## Հայերեն
ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/51, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱԶԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ
Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 3/4 -ի առկայություն։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է : Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը մինչև Պատվիրատուի դեղատուն իրականացնում է մատակարարը։
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Գումար
1 | 33691162/659 | XN չեք մակարդակ 1 | XN չեք մակարդակ 1, որակի հսկման նյութ: Նախատեսված է XN1000 հեմատոլոգիական վերլուծչի համար : Ֆորմատ՝ 3մլ /հատ: Ստուգվող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: For In Vitro Diagnostic: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 1 | հատ | 62000 | 62000
2 | 33691162/660 | XN չեք մակարդակ 2 | XN չեք մակարդակ 2, որակի հսկման նյութ: Նախատեսված է XN1000 հեմատոլոգիական վերլուծչի համար : Ֆորմատ՝ 3մլ /հատ: Ստուգվող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: For In Vitro Diagnostic: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 1 | հատ | 62000 | 62000
3 | 33691162/661 | XN չեք մակարդակ 3 | XN չեք մակարդակ 3, որակի հսկման նյութ: Նախատեսված է XN1000 հեմատոլոգիական վերլուծչի համար : Ֆորմատ՝ 3մլ /հատ: Ստուգվող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: For In Vitro Diagnostic: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 1 | հատ | 62000 | 62000
4 | 33691420/565 | FLT3 ի մուտացիայի հայտնաբերում | Ռեագենտների հավաքածու FLT3 գենում ինսերցիայի հայտնաբերման համար։ Հայտնաբերվող գեն՝ FLT3-ITD մուտացված ձև։ Ախտորոշման մեթոդ՝ ՊՇՌ։ Թեստերի քանակը 1 հավաքածուում՝ 100, ընդհանուր 125 ռեակցիա։ Սպեցիֆիկություն՝ D835Y (G>T) и D835V (A>T) մուտացիաների խաչաձև ռեակտիվություն արկա չէ։ Զգայնություն՝ FLT3-ITD մուտացված ձևի 5% հայտնաբերում՝ հարաբերած նորմալ ԴՆԹ-ի: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն, նախատեսված in vitro ախտորոշման համար։ | 2 | լրակազմ | 900000 | 1800000
5 | 33141211/537 | Attune™ NxT Acoustic Focusing հոսքային ցիտոմետրի ֆիլտր | 0․2 միկրոմետր ֆիլտր, նախատեսված Attune™ NxT Acoustic Focusing հոսքային ցիտոմետրի ֆոկուսացնող հեղուկի ֆիլտրման համար, պաշտպանում է համակարգը աղտոտող մասնիկների ներթափանցումից։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | հատ | 85000 | 340000
6 | 33691162/662 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD45 FITC) | (CD45) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ FITC: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ HI30, իզոտիպ՝ Mouse IgG1, κ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 55000 | 110000
7 | 33691162/663 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD25 PE) | (CD25) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ M-A251, իզոտիպ՝ Mouse IgG1, κ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 140000 | 280000
8 | 33691162/664 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD4 PerCP/Cy5.5) | (CD4) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PerCP/Cy5.5: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ RPA-T4, իզոտիպ՝ Mouse IgG1, κ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 160000 | 320000
9 | 33691162/665 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD127 PE-Cy7) | (CD127) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE-Cy7: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ A019D5, իզոտիպ՝ Mouse IgG1, κ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 275000 | 550000
10 | 33691162/666 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD3 APC) | (CD3) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ APC: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ UCHT1, իզոտիպ՝ Mouse IgG1, κ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 55000 | 110000
11 | 33691162/667 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD8 APC/Fire 750) | (CD8) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ APC/Fire 750: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ SK1, իզոտիպ՝ Mouse IgG1, κ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 248000 | 496000
12 | 33691162/668 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (FOXP3 Pacific Blue) | (FOXP3) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ Pacific Blue: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ 206D, իզոտիպ՝ Mouse IgG1, κ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 280000 | 560000
13 | 33691420/566 | True-Nuclear™ տրանսկրիպցիոն գործոնի բուֆերային հավաքածու | Նախատեսված է հոսքային ցիտոմետրիայում՝ ներբջջային ներկման համար, և հատուկ կազմի շնորհիվ ունի նվազագույն ազդեցություն մակերեսային ներկման վրա։ Հավաքածուն կազմված է 4X ֆիքսող կոնցենտրատից (30 մլ), Ֆիքսող կոնցենտրատը նոսրացնող լուծույթից (100 մլ), 10X թափանցելիություն ապահովող բուֆերից (100մլ)։ Նախատեսված է 120 թեստի համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 130000 | 260000
14 | 33691160/562 | Կոբաս c311 Կապպա թեթև շղթայի որոշման թեստ հավաքածու | Կապպա թեթև շղթայի որոշման թեստ-հավաքածու (Kappa TQ Gen.2, 100Tests, cobas c/INT) Կոբաս C311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 100 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | 3 | հատ | 130000 | 390000
15 | 33691160/563 | Կոբաս C303 Կապպա թեթև շղթայի որոշման թեստ-հավաքածու | Կապպա թեթև շղթայի որոշման թեստ-հավաքածու (KAPP2, 100T, cobas c pack green) Կոբաս C303 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 100 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | 3 | հատ | 130000 | 390000
16 | 33691160/564 | Կոբաս c311 Լամբդա թեթև շղթայի որոշման թեստ-հավաքածու | Լամբդա թեթև շղթայի որոշման թեստ-հավաքածու (Lambda Gen.2 100 tests, cobas c/INT) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 100 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | 3 | հատ | 120000 | 360000
17 | 33691160/565 | Կոբաս C303 Լամբդա թեթև շղթայի որոշման թեստ-հավաքածու | Լամբդա թեթև շղթայի որոշման թեստ-հավաքածու (Lambda Gen.2 100 tests, cobas c pack green) Կոբաս C303 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 100 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | 3 | հատ | 120000 | 360000
18 | 33691160/566 | Լայզերսել WDF 1X5լ (LYSERCELL WDF 5L) | LYSERCELL WDF 1x5L XN-1000 հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ 5լ : Ստուգվող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only։ | 20 | հատ | 141000 | 2820000
19 | 33691160/567 | Լայզերսել WNR 1X5լ ( LYSERCELL WNR 5L) | LYSERCELL WNR 1x5L XN-1000 հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 5լ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only։ | 20 | հատ | 30000 | 600000
20 | 33691160/568 | Սուլֆոլայզեր 5լ (SULFOLYSER 5L) | Սուլֆոլայզեր (SULFOLYSER) 5L: Հեմոգլոբինի որոշման ռեակցիոն ազդանյութ՝ նախատեսված XN-1000 հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 5լ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only։ | 5 | հատ | 121000 | 605000
21 | 33691400/537 | Սելպակ DFL 2x1.5լ (CELLPACK DFL 2x1,5L) | Սելպակ (Cellpack DFL), լուծիչ XN-1000 հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 2x1.5լ : Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only։ | 4 | լրակազմ | 151000 | 604000
22 | 33691160/569 | Սելպակ DCL 20լ (CELLPACK-DCL 20L) | Սելպակ (CELLPACK-DCL 20L), լուծիչ XN- 1000 հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 20լ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only։ | 100 | հատ | 43000 | 4300000
23 | 33691400/538 | Ֆլյուրոսել WNR 2x82մլ (FLUOROCELL WNR 2x82ml) | Ֆլյուռոսել WNR 2x82մլ (FLUOROCELL WNR) ներկող նյութ XN-1000 հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 2x82մլ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only։ | 18 | լրակազմ | 85000 | 1530000
24 | 33691400/543 | Ֆլյուրոսել RET 2X12 մլ (FLUOROCELL RET 2X12ml) | Ֆլյուրոսել RET(FLUOROCELL RET 2x12ml), ներկող նյութ XN-1000 հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 2x12մլ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only։ | 10 | լրակազմ | 201000 | 2010000
25 | 33691400/544 | Ֆլյուրոսել WDF 2x42մլ (FLUOROCELL WDF 2x42ml) | Ֆլյուրոսել WDF (FLUOROCELL WDF 2x42ML), ներկող նյութ XN-1000 հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 2x42մլ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only։ | 18 | լրակազմ | 290000 | 5220000
26 | 33691160/570 | Cellclean U | Մաքրող նյութ, UC-3500+UF-4000 վերլուծիչների համար, ֆորմատ՝ 50 մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 10 | հատ | 46000 | 460000
27 | 33691160/571 | Meditape UC-11A | Մեզի ստրիպ Meditape UC-11A պարամետեր՝ նախատեսված UC-3500 վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 100 թեստ-ստրիպ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 50 | հատ | 22000 | 1100000
28 | 33691160/572 | Rubella IgG ազդանյութ՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար | Մարդու մոտ կարմրախտի վիրուսի նկատմամբ շիճուկում և պլազմայում IgG հակամարմինների իմունովերլուծության (CMIA) քանակական որոշման համար հավաքածու՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 300000 | 6000000
29 | 33691160/573 | Rubella IgM ազդանյութ՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար | Մարդու մոտ կարմրախտի վիրուսի նկատմամբ շիճուկում և պլազմայում IgM հակամարմինների իմունովերլուծության (CMIA) քանակական որոշման համար հավաքածու՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 200000 | 1000000
30 | 33691160/574 | Rubella IgM կալիբրատոր, ARCHITECT i1000 | Rubella IgM կալիբրատոր՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ 1 սրվակ ( 4,0 մլ տարողությամբ)։ Կալիբրատորը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի կայունացուցիչ: Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin 950։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 130000 | 130000
31 | 33691160/575 | Rubella IgM ստուգիչ թեստ (կոնտրոլ) ARCHITECT i1000 | Rubella IgM կոնտրոլ՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար 2 սրվակ (յուրաքանչյուրը՝ 4,0 մլ)։ Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin։ Բացասական ստուգիչ թեստը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի կայունացուցիչ, իսկ դրական ստուգիչ թեստը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի կայունացուցիչ և Rubella IgM-ի հիբրիդային մոնոկլոնալ հակամարմիններ(human): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 200000 | 200000
32 | 33691160/576 | Ֆոլաթթվի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (Cobas e 411) | Ֆոլաթթվի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու՝ նախատեսված Cobas e 411 անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 100 թեստ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 7 | հատ | 50000 | 350000
33 | 33691420/567 | Աղեստամոքսային համակարգի վարակների հարուցիչների միաժամանակյա հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված Շիգելլա ցեղի բակտերիաների (Shigella spp.), էնտերոինվազից E. coli-ի (EIEC), Salmonella spp.-ի, թերմոֆիլ կամպիլոբակտերիաների (Campylobacter spp.), F տեսակի ադենովիրուսների (Adenovirus F) ԴՆԹ-ի, ինչպես նաև A խմբի ռոտավիրուսների (Rotavirus A), 2-րդ գենոտիպի նորովիրուսների (Norovirus 2) և աստրովիրուսների (Astrovirus) ՌՆԹ-ի՝ կլինկական նմուշներում միաժամանակյա հայտնաբերման և տարբերակման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։ Նախատեսված է առնվազն 55 նմուշների համար։ Հավաքածուն ադապտացված է CFX 96 և CFX Opus սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել CFX սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100% բոլոր հարուցիչների համար։ Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ։ Հավաքի զգայունությունը՝ առնվազն 500 հատ/մլ1; Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | լրակազմ | 210000 | 1050000
34 | 33691420/568 | Սուր շնչառական վարակների միաժամանակյա հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու | Ռեագենտների հավաքածու՝ շնչառական վարակների հարուցիչների հայտնաբերման և տարբերակման համար՝ ՊՇՌ մեթոդով՝ ֆլուորեսցենտ հիբրիդացման պրոբներով (ԳՖԼ-դետեկցիա) ամպլիֆիկացիայի արդյունքների գրանցմամբ։ Հայտնաբերվող թիրախներ՝ ՌՆԹ՝ ռեսպիրատոր-սինցիտյալ վիրուս (human Respiratory Syncytial virus — hRSV), ՌՆԹ՝ մետապնևմովիրուս (human Metapneumovirus — hMPV), ՌՆԹ՝ պարագրիպի 1–4 տիպի վիրուսներ (human Parainfluenza virus 1–4 — hPIV), ՌՆԹ՝ կորոնավիրուսներ (OC43, 229E, NL63, HKU1 ենթատեսակներ) (human Coronavirus — hCoV), ՌՆԹ՝ ռինովիրուսներ (human Rhinovirus — hRV), ԴՆԹ՝ ադենովիրուսներ B, C և E խմբերի (human Adenovirus — hAdV), ԴՆԹ՝ բոկավիրուս (human Bocavirus — hBoV): Սպեցիֆիկություն` 100% բոլոր թիրախ վիրուսների ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի համար: Զգայունություն` Ռեսպիրատոր-սինցիտյալ վիրուս, մետապնևմովիրուս, պարագրիպի 1–4 տիպ, բոկավիրուս, ռինովիրուսներ – ≥ 1×10³ գենոմային օրինակ/մլ, Կորոնավիրուսներ – ≥ 1×10⁴ գենոմային օրինակ/մլ, Ադենովիրուսներ – ≥ 5×10³ գենոմային օրինակ/մլ: Վերահսկիչներ` Նուկլեինաթթվի մաքրման արդյունավետության վերահսկիչ, ՊՇՌ-ի անցկացման վերահսկիչ: Կլինիկական նմուշներ` Քթի և ըմպանի խոռոչից վերցված քսուկներ, Խորխ կամ տրախեալ ասպիրատներ, բրոնխոալվեոլյար լվացում, Բրոնխների լվացման հեղուկներ, դիահերձման նյութ: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 55 հայտնաբերման համար, հավաքածույի ռեագենտների մի մասը արդեն լցված են պատրաստի ՊՇՌ փորձանոթներում։ Հավաքածուն պետք է նաև ներառի հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ ռեագենտներ` կԴՆԹ սինթեզման հավաք՝ Ռևերտ Տրանսկրիպցիակի մեթոդով, առնվազն 60 թեստի համար, մուկոլիզին, առնվազն 200 մլ: Հավաքածուն ադապտացված է CFX 96 և CFX Opus սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել CFX սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 7 | լրակազմ | 255000 | 1785000
35 | 33691420/569 | Կղանքից միկրոբային ԴՆԹ-ի անջատման հավաքածու | Միկրոբային ԴՆԹ-ի մեկուսացման հավաքածու՝ կղանքի և աղիքային նմուշներից: Այս հավաքածուն նախատեսված է կղանքի և աղիքային նմուշներից մանրէների և սնկերի արդյունավետ լիզիսի միջոցով բարձր որակի միկրոբային ԴՆԹ-ի մեկուսացման համար։ Հիմնական հատկություններ` արդյունավետ լիզիս՝ կղանքի և աղիքային նմուշներից բակտերիաների և սնկերի համար, մինչև 20 անգամ ավելի շատ ԴՆԹ՝ համեմատած այլ մեթոդների հետ, ավելի բարձր ալֆա բազմազանություն սեքվենավորման արդյունքներում՝ համեմատած այլ մեթոդների հետ, ինհիբիտորներից զերծ ԴՆԹ-ի վերականգնում՝ ուղղակի օգտագործման համար հաջորդ սերնդի սեքվենավորման կիրառություններում: Հավաքածուի պարունակությունը` PowerBead Pro փորձանոթներ – 50 հատ, MB Spin սյունակներ – 50 հատ, CD1 լուծույթ – 40 մլ, CD2 լուծույթ – 15 մլ, CD3 լուծույթ – 35 մլ, EA լուծույթ – 36 մլ, C5 լուծույթ –30 մլ, C6 լուծույթ – 9 մլ, Միկրոցենտրիֆուգայի փորձանոթներ (2 մլ) – 100 հատ, Էլյուցիայի փորձանոթներ (1.5 մլ) – 50 հատ, հավաքման փորձանոթներ (2 մլ) – 100 հատ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 250000 | 500000
36 | 33691411/513 | Սաբուրո ագար CAF | Սաբուրո ագար CAF: Հոմոգեն բաց-դեղնավուն փոշի է, նախատեսված խմորասնկերի և բորբոսասնկերի ընտրողական աճեցման համար: Բաղադրությունը` 1000մլ պատրաստի միջավայրում. Կազեինի հիդրոլիզատ 5 գ Կենդանի հյուսվածքի պեպտիկ մզվածք 5գ Գլյուկոզա 40 գ Քլորամֆենիկոլ 0,05գ Ագար-ագար 15 գ Փաթեթավորումը` հերմետիկ: Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ISO ստանդարտներին և/ կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2.5 | կգ | 46000 | 115000
37 | 33691411/514 | Օլկինցկու ագար | Օլկինցկու ագար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | կգ | 40000 | 40000
38 | 33691411/515 | SDS միջավայր | SDS միջավայր: Չոր դեղին փոշի։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | կգ | 35000 | 105000
39 | 33691411/516 | SS ագար | SS ագար: Չոր դեղին փոշի։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | կգ | 42333 | 126999
40 | 33691411/517 | Քրոմոգեն ագար | Քրոմոգեն ագար: Candida սնկերի տարբերակման համար նախատեսված միջավայր, սպիտակ փոշի: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | կգ | 310000 | 620000
41 | 33691411/518 | Քրոմոգեն միջավայր | Քրոմոգեն միջավայր: Միզուղիների մանրէների տարբերակման համար նախատեսված միջավայր սպիտակ համասեռ փոշի: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | կգ | 150000 | 300000
42 | 33691160/577 | Շոկոլադե ագար | Շոկոլադե ագար միանվագ օգտագործման, Պետրիի թասերում լցված միջավայրով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 120 | հատ | 600 | 72000
43 | 33691411/519 | Կոլումբիա ագար | Կոլումբիա ագար: Փոշենման զանգված է: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 50000 | 25000
44 | 33691411/520 | Մանիտ-աղային ագար | Մանիտ-աղային ագար: Ստաֆիլակոկերի աճեցման էլեկտիվ-սելեկտիվ միջավայր: Բաղադրությունը` 1000մլ պատրաստի ագարում. Կազեինի հիդրոլիզատ-10գ Մսային լուծամզուք-1գ D-մաննիտ-10գ Նատրիումի քլորիդ-75գ Ֆենոլ կարմիր-0.025 գ Ագար-15գ Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ISO ստանդարտներին և/ կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | կգ | 35000 | 140000
45 | 33691411/521 | Արյունային ագարի հիմք | Արյունային ագարի հիմք, պեպտոն ֆերմենտատիվ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | կգ | 42000 | 126000
46 | 33691160/578 | Ձվի էմուլսիա ՝աղային ագարի հավելում | Ձվի էմուլսիա ՝աղային ագարի հավելում (Egg yolk suspension emulsion), նախատեսված է որպես հավելում աղային ագարին ավելացնելու համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 42000 | 210000
47 | 33691411/522 | Ցիտրատային ագար Սիմոնս | Ցիտրատային ագար Սիմոնս: Գրամ-բացասական էնտերոբակտերիաների (Enterobacteriaceae)` նույնականացման պինդ միջավայր՝ ըստ իրենց ցիտրատ յուրացնելու ունակության։ Սպիտակ փոշի: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.25 | կգ | 80000 | 20000
48 | 33691411/523 | Ացետատային ագար | Ացետատային ագար: Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., Escherichia coli) մանրէներինույնականացման համար նախատեսված դիֆերենցիալ ագար` ըստ նատրիումի ացետատ յուրացնելու ունակության, պինդ միջավայր, սպիտակ փոշի: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.25 | կգ | 100000 | 25000
49 | 33691411/524 | Մյուլլեր-Հինտոն արգանակ | Մյուլլեր-Հինտոն արգանակ: Կաթնագույն փոշի։Պարտադիր է որակի հավաստագրի առկայությունը։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 45000 | 22500
50 | 33691411/525 | Մյուլլեր-Հինտոն ագար | Մյուլլեր-Հինտոն ագար: Չոր դեղին փոշի։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | կգ | 45000 | 90000
51 | 33691411/526 | Էնդո-ագար | Էնդո-ագար: Չոր վարդագույն երանգով փոշի։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2.5 | կգ | 35000 | 87500
52 | 33691411/527 | Թիոգլիկոլային միջավայր | Թիոգլիկոլային միջավայր: Չոր դեղին փոշի։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | կգ | 40000 | 80000
53 | 33691411/528 | Մսապեպտոնային ագար | Մսապեպտոնային ագար: Չոր դեղին փոշի։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | կգ | 35000 | 35000
54 | 33691411/529 | Մսապեպտոնային արգանակ | Մսապեպտոնային արգանակ: Կաթնագույն փոշի։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 35000 | 17500
55 | 33691411/530 | Ագար-ագար | Ագար-ագար: Բակտերիոլոգիական ագար, դեղնավուն, չոր փոշի։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 40000 | 20000
56 | 33691400/545 | Մանրէների նույնականացման թղթե ինդիկատորների համակարգ N 2 Системы индикаторные бумажные для идентификации микроорганизмов (СИБ) N2 | Մանրէների նույնականացման թղթե ինդիկատորների համակարգ N2: Նախատեսված է էնտերոբակտերիաների միջցեղային և միջտեսակային տարբերակման համար: Պարունակում է 13 թեստ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 30000 | 60000
57 | 33691400/546 | Կղանքում Կլոստրիդիում Դիֆիցիլիումի GDH, A B, տոքսինների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Clostridium difficile GDH+Toxin A+B, rapid test: Նախատեսված է կղանքում կլոստրիդիում մանրէների հայտնաբերման համար՝ իմունոքրոմատոգրաֆիկ սկզբունքով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | լրակազմ | 106000 | 3180000
58 | 33691400/547 | Կղանքում հելիկոբակտեր պիլորիի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Helicobacter pylori rapid test նախատեսված է կղանքում հելիկոբակտեր մանրէների հայտնաբերման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | լրակազմ | 30000 | 300000
59 | 33691400/548 | Կղանքում Ռոտա և ադենո վիրուսի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Rotavirus/Adenovirus Combi rapid test։ Նախատեսված է կղանքում ռոտա- և ադենովիրուսների հայտնաբերման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 31200 | 62400
60 | 33691400/549 | A խմբի ստրեպտոկոկի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Strep A test, նախատեսված է բկանցքի քսուկում ստրեպտոկոկերի հայտնաբերման համար՝ ըստ քանակական իմունոքրոմատոգրաֆիկ սկզբունքի: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 15000 | 30000
61 | 33691400/550 | Լեյշմանիայի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Leishmania test : Նախատեսված է աբողջական արյան, պլազմայի և շիճուկի մեջ իմունոքրոմատոգրաֆիկ սկզբունքով լեյշմանիայի G/M հակամարմինների հայտնաբերման համար: Տուփը պարունակում է առանձին փաթեթավորված թեստեր և բուֆերային լուծույթ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | լրակազմ | 85000 | 255000
62 | 33691400/551 | Տուբերկուլյոզի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Tuberculosis Rapid Test Casset: Նախատեսված է ամբողջական արյան մեջ, շիճուկում, պլազմայում իմունոքրոմատոգրաֆիկ եղանակով տուբերկուլյոզի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | լրակազմ | 20000 | 60000
63 | 33691400/552 | Ֆոսֆատ-աղային բուֆեր | Ֆոսֆատ-աղային բուֆեր (Раствор буферный фосфатно-солевой), рН 5,5±0,2 : Նախատեսված է որպես լուծիչ СИБ սկավառակների համար՝ նատրիումի ցիտրատի, նատրիումի մալոնատի, նատրիումի ացետատի յուրացումը որոշելու համար: Նախատեսված է №1, №2, №6 СИБ հավաքածուների համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | լրակազմ | 25000 | 75000
64 | 33691411/531 | Շարժունության որոշման դիֆերենցիալ միջավայր Կլարկ | Շարժունության որոշման դիֆերենցիալ միջավայր Կլարկ: Նախատեսված է Klebsiella pneumoniae, Salmonella Enteritidis, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli մանրէների տարբերակման համար: Հոմոգեն դեղին փոշի։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.25 | կգ | 60000 | 15000
65 | 33691160/579 | Ճագարի չոր պլազմա | Ճագարի չոր պլազմա: Ստաֆիլոկոկների տարբերակման համար, փոշի։ Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 5000 | 10000
66 | 33691411/532 | Լակտոբակտեր ագար կամ MRS միջավայր | Լակտոբակտեր ագար կամ MRS միջավայր: Նախատեսված է լակտոբակտերիաների անջատման համար, փոշի։ Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1.5 | կգ | 44000 | 66000
67 | 33691411/533 | Գլյուկոզա | Գլյուկոզա: Նախատեսված է սննդային միջավայրերի պատրաստման համար։ Քիմիապես մաքուր։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | կգ | 3000 | 3000
68 | 33691400/553 | Գրամմի ներկման ներկերի հավաքածու | Գրամմի ներկման ներկերի հավաքածու: Ամբողջական տուփ ներկերով։ Հավաքածուն պետք է ներառի Գենցիան վիոլետ 100 մլ 1 հատ, Լյուգոլի լուծույթ 100 մլ 1 հատ, կոնցենտրիկ ֆուկսին կարբոլային (Ցիլի ֆուկսին) 10 մլ 1 հատ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 8 | լրակազմ | 12500 | 100000
69 | 33691160/580 | Դիագնոստիկ շիճուկ շիգելոզ պոլիվալենտ | Դիագնոստիկ շիճուկ շիգելոզ պոլիվալենտ, ագլյուտինացիայի ռեակցիայի համար (փոշի, սրվակներով), Ֆլեկսների 1-6: Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 50000 | 100000
70 | 33691160/581 | Դիագնոստիկ շիճուկ սալմոնելոզային պոլիվալենտ ABCDE | Դիագնոստիկ շիճուկ սալմոնելոզային պոլիվալենտ ABCDE: Սալմոնելոզային դիագնոստիկ շիճուկ ագլյուտինացիայի ռեակցիայի համար (փոշի, սրվակներով): Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 60000 | 120000
71 | 33691400/554 | Լատեքս հավաքածու Е.coli О157-ի արագ նույնականացման համար | Լատեքս հավաքածու Е.coli О157-ի արագ նույնականացման համար: Արագ ագլյուտինացմամբ թեստ քարտեր Е.coli О157-ի արագ նույնականացման համար, կարող է օգտագործվել բակտերիալ կուլտուրայի նույնականացման համար ինչպես թասիկից այնպես էլ հեղուկ միջավայրից։ Տուփը պարունակում է 2.5 մլ Е.coli О157-ի լատեքս ռեագենտ որն իրենից ներկայացնում է կաթոցիչով տարա որը պարունակում է նապաստակի հակամարմիններով /Е.coli О157-ի նկատմամբ ակտիվ/ պատված լատեքսային մասիկներ։ Е.coli О157-ի լատեքս ստուգիչ 2.5 մլ բացասական ստուգիչ, կաթոցիչով տարա ոչ սպեցիֆիկ հակամարմիններով պատված լատեքս մասնիկներով։ 10 քարտ յուրաքանչյուրը 6 տեստ օղակով և 2 ձողաշարեր՝ յուրաքանչյուրը 25 միանգամյա օգտագործման խառնիչ ձողերով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 90000 | 180000
72 | 33691400/555 | Ստաֆ. լատեքս հավաքածու | Ստաֆ. լատեքս հավաքածու: Արագ ագլյուտինացմամբ թեստ քարտեր Staphylococcus aureus-ի արագ նույնականացման համար, կարող է օգտագործվել բակտերիալ կուլտուրայի նույնականացման համար։ Տուփը պարունակում է 2.5 մլ Staphylococcus aureus լատեքս ռեագենտ2.5 մլ բացասական ստուգիչ 2.5 մլ , 10 քարտ յուրաքանչյուրը 6 տեստ օղակով և 2 ձողաշարեր՝ յուրաքանչյուրը 25 միանգամյա օգտագործման խառնիչ ձողերով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 80000 | 160000
73 | 33691400/556 | Թեստ սկավառակներ կարբապենեմազ արտադրող էնտերոբակտերիաների հաստատման համար | Թեստ սկավառակներ կարբապենեմազ արտադրող էնտերոբակտերիաների հաստատման համար՝ համաձայն EUCAST-ի: Հավաքը պարունակում է՝ 1. Մերոպենեմ 10 mg ( MRP) 50 սկավառակ 2. Մերոպենեմ + EDTA (MR+ED ) ՝50 սկավառակ 3. Մերոպենեմ + ֆենիլբորաթթու (MR+BO) 50 սկավառակ 4. Մերոպենեմ + Կլոքսացիլին ( MR+CL) 50 սկավառակ 5. Տեմոցիկլին՝ 30 mg TMO 50 սկավառակ : Հավաքը նախատեսված է 50 թեստի համար: Արտադրանքը պետք է ունենա CE, ISO 9001, 13485 որակի հավաստագրեր։ | 2 | լրակազմ | 65000 | 130000
74 | 33691160/582 | Արյան մեջ Helicobacter pylori հակամարմինների որոշման արագ որակական թեստ | Նախատեսված է ամբողջական արյան մեջ/ պլազմայում/ շիճուկում Helicobacter pylori նկատմամբ հակամարմինների իմունոքրոմատոգրաֆիկ եղանակով հայտնաբերման համար։ Տուփը պարունակում է թեստեր առանձին փաթեթավորված, արյան հավաքագրման կաթոցիչներ, նմուշի էքստրակցման բուֆեր։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 100 | հատ | 600 | 60000
75 | 33691400/557 | Ժիարդիա լյամբլիա մակաբույծի հակագենի որոշման (կղանքում) արագ թեստ | Ժիարդիա լյամբլիա մակաբույծի հակագենի որոշման (կղանքում) արագ թեստ Giardia Lamblia The Giardia Lamblia Rapid Test Cassette (Feces) is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of Giardia Lamblia in human feces specimen: Պարտադիր է որակի հավաստագրի առկայությունը։ | 3 | լրակազմ | 45000 | 135000
76 | 33691400/558 | ՊՇՌ հավաքածու պնևմոցիստի Pneumocystis jirovecii (carinii) որոշման համար | Ռեագենտերի հավաքածու իրական ժամանակում (realtime) հիբրիդիզացիոն -ֆլուորեսցենտ գրանցմամբ Pneumocystis jirovecii (carinii) ԴՆԹ հատվածների ամպլիֆիկացիայի համար: Պարտադիր է որակի հավաստագրի առկայությունը։ | 2 | լրակազմ | 106800 | 213600
77 | 33691400/559 | ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի անջատման հավաքածու | ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի անջատման հավաքածու: Պարտադիր է որակի հավաստագրի առկայությունը։ | 1 | լրակազմ | 45000 | 45000
78 | 33691160/583 | Գելասպան լուծույթ 4% | Գելասպան լուծույթ 4%: Ժելատին (40 գ/լ) պարունակող լուծույթ, ստերիլ: 1 պարկում՝ 500 մլ /կամ ավելի քիչ/։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | 5 | հատ | 50000 | 250000
79 | 33691411/534 | Բորաթթու | Բորաթթու: Սպիտակ փոշի՝ 50 կամ 100 գրամանոց տարաներով։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 2000 | 1000
80 | 33691411/535 | Լիմոնաթթու ջրազուրկ | Լիմոնաթթու ջրազուրկ: Citric Acid Anhydrous, C6H8O7, 99.5%. Օգտագործվում է հյուսվածաբանական լաբորատորիայում: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 2000 | 1000
81 | 33691411/536 | Քլորալհիդրատ | Քլորալհիդրատ, Chloralum Hydratum։ Օգտագործվում է հյուսվածաբանական լաբորատորիայում։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 20000 | 10000
82 | 33691160/584 | Քրոմոսոմ Synchro M հավաքածու | Քրոմոսոմ Synchro M հավաքածուն նախատեսված է ոսկրածուծի բջիջների բջջային ցիկլի սինխրոնիզացիայի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 66000 | 132000
83 | 33691160/585 | TCF3/HLF dual color fusion probe | TCF3/HLF dual color ԴՆԹ զոնդը օպտիմազացված է հայտնաբերելու համար սպեցիֆիկ տրանսլոկացիա t(17;19)(TCF3/HLF) միջև FISH հետազոտությունում մետաֆազի/ինտերֆազի ժամանակ սփռված, արյան քսուկում և ոսկրածուծի բջիջներում: Green պիտակավորված պոլինուկլոտիդ(1081 kb), որոնց թիրախային հաջորդականությունները քարտեզագրում է 19p13.3: Orange- ը պոլինուկլոտիդ (697 kb), որոնց թիրախային հաջորդականությունները քարտեզագրում են 17q22: Հանդիսանում են ուղղակիորեն նշված ԴՆԹ զոնդեր, որոնք ներկայացված են օգտագործման համար պատրաստ վիճակում: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 10 (IVD։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 350000 | 1050000
84 | 33691400/560 | BSA (խոշոր եղջերավոր անասունի շճային ալբումին) | Խոշոր եղջերավոր անասունի շճային ալբումին, սպիտակուցի պարունակությունը 99% ոչ պակաս, բաց դեղին լիոֆիլիզացված փոշի, рН-6,5-7,5 (2% ջրային լուծույթում), 25գ տարայում: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | լրակազմ | 14000 | 42000
85 | 33691160/586 | Էլաստիկ սոսինձ | Էլաստիկ սոսինձ գրաֆիկական դիզայնի և արհեստագործական օգտագործման համար: Սոսնձում է թուղթ, ստվարաթուղթ, մածուկ տախտակ, պլաստիկ թաղանթ և այլ ճկուն նյութեր: Ոչ մշտական կամ մշտական ամրացման համար: Սոսնձված մասերը չեն դեֆորմացվում: Բնական կաուչուկի և օրգանական լուծիչների հիման վրա: Լաբորատորիայում օգտագործվում է ծածկապակին առարկայական ապակուն ամրացնելու համար: Առանց թթու: 125 գրամ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 10000 | 20000
86 | 33691411/537 | Սուլֆոսալիցիլաթթու | Սուլֆոսալիցիլաթթու, սպիտակ բյուրեղ և բյուրեղյա փոշի։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 25000 | 12500
87 | 33691411/538 | Էոզին մեթիլեն կապույտ ըստ Մայ-Գրունվալդի (չոր) | Էոզին մեթիլեն կապույտ ըստ Մայ-Գրունվալդի (չոր), փոշենման զանգված։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.1 | կգ | 170000 | 17000
88 | 33691160/587 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD25 PE) | (CD25) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 50։ Կլոն՝ 2A3, իզոտիպ՝ Mouse IgG1, κ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 330000 | 990000
89 | 33691160/588 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (235a/Glycophorine A Pacific blue) | (CD 235a) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PB: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ 10F7MN, իզոտիպ՝ IgG2b: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 140000 | 140000
90 | 33691160/589 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD58 FITC) | (CD58) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ FITC: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ 1C3, իզոտիպ՝ IgG1: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 220000 | 220000
91 | 33691160/590 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (Cyclin D1 PE) | (Cyclin D1) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ DCS-6, իզոտիպ՝ IgG2a: Կոնցենտրացիան՝ 0,1մգ/մլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 250000 | 250000
92 | 33141144/509 | Ասեղ 21G վակուումային համակարգի համար | Արյուն վերցնելու վակումային համակարգի ասեղ, ստերիլ, չափսը՝ 21G։ Տուփում կցորդիչի առկայություն։ Ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 30000 | 600000
93 | 33631250/502 | Սպիրտ բժշկական 70% 1լ | Լուծույթ արտաքին օգտագործման համար 70%, 1լ տարողությամբ տարաներով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | լ | 1500 | 1500000
94 | 33691411/539 | Սախարոզա | Չոր օդային մանրէազերծիչների մեջ մանրէազերծման որակի ստուգման համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | կգ | 10000 | 20000
95 | 33691411/544 | Միզանյութ | Բյուրեղային փոշի գոլորշային եղանակով մանրէազերծման որակի ստուգման համար։ Ֆիրմային նշանի, որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | կգ | 3000 | 3000

## Русский
YAK-EAChAPDzB-25/51, Процедура закупок лабораторные химические реагенты
Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае предоставления финансовых средств после заключения настоящего Договора, с даты вступления в силу заключенного между сторонами договора по 30 декабря 2025 года каждый раз в течение 3 рабочих дней с момента получения заказа на поставку Товара(ов) от Покупателя, соответствующего количеству заказанного Покупателем Товара(ов), при этом срок поставки первого этапа составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку Товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем направления заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 Закона распространяется на перечень товаров, не заказанных покупателем в соответствии с договором и соглашением до 30 декабря соответствующего года.
Товары, указанные в настоящем Приложении, должны иметь сертификат качества на момент поставки Покупателю на этапе исполнения договора, если это применимо к данному товару. Если это предусмотрено договором, Продавец обязан также предоставить Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.
На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 3/4 от общего срока годности. Товар должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку продукции в аптеке Заказчика.
N | CPV | Наименование | Технические характеристики | Количество | Ед. измерения | Цена покупки единицы | Общая цена покупки
1 | 33691162/659 | XN не является уровнем 1. | Тестовый набор XN уровня 1, материал для контроля качества. Разработано для гематологического анализатора XN1000. Формат: 3мл/шт. Образец для исследования: венозная и капиллярная кровь. Новый, неиспользованный, в оригинальной упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°С. Для диагностики in vitro: Обязательным условием для участника на этапе исполнения договора является предоставление гарантийного письма на продукцию/продукцию производителем или его представителем либо сертификатов соответствия, предоставляемых производителем. | 1 | штук | 62000 | 62000
2 | 33691162/660 | XN не является уровнем 2. | Тестовый набор XN уровня 2, материал для контроля качества. Разработано для гематологического анализатора XN1000. Формат: 3мл/шт. Образец для исследования: венозная и капиллярная кровь. Новый, неиспользованный, в оригинальной упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукцию от производителя или его представителя либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе заключения договора. | 1 | штук | 62000 | 62000
3 | 33691162/661 | Ваш уровень XN не 3. | XN проверка уровня 3, контроль качества материала. Разработано для гематологического анализатора XN1000. Формат: 3мл/шт. Образец для исследования: венозная и капиллярная кровь. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукцию от производителя или его представителя либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе заключения договора. | 1 | штук | 62000 | 62000
4 | 33691420/565 | Обнаружение мутации FLT3 | Набор реагентов для обнаружения вставок в гене FLT3. Обнаруживаемый ген: мутировавшая форма FLT3-ITD. Метод диагностики: ПЦР. Количество тестов в 1 наборе: 100, всего 125 реакций. Специфичность: Перекрестной реактивности между мутациями D835Y (G>T) и D835V (A>T) не существует. Чувствительность: 5% обнаружения мутировавшей формы FLT3-ITD относительно нормальной ДНК. Наличие сертификата качества, предназначенного для диагностики in vitro. | 2 | комплект | 900000 | 1800000
5 | 33141211/537 | Фильтр проточного цитометра с акустической фокусировкой Attune™ NxT | Фильтр 0,2 мкм, предназначенный для фильтрации фокусирующей жидкости проточного цитометра с акустической фокусировкой Attune™ NxT, защищает систему от попадания загрязняющих частиц. Наличие сертификата качества. | 4 | штук | 85000 | 340000
6 | 33691162/662 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD45 FITC) | (CD45) Реагент, используемый с оборудованием проточного цитометра. Цвет: ФИТЦ. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в коробке: 100. Клон: HI30, изотип: Mouse IgG1, κ. Наличие сертификата качества. Срок действия: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока действия с момента выдачи. | 2 | штук | 55000 | 110000
7 | 33691162/663 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD25 PE) | (CD25) Реагент, используемый с оборудованием проточного цитометра. Цвет: полиэтилен. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в коробке: 100. Клон: M-A251, изотип: Mouse IgG1, κ. Наличие сертификата качества. Срок действия: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока действия с момента выдачи. | 2 | штук | 140000 | 280000
8 | 33691162/664 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD4 PerCP/Cy5.5) | (CD4) Реагент, используемый с оборудованием проточного цитометра. Цвет: PerCP/Cy5.5. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в коробке: 100. Клон: RPA-T4, изотип: Mouse IgG1, κ. Наличие сертификата качества. Срок действия: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока действия с момента выдачи. | 2 | штук | 160000 | 320000
9 | 33691162/665 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD127 PE-Cy7) | (CD127) Реагент, используемый с оборудованием проточного цитометра. Цвет: PE-Cy7. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в коробке: 100. Клон: A019D5, изотип: Mouse IgG1, κ. Наличие сертификата качества. Срок действия: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока действия с момента выдачи. | 2 | штук | 275000 | 550000
10 | 33691162/666 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD3 APC) | (CD3) Реагент, используемый с оборудованием проточного цитометра. Цвет: БТР. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в коробке: 100. Клон: UCHT1, изотип: Mouse IgG1, κ: Наличие сертификата качества. Срок действия: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока действия с момента выдачи. | 2 | штук | 55000 | 110000
11 | 33691162/667 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD8 APC/Fire 750) | (CD8) Реагент, используемый с оборудованием проточного цитометра. Цвет: APC/Fire 750. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в коробке: 100. Клон: SK1, изотип: Mouse IgG1, κ. Наличие сертификата качества. Срок действия: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока действия с момента выдачи. | 2 | штук | 248000 | 496000
12 | 33691162/668 | Расходные материалы для проточного цитометра (FOXP3 Pacific Blue) | (FOXP3) Реагент, используемый с оборудованием проточного цитометра. Цвет: тихоокеанский синий. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в коробке: 100. Клон: 206D, изотип: мышиный IgG1, κ. Наличие сертификата качества. Срок действия: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока действия с момента выдачи. | 2 | штук | 280000 | 560000
13 | 33691420/566 | Набор буферов факторов транскрипции True-Nuclear™ | Разработан для внутриклеточного окрашивания в проточной цитометрии и благодаря своему особому составу оказывает минимальное влияние на поверхностное окрашивание. В комплект входит 4-кратный фиксирующий концентрат (30 мл), разбавитель фиксирующего концентрата (100 мл) и 10-кратный буфер для определения проницаемости (100 мл). Рассчитан на 120 тестов. Наличие сертификата качества. | 2 | комплект | 130000 | 260000
14 | 33691160/562 | Тестовый набор для обнаружения легкой цепи каппа Cobas c311 | Набор для тестирования легкой цепи каппа (Kappa TQ Gen.2, 100 тестов, cobas c/INT) для анализатора cobas C311. Формат: 100 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь лицензированных специалистов, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | 3 | штук | 130000 | 390000
15 | 33691160/563 | Cobas C303 Kappa Light Chain Test Kit | Набор для тестирования легкой цепи каппа (KAPP2, 100T, cobas c pack green) для анализатора cobas C303. Формат: 100 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь лицензированных специалистов, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | 3 | штук | 130000 | 390000
16 | 33691160/564 | Cobas c311 Комплект для тестирования легкой цепи лямбда | Набор для тестирования легкой цепи лямбда (Lambda Gen.2 100 тестов, cobas c/INT) для анализаторов cobas C311. Формат: 100 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь лицензированных специалистов, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | 3 | штук | 120000 | 360000
17 | 33691160/565 | Комплект для тестирования легкой цепи лямбда Cobas C303 | Набор для тестирования легкой цепи лямбда (Lambda Gen.2 100 тестов, упаковка cobas c green) для анализатора cobas C303. Формат: 100 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь лицензированных специалистов, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | 3 | штук | 120000 | 360000
18 | 33691160/566 | Lysercell WDF 1X5L (LYSERCELL WDF 5L) | LYSERCELL WDF 1x5L для гематологического анализатора XN-1000. Формат 5L: Исследуемый образец: венозная и капиллярная кровь. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro. | 20 | штук | 141000 | 2820000
19 | 33691160/567 | Lysercell WNR 1X5L (LYSERCELL WNR 5L) | LYSERCELL WNR 1x5L для гематологического анализатора XN-1000. Формат: 5л. Образец для исследования: венозная и капиллярная кровь. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro. | 20 | штук | 30000 | 600000
20 | 33691160/568 | Сульфолизер 5л (SULFOLYSER 5L) | Сульфолизер (SULFOLYSER) 5л: Реагент для определения гемоглобина, предназначенный для гематологического анализатора XN-1000. Формат: 5л. Образец для исследования: венозная и капиллярная кровь. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro. | 5 | штук | 121000 | 605000
21 | 33691400/537 | Cellpack DFL 2x1.5L (CELLPACK DFL 2x1,5L) | Cellpack DFL, растворитель для гематологического анализатора XN-1000. Формат: 2х1,5л. Образец для исследования: венозная и капиллярная кровь. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro. | 4 | комплект | 151000 | 604000
22 | 33691160/569 | Ячейковый пакет DCL 20L (CELLPACK-DCL 20L) | Cellpack (CELLPACK-DCL 20L), растворитель для гематологического анализатора XN-1000. Формат: 20л. Образец для исследования: венозная и капиллярная кровь. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro. | 100 | штук | 43000 | 4300000
23 | 33691400/538 | Флюороцелл WNR 2x82мл (FLUOROCELL WNR 2x82мл) | Окрашивающий агент Fluorocell WNR 2x82 мл (FLUOROCELL WNR) для гематологического анализатора XN-1000. Формат: 2x82мл. Образец для исследования: венозная и капиллярная кровь. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro. | 18 | комплект | 85000 | 1530000
24 | 33691400/543 | Флюороцелл РЕТ 2X12 мл (FLUOROCELL RET 2X12ml) | Флюороцелл РЕТ (FLUOROCELL RET 2x12мл), краситель для гематологического анализатора XN-1000. Формат: 2x12мл. Образец для исследования: венозная и капиллярная кровь. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro. | 10 | комплект | 201000 | 2010000
25 | 33691400/544 | Флюороцелл WDF 2x42мл (FLUOROCELL WDF 2x42мл) | Fluorocell WDF (FLUOROCELL WDF 2x42ML), краситель для гематологического анализатора XN-1000. Формат: 2x42мл. Образец для исследования: венозная и капиллярная кровь. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro. | 18 | комплект | 290000 | 5220000
26 | 33691160/570 | Cellclean U | Чистящее средство для анализаторов UC-3500+UF-4000, формат: 50 мл. Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 10 | штук | 46000 | 460000
27 | 33691160/571 | Meditape UC-11A | Параметры полоски для анализа мочи Meditape UC-11A, предназначенной для анализатора UC-3500. Формат: 100 тест-полосок. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 50 | штук | 22000 | 1100000
28 | 33691160/572 | Антитела IgG к вирусу краснухи для прибора ARCHITECT i1000 | Набор для количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи человека в сыворотке и плазме крови методом иммуноферментного анализа (ИМФА) для прибора ARCHITECT i1000. Количество тестов в одной коробке: 100. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 300000 | 6000000
29 | 33691160/573 | Реагент Rubella IgM для прибора ARCHITECT i1000 | Набор для количественного определения антител класса IgM к вирусу краснухи человека в сыворотке и плазме крови методом иммуноферментного анализа (ИМФА) для прибора ARCHITECT i1000. Количество тестов в одной коробке: 100. Наличие сертификата качества. | 5 | штук | 200000 | 1000000
30 | 33691160/574 | Калибратор IgM к вирусу краснухи, ARCHITECT i1000 | Калибратор IgM к вирусу краснухи для прибора ARCHITECT i1000. 1 флакон (объем 4,0 мл). Калибратор содержит стабилизатор белка плазмы человека. Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Наличие сертификата качества. | 1 | штук | 130000 | 130000
31 | 33691160/575 | Контрольный тест IgM к краснухе (контроль) ARCHITECT i1000 | Контроль IgM к вирусу краснухи для прибора ARCHITECT i1000, 2 флакона (по 4,0 мл каждый). Консерванты: азид натрия и ProClin. Отрицательный контрольный тест содержит стабилизатор белка плазмы человека, а положительный контрольный тест содержит стабилизатор белка плазмы человека и гибридные моноклональные антитела IgM к вирусу краснухи (человеческие). Наличие сертификата качества. | 1 | штук | 200000 | 200000
32 | 33691160/576 | Набор для количественного определения фолата (Cobas e 411) | Набор для количественного определения фолата для анализатора Cobas e 411. Формат: 100 тестов. Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 7 | штук | 50000 | 350000
33 | 33691420/567 | Набор для ПЦР-диагностики для одновременного выявления возбудителей желудочно-кишечных инфекций | Набор реагентов для одновременного выявления и дифференциации ДНК Shigella spp., энтероинвазивных E. coli (EIEC), Salmonella spp., термофильных Campylobacter spp., аденовируса типа F, а также РНК ротавируса группы А, норовируса генотипа 2 и астровируса в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитано не менее чем на 55 образцов. Комплект адаптирован для работы с устройствами CFX 96 и CFX Opus. Подробные инструкции по программированию устройств CFX, а также по анализу результатов с их помощью должны быть предоставлены при поставке комплекта. Специфичность коллекции составляет 100% для всех возбудителей. В комплект должен входить анализатор эффективности выделения нуклеиновых кислот и анализатор эффективности ПЦР. Чувствительность сбора: не менее 500 клеток/мл1; Поставщик должен осуществить программирование испытаний, обучение персонала на всех этапах испытаний и анализ результатов. Наличие сертификата качества. | 5 | комплект | 210000 | 1050000
34 | 33691420/568 | Набор для ПЦР-диагностики для одновременного выявления острых респираторных инфекций | Набор реагентов для выявления и дифференциации возбудителей респираторных инфекций методом ПЦР с регистрацией результатов амплификации с использованием флуоресцентных гибридизационных зондов (FHP-детекция). Обнаруживаемые цели: РНК: респираторно-синцитиальный вирус человека (hRSV), РНК: метапневмовирус человека (hMPV), РНК: вирус парагриппа человека 1–4 (hPIV), РНК: коронавирусы (подтипы OC43, 229E, NL63, HKU1) (коронавирус человека — hCoV), РНК: риновирусы (hRV), ДНК: аденовирусы групп B, C и E (аденовирус человека — hAdV), ДНК: бокавирус (hBoV). Специфичность: 100% для всех целевых вирусных РНК/ДНК. Чувствительность: респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, вирус парагриппа 1–4 типов, бокавирус, риновирусы – ≥ 1×10³ геномных копий/мл, коронавирусы – ≥ 1×10⁴ геномных копий/мл, аденовирусы – ≥ 5×10³ геномных копий/мл. Контроль: контроль эффективности очистки нуклеиновых кислот, контроль эффективности ПЦР. Клинические образцы: мазки из носоглотки, аспираты из придаточных пазух носа или трахеи, бронхоальвеолярный лаваж, жидкости бронхиального лаважа, материал аутопсии. Набор рассчитан не менее чем на 55 детектирований, часть реагентов набора уже расфасована в готовые пробирки для ПЦР. В комплект также должны входить дополнительные реагенты, необходимые для исследования: набор для синтеза кДНК методом обратной транскрипции, не менее 60 тестов, муколизин, не менее 200 мл. Комплект адаптирован для работы с устройствами CFX 96 и CFX Opus. Подробные инструкции по программированию устройств CFX, а также по анализу результатов с их помощью должны быть предоставлены при поставке комплекта. Наличие сертификата качества. | 7 | комплект | 255000 | 1785000
35 | 33691420/569 | Набор для выделения ДНК фекальных микроорганизмов | Набор для выделения микробной ДНК из образцов фекалий и кишечника. Этот набор предназначен для выделения высококачественной микробной ДНК из образцов фекалий и кишечника путем эффективного лизиса бактерий и грибков. Основные характеристики: эффективный лизис бактерий и грибков из образцов кала и кишечника, до 20 раз больше ДНК по сравнению с другими методами, более высокое альфа-разнообразие в результатах секвенирования по сравнению с другими методами, восстановление ДНК без ингибиторов для непосредственного использования в приложениях секвенирования следующего поколения. Содержимое комплекта: Пробирки PowerBead Pro – 50 шт., Колонки MB Spin – 50 шт., Раствор CD1 – 40 мл, Раствор CD2 – 15 мл, Раствор CD3 – 35 мл, Раствор EA – 36 мл, Раствор C5 – 30 мл, Раствор C6 – 9 мл, Пробирки для микроцентрифуги (2 мл) – 100 шт., Пробирки для элюирования (1,5 мл) – 50 шт., Пробирки для сбора (2 мл) – 100 шт. Наличие сертификата качества. | 2 | комплект | 250000 | 500000
36 | 33691411/513 | Агар Сабуро CAF | Агар Сабуро CAF: однородный порошок светло-желтого цвета, предназначенный для селективного культивирования дрожжей и плесени. Ингредиенты: 1000 мл готовой среды: Гидролизат казеина 5 г Пептический экстракт животной ткани 5 г Глюкоза 40 г Хлорамфеникол 0,05 г Агар-агар 15 г Упаковка: герметичная. Продукция должна соответствовать международным стандартам качества ISO и/или иметь сертификат качества (сертификат, выдаваемый производителем на партию). Наличие сертификата качества. | 2.5 | кг | 46000 | 115000
37 | 33691411/514 | агар Олькинского | Агар Олькинского. Наличие сертификата качества. | 1 | кг | 40000 | 40000
38 | 33691411/515 | среда SDS | Среда SDS: Сухой желтый порошок. Наличие сертификата качества. | 3 | кг | 35000 | 105000
39 | 33691411/516 | агар СС | Агар SS: Сухой желтый порошок. Наличие сертификата качества. | 3 | кг | 42333 | 126999
40 | 33691411/517 | Хромогенный агар | Хромогенный агар: среда для дифференциации грибов рода Candida, белый порошок. Наличие сертификата качества. | 2 | кг | 310000 | 620000
41 | 33691411/518 | Хромогенная среда | Хромогенная среда: Среда для дифференциации бактерий мочевыводящих путей, белый однородный порошок. Наличие сертификата качества. | 2 | кг | 150000 | 300000
42 | 33691160/577 | Шоколадный агар | Шоколадный агар для одноразового использования, заполненный средой в чашках Петри. Наличие сертификата качества. | 120 | штук | 600 | 72000
43 | 33691411/519 | Колумбийский агар | Колумбийский агар: Порошкообразная масса. Наличие сертификата качества. | 0.5 | кг | 50000 | 25000
44 | 33691411/520 | Маннит-солевой агар | «Маннитно-солевой агар. Элективно-селективная среда для культивирования стафилококков». Состав: 1000 мл готового агара. Гидролизат казеина-10г Мясной экстракт-1г D-маннит-10г Натрий хлорид-75г Феноловый красный-0,025 г Агар-15г Продукция должна соответствовать международным стандартам качества ISO и/или иметь сертификат качества (сертификат, выдаваемый производителем на партию). Наличие сертификата качества. " | 4 | кг | 35000 | 140000
45 | 33691411/521 | Основа кровяного агара | Основа кровяного агара, пептон ферментативный. Наличие сертификата качества. | 3 | кг | 42000 | 126000
46 | 33691160/578 | Яичная эмульсия: добавление соли и агара | Эмульсия суспензии яичного желтка, предназначенная в качестве добавки к солевому агару. Наличие сертификата качества. | 5 | штук | 42000 | 210000
47 | 33691411/522 | Агар с цитратом Симмонса | Цитратный агар Симмонса: плотная среда для идентификации грамотрицательных энтеробактерий (Enterobacteriaceae) на основе их способности усваивать цитрат. Белый порошок. Наличие сертификата качества. | 0.25 | кг | 80000 | 20000
48 | 33691411/523 | Ацетатный агар | Ацетатный агар: дифференциальный агар для идентификации бактерий Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., Escherichia coli) на основе их способности поглощать ацетат натрия, твердая среда, белый порошок. Наличие сертификата качества. | 0.25 | кг | 100000 | 25000
49 | 33691411/524 | Бульон Мюллера-Хинтона | Бульон Мюллера-Хинтона. Кремообразная пудра. Требуется сертификат качества. Наличие сертификата качества. | 0.5 | кг | 45000 | 22500
50 | 33691411/525 | агар Мюллера-Хинтона | Агар Мюллера-Хинтона: сухой желтый порошок. Наличие сертификата качества. | 2 | кг | 45000 | 90000
51 | 33691411/526 | Эндо-агар | Эндо-агар: Сухой розовый порошок. Наличие сертификата качества. | 2.5 | кг | 35000 | 87500
52 | 33691411/527 | Тиогликолевая среда | Тиогликолевая среда: Сухой желтый порошок. Наличие сертификата качества. | 2 | кг | 40000 | 80000
53 | 33691411/528 | Массапептонный агар | Массапептонный агар: сухой желтый порошок. Наличие сертификата качества. | 1 | кг | 35000 | 35000
54 | 33691411/529 | Массапептонный бульон | Бульон «Массапептон»: кремообразный порошок. Наличие сертификата качества. | 0.5 | кг | 35000 | 17500
55 | 33691411/530 | Агар-агар | Агар-агар: Бактериологический агар, желтоватый, сухой порошок. Наличие сертификата качества. | 0.5 | кг | 40000 | 20000
56 | 33691400/545 | Бумажные индикаторные системы для идентификации микроорганизмов (БИС) N2 | Система индикаторной бумаги для микробной идентификации N2. Предназначен для межштаммовой и межвидовой дифференциации энтеробактерий. Содержит 13 тестов. Наличие сертификата качества. | 2 | комплект | 30000 | 60000
57 | 33691400/546 | Clostridium Difficile GDH, A B, набор для определения токсина в кале | Clostridium difficile GDH+Токсин A+B, экспресс-тест. Предназначен для обнаружения бактерий Clostridium в кале с использованием иммунохроматографического принципа. Наличие сертификата качества. | 30 | комплект | 106000 | 3180000
58 | 33691400/547 | Набор для анализа кала на наличие Helicobacter pylori | Экспресс-тест на Helicobacter pylori предназначен для обнаружения бактерий Helicobacter pylori в кале. Наличие сертификата качества. | 10 | комплект | 30000 | 300000
59 | 33691400/548 | Набор для анализа кала на ротавирус и аденовирус | Экспресс-тест на ротавирус/аденовирус. Предназначен для обнаружения ротавируса и аденовируса в кале. Наличие сертификата качества. | 2 | комплект | 31200 | 62400
60 | 33691400/549 | Тест-набор для обнаружения стрептококка группы А | Тест на стрептококки, предназначенный для обнаружения стрептококков в мазке из влагалища по количественному иммунохроматографическому принципу. Наличие сертификата качества. | 2 | комплект | 15000 | 30000
61 | 33691400/550 | Набор для тестирования на лейшманию | Тест на лейшманию: предназначен для иммунохроматографического обнаружения антител Leishmania G/M в цельной крови, плазме и сыворотке. В коробке находятся индивидуально упакованные тесты и буферный раствор. Наличие сертификата качества. | 3 | комплект | 85000 | 255000
62 | 33691400/551 | Набор для тестирования на туберкулез | Тест-кассета для быстрого определения туберкулеза: предназначена для иммунохроматографического обнаружения антител к туберкулезу в цельной крови, сыворотке и плазме. Наличие сертификата качества. | 3 | комплект | 20000 | 60000
63 | 33691400/552 | Фосфатно-солевой буфер | Буфер фосфатно-солевой (Раствор буферный фосфатно-солевой), pH 5,5±0,2: Предназначен в качестве растворителя для дисков СИБ для определения абсорбции цитрата натрия, малоната натрия, ацетата натрия. Предназначен для комплектов СИБ №1, №2, №6. Наличие сертификата качества. | 3 | комплект | 25000 | 75000
64 | 33691411/531 | Дифференциальная среда для определения подвижности Кларка | Дифференциальная подвижная среда Кларка. Предназначен для дифференциации Klebsiella pneumoniae, Salmonella Enteritidis, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli. Однородный желтый порошок. Наличие сертификата качества. | 0.25 | кг | 60000 | 15000
65 | 33691160/579 | Сухая кроличья плазма | Сухая кроличья плазма. Для дифференциации стафилококков, порошок. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 5000 | 10000
66 | 33691411/532 | Агар для лактобацилл или среда MRS | Агар для лактобацилл или среда MRS. Предназначен для выделения лактобактерий, порошок. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | 1.5 | кг | 44000 | 66000
67 | 33691411/533 | Глюкоза | Глюкоза: Предназначена для приготовления питательных сред. Химически чистый. Наличие сертификата качества. | 1 | кг | 3000 | 3000
68 | 33691400/553 | Набор раскрасок Грэмми | Набор раскрасок Grammi. Полный набор красок. В комплект должны входить: Генцианвиолет 100 мл 1 шт., раствор Люголя 100 мл 1 шт., концентрированный карболовый фуксин (цилифуксин) 10 мл 1 шт. Наличие сертификата качества. | 8 | комплект | 12500 | 100000
69 | 33691160/580 | Сыворотка диагностическая шигеллезная поливалентная | Сыворотка диагностическая шигеллезная поливалентная, для реакции агглютинации (порошок, во флаконах), Флекснер 1-6. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 50000 | 100000
70 | 33691160/581 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная поливалентная ABCDE | Сыворотка диагностическая при сальмонеллезе поливалентная ABCDE: Сыворотка диагностическая при сальмонеллезе для реакции агглютинации (порошок, во флаконах). Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 60000 | 120000
71 | 33691400/554 | Латексный набор для быстрой идентификации E.coli O157 | Латексный набор для быстрой идентификации E.coli O157. Тестовые карты для быстрой агглютинации, предназначенные для быстрой идентификации E.coli O157, можно использовать для идентификации бактериальных культур как из чашек Петри, так и из жидких сред. В коробке содержится 2,5 мл латексного реагента E. coli O157, представляющего собой флакон-капельницу, содержащий частицы латекса, покрытые кроличьими антителами (активными против E. coli O157). E. coli O157 Latex Control 2,5 мл, отрицательный контроль, флакон-капельница с латексными частицами, покрытыми неспецифическими антителами. 10 карточек с 6 тестовыми кольцами на каждой и 2 набора стержней с 25 одноразовыми палочками для смешивания в каждом. Наличие сертификата качества. | 2 | комплект | 90000 | 180000
72 | 33691400/555 | Персонал. коллекция латекса | Персонал. Латексный набор: тест-карты для быстрой агглютинации для быстрой идентификации золотистого стафилококка, могут использоваться для идентификации бактериальной культуры. В коробке содержится 2,5 мл латексного реагента Staphylococcus aureus, 2,5 мл отрицательного контроля, 10 карточек с 6 тестовыми полосками на каждой и 2 полоски с 25 одноразовыми палочками для смешивания на каждой. Наличие сертификата качества. | 2 | комплект | 80000 | 160000
73 | 33691400/556 | Тестовые диски для подтверждения наличия энтеробактерий, продуцирующих карбапенемазы | Тест-диски для выявления энтеробактерий, продуцирующих карбапенемазы, согласно EUCAST. В набор входит: 1. Меропенем 10 мг (MRP) 50 дисков 2. Меропенем + ЭДТА (MR+ED) 50 дисков 3. Меропенем + фенилбороновая кислота (MR+BO) 50 дисков 4. Меропенем + клоксациллин (MR+CL) 50 дисков 5. Темоциклин 30 мг TMO 50 дисков. Набор рассчитан на 50 тестов. Продукция должна иметь сертификаты качества CE, ISO 9001, 13485. | 2 | комплект | 65000 | 130000
74 | 33691160/582 | Качественный экспресс-тест на определение антител к Helicobacter pylori в крови | Предназначен для иммунохроматографического выявления антител к Helicobacter pylori в цельной крови/плазме/сыворотке. В коробке находятся индивидуально упакованные тесты, пробирки для сбора крови и буфер для экстракции образцов. Наличие сертификата качества. Единица измерения «Штука» эквивалентна единице измерения «Тест», подавайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 100 | штук | 600 | 60000
75 | 33691400/557 | Экспресс-тест на определение антигена паразита Giardia lamblia (в кале) | Тест-кассета Giardia Lamblia Rapid Test Cassette (Feces) представляет собой быстрый хроматографический иммуноферментный анализ для качественного обнаружения Giardia Lamblia в образцах фекалий человека. Требуется сертификат качества. | 3 | комплект | 45000 | 135000
76 | 33691400/558 | Набор для ПЦР для обнаружения Pneumocystis jirovecii (carinii) | Набор реагентов для гибридизационно-флуоресцентного обнаружения фрагментов ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) в реальном времени. Требуется сертификат качества. | 2 | комплект | 106800 | 213600
77 | 33691400/559 | Набор для выделения РНК/ДНК | Набор для выделения РНК/ДНК. Требуется сертификат качества. | 1 | комплект | 45000 | 45000
78 | 33691160/583 | Раствор геля-убийцы 4% | Раствор желатина 4%: Раствор, содержащий желатин (40 г/л), стерильный. 1 пакет: 500 мл /или меньше/. Наличие сертификатов качества. | 5 | штук | 50000 | 250000
79 | 33691411/534 | Борная кислота | Борная кислота: Белый порошок, в упаковках по 50 или 100 грамм. Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 0.5 | кг | 2000 | 1000
80 | 33691411/535 | Лимонная кислота безводная | Лимонная кислота безводная: Лимонная кислота безводная, C6H8O7, 99,5%. Используется в гистологической лаборатории. Наличие сертификата качества. | 0.5 | кг | 2000 | 1000
81 | 33691411/536 | Хлоралгидрат | Хлоралгидрат, Chloralum Hydratum. Используется в гистологической лаборатории. Наличие сертификата качества. | 0.5 | кг | 20000 | 10000
82 | 33691160/584 | Хромосомный набор Synchro M | Набор Chromosome Synchro M предназначен для синхронизации клеточного цикла клеток костного мозга. Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 66000 | 132000
83 | 33691160/585 | Двухцветный зонд слияния TCF3/HLF | Двухцветный ДНК-зонд TCF3/HLF оптимизирован для обнаружения специфической транслокации t(17;19)(TCF3/HLF) в метафазных/интерфазных анализах FISH в мазках крови и клетках костного мозга. Полинуклеотид (1081 кб), помеченный зеленым цветом, целевые последовательности которого соответствуют 19p13.3. Оранжевый полинуклеотид (697 кб), целевые последовательности которого соответствуют 17q22. Это непосредственно маркированные ДНК-зонды, готовые к использованию. Количество тестов в коробке: 10 (IVD. Наличие сертификата качества. | 3 | штук | 350000 | 1050000
84 | 33691400/560 | БСА (бычий сывороточный альбумин) | Альбумин бычий сывороточный, содержание белка не менее 99%, светло-желтый лиофилизированный порошок, pH-6,5-7,5 (в 2% водном растворе), в контейнере по 25 г. Наличие сертификата качества. | 3 | комплект | 14000 | 42000
85 | 33691160/586 | Эластичный клей | Эластичный клей для графического дизайна и рукоделия. Склеивает бумагу, картон, ДСП, пластиковую пленку и другие гибкие материалы. Для временного или постоянного крепления. Склеенные детали не деформируются. На основе натурального каучука и органических растворителей. Используется в лаборатории для прикрепления покровного стекла к предметному стеклу. Не содержит кислот. 125 грамм. Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 10000 | 20000
86 | 33691411/537 | Сульфосалициловая кислота | Сульфосалициловая кислота, белые кристаллы и кристаллический порошок. Наличие сертификата качества. | 0.5 | кг | 25000 | 12500
87 | 33691411/538 | Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду (сухой) | Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду (сухой), порошкообразная масса. Наличие сертификата качества. | 0.1 | кг | 170000 | 17000
88 | 33691160/587 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD25 PE) | (CD25) Реагент, используемый с оборудованием проточного цитометра. Цвет: полиэтилен. Разработан для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в коробке: 50. Клон: 2A3, изотип: Mouse IgG1, κ: Наличие сертификата качества. | 3 | штук | 330000 | 990000
89 | 33691160/588 | Расходные материалы для проточного цитометра (235a/Гликофорин А, тихоокеанский синий) | (CD 235a) Реагент, используемый с оборудованием проточного цитометра. Цвет: ПБ. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в коробке: 100. Клон: 10F7MN, изотип: IgG2b. Наличие сертификата качества. | 1 | штук | 140000 | 140000
90 | 33691160/589 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD58 FITC) | (CD58) Реагент, используемый с оборудованием проточного цитометра. Цвет: ФИТЦ. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в коробке: 100. Клон: 1C3, изотип: IgG1. Наличие сертификата качества. | 1 | штук | 220000 | 220000
91 | 33691160/590 | Расходные материалы для проточного цитометра (Cyclin D1 PE) | (Циклин D1) Реагент, используемый с оборудованием проточного цитометра. Цвет: полиэтилен. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в коробке: 100. Клон: DCS-6, изотип: IgG2a. Концентрация: 0,1 мг/мл. Наличие сертификата качества. | 1 | штук | 250000 | 250000
92 | 33141144/509 | Игла для вакуумной системы 21G | Игла для вакуумной системы взятия крови, стерильная, размер 21G. Наличие разъема в коробке. Стерильный, одноразовый. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 30000 | 600000
93 | 33631250/502 | Спирт медицинский 70% 1л | «Раствор для наружного применения» 70%, в емкостях по 1 литру. Наличие сертификата качества. " | 1000 | л | 1500 | 1500000
94 | 33691411/539 | Сахароза | Для проверки качества стерилизации в суховоздушных стерилизаторах. Наличие сертификата качества. | 2 | кг | 10000 | 20000
95 | 33691411/544 | Мочевина | Кристаллический порошок для проверки качества паровой стерилизации. Наличие товарного знака и сертификата качества. | 1 | кг | 3000 | 3000