| Չ/Հ | Полное имя | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер | Мощность (В/Гц) - 220-240 В/50-60 Гц Размеры внутреннего блока - 122x25x32 см. Габариты наружного блока - не менее 91x30,5x76 см. Мощность нагрева - не менее 7200 Вт. Мощность охлаждения - не менее 6800 Вт Мощность кондиционера - не менее 24 000 БТЕ Рабочая площадь кондиционера - не менее 80 м² Циркуляция воздуха (м3/ч) - 1100 м³/ч Рабочая температура - +43°С/-15°С Хладагентный газ - R410A Инвертор-Да Управление крылом - Доступно Медная труба Ø12,7 с изоляцией - не менее 5-10м Медная труба Ø6,35 с изоляцией - не менее 5-10м Гарантия: 12 месяцев *** Монтаж и пусконаладочные работы осуществляются победителем конкурса за свой счет. Продукция должна быть неиспользованной /новой/, в заводской упаковке. | шт | 2 |
| 2 | Кондиционер | Мощность (В/Гц) - 220-240 В/50-60 Гц Размеры внутреннего блока - не менее 71,5x19,4x28,5 см. Габариты внешнего блока - не менее 70x27x55 см. Мощность нагрева - не менее 2800 Вт. Мощность охлаждения - не менее 2700 Вт Мощность кондиционера - не менее 9000 БТЕ Рабочая площадь кондиционера - не менее 30 м² Циркуляция воздуха (м3/ч) - 510 м³/ч Рабочая температура - +43°С/-7°С Хладагентный газ - R410A Инвертор-Да Управление крылом - Доступно Тип кондиционера - сплит-система Медная труба Ø12,7 с изоляцией - не менее 5-10м Медная труба Ø6,35 с изоляцией - не менее 5-10м Гарантия: 12 месяцев *** Монтаж и пусконаладочные работы осуществляются победителем конкурса за свой счет. Продукция должна быть неиспользованной /новой/, в заводской упаковке. | шт | 3 |
| 3 | Настольный теннис | Настольный теннис Размеры: 274x152,5x76(ВxШxГ) см. Поверхность поля толщиной 18 мм изготовлена ​​из ударопрочного материала с меламиновым покрытием. Структура таблицы состоит из двух равнозначных полей. Ножки: металл, высота: 26 см, толщина внутренней стенки 2 мм. Четыре колеса, каждое диаметром 75 мм, а также система регулировки высоты. Цвет: синий, легко складывается, что обеспечивает удобство транспортировки и хранения. Дополнительные аксессуары 4 мяча производства KP или эквивалентные им двухзвездочные. Сетка с железными ручками. Мячи: по 20 штук на каждое поле. Документ и сертификат, удостоверяющий продукт и бренд. Также в стоимость включена транспортировка и установка изделия. | шт | 10 |