| Չ/Հ | Ամբողջական անվանում | Տեխնիկական բնութագիրը | Չափի միավորը | Քանակը | Հասցեներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Օդորակիչ | Հոսանքի (Վ/Հց)- 220-240 Վ/50-60 Հց Ներսի բլոկի չափսեր-122x25x32 սմ Արտաքին բլոկի չափեր-առնվազն 91х30.5х76 սմ Ջեռուցման հզորություն-ոչ պակաս 7200 Վտ Սառեցման հզորություն-ոչ պակաս 6800 Վտ Օդորակիչի հզորությունը-ոչ պակաս 24000 BTU Օդորակիչի աշխատանքային մակերես-առնվազն 80 մ² Օդի շրջանառ.(մ3/ժ)-1100 մ³/ժ Աշխատանքային ջերմաստիճան- +43°C/-15°C Սառեցնող գազ (սառնագենտ) - R410A Ինվերտորային-Այո Թևիկների կառավարումը-Առկա է Պղնձե խողովակ Ø12,7 մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 5-10մ Պղնձե խողովակ Ø6,35 մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 5-10մ Երաշխիք՝ 12 ամիս *** Տեղադրումը , գործարկումը իրականցնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 2 | Պարտիզակ-1 Մարզադպրոց-1 |
| 2 | Օդորակիչ | Հոսանքի (Վ/Հց)- 220-240 Վ/50-60 Հց Ներսի բլոկի չափսեր- առնվազն 71.5x19.4x28.5 սմ Արտաքին բլոկի չափեր-առնվազն 70x27x55 սմ Ջեռուցման հզորություն-ոչ պակաս 2800Վտ Սառեցման հզորություն-ոչ պակաս 2700 Վտ Օդորակիչի հզորությունը-ոչ պակաս 9000 BTU Օդորակիչի աշխատանքային մակերես-առնվազն 30 մ² Օդի շրջանառ.(մ3/ժ)- 510 մ³/ժ Աշխատանքային ջերմաստիճան- +43°C/-7°C Սառեցնող գազ (սառնագենտ) - R410A Ինվերտորային-Այո Թևիկների կառավարումը-Առկա է Օդորակիչի տեսակը-սպլիտ համակարգ Պղնձե խողովակ Ø12,7 մեկուսացմամբ-ոչ պակաս 5-10մ Պղնձե խողովակ Ø6,35 մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 5-10մ Երաշխիք՝ 12 ամիս *** Տեղադրումը , գործարկումը իրականցնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 3 | Համայնքապետարանի սերվեր-1 Վ. Բազմաբերդի բուժկետ-1 Ֆին. բաժին-1 |
| 3 | Թենիսի սեղանի հավաքածու | Թենիսի սեղան Չափերը՝ 274x152.5x76(ԵxԼxԲ)սմ Դաշտի մակերեսը 18մմ հաստությամբ, հարվածակայուն ծածկով մելամինապատ նյութից: Սեղանի կառուցվածքը բաղկացած է երկու հավասար դաշտերից: Ոտքերը՝ մետաղական բարձրությունը՝ 26սմ, ներքին պատը 2մմ հաստությամբ: Անիվներ չորս հատ յուրաքանչյուրը 75մմ տրամագծով ինչպես նաև բարձրության կարգվորման համակարգ: Գույնը՝ կապույտ, հեշտությամբ ծալվող՝ ապահովելով հեշտ տեղափոխում և պահեստավորում: Լրացուցիչ պարագաներ 4հատ KP արտադրության կամ համարժեք երկաստղանի գնդաթի: Ցանց՝ երկաթյա բռնակներով: Շարիկներ՝ յուրաքանչյուր դաշտի հետ 20 հատ: Արտադրանքը և ապրանքանիշը հավաստող փաստաթուղթ և հավաստագիր: Ինչպես նաև ներառել ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը: | լրակազմ | 10 | Ըստ պահանջի վայրի |