Технические характеристики

| Н/Л | CPV | Названия продуктов | Единица измерения | Цена за единицу | Количество | Технические характеристики, краткое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 32324900 | Телевизор | кусок | 630 000 | 1 | Smart Телевизор, с технологией ULED 4K, Mini LED, Диагональ экрана: минимум 65" или 165,1 см, питание: 100-240 В/50-60 Гц, Разрешение экрана: минимум 3840x2160, операционная система: минимум VIDAA U7. Допустимые форматы: AVI, WMV, ASF, MP4, TS.MOV, 3GP, MKV, MPG, MP3, DAT, мощность звука: минимум 40 Вт, угол обзора: 178º/178º, частота: минимум 1200 Гц, яркость: мега, частота кадров: минимум 144 Гц, минимум 4 входа HDMI, минимум 2 входа USB, наличие Интернета и WI-FI, ресивер: DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-S2, DVB-C. В комплект поставки также входит металлический кронштейн для крепления на стену. Гарантия: минимум 24 месяцев. Транспортировка, разгрузка и монтаж товара осуществляется поставщиком за свой счет и своими средствами. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении). Адрес доставки: г. Масис, ул. Центральная № 4, 4 этаж. |
| 2 | 39714220 | Кондиционер, 12000 BTU | кусок | 230 000 | 1 | Рабочая площадь: минимум 40 кв.м., циркуляция воздуха: минимум 600 куб.м./час, тип кондиционера: сплит-система,инвертор, тип газа: R410, режимы: охлаждение и обогрев, диапазон регулирования заслонок, рабочая температура: +43°C/-15°C, мощность: не менее 12000 BTU, мощность обогрева: не менее 3900, мощность охлаждения: не менее 3500 Вт, ток: 220-240 В/ 50-60 Гц, напряжение: 220 В, размеры коробки внешнего блока: 81х28х57,5 см (допуск +-3%), размеры внутреннего блока: 96х19х27 см (допуск +-3%), цвет: белый, с установкой. Адрес доставки и установки: г. Масис, Центральная площадь № 4, 4 этаж. Товар должен быть новым и неиспользованным. Гарантийный срок: не менее 1 года. |

График закупок на поставку необходимых товаров

Срок поставки товара

В течение 20 календарных дней с даты вступления Соглашения в силу

Процесс закупок будет организован на основании статьи 15, части 6, пункта 2 Закона РА «О закупках».