| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44112140/1 | Լամինատ կահույքի | Լամինացված փայտատաշեղային սալ, հաստությունը՝ 18 մմ, երկարությունը՝ 3660 մմ, լայնությունը՝ 1830 մմ, E1 դասի, գույնը՝ նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, մատակարարումը՝ կտրատած վիճակում ըստ Գնորդի կողմից ներկայացրած չափսերի | քմ | 450 |
| 2 | 44117200/1 | ԴՎՊ, 170.5x210 սմ չափերով, 3 մմ հաստությամբ | ԴՎՊ, հաստությունը՝ 3 մմ, երկարությունը՝ 2100 մմ, լայնությունը՝ 1705 մմ, գույնը՝ նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, մատակարարումը՝ կտրատած վիճակում ըստ Գնորդի կողմից ներկայացրած չափսերի | հատ | 112 |
| 3 | 44423600/1 | Կահույքի մելամինե եզրաժապավեն | Մելամինե եզրաժապավեն փաթեթով, լայնությունը՝ 20 մմ, փաթեթը՝ 50 մետր, գույնը՝ նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ | հատ | 120 |
| 4 | 39151220/2 | Դարակի ուղորդիչ 400 մմ | Դարակի ուղորդիչ 400 մմ, պլաստմասե ռոլիկով | հատ | 300 |
| 5 | 39151220/3 | Դարակի ուղորդիչ 450 մմ | Դարակի ուղորդիչ 450 մմ, պլաստմասե ռոլիկով | հատ | 300 |
| 6 | 39151220/4 | Ծխնի կահույքի | Սովորական, չափսը բացված վիճակում՝ 10 սմ, քաշը` 65-70 գրամ | հատ | 600 |
| 7 | 39151220/5 | Բռնակ կահույքի | Ձևը՝ կիսալուսին, միջառանցքային, հեռավորությունը՝ 96 մմ, նիկելապատ | հատ | 600 |
| 8 | 39151220/6 | Փական կահույքի | Փական կահույքի, չժանգոտվող մետաղից, տրամագիծը՝ 18-20 մմ, նիկելապատ | հատ | 400 |
| 9 | 39151220/7 | Խողովակապահիչ (ֆլանեց) ամրացման 3 անցքով | Խողովակապահիչ (ֆլանեց) ամրացման 3 անցքով, 25 մմ, նիկելապատ | հատ | 300 |
| 10 | 39151220/8 | Ոտիկ, պլաստմասե | Կահույքի պլաստմասե ոտիկ, երկարությունը՝ 40 մմ, լայնությունը՝ 16 մմ, հաստությունը՝ 7 մմ | հատ | 1200 |
| 11 | 39263420/1 | Ամրակ (սկոբա) օդի | Ամրակ (սկոբա) օդի, 16 մմ, տուփի մեջ 3000 հատ | տուփ | 40 |
| 12 | 44521120/4 | Գաղտնի փական կահույքի (զադվիշկա) | Գաղտնի փական կահույքի (զադվիշկա), նախատեսված է կահույքի ներսից փակելու համար, ինքնամղումով | հատ | 100 |
| 13 | 44511343/2 | Գայլիկոն 3 մմ | Գայլիկոն, տրամագիծը՝ 3 մմ, նախատեսված երկաթե առարկաների համար | հատ | 50 |
| 14 | 44511343/3 | Գայլիկոն 4.5 մմ | Գայլիկոն, տրամագիծը՝ 4.5 մմ, նախատեսված երկաթե առարկաների համար | հատ | 10 |
| 15 | 44211610/6 | Անկյուն մետաղական, 25*25*15մմ, չորս անցքով | Անկյուն մետաղական, 25*25*15մմ, չորս անցքով | հատ | 400 |
| 16 | 39151220/9 | Հեղյուս 4x40 մմ | Հեղյուս 4x40 մմ, նախատեսված է կահույքի բռնակները ամրացնելու համար | հատ | 400 |
| 17 | 44511330/3 | Նասադկա ֆրեզի 1 | Նասադկա ձեռքի ֆրեզի, մատիկ Ф 12.7 մմ, երկարությունը՝ 54 մմ, մաքրող | հատ | 4 |
| 18 | 44511330/4 | Նասադկա ֆրեզի 2 | Նասադկա ձեռքի ֆրեզի, մատիկ Ф 12.7 մմ, երկարությունը՝ 54 մմ, փորող | հատ | 4 |
| 19 | 44112730/5 | Լամինատի սղոց պոպեդիտ (սկավառակ) | Կարծր համաձուլվածքային ատամներով, սկավառակի անցքի տրամագիծը՝ 32 մմ, ընդհանուր տրամագիծը՝ 260 մմ, ատամների քանակը՝ 48 հատ, սկավառակի հաստությունը՝ 3 մմ, պոպեդիտ | հատ | 2 |
| 20 | 44511330/5 | Նասադկա 1 | PZ2-50 մմ, մագնիսացված, նախատեսված պտուտակները հեշտությամբ բռնելու համար | հատ | 50 |
| 21 | 24911500/1 | Սոսինձ ՄԴՖ | Երկկոմպոնետային սոսինձ ՄԴՖ-ի համար, մետաղական տարայով, նյութը՝ աէրոզոլ, 400 մ/գ տարողությամբ, պլաստմասե տարայով սոսնձի քաշը՝ 100 գրամ, պիտանելիությունը մատակարարման պահին՝ 12 ամսից ոչ պակաս | հատ | 50 |
| 22 | 44511260/6 | Հղկաթուղթ N 80 | Հղկաթուղթ N 80, 25 սմ լայնությամբ, կապույտ կամ դեղին գույնի, ռուլոններով | քմ | 20 |
| 23 | 39151220/10 | Կահույքի գնդիկավոր անիվներ | Կահույքի գնդիկավոր անիվներ, 50 մմ | հատ | 100 |
| 24 | 31221241/3 | Պտուտակ 3.5x18մմ | Պտուտակ 3.5x18մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 7 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար | հատ | 1000 |
| 25 | 31221241/4 | Պտուտակ 3.5x50մմ | Պտուտակ 3.5x50մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 7 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար | հատ | 1000 |
| 26 | 31221241/5 | Պտուտակ 4x20մմ | Պտուտակ 4x20մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 8 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար | հատ | 1000 |
| 27 | 31221241/6 | Պտուտակ 4x30մմ | Պտուտակ 4x30մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 8 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար | հատ | 1000 |
| 28 | 31221241/7 | Պտուտակ 4x50մմ | Պտուտակ 4x50մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 8 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար | հատ | 1000 |
| 29 | 31221241/8 | Պտուտակ 4x60մմ | Պտուտակ 4x60մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 9 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար | հատ | 1000 |
| 30 | 31221241/9 | Պտուտակ 5x70մմ | Պտուտակ 5x70մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 10 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար | հատ | 1000 |
| 31 | 31221242/3 | Դյուբել 7մմ 1 | Դյուբել, պլաստմասե, 7 մմ, գույնը՝ մուգ կապույտ կամ սպիտակ | հատ | 1000 |
| 32 | 44423600/2 | Թղթե կպչուն ժապավեն, 30 մ-ոց | Թղթե կպչուն ժապավեն, լայնությունը՝ առնվազն 4.8 սմ, երկարությունը՝ առնվազն 30 մ, հետքեր չի թողնում մակերեսին | հատ | 30 |
| 33 | 39151220/11 | L կախիչ | Մետաղական L կախիչ, քողարկված պլաստմասայով, նախատեսված պահարանները պատին ամրացնելու համար, գույնը՝ նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ | հատ | 100 |
| 34 | 44322540/1 | Չհրկիզվող արտաքին մոնտաժման մալուխատարի լրակազմ | Չհրկիզվող արտաքին մոնտաժման մալուխատարի լրակազմ, գույնը՝ սպիտակ, մալուխատար 80*50մմ և մալուխատարի կափարիչ՝ 45 մմ սպիտակ, 1 հատի երկարությունը՝ 2 մետր, ընդհանուր քանակը՝ 160 մետր, մալուխատարի կցակարի վրադիր 85*50մմ անցուղու համար՝ 50 հատ, կցակարի վրադիր 45մմ անցուղու համար՝ 50 հատ, խցափակիչ 85*50մմ անցուղու համար՝ 21 հատ, ներքին անփոփոխ անկյուն 90 աստիճան 85*50մմ՝ 36 հատ, արտաքին անփոփոխ անկյուն 90 աստիճան 85*50մմ՝ 10 հատ, տափակ անկյուն 85*50մմ անցուղու համար՝ 4 հատ, սևեռակ 45մմ (տուփ 2 հատ)/վարդակների ամրացման համար՝ 88 հատ, մալուխատարին համապատասխան տեղադրվող 3 տեղանոց վարդակ հողանցումով՝ 330 հատ, իրեն համապատասխան 3 տեղանոց վարդակի շրջանակ՝ 110 հատ, գույնը՝ սպիտակ, արտադրանքը համապատասխանում է RoHS 2 դիրեկտիվին, որը սահմանափակում է որոշակի վնասակար նյութերի (կապար, սնդիկ, կադմիում, վեցավալանտ քրոմ, PBB և PBDE) օգտագործումը, հարվածային դիմադրություն տեղադրման և կիրառման համար՝ 2.0 Ջ, պահպանման և տեղափոխման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ - 25 0C, տեղադրման և օգտագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ - 5 0C, կիրառման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ + 60 0C, կրակի տարածման դիմադրությունը՝ կրակի տարածում չի ապահովում, էլեկտրական անընդհատության բնութագիր չունի, էլեկտրամեկուսիչ բնութագիր ունի, պաշտպանության աստիճաններ՝ IP 40, գնահատված հոսանքը՝ 500 Վ, մեխանիկական հարվածների նկատմամբ՝ IK 07, պետք է հավաստագրված լինեն ISO 9001 և ISO 14001 | հատ | 1 |
| 35 | 44531191/12 | Պողպատյա կլոր անկար խողովակ 1 | Պողպատյա կլոր անկար խողովակ, ԳՕՍՏ 32528-2013, ԳՕՍՏ 32678-2014, մետաղի տեսակը՝ СТ 1-3 ПС/СП, չափսը՝ Ф 48 մմ, մետաղի պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ, խողովակի երկարությունը՝ 6 մետր | մետր | 250 |
| 36 | 44211610/7 | Խողովակի անկյուն (уголник) | Խողովակի անկյուն 2", Ф 48 մմ, պատի հաստությունը՝ 3 մմ | հատ | 50 |
| 37 | 44531130/2 | Խողովակ պտուտակով (резба) | Մետաղական պտուտակ 51 մմ, պատի հաստությունը՝ 3 մմ, երկարությունը՝ 100 մմ | հատ | 30 |
| 38 | 39563510/1 | Խծուկ (պակլի), թելային | Խծուկ (պակլի), թելային (մազ), տարբեր քաշերով՝ ընդամենը 1 կգ | կգ | 1 |
| 39 | 44163280/2 | Խծուկ (ֆում), ռետինե | Խծուկ (ֆում), ռետինե, սպիտակ, 0.2 մմ, 15 մետր | հատ | 10 |
| 40 | 31711160/2 | Էլեկտրոդ | Էլեկտրոդ 3 մմ, փոփոխական հոսանքի համար, տուփի քաշը՝ նվազագույնը 3.25 կգ | կգ | 32.5 |
| 41 | 44112730/6 | Մետաղ կտրող սկավառակներ 125*1.6*22.2 մմ 1 | Մետաղ կտրող սկավառակներ, տրամագիծը՝ 125 մմ, հաստությունը՝ 1.6 մմ, նստեցման անցքը՝ 22.2 մմ, քաշը՝ առնվազն 0.2 կգ, առավելագույն արագությունը՝ 80 մ/վ | հատ | 10 |
| 42 | 44112730/7 | Մետաղ կտրող սկավառակներ 230*1.9*22.23 մմ 2 | Մետաղ կտրող սկավառակներ, տրամագիծը՝ 230 մմ, հաստությունը՝ 1.9 մմ, նստեցման անցքը՝ 22.23 մմ, առավելագույն արագությունը՝ 80 մ/վ, կոշտությունը՝ Ս երկտավր հեծան կտրելու համար | հատ | 10 |

Մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումներն իրականացվելու են ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվելու է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է սեպտեմբեր ամիսը:

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

| Номер лота, предусмотренный приглашением | Сквозной код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕНЗ (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44112140/1 | Ламинат для мебели | Ламинированная древесно-стружечная плита, толщина 18 мм, длина 3660 мм, ширина 1830 мм, класс E1, цвет предварительно согласован с покупателем, поставляется в разрезанном виде в соответствии с размерами, указанными покупателем | квм | 450 |
| 2 | 44117200/1 | DVP, размеры 170,5x210 см, толщина 3 мм | DVP, толщина: 3 мм, длина: 2100 мм, ширина: 1705 мм, цвет: предварительно согласован с покупателем, поставляется нарезанным в соответствии с размерами, указанными покупателем | шт | 112 |
| 3 | 44423600/1 | Мебельная меламиновая ободочная лента | Меламиновая ободковая лента в упаковке, ширина 20 мм, упаковка 50 метров, цвет предварительно согласован с покупателем | шт | 120 |
| 4 | 39151220/2 | Направляющая полки 400 мм | Направляющая для полки 400 мм, в пластиковом рулоне | шт | 300 |
| 5 | 39151220/3 | Направляющая полки 450 мм | Направляющая для полки 450 мм, в пластиковом рулоне | шт | 300 |
| 6 | 39151220/4 | Петли для мебели | Обычный, размер в развернутом виде 10 см, вес 65-70 грамм | шт | 600 |
| 7 | 39151220/5 | Ручка для мебели | Форма: полумесяц, межосевой, расстояние: 96 мм, никелированный | шт | 600 |
| 8 | 39151220/6 | Замок для мебели | Мебельный клапан из нержавеющей стали диаметром 18-20 мм, никелированный | шт | 400 |
| 9 | 39151220/7 | Держатель трубопровода (фланец) с 3 крепежными отверстиями | Держатель трубопровода (фланец) с 3 крепежными отверстиями, 25 мм, никелированный | шт | 300 |
| 10 | 39151220/8 | Ножка, пластиковая | Пластиковая ножка для мебели, длина: 40 мм, ширина: 16 мм, толщина: 7 мм | шт | 1200 |
| 11 | 39263420/1 | Крепление (скоба) для воздуха | Крепеж (скоба) воздушный, 16 мм, 3000 шт. в коробке | տուփ | 40 |
| 12 | 44521120/4 | Секретный замок для мебели (задвижка) | Секретный замок для мебели (задвижка), предназначен для запирания мебели изнутри, с самонарезанием | шт | 100 |
| 13 | 44511343/2 | Сверло 3 мм | Сверло диаметром 3 мм, предназначенное для обработки железных предметов | шт | 50 |
| 14 | 44511343/3 | Сверло 4,5 мм | Сверло диаметром 4,5 мм, предназначенное для обработки железных предметов | шт | 10 |
| 15 | 44211610/6 | Угол металлический, 25*25*15 мм, с четырьмя отверстиями | Угол металлический, 25*25*15 мм, с четырьмя отверстиями | шт | 400 |
| 16 | 39151220/9 | Болт 4x40 мм | Болт 4x40 мм, предназначен для крепления мебельных ручек | шт | 400 |
| 17 | 44511330/3 | Насадка Фреза 1 | Насадка для ручной фрезы, пальчик F 12,7 мм, длина 54 мм, чистящая | шт | 4 |
| 18 | 44511330/4 | Насадка Фреза 2 | Насадка для ручной фрезы, пальчик F 12,7 мм, длина 54 мм, с возможностью сверления | шт | 4 |
| 19 | 44112730/5 | Пила для ламината победит (дисковая) | С зубьями из твердого сплава, диаметр отверстия в диске: 32 мм, общий диаметр: 260 мм, количество зубьев: 48 шт., толщина диска: 3 мм, popedit | шт | 2 |
| 20 | 44511330/5 | Насадка 1 | PZ2-50 мм, намагниченный, предназначен для легкого захвата винтов | шт | 50 |
| 21 | 24911500/1 | Клей МДФ | Двухкомпонентный клей для МДФ, в металлическом контейнере, материал: аэрозоль, вместимостью 400 м / г, вес клея в пластиковом контейнере: 100 г, срок годности на момент поставки: не менее 12 месяцев | шт | 50 |
| 22 | 44511260/6 | Наждачная Бумага N 80 | Наждачная бумага N шириной 80, 25 см, синего или желтого цвета, в рулонах | квм | 20 |
| 23 | 39151220/10 | Мебельные шариковые колеса | Мебельные шариковые колеса, 50 мм | шт | 100 |
| 24 | 31221241/3 | Винт 3,5x18 мм | Винт 3,5x18 мм, диаметр гайки 7 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров | шт | 1000 |
| 25 | 31221241/4 | Винт 3,5x50 мм | Винт 3,5x50 мм, диаметр гайки 7 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров | шт | 1000 |
| 26 | 31221241/5 | Винт 4x20 мм | Винт 4x20 мм, диаметр гайки 8 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров | шт | 1000 |
| 27 | 31221241/6 | Винт 4x30 мм | Винт 4x30 мм, диаметр гайки 8 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров | шт | 1000 |
| 28 | 31221241/7 | Винт 4x50 мм | Винт 4x50 мм, диаметр гайки 8 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров | шт | 1000 |
| 29 | 31221241/8 | Винт 4x60 мм | Винт 4x60 мм, диаметр гайки 9 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров | шт | 1000 |
| 30 | 31221241/9 | Винт 5x70 мм | Винт 5x70 мм, диаметр гайки 10 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров | шт | 1000 |
| 31 | 31221242/3 | Дубель 7 мм 1 | Дюбель, пластиковый, 7 мм, Цвет темно-синий или белый | шт | 1000 |
| 32 | 44423600/2 | Бумажная клейкая лента, 30 м | Бумажная клейкая лента шириной не менее 4,8 см, длиной не менее 30 м, не оставляющая следов на поверхности | шт | 30 |
| 33 | 39151220/11 | L вешалка | Металлическая L-образная вешалка, замаскированная пластиком, предназначена для крепления шкафов к стене, цвет предварительно согласован с покупателем | шт | 100 |
| 34 | 44322540/1 | Комплект огнеупорного наружного монтажного кабелепровода | Комплект огнеупорного наружного монтажного кабелепровода, цвет: белый, кабелепровод 80*50 мм и крышка кабелепровода: 45 мм белого цвета, длина 1 шт.: 2 метра, общее количество: 160 метров, накладка на кабельную муфту 85*50 мм для прохода: 50 шт., накладка на муфту 45 мм для прохода: 50 шт., заглушка для прохода 85*50 мм: 21 шт., внутренний неизменяемый угол 90 градусов 85*50 мм: 36 шт., внешний неизменяемый угол 90 градусов 85*50 мм: 10 шт., плоский угол для прохода 85*50 мм: 4 шт., захват 45 мм (2 шт. в упаковке)/для крепления розеток: 88 шт., 3-местная розетка с заземлением, подходящая для кабелепровода, 330 шт., соответствующая 3-местная рама розетки: 110 шт., Цвет: белый, продукт соответствует директиве RoHS 2, которая ограничивает использование определенных вредных веществ (свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром, ПБП и ПБДЭ), ударопрочность при установке и применении: 2,0 Дж, минимальная температура хранения и транспортировки: -25 ° C, минимальная температура установки и использования: ՝ - 5 0C, максимальная температура применения: + 60 0C, огнестойкость: не обеспечивает распространения огня, не имеет характеристик электрической непрерывности, имеет характеристики электроизоляции, степень защиты: IP 40, номинальный ток: 500 в, устойчивость к механическим воздействиям: IK 07, должны быть сертифицированы по ISO 9001 и ISO 14001 | шт | 1 |
| 35 | 44531191/12 | Стальная круглая труба 1 | Стальная круглая бесшовная труба, ГОСТ 32528-2013, ГОСТ 32678-2014, тип металла: СТ 1-3 ПС/СП, размер: F 48 мм, толщина металлической стенки: 3,5 мм, длина трубы: 6 метров | метр | 250 |
| 36 | 44211610/7 | Угол трубы (угольник) | Угол наклона трубы 2 дюйма, F 48 мм, толщина стенки: 3 мм | шт | 50 |
| 37 | 44531130/2 | Трубка с винтом (резба) | Металлический винт 51 мм, толщина стенки 3 мм, длина 100 мм | шт | 30 |
| 38 | 39563510/1 | Шпатлевка (пакли), резьбовая | Пучок (пакли), нить (волосы), разного веса-всего 1 кг | кг | 1 |
| 39 | 44163280/2 | Фитиль (дым) резиновый | Фитиль (дым), резиновый, белый, 0,2 мм, 15 метров | шт | 10 |
| 40 | 31711160/2 | Электрод | Электрод 3 мм, для переменного тока, вес коробки: минимум 3,25 кг | кг | 32.5 |
| 41 | 44112730/6 | Диски для резки металла 125*1.6*22.2 мм 1 | Диски для резки металла диаметром 125 мм, толщиной 1,6 мм, посадочным отверстием 22,2 мм, весом не менее 0,2 кг, максимальной скоростью 80 м / с | шт | 10 |
| 42 | 44112730/7 | Диски для резки металла 230*1.9*22.23 мм 2 | Диски для резки металла, диаметр: 230 мм, толщина: 1,9 мм, посадочное отверстие: 22,23 мм, Максимальная скорость: 80 м / с, жесткость: для резки двухтавровой балки S | шт | 10 |

Покупатель платит безналично в драмах РА, переводя денежные средства на расчетный счет продавца. Перевод денежных средств осуществляется на основании протокола приема-сдачи в течение месяцев, предусмотренных графиком платежей по договору (приложение № 3), в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 Декабря 2025 года. Начало графика платежей назначено на сентябрь месяц.

В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявления и/или приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается текст на армянском языке.