| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14211100/504 | Ավազ Ջրաբեր 1 | Շինարարական ավազ, խոնավությունը ոչ ավելի 30 %, ԶԻԼ մակնիշի մեքենայով՝ 50/50 հարաբերությամբ (խոշորահատիկ և մանրահատիկ), մատակարարումը փոքր խմբաքանակներով մինչև շինարարական հրապարակ | խմ | 22 |
| 2 | 44111710/505 | Կերամոգրանիտե հատակի սալիկ 3 | Կերամոգրանիտե հատակի սալիկ, 30*30 սմ, հաստությունը՝ ոչ պակաս 7 մմ, գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ | քմ | 5 |
| 3 | 44111710/506 | Կերամոգրանիտե հատակի սալիկ 4 | Կերամոգրանիտե հատակի սալիկ, 59*59 սմ, հաստությունը՝ ոչ պակաս 10 մմ, գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ | քմ | 430 |
| 4 | 44191700/501 | Ամրան | Պողպատյա ամրան, ամրանի չափսերը՝ 14 մմ, մետաղի տեսակը՝ A500C, երկարությունը՝ 12 մետր | կգ | 2000 |
| 5 | 44171110/503 | Սալիկի խաչուկ 1 | Սալիկի խաչուկ 1*1 մմ, պլաստմասե, փաթեթավորումը՝ տուփով, նախատեսված կերամիկական սալիկների տեղադրման համար | հատ | 3000 |
| 6 | 44831200/502 | Լցանյութ, ցերեզիտ 1 | Արտաքին տեսքը՝ փոշի, խոնավությունը՝ ոչ ավելի 2.5 %, մնացորդը՝ 1.25-1.5 ցանցով մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.05 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.2 ՄՊա, շաղախի կապակցման ժամանակը, սկիզբը՝ ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը՝ ոչ ուշ 180 րոպե, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 40 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 1 կգ տարաներով | կգ | 30 |
| 7 | 30192233/502 | Սիլիկոն 1 | Պլաստմասե տարայի մեջ, գույնը՝ թափանցիկ, ոչ պակաս 280 մլ, նվազագույնը 10 ամիս պիտանելիության ժամկետով | կգ | 10 |
| 8 | 24911500/502 | Սոսինձ ՄԴՖ | Երկկոմպոնետային սոսինձ ՄԴՖ-ի համար, մետաղական տարայով, նյութը՝ աէրոզոլ, 400 մ/գ տարողությամբ, պլաստմասե տարայով սոսնձի քաշը՝ 100 գրամ, պիտանելիությունը՝ 12 ամսից ոչ պակաս | հատ | 20 |
| 9 | 44112730/508 | Մետաղ կտրող սկավառակներ 125*1.6*22.2 մմ 2 | Մետաղ կտրող սկավառակներ, տրամագիծը՝ 125 մմ, հաստությունը՝ 1.6 մմ, նստեցման անցքը՝ 22.2 մմ, քաշը՝ առնվազն 0.2 կգ, առավելագույն արագությունը՝ 80 մ/վ | հատ | 30 |
| 10 | 44192700/504 | Ներկագլանիկ, 250 մմ 1 | Ներկագլանիկ, 250 մմ, բռնակով, ներկարարական աշխատանքների համար, կենտրոնի անցքը՝ Ø 8 մմ, տրամագիծը՝ Ø 60 մմ, մազիկները՝ 18 մմ, բուրդ 50 % + պոլիաքրիլ 50 % | հատ | 15 |
| 11 | 44192700/505 | Ներկագլանիկ, 100 մմ 1 | Ներկագլանիկ, 100 մմ, բռնակով, ներկարարական աշխատանքների համար, կենտրոնի անցքը՝ Ø 6 մմ, տրամագիծը՝ Ø 15 մմ, մազիկները՝ 12 մմ, բուրդ 50 % + պոլիաքրիլ 50 % | հատ | 15 |
| 12 | 39221460/503 | Վրձին, ներկարարական, 50 մմ 1 | Վրձին, ներկարարական, 50 մմ, ներկարարական աշխատանքների համար | հատ | 15 |
| 13 | 42111290/502 | Դանակի փոխարինվող շեղբեր 1 | Դանակի փոխարինվող շեղբեր՝ 17 մմ լայնությամբ, 97 մմ երկարությամբ, հաստությունը՝ 0.2 մմ-0.3 մմ, տուփի տարողականությունը՝ 10 հատ, տեսքը՝ ուղղանկյունանիստ | հատ | 20 |
| 14 | 44111417/501 | Նախաներկ | Նախաներկ, 10 կգ տարաներով | կգ | 40 |
| 15 | 44171300/506 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ F47 տեսակի 1 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0.5 մմ հաստությամբ, F47 տեսակի | մետր | 1000 |
| 16 | 44171300/507 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ Ս21 տեսակի 1 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0.5 մմ հաստությամբ, Ս21 տեսակի | մետր | 300 |
| 17 | 44192630/502 | Պտուտակ գիպսակարտոնի 2.5x35մմ | Պտուտակ գիպսակարտոնի 2.5x35մմ, գույնը՝ սև, գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի մեջ PH 2 գլխիկ, ընդհանուր քանակը՝ 1000 հատ, զուտ քաշը տուփով՝ 1490 գրամ (± 5 գրամ) | հատ | 6000 |
| 18 | 31221281/503 | Փրփուր մոնտաժային 1 | Մոնտաժող փրփուր, ծավալը՝ 850 մլ, քաշը՝ 1000 գրամ, պարունակությունը կարող է արտադրել մինչև 65 լիտր պատրաստի փրփուր, մխոցը հագեցած է հատուկ փականով, ապլիկատոր ատրճանակով օգտագործելու համար | հատ | 15 |
| 19 | 31221242/504 | Դյուբել ատրճանակի 25 մմ 1 | Դյուբել ատրճանակի, 25 մմ երկարության, գլխիկը՝ 16 մմ, քաշը՝ ոչ պակաս 4 գրամ | հատ | 1500 |
| 20 | 44511343/504 | Գայլիկոն 6 մմ 1 | Գայլիկոն բետոնի, կարծր համաձուլվածքային, պոբեդիտ, 6 մմ, նախատեսված պերֆերատորի համար | հատ | 10 |
| 21 | 19641000/503 | Պարկ շինարարական 1 | Շինարարական աղբի պարկ, 60 լ տարողությամբ | հատ | 1000 |
| 22 | 44221250/501 | Հատակ (շեմ, порог) | Մետաղական հատակ (շեմ, порог), երկարությունը՝ 2.7 մետր, լայնությունը՝ 5 սմ, հաստությունը՝ 30-40 մմ, գույնը՝ նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ | հատ | 10 |
| 23 | 44111411/501 | Բարձրորակ Էմալ Ակրիլային ներկ ջրով բացվող | Բարձրորակ էմալ, ակրիլային ներկ, ջրով բացվող, օգտագործվում է բարձր խոնավությամբ սենյակների, սանհանգույցների, խոհանոցների, նկուղների ներսում և դրսի պատերը ներկելու համար, որոնք պահանջում են խոնավ մաքրում, ներկված մակերեսները կարելի է լվանալ սպունգով, լաթով և այլ չհղկվող նյութերով, հարմար է ակրիլային կամ ալկիդային ներկերով նախկինում ներկված մակերեսների համար, նաև բետոնի, գազաբետոնի, գիպսաստվարաթղթի, աղյուսի, ծեփամածիկի, սվաղված մակերեսների համար, ձևավորում է «շնչող», լույսի դիմացկուն ծածկույթ, որը չի խանգարում օդափոխությանը, առանց հոտի, ունի լավ կպչունություն, ժամանակի ընթացքում չի դեղնում, սպիտակության աստիճանի բարձրացում, բարձր խոնավության դիմադրություն, փաթեթավորումը՝ 20 կգ տարաներով, անհրաժեշտության դեպքում մածուցիկությունը նվազեցնելու համար պետք է ջուր ավելացնել ոչ ավելի, քան 5 % ծավալով, պահպանման ժամկետը՝ 24 ամիս, ամուր փակ տարաներում, չոր սենյակներում՝ +5°C-ից +30°C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանում արտադրման ժամկետից, առաքման պահին՝ ոչ պակաս քան 20 ամիս, ներկերի սպառումը՝ 120-150 գ/մ կախված հիմքի ներծծողությունից, չորացման ժամանակը 1 ժամից ոչ ավել է +20 0C (±2°C) ջերմաստիճանի և 70 % հարաբերական խոնավության պայմաններում, պետք է հավաստագրված լինի հիվանդանոցներում, կլինիկաներում և բժշկական հաստատություններում օգտագործելու համար, հատուկ պահանջներ են դրված բժշկական հաստատությունների հարդարման մեթոդների վրա. այդ տարածքների պատերը պետք է ծածկված լինեն անվտանգ նյութերով, որոնք հեշտությամբ կարող են լվանալ և ախտահանվել, համապատասխանության պայմաներ՝ ГОСТ Р 51691-2008, СТО 05744283-062-2010, գույնը գործարանային՝ համաձայնեցված Գնորդի հետ | կգ | 700 |
| 24 | 44921500/505 | Ծեփամածիկ կավճային 1 | Արտաքին տեսքը՝ փոշենման զանգված, խոնավությունը՝ ոչ ավելի 2.5 %, մնացորդը 0.5 ցանցով մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.05 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.09 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 60 րոպե, վերջը ոչ ուշ 180 րոպե, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 30 կգ պարկերով, արտադրման ժամկետը՝ մատակարարման պահին առավելագույնը 1 ամիս | կգ | 200 |
| 25 | 44211610/508 | Գաջի անկյուն 3 | Գաջի անկյուն, 0.25-3 մ երկարությամբ, մետաղական | հատ | 1000 |
| 26 | 44112160/503 | Լամինատե հատակ, սպունգով, շրիշակով | Լամինատե հատակ, չափսերը՝ 1285*192*9 մմ, AC4 դասի, սպունգով, ներառված 7 սմ բարձրությամբ պլաստմասե շրիշակները | քմ | 480 |
| 27 | 44511260/507 | Հղկաթուղթ N 150 1 | Հղկաթուղթ N 150, 25 սմ լայնությամբ, դեղին գույնի, ռուլոններով | քմ | 5 |
| 28 | 44511260/508 | Հղկաթուղթ սպունգով N 180 1 | Հղկաթուղթ սպունգով, 100*70*2.5 սմ, N 180 | քմ | 3 |
| 29 | 44921500/506 | Շաղախ (գիպսոնիտ) 1 | Խոնավությունը՝ ոչ ավելի 1 %, մնացորդը 1.0 մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.5 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.2 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը ոչ ուշ 1 ժամ, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 30 կգ պարկերով | կգ | 3000 |
| 30 | 44531130/503 | Պտուտակ փայտի 4*70 մմ | Նախատեսված փայտի համար, տրամագիծը՝ 4 մմ, երկարությունը՝ 70 մմ, գլխիկի տրամագիծը՝ 8 մմ, գլխիկի փորվածքը՝ խաչաձև | հատ | 5000 |
| 31 | 44531130/504 | Պտուտակ փայտի 4*50 մմ | Նախատեսված փայտի համար, տրամագիծը՝ 4 մմ, երկարությունը՝ 50 մմ, գլխիկի տրամագիծը՝ 8 մմ, գլխիկի փորվածքը՝ խաչաձև | հատ | 35000 |
| 32 | 44531130/505 | Պտուտակ փայտի 4*30 մմ | Նախատեսված փայտի համար, տրամագիծը՝ 4 մմ, երկարությունը՝ 30 մմ, գլխիկի տրամագիծը՝ 8 մմ, գլխիկի փորվածքը՝ խաչաձև | հատ | 4000 |
| 33 | 44191100/501 | Երեսպատված նրբատախտակ (ֆաներա) | Երեսպատված նրբատախտակ՝ ֆաներա, 1220x2440x18 մմ, սոսնձված նրբատախտակ (սոսինձ՝ WBP), ներկված, բաղկացած է 13 շերտից, կողային մասերը մշակված են ակրիլային ներկով | խմ | 8 |
| 34 | 44111400/501 | Առաստաղ Արմստրոնգ տեսակի | Առաստաղ Արմստրոնգ տեսակի, 60x60 սմ, լրակազմն իր մեջ ներառում է պրոֆիլը, անկյունակը, արմսթրոնգ սալիկը, մեկուսիչ ֆոլգայի շերտով, գույնը՝ նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ | քմ | 650 |
| 35 | 44211610/509 | Պրոֆիլ անկյունակ 1 | Պրոֆիլ անկյունակ, նախատեսված Արմստրոնգ տեսակի առաստաղների համար, 1 հատի երկարությունը՝ 3 մետր, գույնը՝ սպիտակ | հատ | 60 |
| 36 | 44112110/501 | Գիպսակարտոն 12.5 մմ հաստությամբ | Գիպսակարտոն՝ նվազագույնը 12.5 մմ հաստությամբ, 2500*1200սմ | քմ | 1000 |
| 37 | 44322200/507 | Էլեկտրական մալուխ 2*1.5մմ2 1 | Կտրվածք/տրամագիծ 2*1.5մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 500 |
| 38 | 44322220/504 | Էլեկտրական մալուխ 2*2.5մմ2 1 | Կտրվածք/տրամագիծ 2*2.5մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 800 |
| 39 | 44322230/505 | Էլեկտրական մալուխ 2*4մմ2 1 | Կտրվածք/տրամագիծ 2*4մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 300 |
| 40 | 31331194/501 | Էլեկտրական մալուխ ՎՎԳ 4*10մմ2 | Էլեկտրական մալուխ ՎՎԳ 4x10մմ2 տեսակի, 10 մմ2 կտրվածքի, պղնձյա, քառաջիղ, չընդհատվող, պատված պոլիվինիլային երկշերտ մեկուսիչով, մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված է արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով, փաթեթավորումը` պոլիէթիլենային թաղանթով | մետր | 100 |
| 41 | 31512420/506 | Առաստաղի լուսատու, քառակուսի 3 | Ներկառուցվող, քառակուսի, սպառվող հզորությունը՝ առնվազն 46 Վտ, գունային ջերմաստիճանը՝ 4000 Կ, լուսային հոսքը՝ 3360 ԼՄ, լուսատուի չափսերը՝ 595*595 մմ, սնուցման լարումը՝ AC127-277Վ, ցանցի հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, հզորության գործակիցը (PF)՝  0.5, պաշտպանվածության աստիճանը (IP)` 40, աշխատունակության ժամը (Ժ)՝ 50000, ջերմադիմացկունության աստիճանը (C)` -25°C/+50°C, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն երեք տարի | հատ | 90 |
| 42 | 31651400/502 | Մեկուսիչ ժապավեն 1 | Հոսանքի մեկուսացման ժապավեն, աշխատանքային ջերմաստիճանի դիապազոնը՝ սկսած -20 0C-ից մինչև +40 0C, էլեկտրական ամրությունը՝ 5 Կվ, համեմատական երկարացումը պատռման ժամանակ 150 %, 0.15մմ*19*20YDS, կարմիր գույն՝ 5 հատ, կապույտ գույն՝ 5 հատ, սպիտակ գույն՝ 5 հատ, սև գույն՝ 5 հատ | հատ | 20 |
| 43 | 44521230/502 | Մալուխ սակառ (կոռոբ) 25x25մմ | Պլաստմասե կափարիչով, գույնը՝ սպիտակ, 25x25մմ, երկարությունը՝ 2 մետր, ինքնակպչուն | հատ | 230 |
| 44 | 44521230/503 | Մալուխ սակառ (կոռոբ) 60x40մմ | Պլաստմասե կափարիչով, գույնը՝ սպիտակ, 60x40մմ, երկարությունը՝ 2 մետր, ինքնակպչուն | հատ | 30 |
| 45 | 31211520/505 | Ավտոմատի տուփ արտաքին 12 տեղ 1 | Արտաքին պատին ամրացվող, տուփը՝ թափանցիկ կապարիչով, բացվող, փակվող, 12 տեղ | հատ | 1 |
| 46 | 31211520/506 | Ավտոմատի տուփ արտաքին 16 տեղ | Արտաքին պատին ամրացվող, տուփը՝ թափանցիկ կապարիչով, բացվող, փակվող, 16 տեղ | հատ | 1 |
| 47 | 31681610/502 | Էլեկտրական ավտոմատ, 32Ա 1 | 1 ֆազ, մետաղական շինայի վրա նստող, 6000 ԿԱ, քաշը՝ ոչ պակաս 75 գրամ | հատ | 12 |
| 48 | 31684400/506 | Վարդակ 1 տեղ, դրսի 1 | Վարդակ արտաքին մոնտաժի համար, 1 տեղ | հատ | 110 |
| 49 | 31211221/502 | Էլեկտրական անջատիչ դրսի, 1 տեղ | Էլեկտրական անջատիչ դրսի, 1 տեղ, տիտան տեսակի, իր շրջանակով, անջատիչը և շրջանակը՝ առանձնացվող | հատ | 20 |
| 50 | 44621110/502 | Ռադիատորներ (ալյումինե մարտկոց H-500) 1 | Ռադիատորներ (ալյումինե մարտկոց H-500), կոմպլեկտը ներառում է 10 հատ ալյումինե մարտկոցներ, կոմպլեկտին միացվող (վերև-ներքև) խողովակների միացման առանցքների միջև հեռավորությունը՝ 50 սմ, բարձրությունը՝ 58 սմ, լայնությունը՝ 8 սմ, քաշը տուփով՝ ոչ պակաս 13.1 կգ, իսկ զուտ քաշը՝ ոչ պակաս 12 կգ | հատ | 200 |
| 51 | 42131100/502 | Փական գնդիկավոր մարտկոցի համար 20*1/2 անկյունային 1 | Փական գնդիկավոր մարտկոցի համար 20*1/2, անկյունային, սպիտակ | հատ | 40 |
| 52 | 44411300/501 | Լվացարան | Լվացարան կերամիկական, ոտքով, գույնը՝ սպիտակ, երկարությունը՝ 50-60 սմ, լայնությունը՝ 42-45 սմ | հատ | 15 |
| 53 | 44411110/502 | Ծորակ մեկ տեղանոց լվացարանի վրայի | Ծորակ մեկ տեղանոց, քաշը՝ 600 գրամից ոչ պակաս, ծորակի պատի հաստությունը՝ 4 մմ-ից ոչ պակաս, միջուկը՝ բրոնզե, միջուկի ընդհանուր երկարությունը՝ առնվազն 40 մմ, միջնամասում միջուկի տրամագիծը՝ 22 մմ, պարուրակի հատվածը՝ 21 մմ, ջրի մուտքը փակող հատվածի տրամագիծը՝ 18 մմ, ամբողջական պտույտներով բացվող-փակվող, ծորակի երկարությունն առանց քթիկի՝ առնվազն 123 մմ, քթիկի երկարությունը՝ առնվազն 270 մմ | հատ | 15 |
| 54 | 44111720/502 | Պատի կերամիկական սալիկ 1 | Պատի կերամիկական սալիկ 30*60 սմ, հաստությունը՝ ոչ պակաս 7 մմ, գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ | քմ | 95 |
| 55 | 44411130/501 | Հատականցք ջրի (տրապ) | Հատականցք ջրի (տրապ) 100 մմ, չժանգոտվող մետաղից, 10 հատ ուղիղ միացման համար, 10 հատը՝ անկյունային | հատ | 4 |
| 56 | 44163280/503 | Գոֆրե | Գոֆրե խողովակ պլաստմասե, լվացարանի համար, հոսակով, գոֆրեին համապատասխան չափի գլխիկով, անցքի ներքին պարուրակը մետաղական, ցանցը՝ չժանգոտվող մետաղից, կոյուղուն միացող հատվածը Ф 50 մմ, երկարությունը բացված վիճակում՝ 1-1.2 մետր | հատ | 15 |
| 57 | 31683400/503 | PPR քառաբաշխիչ 25 մմ | Քառաբաշխիչ, 25 մմ, PPR խողովակների համար | հատ | 4 |
| 58 | 44163200/505 | PPR անցում 32-20 1 | PPR անցում պրոպիլեն 32-20 | հատ | 40 |
| 59 | 44163200/506 | PPR անցում 25-20 | PPR անցում պրոպիլեն 25-20 | հատ | 10 |
| 60 | 44211610/510 | Անկյուն PPR-90-32մմ | PPR անկյուն 32 մմ տրամագծով խողովակների համար, 90 աստիճան | հատ | 30 |
| 61 | 44211610/511 | Անկյուն PPR-90-20մմ 1 | PPR անկյուն 20 մմ տրամագծով խողովակների համար, 90 աստիճան | հատ | 90 |
| 62 | 31683400/504 | PPR եռաբաշխիչ 32*20*32 1 | 32 մմ PPR խողովակների համար նախատեսված եռաբաշխիչ, 32*20*32 | հատ | 8 |
| 63 | 44163160/503 | PPR խողովակ 20մմ 1 | Մինչև 95 աստիճան տաք ջրի համար, ֆոլգայի շերտով, Ф20մմ | մետր | 100 |
| 64 | 44211610/512 | PVC անկյուն 50 մմ, 90 աստիճան 1 | PVC անկյուն պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ, F50*3.5 մմ, 90 աստիճան | հատ | 30 |
| 65 | 44211610/513 | PVC անկյուն 50 մմ, 45 աստիճան | PVC անկյուն պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ, F50*3.5 մմ, 45 աստիճան | հատ | 60 |
| 66 | 44521230/504 | Խամութ (կլիպս) 50 մմ | Խամութ (կլիպս) 50 մմ | հատ | 10 |
| 67 | 44163130/504 | Խողովակ PVC-50մմ-0.5մ 1 | Պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, խողովակի պատի հաստությունը՝ առնվազն 2.5 մմ (F50*2.5մմ), երկարությունը՝ 0.5 մ, ներառյալ ռեզինե ներդիրները | մետր | 5 |

*Գնման գործընթացն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված կարգով և տվյալ դեպքում կնքվելիք պայմանագրով ապրանքի մատակարարման ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով Կարգի 18-րդ կետով նախատեսված համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

**Մատակարարումն իրականացվելու է համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30 օրացուցային օրում՝ պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի ը) պարբերության պահանջները:

Մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարումն իրականացվելու է համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվելու է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

| Номер лота, предусмотренный приглашением | Сквозной код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕНЗ (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14211100/504 | Песок Джрабер 1 | Строительный песок, влажность не более 30 %, на машине марки ЗИЛ в соотношении 50/50 (крупнозернистый и мелкозернистый), подача мелкими партиями на строительную площадку | м3 | 22 |
| 2 | 44111710/505 | Керамогранитная напольная плитка 3 | Керамогранитная напольная плитка, 30*30 см, толщина не менее 7 мм, цвет и внешний вид предварительно согласовать с покупателем | квм | 5 |
| 3 | 44111710/506 | Керамогранитная напольная плитка 4 | Керамогранитная напольная плитка, 59*59 см, толщина не менее 10 мм, цвет и внешний вид предварительно согласовать с покупателем | квм | 430 |
| 4 | 44191700/501 | Арматура | Стальная арматура, размер арматуры: 14 мм, Тип металла: A500C, длина: 12 метров | кг | 2000 |
| 5 | 44171110/503 | Крестики 1 | Крестовина для плитки 1*1 мм, пластиковая, упаковка в коробке, предназначена для укладки керамической плитки | шт | 3000 |
| 6 | 44831200/502 | Наполнитель, Церезит 1 | Внешний вид: порошок, влажность: не более 2,5 %, остаток: 1,25-1,5 на сите: не более 0,05 %, прочность на склеивание: не менее 0,2 МПа, время склеивания раствора, начало: не ранее 15 минут, конец: не позднее 180 минут, прочность на сжатие: не менее 40 кгс / см2, упаковка: в контейнерах по 1 кг | кг | 30 |
| 7 | 30192233/502 | Силикон 1 | В пластиковом контейнере, цвет прозрачный, не менее 280 мл, Срок годности не менее 10 месяцев | кг | 10 |
| 8 | 24911500/502 | Клей МДФ | Двухкомпонентный клей для МДФ, в металлическом контейнере, материал: аэрозоль, вместимость 400 м / г, вес клея в пластиковом контейнере: 100 грамм, срок годности: не менее 12 месяцев | шт | 20 |
| 9 | 44112730/508 | Диски для резки металла 125*1.6*22.2 мм 2 | Диски для резки металла диаметром 125 мм, толщиной 1,6 мм, посадочным отверстием 22,2 мм, весом не менее 0,2 кг, максимальной скоростью 80 м / с | шт | 30 |
| 10 | 44192700/504 | Внутренний цилиндр, 250 мм 1 | Малярный валик, 250 мм, с ручкой, для малярных работ, центральное отверстие Ø 8 мм, Диаметр Ø 60 мм, щетина 18 мм, шерсть 50% + полиакрил 50 % | шт | 15 |
| 11 | 44192700/505 | Внутренний цилиндр, 100 мм 1 | Малярный валик, 100 мм, с ручкой, для малярных работ, центральное отверстие Ø 6 мм, Диаметр Ø 15 мм, щетина 12 мм, шерсть 50% + полиакрил 50 % | шт | 15 |
| 12 | 39221460/503 | Кисть, малярная, 50 мм 1 | Кисть, малярная, 50 мм, для малярных работ | шт | 15 |
| 13 | 42111290/502 | Сменные лезвия для ножей 1 | Сменные лезвия для ножей: ширина 17 мм, длина 97 мм, толщина 0,2-0,3 мм, вместимость коробки: 10 шт., внешний вид: прямоугольный | шт | 20 |
| 14 | 44111417/501 | Грунтовка | Грунтовка, в контейнерах по 10 кг | кг | 40 |
| 15 | 44171300/506 | Гипсокартонный профиль f47 тип 1 | Гипсокартонный профиль толщиной не менее 0,5 мм, Тип F47 | метр | 1000 |
| 16 | 44171300/507 | Гипсокартонный профиль S21 тип 1 | Гипсокартонный профиль толщиной не менее 0,5 мм, Тип S21 | метр | 300 |
| 17 | 44192630/502 | Винт для гипсокартона 2,5x35 мм | Винт из гипсокартона 2,5x35 мм, Цвет черный, заводская упаковка, 2 головки PH в коробке, общее количество: 1000 шт., Вес нетто в коробке: 1490 г (± 5 г) | шт | 6000 |
| 18 | 31221281/503 | Монтажная пена 1 | Монтажная пена, объем: 850 мл, вес: 1000 грамм, содержимое может производить до 65 литров готовой пены, цилиндр оснащен специальным клапаном для использования с пистолетом-аппликатором | шт | 15 |
| 19 | 31221242/504 | Пистолет дюбель 25 мм 1 | Дюбель пистолета, длина 25 мм, рукоятка 16 мм, вес не менее 4 граммов | шт | 1500 |
| 20 | 44511343/504 | Сверло 6 мм 1 | Сверло для бетона, твердосплавное, победит, 6 мм, предназначено для перфоратора | шт | 10 |
| 21 | 19641000/503 | Мешок строительный 1 | Мешок для строительного мусора вместимостью 60 л | шт | 1000 |
| 22 | 44221250/501 | Пол (порог, прог) | Металлический пол (порог, порог), длина 2,7 метра, ширина 5 см, толщина 30-40 мм, цвет предварительно согласован с покупателем | шт | 10 |
| 23 | 44111411/501 | Высококачественная эмалевая акриловая краска, открывающаяся водой | Высококачественная эмаль, акриловая краска, водорастворимая, используется для окрашивания внутренних и наружных стен помещений с высокой влажностью, ванных комнат, кухонь, подвалов, требующих влажной уборки, окрашенные поверхности можно мыть губкой, тряпкой и другими неабразивными материалами, подходит для поверхностей, ранее окрашенных акриловыми или алкидными красками, также для бетона, газобетона, гипсокартона, кирпича, шпаклевки, штукатурки, формирует «дышащий», светостойкое покрытие, не препятствующее вентиляции, без запаха, обладает хорошей адгезией, не желтеет со временем, повышенная степень белизны, высокая влагостойкость, упаковка в контейнеры по 20 кг, при необходимости следует добавлять воду не более чем на 5% по объему для снижения вязкости, срок годности: 24 месяца, в плотно закрытых контейнерах, в сухих помещениях при температуре не ниже +5°C до +30°C с момента изготовления, не менее 20 месяцев при доставке, расход краски: 120-150 г/м в зависимости от впитывающей способности основы, время высыхания не более 1 часа при температуре 0°C (±2 ° C) и относительной влажности 70%, должен быть сертифицирован в больницах, для использования в клиниках и медицинских учреждениях, особые требования предъявляются к методам отделки медицинских учреждений. стены в этих помещениях должны быть покрыты безопасными материалами, которые можно легко мыть и дезинфицировать., условия соответствия: ГОСТ Р 51691-2008, СТО 05744283-062-2010, заводской цвет по согласованию с покупателем | кг | 700 |
| 24 | 44921500/505 | Замазка меловая 1 | Внешний вид: порошкообразная масса, влажность не более 2,5 %, остаток на сите 0,5 меш-не более 0,05 %, прочность на склеивание не менее 0,09 МПА, время склеивания раствора: не ранее 60 минут с начала, не позднее 180 минут с конца, прочность на сжатие не менее 15 кгс / см2, упаковка в мешки по 30 кг, Срок изготовления: максимум 1 месяц на момент поставки | кг | 200 |
| 25 | 44211610/508 | Угол штукатурки 3 | Угол для штукатурки длиной 0,25-3 м, металлический | шт | 1000 |
| 26 | 44112160/503 | Ламинат, губка, плинтус | Ламинированный пол, размеры: 1285*192*9 мм, класс AC4, с губкой, в комплекте пластиковые плинтусы высотой 7 см | квм | 480 |
| 27 | 44511260/507 | Наждачная Бумага N 150 1 | Наждачная бумага N шириной 150, 25 см, желтого цвета, в рулонах | квм | 5 |
| 28 | 44511260/508 | Наждачная бумага с губкой N 180 1 | Наждачная бумага с губкой, 100*70*2.5 см, N 180 | квм | 3 |
| 29 | 44921500/506 | Раствор (гипсонит) 1 | Влажность: не более 1%, остаток на сите 1,0: не более 0,5 %, прочность на склеивание: не менее 0,2 МПа, время склеивания раствора: начало не ранее 15 минут, конец не позднее 1 часа, прочность на сжатие: не менее 15 кгс / см2, упаковка: в пакеты по 30 кг | кг | 3000 |
| 30 | 44531130/503 | Шуруп для дерева 4*70 мм | Предназначен для дерева, диаметр: 4 мм, длина: 70 мм, Диаметр головки: 8 мм, сверло на головке: поперечное | шт | 5000 |
| 31 | 44531130/504 | Шуруп для дерева 4*50 мм | Предназначен для дерева, диаметр: 4 мм, длина: 50 мм, Диаметр головки: 8 мм, сверло на головке: поперечное | шт | 35000 |
| 32 | 44531130/505 | Шуруп для дерева 4*30 мм | Предназначен для дерева, диаметр: 4 мм, длина: 30 мм, Диаметр головки: 8 мм, сверло на головке: поперечное | шт | 4000 |
| 33 | 44191100/501 | Облицованная фанера (фанера) | Шпонированная фанера: фанера, 1220x2440x18 мм, клееная фанера (клей: WBP), окрашенная, состоит из 13 слоев, боковые части обработаны акриловой краской | м3 | 8 |
| 34 | 44111400/501 | Потолок Армстронгового типа | Потолок типа Armstrong, 60x60 см, в комплект входит профиль, уголок, плитка Armstrong со слоем изоляционной фольги, цвет предварительно согласовать с покупателем | квм | 650 |
| 35 | 44211610/509 | Угол профиля 1 | Профиль угловой, предназначен для потолков типа Armstrong, длина 1 штуки 3 метра, цвет белый | шт | 60 |
| 36 | 44112110/501 | Гипсокартон толщиной 12,5 мм | Гипсокартон толщиной не менее 12,5 мм, 2500*1200 см | квм | 1000 |
| 37 | 44322200/507 | Кабель питания 2*1,5 мм2 1 | Разрез / диаметр 2*1,5 мм2, медь, многопроволочная, с двойным изоляционным слоем, разрез: лапша, со стяжками 100 м, метры отмечены | метр | 500 |
| 38 | 44322220/504 | Кабель питания 2*2,5 мм2 1 | Разрез / диаметр 2*2,5 мм2, медь, многопроволочная, с двойным изоляционным слоем, разрез: лапша, со стяжками 100 м, метры отмечены | метр | 800 |
| 39 | 44322230/505 | Кабель питания 2*4 мм2 1 | Разрез / диаметр 2*4 мм2, медь, многопроволочная, с двойным изоляционным слоем, разрез: лапша, со стяжками 100 м, метры отмечены | метр | 300 |
| 40 | 31331194/501 | Кабель питания ВВГ 4*10мм2 | Электрический кабель типа ВВГ 4x10 мм2, с разрезом 10 мм2, медный, четырехрядный, неразрывный, покрытый двухслойной поливиниловой изоляцией, несъемный и читаемый, на изоляторе указаны год изготовления, тип, разрез, длина в метрических размерах, упаковка в полиэтиленовой пленке | метр | 100 |
| 41 | 31512420/506 | Потолочный светильник, квадратный 3 | Встраиваемый, квадратный, | шт | 90 |
| 42 | 31651400/502 | Изоляционная лента 1 | Изолента изоляции тока, диапазон рабочих температур от -20 0С до +40 0С, электрическая прочность 5 кв, относительное удлинение при разрыве 150 %, 0,15 мм*19*20YDS, красный цвет: 5 шт., синий цвет: 5 шт., белый цвет: 5 шт., черный цвет: 5 шт. | шт | 20 |
| 43 | 44521230/502 | Кабель короб 25x25 мм | С пластиковой крышкой, белый цвет, 25x25 мм, длина 2 метра, самоклеящаяся | шт | 230 |
| 44 | 44521230/503 | Кабель короб 60x40 мм | С пластиковой крышкой, белый цвет, 60x40 мм, длина 2 метра, самоклеящаяся | шт | 30 |
| 45 | 31211520/505 | Автоматическая коробка внешняя 12 мест 1 | Крепление к внешней стене, коробка с прозрачным держателем, открывающаяся, закрывающаяся, 12 мест | шт | 1 |
| 46 | 31211520/506 | Автоматическая коробка наружная 16 мест | Крепление к внешней стене, коробка с прозрачным держателем, открывающаяся, закрывающаяся, 16 мест | шт | 1 |
| 47 | 31681610/502 | Электрический автомат, 32A 1 | 1 фазовая, сидящий на металлическом корпусе, 6000 ка, вес не менее 75 граммов | шт | 12 |
| 48 | 31684400/506 | Розетка 1 место, снаружи 1 | Гнездо для внешнего крепления, 1 место | шт | 110 |
| 49 | 31211221/502 | Электрический выключатель наружный, 1 местный | Электрический выключатель наружный, 1 местный, титановый, с рамой, переключатель и рама съемные | шт | 20 |
| 50 | 44621110/502 | Радиаторы (алюминиевая батарея H-500) 1 | Радиаторы (алюминиевая батарея H-500), в комплект входит 10 алюминиевых батарей, расстояние между осями соединения трубок (вверх-вниз), которые можно подключить к комплекту, составляет 50 см, высота 58 см, ширина 8 см, вес в упаковке не менее 13,1 кг, а вес нетто не менее 12 кг | шт | 200 |
| 51 | 42131100/502 | Клапан для шаровой батареи 20*1/2 угловой 1 | Клапан для шаровой батареи 20*1/2, угловой, белый | шт | 40 |
| 52 | 44411300/501 | Раковина | Раковина керамическая, ножка, цвет: белый, длина: 50-60 см, ширина: 42-45 см | шт | 15 |
| 53 | 44411110/502 | Кран над одноместную раковину | Кран одноместный, вес не менее 600 граммов, толщина стенки крана не менее 4 мм, корпус изготовлен из бронзы, общая длина корпуса не менее 40 мм, Диаметр сердечника в середине 22 мм, сечение резьбы 21 мм, Диаметр секции, закрывающей доступ воды, 18 мм, открывается-закрывается на полных оборотах, длина крана без Носика не менее 123 мм, длина носика не менее 270 мм | шт | 15 |
| 54 | 44111720/502 | Настенная керамическая плитка 1 | Настенная керамическая плитка 30*60 см, толщина не менее 7 мм, цвет и внешний вид предварительно согласовать с покупателем | квм | 95 |
| 55 | 44411130/501 | Трап | Насадка для воды (ловушка) 100 мм, из нержавеющей стали, 10 шт. для прямого соединения, 10 шт. для углового | шт | 4 |
| 56 | 44163280/503 | Гоффре | Труба из гофрированного картона пластиковая, для раковины, с потоком, с головкой подходящего размера для гофрированного картона, внутренняя резьба отверстия металлическая, сетка из нержавеющей стали, участок подключения к канализации F 50 мм, длина в открытом состоянии 1-1, 2 метра | шт | 15 |
| 57 | 31683400/503 | Четырехдиапазонный PPR 25 мм | Четырехслойный, 25 мм, для полипропиленовых трубок | шт | 4 |
| 58 | 44163200/505 | Проход ППР 32-20 1 | ППР переход на пропилен 32-20 | шт | 40 |
| 59 | 44163200/506 | Проход ППР 25-20 | ППР переход на пропилен 25-20 | шт | 10 |
| 60 | 44211610/510 | Угол PPR-90-32мм | Угол PPR для труб диаметром 32 мм, 90 градусов | шт | 30 |
| 61 | 44211610/511 | Угол PPR-90-20мм 1 | Угол PPR для труб диаметром 20 мм, 90 градусов | шт | 90 |
| 62 | 31683400/504 | Тройник из полипропилена 32*20*32 1 | Тройник для труб из полипропилена толщиной 32 мм, 32*20*32 | шт | 8 |
| 63 | 44163160/503 | Полипропиленовая трубка 20 мм 1 | Для горячей воды до 95 градусов, со слоем фольги, F20 мм | метр | 100 |
| 64 | 44211610/512 | Угол из ПВХ 50 мм, 90 градусов 1 | Уголок из ПВХ пластиковый, для канализации, толщина стенки: 3,5 мм, F50*3,5 мм, 90 градусов | шт | 30 |
| 65 | 44211610/513 | Угол из ПВХ 50 мм, 45 градусов | Уголок из ПВХ пластиковый, для канализации, толщина стенки: 3,5 мм, F50*3,5 мм, 45 градусов | шт | 60 |
| 66 | 44521230/504 | Зажимы (клипс) 50 мм | Зажимы (клипсы) 50 мм | шт | 10 |
| 67 | 44163130/504 | Труба ПВХ-50мм-0,5 м 1 | Пластик, предназначен для канализации, толщина стенки трубы не менее 2,5 мм( F50*2,5 мм), длина 0,5 м, включая резиновые вставки | метр | 5 |

*Процесс закупки осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2 части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», и в данном случае расчет срока поставки товара по заключаемому контракту устанавливается в календарных днях, осуществляя расчет со дня вступления в силу соглашения, предусмотренного пунктом 18 порядка.

**Поставка будет осуществляться в случае предоставления соответствующих финансовых средств в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, с соблюдением требований абзаца «з» подпункта 1 пункта 21 Порядка организации процесса закупок, утвержденного постановлением Правительства Республики Армения от 04 мая 2017 года № 526-Н.

Оплата поставленного товара будет осуществляться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, если предусмотрены соответствующие финансовые средства. Перевод денежных средств будет осуществлен на основании протокола приема-сдачи в течение 5 рабочих дней в течение месяцев, предусмотренных графиком платежей соглашения, но не позднее 30 декабря данного года.

В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявления и/или приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается текст на армянском языке.