ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափ. միավոր | միավոր գինը/ ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | Ապակյա պարագաներ | Լրակազմ՝ 1. Կլոր հատակով կոլբա, 50մլ, 14/23 -3հատ 2. Կլոր հատակով կոլբա, 250 մլ, 14/23 -2հատ 3. ֆիլտրող ձագար, 50 մԼ, D=35 մմ, 165 մկմ, ծակոտկենություն 1- 1հատ 4. ֆիլտրող ձագար, 75 մԼ, D=45 մմ, 1.6 մկմ, ծակոտկենություն 5 -1հատ 5. Հատկացման ձագար, 100մլ, պոլիտետրաֆտորէթիլեն փակիչներ - 1հատ 6. Հատկացման ձագար, 500մլ, պոլիտետրաֆտորէթիլեն փակիչներ - 1հատ 7. Ապակե շիշ 100մլ - 10հատ 8.Ապակե Pasteur կաթոցիչներ, 230 մմ, 250 հատ/փաթեթ -2հատ 9. Ապակե Pasteur կաթոցիչներ, 150 մմ, 250 հատ/փաթեթ -2հատ 10. Պետրի սկուտեղ, ապակե, ոչ ստերիլ, 90 մմ -20 հատ | հատ | 282373 | 282373 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 2 | Ապակյա պարագաներ | 1. TLC խցիկ, ապակե, քրոմատոգրաֆիկ պլատֆորմի համար,դիմացկուն բորոսիլիկատ քրոմատոգրաֆիայի TLC Զարգացման խցիկ կափարիչով, 3.94 x 3.94 դյույմ -1հատ | հատ | 77700 | 77700 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 3 | Ապակյա պարագաներ | Լրակազմ՝ 1. ռոտացիոն վառելիքի եռացման սարքի Bump Trap, 24/40 - 14/20, 100 մլ-1հատ 2. Դիմրոթի ոլորապտույտ ռեֆլյուքս կոնդենսատոր (ապակյա)։,14/20 - 1հատ 3. Լիբիգի կոնդենսատոր, 14/20 - 1հատ 4. Բյուրեղացման սկուտեղներ, 2.5 լ, 190 մմ արտաքին տրամագիծ -3 հատ | հատ | 153120 | 153120 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 4 | Ապակյա պարագաներ | 1. Քրոմատոգրաֆիկ սյուն, Fritted դիսկով և PTFE փակիչով, 30 մմ սյունի արտաքին տրամագիծ և 300 մմ արդյունավետ երկարություն, 24/40 միացում -1հատ | հատ | 53600 | 53600 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 5 | Ապակյա պարագաներ | Լրակազմ՝ 1. Փորձանոթ 100 հատ/փաթեթ, բորոսիլիկատային ապակի,անոթ ծավալը՝15 մլ, ուղիղ եզր, տրամագիծը՝16 մմ -2հատ 2. Microcapillary կաթոցիչ 250 հատ -2 փաթեթ 3. Շականակագույն ապակե շիշեր, 2 մլ, արտաքին տրամագիծը 15մմ,100 հատ/փաթեթ -2տուփ 4. Փոքր ապակե շիշեր՝ թափանցիկ, 2 մլ, արտաքին տրամագիծը 15մմ, 100 հատ/փաթեթ -2տուփ 5. Միկրոսկոպիկ շերտեր, 26 x 76 x 1 մմ, 1000 հատ/փաթեթ -1տուփ 6. Միկրոսկոպիկ փակիչներ, 22 x 22 x 0.17 մմ, 1000 հատ/փաթեթ -1տուփ | հատ | 429700 | 429700 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 6 | Ապակյա պարագաներ | 1. ITO շերտապատված ապակի, 100 x 100 x 1.1 մմ, 17 Ω/քառ | տուփ | 27327 | 136635 | 5 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 7 | Ապակյա պարագաներ | Լրակազմ՝ 1. ինքնալիցքավորիչ սրվակ 9-425, 11.6 × 32 մմ, թափանցիկ ապակի, պտուտակով կափարիչ ND9, 100 հատ/փաթեթ – 1 փաթ. 2. Ապակե տարրա՝ Snap cap vial kit, 9-425, 11.6 × 32 մմ, գունավոր ապակի, պտուտակով կափարիչ ND9, 100 հատ/փաթեթ – 1 փաթ. 3. Ապակե տարրա՝ Snap cap vial kit, 11 մլ,արտաքին տրամագիծը 15 մմ, 200 հատ/փաթեթ (VWR 548-0625A)-1հատ 4. Ապակե տարրա՝ Snap cap vial kit, 25 մլ, արտաքին տրամագիծը 15 մմ, 200 հատ/փաթեթ (VWR 548-0649A)-1հատ 5.Սրվակներ, 9-425, 11.6 × 32 մմ, մուգ ապակի, պտուտակով կափարիչ ND9, 100 հատ/փաթեթ – 1 փաթ. 6.Պտուտակով կափարիչներ վիալաների համար 9-425, ան անցք, սեպտայով, 100 հատ/փաթեթ – 1 փաթ. 7.Պտուտակով կափարիչներ վիալաների համար 9-425, անցքով, սեպտայով, 100 հատ/փաթեթ – 1 փաթ. | հատ | 254600 | 254600 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 8 | Ապակյա պարագաներ | Լրակազմ՝ Բյուխների ձագարից կազմված ֆիլտրացիայի հավաքածու՝ 350 մլ ծավալով, մանր ծակոտկենություն G3 (ծակոտկերի չափը 15–40 մկմ), 1 լիտր տարողությամբ Էրլենմեյերի կոլբա և վակուումային սիլիկոնե խողովակ։ | հատ | 72300 | 72300 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 9 | Ապակյա պարագաներ | Լրակազմ՝ 1. Ամուր պատով միապարանոց վերականգնման կոլբա ռոտացիոն գոլորշիացման համար, 25 մԼ, 24/40 – 2 հատ 2. Ամուր պատով միապարանոց վերականգնման կոլբա ռոտացիոն գոլորշիացման համար,250 ML, 24/40 -1հատ 3. Ամուր պատով միապարանոց կոլբա ռոտացիոն գոլորշիացման համար,1000 ML, 24/40-1հատ 4. Ապակյա վակուումային փոխանցման ադապտեր,24/40- 1հատ 5. Ապակյա վակուումային դեսիկատոր՝ ապակյա վակուումային փականի և ֆարֆորե սկավառակի հետ, ID 9.4 -1հատ 6. Ապակյա Buchner ֆիլտրող ձագար՝ նուրբ ֆրիտով (G3),60 ML, 24/40 -1հատ 7. Թափանցիկ ապակյա նմուշային սրվակներ՝ կափարիչով, շշի չափսը՝ 22 × 52 մմ ՝ կափարիչով, 10մլ ,42 հատ/փաթեթում -3 հատ | հատ | 265300 | 265300 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 10 | Քվարցային կուվետներ | Լրակազմ՝ 1.Քվարցային UV-տեսանելի կյուվետ ՝ խցանով (10մմ) 6 հատ 2.Քվարցային լյումինեսցենտություն կյուվետ ՝ խցանով (10մմ) - 4հատ 3.Քվարցային UV-տեսանելի կյուվետ ՝ խցանով (10մմ) - 8հատ | հատ | 258000 | 258000 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 11 | Պլաստիկներ, ռետիններ, խցաններ | Լրակազմ՝ 1. Միկրոկաթոցիչ, մեխանիկական, 1 անցքով, 10-100 մկլ – 1 հատ 2. Միկրոկաթոցիչ, մեխանիկական, 1 անցքով, 100-1000 մկլ – 1 հատ 3. Միկրոկաթոցիչների ծորակներ, 2 - 200 մկլ, 2 տուփ x 500 կաթիլ – 1 հատ 4. Միկրոկաթոցիչների ծորակներ, 50 - 1000 մկլ, 2 տուփ x 500 կաթիլ – 1 հատ 5. Լվացման պլաստիկ տարրա, 500 մԼ, պոլիէթիլենից – 3 հատ 6. Պլաստմասե Պետրիի սկուտեղ, ոչ ստերիլ, 90 մմ – 100 հատ | հատ | 876400 | 876400 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 12 | Պլաստիկներ, ռետիններ, խցաններ | Լրակազմ՝ 1. Պաստերյան կաթոցիչներ, պլաստիկ, 3.5 մԼ, աստիճանակարգով, 500 հատանոց փաթեթ – 1 հատ 2. Պաստերյան կաթոցիչներ, պլաստիկ, 1 մԼ, աստիճանակարգով, 500 հատանոց փաթեթ – 1 հատ 3. Պաստերյան կաթոցիչներ, պլաստիկ, 3.3 մԼ, նուրբ ծայրով, 500 հատանոց փաթեթ – 1 հատ 4.Պաստերյան կաթոցիչներ, պլաստիկ, 5 մԼ, լրացուցիչ երկար, նուրբ ծայրով, 500 հատանոց փաթեթ – 1 հատ 5. Ռետինե փչակ Պաստերյան կաթոցիչների համար, 10 հատանոց փաթեթ – 1 հատ 6. Սիլիկոնե փչակներ Պաստերյան կաթոցիչների համար, 15 մմ տրամագծով, 50 հատանոց փաթեթ – 1 հատ 7.Մեխանիկական փուչիկ երեք փականով՝ մինչև 10 մլ պիպետների համար- 5հատ | հատ | 213600 | 213600 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 13 | Պլաստիկներ, ռետիններ, խցաններ | Լրակազմ՝ 1. Բնական ռետինե սեպտում խցան, 14/20 աստիճանային չափով-10 հատ 2. Ներարկիչի ֆիլտրեր, ստերիլ, նեյլոնե թաղանթի, 10 հատ մեկ փաթեթում, ծակոտկերի չափը 0,22 մկմ, տրամագիծը 25 մմ, անհատական փաթեթավորումով – 2 փաթ. | հատ | 160700 | 160700 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 14 | Պլաստիկներ, ռետիններ, խցաններ | Լրակազմ՝ 1. Կոնաձև ցենտրիֆուգային խողովակներ, պտուտակով կափարիչով, 15 մԼ, ՊՊ (պոլիպրոպիլեն), ստերիլ, 50 հատանոց փաթեթ – 2 հատ 2. ՊՏՖԵ մագնիսական խառնող փայտիկներ՝ սպիտակ, 10 հատ տարբեր չափսերի հավաքածու (6 մմ × 3 մմ, 8 մմ × 3 մմ, 10 մմ × 5 մմ, 12 մմ × 7 մմ, 15 մմ × 6 մմ, 20 մմ × 8 մմ, 25 մմ × 7 մմ, 28 մմ × 8 մմ, 30 մմ × 8 մմ, 35 մմ × 9 մմ)։ – 3 հատ 3. Մագնիսական խառնիչ սարքի համար ՊՏՖԵ խառնող փայտիկներ, 10 հատ, 4x8 մմ – 1 հատ 4. Ռետինե բռնակ կոլբայի համար, 90 մմ տրամագծով – 1 հատ 5. Լաբորատոր կոլբայի ռետինե խցան՝ օղակաձև, 80/100/110/120/140/160 մմ չափերով – 4 հատ | հատ | 86800 | 86800 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 15 | Միկրոգդալ սպաթուլա - | Լրակազմ՝ Նախատեսված է նյութեր տեղափոխելու, հղելու և խառնելու համար, երկկողմանի: Ներառում է 7 լաբորատոր սպաթուլաներ և 2 պինցետ Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից: | հատ | 10000 | 20000 | 2 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 16 | Փորձանոթների հենակ | 32 անցքով չժանգոտվող պողպատե փորձանոթների հենակ,անցքերը՝ 0.89 սմ տրամագծով | հատ | 5750 | 11500 | 2 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 17 | Լաբորատոր հենակ | Հենակ՝ ձողով, հիմքի չափը՝ 101.6 մմ × 152.4 մմ, մինչև 10 տոկոս ճշտգրտությամբ | հատ | 26800 | 26800 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 18 | Լաբորատոր ստենդ | Լաբորատոր հենարան՝ պողպատե, ձողի երկարությունը՝ 22.4 դյույմ։ Հավաքածուն ներառում է՝ 4 ոտիկով բյուրետկայի սեղմիչ, պահող օղակ (Retort օղակ) և 2 հատ ամրացնող գլխիկ (Boss գլխիկ): | հատ | 28500 | 85500 | 3 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 19 | Լաբորատոր սեղմակ | Լաբորատոր սեղմիչ՝ 3-մատյա բռնակով, հենարանի ամրակով և Boss գլխիկով։ | հատ | 9200 | 36800 | 4 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 20 | Լաբորատոր սեղմակ | Լաբորատոր սեղմիչ ձողի համար՝ աջ անկյունով, բոսս գլխիկով, 5 հատ փաթեթում, մինչև 20 մմ տրամագծով ձողերի համար, ալյումինե խառնուրդից։ | հատ | 8500 | 51000 | 6 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 21 | Լաբորատոր սեղմակ | Հավաքածու՝ 1.2 հատ, չափ L – Երկկոփ սեղմակ (двухзубчатый зажим, двухзубчатая струбцина), բռնելու միջակայք 0–90 մմ, երկարությունը × լիսեռի տրամագիծը 127 մմ × 11 մմ, ատամի լայնությունը 23 մմ։ 2.2 հատ, չափ M – Երկկոփ սեղմակ, բռնելու միջակայք 0–75 մմ, երկարությունը × լիսեռի տրամագիծը 127 մմ × 11 մմ, ատամի լայնությունը 23 մմ։ 3.2 հատ, չափ S – Երկկոփ սեղմակ, բռնելու միջակայք 0–38 մմ։ | հատ | 50800 | 50800 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 22 | Լաբորատոր սարք | Լաբորատոր բարձրացնող հարթակ (Jack), 4×4 դյույմ չափերով, անոդացված ալյումինից։ Բարձրացման միջակայքը՝ 1.8-ից 5.9 դյույմ։ | հատ | 28250 | 56500 | 2 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 23 | Օղակաձև երկաթե լաբորատորային հենակ | 3 մասից բաղկացած օղակաձև երկաթե լաբորատորային հենակ՝ Boss գլխով, տրամագծեր՝ 60 մմ, 80 մմ, 100 մմ, փաթեթը ներառում է 3 հատ | հատ | 11300 | 11300 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 24 | ավտոկլավ ռեակտոր | Հիդրոթերմալ ավտոկլավ ռեակտոր, 25 մլ | հատ | 34600 | 34600 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 25 | Թեստային թուղթ | Լակմուսի pH թեստային թուղթ՝ 1-14, փաթեթը ներառում է 3 հատ | հատ | 3880 | 3880 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 26 | pH թեստային ժապավեն | pH թեստային ժապավեն՝ 15 ոտնաչափ երկարությամբ, գրաֆիկով և բաշխիչով, pH միջակայք՝ 5.5-8.0 | հատ | 7700 | 7700 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 27 | Նյութերի լուսային և ջերմային մշակման հավաքածու | Հավաքածու՝ 1.մագնիսական խառնիչ՝ թվային էկրանով լաբորատոր սարքավորում, ձողով, MS3 1լ: 2.180 վտ ուլտրամանուշակագույն (UV) LED լապտեր, 9 հատ 4-միջուկ, 365 նմ բարձր ինտենսիվությամբ սև լույս, USB լիցքավորվող, ալյումինե: 3.1 հատ Ti տիտանի թիթեղ – բարակ տիտանի սալ, արծաթավուն մետաղական քառակուսի թիթեղ, կոռոզիայից պաշտպանված, հաստությունը՝ 0.1-0.2 մմ, չափսերը՝ 2x400x120 մմ: 4.Ապակե հիմքով TLC/PLC դասական silica gel թիթեղներ, 2.5*5սմ/20*20սմ բարակ շերտային քրոմատոգրաֆիայի անալիտիկ թիթեղներ սիլիցիումային գելով, փաթեթում 400 հատ: | հատ | 138000 | 138000 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 28 | Հեղուկ բյուրեղ | DP002-113-ը նեմատիկ հեղուկ բյուրեղ - 10գ: 1 հատը 10 գրամ | հատ | 352800 | 352800 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 29 | Հեղուկ բյուրեղներ և խիրալ հավելումներ | Լրակազմ՝ 1.Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղ 5CB (4′-Փենտիլ-4-բիպենիլկարբոնիտրիլ), cas 40817-08-1-10գ: 2.Խիրալ հավելում՝ cas 693227-30-4, խիրալ հավելում S5011- 5գ: 3.Խիրալ հավելում՝ cas 944537-61-5,խիրալ հավելում R5011 - 5 գ: | հատ | 684500 | 684500 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 30 | Հեղուկ բյուրեղներ և խիրալ հավելումներ | Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղ, նմանակ E7 (CAS 63748-28-7) 1հատը – 15 գրամ | հատ | 225000 | 225000 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 31 | Ֆլուորեսցենտ և կլանող ներկանյութեր | Լրակազմ՝ 1. N, N′-Բիս (2,5-դի-տերտբուտիլֆենիլ) - 3,4,9,10 - պերիլենեդիկարբոքսիմիդ՝ cas 83054-80-2 -100մգ: | հատ | 183000 | 183000 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 32 | Ֆլուորեսցենտ և կլանող ներկանյութեր | Լրակազմ՝ 1.DDY426՝ cas 1445948-42-4, ներկերի դասը՝ ազո, Lambda max / FWHM / լուծիչը՝ 431 nm / 141 nm / բենզոնիտրիլ, գույնը՝ նեյտրալ դեղին - 1գ: 2.DDM560՝ cas 94494-69-6 / 110065-57-1., առավելագույն կլանման երկարություն՝ 566 նանոմետր, կլանման գագաթի լայնություն: 136 նանոմետր, Լուծիչ՝ բենզոնիտրիլ, գույնը՝ մանուշակագույն-մագենտա, հեղուկ բյուրեղային խառնուրդ՝ E7, պոլիմերիզացվող խումբ՝ ոչ պոլիմերիզացվող - 1գ | հատ | 382500 | 382500 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 33 | Պոլիմիդներ | Լրակազմ՝ 1.Հեղուկ բյուրեղի հարթ ուղղորդման պոլիմիդ՝ PI 2525, or PI 2545, or PI 2555 -1կգ: 2.Հեղուկ բյուրեղի ուղղահայաց ուղղորդման պոլիմիդ՝ SE 1211, 1կգ: | հատ | 459000 | 459000 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 34 | պոլիմիդային թաղանթ | Դիմեթիլպոլիսիլօքսան՝cas 9016-00-6, թանձրությունը՝ 500 cSt - 500գ 1 սրվակը- 1 հատ | հատ | 166770 | 166770 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 35 | Սոսինձներ | Լրակազմ՝ 1.օպտիկական սոսինձ 60՝ 100%, երկարացման աստիճան բեկման պահին՝ 35%, էլաստիկության մոդուլ 135000 psi - 1oz: 2. օպտիկական սոսինձ` UVS 91` UV լույսի տակ արագ պոլիմերիզացվող սոսինձ, բարձր ջերմաստիճանի դիմացկունություն - 1oz | հատ | 71000 | 71000 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 36 | Միկրոմասնիկներ | Ապակու մասնիկներ 0.5 մկմ SiO2-R-0.5 -15մլ։ 1 հատը – 15 մլ | հատ | 114750 | 114750 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 37 | Խաչաձև կապող նյութեր և մոնոմերներ | Լրակազմ՝ 1. 2,2-(Էթիլենդիօքսի)դիեթանթիանթիոլ (EDDT)՝ cas 14970-87-7 - 100գ: 2. RM 006 (4-մեթոքսիբենզոաթթու 4-(6-ակրիլոիլօքսիհեքսիլօքսի)ֆենիլ էսթեր, C6BP)՝ cas 130953-14-9 - 1գ 2 հատ: 3. Մեթիլ-1,4-ֆենիլեն բիս(4-((6-(ակրիլոիլօքսի)հեքսիլ)օքսի)բենզոատ), 97%՝ cas 125248-71-7 - 5գ: 4. Մեթոքսիֆենիլ 4-((6-(ակրիլոիլօքսի)հեքսիլ)օքսի)բենզոատ, 97%՝ 5գ: cas 82200-53-1 5.Վերամշակված Կարմիր 1 ակրիլատ /Disperse Red 1 Acrylat/՝ cas 13695-46-0 -250մգ: 6. 2,6-Դի-թերտ-բուտիլ-4-մեթիլֆենոլ (BHT), Ինհիբիտոր՝ cas 128-37-0 - 25գ: 7. Պենտաերիթրիտոլ տետրակրիլատ (PETA)՝ CAS 4986-89-4, պարունակում է 350 մաս/միլիոն մոնոմեթիլ եթեր հիդրոքինոն՝ որպես ինհիբիտոր- 100գ: 8. Պոլի(էթիլենգլիկոլ) դիակրիլատ (PEGDA)՝ CAS 26570-48-9, Mn ~ 700, 00 մաս/միլիոն MEHQ որպես ինհիբիտոր, 300 մաս/միլիոն BHT որպես ինհիբիտոր - 100մլ: 9. 3,4-Էթիլենդիօքսիթիոֆեն (EDOT)՝ CAS 126213-50-1, 98% -10գ: 10. Տետրաեթիլ օրթոսիլիկատ՝ CAS 78-10-4H, ռեագենտի կարգ 98% - 500մլ 2 հատ: 11. 3-Ամինոպրոպիլ)տրիեթոքսիսիլան՝ CAS 919-30-2, > 98% - 100մլ: | հատ | 703800 | 703800 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 38 | Ազոբենզեն | 4,4'-Բիս[6-(ակրիլոյլօքսի)հեքսիլօքսի] ազոբենզեն՝ cas 1011714-83-2, 1գ.։ 1 հատը 1 գրամ։ | հատ | 75000 | 75000 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 39 | Խաչաձև կապող նյութեր և մոնոմերներ | Մեթիլ մեթակրիլատ՝ CAS 80-62-6, contains ≤30 ppm MEHQ as inhibitor, 99% - 500մլ: 1 սրվակը – 1 հատ | հատ | 53400 | 53400 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 40 | 2-Հիդրոքսիէթիլ մեթակրիլատ | 2-Հիդրոքսիէթիլ մեթակրիլատ՝ CAS 868-77-9, ≥99%, պարունակում է ≤50 ppm մոնոմեթիլ եթեր հիդրոքինոն՝ որպես ինհիբիտոր - 100մլ: 1 սրվակը - 1 հատ։ | հատ | 68200 | 68200 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 41 | Ֆոտոռեզիններ | Փաթեթ՝ 1.Հիբրիդապոլիմեր,փաթեթավորումը՝ 250 գ / 219 մլ HS կոդ (ՔՄԱԾ)՝ 39069090,Քաշը՝ 0,25 կգ, 1հատ: 2.Դրսեւակիչ /Developer/,փաթեթավորում՝ 2,5 լ,Քաշ՝ 1,97 կգ-1հատ | հատ | 621000 | 621000 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 42 | Ֆոտոռեզիններ և նրանց լուծիչներ | Լրակազմ՝ 1.1,2-Պրոպանեդիոլ մոնոմեթիլ եթերացետատ (PGMEA)՝ cas 108-65-6, 500մլ -4 հատ: 2. Էթիլ լակտատ, 98%՝ cas 97-64-3 , 500մլ -4 հատ: 3. Դիացետոնային սպիրտ, 98%՝ cas 123-42-2H, 500մլ -5 հատ: | հատ | 300000 | 300000 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 43 | Վակուումային պոմպի յուղ | Վակուումային պոմպի յուղ՝ բարձր մածուցիկություն, ցածր գոլորշու ճնշում | լիտր | 25500 | 38250 | 1,5 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 44 | Հանքային յուղ | Հանքային յուղ՝ գույն՝ սպիտակ, CAS:8042-47-5 | լիտր | 3825 | 38250 | 10 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 45 | TLC թիթեղներ | Բարակ շերտային քրոմատոգրաֆիայի թիթեղներ, սիլիկագել (Silica gel) 60 F₂₅₄, 100 միավոր, 2.5x7.5 սմ | հատ | 46750 | 420750 | 9 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 46 | Տեխնիկական նյութ | Սիլիկա գել (Silica gel) 60 (35-70 մկմ)՝ CAS 7631-86-9, սյունակային քրոմատոգրաֆիայի համար։1 հատը – 1 կգ։ | հատ | 65800 | 65800 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 47 | Պարաֆիլմ | Լայնություն՝ 10սմ, երկարություն՝ 75մ, հատուկ լաբորատոր թաղանթ ՝ նախատեսված փորձանոթների, շշերի և այլնի հերմետիկ փակման համար, լավ ձգվող, կպչուն՝ առանց սոսնձային նյութի: | հատ | 44300 | 44300 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 48 | Պոլիտետրաֆտորէթիլեն թերթեր | Լրակազմ՝ Պոլիտետրաֆտորէթիլեն թերթեր 10 մկմ՝20 % դիմադրեղականությամբ,27 մկմ՝ 10 % դիմադրողականությամբ, 50 մկմ՝ 5 % դիմադրողականությամբ և 100 մկմ՝ 5 % դիմադրողականությամբ։ Յուրաքանչյուր հաստության թերթը ունենա առնվազն 1մ*1մ մակերես։ Աշխատանքային տիրույթը լինի առնվազն -73°C to 204°C։ Ունենա ցածր սեղմման և ձգման ուժ: | հատ | 190000 | 190000 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 49 | Քրոմոլին նատրիում | Cromolyn նատրիում 99%՝ cas 15826-37-6։ 1 հատը – 25 գ։ | հատ | 134875 | 134875 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 50 | Բորաթթու | (4-ցիանոֆենիլ) բորաթթու 98% ՝cas 126747-14-6։ 1 հատը-100գ | հատ | 126000 | 126000 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |
| 51 | Թիոների քլորիդ | Թիոների քլորիդ՝ սինթեզի համար՝cas 7719-09-7։ 1 հատը -100մլ | հատ | 45500 | 45500 | 1 | Ալեք Մանուկյան1 | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում։ |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| номер предусмотренного приглашением лота | Название | техническая характеристика |  |  | единица измерения |  | Цена единицы /драмов РА |  |  | общая цена/драмов РА |  |  | общий объем |  |  | предоставления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес |  | срок |  |  |
| 1 | Стеклянная посуда | Набор: Колба с круглым дном, 50 мл, 14/23 – 3 шт. Колба с круглым дном, 250 мл, 14/23 – 2 шт. Фильтрующая воронка, 50 мл, D=35 мм, 165 мкм, пористость 1 – 1 шт. Фильтрующая воронка, 75 мл, D=45 мм, 1.6 мкм, пористость 5 – 1 шт. Делительная воронка, 100 мл, с крышками из политетрафторэтилена – 1 шт. Делительная воронка, 500 мл, с крышками из политетрафторэтилена – 1 шт. Стеклянная бутылка 100 мл – 10 шт. Стеклянные пипетки Пастера, 230 мм, 250 шт./упаковка – 2 упаковки Стеклянные пипетки Пастера, 150 мм, 250 шт./упаковка – 2 упаковки Чашка Петри, стеклянная, нестерильная, 90 мм – 20 шт. |  | шт |  | 282373 |  |  | 282373 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 2 | Стеклянная посуда | TLC камера, стеклянная, для хроматографических пластин, устойчивая к воздействию, из боросиликатного стекла, с крышкой, размером 3.94 x 3.94 дюйма – 1 шт. |  | шт |  | 77700 |  |  | 77700 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 3 | Стеклянная посуда | Набор: Колба-защита от всплесков (Bump Trap) для ротационного испарителя, 24/40 – 14/20, 100 мл – 1 шт. Спиральный рефлюкс-конденсатор (стеклянный), 14/20 – 1 шт. Конденсатор Либиха, 14/20 – 1 шт. Лотки для кристаллизации, 2.5 л, внешний диаметр 190 мм – 3 шт. |  | шт |  | 153120 |  |  | 153120 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 4 | Стеклянная посуда | 1. Хроматографическая колонка с фильтрующим диском (Fritted) и крышкой из PTFE, наружный диаметр колонки 30 мм, эффективная длина 300 мм, соединение 24/40 – 1 шт. |  | шт |  | 53600 |  |  | 53600 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 5 | Стеклянная посуда | Набор: Пробирки – 100 шт./уп., боросиликатное стекло, объём сосуда 15 мл, прямое горло, диаметр 16 мм – 2 уп. Микрокапиллярные пипетки (Microcapillary) – 250 шт. – 2 уп. Коричневые стеклянные флаконы 2 мл, наружный диаметр 15 мм, 100 шт./уп. – 2 кор. Малые прозрачные стеклянные флаконы 2 мл, наружный диаметр 15 мм, 100 шт./уп. – 2 кор. Микроскопические предметные стёкла 26 × 76 × 1 мм, 1000 шт./уп. – 1 кор. Покровные стёкла 22 × 22 × 0,17 мм, 1000 шт./уп. – 1 кор. |  | шт |  | 429700 |  |  | 429700 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 6 | Стеклянная посуда | Стекло с покрытием ITO — 100 × 100 × 1,1 мм, сопротивление 17 Ω/□ |  | коробка |  | 27327 |  |  | 136600 |  |  | 5 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 7 | Стеклянная посуда | Набор։ Автозаряжающиеся флаконы 9-425, 11,6 × 32 мм, прозрачное стекло, винтовая крышка ND9, 100 шт./уп. – 1 уп. Набор “Snap Cap Vial Kit” 9-425, 11,6 × 32 мм, окрашенное стекло, винтовая крышка ND9, 100 шт./уп. – 1 уп. Набор “Snap Cap Vial Kit” 11 мл, наружный диаметр 15 мм, 200 шт./уп. (VWR 548-0625A) – 1 уп. Набор “Snap Cap Vial Kit” 25 мл, наружный диаметр 15 мм, 200 шт./уп. (VWR 548-0649A) – 1 уп. Флаконы 9-425, 11,6 × 32 мм, тёмное стекло, винтовая крышка ND9, 100 шт./уп. – 1 уп. Винтовые крышки для флаконов 9-425, без отверстия, с септой, 100 шт./уп. – 1 уп. Винтовые крышки для флаконов 9-425, с отверстием, с септой, 100 шт./уп. – 1 уп. |  | шт |  | 254600 |  |  | 254600 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 8 | Стеклянная посуда | Набор: Фильтрационный набор с воронкой Бюхнера Объём воронки: 350 мл Пористость фильтрующей пластины: G3 (диаметр пор 15 – 40 мкм) Колба Эрленмейера: 1 л Вакуумный шланг: силиконовый |  | шт |  | 72300 |  |  | 72300 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 9 | Стеклянная посуда | Набор: Одношейковая круглая колба для ротационного испарителя, усиленные стенки, 25 мл, шлиф 24/40 – 2 шт. Одношейковая круглая колба для ротационного испарителя, усиленные стенки, 250 мл, шлиф 24/40 – 1 шт. Одношейковая круглая колба для ротационного испарителя, усиленные стенки, 1000 мл, шлиф 24/40 – 1 шт. Стеклянный вакуум-адаптер-переходник, шлиф 24/40 – 1 шт. Стеклянный вакуумный десикатор с стеклянным вакуумным краном и фарфоровым диском, внутр. диаметр 9,4 см – 1 шт. Стеклянная воронка Бюхнера с мелкопористым фритом (G3), 60 мл, шлиф 24/40 – 1 шт. Прозрачные стеклянные образцовые флаконы с крышкой, размер бутылочки 22 × 52 мм, объём 10 мл, 42 шт./уп. – 3 уп. |  | шт |  | 265300 |  |  | 265300 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 10 | Кварцевая кювета | набор Кварцевая UV-видимая кювета с крышкой (10 мм) – 6 шт. Кварцевая люминесцентная кювета с крышкой (10 мм) – 4 шт. Кварцевая UV-видимая кювета с крышкой (10 мм) – 8 шт. |  | шт |  | 258000 |  |  | 258000 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 11 | Пластик, резина, пробки | набор Механический микропипет с одной кнопкой, диапазон 10 – 100 мкл — 1 шт. Механический микропипет с одной кнопкой, диапазон 100 – 1000 мкл — 1 шт. Насадки для микропипет 2 – 200 мкл, 2 коробки × 500 шт. — 1 компл. Насадки для микропипет 50 – 1000 мкл, 2 коробки × 500 шт. — 1 компл. Пластиковая промывальная бутылка (wash-bottle), 500 мл, полиэтилен — 3 шт. Пластиковые чашки Петри нестерильные, Ø 90 мм — 100 шт. |  | шт |  | 876400 |  |  | 876400 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 12 | Пластик, резина, пробки | Набор: Пастеровские пипетки, пластиковые, 3,5 мл, с градуировкой, упаковка 500 шт. — 1 уп. Пастеровские пипетки, пластиковые, 1 мл, с градуировкой, упаковка 500 шт. — 1 уп. Пастеровские пипетки, пластиковые, 3,3 мл, с тонким наконечником, упаковка 500 шт. — 1 уп. Пастеровские пипетки, пластиковые, 5 мл, удлинённые, с тонким наконечником, упаковка 500 шт. — 1 уп. Резиновые груши для пастеровских пипеток, упаковка 10 шт. — 1 уп. Силиконовые груши для пастеровских пипеток, диаметр 15 мм, упаковка 50 шт. — 1 уп. Механическая пипет-груша с тройным клапаном для пипет до 10 мл — 5 шт. |  | шт |  | 213600 |  |  | 213600 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 13 | Пластик, резина, пробки | Набор: Пробка-септа из натурального каучука, шлиф 14/20 — 10 шт. Шприцевые фильтры, стерильные, нейлоновая мембрана, пора 0,22 мкм, Ø 25 мм, поштучная стерильная упаковка, 10 шт./уп. — 2 уп. |  | шт |  | 160700 |  |  | 160700 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 14 | Пластик, резина, пробки | Набор։ Конические центрифужные пробирки с винтовой крышкой, 15 мл, ПП (полипропилен), стерильные, упаковка 50 шт. — 2 уп. Магнитные мешалки из PTFE, белые, набор 10 шт. разных размеров (6 × 3 мм, 8 × 3 мм, 10 × 5 мм, 12 × 7 мм, 15 × 6 мм, 20 × 8 мм, 25 × 7 мм, 28 × 8 мм, 30 × 8 мм, 35 × 9 мм) — 3 наб. Магнитные мешалки из PTFE для магнитной мешалки, 4 × 8 мм, 10 шт. — 1 уп. Резиновый держатель для колбы, Ø 90 мм — 1 шт. Резиновые кольцевые пробки для лабораторных колб диаметром 80 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 мм — 4 шт. |  | шт |  | 86800 |  |  | 86800 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 15 | Шпатель с микронаконечником - штатель | Набор։ Предназначен для переноса, перемешивания и дозирования веществ, двусторонний. В комплект входят 7 лабораторных шпателей и 2 пинцета. Изготовлены из нержавеющей стали. |  | шт |  | 10000 |  |  | 20000 |  |  | 2 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 16 | Стойка для пробирок | Подставка из нержавеющей стали на 32 пробирки, диаметр отверстий – 0,89 см. |  | шт |  | 5750 |  |  | 11500 |  |  | 2 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 17 | Лабораторный опора | Штатив с штангой, размер основания: 101.6 × 152.4 мм, с точностью до 10%. |  | шт |  | 26800 |  |  | 26800 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 18 | Лабораторный стенд | Лабораторный штатив из стали, длина стержня — 22.4 дюйма. В комплект входят: зажим для бюретки с 4 опорами, держательное кольцо (кольцо реторты) и 2 зажимные головки (зажимы типа Boss). |  | шт |  | 28500 |  |  | 85500 |  |  | 3 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 19 | Лабораторный зажим | Лабораторный зажим с трёхпальцевым держателем, с креплением к штативу и зажимом типа Boss. |  | шт |  | 9200 |  |  | 36800 |  |  | 4 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 20 | Лабораторный зажим | Лабораторный зажим для штанги с правым углом, с зажимом типа Boss, в упаковке 5 шт., подходит для стержней диаметром до 20 мм, из алюминиевого сплава. |  | шт |  | 8500 |  |  | 51000 |  |  | 6 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 21 | Лабораторный зажим | Набор: Двухзубчатый зажим (струбцина), размер L — диапазон захвата 0 – 90 мм, длина × диаметр штока 127 × 11 мм, ширина губок 23 мм — 2 шт. Двухзубчатый зажим, размер M — диапазон захвата 0 – 75 мм, длина × диаметр штока 127 × 11 мм, ширина губок 23 мм — 2 шт. Двухзубчатый зажим, размер S — диапазон захвата 0 – 38 мм — 2 шт. |  | шт |  | 50800 |  |  | 50800 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 22 | Лабораторное оборудование | Лабораторный подъемный столик (джек), размер 4×4 дюйма, из анодированного алюминия. Диапазон подъема: от 1.8 до 5.9 дюйма. |  | шт |  | 28250 |  |  | 56500 |  |  | 2 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 23 | Кольцевой железный лабораторный стенд | Лабораторный кольцевой металлический штатив из 3 частей с зажимами типа Boss, диаметры колец: 60 мм, 80 мм, 100 мм, в комплекте 3 шт. |  | шт |  | 11300 |  |  | 11300 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 24 | автоклавный реактор | Гидротермальный автоклав-реактор, 25 мл. |  | шт |  | 34600 |  |  | 34600 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 25 | Тестовая бумага | Индикаторная лакмусовая pH-тестовая бумага, диапазон 1–14, в упаковке 3 шт. |  | шт |  | 3880 |  |  | 3880 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 26 | pH-тест-полоска | pH-тестовая лента, длина 15 футов, с цветовой шкалой и диспенсером, диапазон pH: 5.5–8.0. |  | шт |  | 7700 |  |  | 7700 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 27 | Комплект для свето- и термообработки материалов | Набор: Магнитная мешалка с цифровым дисплеем, лабораторное оборудование с держателем, модель MS3, 1 л – 1 шт. Ультрафиолетовый (UV) LED фонарь 180 Вт, 9 головок по 4 чипа, длина волны 365 нм, высокая интенсивность чёрного света, перезаряжаемый через USB, алюминиевый корпус – 1 шт. Пластина из титана (Ti) – тонкий титан лист серебристого металлического цвета, устойчивый к коррозии |  | шт |  | 138000 |  |  | 138000 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 28 | Жидкий кристалл | DP002-113 — нематический жидкий кристалл, 10 г. 1 шт – 10 грам |  | шт |  | 352800 |  |  | 352800 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 29 | Жидкие кристаллы и хиральные добавки | Набор: Нематический жидкий кристалл 5CB (4′-пентил-4-бифенилкарбонитрил), CAS 40817-08-1 — 10 г. Хиральная добавка, CAS 693227-30-4, хиральная добавка S5011 — 5 г. Хиральная добавка, CAS 944537-61-5, хиральная добавка R5011 — 5 г. |  | шт |  | 684500 |  |  | 684500 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 30 | Жидкие кристаллы и хиральные добавки | Нематический жидкий кристалл, CAS 63748-28-7, смесь E7 — 15 г. 1 шт – 15 грам |  | шт |  | 225000 |  |  | 225000 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 31 | Флуоресцентные и поглощающие красители | Набор: N,N′-Бис(2,5-ди-трет-бутилфенил)-3,4,9,10-перилендикарбоксимид, CAS 83054-80-2 — 100 мг. |  | шт |  | 183000 |  |  | 183000 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 32 | Флуоресцентные и поглощающие красители | Набор: 1.DDY426, CAS 1445948-42-4, класс красителя: аниловый (азо), λ max / FWHM / растворитель: 431 нм / 141 нм / бензонитрил, цвет: нейтральный жёлтый — 1 г. 2. DDM560, CAS 94494-69-6 / 110065-57-1, максимальная длина волны поглощения: 566 нм, ширина пика поглощения: 136 нм, растворитель: бензонитрил, цвет: фиолетово-пурпурный, жидкокристаллическая смесь: E7, полимеризуемая группа: неполимеризуемая — 1 г. |  | шт |  | 382500 |  |  | 382500 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 33 | Полиимиды | Набор: 1. Полиимид для планарной ориентации жидкого кристалла: PI 2525, или PI 2545, или PI 2555 — 1 кг. 2. Полиимид для вертикальной ориентации жидкого кристалла: SE 1211 — 1 кг. |  | шт |  | 459000 |  |  | 459000 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 34 | полиимидная пленка | Диметилполисилоксан, CAS 9016-00-6, вязкость: 500 cSt — 500 г.1 шт – 1 ампула |  | шт |  | 166770 |  |  | 166770 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 35 | Клеи | Набор: Оптический клей 60 — содержание твёрдых веществ 100 %, удлинение при разрыве 35 %, модуль упругости 135 000 psi — флакон 1 oz. Оптический клей UVS 91 — УФ-отверждаемый клей с быстрым полимеризацией под действием УФ-света, устойчивый к высоким температурам — флакон 1 oz. |  | шт |  | 71000 |  |  | 71000 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 36 | Микрочастицы | Стеклянные частицы 0.5 мкм SiO₂-R-0.5 — 15 мл.1 шт – 15 мл |  | шт |  | 114750 |  |  | 114750 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 37 | Сшивающие агенты и мономеры | Набор: 2,2-(Этилендиокси)диэтантиол (EDDT), CAS 14970-87-7 — 100 г RM 006 (4-метоксибензойная кислота 4-(6-акрилоилокси-гексилокси)фениловый эфир, C6BP), CAS 130953-14-9 — по 1 г, 2 шт M888247 2-метил-1,4-фенилен бис(4-((6-(акрилоилокси)гексил)окси)бензоат), 97%, CAS 125248-71-7 — 5 г M899080 4-метоксифенил 4-((6-(акрилоилокси)гексил)окси)бензоат, 97%, CAS 82200-53-1 — 5 г Дисперсный красный 1 акрилат (Disperse Red 1 Acrylate), CAS 13695-46-0 — 250 мг 2,6-Ди-трет-бутил-4-метилфенол (BHT), ингибитор, CAS 128-37-0 — 25 г Пентаэритрит тетракрилат (PETA), CAS 4986-89-4, содержит 350 ppm монометилового эфира гидрохинона в качестве ингибитора — 100 г Поли(этиленгликоль) диакрилат (PEGDA), CAS 26570-48-9, Mn ~700, 0 ppm MEHQ и 300 ppm BHT в качестве ингибиторов — 100 мл 3,4-Этилендиокситиофен (EDOT), CAS 126213-50-1, 98% — 10 г Тетраэтилортосиликат, CAS 78-10-4, реактивная чистота 98% — 500 мл × 2 3-Аминопропилтриэтоксисилан, CAS 919-30-2, >98% — 100 мл |  | шт |  | 703800 |  |  | 703800 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 38 | Азобензол | 4,4'-Бис[6-(акрилоилокси)гексилокси]азобензол, CAS 1011714-83-2 — 1 гр, 1 шт – 1 грам |  | шт |  | 75000 |  |  | 75000 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 39 | Сшивающие агенты и мономеры | Метилметакрилат, CAS 80-62-6, содержит ≤30 ppm MEHQ в качестве ингибитора, 99% – 500 млю 1 шт- 1 ампула |  | шт |  | 53400 |  |  | 53400 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 40 | 2-гидроксиэтилметакрилат | 2-Гидроксиэтилметакрилат, CAS 868-77-9, ≥99%, содержит ≤50 ppm метилового эфира гидрохинона в качестве ингибитора – 100 мл, 1 шт- 1 ампула |  | шт |  | 68200 |  |  | 68200 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 41 | Фотосмолы | набор Гибридный полимер, упаковка — 250 г / 219 мл, код ТН ВЭД 39069090, масса — 0,25 кг, 1 шт. Проявитель (Developer), упаковка — 2,5 л, масса — 1,97 кг, 1 шт. |  | шт |  | 621000 |  |  | 621000 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 42 | Фотосмолы и их растворители | набор 1. 1,2-Пропандиол монометиловый эфир ацетата (PGMEA), CAS 108-65-6 — 500 мл, 4 шт. 2. Этиллактат, 98%, CAS 97-64-3 — 500 мл, 4 шт. 3. Диацетоновый спирт, 98%, CAS 123-42-2H — 500 мл, 5 шт. |  | шт |  | 300000 |  |  | 300000 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 43 | Масло вакуумного насоса | Высокая вязкость, низкое давление паров. |  | литр |  | 25500 |  |  | 38250 |  |  | 1,5 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 44 | Минеральное масло | Минеральное масло, белого цвета, CAS № 8042-47-5 |  | литр |  | 3825 |  |  | 38250 |  |  | 10 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 45 | лезвия TLC | Пластины для тонкослойной хроматографии (ТСХ), силикагель 60 F₂₅₄, 2,5 × 7,5 см, 100 шт. |  | шт |  | 46750 |  |  | 420750 |  |  | 9 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 46 | Технические материалы | Силикагель (Silica gel) 60 (35–70 мкм), CAS 7631-86-9, для колонной хроматографии. 1 шт-1 кг |  | шт |  | 65800 |  |  | 65800 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 47 | Парафильм | Ширина: 10 см, длина: 75 м — специальная лабораторная плёнка, предназначенная для герметичного закрытия пробирок, бутылок и другой лабораторной посуды. Обладает хорошей эластичностью и клейкостью без использования клеящего вещества. |  | шт |  | 44300 |  |  | 44300 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 48 | Листы политетрафторэтилена | набор Листы из политетрафторэтилена (ПТФЭ) Толщина 10 мкм — допуск ± 20 % Толщина 27 мкм — допуск ± 10 % Толщина 50 мкм — допуск ± 5 % Толщина 100 мкм — допуск ± 5 % Каждый лист имеет площадь не менее 1 м × 1 м. Рабочий температурный диапазон: от –73 °C до +204 °C. Отличается низкими значениями сил сжатия и растяжения. |  | шт |  | 190000 |  |  | 190000 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 49 | Кромолин натрия | Кромолин натрия 99%, CAS: 15826-37-6. 1шт-25 гр |  | шт |  | 134875 |  |  | 134875 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 50 | Борная кислота | (4-Цианофенил)борная кислота, 98%, CAS: 126747-14-6. 1шт- 100гр |  | шт |  | 126000 |  |  | 126000 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |
| 51 | Тион хлорид | Тионилхлорид для синтеза, CAS: 7719-09-7.1 шт-100 мл |  | мл |  | 45500 |  |  | 45500 |  |  | 1 |  |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 |  |  | По истечении 20- 60 календарных дней со дня заключения договора. |  |  |  |