|  | ԳՄԱ կոդ | Գնման առարկա | Չ/Մ | Տեխնիկական բնութագիր | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարման քանակը ըստ ժամանակացույցի |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09132200/503 | Բենզին, ռեգուլյար | լիտր | Բենզին «Ռեգուլյար»: Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը` 150 C ջերմաստիճանում` 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ՝ ըստ գործող օրենսդրության: Մատակարարումը` կտրոնային: • Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում: • Երևան քաղաքում առնվազն 10 բենզալցակայանների առկայություն, • ՀՀ մարզերի բոլոր քաղաքներում առնվազն 1 բենզալցակայանի առկայություն կամ համապատասխան այլ բենզալցակայանների հետ կնքված պայմանագրերի առկայություն՝ կտրոններով բենզինի մատակարարումն ապահովելու համար: Բենզալցակայանների ցանկը մասնակիցը պետք է ներկայացնի հայտով: •Կտրոնները պետք է տրամադրվեն մատակարարի կողմից կնքված վիճակում: | 95892 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո. 4-րդ եռամսյակ: |

|  | GMA-код | Имя | Н/Д | Технические характеристики | Общее количество | Количество поставки согласно графику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09132200/503 | Бензин, обычный | литр | Бензин «Регуляр»: Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 91, моторным методом: не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца: не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола: не более 1%, плотность: при температуре 150 С: от 720 до 775 кг/м3, содержание серы: не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более 2,7%, объемная доля окислителей: не более: метанола-3%, этанола-5%, изопропилового спирта-10%, изобутилового спирта-10%, трет-бутилового спирта-7%, эфиров (С5 и выше)-15%, прочих окислителей-10%, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с действующим законодательством. Поставка по талонам. • Срок действия талонов должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки. • Наличие не менее 10 АЗС в Ереване, • Наличие не менее 1 АЗС во всех городах регионов РА или наличие заключенных договоров с другими соответствующими АЗС на обеспечение поставки бензина по талонам. Участник должен предоставить список АЗС вместе с заявкой. • Талоны должны быть предоставлены поставщиком в запечатанном виде. | 95892 | После вступления договора в силу: 4 квартал. |