## ռուս
п/н | Транзитный код, предусмотренный планом закупок по классификации CMA (CPV) | Наименование | Технические характеристики | Ед.измер | Кол-во
1 | 33161220 | Шпатель деревянная нестерильная | Шпатель деревянная- длина: 150-160 мм, ширина: 18-19 мм, нестерильная. Формат: шт. Условные признаки - «хранить в сухом месте». Новая, неиспользованная. Не менее 1/2 от всего срока годности на момент поставки. | шт | 34000
2 | 33141143 | Скарификатор: стерильный, пластиковый | Скарификатор: стерильный, пластиковый. Скарификатор: для взятия крови на анализ, одноразовый, пластиковый, стерильный. Имеет маленькую, очень нежную и тонкую иглу, размер 23G. Игла закрыта пластиковым колпачком (чехлом). Формат - шт. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 от всего срока годности на момент поставки. | шт | 11000
3 | 33141136 | Катетер аспирационный 8Fr | Катетер аспирационный /катетер для оттока мочи/, размер 8Fr. Формат - шт. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент доставки. | шт | 5000
4 | 33141142 | Шприц 10мл | Шприц 10мл - трехкомпонентный, размер иглы: 21G, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. Формат - шт. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент доставки. | шт | 42500
5 | 33141142 | Шприц 20мл | Шприц 20мл - трехкомпонентный, размер иглы: 21G, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. Формат - шт. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент доставки. | шт | 68500
6 | 33141211 | Система в/в | Система в/в инфузионная, для введения жидкостей. Имеет пластиковую входную иглу. Одноразовая, без ответвлений, длина трубки 140-150 см, прозрачная, с воздушным карманом. Формат - шт. Новая, неиспользованная. Не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт | 45000
7 | 33141173 | Мочеприемник 2000мл | Мочеприемник объемом 2000 мл, прозрачный, изготовлен из медицинского поливинилхлорида. Имеет сливной клапан на дне, длина трубки 90 см (±5 см). Новый, неиспользованный. На момент поставки осталось не менее 1/2 всего срока годности. | шт | 2600
8 | 33141211 | Тройник 360° | Тройник 360-градусный пластиковый соединитель с одним входным и двумя выходными кранами. Изготовлен из прозрачного, нетоксичного поливинилхлорида. Формат - шт. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 полного срока годности на момент доставки. | шт | 1000
9 | 18311190 | Одноразовый халат | Халат одноразовый, из нетканого полипропилена. Плотность не менее 30г/м2, с эластичными манжетами или резинкой на руках, завязка на талии. Длина халата не менее 105см. Длина рукава 58-65см. Размер халата XL или XXL по желанию заказчика. Цвет белый или синий. Формат: шт. Новый, неиспользованный. Не менее 1/2 от всего срока годности на момент поставки. Наличие сертификата/ов качества обязательно на любую поставляемую партию. | шт | 3500
10 | 33141211 | Проводниковый катетер | Катетер проводниковый - однопросветный катетер, служит для удлинения проводникового катетера, облегчая доступ к сосудистой системе хирургическим инструментам. Рабочая длина: 150 см (±1 см), дистальный участок проводника 25 см, имеет платино-иридиевый маркер длиной 1 мм, расположенный в 2 мм от кончика, дистальный участок длиной 21 см с гидрофильным покрытием, входной пандус из полимера на основе нейлона длиной 4 см. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда размеры катетеров составляют: 6Fr/7Fr, внутренний диаметр 0,056''/0,062'', внешний диаметр 0,067''/0,075''. Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA обязательно для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и инструкцию по применению в виде заводского руководства. Не менее 70% от полного срока годности на момент доставки. Заказчик имеет право вернуть или изменить размер товара на другой размер в случае необходимости, если осталось не менее 50% от полного срока годности товара. | шт | 3
11 | 33141211 | Самораскрывающийся периферический стент | Самораскрывающийся стент, категория OTW, материал: нитинол, поверхность стента покрыта биопокрытием, шеститочечные танталовые рентгенмаркеры, рабочая длина катетера: от 85 до 135 см. Совместим с направляющими катетерами 0,035" и направляющими катетерами 6Fr. В зависимости от размера повреждения сосуда пациента во время операции требуемые размеры стента составляют от 20 мм до 150 мм в длину. В зависимости от диаметра оперируемого сосуда требуемые размеры стента составляют от 6 мм до 12 мм в диаметре. Формат: шт. Наличие сертификата качества CE MARK обязательно. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические показатели, особенности и правила использования в виде заводской инструкции. На момент поставки доступно не менее 50% от всего срока годности. Обязательным условием является предоставление участником вместе с заявкой: авторизационное письмо (гарантийно-разрешительное письмо) от производителя продукции. Обязательным условием является предоставление участником: сертификат происхождения и сертификат соответствия от производителя продукции. | шт | 10
12 | 33141211 | Периферический стент, расширяемый баллоном | Стент, расширяемый баллоном, категория OTW, материал кобальт-хром, поверхность стента покрыта биопокрытием, платиновые рентгеновские маркеры в двух точках, рабочая длина катетера от 75 до 135 см. Совместим с проводниковым катетером 0,035" и проводниковым катетером 6Fr. Максимальное давление: не менее 10-12 атм. В зависимости от размера повреждения сосуда пациента во время операции требуемые размеры стента составляют от 19 мм до 59 мм в длину. В зависимости от диаметра оперируемого сосуда требуемые размеры стента составляют от 6 мм до 10 мм в диаметре. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические показатели, особенности и правила использования в виде заводской инструкции. На момент поставки доступно не менее 50% от всего срока годности. Обязательным условием является предоставление участником вместе с заявкой: авторизационного письма (гарантийно-разрешительного письма) от производителя продукции. Обязательным условием является предоставление участником: сертификата происхождения и сертификата соответствия от производителя продукции. | шт | 2
13 | 33141211 | Стент периферический складной | Стент периферически складной. Материал стента: нитинол. Благодаря структуре с переплетенной системой нитиноловых проволок стент наделен высокой подвижностью без уменьшения его диаметра. В зависимости от диаметра оперируемого сосуда требуемые номинальные диаметры стента составляют: 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм. В зависимости от размера сосудистого повреждения пациента во время операции требуемые номинальные длины стента составляют: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм, 100 мм, 110 мм, 120 мм, 150 мм. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемые длины системы доставки составляют: 80 см, 100 см, 120 см, 135 см. Имеющийся направляющий элемент для систем доставки 6Fr и 7Fr составляет 0,035”. Система доставки типа OTW. Новая, неиспользованная, в заводской стерильной упаковке. Включает технические показатели, особенности и правила использования в виде заводской инструкции. На момент поставки доступно не менее 50% от всего срока годности. Обязательным условием является предоставление участником вместе с заявкой: Письма-доверенности (гарантийно-разрешительного письма), предоставленного производителем продукции. Обязательным условием является предоставление участником: Сертификата происхождения и сертификата соответствия, предоставленных производителем продукции на этапе заключения договора. | шт | 2
14 | 33141211 | Периферический дилатационный катетер: 0,035”, 0,018”, 0,014” с системой направляющих проводов | Дилатационный катетер с расширяемым и нерасширяемым баллоном в зависимости от показаний для периферических сосудов. Длина катетера от 70 см до 150 см. Диаметр входного кончика не более: 0,035’’ направляющая 0,038”, 0,018” направляющая 0,020”, 0,014” направляющая 0,017”. В зависимости от диаметра оперируемого сосуда требуемые размеры катетера следующие: 20–200 мм для направляющей 0,035’’ в случае расширяемого баллона и 20–150 мм для нерасширяемого баллона. 5–200 мм для направляющей 0,018” в случае расширяемого баллона и В случае нерасширяемого сосуда в пределах 10–150 мм. В случае проводника 0,014”, в случае расширяемого сосуда 5-200 мм и в случае нерасширяемого сосуда в пределах 1,5-6 мм. Номинальное давление не менее 6 атм., максимальное давление не менее 14 атм. в случае расширяемого сосуда. Номинальное давление не менее 12 атм., максимальное давление не менее 22 атм. в зависимости от диаметра в случае нерасширяемого сосуда. В зависимости от размера поврежденного участка сосуда требуемые размеры катетера по диаметру: в случае проводника 0,035”, в случае 3-10 мм в обоих случаях (в случае расширяемых и нерасширяемых катетеров), в случае проводника 0,018”, в случае расширяемого сосуда в пределах 3-10 мм, и В пределах 2-8 мм для нерасширяемой канюли, в пределах 1,5-6 мм для расширяемой канюли и в пределах 2-7 мм для нерасширяемой канюли. Допустимое отклонение всех размеров ±1%. Формат: шт. Сертификаты качества CE MARK обязательны. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводского руководства. Не менее 50% от всего срока годности на момент поставки. | шт | 20
15 | 33141137 | Дилатационный катетер с расширяемым баллоном | Система доставки «монорельс». В зависимости от анатомических особенностей оперируемого органа диаметр цилиндра от 1,5 мм до 10 мм, длина цилиндра от 10 см до 220 см. Материал цилиндра: термопластичный полимер: нейлон + пебакс. Номинальное давление: не менее 6 атм. Давление разрыва: от 10 до -14 атм. Совместимый проводник: 0,014", 0,018". Совместимый интродьюсер: 4-5F. Профиль кончика 0,020" (усредненный индекс). Профиль цилиндра 0,039'' (усредненный индекс). Формат: шт. Наличие сертификатов качества CE MARK обязательно. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и инструкцию по применению в виде заводского руководства. Не менее 50% от всего срока годности на момент поставки. | шт | 5
16 | 33141211 | Интродьюсер | Набор интродьюсеров для бедренных и лучевых вмешательств диаметром 4-8 Fr в зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда. Радиальный также может быть универсальных диаметров 4-5 Fr, 5-6 Fr и 6-7 Fr, благодаря чему интродьюсер позволяет проводить диагностику и стентирование без его замены, используя один интродьюсер вместо 2. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда длина кончика составляет 10 см и 7 см. Совместим с проводником диаметром 0,035" (0,89 мм) для 4Fr и 0,038 (0,97 мм) для всех остальных типов. Переход дилататора в струю осуществляется с высокой точностью, что позволяет вводить интродьюсер в кровеносный сосуд без дополнительного вмешательства (например, лезвия-ланцета). Формат: шт. Наличие сертификатов качества CE MARK обязательно. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и инструкцию по применению в виде заводского руководства. Не менее 50% от полного срока годности на момент поставки | шт | 5
17 | 33141211 | Набор интродьюсеров с гемостатическим клапаном/1 | Набор интродьюсеров с гемостатическим клапаном. Обладает безупречной гибкостью и маневренностью. Благодаря рентгенопрозрачным маркерам армированная мембрана хорошо видна во время процедуры и идеально позиционируется. В зависимости от анатомических особенностей хирургического сосуда размер стержня составляет 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr. В зависимости от анатомических особенностей хирургического сосуда требуемые длины составляют 450 мм. Длина ангиографической иглы составляет 18G. Рекомендуемый проводник — 0,35". Наличие сертификата качества CE MARK или FDA обязательно для любой поставляемой партии. Она новая, неиспользованная, в заводской стерильной упаковке. Включает технические показатели, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Не менее 50% от всего срока годности на момент поставки. | шт | 2
18 | 33141211 | Набор интродьюсеров с гемостатическим клапаном/2 | Набор интродьюсеров с гемостатическим клапаном. Обладает безупречной гибкостью и маневренностью. Благодаря рентгенопрозрачным маркерам фиксированная мембрана хорошо видна во время процедуры и идеально позиционируется. В зависимости от анатомических особенностей хирургического сосуда размер стержня составляет 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr. В зависимости от анатомических особенностей хирургического сосуда требуемые длины составляют 600 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм. Длина ангиографической иглы: 18G. Рекомендуемый направляющий элемент: 0,35". Наличие маркировки CE или сертификата качества FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкцию по применению в виде заводского руководства. Не менее 50% от всего срока годности на момент поставки. | шт | 8
19 | 33141211 | Проводник/1 | Сердечник проводника изготовлен из нитинола (мягкий), покрыт слоем полиуретана с содержанием вольфрама, рентгеноконтрастный. Длина гибкой части кончика 3 см, форма угловатая. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимая длина проводника составляет 300 см. Покрыт специальным гидрофильным покрытием и сверхгибкий. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимый размер в диаметре составляет 0,035" (0,89 мм). Наличие сертификата качества CE MARK или FDA обязательно для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические показатели, характеристики и правила использования в виде заводской инструкции. Не менее 50% от всего срока годности на момент поставки. | шт | 10
20 | 33141211 | Проводник/2 | Сердечник проводника изготовлен из твердого нитинола, покрыт слоем полиуретана с содержанием вольфрама, рентгеноконтрастный. Требуемая длина проводника составляет 260 см. Он покрыт специальным гидрофильным покрытием и является сверхгибким. Длина гибкой части кончика составляет 3 см, форма — угловатая. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемый размер в диаметре составляет 0,035" (0,89 мм). Наличие сертификата качества CE MARK или FDA обязательно для любой поставляемой партии. Он новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические показатели, особенности и правила использования в виде заводской инструкции. Не менее 50% от всего срока годности на момент поставки. | шт | 3
21 | 33141211 | Проводник/3 | В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемые диаметры проволочного проводника составляют: 0,035 или 0,038 дюйма. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемые длины проволочного проводника составляют: 75 см, 145 см, 180 см, 260 см. Материал сердечника: нержавеющая сталь. Структура сердечника: высокоармированная опора. Покрытие: тефлон (ПТФЭ). Требуемая форма кончика: прямая, J-образная 3 мм, дистальная часть в форме 3 см. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемые длины гибкого кончика проволочного проводника составляют: 1 см, 4 см, 6 см, 7 см. Наличие маркировки CE или сертификата качества FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Не менее 50% от полного срока годности на момент доставки. | шт | 3
22 | 33141211 | Проводник/4 | Стержень проводника изготовлен из нитинола. Он имеет гидрофильное покрытие и отличается высокой гибкостью. Длина дистальной части проводника составляет 25 см. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда длина гибкой части требуемого кончика проводника составляет 1 см (0,014"; 0,018") и 5 ​​см (0,035"), форма прямая или угловая. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемая длина проводника составляет 180 см, 260 см, 300 см. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемые размеры составляют: 0,014" (0,36 мм + 0,02 мм), 0,018" (0,46 мм + 0,02 мм), 0,035" (0,89 мм + 0,01 мм). Наличие сертификата качества CE MARK. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и инструкции по использованию в виде заводского руководства. | шт | 3
23 | 33141211 | Проводник/5 | В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемые диаметры проводника составляют: 0,018 дюйма. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемые длины проводника составляют: 110 см, 150 см, 182 см, 200 см, 300 см. Материал сердечника: нержавеющая сталь. Покрытие: гидрофильный полимер. Рентгеноконтрастный: дистальный, тефлон (ПТФЭ): проксимальный. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемая жесткость кончика проводника составляет: 3 г, 6 г, 8 г. Форма кончика: сформированная дистальная часть: 2 см. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда длина гибкого кончика составляет: 8 см, 11 см, 12 см. Кончик проводника может быть смоделирован. Наличие маркировки CE или сертификата качества FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Не менее 50% от полного срока годности на момент поставки. | шт | 5
24 | 33141136 | Диагностический катетр | Диагностический катетер, материал нейлон или полиуретан. Неинвазивный рентгеноконтрастный дистальный кончик. Максимальное давление 1200 фунтов на квадратный дюйм. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда и типа операции требуемые размеры катетера составляют 5Fr или 5.2Fr. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемая длина катетера составляет от 65 см до 125 см включительно (допустимое отклонение ±2%), в зависимости от соответствующих форм. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда формы кончика катетера следующие: Ber 2, JL 3.5; JL4; JL4.5; JL5; JL6; JR3.5; JR4; JR5; JR6; AL.75; AL1; AL2; AL3; AR1; AR2; MPA2; BIL4; IM; PIG: Формат: шт. Сертификат качества CE MARK или FDA обязателен для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Не менее 50% от полного срока годности на момент поставки. | шт | 10
25 | 33661120 | Морфин 10мг/мл, 1мл | Морфин раствор морфина для инъекций 10мг/мл, ампула 1мл. Новый, неиспользованный, в оригинальной упаковке. Срок годности лекарственного средства на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт | 350
26 | 33651114 | Бензилпенициллин натрия 1000000 МЕ | Бензилпенициллин натрия порошок для приготовления раствора для инъекций п/э, м/м и э/м 1000000 МЕ, флакон стеклянный. Новый, неиспользованный, в оригинальной упаковке. Срок годности лекарственного средства на момент поставки составляет: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для препаратов со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт | 3000
27 | 33691176 | Севофлуран 100%, 250мл | Севофлуран севофлуран жидкий для ингаляций 100%-250мл, пластиковый контейнер или стеклянный флакон с системой укупорки типа Quik fil. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности препарата на момент поставки составляет: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для препаратов со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт | 50
28 | 33661136 | Диазепам 5 мг/мл, 2 мл | Диазепам раствор диазепама для инъекций 5 мг/мл, ампула 2 мл. Новый, неиспользованный, в оригинальной упаковке. Срок годности лекарственного средства на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт | 50
29 | 33691422 | Калий йодистый порошок | Калий йодистый порошок. Представляет собой бесцветные или белые кубические кристаллы, может быть в виде белого порошка. Легко растворяется в воде, имеет горько-соленый вкус. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки осталось не менее 1/2 всего срока годности. | кг | 0.5
30 | 33141211 | Реакционные кюветы для анализатора cobas c303 | Разработано для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 24 сегмента в коробке. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: 15-25 °C. Срок годности: 1/2 на момент поставки. Предмет закупки предназначен для использования с анализатором Cobas c303 (закрытая система), эксплуатируемым в университетских больницах, который может работать только с оригинальными реакционными кюветами. Обязательным условием является представление участником при исполнении договора гарантийного письма от производителя или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товары, поставляемые поставщиком в Республику Армения, а в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны поставщик, наименования поставляемых товаров и наименование страны, где на товары, реализуемые указанным поставщиком, распространяется гарантия производителя. | шт | 1
31 | 33691162 | Теста набор ПЦР- для определения гепатит С | Тест-набор для определения РНК вируса гепатита С методом ПЦР, предназначен для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Чувствительность: не менее 15 МЕ/мл. Формат: 48 определений в коробке/шт. В состав набора входят: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки остается не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only: | шт | 30
32 | 33691162 | Набор для определения ПЦР-для определения гепатита В, гепатита С, ВИЧ 1 и ВИЧ 2 | Набор для ПЦР-теста для дифференциального выявления ДНК вируса гепатита В, гепатита С, РНК вируса ВИЧ 1 и ВИЧ 2, предназначенный для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Чувствительность: не менее 10 МЕ/мл гепатит В, 15 МЕ/мл гепатит С, 30 МЕ/мл ВИЧ 1, 50 МЕ/мл ВИЧ 2. Формат: 48 тестов в упаковке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. В наборе имеется штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Предназначен для исследования донорской крови. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Не менее 1/2 срока годности на момент поставки. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only: | шт | 19
33 | 33691162 | Тест набор ПЦР- для определения ПЦР- гепатит В | Набор реагентов для определения ДНК вируса гепатита В методом ПЦР, предназначен для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Чувствительность: не менее 5 МЕ/мл. Формат: 48 определений в коробке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки остается не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С.For In Vitro Diagnostic only: | шт | 5
34 | 33691162 | Набор для ПЦР-диагностики и количественного определения вируса гепатита В | Тест-набор для выделения и количественного определения ДНК вируса гепатита В методом ПЦР, предназначенный для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Чувствительность: не менее 5 МЕ/мл. Формат: 48 определений в коробке/шт. В состав набора входят: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрих-код для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки остается не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С.For In Vitro Diagnostic only: | шт | 3
35 | 33691162 | Набор для ПЦР-теста на гепатит D | Набор реагентов для определения РНК вируса гепатита D методом ПЦР, предназначен для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Чувствительность: не менее 10 копий/мл. Формат: 48 определений в коробке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки остается не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С.For In Vitro Diagnostic only: | шт | 1
36 | 33691162 | Тест-набор для обнаружения и количественного определения ДНК вируса Эпштейна-Барр методом ПЦР | Набор для ПЦР-теста для обнаружения и количественного определения ДНК вируса Эпштейна-Барр, предназначенный для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Диапазон линейности: 500-108 МЕ/мл. Формат: 96 определений в коробке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки присутствует не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С.For In Vitro Diagnostic only: | шт | 1
37 | 33691162 | Набор для ПЦР-теста на ДНК токсоплазмоза | Набор для ПЦР-теста на ДНК токсоплазмоза, предназначенный для использования с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: 48 определений в коробке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Не менее 1/2 срока годности на момент поставки. Наличие сертификата ISO 13485 обязательно при поставке. Условия хранения 2-8°C. For In Vitro Diagnostic only: | шт | 1
38 | 33691162 | Тест-набор для обнаружения ДНК вируса герпеса 1,2 методом ПЦР | Тест-набор для определения ДНК вируса герпеса 1,2 ПЦР, предназначен для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: 96 определений в коробке/шт. В состав набора входят: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. В наборе имеется штрих-код для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки должно быть не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only: | шт | 1
39 | 33691162 | Набор для ПЦР-теста для обнаружения и количественного определения ДНК ЦМВ | ՊТест-набор для выявления и количественного определения ДНК ЦМВ методом ПЦР, предназначенный для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Диапазон линейности: 300-108 МЕ/мл. Формат: 96 определений в коробке/шт. В состав набора входят: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрих-код для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки присутствует не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only: | шт | 1
40 | 33691162 | Набор для ПЦР-теста для обнаружения ДНК Treponema pallidum | Набор для ПЦР-теста на ДНК Treponema pallidum, предназначенный для использования с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: 48 определений в коробке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки остается не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only: | шт | 1
41 | 33691162 | Набор для ПЦР-теста на ДНК парвовируса B19 | Набор для ПЦР-теста для выявления ДНК парвовируса В19, предназначенный для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: 96 определений/штука. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки остается не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only: | шт | 1
42 | 33691162 | Набор для ПЦР-теста на ДНК вируса варикоза варикоза | Набор для ПЦР-теста для выявления ДНК VZV, предназначенный для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: 48 определений в коробке/шт. Состав набора: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программой расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки присутствует не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only: | шт | 1
43 | 33691162 | Набор для ПЦР-теста для обнаружения РНК норовируса GI/GII | Набор для ПЦР-теста для выявления и дифференциации РНК норовируса GI/GII, предназначен для использования с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: 96 определений в коробке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Срок годности на момент поставки не менее 1/2. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°C.For In Vitro Diagnostic only: | шт | 4
44 | 33691162 | Тест-набор для обнаружения РНК ротавируса А/астовируса методом ПЦР | Набор для ПЦР-теста для выявления и дифференциации РНК ротавируса А/астровируса, предназначенный для использования с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: 96 определений в коробке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки остается не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only: | հատ | 4
45 | 33691162 | Набор для ПЦР-теста на ДНК Salmonella spp/Adenovirus F | Набор для ПЦР-теста для выявления и дифференциации ДНК Salmonella spp/Adenovirus F, предназначенный для использования с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: 96 определений в коробке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программой расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки присутствует не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only: | հատ | 4
46 | 33691162 | Набор для ПЦР-теста для обнаружения ДНК Campylobacter/Shigella spp. | Метод ПЦР Набор для выявления и дифференциации ДНК Campylobacter/Shigella spp., предназначен для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: 96 определений в коробке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки остается не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°C.For In Vitro Diagnostic only: | հատ | 4
47 | 33691162 | Набор для ПЦР-теста на определение HLA-B27 | Набор для ПЦР-теста на определение HLA-B27, предназначенный для использования с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: 48 определений в коробке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Не менее 1/2 срока годности на момент поставки. Наличие сертификата ISO 13485 обязательно при поставке. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only: | հատ | 2
48 | 33691162 | Тест-набор для определения количества повторов гена UGT1A1 (5TA/6TA/7TA/8TA) методом ПЦР | Тест-набор для определения количества повторов гена UGT1A1 (5TA/6TA/7TA/8TA) методом ПЦР, предназначен для работы с ПЦР-анализаторами планшетного типа. Метод: ПЦР в реальном времени. Специфичность: не менее 100%. Формат: 48 определений в коробке/шт. В состав набора входят: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрих-код для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки присутствует не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only: | шт | 1
49 | 33691162 | Набор для ПЦР-теста для выявления полиморфизма 13910С/Т гена MCM6 | Набор для ПЦР-теста для выявления полиморфизма 13910С/Т гена MCM6, предназначенный для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Специфичность: не менее 100%. Формат: 48 определений в коробке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программой расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки должно быть не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С.For In Vitro Diagnostic only: | шт | 1
50 | 33691162 | Набор для ПЦР-теста на гемохроматоз (HFE 187 C/G) | Набор для ПЦР-теста на выявление полиморфизма C/G гена HFE 187, предназначен для работы с ПЦР-анализаторами планшетного типа. Метод: ПЦР в реальном времени. Специфичность: не менее 100%. Формат: 48 определений в коробке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки должно быть не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°C: Только для диагностики In Vitro. | шт | 1
51 | 33691162 | Набор для ПЦР-теста на гемохроматоз (HFE 193 A/T) | Набор для ПЦР-теста для выявления полиморфизма A/T гена HFE 193, предназначенный для работы с ПЦР-анализаторами планшетного типа. Метод: ПЦР в реальном времени. Специфичность: не менее 100%. Формат: 48 определений в коробке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки должно быть не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only: | шт | 1
52 | 33691162 | Набор для ПЦР-теста на гемохроматоз (HFE 845 G/A) | Набор для ПЦР-теста для выявления полиморфизма гена HFE 845 G/A, предназначен для работы с ПЦР-анализаторами планшетного типа. Метод: ПЦР в реальном времени. Специфичность: не менее 100%. Формат: 48 определений в коробке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программой расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки должно быть не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only: | шт | 1
53 | 33691162 | Набор для ПЦР-теста для обнаружения ДНК видов Bordetella/pertusis/bronchiseptica | Набор для ПЦР-теста для выявления и дифференциации ДНК Bordetella species/pertussis/bronchiseptica, предназначенный для использования с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: 48 определений. В набор входят: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки присутствует не менее 1/2 срока годности. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°C. For In Vitro Diagnostic only: | шт | 1
54 | 33691162 | Набор для ПЦР-диагностики C. albicans / C. glabrata / C. crusei одновременно | Набор реагентов для одновременного выявления ДНК C. albicans, C. glabrata и C. crusei в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан не менее чем на 110 образцов. Формат: не менее 110 образцов/шт. Набор предназначен для мультиплексного выявления (наличие всех возбудителей определяется одновременно, путем проведения 1 реакции в одной пробирке). Набор адаптирован для работы с приборами Rotor-Gene Q, CFX и DT. При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов, а также по анализу результатов с его помощью. Специфичность набора составляет 100% для всех возбудителей. Набор должен содержать чекер эффективности ПЦР, а также иметь возможность проверки эффективности выделения ДНК с помощью чекера, входящего в комплект для выделения. Чувствительность набора: не менее 100 геномных эквивалентов/мл. Часть ПЦР-смеси набора должна поставляться предварительно заполненной в ПЦР-пробирках объемом 0,2 мл. Новая, неиспользованная, в заводской стерильной упаковке. Не менее 1/2 срока годности на момент доставки. | шт | 1
55 | 33691162 | Набор для ПЦР NCMT | Набор реагентов для одновременного обнаружения и количественного определения ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и Trichomonas vaginalis в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан не менее чем на 110 образцов. Формат: не менее 110 образцов/единица. Набор предназначен для мультиплексного обнаружения (наличие всех возбудителей определяется одновременно, путем проведения 1 реакции в одной пробирке). Набор адаптирован для работы с приборами Rotor-Gene Q, CFX и DT. При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов, а также по анализу результатов с его помощью. Часть ПЦР-смеси набора должна поставляться уже заполненной в ПЦР-пробирки объемом 0,2 мл. Должен содержать отрицательный контроль, не менее 2 калибраторов. Набор должен поставляться с электронным носителем с руководством пользователя и программным обеспечением в формате Microsoft Excel для анализа данных и результатов. Часть смеси для ПЦР из набора должна поставляться предварительно заполненной в пробирках для ПЦР объемом 0,2 мл. Должна содержать отрицательный контроль, не менее 2 калибраторов. Должна быть адаптирована для автоматизированного анализа данных с использованием специального программного обеспечения (поставщик должен обеспечить бесплатную установку программного обеспечения). Новая, неиспользованная, в заводской стерильной упаковке. Не менее 1/2 срока годности на момент поставки. | шт | 1
56 | 33691162 | Набор ПЦРдля определения бактериального вагиноза | Набор реагентов для одновременного обнаружения и количественного определения ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. в клинических образцах, а также для определения общего количества бактерий методом ПЦР. Рассчитан не менее чем на 110 образцов. Формат: не менее 110 образцов/шт. Набор предназначен для мультиплексного обнаружения (определяется наличие всех возбудителей одновременно, путем проведения 1 реакции в одной пробирке). Набор адаптирован для работы с приборами Rotor-Gene Q, CFX и DT. При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов, а также по анализу результатов с его помощью. Часть ПЦР-смеси набора должна поставляться уже заполненной в ПЦР-пробирки объемом 0,2 мл. Набор должен поставляться с электронным носителем с руководством пользователя и программным обеспечением в формате Microsoft Excel для анализа данных и получения результатов. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Не менее 1/2 срока годности на момент доставки. | шт | 1
57 | 33691162 | Набор для ПЦР для обнаружения аэробных бактерий | Набор реагентов для одновременного выявления ДНК Enterobacteriaceae (включая E. Coli, Klebsiellaa spp, Proteus spp.), Staphylococcus spp. и Streptococcus spp. в клинических образцах со слизистой оболочки влагалища методом ПЦР. Рассчитан не менее чем на 110 образцов. Формат: не менее 110 образцов/шт. Набор предназначен для мультиплексного выявления. Набор адаптирован для работы с приборами Rotor-Gene Q, CFX и DT. При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов, а также по анализу результатов с его помощью. В набор необходимо включить проверочный аппарат для разделения нуклеиновых кислот и проверочный аппарат для ПЦР. Часть смеси для ПЦР должна поставляться предварительно заполненной в пробирках для ПЦР объемом 0,2 мл. Новые, неиспользованные, в стерильной заводской упаковке. Срок годности не менее 1/2 на момент поставки. | шт | 1
58 | 33691162 | Набор для ПЦР-теста для выявления РНК вируса гриппа типа А/В | Набор для ПЦР-теста для выявления и дифференциации РНК вируса гриппа А/В, предназначенный для использования с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: 96 определений в коробке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программой расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Срок годности на момент поставки не менее 1/2. При поставке обязательно наличие Сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only: | шт | 2
59 | 33691162 | Набор для ПЦР-теста на обнаружение РНК hRSV/hPIV4 | Набор для ПЦР-теста для выявления и дифференциации РНК вируса hRSV/hPIV4, предназначенный для использования с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: 96 определений в коробке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программным обеспечением для расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Срок годности на момент поставки не менее 1/2. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°C. For In Vitro Diagnostic only: | шт | 1
60 | 33691162 | Тест-набор для обнаружения РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР | Набор для ПЦР-теста на выявление РНК SARS-CoV-2, предназначенный для использования с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: 96 определений в коробке/шт. В набор входит: положительный контрольный образец, готовая сухая реакционная смесь в пробирках, оптическая мембрана. Набор содержит штрихкод для автоматического программирования. Предназначен для работы с программой расчета ПЦР. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Срок годности на момент поставки не менее 1/2. При поставке обязательно наличие сертификата ISO 13485. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only: | шт | 1
61 | 33691162 | Набор для ПЦР для обнаружения Escherichia coli | Набор реагентов для выявления и дифференциации диарейных кишечных палочек (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC) в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан не менее чем на 55 образцов. Формат: не менее 55 образцов/шт. Набор предназначен для мультиплексного выявления. Набор адаптирован для работы с приборами Rotor-Gene Q, CFX и DT. При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов, а также по анализу результатов с его помощью. Набор на 100% специфичен для каждого из выявленных микроорганизмов. Он новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки должно быть не менее 1/2 срока годности. Наличие сертификата качества обязательно при поставке. | шт | 1
62 | 33691162 | Набор для ПЦР-диагностики возбудителей кори, краснухи и эпидемического паротита | Для ПЦР-амплификации вирусов кори, краснухи и эпидемического паротита в одной пробирке с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Включает: лизирующий раствор, преципитационный раствор, не менее двух промывочных растворов, РНК-буфер. Включает набор реагентов для обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации кДНК. Включает внутренний контрольный образец, положительный контрольный образец, отрицательный контрольный образец для экстракции и отрицательный контрольный образец для амплификации. Количество тестов в коробке формата не менее 50 шт. Набор адаптирован для работы с приборами Rotor-Gene Q, CFX и DT. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Не менее 1/2 срока годности на момент поставки. При поставке необходимо предоставить сертификат качества. | шт | 1
63 | 33691162 | Набор для ПЦР для обнаружения Yersinia | Набор реагентов, предназначенный для выявления и дифференциации вирулентных и невирулентных штаммов иерсиний. Рассчитан не менее чем на 55 образцов: Yersinia enterocolitica (Оценка вирулентности проводится по генам энтеротоксина (yst), локусу прикрепления и инвазии - ail и гену адгезиновой плазмиды - yadA; Yersinia pseudotuberculosis. Формат: не менее 55 образцов в 1 коробке/шт. Набор предназначен для мультиплексного выявления. Набор адаптирован для работы с приборами Rotor-Gene Q, CFX и DT. При поставке набора обязательно предоставление подробной инструкции по программированию приборов, а также по анализу результатов с его помощью. Специфичность набора составляет 100% для каждой из выявленных бактерий. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки присутствует не менее 1/2 срока годности. Наличие сертификата качества обязательно при поставке. | шт | 1
64 | 33141211 | Наконечник с фильтром 1000 мкл | Наконечник пипетки с фильтром, 1000 мкл. Используется при ПЦР-тестировании. Формат: 1 наконечник с фильтром. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Срок годности на момент доставки не менее 1/2. При доставке требуется сертификат качества. | шт | 5760
65 | 33141211 | Наконечник с фильтром 100 мкл | Наконечник пипетки с фильтром, 100 мкл. Используется при ПЦР-тестировании. Формат: 1 наконечник с фильтром. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Срок годности на момент доставки не менее 1/2. При доставке требуется сертификат качества | шт | 5760
66 | 33141211 | Наконечник с фильтром 10 мкл | Наконечник пипетки с фильтром, 10 мкл. Используется при ПЦР-тестировании. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Срок годности на момент доставки не менее 1/2. При доставке требуется сертификат качества | шт | 2880
67 | 33141211 | Наконечник без фильтра | Наконечник 200 мкл без фильтра. Используется для ПЦР-тестирования. Новый, неиспользованный. Срок годности на момент доставки не менее 1/2. При доставке требуется сертификат качества. | шт | 2000
68 | 33691162 | Транспортная среда с муколитиком, разлитая в пробирки | Реагент предназначен для транспортировки и хранения мазков и соскобов. Содержит муколитический агент. Клинические образцы: соскобы, мазки из урогенитального тракта, продукты слизистой оболочки урогенитального тракта, зева, прямой кишки; продукты конъюнктивы глаза, эрозивно-язвенных участков слизистых оболочек и кожи. Реагент расфасован в пробирки. Формат: 1 пробирка с 0,5 мл среды. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Не менее 1/2 срока годности на момент поставки. Наличие сертификата качества обязательно при поставке. | шт | 120
69 | 33691162 | Транспортный раствор М при острых кишечных инфекциях | Транспортный раствор М для острых кишечных инфекций. Используется при проведении ПЦР-тестирования. Формат: 1 транспортный раствор/единица. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Срок годности на момент поставки не менее 1/2. При поставке требуется сертификат качества. | шт | 400
70 | 33191310 | Эппендорф 0,2мл | Микрокюветы конические (типа Эппендорф), емкостью 0,2 мл. Использовались при проведении ПЦР-тестирования. Формат: шт. Новые, неиспользованные. Срок годности 1/2 на момент поставки. Условия хранения: при температуре 15-25 °C. | шт | 2000
71 | 33191310 | Эппендорф 2мл | Микрокюветы конические (типа Эппендорф), емкостью 2 мл. Использовались при проведении ПЦР-тестирования. Формат: шт. Новые, неиспользованные. Срок годности 1/2 на момент поставки. Условия хранения: при температуре 15-25 °C. | шт | 8000
72 | 33141183 | Урогенитальный зонд для ПЦР | Зонд урогенитальный: Используется при ПЦР-тестировании. Формат: шт. Новый, неиспользованный. 1/2 срока годности на момент доставки | шт | 250
73 | 33691162 | Транспортное решение ПЦР для Sars-Cov 2 | Транспортный раствор ПЦР для Sars-Cov 2. Используется во время ПЦР-тестирования. Формат: 1 шт. Транспортный раствор ПЦР/шт. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент доставки должно быть не менее 1/2 срока годности. При доставке требуется сертификат качества. | шт | 200
74 | 31151120 | Источник бесперебойного питания (ИБП) | Источник бесперебойного питания (ИБП) | шт | 1
Источник бесперебойного питания (ИБП) не менее 60кВА/60кВт
Система ASA в реальном времени предназначена для обеспечения бесперебойного электропитания медицинского оборудования.
Мощность: не менее 60кВА, активная мощность: не менее 60кВт
Вдох.
Номинальное напряжение: 380/400/415 В, три фазы + нейтраль + заземление
Диапазон колебаний напряжения: не менее 139-483 В
Диапазон частот: не менее 45-65 Гц
Тип преобразователя: IGBT
Коэффициент гармонических искажений: не более 3%
Коэффициент мышечной силы: не менее 0,99
Функция подключения генератора
Выход.
Номинальная мощность: не менее 60 кВА
Активная мощность: не менее 60кВт
Коэффициент мощности: не менее 0,99
Напряжение: 380 В, 400 В и 415 В, три фазы + нейтральное + заземленое
Регулировка напряжения: не более ±1%
Коэффициент гармонических искажений: не более 2% (для линейной нагрузки), не более 5% (для нелинейной нагрузки)
КПД в режиме онлайн: не менее 95% (при 100% нагрузке)
Коэффициент усиления: 3:1
Тип инвертора: IGBT
Перегрузка: при нагрузке 110% не менее 60 минут / при нагрузке 125% не менее 10 минут / при нагрузке 150% не менее 1 минуты
Стабильность частоты при питании от батареи: 50±0,1 Гц
Номинальная частота: 50 Гц
Другие данные:
ASA должен иметь возможность работать от (регулируемого) аккумуляторного источника постоянного тока в диапазоне 192–288 В.
Максимальный ток заряда аккумулятора: не менее 20А
Предлагаемый источник бесперебойного питания должен иметь возможность одновременного параллельного подключения (не менее 5) других аналогичных ИБП.
Наличие статических и ручных параллельных линий
Сенсорный экран позволяет напрямую контролировать и управлять состоянием и производительностью системы.
Возможность записи истории событий
Интеллектуальная система зарядки аккумулятора
Рабочая температура ASA: 1-39°C
Может работать с VRLA или литиевыми батареями по желанию
Внешние размеры АСБ: не более ШхДхШ 900х450х1100 мм
ИБП должен соответствовать следующим минимальным стандартам: IEC/EN62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-
Оборудование и аксессуары:
Установка и запуск
Обучение персонала на месте
Руководство пользователя на армянском, английском или русском языке
Оборудование должно быть новым, неиспользованным.
В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности, необходимые для полноценной работы.
Наличие монтажных материалов и кабелей, необходимых для установки системы
ASA необходимо подключить к существующим 40 батареям, которые работают с существующей ASA. Существующая ASA и ее батареи должны быть демонтированы, а новая ASA должна быть установлена ​​и подключена к существующим батареям.
Устанавливая исходное требование MAF, Заказчик исключает подделку,поставку снятой с производства и переиздания, поврежденной, бракованной и других видов нелицензионной продукции, на которую не предоставляется официальная гарантия и сервисное обслуживание производителя. более того, авторизационное письмо производителя (MAF: Форма авторизации производителя) не может быть заменено другим документом.
Гарантия: не менее 24 месяцев
Сертификаты качества (наличие):
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1
CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2
Перевод на русский язык Участник в представляемой заявке, в приложении «полное описание предлагаемого товара», также представляет модель товара. Поставка товара осуществляется в течение 90 календарных дней с даты заключения договора.
Ընդամենը
Покупатель производит оплату в драмах РА безналичным путем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта приема-передачи в месяцы, указанные в графике платежей договора (приложение N 3), в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря данного года. График платежей должен начаться в сентября.*
* Все товары новые, неиспользованные.
* Поставка товара по лотам №1-73 будет осуществляться в 2025 году поэтапно, согласно заявке Заказчика. При этом срок выполнения первого этапа устанавливается в течение 20 календарных дней с даты вступления контракта в силу.
*Поставка товара по лотам № 1- 73 осуществляется по заявке, поданной Заказчиком. Если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на предмет закупки на неполную партию, то договор расторгается на непоставленную, остаточную партию предмета закупки.
* Поставка товара № 74 осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания договора.
*для лотов 25, 26, 27 и 28 обязательным условием является регистрация лекарственного средства в государственном реестре лекарственных средств (реестре) на дату подачи заявки участником, а также на момент каждой поставки, а требования, изложенные в части 3 статьи 23 Закона РА «О лекарственных средствах», применяются также на момент каждой поставки. В случае, если лекарственное средство не зарегистрировано в государственном реестре, участник вместе с договором и квалификационными заверениями представляет сертификат о сертификации, выданный ГНКО «Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских технологий» Министерства здравоохранения РА, подтверждающий регистрацию лекарственного средства в международной профессиональной организации или в государстве-члене ЕАЭС, или наличие предварительной квалификации Всемирной организации здравоохранения, а также отсутствие оснований для отказа во ввозе, предусмотренных частью 8 статьи 21, пунктом 17 Закона «О лекарственных средствах». В случае, если лекарственный препарат не зарегистрирован в государственном реестре, участник должен представить сертификат на импорт, выданный Министерством здравоохранения РА на каждую поставляемую партию на этапе исполнения договора. Условия транспортировки и хранения в соответствии с требованиями статьи 22 Закона «О лекарственных средствах». Заключение лабораторной экспертизы, проведенной Закрытым акционерным обществом «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени академика Эмиля Габриеляна», представляется участником на этапе исполнения договора, если отсутствует один из случаев, указанных в подпункте 8 пункта 3 порядка, установленного Постановлением Правительства РА 502-Н.
*Технические характеристики товара, представленные участником, а в случаях, предусмотренных приглашением, товарный знак предлагаемого товара, наименование производителя, а в 74-м часте - модель, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, указанных в приглашении. В этом случае оценочная комиссия также оценивает соответствие полных описаний представленного товара требованиям приглашения, и если оценочная комиссия зафиксирует несоответствия полного описания товара, предложенного участником, требованиям, указанным в приглашении, и они не будут устранены участником в установленном порядке или в результате исправления возникнут иные несоответствия, то указанное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процедуры закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.
*Для всех дозировок обязательно указание товарного знака и информации о производителе (организация-производитель обязательно).
*В случае указания участником в заявке более одного товарного знака или производителя для одного и того же товара, на этапе исполнения договора единовременная и (или) поэтапная поставка товара всей указанной в договоре партии будет осуществляться только одним из указанных в договоре товарных знаков или производителей по выбору поставщика.
*Во всех лекарственных формах, если имеются ссылки на торговое наименование, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретного источника или производителя, применяется фраза «или аналогичный».
*Доставка осуществляется Продавцом по указанному Покупателем адресу, г. Ереван, ул. Абовяна 60 и/или Мурацана 114.