ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА –  ГРАФИК ЗАКУПОК

| Номер лота предусмотренного заявкой | CPV | Наименование услуги | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество | поставка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Адрес | Количество | Время поставки |
| 1 | 09134210 | Дизельное топливо зимнее | Дизельное топливо, зимнее /2 класс/ Цетановое число не менее 48 Цетановый индекс не менее 46 Плотность при температуре 150C 800-840 кг/м3 Массовая доля полициклических ароматических углеводородов не более 11%. Содержание серы не более 10 мг/кг Температура возгорания не ниже 550C Углеродный остаток /коксуемость/ в 10 % осадке не более 0,3 %. Вязкость при 400C - от 1,5мм2/с до 4,0 мм2/с. Температура помутнения не выше -220C. Поставка осуществляется по купону (применяется только при покупке по литрам). Безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с “Техническим регламентом топлив для двигателей внутреннего сгорания”, утвержденным постановлением правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года. Разовая поставка должна бить по сушестбена по адресу г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха 14. | литр | 500 | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 500 | В течение 30 календарных дней после вступления договора в силу. |
| 2 | 09211100 | Масло Shell Tellus S2 M 32 | Масло Shell Tellus S2 M 32 для доливки в работающих подщипниках Кинематическая вязкость 0°C, в случе ASTM D445 -338 Кинематическая вязкость 40°C, в случае ASTM D445 -32 Кинематическая вязкость 100°C, в случае ASTM D44 5-5.4 Индекс вязкости ISO 2909 99 Плотность 15°C, кг/л ASTM D4052 Температура вспышки°C ISO 12185 218 Температура застываня °C, ISO 3016 -30 Стабильность при перевозке, потеря вязкости (100oC), %, CEC L-45-A-99 – 8, Индекс вязкости, ASTM D2270- 163 Бочка с маслом должна быть опломбирована, должен быть представлен документ о соответствии качества масла от завода-производителя. Вместе с товаром необходимо предоставить сертификат соответствия качества, информация о производителе, страны производства и сроке изготовления. Транспортировка и разгрузка товара выполняется Поставщиком. При согласии сторон товар может быть поставлен раньше установленного срока. За день до поставки об этом уведомить Покупателя. Транспортировка и разгрузка товара выполняется Поставщиком. Масло должно быть произведено не менее в 2024 году, срок изготовления указан на нем. При поставке товаров компания-поставщик обязана предоставить гарантийное письмо от имени производителя (форма авторизации MAF - Manufacturers) или от представителя последнего (форма авторизации DAF-Distibuters). | литр | 80 | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 80 | В течение 60 календарных дней после вступления договора в силу. |
| 3 | 09211100 | Масло Shell Omala S2 G320 | Масло Shell Omala S2 G320 для доливки системы охлождения Класс вязкости, ISO 3448–320. Кинематическая вязкость при 40°C, ISO 3104 – 320 мм2/с. Кинематическая вязкость при 100°C ISO 3104 — 25 мм2/с. Индекс вязкости ISO 2909-100 Плотность при 15°C, ISO 12185 903 кг/м3. Температура вспышки °C ISO2592 - 250°C Температура замерзания °C, ISO 3016 -15 °C Бочка с маслом должна быть опломбирована, должен быть представлен документ о соответствии качества масла от завода-производителя. Вместе с товаром необходимо предоставить сертификат соответствия качества, информация о производителе, страны производства и сроке изготовления. Транспортировка и разгрузка товара выполняется Поставщиком. При согласии сторон товар может быть поставлен раньше установленного срока. Бочка масла должна быть опломбирована, необходимо представить документ соответствия качества масла от завода производителя . За день до поставки об этом уведомить Заказчика. Транспортировка и разгрузка товара выполняется Поставщиком. Масло должно быть произведено не менее чем в 2024 году, срок изготовления указан на нем.: При поставке товаров компания-поставщик обязана предоставить гарантийное письмо от имени производителя (форма авторизации MAF - Manufacturers) или от представителя последнего (форма авторизации DAF-Distibuters). | литр | 209 |  | 209 | В течение 30 календарных дней после вступления договора в силу. |
| 4 | 09211100 | Масло | Масло, двухтактное полусинтетическое моторное масло 2Т: | литр | 5 | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 5 | В течение 20 календарных дней после вступления договора в силу. |
| 5 | 09211100 | Масло | Масло ТАД-17 или ТАП-15В ГОСТ 23652-79 предназначено для трансмиссии мотоблока | литр | 5 |  | 5 |  |