ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 39714220 | օդորակիչ, 12000 BTU | Հիմնական տվյալներ Աշխատանքային մակերեսը (քմ) ոչ պակաս 40 Օդի շրջանառ.(խմ/ժ) -600 Ինվերտորային-INVERTER Օդորակիչի տեսակը-Սպլիտ համակարգ Էներգախնայողության դաս-A+ Գույն-Սպիտակ Գազի տեսակ-R410A Ռեժիմներ-Հովացում և ջեռուցում Հնարավորություններ, հզորություն Աշխատանքային ջերմաստիճան +43°C/-15°C Թևիկների կառավարումը Առկա է Հզորությունը (BTU)-12000 BTU Ջեռուցման հզորություն-ոչ պակաս 3900 Սառեցման հզորություն (Վտ)- ոչ պակաս 3400 Էլեկտրական սնուցում Հոսանքի (վ/Հց)-220-240Վ/ 50-60 Հց Պղնձե խողովակ Ø12,7 մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 5-10մ Պղնձե խողովակ Ø6,35մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 5-10մ Տեղադրումը, գործարկումը իրականացնում է հաղթող ճանաչված մասնակիցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին,Վեդի խոշորացված համայնքի վարչական տարածքում: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր), գործարանային փաթեթավորմամբ : երաշխիքային ժամկետը առնվազն3 տարի: | հատ | 4 | Ք.Վեդի Թումանյան 6 | Պայմանագրի կնքման օրից մինչև 30.07.2025թ |
| 2 | 39714230 | օդորակիչ, 18000 BTU | Հիմնական տվյալներ Աշխատանքային մակերեսը (քմ) ոչ պակաս 60 Օդի շրջանառ.(խմ/ժ) -1000 Ինվերտորային-INVERTER Օդորակիչի տեսակը-Սպլիտ համակարգ Էներգախնայողության դաս-A+ Գույն-Սպիտակ Գազի տեսակ-R410A Ռեժիմներ-Հովացում և ջեռուցում Հնարավորություններ, հզորություն Աշխատանքային ջերմաստիճան +43°C/-15°C Թևիկների կառավարումը Առկա է Հզորությունը (BTU)-18000 BTU Ջեռուցման հզորություն-ոչ պակաս 5600 Սառեցման հզորություն (Վտ)- ոչ պակաս 5100 Էլեկտրական սնուցում Հոսանքի (վ/Հց)-220-240Վ/ 50-60 Հց Պղնձե խողովակ Ø12,7 մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 5-10մ Պղնձե խողովակ Ø6,35մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 5-10մ Տեղադրումը, գործարկումը իրականացնում է հաղթող ճանաչված մասնակիցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին, Վեդի խոշորացված համայնքի վարչական տարածքում: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր), գործարանային փաթեթավորմամբ : երաշխիքային ժամկետը առնվազն3 տարի: | հատ | 3 | Ք.Վեդի Թումանյան 6 | Պայմանագրի կնքման օրից մինչև 30.07.2025թ |
| 3 | 39714240 | օդորակիչ, 24000 BTU | Հիմնական տվյալներ Աշխատանքային մակերեսը (քմ) ոչ պակաս 80 Օդի շրջանառ.(խմ/ժ)- 1100 Ինվերտորային-INVERTER Օդորակիչի տեսակը-Սպլիտ համակարգ Էներգախնայողության դաս- A+ Գույն-Սպիտակ Գազի տեսակ-R410A Ռեժիմներ-Հովացում և ջեռուցում Հնարավորություններ, հզորություն Աշխատանքային ջերմաստիճան +43°C/-15°C Թևիկների կառավարումը Առկա է Հզորությունը (BTU)- 24000 BTU Ջեռուցման հզորություն – ոչ պակաս 7200 Սառեցման հզորություն (Վտ)- ոչ պակաս 6800 Էլեկտրական սնուցում Հոսանքի (վ/Հց)-220-240Վ/ 50-60 Հց Պղնձե խողովակ Ø12,7 մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 5-10մ Պղնձե խողովակ Ø6,35մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 5-10մ Տեղադրումը, գործարկումը իրականացնում է հաղթող ճանաչված մասնակիցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին, Վեդի խոշորացված համայնքի վարչական տարածքում: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր), գործարանային փաթեթավորմամբ : երաշխիքային ժամկետը առնվազն3 տարի: | հատ | 1 | Ք.Վեդի Թումանյան 6 | Պայմանագրի կնքման օրից մինչև 30.07.2025թ |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Продукт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер части, указанный в приглашении | Код транзита плана закупок по классификации CPV | Имя | технические характеристики | единица измерения | общее количество | поставлять |  |
|  |  |  |  |  |  | адрес | Крайний срок |
| 1 | 39714220 | кондиционер, 12000 БТЕ | Основная информация Рабочая площадь (кв.м) не менее 40 Циркуляция воздуха (м3/ч) -600 Инвертор-ИНВЕРТОР Тип кондиционера-Сплит-система Класс энергоэффективности-A+ Цвет-Белый Тип газа-R410A Режимы-Охлаждение и Обогрев Возможности, власть Рабочая температура +43°С/-15°С Управление крылом Доступно Мощность (БТЕ)-12000 БТЕ Теплопроизводительность - не менее 3900 Холодопроизводительность (Вт) - не менее 3400 Электроэнергия Мощность (В/Гц)-220-240В/ 50-60 Гц Медная труба Ø12,7 с изоляцией - не менее 5-10м Медная труба Ø6,35 с изоляцией - не менее 5-10м Монтаж и пусконаладочные работы осуществляются победителем конкурса за свой счет. Продукция должна быть неиспользованной (новой), в заводской упаковке. Гарантийный срок не менее 3 лет. | кусок | 4 | К.Веди Туманян 6 | С даты подписания договора до 30.07.2025 |
| 2 | 39714230 | кондиционер, 18000 БТЕ | Основная информация Рабочая площадь (кв.м) не менее 60 Циркуляция воздуха (м3/ч) -1000 Инвертор-ИНВЕРТОР Тип кондиционера-Сплит-система Класс энергоэффективности-A+ Цвет-Белый Тип газа-R410A Режимы-Охлаждение и Обогрев Возможности, власть Рабочая температура +43°С/-15°С Управление крылом Доступно Мощность (БТЕ)-18000 БТЕ Теплопроизводительность - не менее 5600 Холодопроизводительность (Вт) - не менее 5100 Электроэнергия Мощность (В/Гц)-220-240В/ 50-60 Гц Медная труба Ø12,7 с изоляцией - не менее 5-10м Медная труба Ø6,35 с изоляцией - не менее 5-10м Монтаж и пусконаладочные работы осуществляются победителем конкурса за свой счет. Продукция должна быть неиспользованной (новой), в заводской упаковке. Гарантийный срок не менее 3 лет. | кусок | 3 | К.Веди Туманян 6 | С даты подписания договора до 30.07.2025 |
| 3 | 39714240 | кондиционер, 24000 БТЕ | Основная информация Рабочая площадь (кв.м) не менее 80 Циркуляция воздуха (м3/ч) - 1100 Инвертор-ИНВЕРТОР Тип кондиционера-Сплит-система Класс энергоэффективности - А+ Цвет-Белый Тип газа-R410A Режимы-Охлаждение и Обогрев Возможности, власть Рабочая температура +43°С/-15°С Управление крылом Доступно Мощность (БТЕ) ​​- 24000 БТЕ Теплопроизводительность – не менее 7200 Холодопроизводительность (Вт) - не менее 6800 Электроэнергия Мощность (В/Гц)-220-240В/ 50-60 Гц Медная труба Ø12,7 с изоляцией - не менее 5-10м Медная труба Ø6,35 с изоляцией - не менее 5-10м Монтаж и пусконаладочные работы осуществляются победителем конкурса за свой счет. Продукция должна быть неиспользованной (новой), в заводской упаковке. Гарантийный срок не менее 3 лет. | кусок | 1 | К.Веди Туманян 6 | С даты подписания договора до 30.07.2025 |