| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44511260/9 | Հղկաթուղթ N 150 | Հղկաթուղթ N 150, 25 սմ լայնությամբ, դեղին գույնի, ռուլոններով | քմ | 5 |
| 2 | 44511260/10 | Հղկաթուղթ սպունգով N 180 | Հղկաթուղթ սպունգով, 100*70*2.5 սմ, N 180 | քմ | 2 |
| 3 | 44163171/3 | Ռետինե խողովակ 1/2" | Նյութը՝ ՊՎՔ, ռետինե, առավելագույն ճնշումը՝ 6 բար, թույլատրելի ջերմաստիճանի միջակայքը՝ մինչև ~5 0C, նվազագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ~5 0C, տրամագիծը՝ 1/2 դյույմ, ներքին տրամագիծը՝ 12 մմ, գույնը՝ ցանկալի է սև, պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ, երեք շերտանի թելային հյուսվածքով, գերէլաստիկ | մետր | 50 |
| 4 | 44322200/8 | Էլեկտրական մալուխ 2*1.5մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 2*1.5մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 1500 |
| 5 | 44322220/5 | Էլեկտրական մալուխ 3*2.5մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 3*2.5մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 2000 |
| 6 | 31211221/3 | Էլեկտրական անջատիչ ներսի, 2 տեղ | Էլեկտրական անջատիչ ներսի, 2 տեղ, տիտան տեսակի, իր շրջանակով | հատ | 80 |
| 7 | 44141200/4 | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ մեկ տեղանոց տիտան տեսակի | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ մեկ տեղանոց, հորիզոնական և ուղղահայաց տեղադրման համար, տիտան տեսակի, գույնը՝ ցանկալի է բեժ | հատ | 100 |
| 8 | 44141200/5 | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ երկու տեղանոց տիտան տեսակի | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ երկու տեղանոց, հորիզոնական և ուղղահայաց տեղադրման համար, տիտան տեսակի, գույնը՝ ցանկալի է բեժ | հատ | 50 |
| 9 | 32551150/2 | Հեռախոսի մալուխ | Հեռախոսի կլոր լար, 4*0.12մմ կտրվածքով, պղնձե, չորս ճյուղանի, 100 մ-ոց կապերով | մետր | 300 |
| 10 | 44521230/5 | Սկոբա N3 | Էլեկտրական լարի ամրակ N3, 1 տուփի մեջ 100 հատ | հատ | 20 |
| 11 | 44531191/13 | Պղնձե խողովակ 1/4 | Պղնձե խողովակ 1/4, պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 0.8 մմ, երկարությունը՝ 15 մետրանոց, իր ջերմամեկուսիչով | մետր | 30 |
| 12 | 44531191/14 | Պղնձե խողովակ 3/8 | Պղնձե խողովակ 3/8, պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 0.8 մմ, երկարությունը՝ 15 մետրանոց, իր ջերմամեկուսիչով | մետր | 30 |
| 13 | 44531191/15 | Պղնձե խողովակ 1/2 | Պղնձե խողովակ 1/2, պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 0.8 մմ, երկարությունը՝ 15 մետրանոց, իր ջերմամեկուսիչով | մետր | 30 |
| 14 | 44531191/16 | Պողպատյա անկյունակ | Պողպատյա անկյունակ, 100*100մմ, պատի հաստությունը՝ 10 մմ | մետր | 36 |
| 15 | 44171110/4 | PPR խաչուկ 32մմ | PPR 32 մմ տրամագծով խողովակների համար նախատեսված խաչուկ | հատ | 250 |
| 16 | 31211180/2 | Ավտոմատ անջատիչ 25 Ա | Էլեկտրական ավտոմատ անջատիչ 25 Ա, 1 ֆազ, մետաղական շինայի վրա նստող/ամրացվող՝ 1 ֆազանոց էլեկտրական ավտոմատի պես ամրացվող, քաշը՝ ոչ պակաս 75 գրամ | հատ | 279 |
| 17 | 31211180/3 | Ավտոմատ անջատիչ 40 Ա | Էլեկտրական ավտոմատ անջատիչ 40 Ա, 3 ֆազ, մետաղական շինայի վրա նստող/ամրացվող՝ 1 ֆազանոց էլեկտրական ավտոմատի պես ամրացվող, քաշը՝ ոչ պակաս 220 գրամ | հատ | 10 |
| 18 | 31211180/4 | Ավտոմատ անջատիչ 63 Ա | Էլեկտրական ավտոմատ անջատիչ 63 Ա, 3 ֆազ, մետաղական շինայի վրա նստող/ամրացվող՝ 1 ֆազանոց էլեկտրական ավտոմատի պես ամրացվող, քաշը՝ ոչ պակաս 260 գրամ | հատ | 26 |
| 19 | 31211180/5 | Ավտոմատ անջատիչ 100 Ա | Էլեկտրական ավտոմատ անջատիչ 100 Ա, 3 ֆազ, մետաղական շինայի վրա նստող/ամրացվող՝ 1 ֆազանոց էլեկտրական ավտոմատի պես ամրացվող, քաշը՝ ոչ պակաս 400 գրամ | հատ | 20 |
| 20 | 31211180/6 | Ավտոմատ անջատիչ 125 Ա | Էլեկտրական ավտոմատ անջատիչ 125 Ա, 3 ֆազ, մետաղական շինայի վրա նստող/ամրացվող՝ 1 ֆազանոց էլեկտրական ավտոմատի պես ամրացվող, քաշը՝ ոչ պակաս 420 գրամ | հատ | 5 |
| 21 | 31211180/7 | Ավտոմատ անջատիչ 200 Ա | Էլեկտրական ավտոմատ անջատիչ 200 Ա, լարումը՝ 415 Վ, եռաֆազ, բաժանիչի տեսակը՝ ջերմամագնիսային, հոսանքի տեսակը՝ փոփոխական, անվանական անջատող հնարավորությունը՝ 25 կԱ, քարշակի տեսակը՝ ձեռքի, մոնտաժի ձևը՝ մոնտաժային պլատա/պտուտակային, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20, հավելյալ բաժանիչի տեսակը՝ անկախ/մինիմալ, կատարումը՝ ստացիոնար | հատ | 3 |
| 22 | 31211180/8 | Ավտոմատ անջատիչ 400 Ա | Էլեկտրական ավտոմատ անջատիչ 400 Ա, լարումը՝ 415 Վ, եռաֆազ, բաժանիչի տեսակը՝ ջերմամագնիսային, հոսանքի տեսակը՝ փոփոխական, անվանական անջատող հնարավորությունը՝ 36 կԱ, քարշակի տեսակը՝ ձեռքի, մոնտաժի ձևը՝ մոնտաժային պլատա/պտուտակային, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20, հավելյալ բաժանիչի տեսակը՝ անկախ/մինիմալ, կատարումը՝ ստացիոնար | հատ | 7 |
| 23 | 31211520/7 | Ավտոմատի տուփ արտաքին 18 տեղ | Էլեկտրական ավտոմատի տուփ 18 տեղ, արտաքին պատին ամրացվող, տուփը՝ թափանցիկ կափարիչով, բացվող, փակվող | հատ | 41 |

Մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումներն իրականացվելու են ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվելու է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է սեպտեմբեր ամիսը:

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

| Номер лота, предусмотренный приглашением | Сквозной код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕНЗ (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44511260/9 | Наждачная Бумага N 150 | Наждачная бумага N шириной 150, 25 см, желтого цвета, в рулонах | квм | 5 |
| 2 | 44511260/10 | Наждачная бумага с губкой N 180 | Наждачная бумага с губкой, 100*70*2.5 см, N 180 | квм | 2 |
| 3 | 44163171/3 | Резиновая трубка 1/2 дюйма | Материал: ПВХ, резина, максимальное давление: 6 бар, допустимый диапазон температур: до ~5 ° C, минимальная рабочая температура: ~5 ° C, диаметр: 1/2 дюйма, внутренний диаметр: 12 мм, цвет: желательно черный, толщина стенки: 3,5 мм, с трехслойной текстурой нити, суперэластичный | метр | 50 |
| 4 | 44322200/8 | Кабель питания 2*1,5 мм2 | Разрез / диаметр 2*1,5 мм2, медь, многопроволочная, с двойным изоляционным слоем, разрез: лапша, со стяжками 100 м, метры отмечены | метр | 1500 |
| 5 | 44322220/5 | Кабель питания 3*2,5 мм2 | Разрез / диаметр 3*2,5 мм2, медь, многопроволочная, с двойным изоляционным слоем, разрез: лапша, со стяжками 100 м, метры отмечены | метр | 2000 |
| 6 | 31211221/3 | Электрический выключатель внутренний, 2-х местный | Электрический выключатель внутренний, 2-х местный, титанового типа, с собственной рамой | шт | 80 |
| 7 | 44141200/4 | Рама электрической розетки, одноместная, титанового типа | Рама электрической розетки, одноместная, для горизонтальной и вертикальной установки, титанового типа, цвет: желательно бежевый | шт | 100 |
| 8 | 44141200/5 | Рама электрической розетки, двухместная, титанового типа | Рама электрической розетки, двухместная, для горизонтальной и вертикальной установки, титанового типа, цвет: желательно бежевый | шт | 50 |
| 9 | 32551150/2 | Телефонный кабель | Круглый телефонный шнур, с вырезом 4*0,12 мм, медный, с четырьмя ответвлениями, с разъемами 100 м | метр | 300 |
| 10 | 44521230/5 | Скоба N3 | Держатель для шнура питания N3, 1 шт. в упаковке по 100 шт. | шт | 20 |
| 11 | 44531191/13 | Медная трубка 1/4 | Медная труба 1/4, толщина стенки не менее 0,8 мм, длина 15 метров, с теплоизоляцией | метр | 30 |
| 12 | 44531191/14 | Медная трубка 3/8 | Медная труба 3/8, толщина стенки не менее 0,8 мм, длина 15 метров, с теплоизоляцией | метр | 30 |
| 13 | 44531191/15 | Медная трубка 1/2 | Медная труба 1/2, толщина стенки не менее 0,8 мм, длина 15 метров, с теплоизоляцией | метр | 30 |
| 14 | 44531191/16 | Стальной угол | Стальной угол, 100*100 мм, толщина стенки: 10 мм | метр | 36 |
| 15 | 44171110/4 | Крестовина из полипропилена 32 мм | Крестовина из полипропилена для труб диаметром 32 мм | шт | 250 |
| 16 | 31211180/2 | Автоматический выключатель 25а | Электрический автоматический выключатель 25 а, 1 фаза, крепление на металлическом корпусе, крепится как 1-фазный электрический автомат, вес не менее 75 грамм | шт | 279 |
| 17 | 31211180/3 | Автоматический выключатель 40а | Электрический автоматический выключатель 40 а, 3 фазы, крепление на металлическом корпусе, крепится как 1-фазный электрический автомат, вес не менее 220 грамм | шт | 10 |
| 18 | 31211180/4 | Автоматический выключатель 63A | Электрический автоматический выключатель 63 а, 3 фазы, крепление на металлическом корпусе, крепится как 1-фазный электрический автомат, вес не менее 260 грамм | шт | 26 |
| 19 | 31211180/5 | Автоматический выключатель 100 а | Электрический автоматический выключатель 100 а, 3 фазы, крепление на металлическом корпусе: крепится как 1-фазный электрический автомат, вес не менее 400 грамм | шт | 20 |
| 20 | 31211180/6 | Автоматический выключатель 125а | Электрический автоматический выключатель 125 А, 3 фазы, крепление на металлическом корпусе, крепится как 1-фазный электрический автомат, вес не менее 420 грамм | шт | 5 |
| 21 | 31211180/7 | Автоматический выключатель 200а | Электрический автоматический выключатель 200 а, напряжение: 415 в, трехфазный, тип сепаратора: термомагнитный, тип питания: переменный, номинальная возможность отключения: 25 ка, тип привода: ручной, форма крепления: монтажная плата/винт, степень защиты: IP20, дополнительный тип сепаратора: независимый/минимальный, производительность: стационарный | шт | 3 |
| 22 | 31211180/8 | Автоматический выключатель 400 а | Электрический автоматический выключатель 400 а, напряжение 415 в, трехфазный, тип сепаратора: термомагнитный, тип питания: переменный, номинальная возможность отключения: 36 ка, тип привода: ручной, форма крепления: монтажная плата/винт, степень защиты: IP20, дополнительный тип сепаратора: независимый/минимальный, производительность: стационарный | шт | 7 |
| 23 | 31211520/7 | Автоматическая коробка, наружная, 18 местная | Коробка для электроавтомата на 18 мест, крепится к внешней стене, коробка с прозрачной крышкой, открывается, закрывается | шт | 41 |

Платежи за поставленные товары будут осуществляться безналично в драмах РА путем перевода денежных средств на расчетный счет продавца. Перевод денежных средств будет осуществлен на основании протокола приема-передачи в месяцы, предусмотренные графиком платежей по договору, в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря данного года.

В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявления и/или приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается текст на армянском языке.