ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Ապրանքի |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | ամբողջական անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը * | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1** | 39714200/1 | օդորակիչ | ** | Սպլիտ համակարգով, տաքացման, սառեցման, օդափոխության համակարգով, աշխատանքային տարածք՝ 40-45 ք.մ, հզորությունը` առնվազն 12000 (BTU), սառեցման հզորություն` առնվազն 3500(Վտ), ջեռուցման հզորություն` առնվազն 3800(Վտ), թևիկների կառավարումով: Երաշխիք՝ առնվազն 3 տարի: Օդորակիչը տեղադրելուց առաջ պետք է ապամոնտաժվի հին օդորակիչը և փոխարենը տեղադրվի նորը: Օդորակիչը պետք է տեղադրվի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հարկերում: Գինը պետք է ներառի ավտոաշտարակի (вышка) ծառայության արժեքը: Չափաբաժնում նշված ապրանքի չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը ±3%: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ (այդ թվում մարզերում) իրականացնում է Վաճառողը: |
| 2** | 39711140/2 | կենցաղային սառնարաններ | ** | Երկդռնանի սառնարան Սառցախցիկը՝ վերևից, սառեցման համակարգը՝ defrost, ընդհանուր տարողունակությունը առնվազն ՝ 270լ., սառնարանի տարողունակությունը առնվազն՝ 200 լ., սառցարանի տարողունակությունը առնվազն՝ 65 լ., - Էներգիայի սպառման դասը՝ A+ - Կառավարումը՝ մեխանիկական - Սառեցման աստիճան առնվազն՝ -18C - Դարակների նյութ՝ ապակի - Սառեցման հզորություն՝ մինչև 3.5(կգ/24ժ) - Չափերը (ԲxԼxԽ) (սմ) առնվազն 180 x 54 x 56, - Կոմպրեսորը՝ ստանդարտ, - Դռների վերադասավորմամբ: Երաշխիք` առնվազն 2 տարի: Չափաբաժնում նշված ապրանքի չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը ±3%: Ապրանքի մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը: |

Ապրանքի նկարագրության հետ նշել յուրաքանչյուր ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը և արտադրողի անվանումը **

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Продукт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | полное название | товарный знак,фирменное наименование, модель наименование производителя* | техническая характеристика |
| 1** | 39714200/1 | кондиционер | ** | Кондиционер с системой сплит, с функциями обогрева, охлаждения и вентиляции, предназначен для рабочей площади 40–45 кв.м. Мощность — не менее 12000 BTU, охлаждающая мощность — не менее 3500 Вт, мощность обогрева — не менее 3800 Вт, с управлением жалюзи (поворотными лопастями). Гарантия — не менее 3 лет. Перед установкой нового кондиционера необходимо демонтировать старый. Кондиционер должен быть установлен на 1-м, 2-м и 3-м этажах. Цена должна включать стоимость услуги авт вышки (вышка). Допустимое отклонение размеров, указанных в спецификации, составляет ±3%. Поставка и разгрузка товара на складе (в том числе в регионах) осуществляются Продавцом. |
| 2** | 39711140/2 | бытовые холодильники | ** | Двухдверный холодильник Морозильная камера — сверху, система охлаждения — Defrost, общий объём — не менее 270 л, объём холодильной камеры — не менее 200 л, объём морозильной камеры — не менее 65 л, • Класс энергопотребления — A+ • Управление — механическое • Температура замораживания — не выше -18°C • Материал полок — стекло • Мощность замораживания — до 3,5 кг/24 ч • Габариты (В×Ш×Г) не менее 180×54×56 см • Компрессор — стандартный • Двери с возможностью перенавешивания Гарантия — не менее 2 лет. Допустимое отклонение размеров, указанных в спецификации, составляет ±3%. Поставка и разгрузка товара на складе осуществляется Продавцом. |

Вместе с описанием каждого товара обязательно должны быть указаны:

Товарный знак (бренд)

Фирменное наименование (модель)

Наименование производителя**