## Փոփոխված ցանկ
ՑԱՆԿ
NN | CPV կոդ | միջազգային անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Գին | Նախահաշվային գումար | Международное название | Технические характеристики | Единицы измерения
1 | 33141178 | Համակարգ ներերակային 21G*1 1/2, ստերիլ | Համակարգ ֆիլտրով ներերակային ինֆուզիայի համար 21G*1 1/2, ստերիլ , Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Գործարանային փաթեթավորմամբ ։ Արկղի մեջ 500 հատ , տուփի մեջ -25 հատ ։ | հատ | 60000 | 50 | 3000000 | Система для инфузии с фильтром 21G*1 ½ стерильная | Система для инфузии с фильтром 21G*1 ½ стерильная | шт
2 | 33141136 | Ասպիրացիոն կատետր, ներարգանգային հեղուկի նմուշառմանան համար | Ասպիրացիոն կատետր, ներարգանգային հեղուկի նմուշառմանան համար, երկարությունը առնվազն 20սմ, համապատասխան գծանշումով 1-ից մինչև 20սմ , անհատական փաթեթավորմամբ, մանրէազերծված ։ | հատ | 300 | 1000 | 300000 | Аспирационный катетер для взятия проб интратекальной жидкости | «Аспирационный катетер для взятия проб интратекальной жидкости, длина не менее 20 см, с соответствующей маркировкой от 1 до 20 см, в индивидуальной упаковке, стерилизованный».
3 | 33111490 | Միաբևեռ բազմակի օգտագործման բարձր հաճախականությամբ մալուխ | Միաբևեռ բազմակի օգտագործման բարձր հաճախականության մալուխ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 3,5մ: Ավտոկլավում մանրէազերծման հնարավորության առկայություն, պետք է ունենա համատեղելիություն կլինիկայում առկա ESG-400 մոդելի էլեկտրավիրաբուժական գեներատորի հետ: | հատ | 4 | 25000 | 100000 | Одножильный многоцелевой высокочастотный кабель | Однополярный многоразовый высокочастотный кабель. Длина: не менее 3,5 м. Автоклавируемый, должен быть совместим с электрохирургическим генератором модели ESG-400, имеющимся в клинике.
4 | 33691167 | Sysmex XN-330 մուտքային խողովակի հավաքածու | Ավտոմատ վերլուծիչ Sysmex XN-330 մուտքային խողովակի հավաքածու | հատ | 1 | 24000 | 24000 | «Впускная труба Sysmex XN-330 в сборе | «Впускная труба Sysmex XN-330 в сборе
5 | 33211500 | Թեստ-հավաքածու՝ SC9 50/30 Full ռադիոմետր ABL9 համար | Թեստ-հավաքածու՝ SC9 50/30 Full նախատեսված արյան գազերի վերլուծիչի համար: Չափող պարամետրները առնվազն` pO2, pCO2, pH, Hct, Ca, K, Na, Cl, Lactate (cH+, ctHb, cHCO3 -(P), cHCO3,- (P,st), cBase(B), cBase(Ecf), cBase(B,ox), cBase(Ecf,ox), cCa2+(7.40), ctCO2(B), ctCO2(P), Ani on Gap, Anion Gap (K+), pO2(A), pO2(Aa), pO2(a/A), pO2(a)/FO2I, sO2, ctO2, RI): Թեստ-հավաքածուն պետք է համատեղելի լինի ռադիոմետր ABL9 մոդելի արյան գազերի վերլուծիչի հետ։ Հավաքածուն պետք է լինի նախատեսված ոչ ավել քան 50 հետազոտությունների համար: Պիտանելիության ժամկետը տեղադրման պահից առնվազն 30 օր: Ֆիրմայի նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C։ | հատ | 8 | 162300 | 1298400 | Тест-набор для анализатора газов крови SC9 50/30 Full. | Тест-набор для анализатора газов крови SC9 50/30 Full. Параметры измерения как минимум: pO2, pCO2, pH, Hct, Ca, K, Na, Cl, лактат (cH+, ctHb, cHCO3 -(P), cHCO3,- (P,st), cBase(B), cBase(Ecf) ) , cBase(B,ox), cBase(Ecf,ox), cCa2+(7.40), ctCO2(B), ctCO2(P), Анионная щель, Анионная щель (K+), pO2(A), pO2(Aa) , pO2(a/A), pO2(a)/FO2I, sO2, ctO2, RI). Тестовый комплект должен быть совместим с анализатором газов крови модели Radiometer ABL9. Коллекция должна быть рассчитана не более чем на 50 исследований. Срок годности не менее 30 дней с момента установки. Наличие торговой марки. Условия хранения: 2-8°С. | шт
6 | 33211500 | Թեստ-հավաքածու՝ SC9 100/30 Full ռադիոմետր ABL9 համար | Թեստ-հավաքածու՝ SC9 100/30 Full նախատեսված արյան գազերի վերլուծիչի համար: Չափող պարամետրները առնվազն` pO2, pCO2, pH, Hct, Ca, K, Na, Cl, Lactate (cH+, ctHb, cHCO3 -(P), cHCO3,- (P,st), cBase(B), cBase(Ecf), cBase(B,ox), cBase(Ecf,ox), cCa2+(7.40), ctCO2(B), ctCO2(P), Ani on Gap, Anion Gap (K+), pO2(A), pO2(Aa), pO2(a/A), pO2(a)/FO2I, sO2, ctO2, RI): Թեստ-հավաքածուն պետք է համատեղելի լինի ռադիոմետր ABL9 մոդելի արյան գազերի վերլուծիչի հետ։ Հավաքածուն պետք է լինի նախատեսված ոչ ավել քան 100 հետազոտությունների համար: Պիտանելիության ժամկետը տեղադրման պահից առնվազն 30 օր: Ֆիրմայի նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C։ | հատ | 3 | 234400 | 703200 | Тест-набор для анализатора газов крови SC9 100/30 Full. | Тест-набор для анализатора газов крови SC9 100/30 Full. Параметры измерения как минимум: pO2, pCO2, pH, Hct, Ca, K, Na, Cl, лактат (cH+, ctHb, cHCO3 -(P), cHCO3,- (P,st), cBase(B), cBase(Ecf) ) , cBase(B,ox), cBase(Ecf,ox), cCa2+(7.40), ctCO2(B), ctCO2(P), Ани на зазоре, Анионный зазор (K+), pO2(A), pO2(Aa), pO2(a/A), pO2(a)/FO2I, sO2, ctO2, RI). Тестовый комплект должен быть совместим с анализатором газов крови модели Radiometer ABL9. Коллекция должна быть рассчитана не более чем на 100 исследований. Срок годности не менее 30 дней с момента установки. Наличие торговой марки. Условия хранения: 2-8°С. | шт
7 | 33211500 | Աշխատանքային լուծույթ` FLEX 9SP ռադիոմետր ABL9 համար | Աշխատանքային լուծույթ՝ FLEX 9SP նախատեսված արյան գազերի վերլուծիչի համար: Աշխատանքային լուծույթը պետք է համատեղելի լինի ռադիոմետր ABL9 մոդելի արյան գազերի վերլուծիչի հետ։ Ֆիրմայի նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-25°C։ | հատ | 2 | 149600 | 299200 | "Рабочий раств0р для анализатора газов крови FLEX 9SP. | "Рабочий раств0р для анализатора газов крови FLEX 9SP. Рабочий раствор должен быть совместим с анализатором газов крови модели Radiometer ABL9. Наличие торговой марки. Условия хранения: 2-25°С. | шт
8 | 33211500 | Ջերմային թուղթ ռադիոմետր ABL9 համար | Ջերմային թուղթ նախատեսված ռադիոմետր ABL9 արյան գազերի վերլուծիչի համար։ Չափեր` 80մմ*50մ։ Ֆիրմայի նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-30°C։ | հատ | 10 | 1600 | 16000 | "Термальная бумага для анализатора газов крови радиометр ABL9. | "Термальная бумага для анализатора газов крови радиометр ABL9. Размеры: 80мм*50м. Наличие торговой марки. Условия хранения: 2-30°С. | шт
9 | 33141142 | Ներարկիչ 3մլ 0,6 ֊ 30 մմ 23G x 1`` | Ներարկիչ 3մլ , եռակոմպոնենտ , 0,6 ֊ 30 մմ 23Gx1``: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 72000 | 12 | 864000 | Шприц 3 мл | Шприц 3мл, 0,6-30 мм, 23Gx1՝՝ | шт
10 | 33141100 | Էսմարխի գավաթ | Էսմարխի գավաթ ստամոքսի լվացման և հոգնա կատարելու համար N2 | հատ | 12 | 2900 | 34800 | Кружка Эсмарха | Кружка Эсмарха | шт
11 | 33141211 | Միանգամյա օգտագործման համակենտրոն EMG ասեղ էլեկտրոդ ( 37մմ) | Միանգամյա օգտագործման համակենտրոն EMG ասեղ էլեկտրոդ ( 37մմ) | հատ | 500 | 200 | 100000 | Электрод одноразовый концентр. игольчатый "B50600" (37мм) | Электрод одноразовый концентр. игольчатый "B50600" (37мм) | шт
12 | 33141100 | Միանգամյա օգտագործման վիրաբուժական խալաթ՝ կապիչներով, թևք՝ մանժետով XL | Միանգամյա օգտագործման վիրաբուժական խալաթ՝ կապիչներով, թևք՝ մանժետով, XL չափ Վիրաբուժական խալաթն օգտագործվում է վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ՝ հիվանդին և վիրահատարանի անձնակազմին միկրոօրգանիզմների, հեղուկների և օդային մասնիկների փոխանցումից պաշտպանելու համար։ Վիրաբուժական խալաթը ստերիլ է, պատրաստված է սպաբոնդից, ունիվերսալ, չի սահմանափակում բժշկական աշխատողի շարժումները։ Այս մոդելի խալաթում հոտը գտնվում է հետևի մասում։ Խալաթի փաթեթավորումը խստորեն համապատասխանում է ԳՕՍՏ-ին: | հատ | 4000 | 720 | 2880000 | Одноразовый хирургический халат на завязках, рукава с манжетами, размер XL․ Хирургический халат используется во время хирургических операций для защиты пациента и персонала операционной от передачи микроорганизмов, жидкостей и частиц, находящихся в воздухе. Хирургический халат стерильный, изготовлен из спабонда, универсален, не стесняет движений медицинского работника. В этой модели халата запах расположен сзади. Стерильность халата обеспечивается радиационной стерилизацией. Упаковка халата строго соответствует ГОСТу. | Одноразовый хирургический халат на завязках, рукава с манжетами, размер XL | шт
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , էսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է " կամ համարժեք "արտահայտությունը ։

## Հին ցանկ
Վանաձորի ԲԿ տնօրեն Մ․ Վ․ Հազրոյան
Գնման հայտ բուժսարքավորումների և պարագաների Վանաձորի ԲԿ ՓԲԸ
NN | CPV կոդ | միջազգային անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Գին | Նախահաշվային գումար | Международное название | Технические характеристики | Единицы измерения
1 | 33141224 | Լապարոսկոպ Էնդովիրաբուժական գործիքների հավաքածու | Վերեշի ասեղ.(2 հատ) տրամագիծը՝ Ø2 մմ, երկարությունը` 150 մմ ±3%, չժանգոտվող մետաղից Տրոկար (4 հատ) նախատեսված Ø10 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, աշխատանքային երկարությունը` 105 մմ ±5%, բազմակի օգտագործման մետաղական տրոկարի պարկուճ, պարուրաձեւ, թերթիկային տիպի, փականը մետաղական՝ մագնիսական, բազմակի օգտագործման Տրոկարի օբտուրատոր (4 հատ) նախատեսված Ø10 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, բրգանման ծայրով, չժանգոտվող մետաղից, բազմակի օգտագործման Տրոկար (12 հատ) նախատեսված Ø5 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, աշխատանքային երկարությունը` 103 մմ ±5%, բազմակի օգտագործման չժանգոտվող մետաղից տրոկարի պարկուճ, պարուրաձեւ, թերթիկային տիպի, փականը մետաղական՝ մագնիսական, բազմակի օգտագործման Տրոկարի օբտուրատոր (12 հատ) նախատեսված Ø5 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, եռանկյուն ծայրով, չժանգոտվող մետաղից, բազմակի օգտագործման Ասեղնաբռնիչ. (1 հատ) աջ կոր շրթունք, տրամագիծը՝ Ø5 մմ, անկյունային բռնակ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ, բազմակի օգտագործման Ասեղնաբռնիչ. (1 հատ) աջ ուղիղ շրթունք, տրամագիծը՝ Ø5 մմ, անկյունային բռնակ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ, բազմակի օգտագործման Կլիպապլիկատոր․ (2 հատ) տրամագիծը Ø10 մմ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ, 360° պտտվող, տիտանի սեղմիչներ ML, չափը՝ միջին մեծ, բազմակի օգտագործման Էնդովիրաբուժական մկրատ Ø5 մմ (10 հատ), կոր, Մետզենբաում տիպի, չժանգոտվող մետաղից, բազմակի օգտագործման Էնդովիրաբուժական սեղմիչներ Ø5 մմ (2 հատ), դիսսեկտոր "Maryland" տիպի, բրանշ երկարությունը՝ 17մմ, գործիքի ընդհանուր երկարությունը՝ 330մմ, բռնակը ֆիքսատորով Էնդովիրաբուժական սեղմիչներ (2 հատ) ուղիղ ատամնավոր, բռնող աքցան "pike mouth", բրանշ երկարությունը՝ 17մմ, գործիքի ընդհանուր երկարությունը՝ 330մմ, բռնակը ֆիքսատորով Էնդովիրաբուժական սեղմիչներ (2 հատ) ստամոքսի բռնող աքցան պատուհանավոր, գլուխը թեք, մեկ բրանշը ֆիքսված, բրանշների երկարութնյունը՝ 30մմ, գործիքի ընդհանուր երկարությունը՝ 330մմ, բռնակը առանց ֆիքսատոր Էնդովիրաբուժական սեղմիչներ (2 հատ)՝ աղիքային բռնող աքցան, երկար բրանշներով՝ 33մմ, գործիքի ընդհանուր երկարությունը՝ 330մմ, աղիքային փափուկ սեղմիչ, բռնակը առանց ֆիքսատոր Էնդովիրաբուժական բիպոլյար, սեղմիչ՝ դիսեկտոր (2 հատ), մետաղական, բազմակի օգտագործման, քանդվող և փոխվող միջուկով, համապատասխան մալուխով Էնդովիրաբուժական կարթ մոնոպոլյար կոագուլյացիայի պորտով (4 հատ) Պոլիմերային կլիպսների համար նախատեսված կլիպապլիկատոր XL չափի, 10 մմ տրամագծով, բազմակի օգտագործման (2 հատ) Պունկցիոն ասեղ (2 հատ) (շարունակելի ) | հավաքածու | 1 | 3800000 | 3800000 | Набор эндохирургических инструментов для лапароскопа | Игла Вереша. (2 шт.) диаметр: Ø2 мм, длина: 150 мм ±3%, изготовлены из нержавеющей стали Троакар (4 шт.) для рабочих инструментов диаметром Ø10 мм, рабочая длина: 105 мм ±5%, капсула троакара металлическая многоразовая, спиральная, листовидного типа, клапан металлический: магнитный, многоразовый Обтуратор троакара (4 шт.) для рабочих инструментов диаметром Ø10 мм, с пирамидальным кончиком, изготовлены из нержавеющей стали, многоразовый Троакар (12 шт.) для рабочих инструментов диаметром Ø5 мм, рабочая длина: 103 мм ±5%, капсула троакара из нержавеющей стали многоразовая, спиральная, листовидного типа, клапан металлический: магнитный, многоразовый Обтуратор троакара (12 шт.) для рабочих инструментов диаметром Ø5 мм, треугольный с кончиком, нержавеющая сталь, многоразовый Игольчатый пинцет. (1 шт.) изогнутая вправо губа, диаметр: Ø5 мм, изогнутая ручка, рабочая длина 300-330 мм, многоразовый Игольчатый пинцет. (1 шт.) прямой вправо губа, диаметр: Ø5 мм, изогнутая ручка, рабочая длина 300-330 мм, многоразовый Аппликатор клипс. (2 шт.) диаметр Ø10 мм, рабочая длина 300-330 мм, вращающиеся на 360°, титановые зажимы ML, размер: средний-большой, многоразовые Эндохирургические ножницы Ø5 мм (10 шт.), изогнутые, типа Метценбаума, нержавеющая сталь, многоразовые Эндохирургические зажимы Ø5 мм (2 шт.), диссектор типа «Мэриленд», длина бранши: 17 мм, общая длина инструмента: 330 мм, рукоятка с фиксатором Эндохирургические зажимы (2 шт.) с прямыми зубцами, захватывающие щипцы «щучья пасть», длина бранши: 17 мм, общая длина инструмента: 330 мм, рукоятка с фиксатором Эндохирургические зажимы (2 шт.) желудочные захватывающие щипцы с окном, головка наклонена, одна бранша фиксированная, длина бранши: 30 мм, общая длина инструмента: 330 мм, рукоятка без фиксатора Эндохирургические щипцы (2 шт.): кишечные захватывающие щипцы, с длинными браншами: 33 мм, общая длина инструмента: 330 мм, кишечные мягкие щипцы, рукоятка без фиксатора Эндохирургические биполярные, щипцы: диссектор (2 шт.), металлические, многоразовые, со складным и сменным сердечником, с соответствующим кабелем Эндохирургический крючок с монополярным коагуляционным портом (4 шт.) Клипаппликатор для полимерных клипс, размер XL, диаметром 10 мм, многоразовый (2 шт.) Пункционная игла (2 шт.) ( продолжение следует )
|  |  | Շարունակություն Էնդոսկոպիկ գործիք իրիգացիայի և արտածծման համար, չժանգոտվող մետաղից Ø5 մմ տրամագծի ծայրակալով (2հատ) Տրուակարներ Ø12 մմ իրենց մխոցներով, մեկանգամյա օգտագործման, ստերիլ (10 հատ) Տրուակարներ Ø15 մմ իրենց մխոցներով, մեկանգամյա օգտագործման, ստերիլ (10 հատ) Բոլոր գործիքները պետք է լինեն նույն արտադրողի, քանդվող, պահեստամասերի մեկը մյուսով փոխարինման հնարավորությամբ ։ Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ունենա անհրաժեշտ պահեստամասեր և վերանորոգման հնարավորություն գործիքների հետագա շահագործման ընթացքում ։ Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված ։ Որակի վկայականներ (առկայություն). (ամբողջ համակարգի համար առանց դարակաշարի և գործիքակազմի) ։ ISO13485 կամ համարժեք , CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք ։ | [5 empty] | Продолжение Эндоскопический инструмент для ирригации и аспирации, нержавеющая сталь с наконечником Ø5 мм (2 шт) Троакары Ø12 мм с поршнями, одноразовые, стерильные (10 шт) Троакары Ø15 мм с поршнями, одноразовые, стерильные (10 шт) Все инструменты должны быть одного производителя, разборные, с возможностью замены запасных частей друг на друга. Поставщик должен иметь необходимые запасные части и возможность ремонта в процессе дальнейшей эксплуатации инструментов. Набор должен быть новым, неиспользованным. Сертификаты качества (наличие). (на всю систему без стойки и инструментов). ISO13485 или эквивалент, CE Mark (Директива 93/42/EEC) или FDA или эквивалент.
2 | 33141136 | Ասպիրացիոն կատետր, ներարգանգային հեղուկի նմուշառմանան համար | Ասպիրացիոն կատետր, ներարգանգային հեղուկի նմուշառմանան համար, երկարությունը առնվազն 20սմ, համապատասխան գծանշումով 1-ից մինչև 20սմ , անհատական փաթեթավորմամբ, մանրէազերծված ։ | հատ | 300 | 1000 | 300000 | Аспирационный катетер для взятия проб интратекальной жидкости | «Аспирационный катетер для взятия проб интратекальной жидкости, длина не менее 20 см, с соответствующей маркировкой от 1 до 20 см, в индивидуальной упаковке, стерилизованный».
3 | 39522160 | Հակապառկելախոցային ներքնակ | Հակապառկելախոցային ներքնակ Նրա կողմից ստեղծված շարունակական մերսման ազդեցությունը նորմալացնում է արյան շրջանառությունը և կանխում ճնշման խոցերի առաջացումը: Ներքնակը հակապառկելախոցային համակարգ է, որը բաղկացած է ներքնակից և կոմպրեսորից : Ներքնակը պատրաստված է հեշտ լվացվող հիպոալերգենային նյութից (պոլիվինիլքլորիդ): Չափերը (ԵxԼxԲ) ոչ պակաս քան 2000 x 900 x 150-200 մմ +/- 5 % : Ներքնակի թույլատրելի բեռը ոչ պակաս քան 120 կգ; Աշխատանքային ճնշում: 17 +/- 1 կՊա ; Աշխատանք: շարունակական ; Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց ; Անվտանգության դաս: II; Ցիկլի ժամանակը. մոտ 12 րոպե ։ Հավաքածուն բաղկացած է․ Ներքնակ՝ 1 հատ ; Միացնող խողովակ՝ 1 հատ; Կոմպրեսոր (օդային պոմպ): 1 հատ; Լրակազմ և պարագաներ ։ Տեղադրում և մեկնարկ , աշխատակազմի ուսուցում տեղում , օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն , սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար , երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս , Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | հատ | 10 | 100000 | 1000000 | Матрас против пролежней | Матрас противопролежневый Создаваемый им непрерывный массажный эффект нормализует кровообращение и препятствует образованию пролежней. Матрас представляет собой противопролежневую систему, которая состоит из матраса и компрессора. Матрас изготовлен из легко моющегося гипоаллергенного материала (поливинилхлорид). Габариты (ВхШхГ) не менее 2000 х 900 х 150-200 мм +/- 5 %: Допустимая нагрузка матраса не менее 120 кг; Рабочее давление: 17 +/- 1 кПа; Режим работы: непрерывный; Электропитание: 220 В / 50 Гц; Класс безопасности: II; Время цикла: около 12 минут. В комплект входят: Матрас: 1 шт.; Соединительная трубка: 1 шт.; Компрессор (воздушный насос): 1 шт.; Аксессуары и принадлежности. Монтаж и запуск, обучение персонала на месте, руководство пользователя на армянском или английском или русском языке, оборудование должно быть новым, неиспользованным, в комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности, необходимые для полноценной работы, гарантия не менее 24 месяцев, Сертификаты качества (наличие) ISO 13485 или эквивалент, CE Mark (Директива 93/42/EEC) или FDA или эквивалент.
4 | 33111490 | Ֆիբրոթելային, հատուկ ջերմակայուն մալուխ | Ֆիբրոթելային, հատուկ ջերմակայուն մալուխ՝ բարձր լուսաթողունակությամբ՝ տրամագիծը՝ 4,25 մմ, երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 3մ։ Պետք է համատեղելի լինի կլինիկայում առկա Օլիմպուս ընկերության Visera CLV-S400 սարքի հետ: Ավտոկլավում մանրէազերծման հնարավորության առկայություն: | հատ | 1 | 427680 | 427680 | Стекловолоконный, специальный термостойкий кабель | Оптоволоконный, специальный термостойкий кабель с высокой светопропускаемостью: диаметр: 4,25 мм, длина: не менее 3 м. Должен быть совместим с имеющимся в клинике аппаратом Olympus Visera CLV-S400. Возможность стерилизации в автоклаве.
5 | 33111490 | Բիպոլար բազմակի օգտագործման բարձր հաճախականությամբ մալուխ | Բիպոլար բազմակի օգտագործման բարձր հաճախականության մալուխ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 3,5մ: Ավտոկլավում մանրէազերծման հնարավորության առկայություն, պետք է ունենա համատեղելիություն կլինիկայում առկա ESG-410 մոդելի էլեկտրավիրաբուժական գեներատորի հետ: | հատ | 2 | 86510 | 173020 | Биполярный многоразовый высокочастотный кабель | Биполярный многоразовый высокочастотный кабель. Длина: не менее 3,5 м. Автоклавируемый, должен быть совместим с электрохирургическим генератором модели ESG-410, имеющимся в клинике.
6 | 33111490 | Միաբևեռ բազմակի օգտագործման բարձր հաճախականությամբ մալուխ | Միաբևեռ բազմակի օգտագործման բարձր հաճախականության մալուխ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 3,5մ: Ավտոկլավում մանրէազերծման հնարավորության առկայություն, պետք է ունենա համատեղելիություն կլինիկայում առկա ESG-400 մոդելի էլեկտրավիրաբուժական գեներատորի հետ: | հատ | 4 | 25000 | 100000 | Одножильный многоцелевой высокочастотный кабель | Однополярный многоразовый высокочастотный кабель. Длина: не менее 3,5 м. Автоклавируемый, должен быть совместим с электрохирургическим генератором модели ESG-400, имеющимся в клинике.
7 | 33161120 | Մետաղական արտաքին պատյան , մեկուսացված | Մետաղական արտաքին պատյան , մեկուսացված CLICKLINE մեկուսացված մետաղական արտաքին խողովակ , LUER-LOCK լվացող և մաքրող միակցիչով , չափս 5 մմ, երկարությունը 36 սմ KARL STORZ AUTOCON III 400 համակարգերի հետ օգտագործման համար , կամ համարժեք | հատ |  |  | 0 | Металлический внешний корпус, изолированный Изолированная металлическая внешняя трубка CLICKLINE, с шайбой LUER-LOCK и разъемом для чистки, размер 5 мм, длина 36 см для использования с системами KARL STORZ AUTOCON III 400 или эквивалентными | Металлический внешний корпус, изолированный Изолированная металлическая внешняя трубка CLICKLINE, с шайбой LUER-LOCK и разъемом для чистки, размер 5 мм, длина 36 см для использования с системами KARL STORZ AUTOCON III 400 или эквивалентными | шт
8 | 33161120 | Պլաստմասե բռնակ CLICKLINE | Պլաստմասե բռնակ CLICKLINE, ֆիքսատորով ըստ Մենեյի, մեծ շփման մակերեսով մատի օղակում, պտտվող, մեկուսացված, մոնոպոլյար կոագուլյացիայի միացումով | հատ |  |  | 0 | Пластмассовая рукоятка CLICKLINE, с фиксатором по MANHES, с большей контактной поверхностью в кольце для пальца, поворотная, изолированная, с соединением для монополярной коагуляции | Пластмассовая рукоятка CLICKLINE, с фиксатором по MANHES, с большей контактной поверхностью в кольце для пальца, поворотная, изолированная, с соединением для монополярной коагуляции | шт
7 | 33691167 | Sysmex XN-330 մուտքային խողովակի հավաքածու | Ավտոմատ վերլուծիչ Sysmex XN-330 մուտքային խողովակի հավաքածու | հատ | 1 | 24000 | 24000 | «Впускная труба Sysmex XN-330 в сборе | «Впускная труба Sysmex XN-330 в сборе
8 | 33211500 | Թեստ-հավաքածու՝ SC9 50/30 Full ռադիոմետր ABL9 համար | Թեստ-հավաքածու՝ SC9 50/30 Full նախատեսված արյան գազերի վերլուծիչի համար: Չափող պարամետրները առնվազն` pO2, pCO2, pH, Hct, Ca, K, Na, Cl, Lactate (cH+, ctHb, cHCO3 -(P), cHCO3,- (P,st), cBase(B), cBase(Ecf), cBase(B,ox), cBase(Ecf,ox), cCa2+(7.40), ctCO2(B), ctCO2(P), Ani on Gap, Anion Gap (K+), pO2(A), pO2(Aa), pO2(a/A), pO2(a)/FO2I, sO2, ctO2, RI): Թեստ-հավաքածուն պետք է համատեղելի լինի ռադիոմետր ABL9 մոդելի արյան գազերի վերլուծիչի հետ։ Հավաքածուն պետք է լինի նախատեսված ոչ ավել քան 50 հետազոտությունների համար: Պիտանելիության ժամկետը տեղադրման պահից առնվազն 30 օր: Ֆիրմայի նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C։ | հատ | 8 | 162300 | 1298400 | Тест-набор для анализатора газов крови SC9 50/30 Full. | Тест-набор для анализатора газов крови SC9 50/30 Full. Параметры измерения как минимум: pO2, pCO2, pH, Hct, Ca, K, Na, Cl, лактат (cH+, ctHb, cHCO3 -(P), cHCO3,- (P,st), cBase(B), cBase(Ecf) ) , cBase(B,ox), cBase(Ecf,ox), cCa2+(7.40), ctCO2(B), ctCO2(P), Анионная щель, Анионная щель (K+), pO2(A), pO2(Aa) , pO2(a/A), pO2(a)/FO2I, sO2, ctO2, RI). Тестовый комплект должен быть совместим с анализатором газов крови модели Radiometer ABL9. Коллекция должна быть рассчитана не более чем на 50 исследований. Срок годности не менее 30 дней с момента установки. Наличие торговой марки. Условия хранения: 2-8°С. | шт
9 | 33211500 | Թեստ-հավաքածու՝ SC9 100/30 Full ռադիոմետր ABL9 համար | Թեստ-հավաքածու՝ SC9 100/30 Full նախատեսված արյան գազերի վերլուծիչի համար: Չափող պարամետրները առնվազն` pO2, pCO2, pH, Hct, Ca, K, Na, Cl, Lactate (cH+, ctHb, cHCO3 -(P), cHCO3,- (P,st), cBase(B), cBase(Ecf), cBase(B,ox), cBase(Ecf,ox), cCa2+(7.40), ctCO2(B), ctCO2(P), Ani on Gap, Anion Gap (K+), pO2(A), pO2(Aa), pO2(a/A), pO2(a)/FO2I, sO2, ctO2, RI): Թեստ-հավաքածուն պետք է համատեղելի լինի ռադիոմետր ABL9 մոդելի արյան գազերի վերլուծիչի հետ։ Հավաքածուն պետք է լինի նախատեսված ոչ ավել քան 100 հետազոտությունների համար: Պիտանելիության ժամկետը տեղադրման պահից առնվազն 30 օր: Ֆիրմայի նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C։ | հատ | 3 | 234400 | 703200 | Тест-набор для анализатора газов крови SC9 100/30 Full. | Тест-набор для анализатора газов крови SC9 100/30 Full. Параметры измерения как минимум: pO2, pCO2, pH, Hct, Ca, K, Na, Cl, лактат (cH+, ctHb, cHCO3 -(P), cHCO3,- (P,st), cBase(B), cBase(Ecf) ) , cBase(B,ox), cBase(Ecf,ox), cCa2+(7.40), ctCO2(B), ctCO2(P), Ани на зазоре, Анионный зазор (K+), pO2(A), pO2(Aa), pO2(a/A), pO2(a)/FO2I, sO2, ctO2, RI). Тестовый комплект должен быть совместим с анализатором газов крови модели Radiometer ABL9. Коллекция должна быть рассчитана не более чем на 100 исследований. Срок годности не менее 30 дней с момента установки. Наличие торговой марки. Условия хранения: 2-8°С. | шт
10 | 33211500 | Աշխատանքային լուծույթ` FLEX 9SP ռադիոմետր ABL9 համար | Աշխատանքային լուծույթ՝ FLEX 9SP նախատեսված արյան գազերի վերլուծիչի համար: Աշխատանքային լուծույթը պետք է համատեղելի լինի ռադիոմետր ABL9 մոդելի արյան գազերի վերլուծիչի հետ։ Ֆիրմայի նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-25°C։ | հատ | 2 | 149600 | 299200 | "Рабочий раств0р для анализатора газов крови FLEX 9SP. | "Рабочий раств0р для анализатора газов крови FLEX 9SP. Рабочий раствор должен быть совместим с анализатором газов крови модели Radiometer ABL9. Наличие торговой марки. Условия хранения: 2-25°С. | шт
11 | 33211500 | Ջերմային թուղթ ռադիոմետր ABL9 համար | Ջերմային թուղթ նախատեսված ռադիոմետր ABL9 արյան գազերի վերլուծիչի համար։ Չափեր` 80մմ*50մ։ Ֆիրմայի նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-30°C։ | հատ | 10 | 1600 | 16000 | "Термальная бумага для анализатора газов крови радиометр ABL9. | "Термальная бумага для анализатора газов крови радиометр ABL9. Размеры: 80мм*50м. Наличие торговой марки. Условия хранения: 2-30°С. | шт
12 | 33141142 | Ներարկիչ 3մլ 0,6 ֊ 30 մմ 23G x 1`` | Ներարկիչ 3մլ , եռակոմպոնենտ , 0,6 ֊ 30 մմ 23Gx1``: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 72000 | 12 | 864000 | Шприц 3 мл | Шприц 3мл, 0,6-30 мм, 23Gx1՝՝ | шт
13 | 33141100 | Էսմարխի գավաթ | Էսմարխի գավաթ ստամոքսի լվացման և հոգնա կատարելու համար N2 | հատ | 12 | 2900 | 34800 | Кружка Эсмарха | Кружка Эсмарха | шт
14 | 33141211 | Միանգամյա օգտագործման համակենտրոն EMG ասեղ էլեկտրոդ ( 37մմ) | Միանգամյա օգտագործման համակենտրոն EMG ասեղ էլեկտրոդ ( 37մմ) | հատ | 500 | 200 | 100000 | Электрод одноразовый концентр. игольчатый "B50600" (37мм) | Электрод одноразовый концентр. игольчатый "B50600" (37мм) | шт
15 | 33141100 | Միանգամյա օգտագործման վիրաբուժական խալաթ՝ կապիչներով, թևք՝ մանժետով XL | Միանգամյա օգտագործման վիրաբուժական խալաթ՝ կապիչներով, թևք՝ մանժետով, XL չափ Վիրաբուժական խալաթն օգտագործվում է վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ՝ հիվանդին և վիրահատարանի անձնակազմին միկրոօրգանիզմների, հեղուկների և օդային մասնիկների փոխանցումից պաշտպանելու համար։ Վիրաբուժական խալաթը ստերիլ է, պատրաստված է սպաբոնդից, ունիվերսալ, չի սահմանափակում բժշկական աշխատողի շարժումները։ Այս մոդելի խալաթում հոտը գտնվում է հետևի մասում։ Խալաթի փաթեթավորումը խստորեն համապատասխանում է ԳՕՍՏ-ին: | հատ | 4000 | 720 | 2880000 | Одноразовый хирургический халат на завязках, рукава с манжетами, размер XL․ Хирургический халат используется во время хирургических операций для защиты пациента и персонала операционной от передачи микроорганизмов, жидкостей и частиц, находящихся в воздухе. Хирургический халат стерильный, изготовлен из спабонда, универсален, не стесняет движений медицинского работника. В этой модели халата запах расположен сзади. Стерильность халата обеспечивается радиационной стерилизацией. Упаковка халата строго соответствует ГОСТу. | Одноразовый хирургический халат на завязках, рукава с манжетами, размер XL | шт
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , էսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է " կամ համարժեք "արտահայտությունը ։
Հանձնաժաղավի նախագահ ՝ Ա․Գոգորյան
դեղատան վարիչ՝ Ա․ Խառատյան
Ե․ Մատինյան