|  | ԳՄԱ կոդ | Գնման առարկա | Չ/Մ | Տեխնիկական բնութագիր | Ընդհանուր քանակ | ժամանակացույց |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39714210/501 | Oդորակիչ, 9000 BTU | հատ | Շարժիչը՝ ինվերտորային Հզորությունը՝ առնվազն 9000- BTU Ռեժիմներ՝ ունենա տաքացման, հավացման ռեժիմներ: Միջին մակերեսը՝ առնվազն 30 ք․մ տարածքի համար նախատեսված: Ներքին բլոկի չափսերն են Բ/ Լ/ Խ/՝ առնվազն 25/70/17 սմ: Տեղադրումը, մոնտաժման աշխատանքները, անհրաժեշտ նյութերը և բաղկացուցիչ մասերը/խողովակներ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ/ ևս ապահովվում են մատակարարի կողմից: Երաշխիքը՝ նվազագույնը 3 տարի ժամկետ: | 5 | Մատակարարումն իրականացվում է 2025 թվականին՝ պայմանագիրը կնքելուց 21- օր հետո (բացառությամբ երբ Կատարողը համաձայնվում է պայմանագիրը կատարել ավելի սեղմ ժամկետներում) : |

| Код GMA | Предмет покупки | Չ/Մ | Код GMA Предмет покупки Кол-во/м Технические характеристики | Общее количество | Расписание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39714210/501 | Кондиционер, 9000 БТЕ | ш/т | Двигатель: инвертор Мощность: не менее 9000- БТЕ Режимы: есть режимы обогрева, охлаждения. Средняя площадь: рассчитана на площадь не менее 30 кв. м. Размеры внутреннего блока Ш/Д/В/: не менее 25/70/17 см. Установка, сборочные работы, необходимые материалы и комплектующие /трубы и другие необходимые аксессуары/ также предоставляются поставщиком. Гарантия: не менее 3 лет. | 5 | Поставка должна быть осуществлена ​​в 2025 году, через 21 день после заключения договора (за исключением случаев, когда Подрядчик соглашается исполнить договор в более короткий срок). |