**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ապրանքներ | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը[[1]](#footnote-1) | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| Հասցեն | Ժամկետը |
|  | Ձեռնոցներ S չափի | S չափի լաբորատոր ձեռնոցներ, նիտրիլային, կապույտ գույնի, առանց փոշի, յուրաքանչյուր տուփի մեջ՝ 100 հատ։ Մատակարարել 100 հատանոց տուփերով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ձեռնոցներ M չափի | M չափի լաբորատոր ձեռնոցներ, նիտրիլային, կապույտ գույնի, առանց փոշի, յուրաքանչյուր տուփի մեջ՝ 100 հատ։  Մատակարարել 100 հատանոց տուփերով: 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 37 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ձեռնոցներ L չափի | L չափի լաբորատոր ձեռնոցներ, նիտրիլային, կապույտ գույնի, առանց փոշի, յուրաքանչյուր տուփի մեջ՝ 100 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին  Մատակարարել 100 հատանոց տուփերով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ծածկապակի | Ապակյա, քառակուսի, 24-25մմ\*24-25մմ։ 1 տուփը համարժեք է 1 հատին: Տուփում 100 հատ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 55 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հարթահատակ կոնաձև կոլբա 1 | Հարթահատակ կոնաձև կոլբա,  ջերմակայուն, 150 մլԱպրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ | Սպիտակ, թափանցիկ, 1000-5000մկլ, 15սմ երկարությամբ: 1 տուփը համարժեք է 1 հատին: Տուփում 300 հատ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Սպիրտայրոց | Ապակյա կամ մետաղյա հեղուկաման  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Շտատիվ բյուրետների համար | Շտատիվ մետաղական որը նախատեսված է լաբորատոր փորձերի ժամանակ քիմիական ապակյա իրերի և գործիքների տեղադրման և ամրացման համար, ունի մետաղական ծանր հիմք, ձող որին ամրացված են բռնիչները  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ուղղանկյուն շտատիվ ապակյա ուղղաձիգ պիպետների համար | Ուղղանկյուն շտատիվ 16 տեղ, մետաղյա կամ պլասմասե  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա ձագար 1 | d=4 սմ  տրամագծով Պարագա, որը նախատեսված է հեղուկը մի տարայից մյուսը լցնելու համար։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:  Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա ձագար 2 | d=5,6 սմ  տրամագծով Պարագա, որը նախատեսված է հեղուկը մի տարայից մյուսը լցնելու համար։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա ձագար 3 | d=7,5 սմ  տրամագծով Պարագա, որը նախատեսված է հեղուկը մի տարայից մյուսը լցնելու համար։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Վիրաբուժական  Մկրատ 1 | Վիրաբուժական փոքրիկ մկրատ, երկարությունը 12-15 սմ, ուղիղ ծայրով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Վիրաբուժական  Մկրատ 2 | Վիրաբուժական մկրատ, երկարությունը 16-21 սմ, ուղիղ ծայրով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |  | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա կյուվետ КФК-ի համար 5 մմ (առանց կափարիչ) | Օպտիկական ուղու երկարությունը............4- 5 մմ  Ընդհանուր չափսերը............................... 8-9 x 23-24 x 39-40 մմ  Ներքին չափերը.................................4-5 x 19-20 x 38-39 մմ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ | 6 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Քիմիական ապակեղենի խոզանակ | Խոզանակ նախատեսված լաբորատոր ապակեղենի լվացման համար, մետաղական հիմքով, ±400մմ չափով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հյուսվածաբանական օրգանների ֆիքսման համար տարա | Ուղղանկյուն պլասմասե տարա, փակվող, փոքր անցքերով: Գույնը կապույտ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողային կենսակերպ վարող կենդանիների հավաքման մաղ | Ունի 27-28 սմ տրամագիծ, երկու բռնիչով, մաղի անցքերի չափերը 5-6x5-6 մմ: Պարկի երկարությունը 1 մ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Միջատաբանական ցանց 1 | 34-35 սմ տրամագծով ցանց, նախատեսված բուսերի վրա նստած միջատների հավաքի համար; ցանցը ամրացված է ամուր վերնակտորով, որը պաշտպանում է ցանցը պատռվելուց աշխատանքի ընթացքում: Ձողի երկարությունը փոփոխական 0,5 մ-ից 2 մետր: Տեղափոխման դեպքում ցանցը կարելի է քանդել առանձին հատվածների՝ բռնակ, ցանց և ցանցի ձող:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Միջատաբանական ցանց 2 | 34-35 սմ տրամագծով ցանց, նախատեսված միջատների հավաքի համար; ցանցը սպիտակ է և ամուր: Ցանցի անցքերի չափը՝ 0,5-1 մմ. Ձողի երկարությունը փոփոխական 0,5 մ-ից 2 մետր: Տեղափոխման դեպքում ցանցը կարելի է քանդել առանձին հատվածների՝ բռնակ, ցանց և ցանցի ձող:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հարթահատակ կոլբա 1 | 500 մլ տարողությամբ հարթահատակ կոլբա, ջերմակայուն,ապակյա, քիմիապես կայուն։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Կոնաձև կոլբա 1 | 100մլ տարողությամբ կոնաձև կոլբա, ջերմակայուն,ապակյա, քիմիապես կայուն։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 30 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Կոնաձև կոլբա 2 | 250մլ տարողությամբ կոնաձև կոլբա, ջերմակայուն,ապակյա, քիմիապես կայուն։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Կոնաձև կոլբա 3 | 1 000մլ տարողությամբ կոնաձև կոլբա, ջերմակայուն,ապակյա, քիմիապես կայուն։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ձագար | ±100 մմ տրամագծով ապակյա ձագար  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 15 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ցենտրիֆուգի փորձանոթի շտատիվ 1 | Շտատիվ նախատեսված 15 մլ ծավալով կոնաձև հատակով ցենտրիֆուգային փորձանոթների կանգուն տեղադրման, պահման և փոխադրման համար։ Քիմիական ազդեցությանը դիմացկուն պոլիպրոպիլեն (PP) կամ ABS պլաստիկ նաև կարող է լինել մետաղ (ալյումին)։ Փորձանոթների համար նախատեսված տեղերի քանակը 24-36 հատ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ցենտրիֆուգի փորձանոթի շտատիվ 2 | Շտատիվ նախատեսված 50 մլ ծավալով կոնաձև հատակով ցենտրիֆուգային փորձանոթների կանգուն տեղադրման, պահման և փոխադրման համար։ Քիմիական ազդեցությանը դիմացկուն պոլիպրոպիլեն (PP) կամ ABS պլաստիկ նաև կարող է լինել մետաղ (ալյումին)։ Փորձանոթների համար նախատեսված տեղերի քանակը 24-36 հատ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆ 1 | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 1,5 մլ խողովակներ՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: Տուփում՝ 500 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆ 2 | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 2մլ խողովակներ՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: Տուփում՝ 500 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետների շտատիվ | Շտատիվ նախատեսված ավտոմատ պիպետների ուղղահայաց կամ պտտվող դիրքում պահպանման համար։ Տարողությունը՝ 4-8 պիպետ։  Նյութը՝ դիմացկուն պլաստիկ (ABS կամ պոլիկարբոնատ) կամ մետաղ (մետաղապլաստ)։ Սեղանի վրա տեղադրվող, կայուն հիմքով։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Քիմիական (լաբորատոր) ապակե բաժակ 1 | 1 000 մլ տարողությամբ ապակյա գլանաձև բաժակ, չափիչ նիշերով, ջերմակայուն։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Քիմիական (լաբորատոր) ապակե բաժակ 2 | 500 մլ տարողությամբ ապակյա գլանաձև բաժակ, չափիչ նիշերով, ջերմակայուն։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Քիմիական բաժակ պլաստմասե 1 | 1 000 մլ տարողությամբ պլաստմասե գլանաձև բաժակ, չափիչ նիշերով։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Քիմիական բաժակ պլաստմասե 2 | 500 մլ տարողությամբ պլաստմասե գլանաձև բաժակ, չափիչ նիշերով։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալներ 1 | 0-10 մկլ ծավալով, ավտոկլավվող, ոչ ստերիլ կամ ստերիլ: Տուփի մեջ 1 000 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատի։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալներ 2 | 0-200 մկլ ծավալով, ավտոկլավվող, ոչ ստերիլ կամ ստերիլ: Տուփի մեջ 1 000 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատի։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալներ 3 | 0-1000 մկլ ծավալով, ավտոկլավվող, ոչ ստերիլ կամ ստերիլ: Տուփի մեջ 500 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատի։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Առարկայական ապակի | Ապակյա, ուղղանկյունաձև։ 1 տուփը համարժեք է 1 հատին, տուփում 100 հատ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման  պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի  հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 25մլ շշեր՝ կապույտ պտուտակային խցաններով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, բորոապակի  3.3, 25մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման  պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի  հետ: | հատ | 40 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետ 20-200 մկլ | Փոփոխական չափի ավտոմատ պիպետ՝  2-20 մկլ, բաժանումը՝ 0.02 մկլ։  Ավտոմատ պիպետը պետք է լինի ամբողջությամբ ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում, մեկ ձեռքով  ծավալը կարգավորելու հնարավորությամբ, ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման  հնարավորությամբ, հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորությամբ, հարվածների և ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունությամբ:  Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն։ Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն  ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել քան ± 2.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.8%, առավելագույն  ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.0%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝  ոչ ավել քան ± 1.7%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.0%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ  ավել քան ± 0.5%: **Պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք։**  Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485  և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Տեխնիկական բնութագրերի  հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման  պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի  հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետ 100-1000 մկլ | Փոփոխական չափի ավտոմատ պիպետ՝ 100-1000 մկլ, բաժանումը՝ 1 մկլ:  Ավտոմատ պիպետը պետք է լինի ամբողջությամբ ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում, մեկ ձեռքով  ծավալը կարգավորելու հնարավորությամբ, ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման  հնարավորությամբ, հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորությամբ, հարվածների և ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունությամբ:  Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն։ Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն  ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել քան ± 1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.0%, առավելագույն  ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝  ոչ ավել քան ± 0.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.4%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ  ավել քան ± 0.2%: **Պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք։**  Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485  և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Տեխնիկական բնութագրերի  հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման  պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի  հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 4 | Սպիտակ, թափանցիկ, մինչև 20 մկլ ծավալով: 1 տուփը համարժեք է 200 հատին:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ  դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել  պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Քրոմատոգրամմայի թուղթ | Մաքուր ցելյուլոզա. Խտությունը 0,20 մմ, Մազանոթային բարձրացում (մմ/30 րոպե)  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | կգ | 0,5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Փայլաթիթեղ | Սննդի ալյումինե փայլաթիթեղ, էքստրա ամուր, արծաթագույն, 1 տուփ = Ռուլոնի երկարությունը 80 մ,  Լայնությունը 30 սմ, Հաստությունը 14 մկմ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 96 ակոսանի ստերիլ միկրոպլանշետ | Հյուսվածքային կուլտուրաների համար  նախատեսված, պոլիստիրեն նյութից  պատրաստված, ստերիլ, անհատական  փաթեթավորմամբ 96 ակոսանի  միկրոպլանշետ։ Ամեն խցիկում աճի  տարածքը՝ 35մմ 2 , աշխատանքային  ծավալը ՝ 40-280 մկլ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Դիալիզի տոպրակներ | Դիալիզի խողովակը մի ծայրով փակված է փակողով, իսկ մյուս կողմից՝ բաց: Պարկի վերին մասում ձագար է  ամրացված՝ հեշտ լցնելու համար:  Մատակարարվում է թաց 0,1% նատրիումի ազիդով: Օգտագործելուց առաջ պետք է լվանալ:  Երկարությունը՝ 600 մմ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Մետաղական մածկաթիակ  (մանրէաբանակ  ան շպատել) | Դրիգալսկու մետաղական մածկաթիակ (մանրէաբանական շպատել), չժանգոտվող պողպատից, բակտերիական բջիջները տարածման համար:  Երկարությունը 165 մմ կամ 195 մմ,  լայնությունը 30 մմ կամ 40 մմ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Փորձանոթ  ցենտրիֆուգման  համար 15 մլ՝  կափարիչով  փակվող | Պլաստիկ փորձանոթ ցենտրիֆուգման համար 15 մլ՝  կափարիչով փակվող։ Մեկ տուփը համարժեք է 1 հատին, տուփում 100 հատին։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման  պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:  Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Միկրոփորձանոթ  ներ  Էպենդորֆ (2 մլ) | Միկրոփորձանոթներ  Էպենդորֆ՝ պլաստիկ միկրոկաթոցիկային 2 մլ  խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կաոարիչով,  կլոր հատակով։ Օգտագործում է կենսանյութի  ցենտրիֆուգման համար։  Մեկ տուփը համարժեք է 1 հատին, տուփում 500 հատ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը  չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման  պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Սպիրտայրոց  մետաղական | Սպիրտայրոց՝  մետաղական հեղուկաման:  Ապրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է  պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ  դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆների շտատիվ 1 | 1.5-2մլ էպենդորֆների համար նախատեսված նվազագույնը 72 տեղանոց շտատիվ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակե սրվակներ (փորձանոթ) | 16x150մմ, տափակ եզրերով, ջերմակայուն։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 70 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հարթահատակ կոնաձև կոլբա 2 | Հարթահատակ կոնաձև կոլբա,  ջերմակայուն, 100 մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Պետրիի թաս | 8-9 սմ տրամագծով, 1-2 սմ բարձրությամբ, ապակու հաստությունը 2-3մմ, ապակյա, ջերմակայուն։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 30 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Товар | | | | | |
| номер предус­мотренного приглашением  лота | Наименование | |  | единица измерения | общий объем | предоставления | |
| техническая характеристика | Адрес | срок[[2]](#footnote-2)\*\* |
|  | Перчатки лабораторные размера S | | Перчатки лабораторные размера S, нитриловые, синего цвета, неопудренные, по 100 штук в каждой коробке.  Перчатки нитриловые, неопудренные, размер S, 100 шт. в упаковке  Поставляется в коробках по 100 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем. Поставка на надлежащих условиях. | шт. | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Перчатки лабораторные размера M | | Перчатки нитриловые, неопудренные, размер M, 100 шт. в упаковке  Поставляется в коробках по 100 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | шт. | 37 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Перчатки лабораторные размера L | | Перчатки нитриловые, неопудренные, размер L, 100 шт. в упаковке  Поставляется в коробках по 100 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | шт. | 20 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Покровное стекло | | Стеклянный, квадратный, 25 мм\*25 мм. 1 коробка соответствует 1 штуке. 100 штук в коробке.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем. Поставка на надлежащих условиях. | штука | 55 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Коническая плоскодонная колба | | Стеклянное коническая плоскодонная колба, термостойкое 150мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем. Поставка на надлежащих условиях. | штука | 20 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Наконечники для автоматических пипеток | | Белые, прозрачные, 1000-5000 мкл, длина 15 см. 1 коробка соответствует 1 штуке. 300 штук в коробке.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем. Поставка на надлежащих условиях. | штука | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Спиртовка | | Стеклянная или металлическая тара  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем. Поставка на надлежащих условиях. | штука | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | штатив для бюреток | | Металлическая подставка, предназначенная для размещения и закрепления химической посуды и инструментов при проведении лабораторных экспериментов. Он имеет тяжелое металлическое основание, стержень, к которому прикреплены ручки.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Прямоугольная подставка для вертикальных стеклянных пипеток | | Прямоугольный штатив 16 мест, металлический или пластиковый  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Стеклянная воронка 1 | | d=4 см  в диаметре Принадлежность, предназначенная для переливания жидкости из одной емкости в другую.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и надежно закрепленной.  в условиях хранения в течение всего периода поставки.  Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Стеклянная воронка 2 | | d=5,6 см  в диаметре Принадлежность, предназначенная для переливания жидкости из одной емкости в другую.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и надежно закрепленной.  в условиях хранения в течение всего периода поставки. | հատ | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Стеклянная воронка 3 | | d=7,5 см  в диаметре Принадлежность, предназначенная для переливания жидкости из одной емкости в другую.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и надежно закрепленной.  в условиях хранения в течение всего периода поставки. | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Хирургические ножницы 1 | | Маленькие хирургические ножницы, длина 12-15 см, с прямыми кончиками  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Хирургические ножницы 2 | | Ножницы хирургические, длина 16-21 см, прямой кончик  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Стеклянная кювета для КФК 5 мм  (без крышки) | | Длина оптического пути............ 4-5 мм  Габаритные размеры................................. 8-9 x23- 24 x 39-40 мм  Внутренние размеры..................................4-5 x 19-20 x 38-39 мм  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и надежно закрепленной.  в условиях хранения в течение всего периода поставки. | шт. | 6 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Химическая щетка для стеклянной посуды | | Щетка для мытья лабораторной посуды, с металлическим основанием, ±400 мм  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Касета для фиксации гистологических органов | | Прямоугольный, пластмассовый, закрывающийся контейнер с небольшими отверстиями . Цвет синий  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем. Поставка на надлежащих условиях. | шт | 200 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Сито для сбора земельных животных | | Диаметр сито 28 см с двумя ручками, размер ситовых отверстий 6x6 мм. Длина сумки составляет 1 м.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем. Поставка на надлежащих условиях. | Штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Энтомологический сачок для кошения | | Сетка диаметром 34-35 см, предназначенная для сбора насекомых, сидящих на растениях; сетка усилена прочной накладкой, предохраняющей сетку от разрывов во время сбора материала. Длина стержня варьируется от 0,5 м до 2 метров. Для транспортировки сачок разбирается на ручку, обод и мешок. Ручка разбирается на отдельные секции.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем. Поставка на надлежащих условиях. | Штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Воздушный сачок | | Сетка диаметром 34-35 см, предназначенная для сбора насекомых, сетка усилена имеет белый цвет. Размер ячейки — 1 мм. Длина стержня варьируется от 0,5 м до 2 метров. Для транспортировки сачок разбирается на ручку, обод и мешок. Ручка разбирается на отдельные секции.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем. Поставка на надлежащих условиях. | Штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Плоскодонная колба | | Колба 500 мл с плоским дном, термостойкая, стеклянная, химически стабильная  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Коническая колба 1 | | Коническая колба объемом 100 мл, термостойкая, стеклянная, химически стабильная  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 30 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Коническая колба 2 | | Коническая колба объемом 250 мл, термостойкая, стеклянная, химически стабильная Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Коническая колба 3 | | Коническая колба объемом 1 000 мл, термостойкая, стеклянная, химически стабильная  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Воронка | | Стеклянная воронка диаметром ±100 мм  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 15 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Подставка для центрифужных пробирок 1 | | Подставка предназначена для вертикального размещения, хранения и транспортировки центрифужных пробирок с коническим дном объемом 15 мл. Химически стойкий полипропилен (ПП) или АБС-пластик также могут быть металлическими (алюминиевыми). Количество мест для пробирок — 24–36.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Подставка для центрифужных пробирок 2 | | Подставка предназначена для вертикального размещения, хранения и транспортировки центрифужных пробирок с коническим дном объемом 50 мл. Химически стойкий полипропилен (ПП) или АБС-пластик также могут быть металлическими (алюминиевыми). Количество мест для пробирок — 24–36.Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Эппендорф 1 | | Пластиковые микроцентрифужные пробирки, 1,5 мл, с герметично запрессованной крышкой, коническое дно. Коробка 500 шт. 1 коробка соответствует 1 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Эппендорф 2 | | Пластиковые микроцентрифужные пробирки, 2 мл, с герметично запрессованной крышкой, коническое дно. Коробка 500 шт. 1 коробка соответствует 1 шт. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Автоматическая подставка для пипеток | | Подставка, предназначенная для удержания автоматических пипеток в вертикальном или вращающемся положении. Вместимость: 4-8 пипеток.  Материал: прочный пластик (АБС или поликарбонат) или металл (металлопластик). С устойчивым основанием для размещения на столе.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Химический (лабораторный) стеклянный стакан 1 | | Стеклянный цилиндрический стакан объемом 1000 мл с мерными делениями, термостойкий.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Химический (лабораторный) стеклянный стакан 2 | | Стеклянный цилиндрический стакан объемом 500 мл с мерными делениями, термостойкий.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Пластиковый химический стаканчик 1 | | Пластиковый цилиндрический стакан объемом 1000 мл с мерными делениями.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Пластиковый химический стаканчик 2 | | Пластиковый цилиндрический стакан объемом 500 мл с мерными делениями.Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Автоматические наконечники для пипеток 1 | | Объем 0-10 мкл, автоклавируемые, нестерильные или стерильные. 1000 штук в коробке. 1 коробка соответствует 1 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Автоматические наконечники для пипеток 2 | | Объем 0-200 мкл, автоклавируемые, нестерильные или стерильные. 1000 штук в коробке. 1 коробка соответствует 1 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Автоматические наконечники для пипеток 3 | | Объем 0–1000 мкл, автоклавируемые, нестерильные или стерильные. 500 штук в коробке. 1 коробка соответствует 1 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Предметное  стекло | | Стеклянное, прямоугольное. 1 упаковка эквивалентна 100 штукам.  Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка – не  поврежденной и обеспечивать надлежащие условия хранения на всем протяжении доставки.  Перед поставкой согласовать с заказчиком. | шт | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Колбы 25 мл с  синими  винтовыми  крышками | | Стеклянная колба для химических реагентов с винтовой крышкой,  бесцветная, прозрачная, боросиликатное стекло 3.3, 25 мл.  Продукт должен быть новым, не использованным, упаковка не повреждена и обеспечены соответствующие условия хранения на протяжении всей поставки. До поставки согласовать с заказчиком. | шт | 40 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Автоматическ  ий пипет 20-  200 мкл | | Пипет с изменяемым объемом 2-20 мкл, деление 0,02 мкл.  Пипет должен быть полностью автоклавируемым при температуре 121°C, с возможностью регулировки объема одной рукой, с системой регулировки длины наконечников, возможностью легкой калибровки, устойчивым к ударам и ультрафиолетовому излучению.  Модуль измерения объема с возможностью поворота на 360°.  Точность (процент ошибки): при минимальном объеме — не более ± 2.5%; при среднем объеме — не более ± 1.8%; при максимальном объеме — не более ± 1.0%.  Точность (коэффициент отклонения): при минимальном объеме — не более ±1.7%; при среднем объеме — не более ± 1.0%; при максимальном объеме —не более ± 0.5%.  Необходимо наличие как минимум 3 лет гарантии от производителя.  Продукт должен иметь сертификат CE IVD 98/79 EEC. Производитель должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 и ISO 17025. Должен быть произведен в Европе.  Технические характеристики должны сопровождаться подтверждающими документами.  Продукт должен быть новым, не использованным, упаковка не повреждена и должны быть обеспечены соответствующие условия хранения на протяжении всей поставки. До поставки согласовать с заказчиком. | шт | 5 | Алек  Манукян 1/3 | Со дня вступления  соглашения в силу в  течение 3 месяцев |
|  | Автоматическ  ий пипет 100-  1000 мкл | | Пипет с изменяемым объемом 100-1000 мкл, деление 1 мкл.  Пипет должен быть полностью автоклавируемым при температуре 121°C, с возможностью регулировки объема одной рукой, с системой регулировки длины наконечников, возможностью легкой калибровки, устойчивым к ударам и ультрафиолетовому излучению.  Модуль измерения объема с возможностью поворота на 360°.  Точность (процент ошибки): при минимальном объеме — не более ± 1.5%; при среднем объеме — не более ± 1.0%; при максимальном объеме— не более ± 0.5%.  Точность (коэффициент отклонения): при минимальном объеме — не более ±0.5%; при среднем объеме — не более ± 0.4%; при максимальном объеме —не более ± 0.2%.  Необходимо наличие как минимум 3 лет гарантии от производителя.  Продукт должен иметь сертификат CE IVD 98/79 EEC. Производитель должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 и ISO 17025. Должен быть произведен в Европе.  Технические характеристики должны сопровождаться подтверждающими документами.  Продукт должен быть новым, не использованным, упаковка не повреждена и должны быть обеспечены соответствующие условия хранения на протяжении всей поставки. До поставки согласовать с заказчиком. | шт | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Наконечники  для  автоматическ  ой пипетки 4 | | Белые, прозрачные, с объемом до 20 мкл. 1 коробка содержит 200 штук.  Продукт должен быть новым, не использованным и не должен содержать использованные, поврежденные или изношенные детали. До поставки согласовать с заказчиком.  Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. | шт | 200 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Хроматографическая  бумага | | «Чистая целлюлоза. Плотность 0,20 мм, капиллярный подъем (мм/30 минут)».  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | кг | 0,5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Фольга | | Алюминиевая фольга для пищевых продуктов, сверхпрочная, серебристая. 1 упаковка = длина рулона 80 м, ширина 30 см, толщина 14 мкм.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | 96- луночные  стерильный  микропланшет | | Микропланшет с 96 ячейками, предназначенный для тканевых культур, изготовлен из полистирола, стерильный, с индивидуальной упаковкой.  Площадь для роста в каждой ячейке: 35 мм², рабочий объем: 40-280 мкл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком  перед поставкой. | шт | 20 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Мешки для  диализа | | Диализная трубка, один конец закрыт заглушкой, а другой — открыт. В верхней части пакета закреплен наконечник для удобства заполнения.  Поставляется с влажной 0,1% натриевой азидной растворой. Перед  использованием необходимо промыть.  Длина: 600 мм.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком  перед поставкой | шт | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Металлический шпатель  (микробиологический) | | Металлический шпатель Дригальского (микробиологический шпатель),  нержавеющая сталь, для распространения бактериальных клеток,  длина 165 мм или 195 мм,  ширина 30 мм или 40 мм. | шт | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Центрифужна  я пробирка 15  мл  пластиковая,  с  завинчивающейся крышкой | | Центрифужная пробирка 15 мл пластиковая, с завинчивающейся крышкой.  Одна коробка эквивалентна 1 шт.  100 штук в коробке Товар должен быть новым, неиспользованным, в  неповрежденной упаковке и с соблюдением соответствующих условий хранения на протяжении всей доставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком. | шт | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Микропробирки эппендорф, 2  мл | | Пластиковые микропробирки эппендорф объемом 2 мл с герметично  закрывающейся крышкой, с круглым дном. Используются для  центрифугирования биологического материала. Одна коробка эквивалентна1 шт.  500 штук в коробке Товар должен быть новым, неиспользованным,  упаковка должна быть неповрежденной и иметь соответствующие условия хранения на протяжении всей поставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком. | шт | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Спиртовка  металлическая | | Спиртовка, металлическая чаша для жидкости.  Товар должен быть европейского производства. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать использованных, поврежденных или наполовину изношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. | шт | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Штатив для  Эппендорфов 1 | | Штатив для эппендорфов, минимальный на 72 лунки, объемом 1,5–2 мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | шт | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Стеклянные  пробирки | | 16x150 мм, с плоским краем, термостойкие.  Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка – не  поврежденной и обеспечивать надлежащие условия хранения на всем протяжении доставки.  Перед поставкой согласовать с заказчиком. | шт | 70 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Коническая  плоскодонная  колба 2 | | Стеклянное коническая плоскодонная колба, термостойкое 100мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | шт | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Чашка Петри | | Диаметр 9 см, высота 2 см, толщина стекла 3 мм, стекло термостойкое. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком  перед поставкой | шт | 30 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)