| Արտաքին լուսատուներ /LED լամպեր/ | Հոսանքի լարումը /V/ – АС85-265 Ցանցի հաճախականությունը/HZ/-50-60 Սպառվող հզորությունը /W/ - 60 վատ Լուսային հոսք /Lm/- 8400 լյումեն Հզորության գործակից/Pf/ »0.98 Գունահաղորդման ինդեքս/Ra/ - »80 Գունային ջերմաստիճան/ K/ - 5000 Լուսադիոդների քանակը-55-60 հատ Ջերմադիմացկունություն C - 50_+50 Լույսի ճառագայթի անկյուն – 120 Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան –IP 67 Աշխատանքային ժամ – 50 000 Չափսերը սմ/- 40*18*4-48*16*8 Քաշ: /kg/ - 1 կգ Լուսատուն պետք է բաղկացած լինի առանձին մատրիցայից և առանձին դրայվերից Դրայվերի պարամետրեր 60 վատ, չափս--110/35/25մմ INPUT-85-265 վոլտ․ OUTPUT-1.8 Ամպեր, 60-120 վոլտ Ta-45 C, Tc-70C,- IP65 Դրայվերը պետք է ունենա հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ շերտ(ոչ պլաստիկ) Փաթեթավորված ,Նոր, Շահագործման Ձեռնարկով(անձնագիր) Երաշխիքային ժամկետ/տարի/ 3 Հետերաշխիքային սպասարկում/տարի/ - 2 Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում խափանված լուսատուները երեք օրվա ընթաքում մատակարարի միջոցներով պետք է ապամոնտաժվի և փոխարինվի նորով Մատակարարը պետք է ապահովի լուսատուների պահեստամասերը`լուսատուների հետերաշխիքային նշված 2 տարիների համար Կից ներկայացնել լուստանուների սերտիֆիկատը համապատասխան նշված բնութագրի Լուսատուները պետք է անցնեն լաբորատոր փորձաքննություն անկախ փորձագիտական լաբորատորիայում: |
| --- | --- |