ՑԱՆԿ

|  | Ծառայության |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը |  | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Գինը | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատուցման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը** |
| 1 |  | 33691141 | Թթվածինը (Oxygen) իրենից ներկայացնում է անհոտ և անգույն գազ, որուն թթվածնի պարունակությունը կազմում է ոչ պակաս 99.5%, ածխաթթու գազի պարունակությունը՝ ոչ ավել 0.01%, ջրի պարունակությունը՝ ոչ ավել 0.009%: Մատակարարումը կատարվում է պողպատյա 40 լ. փորձաքննություն անցած տարաներով, մատակարարի կողմից: | հատ |  |  | 6000 | Ք.Վանաձոր, Գ.Նժդեհի 2/42 | Պայմանագիր կնքելու օրվանից- դեկտեմբեր 2025 թ․ |