## Հայերեն
ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/58, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար:
Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2 -ի առկայություն։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը մինչև Պատվիրատուի դեղատուն իրականացնում է մատակարարը։
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Գումար
1 | 33141144/510 | Ասեղ 20G | Ասեղ 20G, ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2000 | հատ | 20 | 40000
2 | 33141142/502 | Ներարկիչ 50մլ լուսազգայուն դեղերի համար | Ներարկիչ 50մլ մուգ գունավորմամբ՝ նախատեսված լուսազգայուն դեղերի համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 3000 | հատ | 250 | 750000
3 | 41111100/503 | Մանրէազերծված թորած ջուր | Մանրէազերծված թորած ջուր։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 500 | լիտր | 1500 | 750000
4 | 33141212/516 | Դեղձի կորիզի յուղ 30մլ | Դեղձի կորիզի յուղ 30մլ | 10 | հատ | 400 | 4000
5 | 33141211/538 | Տրախեոստոմիկ խողովակ N5 | Մանկական տրախեոստոմիկ խողովակ N5 ։ Խողովակի թեքության անկյունը անատոմիական: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 6000 | 30000
6 | 33141211/539 | Տրախեոստոմիկ խողովակ N5.5 | Մանկական տրախեոստոմիկ խողովակ N5.5 ։ Խողովակի թեքության անկյունը անատոմիական: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 6000 | 30000
7 | 33141136/523 | 6Fr թունելային կաթետր | Կենտրոնական երակային կաթետր երկարատև կրման համար (սնուցում, ինֆուզիոն թերապիա, բազմակի արյան նմուշառում), նախատեսված թունելային եղանակով տեղադրման համար։ (նվազագույնը 1 ամիս), երկճյուղ, 6Fr։ Կոնտրաստային ՀՇ և ՄՌՏ հետազոտությունների հնարավորություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 100000 | 300000
8 | 33141136/524 | 5Fr թունելային կաթետր | Կենտրոնական երակային կաթետր երկարատև կրման համար (սնուցում, ինֆուզիոն թերապիա, բազմակի արյան նմուշառում), նախատեսված թունելային եղանակով տեղադրման համար։ (նվազագույնը 1 ամիս), երկճյուղ, 5Fr ։ Կոնտրաստային ՀՇ և ՄՌՏ հետազոտությունների հնարավորություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 100000 | 300000
9 | 33141136/525 | 4Fr թունելային կաթետր | Կենտրոնական երակային կաթետր երկարատև կրման համար (սնուցում, ինֆուզիոն թերապիա, բազմակի արյան նմուշառում), նախատեսված թունելային եղանակով տեղադրման համար։ (նվազագույնը 1 ամիս), երկճյուղ, 4Fr։ Կոնտրաստային ՀՇ և ՄՌՏ հետազոտությունների հնարավորություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 100000 | 300000
10 | 33141211/540 | Մանրէասպան (օդի վարակազերծման) լամպ | Մանրէասպան (օդի վարակազերծման) լամպ, 15-30W, երկարությունը՝ 45 սմ, տրամագիծը 2 սմ։ | 30 | հատ | 7000 | 210000
11 | 33141121/503 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N4 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N4։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 200 | հատ | 3000 | 600000
12 | 33141121/504 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N5 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N5։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 3000 | 90000
13 | 33141157/502 | Նշտարի սայր N20 | Նշտարի սայր N20։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 200 | հատ | 30 | 6000
14 | 33191310/506 | Մեզի ստերիլ փորձանոթ | Գլանաձև պլաստմասե ստերիլ փորձանոթ, տրամագիծը 16-17մմ, երկարությունը 100 մմ, ծավալը 10-12 մլ, որը նախատեսված է UF-4000+UC-3500 վերլուծիչների համար։ Ֆորմատ` 1 հատ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: | 12000 | հատ | 140 | 1680000
15 | 33141203/502 | Թերմալ տպիչի թուղթ | Նախատեսված է՝ Xprinter xp-235b տպիչի համար, ֆորմատ՝ 43 x 25 մմ։ Ֆիրմային նշանի առկայություն: | 17 | հատ | 500 | 8500
16 | 33141143/501 | Ավտոմատ սկարիֆիկատոր 23G | Ավտոմատ սկարիֆիկատոր 23G 1.8մմ, մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստմասե, ստերիլ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | 1000 | հատ | 100 | 100000
17 | 33141211/541 | Կյուվետներ նախատեսված Humalayzer Junior սարքի համար | Կյուվետներ նախատեսված Humalayzer Junior սարքի համար, միանվագ օգտագործման, պատրաստված պոլիստերինից, օպտիկական մակերեսները թափանցելի 340-900 նմ ալիքի լույսի համար: | 100 | հատ | 200 | 20000
18 | 38431720/510 | Կաթոցիկի ծայրակալ 1000-5000մկլ | Կաթոցիկի ծայրակալ 1000 -5000 մկլ։ | 3000 | հատ | 5 | 15000
19 | 38411200/506 | Սառնարանային ջերմաչափ | Սառնարանային ջերմաչափ նվազագույնը -10˚C-+20˚C ջերմային դիապազոնով։ | 20 | հատ | 1000 | 20000
20 | 33141211/542 | Արյան բաղադրամասերի տեղափոխման տարա | Արյան բաղադրամասերի տեղափոխման տարա։ Լայնություն՝ նվազագույնը 20սմ, երկարություն՝ նվազագույնը 25սմ, խորություն՝ նվազագույնը 20սմ։ Տարան պետք է ունենա տեղափոխման համար նախատեսված կանթ։ | 2 | հատ | 15000 | 30000
21 | 33151220/504 | Թթվածնի դիմակ մանկական | Մանկական թթվածնի դիմակ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 700 | 70000
22 | 33141136/526 | Միզային կաթետր Ֆոլի 6Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 6Fr։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 250 | 5000
23 | 33141136/527 | Միզային կաթետր Ֆոլի 8Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 8Fr։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 250 | 5000
24 | 33141136/528 | Միզային կաթետր Ֆոլի 10Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 10Fr։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 250 | 5000
25 | 33141136/529 | Միզային կաթետր Ֆոլի 12Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 12Fr։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 250 | 5000
26 | 33141211/543 | Օդամուղ խողովակ մեծահասակի N7 | Պատրաստված բժշկական PVC-ից, սահուն, հարթ մակերեսով, կորացված եզրերով, սանացիոն անցքով: Չափսը 7։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 800 | 16000
27 | 33141136/530 | Միզային կաթետր Ֆոլի 26Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 26Fr։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 250 | 5000
28 | 33141183/511 | Նազոգաստրալ զոնդ 6 Fr | Նազոգաստրալ զոնդ 6 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 500 | 10000
29 | 33141183/512 | Նազոգաստրալ զոնդ 8 Fr | Նազոգաստրալ զոնդ 8 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 500 | 10000
30 | 33141183/513 | Նազոգաստրալ զոնդ 10 Fr | Նազոգաստրալ զոնդ 10 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 500 | 15000
31 | 33141183/514 | Նազոգաստրալ զոնդ 12 Fr պոլիուրետանե | Նազոգաստրալ զոնդ 12Fr, 110սմ, պոլիուրետանե, երկարատև կրման համար նախատեսված (3-6 ամիս կիրառման ժամկետով), ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 5500 | 55000
32 | 33141183/515 | Նազոգաստրալ զոնդ 14 Fr | Նազոգաստրալ զոնդ մեծահասակի 14 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 200 | 20000
33 | 33141183/516 | Նազոգաստրալ զոնդ 14 Fr պոլիուրետանե | Նազոգաստրալ զոնդ 14Fr, 110սմ, պոլիուրետանե, երկարատև կրման համար նախատեսված (3-6 ամիս կիրառման ժամկետով), ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 5500 | 55000
34 | 33141183/517 | Նազոգաստրալ զոնդ 20 Fr | Նազոգաստրալ զոնդ մեծահասակի 20 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 500 | 2500
35 | 33141211/544 | Երկարացման հավաքածու | Երկարացման հավաքածու ինֆուզիոն համակարգերին միանալու համար։ Ստանդարտ փոքր տրամագիծ, որը համատեղելի է տարբեր կաթետերների հետ, T-աձև կցորդիչով, որը թույլ է տալիս միացնել լրացուցիչ ինֆուզիա առանց հիմնական անջատման։ Պատրաստված նյութերից, որոնք դիմացկուն են դեղամիջոցների և ախտահանող միջոցների ազդեցությանը։ Հարմար ինֆուզիոն պոմպերի և այլ համակարգերի միացման համար։ | 1000 | հատ | 500 | 500000
36 | 33141144/511 | Ողնուղեղային ասեղ 20G | Ողնուղեղային ասեղ 20G, Pencil point ուղղորդիչով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 800 | 80000
37 | 33141144/512 | Ողնուղեղային ասեղ 22G | Ողնուղեղային ասեղ 22G, Pencil point ուղղորդիչով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 800 | 80000
38 | 33141212/518 | Նատրիումի ցիտրատ 4% 250մլ | Նատրիումի ցիտրատի 4% լուծույթ 250մլ, փաթեթ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 600 | 600000
39 | 24311530/502 | Ջրածնի պերօքսիդ 3% | Ջրածնի պերօքսիդի 3% ջրային լուծույթ՝ նախատեսված արտաքին օգտագործման համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 30 | լիտր | 700 | 21000
40 | 38431720/511 | Կաթոցիչի ծայրակալներ 0-0.5 մկլ | Կաթոցիչի ծայրակալներ 0-0.5մկլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10000 | հատ | 2 | 20000
41 | 33141136/531 | Պորտ-կաթետրային համակարգ 30մմx15մմ | Ստանդարտ մեկ լուսանցքանի տիտանե կամ կոմբինացված՝ պլաստիկ-տիտանե թեթև կորպուս։ Պորտի մարմնի սկավառակի չափը՝ 30․0 մմ ± 2․0 մմ, բարձրությունը՝ 15․0 մմ ± 1․0 մմ, զանգվածը՝ 10.0 գրամ ± 1․0 գրամ։ Սեպտումի տրամագիծը 11,0 մմ ± 1․0 մմ, նախնական լցման ծավալը՝ 0.5 մլ ± 0․1 մլ։ Ատրավմատիկ, երկարության նշումներով, 6Fr տրամագծով, ռենտգենկոնտրաստ կաթետր։ Կաթետր-պորտ միացման փականով։ Հավաքակազմը պետք է ներառի պունկցիոն ասեղ, ճկուն J-աձև ծայրով ուղղորդիչ, լայնացուցիչ, բացվող թաղանթով ինտրադյուսեր, ենթամաշկային թունելավորման գործիք։ Ստերիլ, ապիրոգեն համակարգ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 80000 | 1600000
42 | 33141136/533 | Պորտ-կաթետրային համակարգ 25մմx11մմ | Ստանդարտ մեկ լուսանցքանի տիտանե կամ կոմբինացված՝ պլաստիկ-տիտանե թեթև կորպուս։ Պորտի մարմնի սկավառակի չափը՝ 25․0 մմ ± 2․0 մմ, բարձրությունը՝ 11․0 մմ ± 1․0 մմ, զանգվածը՝ 4.0 գրամ ± 1․0 գրամ։ Սեպտումի տրամագիծը 10,0 մմ ± 1․0 մմ, նախնական լցման ծավալը՝ 0.4 մլ ± 0․1 մլ։ Ատրավմատիկ, երկարության նշումներով, 6Fr տրամագծով, ռենտգենկոնտրաստ կաթետր։ Կաթետր-պորտ միացման փականով։ Հավաքակազմը պետք է ներառի պունկցիոն ասեղ, ճկուն J-աձև ծայրով ուղղորդիչ, լայնացուցիչ, բացվող թաղանթով ինտրադյուսեր, ենթամաշկային թունելավորման գործիք։ Ստերիլ, ապիրոգեն համակարգ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 100000 | 2000000
43 | 33141136/534 | Պորտ-կաթետրային համակարգ 25մմx18մմ | Ստանդարտ մեկ լուսանցքանի տիտանե կամ կոմբինացված՝ պլաստիկ-տիտանե թեթև կորպուս։ Պորտի մարմնի սկավառակի չափը՝ 25․0 մմ ± 2․0 մմ x 18․0 մմ ± 2․0 մմ, բարձրությունը՝ 10․0 մմ ± 1․0 մմ, զանգվածը՝ 3.0 գրամ ± 0․5 գրամ։ Սեպտումի տրամագիծը 10,0 մմ ± 1․0 մմ, նախնական լցման ծավալը՝ 0.4 մլ ± 0․1 մլ։ Ատրավմատիկ, երկարության նշումներով, 6Fr տրամագծով, ռենտգենկոնտրաստ կաթետր։ Կաթետր-պորտ միացման փականով։ Հավաքակազմը պետք է ներառի պունկցիոն ասեղ, ճկուն J-աձև ծայրով ուղղորդիչ, լայնացուցիչ, բացվող թաղանթով ինտրադյուսեր, ենթամաշկային թունելավորման գործիք։ Ստերիլ, ապիրոգեն համակարգ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 100000 | 500000
44 | 33141211/545 | Միանվագ օգտագործման ստերիլ խալաթներ, վիրաբուժական | Միանվագ օգտագործման ստերիլ խալաթներ, վիրաբուժական։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 400 | 40000
45 | 33141211/546 | Sysmex XP-300-ի համար նախատեսված խլացուցիչ | Արյունաբանական վերլուծիչ Sysmex XP-300-ի համար նախատեսված խլացուցիչ SLW-8A (SL-1/4): Տեղադրումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 10800 | 10800
46 | 33141211/547 | cobas c 303 բիոքիմիկան վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC281 քարտրիջ | cobas c 303 բիոքիմիկան վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC281 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 72000 | 72000
47 | 33141211/548 | cobas c 303 բիոքիմիկան վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC212 քարտրիջ | cobas c 303 բիոքիմիկան վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC212 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 180000 | 180000
48 | 33141211/549 | cobas c 303 բիոքիմիկան վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC125 քարտրիջ | cobas c 303 բիոքիմիկան վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC125 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 240000 | 240000
49 | 33141211/550 | cobas c 303 բիոքիմիկան վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC136 քարտրիջ | cobas c 303 բիոքիմիկան վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC136 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 144000 | 144000
50 | 33141211/551 | cobas c 303 բիոքիմիկան վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC143 քարտրիջ | cobas c 303 բիոքիմիկան վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC143 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 2 | հատ | 480000 | 960000
51 | 33141211/552 | cobas c 303 բիոքիմիկան վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC105 քարտրիջ | cobas c 303 բիոքիմիկան վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC105 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 96000 | 96000
52 | 33141211/553 | Ջրի մատակարարման համակարգ Geizer 6000-ի համար նախատեսված Քարթրիջ CBC10-20SL | Ջրի մատակարարման համակարգ Geizer 6000-ի համար նախատեսված Քարթրիջ CBC10-20SL։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 18000 | 18000
53 | 33141211/554 | Cobas e411-ի Չափիչ բջիջ | Cobas e411-ի Չափիչ բջիջ: Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 1700000 | 1700000
54 | 33141211/555 | Պղնձյա թիթեղներ Genesis սարքին համապատասխան | Խողովակների ստերիլ ամրակցման համար նախատեսված միանգամյա օգտագործման պղնձյա թիթեղներ Genesis սարքին համապատասխան: | 580 | հատ | 400 | 232000
55 | 33141110/501 | Բինտ ոչ ստերիլ 7սմx14մ | 32-36 գ/ք.մ. խտությամբ, որակյալ թանզիֆից 7սմx14մ գլանափաթեթով, ոչ ստերիլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4000 | հատ | 120 | 480000
56 | 33141211/556 | Դոնորական արյան պահպանման պարկ քառակի, լեյկոֆիլտրով | Դոնորական արյան պահպանման պարկ քառակի, ստերիլ, ոչ տոքսիկ, միանգամյա օգտագործման, անտիլեյկոցիտար (LCF) զտիչով, հեմակոն տեսակի։ Պարունակությունը՝ SAGM հակակոագուլյանտ։ Ծավալ՝ 450մլ/300մլ /300մլ /300մլ։ Պարտադիր պայման է համարվում վակուումային փորձանոթին միացվող կցորդիչի (Holder) և հետազոտության համար արյուն հավաքող հավելյալ պարկի առկայությունը։ Փաթեթավորում՝ յուրաքանչուրն առանձին փաթեթավորված։ Գծիկավոր կոդով պարկի նույնականացման հնարավորությամբ։ ISO9001, ISO13485, GMP,CE կամ համարժեք որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: | 200 | հատ | 9000 | 1800000
57 | 33141118/504 | Անձեռոցիկ ստերիլ 16x14սմ | 16x14սմ, յուրաքանչյուրն անհատական փաթեթավորված, բացելու համար նախատեսված թելով, մանրէազերծ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 80000 | հատ | 20 | 1600000
58 | 38431710/504 | Միկրոպիպետ 100-1000 մկլ | Ավտոմատ բաժանավորիչ 100-1000մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121˚C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1.0%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±0.5 %; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.4%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.2%: Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Ունենա IVD սերտիֆիկատ: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փոստաթղթեր: | 5 | հատ | 20000 | 100000
59 | 33141211/557 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի N8 | N8 մանժետով, ծալմանը դիմացկուն, ստերիլ, թափանցիկ, ատրավմատիկ դիստալ ծայրով։ Մերֆիի անցքի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50 | հատ | 600 | 30000
60 | 33141183/518 | Նազոգաստրալ զոնդ 16 Fr | Նազոգաստրալ զոնդ մեծահասակի 16 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 200 | 20000
61 | 33141183/519 | Նազոգաստրալ զոնդ 18 Fr | Նազոգաստրալ զոնդ մեծահասակի 18 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 200 | 20000
62 | 33141136/535 | Ն/ե Պերիֆերիկ կաթետր 22G | Պերիֆերիկ երակային կաթետր G-22, ատրավմատիկ ծայրով, ստերիլ, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված թևիկների վրա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 16000 | հատ | 30 | 480000
63 | 33141144/513 | Ասեղ 21G վակուումային համակարգի համար | Արյուն վերցնելու վակումային համակարգի ասեղ, ստերիլ, չափսը՝ 21G։ Տուփում կցորդիչի առկայություն։ Ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20000 | հատ | 20 | 400000
64 | 33141211/558 | Trima accel սարքի խողովակների համակարգ | Terumo ընկերության Trima accel սարքի խողովակների համակարգ՝ նախատեսված արյան բաղադրամասերի անջատման համար։ Օրիգինալ։ Correct connect միացման համակարգով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը։ | 250 | հատ | 90000 | 22500000
65 | 33141223/524 | ԷՍԳ լարերի հավաքածու | ԷՍԳ սարքի արտածումների մալուխների հավաքածու՝ նախատեսված TRISMED CARDIPIA 400 սարքի համար։ Հավաքածուն պետք է ներառի նաև բազմակի օգտագործման արտաքին էլեկտրոդներ տանձիկաձև՝ 6 հատ, վերջույթների բազմակի օգտագործման էլեկտրոդներ (սեղմակներ)՝ 4 հատ։ | 2 | լրակազմ | 50000 | 100000
66 | 44611200/503 | Թթվածնային բալոն օդամղիչով 10-15լ | Թթվածնային բալոն օդամղիչով (ռեդուկտորով) 10-15լ ծավալով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Նվազագույնը 1 տարի երաշխիքային ժամկետ։ | 5 | հատ | 85000 | 425000
67 | 44611200/504 | Ածխաթթու գազի բալոն 40լ | Ածխաթթու գազի 40լ ծավալով պահեստային բալոն ռեդուկտորով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Նվազագույնը 1 տարի երաշխիքային ժամկետ։ | 1 | հատ | 130000 | 130000
68 | 39141200/502 | Հակապառկելախոցային ներքնակ | Հակապառկելախոցային ներքնակը պետք է բաղկացած լինի խողովակաձև խցիկներից, որոնք փչվում և լցվում են օդով կոմպրեսորի օգնությամբ, ինչը ստեղծում է բարենպաստ մերսող ազդեցություն և ճնշումը փոխադրելով մարմնի մի մասերից դեպի այլ մասեր: Ներքնակը պետք է պատրաստված լինի ոչ տոքսիկ, հիպոալերգեն նյութից, որն ապահովում է հիգիենան և մշակման հեշտությունը: Նյութը` նեյլոն/ՊՎՔ։ Ներքնակը` օդափոխիչ անցքերով խողովակաձև խորշերով։ Հավաքածուն պետք է ներառի պահեստային բալոն, վերանորոգման հավաքածու (ինքնակպչուն կարկատաններ), էլաստիկ անջրաթափանց ծածկոց։ Ներքնակի չափսերը` 203x91x11սմ±5%: Առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը` ոչ պակաս, քան 145 կգ։ CPR ներկառուցված ֆունկցիայի առկայություն, որը թույլ է տալիս համակարգի մակերեսի վրա արագ անցկացնել ռեանիմիացիոն գործողություններ Պոմպը` կոմպակտ, անաղմուկ, ճնշման ձեռքի կարգավորմամբ ցիկլի պարբերականությունը՝ առնվազն 12 րոպե, աշխատանքի 24 – ժամյա անդադար ռեժիմ: Սնուցումը` (Հց) 220 V, 50-60։ Ճնշումը` առնվազն 50 – 110 (սնդ. ս. մմ) տիրույթում։ Ներքնակի ստորին շերտը պետք է լինի բրեզենտ։Աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 30Դբ։ Նվազագույնը 1 տարի երաշխիքային ժամկետ։ | 5 | հատ | 95000 | 475000
69 | 33191190/502 | Շարժական պատգարակային սայլակ | Շարժական պատգարակային սայլակ, գլխի մասը կարգավորվող։ Ընդհանուր կաղապարը չժանգոտվող պողպատից, երեսպատումը բարձրակարգ կաշվով, ախտահանվող։ Լայնությունը՝ նվազագույնը 65սմ, բարձրությունը՝ նվազագույնը 70սմ, երկարությունը՝ նվազագույնը 180սմ։ Բոլոր չորս անիցները պետք է լինեն կառավարվող և ունենան արգելակներ։ | 1 | հատ | 150000 | 150000
70 | 34911120/504 | Թթվածնի բալոնի սայլակ | Թթվածնի բալոնի սայլակ, մետաղյա, նախատեսված 10-15լ բալոնի համար, 2 անիվով և կանգնեցնելու համար ոտքով, երկու բռնակով, բալոնը ֆիքսելու հարմարանքով։ | 1 | հատ | 40000 | 40000
71 | 42131250/501 | Բժշկական թթվածնի կարգավորիչ | Բժշկական թթվածնի կարգավորիչ 15 լիտր բալոնի համար, ամբողջական իր խոնավեցնեղ բաժակով, ստանդարտ չափս 3/4։ | 30 | հատ | 18000 | 540000

## Русский
YAK-EAChAPDzB-25/58, МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае предоставления финансовых средств после заключения настоящего Договора, с даты вступления в силу заключенного между сторонами договора по 30 декабря 2025 года каждый раз в течение 3 рабочих дней с момента получения от Покупателя заказа на поставку Товара(ов), соответствующего количеству заказанного Покупателем Товара(ов), при этом срок поставки первого этапа составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку Товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем направления заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 Закона распространяется на перечень товаров, не заказанных покупателем в соответствии с договором и соглашением до 30 декабря соответствующего года.
Товары, указанные в настоящем Приложении, должны иметь сертификат качества на момент поставки Покупателю на этапе исполнения договора, если это применимо к данному товару.
На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. Товар должен быть неиспользованным. Наличие заводской упаковки обязательно. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку продукции в аптеке Заказчика.
В случае возможности разного (дублирующего) толкования текстов объявления (или) приглашения, опубликованного на русском, армянском языках, за основу принимается армянский текст.
N | CPV | Наименование | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | Цена покупки единицы товара | Цена покупки
1 | 33141144/510 | Игла 20G | Игла 20G, стерильная, одноразовая. Наличие сертификата качества. | 2000 | штук | 20 | 40000
2 | 33141142/502 | Шприц 50 мл для светочувствительных препаратов | Шприц 50 мл с тёмным красителем, предназначен для светочувствительных препаратов. Наличие сертификата качества. | 3000 | штук | 250 | 750000
3 | 41111100/503 | Стерилизованная дистиллированная вода | Вода дистиллированная стерилизованная. Наличие сертификата качества. | 500 | литр | 1500 | 750000
4 | 33141212/516 | Масло персиковых косточек 30 мл | Масло персиковых косточек 30 мл | 10 | штук | 400 | 4000
5 | 33141211/538 | Трахеостомическая трубка N5 | Трубка трахеостомическая детская №5. Угол наклона трубки анатомический. Наличие сертификата качества. | 5 | штук | 6000 | 30000
6 | 33141211/539 | Трахеостомическая трубка N5.5 | Трубка трахеостомическая детская №5,5. Угол наклона трубки анатомический. Наличие сертификата качества. | 5 | штук | 6000 | 30000
7 | 33141136/523 | туннельный катетер 6Fr | Центральный венозный катетер для длительного применения (питание, инфузионная терапия, многократный забор крови), предназначен для туннелирования (минимум 1 месяц), бифуркационный, 6Fr. Возможность проведения контрастных КТ и МРТ исследований. Наличие сертификата качества. | 3 | штук | 100000 | 300000
8 | 33141136/524 | туннельный катетер 5Fr | Центральный венозный катетер для длительного применения (питание, инфузионная терапия, многократный забор крови), предназначен для туннелирования (минимум 1 месяц), бифуркационный, 5Fr. Возможность проведения контрастных КТ и МРТ исследований. Наличие сертификата качества. | 3 | штук | 100000 | 300000
9 | 33141136/525 | туннельный катетер 4Fr | Центральный венозный катетер для длительного применения (питание, инфузионная терапия, многократный забор крови), предназначенный для туннелирования (минимум 1 месяц), бифуркационный, 4Fr. Возможность проведения контрастных КТ и МРТ исследований. Наличие сертификата качества. | 3 | штук | 100000 | 300000
10 | 33141211/540 | Бактерицидная (для дезинфекции воздуха) лампа | Бактерицидная (для дезинфекции воздуха) лампа, 15-30 Вт, длина: 45 см, диаметр: 2 см. | 30 | штук | 7000 | 210000
11 | 33141121/503 | Хирургическая нейлоновая нить, нестерильная, N4 | Нить хирургическая нейлоновая, нестерильная, N4. Наличие сертификата качества. | 200 | штук | 3000 | 600000
12 | 33141121/504 | Хирургическая нейлоновая нить, нестерильная, N5 | Нить хирургическая нейлоновая, нестерильная, №5. Наличие сертификата качества. | 30 | штук | 3000 | 90000
13 | 33141157/502 | Клинок копья N20 | Клинок копья N20. Наличие сертификата качества. | 200 | штук | 30 | 6000
14 | 33191310/506 | Стерильная пробирка для анализа мочи | Пробирка пластиковая цилиндрическая стерильная диаметром 16-17 мм, длиной 100 мм, объёмом 10-12 мл, предназначена для анализаторов UF-4000+UC-3500. Формат поставки: 1 шт. Фирменная. | 12000 | штук | 140 | 1680000
15 | 33141203/502 | Бумага для термопринтера | Предназначено для принтера Xprinter XP-235B, формат: 43 x 25 мм. Указана марка. | 17 | штук | 500 | 8500
16 | 33141143/501 | Автоматический скарификатор 23G | Автоматический скарификатор 23G 1,8 мм, ланцет для анализа крови, одноразовый, пластиковый, стерильный. Наличие сертификатов качества. | 1000 | штук | 100 | 100000
17 | 33141211/541 | Кюветы для аппарата Humalyzer Junior | Кюветы, предназначенные для прибора Хумалайзер Джуниор, одноразовые, изготовлены из полистирола, оптические поверхности прозрачны для света в диапазоне длин волн 340-900 нм. | 100 | штук | 200 | 20000
18 | 38431720/510 | Колпачок катодной защиты 1000-5000 мкл | Наконечник катода 1000 -5000 мкл. | 3000 | штук | 5 | 15000
19 | 38411200/506 | Термометр для холодильника | Термометр для холодильника с минимальным диапазоном температур -10˚C-+20˚C. | 20 | штук | 1000 | 20000
20 | 33141211/542 | Контейнер для транспортировки компонентов крови | Контейнер для транспортировки компонентов крови. Ширина: не менее 20 см, длина: не менее 25 см, глубина: не менее 20 см. Контейнер должен иметь ручку для транспортировки. | 2 | штук | 15000 | 30000
21 | 33151220/504 | Кислородная маска для детей | Детская кислородная маска. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 700 | 70000
22 | 33141136/526 | Мочевой катетер Фолея 6Fr | Мочевой катетер Фолея, двухбраншевый, 6Fr. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 250 | 5000
23 | 33141136/527 | Мочевой катетер Фолея 8Fr | Мочевой катетер Фолея, двухбраншевый, 8Fr. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 250 | 5000
24 | 33141136/528 | Мочевой катетер Фолея 10Fr | Мочевой катетер Фолея, двухбраншевый, 10Fr. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 250 | 5000
25 | 33141136/529 | Мочевой катетер Фолея 12Fr | Мочевой катетер Фолея, двухбраншевый, 12Fr. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 250 | 5000
26 | 33141211/543 | Воздуховод для взрослых N7 | Изготовлен из медицинского ПВХ, гладкая, ровная поверхность, закругленные края, с санитарным отверстием. Размер 7. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 800 | 16000
27 | 33141136/530 | Мочевой катетер Фолея 26Fr | Мочевой катетер Фолея, двухбраншевый, 26Fr. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 250 | 5000
28 | 33141183/511 | Назогастральный зонд 6 Fr | Зонд назогастральный 6 Fr, одноразовый, нетоксичный, атравматичный. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 500 | 10000
29 | 33141183/512 | Назогастральный зонд 8 Fr | Зонд назогастральный 8 Fr, одноразовый, нетоксичный, атравматичный. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 500 | 10000
30 | 33141183/513 | Назогастральный зонд 10 Fr | Зонд назогастральный 10 Fr, одноразовый, нетоксичный, атравматичный. Наличие сертификата качества. | 30 | штук | 500 | 15000
31 | 33141183/514 | Назогастральный зонд 12 F полиуретановый | Зонд назогастральный 12Fr, 110 см, полиуретановый, предназначен для длительного применения (3-6 месяцев), нетоксичен, атравматичен. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 5500 | 55000
32 | 33141183/515 | Назогастральный зонд 14 Fr | Зонд назогастральный для взрослых 14 Fr, одноразовый, нетоксичный, атравматичный. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 200 | 20000
33 | 33141183/516 | Назогастральный зонд 14 F полиуретановый | Зонд назогастральный 14Fr, 110 см, полиуретановый, предназначен для длительного применения (3-6 месяцев), нетоксичен, атравматичен. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 5500 | 55000
34 | 33141183/517 | Назогастральный зонд 20 Fr | Зонд назогастральный для взрослых 20 Fr, одноразовый, нетоксичный, атравматичный. Наличие сертификата качества. | 5 | штук | 500 | 2500
35 | 33141211/544 | Комплект расширения | Удлинительный комплект для подключения к инфузионным системам. Стандартный малый диаметр, совместимый с различными катетерами, с Т-образным коннектором, позволяющим подключать дополнительный инфузионный катетер без отключения основного. Изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств. Подходит для подключения инфузионных насосов и других систем. | 1000 | штук | 500 | 500000
36 | 33141144/511 | Игла для спинномозговой пункции 20G | Игла спинальная 20G, с направляющей Pencil point. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 800 | 80000
37 | 33141144/512 | Игла для спинномозговой пункции 22G | Игла спинальная 22G, с направляющей Pencil Point. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 800 | 80000
38 | 33141212/518 | Цитрат натрия 4% 250 мл | Раствор цитрата натрия 4% 250мл, упаковка. Наличие сертификата качества. | 1000 | штук | 600 | 600000
39 | 24311530/502 | Перекись водорода 3% | 3% водный раствор перекиси водорода для наружного применения. Наличие сертификата качества. | 30 | литр | 700 | 21000
40 | 38431720/511 | Наконечники пипеток 0-0,5 мкл | Наконечники катодной защиты 0-0,5 мкл. Наличие сертификата качества. | 10000 | штук | 2 | 20000
41 | 33141136/531 | Система порт-катетер 30ммx15мм | Стандартный однопросветный титановый или комбинированный титано-пластиковый корпус. Размер диска корпуса порта: 30,0 мм ± 2,0 мм, высота: 15,0 мм ± 1,0 мм, масса: 10,0 г ± 1,0 г. Диаметр перегородки: 11,0 мм ± 1,0 мм, объем предварительного заполнения: 0,5 мл ± 0,1 мл. Катетер атравматичный, с маркировкой длины, диаметром 6Fr, рентгеноконтрастный. Клапан соединения катетера с портом. В комплект должны входить пункционная игла, гибкий J-образный проводник, дилататор, интродьюсер со съемным интродьюсером, инструмент для подкожной туннелизации. Стерильная, апирогенная система. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 80000 | 1600000
42 | 33141136/533 | Система порт-катетер 25ммx11мм | Стандартный однопросветный титановый или комбинированный титано-пластиковый корпус. Размер диска корпуса порта: 25,0 мм ± 2,0 мм, высота: 11,0 мм ± 1,0 мм, масса: 4,0 г ± 1,0 г. Диаметр перегородки: 10,0 мм ± 1,0 мм, объем предварительного заполнения: 0,4 мл ± 0,1 мл. Катетер атравматичный, с маркировкой длины, диаметром 6Fr, рентгеноконтрастный. Клапан соединения катетера с портом. В комплект должны входить пункционная игла, гибкий J-образный проводник, дилататор, интродьюсер со съемным интродьюсером, инструмент для подкожной туннелизации. Стерильная, апирогенная система. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 100000 | 2000000
43 | 33141136/534 | Система порт-катетер 25ммx18мм | Стандартный однопросветный титановый или комбинированный титано-пластиковый корпус. Размеры диска корпуса порта: 25,0 мм ± 2,0 мм x 18,0 мм ± 2,0 мм, высота: 10,0 мм ± 1,0 мм, масса: 3,0 г ± 0,5 г. Диаметр перегородки: 10,0 мм ± 1,0 мм, объём предварительного заполнения: 0,4 мл ± 0,1 мл. Катетер атравматичный, с маркировкой длины, диаметром 6 Fr, рентгеноконтрастный. Клапан соединения катетера с портом. В комплект должны входить пункционная игла, гибкий J-образный проводник, дилататор, интродьюсер со съёмной оболочкой, инструмент для подкожной туннелизации. Стерильная, апирогенная система. Наличие сертификата качества. | 5 | штук | 100000 | 500000
44 | 33141211/545 | Одноразовые стерильные халаты, хирургические | Халаты одноразовые стерильные хирургические. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 400 | 40000
45 | 33141211/546 | Глушитель для Sysmex XP-300 | Глушитель SLW-8A (SL-1/4) для гематологического анализатора Sysmex XP-300. Установка выполняется лицензированным специалистом. | 1 | штук | 10800 | 10800
46 | 33141211/547 | Картридж LC281 для деионизатора воды, подключенный к биохимическому анализатору Cobas C 303 | Картридж LC281 для устройства деионизации воды биохимического анализатора Cobas C 303. Установка и гарантийное обслуживание лицензированным специалистом. | 1 | штук | 72000 | 72000
47 | 33141211/548 | Картридж LC212 для деионизатора воды, подключенный к биохимическому анализатору Cobas C 303 | Картридж LC212 для устройства деионизации воды биохимического анализатора Cobas C 303. Установка и гарантийное обслуживание лицензированным специалистом. | 1 | штук | 180000 | 180000
48 | 33141211/549 | Картридж LC125 для деионизатора воды, подключенный к биохимическому анализатору Cobas C 303 | Картридж LC125 для устройства деионизации воды биохимического анализатора Cobas C 303. Установка и гарантийное обслуживание лицензированным специалистом. | 1 | штук | 240000 | 240000
49 | 33141211/550 | Картридж LC136 для деионизатора воды, подключенный к биохимическому анализатору Cobas C 303 | Картридж LC136 для устройства деионизации воды биохимического анализатора Cobas C 303. Установка и гарантийное обслуживание лицензированным специалистом. | 1 | штук | 144000 | 144000
50 | 33141211/551 | Картридж LC143 для деионизатора воды, подключенный к биохимическому анализатору Cobas C 303 | Картридж LC143 для устройства деионизации воды биохимического анализатора Cobas C 303. Установка и гарантийное обслуживание лицензированным специалистом. | 2 | штук | 480000 | 960000
51 | 33141211/552 | Картридж LC105 для деионизатора воды, подключенный к биохимическому анализатору Cobas C 303 | Картридж LC105 для устройства деионизации воды биохимического анализатора Cobas C 303. Установка и гарантийное обслуживание осуществляется лицензированным специалистом. | 1 | штук | 96000 | 96000
52 | 33141211/553 | Система подачи воды для картриджа Geizer 6000 CBC10-20SL | Картридж CBC10-20SL для системы водоснабжения Гейзер 6000. Установка и гарантийное обслуживание лицензированным специалистом. | 1 | штук | 18000 | 18000
53 | 33141211/554 | Измерительная ячейка Cobas e411 | Измерительная ячейка Cobas e411: установка и гарантийное обслуживание лицензированным специалистом. | 1 | штук | 1700000 | 1700000
54 | 33141211/555 | Медные пластины, подходящие для устройства Genesis | Одноразовые медные пластины для стерильной фиксации трубок, совместимые с устройством Genesis. | 580 | штук | 400 | 232000
55 | 33141110/501 | Бинт нестерильный 7смх14м | Рулон высококачественной марли плотностью 32-36 г/м², размером 7 см х 14 м, нестерильный. Наличие сертификата качества. | 4000 | штук | 120 | 480000
56 | 33141211/556 | Четверной пакет для хранения донорской крови с лейкофильтром | Пакет для хранения донорской крови, четырёхместный, стерильный, нетоксичный, одноразовый, с антилейкоцитарным (LCF) фильтром типа «гемакон». Состав: антикоагулянт SAGM. Объём: 450 мл/300 мл/300 мл/300 мл. Обязательное условие – наличие держателя для подключения к вакуумной пробирке и дополнительного пакета для сбора крови для исследования. Упаковка: каждый пакет индивидуально упакован. С возможностью маркировки пакета штрих-кодом. Наличие сертификатов качества ISO9001, ISO13485, GMP, CE или эквивалентных обязательно. | 200 | штук | 9000 | 1800000
57 | 33141118/504 | Салфетка стерильная 16х14см | Размер 16х14 см, каждая в индивидуальной упаковке, с нитью для вскрытия, стерильно. Наличие сертификата качества. При поставке каждой партии необходимо предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, от лицензированного учреждения. | 80000 | штук | 20 | 1600000
58 | 38431710/504 | Микропипетка 100-1000 мкл | Автоматический делитель 100–1000 мкл. Автоклавируется при 121 °C. Регулировка объема одной рукой. Регулируемая система снятия наконечника. Простая калибровка. Устойчив к ударам и ультрафиолетовому излучению. Цена деления: 1 мкл. Точность (процент погрешности): минимальный объем: не более ±1,5%; средний объем: не более ±1,0%; максимальный объем: не более ±0,5%. Прецизионность (коэффициент отклонения): минимальный объем: не более ±0,5%; средний объем: не более ±0,4%; при максимальном объеме — не более ±0,2%. Изделие должно иметь сертификат CE IVD 98/79 EEC. Изделие должно иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 и ISO17025. Изделие должно быть европейского производства. Иметь сертификат IVD. Необходимо предоставить подтверждающие документы с техническими характеристиками. | 5 | штук | 20000 | 100000
59 | 33141211/557 | Интубационная трубка для взрослых N8 | С манжетой N8, устойчивой к перегибам, стерильной, прозрачной, с атравматичным дистальным кончиком. Отверстие Мерфи имеется. Сертификат качества имеется. | 50 | штук | 600 | 30000
60 | 33141183/518 | Назогастральный зонд 16 Fr | Зонд назогастральный для взрослых 16 Fr, одноразовый, нетоксичный, атравматичный. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 200 | 20000
61 | 33141183/519 | Назогастральный зонд 18 Fr | Зонд назогастральный для взрослых 18 Fr, одноразовый, нетоксичный, атравматичный. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 200 | 20000
62 | 33141136/535 | Периферический катетер 22G | Катетер венозный периферический G-22, с атравматическим кончиком, стерильный, с гигиеническим инъекционным портом на гильзах. Наличие сертификата качества. При поставке каждой партии необходимо предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, от лицензированного учреждения. | 16000 | штук | 30 | 480000
63 | 33141144/513 | Игла для вакуумной системы 21G | Игла для вакуумной системы взятия крови, стерильная, размер 21G. Наличие коннектора в коробке. Стерильная, одноразового применения. Наличие сертификата качества. | 20000 | штук | 20 | 400000
64 | 33141211/558 | Система труб устройства Trima Accel | Система трубок для устройства Terumo Trima accel, предназначенного для разделения компонентов крови. Оригинальная. С системой соединения Correct connect. Наличие сертификата качества. Срок годности изделия должен быть не менее половины от общего срока годности на момент поставки. | 250 | штук | 90000 | 22500000
65 | 33141223/524 | Набор отведений ЭКГ | Комплект выходных кабелей ЭКГ-аппарата, предназначенный для аппарата TRISMED CARDIPIA 400. В комплект также должны входить многоразовые выносные электроды грушевидной формы - 6 шт., многоразовые конечностные электроды (клипсы) - 4 шт. | 2 | комплект | 50000 | 100000
66 | 44611200/503 | Кислородный баллон с воздушным насосом 10-15л | Кислородный баллон с компрессором (редуктором) объёмом 10-15 литров. Наличие сертификата качества. Гарантия минимум 1 год. | 5 | штук | 85000 | 425000
67 | 44611200/504 | Баллон с углекислым газом 40л | Баллон для хранения углекислого газа 40 л с редуктором. Наличие сертификата качества. Гарантия минимум 1 год. | 1 | штук | 130000 | 130000
68 | 39141200/502 | Матрас против пролежней | Противопролежневый матрас должен состоять из трубчатых камер, которые надуваются и наполняются воздухом с помощью компрессора, что создает благоприятный массажный эффект и передает давление с одной части тела на другую. Матрас должен быть изготовлен из нетоксичного, гипоаллергенного материала, обеспечивающего гигиеничность и простоту обработки. Материал: нейлон/ПВХ. Матрас должен иметь трубчатые канавки с вентиляционными отверстиями. В комплект должны входить запасной баллон, ремкомплект (самоклеящиеся заплатки), эластичный непромокаемый чехол. Размеры матраса: 203x91x11 см ± 5%. Максимально допустимая нагрузка: не менее 145 кг. Наличие встроенной функции СЛР, позволяющей быстро проводить реанимационные мероприятия на поверхности системы. Насос компактный, бесшумный, с ручной регулировкой давления, частота цикла не менее 12 минут, круглосуточная непрерывная работа. Электропитание: (Гц) 220 В, 50-60. Давление: не менее 50–110 (sd. s. мм). Нижний слой матраса должен быть брезентовым. Уровень шума: не более 30 дБ. Минимальный гарантийный срок — 1 год. | 5 | штук | 95000 | 475000
69 | 33191190/502 | Мобильная тележка для носилок | Передвижная тележка-носилки, регулируемая головная секция. Каркас изготовлен из нержавеющей стали, обтянут высококачественной кожей, поддающейся дезинфекции. Ширина: не менее 65 см, высота: не менее 70 см, длина: не менее 180 см. Все четыре колеса должны быть управляемыми и иметь тормоза. | 1 | штук | 150000 | 150000
70 | 34911120/504 | Тележка для кислородных баллонов | Тележка для кислородных баллонов, металлическая, рассчитана на баллоны емкостью 10-15 л, с 2 колесами и ножкой для установки, двумя ручками, с приспособлением для фиксации баллона. | 1 | штук | 40000 | 40000
71 | 42131250/501 | Медицинский кислородный регулятор | Регулятор кислорода медицинский для баллона объемом 15 литров, в комплекте с собственной увлажняющей чашкой, стандартный размер 3/4. | 30 | штук | 18000 | 540000