## Հայերեն
ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/59, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱԶԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ
Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 3/4 -ի առկայություն։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը մինչև Պատվիրատուի դեղատուն իրականացնում է մատակարարը։
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Գումար
1 | 33691162/669 | Հոսքային հեղուկ (Luminex Sheath Fluid) LABScan 3D անալիզատորի համար | Հոսքային հեղուկ LABScan 3D անալիզատորի համար; 20 լիտր ծավալով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 175000 | 525000
2 | 33691420/570 | HLA Class I հակածինների հայտնաբերման հավաք | Հավաքը նախատեսված է LABScan 3D անալիզատորի միջոցով HLA Class I hակածինների հայտնաբերման համար մարդու շիճուկում: Նախատեսված է in-vitro ախտորոշման (IVD) hամար, թեստերի քանակը՝ 25: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 3900000 | 3900000
3 | 33691420/571 | HLA Class II Հակածինների հայտնաբերման հավաք | Հավաքը նախատեսված է LABScan 3D անալիզատորի միջոցով HLA Class II hակածինների հայտնաբերման համար մարդու շիճուկում: Նախատեսված է in-vitro ախտորոշման (IVD) hամար, թեստերի քանակը՝ 25: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 3245000 | 3245000
4 | 33691420/572 | SSO Class II DQA1/DQB1 տիպավորման հավաք | Հավաքը նախատեսված է LABScan 3D անալիզատորի միջոցով SSO Class II DQA1/DQB1 տիպավորման համար մարդու շիճուկում: Նախատեսված է in-vitro ախտորոշման (IVD) hամար, թեստերի քանակը՝ 20: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 987000 | 987000
5 | 33691162/670 | PE-կոնյուգացված այծի հակա-մարդ IgG (PE Conjugated Goat Anti-Human IgG) | PE-կոնյուգացված այծի հակա-մարդ IgG՝ նախատեսված է LABScan 3D անալիզատորի միջոցով HLА հակածինների հայտնաբերման գործընթացներում օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 750000 | 750000
6 | 33691162/671 | Բացասական ստուգիչ (LABScreen Negative Control) | Բացասական ստուգիչ ռեագենտ՝ նախատեսված է LABScan 3D անալիզատորի միջոցով HLА հակածինների հայտնաբերման գործընթացներում օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 210000 | 210000
7 | 33691162/672 | TAQ պոլիմերազ (TAQ50) | TAQ պոլիմերազ՝ նախատեսված LabScan 3D անալիզատորի միջոցով HLA տիպավորման աշխատանքներում օգտագործման համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 175000 | 175000
8 | 33691162/673 | PE կոնյուգացված ստրեպտավիդին (LT-SAPE) | PE-կոնյուգացված ստրեպտավիդին` նախատեսված է LABScan 3D անալիզատորի միջոցով HLА հակածինների հայտնաբերման գործընթացներում օգտագործման համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 400000 | 400000
9 | 33691420/573 | Մոր արյան մեջ պտղի ռեզուս կարգավիճակի հայտնաբերման ՊՇՌ հավաք (Cell3 Direct) | ՊՇՌ հավաք է՝ մոր արյան պլազմայից պտղի ռեզուս կարգավիճակի որոշման համար։ Չի պահանջում ազատ շրջանառվող ֆետալ ԴՆԹ էքստրակցիա։ Հավաքը աաշխատում է մի քանի թիրախներով, խուսափելու համար սխալներից և պոպուլյացիաների տարբերությունից։ Հավաքը նախտեսված է 96 թեստի համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 1200000 | 1200000
10 | 33691420/574 | Համատեղելիության որոշման (crossmatch) հավաք (FlowDSA-XM) | Հավաքը նախատեսված է Crossmatch-ի փորձարկման համար և տարբերակում է լեյկոցիտար հակամարմինները աուտոհակամարմիններից, սելեկտիվ կերպով հայտնաբերում է բջջի մակերեսին կապված IgG-ն։ Հայտնաբերման մեթոդը՝ հոսքային ցիտոմետրիա։ Թույլ է տալիս համատեղել դասական հոսքային ցիտոմետրիան միկրոմասնիկների տեխնոլոգիայի հետ։ Թույլ է տալիս թեստավորել թարմ կամ սառեցված աղբյուրներից (ծայրամասային արյուն, ավշային հանգույցներ, փայծաղ) ստացված լիմֆոցիտները։ Հավաքը նախատեսված է 25 թեստի համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 1950000 | 1950000
11 | 33691162/674 | Դրական ստուգիչ շիճուկ (FlowPRA Class II Positive Control Serum) | II դասի դրական ստուգիչ շիճուկ՝ նախատեսված Crossmatch հավաքի հետ օգտագործման համար, ծավալը՝ 240 մկլ, նախատեսված in-vitro ախտորոշման համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 120000 | 120000
12 | 33141223/525 | Միկրոպլանշետներ | 96-ակոսանի միկրոպլանշետներ՝ LABscan 3D անալիզատորի հետ օգտագործման համար, հարթ հատակով, տուփում՝ 10 հատ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | լրակազմ | 10000 | 40000
13 | 33691162/675 | Phosphate buffered saline (PBS, pH-7.4) | PBS (ֆոսֆատով բուֆերացված աղային լուծույթ) – բալանսվորված աղային լուծույթ, որը օգտագործվում է բջջային կուլտուրաների համար, օրինակ՝ բջիջների լվացում նախքան անջատումը, բջիջների կամ հյուսվածքների տեղափոխում, բջիջների բացման համար ցածրացում և ռեակտանտների պատրաստում: Չի պարունակում Կալցիում, Մագնեզիում, թափանցիկ լուծույթ, նոսրացում 1X, pH-7.4, 500 մլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 20000 | 120000
14 | 33691420/575 | FLEXMAP 3D անալիզատորի տրամաչափման հավաք (Calibration Kit) | Հավաք, որը անհրաժեշտ է FLEXMAP 3D սարքի կանոնավոր տրամաչափման համար՝ համակարգի ճիշտ աշխատանքը ապահովելու և տվյալների ճշգրտությունը պահպանելու նպատակով: Նախատեսված է 25 օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 270000 | 270000
15 | 33691420/576 | FLEXMAP 3D աշխատանքի ստուգման հավաք (Performance Verification Kit) | Հավաք, որը անհրաժեշտ է կանոնավոր ստուգման համար՝ համակարգի ճիշտ աշխատանքը ապահովելու և տվյալների ճշգրտությունը պահպանելու նպատակով: FLEXMAP 3D սարքը ստուգվում է տվյալ հավաքածուի միջոցով, որը նախատեսված է 25 օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 270000 | 270000
16 | 33691420/577 | AHG Polyspecific (Coombs) | Coombs-ի ուղղակի և անուղղակի թեստեր ապակյա միկրոսֆերաների կիրառմամբ BioVue ORTO Workstation սարքով։ Որակական սահմանում արյան խմբերի, ֆերմենտների և ոչ ֆերմենտների չնախատեսված հակամարմիններ։ Բաղադրությունը․ POLY Ant. Հակամարմիններ մարդու իմունոգլոբուլիններին, Anti-IgG-, Anti-C3b (մոնոկլոնալ, կլոն F7G3), Anti-C3d (մոնոկլոնալ, կլոն C4C7) C3b ( մոնոկլոնալ, կլոն F7G3), Anti-C3d (մոնոկլոնալ, կլոն C4C7)Կասետային թեստերի քանակը `1-ից 6: Տուփում 100 կասետա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | լրակազմ | 216000 | 864000
17 | 33691420/578 | AHG Anti-IgG | Anti-IgG-ն օգտագործվում է Coombs-ի ուղղակի և անուղղակի նմուշների համար, ներառյալ հակամարմինների ստուգում և նույնականացում, համատեղելիության թեստ և ավտոկոնտրոլ BioVue ORTO Workstation սարքով։ Կասետային թեստերի քանակը` 1-ից 6։ Բաղադրությունը․ IgG. Հակամարմիններ մարդու իմունոգլոբուլիններին, մոնոկլոնային հակամարմիններ: Կասետային թեստերի քանակը `1-ից 6: Տուփում 100 կասետա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 153000 | 153000
18 | 33691420/579 | Թույլ իոնային ուժգնության լուծույթ 4x50մլ | Թույլ իոնային ուժգնության լուծույթ նախատեսված BioVue ORTO Workstation սարքի կիրառմամբ: Ֆորմատ 4x50մլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 87000 | 174000
19 | 33691420/580 | Թույլ իոնային ուժգնության լուծույթ 3x10մլ | Թույլ իոնային ուժգնության լուծույթ նախատեսված BioVue ORTO Workstation սարքի կիրառմամբ: Ֆորմատ 3x10մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 4 | լրակազմ | 26000 | 104000
20 | 33691162/676 | ՀԵՊԱՏԻՏ B կորիզային հակածնի նկատմամբ հակամարմինների ԻՖԱ մեթոդով հայտնաբերման հավաքածու (HBc Ab) թեստ) | ՀԵՊԱՏԻՏ B կորիզային հակածնի նկատմամբ հակամարմինների ԻՖԱ մեթոդով հայտնաբերման հավաքածու (HBc Ab)։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 6720 | հատ | 120 | 806400
21 | 33691162/677 | Ֆերիտինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (Cobas e 411) | Ֆերիտինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու՝ նախատեսված Cobas e 411 անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 100 թեստ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 50 | հատ | 35000 | 1750000
22 | 33691162/678 | Սիֆիլիսի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու Cobas e 402 | Էլեկսիս Սիֆիլիս (Elecsys Syphilis) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 300 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: For In Vitro Diagnostic: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 630000 | 1890000
23 | 33691400/561 | STA Compact Max Cleaner solution | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մաքրող հեղուկ/STA-Cleaner solution/։ Ֆորմատ՝ 6X2500մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 5 | լրակազմ | 84000 | 420000
24 | 33691400/562 | STA Compact Max STA Cuvettes | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված ռեակցիոն կյուվետներ: Ֆորմատ՝ 6X1000 կյուվետ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001,1 3485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 5 | լրակազմ | 900000 | 4500000
25 | 33691400/563 | STA Compact Max STA Factor II | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մակարդման II գործոնի որոշման ռեագենտ՝ STA DEFICIENT II։ Ֆորմատ՝ 6x1մլ : Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 10 | լրակազմ | 45000 | 450000
26 | 33691400/564 | STA Compact Max STA Factor V | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մակարդման V գործոնի որոշման ռեագենտ՝ STA DEFICIENT V։ Ֆորմատ՝ 6x1մլ : Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 10 | լրակազմ | 31000 | 310000
27 | 33691400/565 | STA Compact Max STA Factor VII | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մակարդման VII գործոնի որոշման ռեագենտ՝ STA DEFICIENT VII։ Ֆորմատ՝ 6x1մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 40 | լրակազմ | 261000 | 10440000
28 | 33691400/566 | STA Compact Max STA Factor VIII | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մակարդման VIII գործոնի որոշման ռեագենտ՝ STA DEFICIENT VIII։ Ֆորմատ՝ 6x1մլ : Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001,13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 30 | լրակազմ | 145000 | 4350000
29 | 33691400/567 | STA Compact Max STA Factor IX | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մակարդման IX գործոնի որոշման ռեագենտ՝ STA DEFICIENT IX ։ Ֆորմատ՝ 6x1մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 30 | լրակազմ | 145000 | 4350000
30 | 33691400/568 | STA Compact Max STA Factor X | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մակարդման X գործոնի որոշման ռեագենտ՝ STA DEFICIENT X ։ Ֆորմատ՝ 6x1մլ : Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 10 | լրակազմ | 90000 | 900000
31 | 33691400/569 | STA Compact Max STA System Control N+P | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված Սիստեմ կոնտրոլ հեղուկ, 2 մակարդակ, 12x2x1 մլ System Coag Control N+P(PT,APTT,FIBRINOGEN,THROMBIN TIME, Factors` (II,V,VII,VII,IX,X,XI,XII) AT,PC,PS inhibitors։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 30 | լրակազմ | 356000 | 10680000
32 | 33691400/570 | STA Compact Max STA Uni Calibrator | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված STA UNICALIBRATOR 6x1ml: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 20 | լրակազմ | 89000 | 1780000
33 | 33691400/571 | STA Compact Max STA LIATEST VWF | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված Վիլեբրանդի գործոնի քանակական որոշման ռեագենտ /STA LIATEST VWF: Ֆորմատ՝4x5մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 7 | լրակազմ | 617000 | 4319000
34 | 33691400/572 | Ռիստոցետինի որոշման հավաքածու | 10x0,5մլ ռիստոցետինի որոշման հավաքածու՝ նախատեսված Helena Aggram անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | լրակազմ | 341000 | 3410000
35 | 33691400/573 | Ռիստոցետին կոֆակտոր հավաքածու | Նախատեսված է Helena Aggram համար։ Պարունակում է 4x5մլ լիոֆիլիզացված թրոմբոցիտներ, 2x1.5 մլ ռիստոցետին 10մգ/մլ (լիոֆիլիզացված), 2x1մլ կալիբրատոր պլազմա (լիոֆիլիզացված), (2 x 0.5 մլ) ռիստոցետին կոֆակտոր ոչ նորմալ կոնտրոլ, 1x35մլ եռաբուֆերային լուծույթ։ Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | լրակազմ | 290000 | 2900000
36 | 33691400/574 | Ադենոզին դիֆոսֆատ որոշման հավաքածու | Նախատեսված է Helena Aggram անալիզատորի համար՝ 2x1.0մլ ադենոզինդիֆոսֆատ (ADP) 200մկՄ (լիոֆիլիզացված)։ Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | լրակազմ | 33800 | 338000
37 | 33691400/575 | Արախիդոնաթթվի որոշման հավաքածու | 2ˣ1.0մլ լիոֆիլիզացված արախիդոնաթթու 5մգ/մլ՝ նախատեսված Helena Aggram անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | լրակազմ | 32500 | 325000
38 | 33691400/576 | Կոլագենի որոշման հավաքածու | 2ˣ1.0մլ կոլագեն հեղուկ 100մկգ/մլ՝ նախատեսված Helena Aggram անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | լրակազմ | 88000 | 880000
39 | 33691400/577 | Ադրենալինի (էպինեֆրին) որոշման հավաքածու | 2ˣ1.0մլ Էպինեֆրին 3մՄ լիոֆիլիզացված՝ նախատեսված Helena Aggram անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | լրակազմ | 32500 | 325000
40 | 33141223/526 | Կյուվետ AggRAM | Կյուվետներ՝ նախատեսված Helena AggRAM կիսաավտոմատ ագրեգոմետրի համար։ 200 հատ մեկ տուփում։ Որակի, CE կամ համարժեք սերտիֆիկատների առկայություն։ | 5 | լրակազմ | 75000 | 375000
41 | 33141211/559 | Մագնսիներ Aggram Stir Bars | Մագնսիներ նախատեսված Helena AggRAM կիսաավտոմատ ագրեգոմետրի համար, 30 հատ մեկ տուփում (AggRAM Stir Bars (х30))։ Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: ISO 13485:2016 հավաստագրի առկայություն։ | 1 | հատ | 66000 | 66000
42 | 33691162/679 | Rubella IgM ազդանյութ՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար | Մարդու մոտ կարմրախտի վիրուսի նկատմամբ շիճուկում և պլազմայում IgM հակամարմինների իմունովերլուծության (CMIA) քանակական որոշման համար հավաքածու՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 360000 | 1800000
43 | 33691162/680 | Rubella IgM կալիբրատոր, ARCHITECT i1000 | Rubella IgM կալիբրատոր՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ 1 սրվակ ( 4,0 մլ տարողությամբ)։ Կալիբրատորը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի կայունացուցիչ: Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin 950։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 264000 | 264000
44 | 33691162/681 | Rubella IgM ստուգիչ թեստ (կոնտրոլ) ARCHITECT i1000 | Rubella IgM կոնտրոլ՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար 2 սրվակ (յուրաքանչյուրը՝ 4,0 մլ)։ Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin։ Բացասական ստուգիչ թեստը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի կայունացուցիչ, իսկ դրական ստուգիչ թեստը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի կայունացուցիչ և Rubella IgM-ի հիբրիդային մոնոկլոնալ հակամարմիններ(human): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 228000 | 228000
45 | 33691162/682 | Ֆոլաթթվի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (Cobas e 411) | Ֆոլաթթվի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու՝ նախատեսված Cobas e 411 անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 100 թեստ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 7 | հատ | 57000 | 399000
46 | 33691420/581 | Աղեստամոքսային համակարգի վարակների հարուցիչների միաժամանակյա հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված Շիգելլա ցեղի բակտերիաների (Shigella spp.), էնտերոինվազից E. coli-ի (EIEC), Salmonella spp.-ի, թերմոֆիլ կամպիլոբակտերիաների (Campylobacter spp.), F տեսակի ադենովիրուսների (Adenovirus F) ԴՆԹ-ի, ինչպես նաև A խմբի ռոտավիրուսների (Rotavirus A), 2-րդ գենոտիպի նորովիրուսների (Norovirus 2) և աստրովիրուսների (Astrovirus) ՌՆԹ-ի՝ կլինկական նմուշներում միաժամանակյա հայտնաբերման և տարբերակման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։ Նախատեսված է առնվազն 55 նմուշների համար։ Հավաքածուն ադապտացված է CFX 96 և CFX Opus սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել CFX սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100% բոլոր հարուցիչների համար։ Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ։ Հավաքի զգայունությունը՝ առնվազն 500 հատ/մլ1; Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | լրակազմ | 210000 | 1050000
47 | 33691420/582 | Սուր շնչառական վարակների միաժամանակյա հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու | Ռեագենտների հավաքածու՝ շնչառական վարակների հարուցիչների հայտնաբերման և տարբերակման համար՝ ՊՇՌ մեթոդով՝ ֆլուորեսցենտ հիբրիդացման պրոբներով (ԳՖԼ-դետեկցիա) ամպլիֆիկացիայի արդյունքների գրանցմամբ։ Հայտնաբերվող թիրախներ՝ ՌՆԹ՝ ռեսպիրատոր-սինցիտյալ վիրուս (human Respiratory Syncytial virus — hRSV), ՌՆԹ՝ մետապնևմովիրուս (human Metapneumovirus — hMPV), ՌՆԹ՝ պարագրիպի 1–4 տիպի վիրուսներ (human Parainfluenza virus 1–4 — hPIV), ՌՆԹ՝ կորոնավիրուսներ (OC43, 229E, NL63, HKU1 ենթատեսակներ) (human Coronavirus — hCoV), ՌՆԹ՝ ռինովիրուսներ (human Rhinovirus — hRV), ԴՆԹ՝ ադենովիրուսներ B, C և E խմբերի (human Adenovirus — hAdV), ԴՆԹ՝ բոկավիրուս (human Bocavirus — hBoV): Սպեցիֆիկություն` 100% բոլոր թիրախ վիրուսների ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի համար: Զգայունություն` Ռեսպիրատոր-սինցիտյալ վիրուս, մետապնևմովիրուս, պարագրիպի 1–4 տիպ, բոկավիրուս, ռինովիրուսներ – ≥ 1×10³ գենոմային օրինակ/մլ, Կորոնավիրուսներ – ≥ 1×10⁴ գենոմային օրինակ/մլ, Ադենովիրուսներ – ≥ 5×10³ գենոմային օրինակ/մլ: Վերահսկիչներ` Նուկլեինաթթվի մաքրման արդյունավետության վերահսկիչ, ՊՇՌ-ի անցկացման վերահսկիչ: Կլինիկական նմուշներ` Քթի և ըմպանի խոռոչից վերցված քսուկներ, Խորխ կամ տրախեալ ասպիրատներ, բրոնխոալվեոլյար լվացում, Բրոնխների լվացման հեղուկներ, դիահերձման նյութ: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 55 հայտնաբերման համար, հավաքածույի ռեագենտների մի մասը արդեն լցված են պատրաստի ՊՇՌ փորձանոթներում։ Հավաքածուն պետք է նաև ներառի հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ ռեագենտներ` կԴՆԹ սինթեզման հավաք՝ Ռևերտ Տրանսկրիպցիակի մեթոդով, առնվազն 60 թեստի համար, մուկոլիզին, առնվազն 200 մլ: Հավաքածուն ադապտացված է CFX 96 և CFX Opus սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել CFX սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 7 | լրակազմ | 255000 | 1785000
48 | 33691411/545 | SDS միջավայր | SDS միջավայր: Չոր դեղին փոշի։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | կգ | 50000 | 150000
49 | 33691411/546 | Քրոմոգեն ագար | Քրոմոգեն ագար: Candida սնկերի տարբերակման համար նախատեսված միջավայր, սպիտակ փոշի: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | կգ | 310000 | 620000
50 | 33691411/547 | Քրոմոգեն միջավայր | Քրոմոգեն միջավայր: Միզուղիների մանրէների տարբերակման համար նախատեսված միջավայր սպիտակ համասեռ փոշի: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | կգ | 150000 | 300000
51 | 33691160/591 | Ձվի էմուլսիա ՝աղային ագարի հավելում | Ձվի էմուլսիա՝ աղային ագարի հավելում (Egg yolk suspension emulsion), նախատեսված է որպես հավելում աղային ագարին ավելացնելու համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 42000 | 210000
52 | 33691400/578 | Գրամմի ներկման ներկերի հավաքածու | Գրամմի ներկման ներկերի հավաքածու: Ամբողջական տուփ ներկերով։ Հավաքածուն պետք է ներառի Գենցիան վիոլետ 100 մլ 1 հատ, Լյուգոլի լուծույթ 100 մլ 1 հատ, կոնցենտրիկ ֆուկսին կարբոլային (Ցիլի ֆուկսին) 10 մլ 1 հատ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 8 | լրակազմ | 22000 | 176000
53 | 33691400/579 | Լատեքս հավաքածու Е.coli О157-ի արագ նույնականացման համար | Լատեքս հավաքածու Е.coli О157-ի արագ նույնականացման համար: Արագ ագլյուտինացմամբ թեստ քարտեր Е.coli О157-ի արագ նույնականացման համար, կարող է օգտագործվել բակտերիալ կուլտուրայի նույնականացման համար ինչպես թասիկից այնպես էլ հեղուկ միջավայրից։ Տուփը պարունակում է 2.5 մլ Е.coli О157-ի լատեքս ռեագենտ որն իրենից ներկայացնում է կաթոցիչով տարա որը պարունակում է նապաստակի հակամարմիններով /Е.coli О157-ի նկատմամբ ակտիվ/ պատված լատեքսային մասիկներ։ Е.coli О157-ի լատեքս ստուգիչ 2.5 մլ բացասական ստուգիչ, կաթոցիչով տարա ոչ սպեցիֆիկ հակամարմիններով պատված լատեքս մասնիկներով։ 10 քարտ յուրաքանչյուրը 6 տեստ օղակով և 2 ձողաշարեր՝ յուրաքանչյուրը 25 միանգամյա օգտագործման խառնիչ ձողերով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 90000 | 180000
54 | 33691400/580 | Ստաֆ. լատեքս հավաքածու | Ստաֆ. լատեքս հավաքածու: Արագ ագլյուտինացմամբ թեստ քարտեր Staphylococcus aureus-ի արագ նույնականացման համար, կարող է օգտագործվել բակտերիալ կուլտուրայի նույնականացման համար։ Տուփը պարունակում է 2.5 մլ Staphylococcus aureus լատեքս ռեագենտ2.5 մլ բացասական ստուգիչ 2.5 մլ , 10 քարտ յուրաքանչյուրը 6 տեստ օղակով և 2 ձողաշարեր՝ յուրաքանչյուրը 25 միանգամյա օգտագործման խառնիչ ձողերով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 80000 | 160000
55 | 33691400/581 | Թեստ սկավառակներ կարբապենեմազ արտադրող էնտերոբակտերիաների հաստատման համար | Թեստ սկավառակներ կարբապենեմազ արտադրող էնտերոբակտերիաների հաստատման համար՝ համաձայն EUCAST-ի: Հավաքը պարունակում է՝ 1. Մերոպենեմ 10 mg ( MRP) 50 սկավառակ 2. Մերոպենեմ + EDTA (MR+ED ) ՝50 սկավառակ 3. Մերոպենեմ + ֆենիլբորաթթու (MR+BO) 50 սկավառակ 4. Մերոպենեմ + Կլոքսացիլին ( MR+CL) 50 սկավառակ 5. Տեմոցիկլին՝ 30 mg TMO 50 սկավառակ : Հավաքը նախատեսված է 50 թեստի համար: Արտադրանքը պետք է ունենա CE, ISO 9001, 13485 որակի հավաստագրեր։ | 2 | լրակազմ | 65000 | 130000
56 | 33691400/582 | ՊՇՌ հավաքածու պնևմոցիստի Pneumocystis jirovecii (carinii) որոշման համար | Ռեագենտերի հավաքածու իրական ժամանակում (realtime) հիբրիդիզացիոն -ֆլուորեսցենտ գրանցմամբ Pneumocystis jirovecii (carinii) ԴՆԹ հատվածների ամպլիֆիկացիայի համար: Պարտադիր է որակի հավաստագրի առկայությունը։ | 2 | լրակազմ | 106800 | 213600
57 | 33691400/583 | ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի անջատման հավաքածու | ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի անջատման հավաքածու: Պարտադիր է որակի հավաստագրի առկայությունը։ | 1 | լրակազմ | 45000 | 45000
58 | 33691162/683 | Գելասպան լուծույթ 4% | Գելասպան լուծույթ 4%: Ժելատին (40 գ/լ) պարունակող լուծույթ, ստերիլ: 1 պարկում՝ 500 մլ /կամ ավելի քիչ/։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | 5 | հատ | 50000 | 250000
59 | 33691422/509 | Բորաթթու | Բորաթթու: Սպիտակ փոշի՝ 50 կամ 100 գրամանոց տարաներով։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 2000 | 1000
60 | 33691422/510 | Լիմոնաթթու ջրազուրկ | Լիմոնաթթու ջրազուրկ: Citric Acid Anhydrous, C6H8O7, 99.5%. Օգտագործվում է հյուսվածաբանական լաբորատորիայում: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 2000 | 1000
61 | 33691422/511 | Քլորալհիդրատ | Քլորալհիդրատ, Chloralum Hydratum։ Օգտագործվում է հյուսվածաբանական լաբորատորիայում։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 20000 | 10000
62 | 33691162/684 | Քրոմոսոմ Synchro M հավաքածու | Քրոմոսոմ Synchro M հավաքածուն նախատեսված է ոսկրածուծի բջիջների բջջային ցիկլի սինխրոնիզացիայի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 66000 | 132000
63 | 33691420/583 | BSA (խոշոր եղջերավոր անասունի շճային ալբումին) | Խոշոր եղջերավոր անասունի շճային ալբումին, սպիտակուցի պարունակությունը 99% ոչ պակաս, բաց դեղին լիոֆիլիզացված փոշի, рН-6,5-7,5 (2% ջրային լուծույթում), 25գ տարայում: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | լրակազմ | 14000 | 42000
64 | 33141212/523 | Էլաստիկ սոսինձ | Էլաստիկ սոսինձ գրաֆիկական դիզայնի և արհեստագործական օգտագործման համար: Սոսնձում է թուղթ, ստվարաթուղթ, մածուկ տախտակ, պլաստիկ թաղանթ և այլ ճկուն նյութեր: Ոչ մշտական կամ մշտական ամրացման համար: Սոսնձված մասերը չեն դեֆորմացվում: Բնական կաուչուկի և օրգանական լուծիչների հիման վրա: Լաբորատորիայում օգտագործվում է ծածկապակին առարկայական ապակուն ամրացնելու համար: Առանց թթու: 125 գրամ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 10000 | 20000
65 | 33691422/512 | Էոզին մեթիլեն կապույտ ըստ Մայ-Գրունվալդի (չոր) | Էոզին մեթիլեն կապույտ ըստ Մայ-Գրունվալդի (չոր), փոշենման զանգված։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.1 | կգ | 170000 | 17000
66 | 33691162/685 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD25 PE) | (CD25) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 50։ Կլոն՝ 2A3, իզոտիպ՝ Mouse IgG1, κ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 330000 | 990000
67 | 33691162/686 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (235a/Glycophorine A Pacific blue) | (CD 235a) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PB: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ 10F7MN, իզոտիպ՝ IgG2b: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 140000 | 140000
68 | 33691162/687 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD58 FITC) | (CD58) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ FITC: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ 1C3, իզոտիպ՝ IgG1: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 220000 | 220000
69 | 33691162/688 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (Cyclin D1 PE) | (Cyclin D1) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ DCS-6, իզոտիպ՝ IgG2a: Կոնցենտրացիան՝ 0,1մգ/մլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 250000 | 250000

## Русский
YAK-EAChAPDzB-25/59, Процедура закупок лабораторные химические реагенты
Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае предоставления финансовых средств после заключения настоящего Договора, с даты вступления в силу заключенного между сторонами договора по 30 декабря 2025 года каждый раз в течение 3 рабочих дней с момента получения заказа на поставку Товара(ов) от Покупателя, соответствующего количеству заказанного Покупателем Товара(ов), при этом срок поставки первого этапа составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку Товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем направления заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 Закона распространяется на перечень товаров, не заказанных покупателем в соответствии с договором и соглашением до 30 декабря соответствующего года.
Товары, указанные в настоящем Приложении, должны иметь сертификат качества на момент поставки Покупателю на этапе исполнения договора, если это применимо к данному товару. Если это предусмотрено договором, Продавец обязан также предоставить Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.
На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 3/4 от общего срока годности. Товар должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку продукции в аптеке Заказчика.
В случае возможности разного (дублирующего) толкования текстов объявления (или) приглашения, опубликованного на русском, армянском языках, за основу принимается армянский текст.
N | CPV | Наименование | Технические характеристики | Количество | Ед. измерения | Цена покупки единицы | Общая цена покупки
1 | 33691162/669 | Жидкость Luminex Sheath для анализатора LABScan 3D | Жидкость для анализатора LABScan 3D объёмом 20 литров. Наличие сертификата качества. | 3 | штук | 175000 | 525000
2 | 33691420/570 | Набор для определения антигена HLA I класса | Набор предназначен для определения антигенов HLA I класса в сыворотке крови человека с помощью анализатора LABScan 3D. Предназначен для диагностики in vitro (IVD), количество исследований – 25. Наличие сертификата качества. | 1 | комплект | 3900000 | 3900000
3 | 33691420/571 | Набор для определения антигена HLA II класса | Набор предназначен для определения антигенов HLA II класса в сыворотке крови человека с помощью анализатора LABScan 3D. Предназначен для диагностики in vitro (IVD), количество исследований – 25. Наличие сертификата качества. Наличие сертификата качества. | 1 | комплект | 3245000 | 3245000
4 | 33691420/572 | Набор для типирования SSO II класса DQA1/DQB1 | Набор предназначен для типирования SSO II класса DQA1/DQB1 в сыворотке крови человека с помощью анализатора LABScan 3D. Предназначен для диагностики in vitro (IVD), количество исследований: 20. Наличие сертификата качества. | 1 | комплект | 987000 | 987000
5 | 33691162/670 | Конъюгированные с ПЭ антитела козы к IgG человека | Конъюгированные с ПЭ антитела козьи антитела к человеческим IgG предназначены для определения антигенов HLA с помощью анализатора LABScan 3D. Наличие сертификата качества. | 1 | штук | 750000 | 750000
6 | 33691162/671 | Отрицательный контроль LABScreen | Реагент отрицательного контроля, предназначенный для определения HLA-антигенов с помощью анализатора LABScan 3D. Наличие сертификата качества. | 1 | штук | 210000 | 210000
7 | 33691162/672 | TAQ-полимераза (TAQ50) | TAQ-полимераза, предназначенная для HLA-типирования на анализаторе LabScan 3D. Наличие сертификата качества. | 1 | штук | 175000 | 175000
8 | 33691162/673 | Конъюгированный стрептавидин (LT-SAPE) | Стрептавидин, конъюгированный с ПЭ, предназначен для определения HLA-антигенов с помощью анализатора LABScan 3D. Наличие сертификата качества. | 1 | штук | 400000 | 400000
9 | 33691420/573 | Набор для ПЦР-определения резус-фактора плода в крови матери (Cell3 Direct) | Набор для ПЦР-определения резус-фактора плода по плазме крови матери. Не требует выделения циркулирующей плодной ДНК. Набор работает с несколькими мишенями, что позволяет избежать ошибок и популяционных различий. Набор рассчитан на 96 тестов. Наличие сертификата качества. | 1 | комплект | 1200000 | 1200000
10 | 33691420/574 | Сборка кросс-матча (FlowDSA-XM) | Набор предназначен для проведения перекрестной пробы (Cross-Match) и позволяет отличить лейкоцитарные антитела от аутоантител, а также селективно выявлять IgG, связанный с поверхностью клеток. Метод детекции: проточная цитометрия. Позволяет сочетать классическую проточную цитометрию с технологией микрочастиц. Позволяет тестировать лимфоциты, полученные из свежих или замороженных источников (периферическая кровь, лимфатические узлы, селезенка). Набор рассчитан на 25 исследований. Наличие сертификата качества. | 1 | комплект | 1950000 | 1950000
11 | 33691162/674 | Положительная контрольная сыворотка (положительная контрольная сыворотка FlowPRA класса II) | Положительная контрольная сыворотка II класса, предназначенная для использования с набором Crossmatch, объёмом 240 мкл, предназначена для диагностики in vitro. Наличие сертификата качества. | 1 | штук | 120000 | 120000
12 | 33141223/525 | Микропланшеты | 96-луночные микропланшеты для использования с анализатором LABscan 3D, с плоским дном, 10 шт. в коробке. Сертификат качества имеется. | 4 | комплект | 10000 | 40000
13 | 33691162/675 | Фосфатно-солевой буфер (PBS, pH 7,4) | PBS (фосфатный буферный раствор) – сбалансированный солевой раствор, используемый для культивирования клеток, например, для промывания клеток перед диссоциацией, транспортировки клеток или тканей, погружения для раскрытия клеток и подготовки реагентов. Не содержит кальция, магния, прозрачный раствор, разведение 1X, pH 7,4, 500 мл. Наличие сертификата качества. | 6 | штук | 20000 | 120000
14 | 33691420/575 | Комплект для калибровки анализатора FLEXMAP 3D | Сборка необходима для регулярной калибровки устройства FLEXMAP 3D, что обеспечивает корректную работу системы и точность данных. Рассчитано на 25 применений. Наличие сертификата качества. | 1 | комплект | 270000 | 270000
15 | 33691420/576 | Комплект для проверки производительности FLEXMAP 3D | Комплект, необходимый для регулярного тестирования, обеспечивающего корректную работу системы и точность данных. Устройство FLEXMAP 3D тестируется с помощью этого комплекта, рассчитанного на 25 применений. Наличие сертификата качества. | 1 | комплект | 270000 | 270000
16 | 33691420/577 | AHG полиспецифический (Кумбса) | Прямая и непрямая проба Кумбса с использованием стеклянных микросфер на рабочей станции BioVue ORTO. Качественное определение группы крови, ферментных и неферментных антител. Состав: POLY Ant. Антитела к иммуноглобулинам человека, Anti-IgG-, Anti-C3b (моноклональные, клон F7G3), Anti-C3d (моноклональные, клон C4C7), C3b (моноклональные, клон F7G3), Anti-C3d (моноклональные, клон C4C7). Количество тест-кассет: от 1 до 6. 100 кассет в упаковке. Наличие сертификата качества. | 4 | комплект | 216000 | 864000
17 | 33691420/578 | AHG анти-IgG | Анти-IgG используется для проведения прямых и непрямых тестов Кумбса, включая выявление и идентификацию антител, тестирование на совместимость и автоконтроль с рабочей станцией BioVue ORTO. Количество тест-полосок: от 1 до 6. Состав: IgG. Антитела к иммуноглобулинам человека, моноклональные антитела. Количество тест-полосок: от 1 до 6. Упаковка: 100 кассет. Наличие сертификата качества. | 1 | комплект | 153000 | 153000
18 | 33691420/579 | Раствор с низкой ионной силой 4 x 50 мл | Раствор слабой ионной силы, предназначенный для использования с рабочей станцией BioVue ORTO. Формат: 4 x 50 мл. Наличие сертификата качества. | 2 | комплект | 87000 | 174000
19 | 33691420/580 | Раствор с низкой ионной силой 3 x 10 мл | Раствор слабой ионной силы, предназначенный для использования с рабочей станцией BioVue ORTO. Формат: 3 x 10 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества, выданных производителем. | 4 | комплект | 26000 | 104000
20 | 33691162/676 | Набор для обнаружения антител к основному антигену гепатита B (тест HBc Ab) | Набор для определения антител к коровому антигену вируса гепатита B (HBc Ab) методом ИФА. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества, выданных производителем, ISO9001. Единица измерения «Партия» эквивалентна единице измерения «Тест», цены указаны за 1 тест (1 определение). | 6720 | штук | 120 | 806400
21 | 33691162/677 | Набор для количественного определения ферритина (Cobas e 411) | Тест-набор для количественного определения ферритина, предназначенный для анализатора Cobas e 411. Формат: 100 тестов. Наличие товарного знака, международные сертификаты качества, выданные производителем. | 50 | штук | 35000 | 1750000
22 | 33691162/678 | Набор для выявления сифилиса Cobas e 402 | Elecsys Syphilis для анализатора Cobas e 402. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 300 определений. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Для диагностики in vitro: Наличие товарного знака, международные сертификаты качества, выданные производителем. | 3 | штук | 630000 | 1890000
23 | 33691400/561 | Очищающий раствор STA Compact Max | Раствор STA-Cleaner для анализатора STA Compact Max. Формат: 6 x 2500 мл. Торговая марка, международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE. Для диагностики in vitro: | 5 | комплект | 84000 | 420000
24 | 33691400/562 | STA Compact Max STA Cuvettes | Реакционные кюветы для анализатора STA Compact Max. Формат: 6x1000 кювет. Торговая марка, международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001,13485, знак CE: для диагностики in vitro: | 5 | комплект | 900000 | 4500000
25 | 33691400/563 | STA Compact Max STA Factor II | Реагент для определения фактора свертывания крови II для анализатора STA Compact Max: STA DEFICIENT II. Формат: 6x1 мл: Торговая марка, международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001,13485, знак CE: для диагностики in vitro: | 10 | комплект | 45000 | 450000
26 | 33691400/564 | STA Compact Max STA Factor V | Реагент STA DEFICIENT V для анализатора STA Compact Max. Формат: 6x1 мл: Торговая марка, международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001,13485, знак CE: для диагностики in vitro: | 10 | комплект | 31000 | 310000
27 | 33691400/565 | STA Compact Max STA Factor VII | Реагент STA DEFICIENT VII для анализатора STA Compact Max. Формат: 6x1 мл. Торговая марка, международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001, 13485, знак CE: Для диагностики in vitro: | 40 | комплект | 261000 | 10440000
28 | 33691400/566 | STA Compact Max STA Factor VIII | Реагент STA DEFICIENT VIII для анализатора STA Compact Max для определения фактора свертывания крови VIII. Формат: 6 x 1 мл: Торговая марка, международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001, 13485, знак CE: Для диагностики in vitro: | 30 | комплект | 145000 | 4350000
29 | 33691400/567 | STA Compact Max STA Factor IX | Реагент STA DEFICIENT IX для анализатора STA Compact Max для определения фактора свертывания крови IX. Формат: 6 x 1 мл. Торговая марка, международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001, 13485, знак CE: Для диагностики in vitro: | 30 | комплект | 145000 | 4350000
30 | 33691400/568 | STA Compact Max STA Factor X | Реагент STA DEFICIENT X для анализатора STA Compact Max. Формат: 6 x 1 мл. Торговая марка, международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: Для диагностики in vitro: | 10 | комплект | 90000 | 900000
31 | 33691400/569 | STA Compact Max STA System Control N+P | Анализатор STA Compact Max. Контрольная жидкость, 2 уровня, 12 x 2 x 1 мл. Контрольная жидкость для системы коагуляции (N+P (ПТВ), АЧТВ, ФИБРИНОГЕН, ТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ), факторы (II, V, VII, VII, IX, X, XI, XII), ингибиторы АТ, ПК, ФС. Торговая марка, международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001, 13485, знак CE: для диагностики in vitro: | 30 | комплект | 356000 | 10680000
32 | 33691400/570 | STA Compact Max STA Uni Calibrator | STA UNICALIBRATOR 6 x 1 мл для анализатора STA Compact Max. Торговая марка, международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001, 13485, знак CE: для диагностики in vitro: | 20 | комплект | 89000 | 1780000
33 | 33691400/571 | STA Compact Max STA LIATEST VWF | Реагент STA LIATEST VWF для анализатора STA Compact Max. Формат: 4 x 5 мл. Торговая марка, международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001, 13485, знак CE: для диагностики in vitro Диагностика: | 7 | комплект | 617000 | 4319000
34 | 33691400/572 | Набор для определения ристоцетина | Набор для определения ристоцетина 10 x 0,5 мл для анализатора Helena Aggram. Торговая марка, сертификат происхождения. | 10 | комплект | 341000 | 3410000
35 | 33691400/573 | Набор для определения кофактора ристоцетина | Предназначен для анализа Helena Aggram. Содержит 4 x 5 мл лиофилизированных тромбоцитов, 2 x 1,5 мл ристоцетина 10 мг/мл (лиофилизированного), 2 x 1 мл калибровочной плазмы (лиофилизированной), 2 x 0,5 мл аномального контроля кофактора ристоцетина, 1 x 35 мл раствора трибуффера. Торговая марка, сертификат происхождения. | 10 | комплект | 290000 | 2900000
36 | 33691400/574 | Набор для определения аденозиндифосфата | Предназначен для анализатора Helena Aggram: 2 x 1,0 мл аденозиндифосфата (АДФ) 200 мкМ (лиофилизированного). Торговая марка, сертификат страны происхождения. | 10 | комплект | 33800 | 338000
37 | 33691400/575 | Набор для определения арахидоновой кислоты | 2 x 1,0 мл лиофилизированной арахидоновой кислоты 5 мг/мл для анализатора Helena Aggram. Торговая марка, сертификат страны происхождения. | 10 | комплект | 32500 | 325000
38 | 33691400/576 | Набор для определения коллагена | 2 x 1,0 мл коллагеновой жидкости 100 мкг/мл для анализатора Helena Aggram. Имеются сертификаты торговой марки и страны происхождения. | 10 | комплект | 88000 | 880000
39 | 33691400/577 | Набор для определения адреналина (эпинефрина) | 2 мл лиофилизированного адреналина 3 мМ для анализатора Helena Aggram. Имеются сертификаты торговой марки и страны происхождения. | 10 | комплект | 32500 | 325000
40 | 33141223/526 | Кювета для AggRAM | Кюветы для полуавтоматического агрегометра Helena Aggram. 200 шт. в коробке. Наличие сертификатов качества, CE или эквивалентных сертификатов. | 5 | комплект | 75000 | 375000
41 | 33141211/559 | Мигающие стержни для Aggram | Магнитные стержни для полуавтоматического агрегометра Helena AggRAM, 30 шт. в коробке (магнитные стержни AggRAM (30 шт.)). Новые, неиспользованные, в оригинальной упаковке. Сертификат ISO 13485:2016 имеется. | 1 | штук | 66000 | 66000
42 | 33691162/679 | Реагент IgM к краснухе для ARCHITECT i1000 | Набор для количественного определения антител класса IgM к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммуноферментного анализа (CMIA) для прибора ARCHITECT i1000. Количество тестов в коробке: 100. Сертификат качества имеется. | 5 | штук | 360000 | 1800000
43 | 33691162/680 | Калибратор IgM к краснухе, ARCHITECT i1000 | Калибратор IgM к вирусу краснухи для прибора ARCHITECT i1000. 1 флакон (объем 4,0 мл). Калибратор содержит стабилизатор белков плазмы крови человека. Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Сертификат качества имеется. | 1 | штук | 264000 | 264000
44 | 33691162/681 | Контрольный тест IgM к краснухе ARCHITECT i1000 | Контроль IgM к вирусу краснухи для прибора ARCHITECT i1000. 2 флакона (по 4,0 мл каждый). Консерванты: азид натрия и ProClin. Отрицательный контрольный тест содержит стабилизатор белка плазмы человека, а положительный контрольный тест – стабилизатор белка плазмы человека и гибридные моноклональные антитела класса IgM к вирусу краснухи (человеческие). Наличие сертификата качества. | 1 | штук | 228000 | 228000
45 | 33691162/682 | Количественный тест на фолиевую кислоту (Cobas e 411) | Набор для количественного определения фолатов для анализатора Cobas e 411. Формат: 100 тестов. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества, выданных производителем. | 7 | штук | 57000 | 399000
46 | 33691420/581 | Набор для ПЦР-диагностики для одновременного выявления возбудителей желудочно-кишечных инфекций | Набор реагентов для одновременного выявления и дифференциации ДНК шигелл (Shigella spp.), энтеровируса E. coli (EIEC), сальмонелл (Salmonella spp.), кампилобактера (Campylobacter spp.), аденовируса F (Adenovirus F), ротавируса A (Rotavirus A), норовируса 2 (Norovirus 2) и астровируса (Astrovirus RNA) в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан минимум на 55 образцов. Набор совместим с приборами CFX 96 и CFX Opus. К набору должна быть приложена подробная инструкция по программированию и анализу результатов с помощью приборов CFX. Набор обладает 100% специфичностью ко всем возбудителям. Набор должен содержать чекеры эффективности выделения нуклеиновых кислот и ПЦР. Чувствительность набора: не менее 500 шт./мл1; Поставщик должен провести программирование теста, обучение персонала всем этапам теста и анализу результатов. Наличие сертификата качества. | 5 | комплект | 210000 | 1050000
47 | 33691420/582 | Набор для ПЦР-диагностики острых респираторных инфекций | Набор реагентов для выявления и дифференциации респираторных патогенов методом ПЦР с регистрацией результатов амплификации с флуоресцентно-гибридизационными зондами (FHP-детекция). Обнаруживаемые мишени: РНК: респираторно-синцитиальный вирус человека (hRSV), РНК: метапневмовирус человека (hMPV), РНК: вирус парагриппа человека 1–4 (hPIV), РНК: коронавирусы (подтипы OC43, 229E, NL63, HKU1) (коронавирус человека — hCoV), РНК: риновирусы (hRV), ДНК: аденовирусы групп B, C и E (аденовирус человека — hAdV), ДНК: бокавирус (hBoV). Специфичность: 100% для всех целевых вирусных РНК/ДНК. Чувствительность: респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, парагрипп 1–4 типов, бокавирус, риновирусы – ≥ 1×10³ геномных копий/мл, коронавирусы – ≥ 1×10⁴ геномных копий/мл, аденовирусы – ≥ 5×10³ геномных копий/мл. Контроли: контроль эффективности выделения нуклеиновых кислот, контроль проведения ПЦР. Клинические образцы: мазки из носоглотки, аспираты из придаточных пазух носа или трахеи, бронхоальвеолярный лаваж, промывные воды бронхов, аутопсийный материал. Набор рассчитан не менее чем на 55 определений, часть реагентов набора уже упакована в готовые ПЦР-пробирки. В комплект набора также должны входить дополнительные реагенты, необходимые для проведения исследования: набор для синтеза кДНК методом обратной транскрипции, не менее 60 тестов, муколизин, не менее 200 мл. Набор адаптирован для работы с приборами CFX 96 и CFX Opus. При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов CFX, а также по анализу результатов с его помощью. Наличие сертификата качества. | 7 | комплект | 255000 | 1785000
48 | 33691411/545 | Среда SDS | Среда SDS: Сухой желтый порошок. Наличие сертификата качества. | 3 | кг | 50000 | 150000
49 | 33691411/546 | Хромогенный агар | Хромогенный агар: Среда для дифференциации грибов рода Candida, белый порошок. Наличие сертификата качества. | 2 | кг | 310000 | 620000
50 | 33691411/547 | Хромогенная среда | Хромогенная среда: Среда для дифференциации бактерий мочевыводящих путей, белый гомогенный порошок. Наличие сертификата качества. | 2 | кг | 150000 | 300000
51 | 33691160/591 | Яичная эмульсия: добавка к солевому агару | Эмульсия яичного желтка, предназначенная в качестве добавки к солевому агару. Наличие сертификата качества. | 5 | штук | 42000 | 210000
52 | 33691400/578 | Набор для окрашивания по Граму | Набор для окраски по Граму: Полный набор красителей. В набор должны входить генциановый фиолетовый 100 мл (1 шт.), раствор Люголя 100 мл (1 шт.), концентрированный фуксин карболовый (Cili fuchsin) 10 мл (1 шт.). Наличие сертификата качества. | 8 | комплект | 22000 | 176000
53 | 33691400/579 | Набор для латексной идентификации E. coli O157 | Набор для латексной экспресс-идентификации E. coli O157. Карты для экспресс-теста на агглютинацию E. coli O157 могут использоваться для идентификации бактериальных культур как с чашки Петри, так и с жидких питательных сред. В упаковке содержится 2,5 мл латексного реагента для E. coli O157, представляющего собой флакон-капельницу с частицами латекса, покрытыми кроличьими антителами, активными против E. coli O157. Латексный контроль E.coli O157 2,5 мл (отрицательный контроль), флакон-капельница с латексными частицами, покрытыми неспецифическими антителами. 10 карточек с 6 тестовыми кольцами каждая и 2 набора стержней с 25 одноразовыми палочками для перемешивания каждый. Наличие сертификата качества. | 2 | комплект | 90000 | 180000
54 | 33691400/580 | Набор для латексной идентификации | Набор для латекса Staph. Картки для экспресс-теста на агглютинацию для быстрой идентификации золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) могут быть использованы для идентификации бактериальных культур. В упаковке 2,5 мл латексного реагента для золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), 2,5 мл (отрицательный контроль), 10 карточек с 6 тестовыми кольцами каждая и 2 набора стержней с 25 одноразовыми палочками для перемешивания каждый. Наличие сертификата качества. | 2 | комплект | 80000 | 160000
55 | 33691400/581 | Тест-диски для выявления энтеробактерий, продуцирующих карбапенемазы | Тест-диски для выявления энтеробактерий, продуцирующих карбапенемазы, согласно EUCAST. Состав набора: 1. Меропенем 10 мг (MRP) – 50 дисков; 2. Меропенем + ЭДТА (MR+ED) – 50 дисков; 3. Меропенем + фенилбороновая кислота (MR+BO) – 50 дисков; 4. Меропенем + клоксациллин (MR+CL) – 50 дисков; 5. Темоциклин 30 мг TMO – 50 дисков. Набор рассчитан на 50 тестов. Продукт должен иметь сертификаты качества CE, ISO 9001, 13485. | 2 | комплект | 65000 | 130000
56 | 33691400/582 | Набор для ПЦР-диагностики Pneumocystis jirovecii (carinii) | Набор реагентов для гибридизации-флуоресценции в реальном времени (real-time) для амплификации фрагментов ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii). Наличие сертификата качества обязательно. | 2 | комплект | 106800 | 213600
57 | 33691400/583 | Набор для разделения РНК/ДНК | Набор для выделения РНК/ДНК. Требуется сертификат качества. | 1 | комплект | 45000 | 45000
58 | 33691162/683 | Раствор гелицида 4% | Раствор гелицида 4%: раствор желатина (40 г/л), стерильный. 1 пакет: 500 мл /или меньше/. Имеются сертификаты качества. | 5 | штук | 50000 | 250000
59 | 33691422/509 | Борная кислота | Борная кислота: Белый порошок в упаковках по 50 или 100 г. Торговая марка, международные сертификаты качества, выданные производителем. | 0.5 | кг | 2000 | 1000
60 | 33691422/510 | Безводная лимонная кислота | Безводная лимонная кислота: Безводная лимонная кислота, C6H8O7, 99,5%. Используется в гистологических лабораториях. Имеется сертификат качества. | 0.5 | кг | 2000 | 1000
61 | 33691422/511 | Хлоралгидрат | Хлоралгидрат, Chloralum Hydratum. Используется в гистологических лабораториях. Наличие сертификата качества. | 0.5 | кг | 20000 | 10000
62 | 33691162/684 | Набор для синхронного выделения хромосом | Набор Chromosome Synchro M предназначен для синхронизации клеточного цикла клеток костного мозга. Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 66000 | 132000
63 | 33691420/583 | БСА (бычий сывороточный альбумин) | Бычий сывороточный альбумин, содержание белка не менее 99%, светло-желтый лиофилизированный порошок, pH 6,5–7,5 (в 2% водном растворе), в упаковке 25 г. Наличие сертификата качества. | 3 | комплект | 14000 | 42000
64 | 33141212/523 | Эластичный клей | Эластичный клей для графического дизайна и творчества. Склеивает бумагу, картон, ДСП, пластиковую пленку и другие гибкие материалы. Для временной и постоянной фиксации. Склеенные части не деформируются. На основе натурального каучука и органических растворителей. Используется в лаборатории для прикрепления покровного стекла к предметному стеклу. Не содержит кислот: 125 г. Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 10000 | 20000
65 | 33691422/512 | Эозин-метиленовый синий Май-Грюнвальд (сухой) | Эозин-метиленовый синий по Май-Грюнвальду (сухой), порошок. Наличие сертификата качества. (CD25) Реагент для использования с проточным цитометром. Цвет: PE: предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в упаковке: 50. Клон: 2A3, изотип: мышиный IgG1, κ: наличие сертификата качества. | 0.1 | кг | 170000 | 17000
66 | 33691162/685 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD25 PE) | (CD25) Реагент, используемый с проточным цитофлуориметром. Цвет: полиэтилен. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в упаковке: 50. Клон: 2A3, изотип: мышиный IgG1, κ: наличие сертификата качества. | 3 | штук | 330000 | 990000
67 | 33691162/686 | Расходные материалы для проточного цитометра (235a/гликофорин A, тихоокеанский синий) | (CD 235a) Реагент для использования с проточным цитометром. Цвет: PB: предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в упаковке: 100. Клон: 10F7MN, изотип: IgG2b. наличие сертификата качества. | 1 | штук | 140000 | 140000
68 | 33691162/687 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD58 FITC) | (CD58) Реагент, используемый с проточным цитофлуориметром. Цвет: ФИТЦ. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в упаковке: 100. Клон: 1C3, изотип: IgG1. Наличие сертификата качества. | 1 | штук | 220000 | 220000
69 | 33691162/688 | Расходные материалы для проточного цитометра (Cyclin D1 PE) | (CD58) Реагент для использования с проточным цитометром. Цвет: FITC: предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в упаковке: 100. Клон: 1C3, изотип: IgG1. наличие сертификата качества. | 1 | штук | 250000 | 250000