ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА –  ГРАФИК ЗАКУПОК

драм РА

| Номер лота предусмотренного заявкой | CPV | Наименование услуги | Техническая характеристика | Единица измерения | поставка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Адрес | Количество | Время поставки |
| 1 | 09134210 | Дизельное топливо зимнее | Дизельное топливо, зимнее /2 класс/ Цетановое число не менее 48 Цетановый индекс не менее 46 Плотность при температуре 150C 800-840 кг/м3 Массовая доля полициклических ароматических углеводородов не более 11%. Содержание серы не более 10 мг/кг Температура возгорания не ниже 550C Углеродный остаток /коксуемость/ в 10 % осадке не более 0,3 %. Вязкость при 400C - от 1,5мм2/с до 4,0 мм2/с. Температура помутнения не выше -220C. Поставка осуществляется по купону (применяется только при покупке по литрам). Безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с “Техническим регламентом топлив для двигателей внутреннего сгорания”, утвержденным постановлением правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года. Разовая поставка должна бить по сушестбена по адресу г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха 14. | литр | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 500 | В течение 30 календарных дней после вступления договора в силу. |
| 2 | 09211100 | Масло Shell Tellus S2 M 32 | Масло Shell Tellus S2 M 32 для доливки в работающих подщипниках (решение пр. 568 Н 2023г.) Кинематическая вязкость 0°C, в случе ASTM D445 -338 Кинематическая вязкость 40°C, в случае ASTM D445 -32 Кинематическая вязкость 100°C, в случае ASTM D44 5-5.4 Индекс вязкости ISO 2909 99 Плотность 15°C, кг/л ASTM D4052 Температура вспышки°C ISO 12185 218 Температура застываня °C, ISO 3016 -30 Стабильность при перевозке, потеря вязкости (100oC), %, CEC L-45-A-99 – 8, Индекс вязкости, ASTM D2270- 163 Бочка с маслом должна быть опломбирована, должен быть представлен документ о соответствии качества масла от завода-производителя. Вместе с товаром необходимо предоставить сертификат соответствия качества, информация о производителе, страны производства и сроке изготовления. Транспортировка и разгрузка товара выполняется Поставщиком. При согласии сторон товар может быть поставлен раньше установленного срока. Бочка масла должна быть опломбирована, необходимо представить документ соответствия качества масла от завода производителя.За день до поставки об этом уведомить Покупателя. Транспортировка и разгрузка товара выполняется Поставщиком. Масло должно быть произведено не менее в 2024 году, срок изготовления указан на нем. При поставке товаров компания-поставщик обязана предоставить гарантийное письмо от имени производителя (форма авторизации MAF - Manufacturers) или от представителя последнего (форма авторизации DAF-Distibuters). | литр | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 80 | В течение 60 календарных дней после вступления договора в силу. |
| 3 | 09211100 | Масло Shell Omala S2 G320 | Масло Shell Omala S2 G320 для доливки системы охлождения (решение пр. 568 Н 2023г.) Класс вязкости, ISO 3448–320. Кинематическая вязкость при 40°C, ISO 3104 – 320 мм2/с. Кинематическая вязкость при 100°C ISO 3104 — 25 мм2/с. Индекс вязкости ISO 2909-100 Плотность при 15°C, ISO 12185 903 кг/м3. Температура вспышки °C ISO2592 - 250°C Температура замерзания °C, ISO 3016 -15 °C Бочка с маслом должна быть опломбирована, должен быть представлен документ о соответствии качества масла от завода-производителя. Вместе с товаром необходимо предоставить сертификат соответствия качества, информация о производителе, страны производства и сроке изготовления. Транспортировка и разгрузка товара выполняется Поставщиком. При согласии сторон товар может быть поставлен раньше установленного срока. Бочка масла должна быть опломбирована, необходимо представить документ соответствия качества масла от завода производителя . За день до поставки об этом уведомить Заказчика. Транспортировка и разгрузка товара выполняется Поставщиком. Масло должно быть произведено не менее чем в 2024 году, срок изготовления указан на нем.: При поставке товаров компания-поставщик обязана предоставить гарантийное письмо от имени производителя (форма авторизации MAF - Manufacturers) или от представителя последнего (форма авторизации DAF-Distibuters). | литр |  | 209 | В течение 60 календарных дней после вступления договора в силу. |
| 4 | 09211100 | Масло Mobile Delvac 15w-39 | Масло Mobile Delvac 15w-39 Класс - SAE 15W-40, для доливки масла в рабочее оборудования Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874 - 1,1 Плотность при 15°C, кг/м3, ASTM D4052 - 0,87 Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 225 Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445 - 14,6 Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445 - 110 Температура застывания,°C, ASTM D97 - -36 Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 2896 - 9,2 Индекс вязкости, ASTM D2270 - 136 Кажущаяся вязкость в имитаторе холодной прокрутки (проворачиваемость) при -20°С, мПа*с, ASTM D5293 - 5800 При согласии сторон товар может быть поставлен раньше установленного срока.Предоставить сертификат соответствия качества на товар, масло должно быть произведено в 2024 году.За день до доставки сообщите об этом Заказчику . Масла должна быть опломбирован, необходимо представить документ соответствия качества масла от завода производителя. При поставке товаров компания-поставщик обязана предоставить гарантийное письмо от имени производителя (форма авторизации MAF - Manufacturers) или от представителя последнего (форма авторизации DAF-Distibuters). | литр |  | 20 | В течение 60 календарных дней после вступления договора в силу. |
| 5 | 09211100 | Масло | Масло, двухтактное полусинтетическое моторное масло 2Т: | литр | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 5 | В течение 30 календарных дней после вступления договора в силу. |
| 6 | 09211100 | Масло | Масло ТАД-17 или ТАП-15В ГОСТ 23652-79 предназначено для трансмиссии мотоблока | литр |  | 5 |  |