ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Транзитный код плана закупок — /CPV/. | Единица измерения | Цена за единицу /армянские драмы/ |  | Общая цена /драм/ | Общее количество | исполнение |  |
|  |  |  |  |  |  |  | адрес | крайний срок |
| 1 | 79931130/501 | Армянский драм | - |  | - | 1 | - | В течение 21 календарного дня с даты вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2025 г. |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое описание услуг, которые будут предоставлены /планируются/ для эко-здания площадью 400 квадратных метров |  |  |  | 3D моделирование Эко здания (двухэтажного, 400 кв.м. / 1 этаж 200 кв.м., 2 этаж 200 кв.м.), включающего в себя: - 5 ванных комнат разных размеров - Один зал - 6 офисов разной площади - Одна кухня - 3 комнаты отдыха разной площади - Один прием - Одно хранилище для конфискованных товаров, которое должно включать холодильник - Один арсенал в соответствии с планом на 2023 год, утвержденным постановлением Правительства Республики Армения № 896-Н от 1 июня - Одна комната для приема оружия и установки устройств хранения данных камер - Один отдельный склад вне общего здания |  |  |  |  |
| Краткое описание услуг, которые будут предоставлены /планируются/ для эко-здания площадью 200 квадратных метров |  |  |  | 3D моделирование Эко-здания (200 кв.м на этаж), включающее в себя: - 2 ванные комнаты одинаковой площади - Один зал - 2 офиса разной площади - Одна кухня - 2 комнаты отдыха разной площади - Одно хранилище для конфискованных товаров, которое должно включать холодильник - Один арсенал в соответствии с планом на 2023 год, утвержденным постановлением Правительства Республики Армения № 896-Н от 1 июня - Одна комната для приема оружия и установки устройств хранения данных камер - Один отдельный склад вне общего здания |  |  |  |  |
| Другие требования к эко-зданиям площадью 400 и 200 квадратных метров |  |  |  | - Разработка проектно-расчетной документации солнечной электростанции - Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории - Разработка проектно-сметной документации на новое ограждение - Системы электроснабжения, канализации, водоснабжения, вентиляции, отопления, холодоснабжения, газоснабжения, связи, видеонаблюдения, противопожарной защиты, электроснабжения и т.д. (предусмотрение других систем по усмотрению проектировщика) - Текущие объемы работ обоснованы детальными исследованиями - Разработать проект в соответствии с действующими нормативными актами - Проект также должен включать в себя смету объемов работ. - Проектная организация обязана согласовать проект с заказчиком. - Предоставить проект в 3-х печатных экземплярах, на электронном носителе, а также картографические материалы в формате AutoCad. |  |  |  |  |