## September
NN | CPV կոդ | Պարագայի անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Մատակարարման ժամկետ | Չ/Մ | Քանակ | Միավորի գին ,դրամ | Գումար դրամ | Техническая характеристика | Наименование | Единица измерения
1 | 33141100 | Բախիլ պոլիէթիլենային | Բախիլ՝ մեկանգամյա օգտագործման բժշկական հողաթափ, պոլիէթիլենային, կապույտ գույն: Փաթեթ 100 հատ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 50000 | 3.1 | 155000 | Бахилллы полиэтиленовые медицинские , синего цвета . | Бахилллы полиэтиленовые медицинские , синего цвета . | шт
2 | 33141129 | Դիմակ միանվագ եռաշերտ | Դիմակ մեկ անգամյա օգտագործման՝ ռեզինե կապիչներով եռաշերտ, վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: Չափը՝ 17,5-9,5 սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 22400 | 5.5 | 123200 | Маска медицинская хирургическая, одноразовая. | Маска медицинская хирургическая, одноразовая , трех слойная . Гипоаллергеная . Размеры 17,5 см-9,5 см | шт
3 | 33161100 | Էլեկտրովիրաբուժական դանակ | Միանգամյա օգտագործման էլեկտրավիրաբուժական դանակ։ Էլեկտրոկոագուլյատորի մոնոպոլյար դանակ, նախատեսված մեկանգամյա օգտագործման: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1000 | 643 | 643000 | Электрохирургический нож | Электрохирургический нож одноразовый. Электрокоагуляторный монополярный нож, предназначен для однократного применения. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | шт
4 | 33141136 | Կատետր N 24 ներերակային | Ն/ե կատետր N 24 : Ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման ԼուերԼոկ պորտով, տեղադրված է թևկների վրա, պատրաստված, պոլիուրետանից: Որակի հավաստագրերի և մակնշումների առկայություն /ISO, CE, PCT/ կամ EAC/: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 7000 | 35 | 245000 | Катетер внутривенный N 24 | Катетер внутривенный N 24 | шт
5 | 33141159 | Ձեռնոց ոչ ախտահանված L | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի: Լատեքս, L, : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | զույգ | 8000 | 26 | 208000 | Перчатки смотровые нестерильные размер L без талька | Перчатки смотровые нестерильные размер L без талька | пара
6 | 33141159 | Ձեռնոց ոչ ախտահանված M | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի: Լատեքս, M չափի : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելուպրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | զույգ | 100000 | 29 | 2900000 | Перчатки смотровые нестерильные размер M без талька | Перчатки смотровые нестерильные размер M без талька | пара
7 | 33141159 | Ձեռնոց ոչ ախտահանված S | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի: Լատեքս, S չափի : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | զույգ | 8000 | 25 | 200000 | Перчатки смотровые нестерильные размер S без талька | Перчатки смотровые нестерильные размер S без талька | пара
8 | 33141202 | Էլեկտրոդ 55 մմ ԷՍԳ | Կարդիոմոնիտորի կպչուն էլեկտրոդ ԷՍԳ հետազոտության համար /մեծերի/: Չափսերը` 55մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 10000 | 22 | 220000 | Электрод ЭКГ 55 мм для кардиомонитора .Для взрослых | Электрод ЭКГ 55 мм для кардиомонитора .Для взрослых | шт
9 | 33141100 | Չեզոք (պասիվ) էլեկտրոդ բազմակի օգտագործման | Չեզոք էլեկտրոդ, պատրաստված հաղորդիչ սիլիկոնից,բազմակի օգտագործման ,չափը ոչ պակաս քան 15x23 սմ , KARLSTORZ AUTOCON III 400 համակարգերի հետ օգտագործման համար (կամ համարժեք) | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2 | 100000 | 200000 | Нейтральный электрод, из электропроводящего силикона, многократного использования , размеры не менее , чем 15х23 см, для использования с соединительным кабелем 27806, для систем KARLSTORZ AUTOCON III 400 | Нейтральный электрод, из электропроводящего силикона, многократного использования , размеры не менее , чем 15х23 см, для использования с соединительным кабелем 27806, для систем KARLSTORZ AUTOCON III 400 | шт
10 | 33141157 | Նշտարի կտրող գլխիկներ N22 | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` N22: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2000 | 33 | 66000 | Лезвия для скальпеля N 22 | Лезвия для скальпеля N 22 | шт
11 | 33141157 | Նշտարի կտրող գլխիկներ N20 | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` N20: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1000 | 22 | 22000 | Лезвия для скальпеля N 20 | Лезвия для скальпеля N 20 | шт
12 | 33141157 | Նշտարի կտրող գլխիկներ N15 | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` N15: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1000 | 33 | 33000 | Лезвия для скальпеля N 15 | Лезвия для скальпеля N 15 | шт
13 | 33211110 | Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ | Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ,համատեղելի առնվազն Accu-Chek, GlucoPLus, WellionCalla Light, Control Plus շաքարաչափերի հետ: Այլ մոդելիշաքարաչափ սարքերի առաջարկների դեպքումավտոմատ վերլուծիչով և նոր ներկայացվածշաքարաչափով կատարված հետազոտության1արդյունքների միջև շեղման չափը չպետք է գերազանցի12%-ը և ունենա առնվազն ՝ ISO 13485, ISO 15197ստանդարտներին համապատասխանության վկայականներ: Տուփում առկա թեստ երիզների քանակը՝առնվազն 25 հատ: Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզների պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 9 ամիս:Մատակարարման պահին տուփի վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս քան 50 տոկոսի առկայություն։ Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, մատակարարը պարտավոր է նաև նվիրաբերել կամ անհատույց օգտագործման հանձնել Շաքարաչափ սարք(եր)ը: ( թվով 12 հատ ) : | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 10000 | 74 | 740000 | Тест -полоски для глюкометра | Тест -полоски для глюкометра | шт
14 | 33141100 | Ստերիլիզացիոն թեստ ավտոկլավի համար | Ստերիլիզացիոն թեսթ ավտոկլավի համար թղթյա , Медис -132/20-1 տաք գոլորշիով ստերիլիզացման սարքի համար բազմապարամետրանոց, տուփի մեջ 1000 հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 10000 | 6 | 60000 | Тест стерилизационный для автоклава | Тест стерилизационный для автоклава | шт
15 | 33141100 | Ստերիլիզացիոն թեստ չորացնող պահարանի համար | Ստերիլիզացիոն թեսթ չորացնող պահարանի համար թղթյա , Медис - В-180/60-1 չոր տաք օդի պահարանի համար բազմապարամետրանոց, տուփի մեջ 1000 հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 10000 | 6 | 60000 | Тест стерилизационный для сухожарового шкафа | Тест стерилизационный для сухожарового шкафа | шт
16 | 33121180 | Ճնշաչափի մանժետ նախատեսված պացիենտ մոնիտորի համար M | Ճնշաչափի մանժետ, նախատեսված ARI 800B+ խնամյալի մոնիտորի համար։ Չափս M Ընդհանուր մանժետի բազկի չափս – 25 – 35սմ Օդապարկի չափսը փչված վիչակում – 13,1 – 23,5սմ Խողովակի երկարությունը – 9սմ Չի պարունակում լատեքս |  | հատ | 15 | 2000 | 30000 | Манжета для измерения артериального давления для монитора пациента M | "Размер M Общий размер манжеты на руку – 25–35 см Размер подушки безопасности в надутой манжете – 13,1–23,5 см Длина трубки – 9 см Не содержит латекса" | шт
17 | 33121200 | SpO2 տվիչ նախատեսված մեծահասակների պուլսօքսիմետրայի համար | SpO2 տվիչ նախատեսված մեծահասակների պուլսօքսիմետրայի համար Համատեղելի ARI 800B+ խնամյալի մոնիտորի հետ, լարի երկարությունը առնվազն 3մ, միակցիչը Lemo 6P2K տիպի, կարմիր դիոդային լուսարձակ և ընդունիչ, ջրակայուն, պատրաստված դիմացկուն քիմիական ախտահանմանը։ Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Որակի և անվտանգության սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001, EN 60601-1, ISO 13485:2016, CE 93/42EEC MDD կամ FDA կամ համարժեք | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 10 | 11995 | 119950 | Датчик для пульоксиметра для взрослых | Датчик для пульоксиметра для взрослых | шт
18 | 33141136 | Ասպիրացիոն կատետր, ներարգանգային հեղուկի նմուշառմանան համար | Ասպիրացիոն կատետր, ներարգանգային հեղուկի նմուշառմանան համար, երկարությունը առնվազն 20սմ, համապատասխան գծանշումով 1-ից մինչև 20սմ , անհատական փաթեթավորմամբ, մանրէազերծված ։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 300 | 1000 | 300000 | Аспирационный катетер для взятия проб интратекальной жидкости | «Аспирационный катетер для взятия проб интратекальной жидкости, длина не менее 20 см, с соответствующей маркировкой от 1 до 20 см, в индивидуальной упаковке, стерилизованный». | шт
19 | 33141100 | Էսմարխի գավաթ | Էսմարխի գավաթ ստամոքսի լվացման և հոգնա կատարելու համար N2 | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 12 | 2900 | 34800 | Кружка Эсмарха | Кружка Эсмарха | шт
20 | 33141211 | Միանգամյա օգտագործման համակենտրոն EMG ասեղ էլեկտրոդ ( 37մմ) | Միանգամյա օգտագործման համակենտրոն EMG ասեղ էլեկտրոդ ( 37մմ) | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 500 | 200 | 100000 | Электрод одноразовый концентр. игольчатый "B50600" (37мм) | Электрод одноразовый концентр. игольчатый "B50600" (37мм) | шт
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , էսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է " կամ համարժեք "արտահայտությունը ։ Մատակարարումները իրականացվեն աշխատանքային օրերին , մինջև ժամը 15․00 ,էլեկտրոնային պատվերների հիման վրա ։