## հայերեն
ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-71/25
N | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասակարգման | անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | չափման միավորը | Պահանջվող տարեկան առավելագույն քանակ
1 | 33691162 | Աշխատանքային լուծույթ | Աշխատանքային լուծույթ՝ FLEX 9SP նախատեսված արյան գազերի վերլուծիչի համար: Աշխատանքային լուծույթը պետք է համատեղելի լինի ABL9 մոդելի արյան գազերի վերլուծիչի հետ։ Ֆիրմայի նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-25 0C։ | հատ | 7
2 | 33691162 | Թեստ-հավաքածու | Թեստ-հավաքածու՝ FLEX SC9 նախատեսված արյան գազերի վերլուծիչի համար: Չափող պարամետրները առնվազն` PH, PO2, PCO2, Na, K, Ca, Cl, Hct. Թեստ-հավաքածուն պետք է համատեղելի լինի ABL9 մոդելի արյան գազերի վերլուծիչի հետ։ Հավաքածուն պետք է լինի նախատեսված ոչ ավել քան 300 հետազոտությունների համար: Պիտանելիության ժամկետը տեղադրման պահից առնվազն 60 օր: Ֆիրմայի նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C։ | հատ | 7
3 | 31512110 | հալոգենային լամպեր, խողովակաձև | Լամպ հալոգենային 6Վ, 20Վտ, URIT-880 կենսաքիմիական վերլուծիչի համար | հատ | 3
4 | 33691422 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) փոշի կամ գրանուլներ | Գլյուկոզ, սպիտակ փոշի, անհոտը, դեքստրոզի պարունակությունը 99,5%, մնացորդը այրման ժամանակը <0.10%, լուծույթի pH՝ 4.4, ջրի պարունակությունը 8,1%, 0,5 կամ 1 կգ-անոց փաթեթավորմամբ: | կգ | 20
5 | 33141142 | ներարկիչներ | Ներարկիչ Ժանեի առանց ասեղ 60մլ, պատրաստված թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: | հատ | 200
- Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չմատակարարված (չիրացված) չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:
- Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է փուլային ըստ Պատվիրատուի պահանջի: Պահանջը կարող է տրվել գրավոր և/կամ բանավոր:
- Ապրանքի առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:
- Ապրանքի պիտանիության ժամկետները ապրանքը գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն` 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,
- Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

## ռուսերեն
N | Транзитный код по классификации CPV | Название | Техническая спецификация | Единица измерения | Требуемое годовое максимальное количество
1 | 33691162 | лабораторные реагенты | Рабочий раствор для анализатора газов крови FLEX 9SP.Рабочий раствор должен быть совместим с анализатором газов крови модели ABL9. Наличие торговой марки. Условия хранения: 2-25 0С. | шт | 7
2 | 33691162 | лабораторные реагенты | Тестовый набор для анализатора газов крови FLEX SC9 Измеряемые параметры как минимум: PH, PO2, PCO2, Na, K, Ca, Cl, Hct. Тестовый комплект должен быть совместим с анализатором газов крови модели ABL9.Комплект должен быть рассчитан не более чем на 300 исследований. Срок годности не менее 60 дней с момента установки. Условия хранения: 2-8 0С. | шт | 7
3 | 31512110 | галогенные лампы, трубчатые | Лампа галогенная 6В, 20Вт, для биохимического анализатора УРИТ-880 | шт | 3
4 | 33691422 | лабораторные реагенты порошок или гранулы | Глюкоза, белый порошок без запаха, содержание декстрозы 99,5%, остаток после прокаливания <0,10%, pH раствора 4,4, содержание воды 8,1%. Расфасовка по 0,5 или 1 кг. | кг | 20
5 | 33141142 | Шприц | Шприц Джейн без иглы 60мл, изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. | шт | 200
- После истечения срока исполнения контракта контракт будет расторгнут в части непоставленных (нереализованных) количеств.
- Поставка продукции осуществляется поэтапно по заявке Заказчика. Запрос может быть сделан в письменной и/или устной форме.
- Срок первой поставки продукции – в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу условий исполнения прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором, за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на поставку продукции. товар в более короткие сроки. Срок поставки не может быть позднее 30 декабря текущего года.
- Срок годности товара должен быть на момент доставки товара покупателю: товары со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки, товары с полкой срок годности до 2,5 лет должен иметь не менее 12 месяцев на момент поставки остаточного срока годности,
- Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент.