ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ПОКУПКИ

РА драм

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/л | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя* | техническая характеристика** | единица измерения | цена единицы | общая цена | общий объем | поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | подлежащее поставке количество товара | срок |
| 1 | 39181200/21 | Оборудование и материалы для географических лабораторий |  | Представлено ниже в Приложении 1 | комплект |  |  | 1 | Представлено ниже в Приложении 2 | 1 | После вступления договора в силу до 20 ноября 2025 года включительно*** |

*Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в настоящее приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку.

**В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 13 Закона РА “О закупках” к любому упоминанию применяются слова “или эквивалент”.

***Поставщик должен доставить товар на таможенный склад РА, где заказчик осуществит таможенное оформление товара. После этого поставщик должен переместить товар на арендованную им территорию в РА, где товар должен быть проверен на соответствие контракту на выборочной основе (проверка соответствия 5 образцов от каждого вида продукции техническим условиям, предусмотренным для в договоре) после подтверждения, после чего они должны быть доставлены в школы по указанным адресам. Срок поставки – 20 ноября 2025 года включительно, включая оформление контракта и проверку соответствия на складе (максимум 10 рабочих дней).

Транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и тестирование товара осуществляет поставщик.

ПРИЛОЖЕНИЯ 1

технические характеристики -

график покупки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| N° | Наименование | Технические характеристики и стандарты | Единица измерения | Основные школы с плотностью учащихся 20 человек | Средние школы с плотностью учащихся 5 человек | Средние школы с плотностью учащихся 10 человек | Средние школы с плотностью учащихся 20 человек | Общая численность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 7 | 15 |  |
| 1 | Школьный компас | Компас должен иметь вращающуюся крышку с маркировочным устройством, лимб (шкалу), магнитную стрелку, прицельное устройство (шкалу и компас), расчетный индикатор (с градуировкой 0-360°) и тормоз. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется | шт | 10 | 2 | 5 | 10 | 219 |
| 2 | Школьный метеорологический стационарный прибор | Школьная метеостанция должна быть беспроводной, иметь внутреннюю и наружную температуру и влажность, атмосферное давление, освещенность, ультрафиолетовое излучение, скорость и направление ветра, точку росы, приборы для измерения и регистрации осадков, большой цветной жидкокристаллический дисплей и встроенную функцию хранения большой емкости.Набор обучающих инструментов для метеорологических наблюдений: температура наружного воздуха (-30 - +65°C), влажность наружного воздуха (0-99%относительной влажности), количество осадков (0-9999 мм), скорость ветра (0-50 м/с), освещенность (0-400k Lu), температура в помещении (-10 - +60°C), влажность в помещении (относительная влажность 0-99%), атмосферное давление (300-1100 ГПа), консоль (адаптер постоянного тока 5 В), внутренний датчик (2 щелочные батарейки типа ААА), наружный датчик (3 перезаряжаемые батарейки типа АА), дальность передачи в открытом поле 100 м, частота связи 433 МГц / 868 МГц / 915 МГц (опционально), интервал измерения наружного датчика прибл. 16 с, интервал измерения внутреннего датчика прибл. 64 секунды, продолжительность срабатывания около 120 секунд. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 3 | Курвиметр (одометр) | Курвиметр должен иметь километровую шкалу и иметь переносную металлическую конструкцию (материал: алюминиевый сплав + пластик + акрил). Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется | шт | 4 | 1 | 2 | 4 | 88 |
| 4 | Металлический гибкий измеритель | Должен быть длиной 20 метров и иметь шкалу метрических, сантиметровых и миллиметровых делений. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 5 | Системы глобального позиционирования (GPS) | Устройство GPS должно иметь цветной дисплей диагональю 2,2 дюйма или больше, читаемый при солнечном свете, с минимальным разрешением 240 x 320 пикселей. Должны быть предварительно загружены карты Topo Active. Он будет иметь поддержку спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС и 8 ГБ встроенной памяти для загрузки карт, а также слот для карт micro SD. Время автономной работы до 25 часов в режиме GPS с батареями стандартного размера. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется | шт | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 6 | Физический лабораторный глобус Земли | 3D глобус с физическим рельефом и 3D структурной схемой, показывающей внутреннее строение Земли. Масштаб 1: 30 000 000, размер: 42 см, изготовлен из пластика, осью должен быть металлический стержень. На глобусе не должно быть никаких пометок. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |

ПРИЛОЖЕНИЯ 2

технические характеристики -

график покупки

СПИСОК

адресов доставки

| Н | Область | Школа | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные школы с плотностью учащихся 20 человек |  |  |  |
| 1 | Лори | г. Алаверди о/ш № 2 имени Г. Туманяна | город Алаверди |
| 2 | Ширак | г. Артик о/ш № 2 | город Артик |
| 3 | Ширак | г. Гюмри "Оюнджян" средняя школа-гимназия | город Гюмри |
| Средние школы с плотностью учащихся 5 человек |  |  |  |
| 1 | Сюник | с. Ачанан с/ш | село Ачанан |
| 2 | Сюник | с. Карашен с/ш | село Карашен |
| Средние школы с плотностью учащихся 10 человек |  |  |  |
| 1 | Гегаркуник | с. Шатджрек с/ш | село Шатджрек |
| 2 | Сюник | с. Ахлатян с/ш | село Ахлатян |
| 3 | Лори | с. Аржовит /Гурсали/ с/ш | село Арджовит /Гурсали/ |
| 4 | Сюник | с. Горайк с/ш | село Горайк |
| 5 | Ширак | с. Бердашен с/ш | село Бердашен |
| 6 | Сюник | г. Капан с/ш №8 | город Капан |
| 7 | Сюник | с. Караундж с/ш | село Караундж |
| Средние школы с плотностью учащихся 20 человек |  |  |  |
| 1 | Арарат | с. Абовян с/ш | село Абовян |
| 2 | Арарат | с. Ланджазат с/ш | село Ланджазат |
| 3 | Арарат | с. Нарек с/ш | село Нарек |
| 4 | Арарат | с. Ехегнаван с/ш | село Ехегнаван |
| 5 | Арарат | с. Сис с/ш | село Сис |
| 6 | Арарат | с. Аревшат с/ш | село Аревшат |
| 7 | Арарат | с. Димитров с/ш | село Димитров |
| 8 | Арарат | с. Арбат с/ш имени Г. Закаряна | село Арбат |
| 9 | Арарат | с. Геховит №2 с/ш | село Геховит |
| 10 | Гегаркуник | с. Дзагикаван с/ш | село Дзагикаван |
| 11 | Сюник | с. Карнут с/ш | село Карнут |
| 12 | Ширак | с. Ашоцк с/ш | село Ашоцк |
| 13 | Ширак | с. Лернапат с/ш имени Е. Даллакяна | село Лернапат |
| 14 | Лори | с. Аревошог с/ш | село Аревашох |
| 15 | Лори | с. Вардаблур с/ш | село Вардаблур |

ГРАФИК ОПЛАТЫ*

Драмов РА

| Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н/л | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | И/е | Общая сумма | Оплату товара предусматривается произвести в 2025г., по месяцам, в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |  |
| 1 | 39181200/21 | Оборудование и материалы для географических лабораторий | комплект | 1 | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |

*Необходимые для закупки финансовые ресурсы предусмотрены соответствующими знаменателями измененного и дополненного плана закупок, опубликованного БРП ОНКС РА “Центр образовательных программ”.

**Оплата будет произведена в драмах РА безналичным путем путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца. Передача денежных средств будет произведена на основании акта приема-передачи.

УНН՝ 02550991

Обслуживающее финансовое учреждение: Центральное казначейство Министерства финансов РА

Номер счета, указанный в договорах: 900011047413

Номер счета, указанный в банковских гарантиях или возмещениях: 900001044172