### ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

____ наименование участника _______, в качестве участника в рамках процедуре закупки под кодом ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ниже по лотам представляет полное описание предлагаемого им товара.

| N° | Наименование | Технические характеристики и стандарты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Определяется приглашением на процедуру | предложенной от _____наименование участника____ |  |
|  |  |  | “Модель”, “Торговая марка”, “Бренд”, “Производитель”, “Страна производитель” продукции | технические характеристики продукции |
| 1 | Школьный компас | Компас должен иметь вращающуюся крышку с маркировочным устройством, лимб (шкалу), магнитную стрелку, прицельное устройство (шкалу и компас), расчетный индикатор (с градуировкой 0-360°) и тормоз. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 2 | Школьный метеорологический стационарный прибор | Школьная метеостанция должна быть беспроводной, иметь внутреннюю и наружную температуру и влажность, атмосферное давление, освещенность, ультрафиолетовое излучение, скорость и направление ветра, точку росы, приборы для измерения и регистрации осадков, большой цветной жидкокристаллический дисплей и встроенную функцию хранения большой емкости.Набор обучающих инструментов для метеорологических наблюдений: температура наружного воздуха (-30 - +65°C), влажность наружного воздуха (0-99%относительной влажности), количество осадков (0-9999 мм), скорость ветра (0-50 м/с), освещенность (0-400k Lu), температура в помещении (-10 - +60°C), влажность в помещении (относительная влажность 0-99%), атмосферное давление (300-1100 ГПа), консоль (адаптер постоянного тока 5 В), внутренний датчик (2 щелочные батарейки типа ААА), наружный датчик (3 перезаряжаемые батарейки типа АА), дальность передачи в открытом поле 100 м, частота связи 433 МГц / 868 МГц / 915 МГц (опционально), интервал измерения наружного датчика прибл. 16 с, интервал измерения внутреннего датчика прибл. 64 секунды, продолжительность срабатывания около 120 секунд. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 3 | Курвиметр (одометр) | Курвиметр должен иметь километровую шкалу и иметь переносную металлическую конструкцию (материал: алюминиевый сплав + пластик + акрил). Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 4 | Металлический гибкий измеритель | Должен быть длиной 20 метров и иметь шкалу метрических, сантиметровых и миллиметровых делений. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 5 | Системы глобального позиционирования (GPS) | Устройство GPS должно иметь цветной дисплей диагональю 2,2 дюйма или больше, читаемый при солнечном свете, с минимальным разрешением 240 x 320 пикселей. Должны быть предварительно загружены карты Topo Active. Он будет иметь поддержку спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС и 8 ГБ встроенной памяти для загрузки карт, а также слот для карт micro SD. Время автономной работы до 25 часов в режиме GPS с батареями стандартного размера. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 6 | Физический лабораторный глобус Земли | 3D глобус с физическим рельефом и 3D структурной схемой, показывающей внутреннее строение Земли. Масштаб 1: 30 000 000, размер: 42 см, изготовлен из пластика, осью должен быть металлический стержень. На глобусе не должно быть никаких пометок. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя)	                                                              подпись

М. П․