## Лист1
1 | 33141183/11 | զոնդեր | Նազոգաստրալ զոնդ N 18 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Зонд назогастральный № 18. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для изделий со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для изделий со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для изделий со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | 100 | 90 | 9000
2 | 33141211/28 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | թևկապ-վարդագույն և կապույտ գույնի, նախատեսված նորածին երեխաների համար:Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Рукав – розово-голубой, предназначен для новорожденных. Наличие сертификатов качества. | 200 | 350 | 70000
3 | 33141211/29 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | Սա անալիզի փորձանմուշի ունիվերսալ փոխադրման տարրա ՝, որը հարմար է ինչպես աէրոբ, այնպես էլ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների, մասնավորապես՝ գոնոկոկերի պահպանման և տեղափոխման համար՝ 72 ժամից ավելի ժամանակահատվածով: Միջավայրը տեղադրված է հարվածակայուն պոլիպրոպիլենից պատրաստված կլոր հատակով խողովակի մեջ՝ պիտակով, որը փակված է պոլիէթիլենային խցանով: Հավաքածուն ներառում է նաև խցանով բամբակյա զոնդ: Բոլոր բաղադրիչները փաթեթավորված են կնքված տոպրակի մեջ և ստերիլ են: | Это универсальный транспортный тест, подходящий как для аэробных, так и для анаэробных микроорганизмов, в частности гонококков, для хранения и транспортировки более 72 часов: Среда помещена в круглодонную пробирку из ударопрочного полипропилена с этикеткой, закрытой полиэтиленовой пробкой: В комплект также входит ватный зонд: Все компоненты упакованы в герметичный пакет и стерильны: | 200 | 70 | 14000
4 | 33141211/30 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | եռակողմանի փակիչները միանգամյա օգտագործման ստերիլ բժշկական արտադրանք են, որոնք նախատեսված են ինֆուզիոն թերապիայի ընթացքում այլ սարքերի հետ համատեղ օգտագործելու համար: Դրանց հիմնական գործառույթներն են՝ անվտանգ կերպով դադարեցնել կամ վերականգնել ինֆուզիոն հոսքը: Ապահովել երկու լրացուցիչ անցքեր ցանկացած հեղուկի ներարկման համար: | Трехходовые краны JCM MED — это одноразовые стерильные медицинские изделия, предназначенные для использования совместно с другими устройствами во время инфузионной терапии. Их основные функции: безопасная остановка или возобновление инфузионной терапии; обеспечение двух дополнительных портов для введения любых жидкостей. | 100 | 150 | 15000
5 | 33611100/1 | օմեպրազոլ a02bc01 | Օմեպրազոլ 20մգ դեղապատիճ։ | капсула омепразола 20 мг. | 15000 | 30 | 450000
6 | 33621100/1 | հեպարին նատրիում b01ab01, c05ba03, s01xa14 | Հեպարին նատրիումի 500ԱԱՄմլ լուծույթ ներարկման: | Гепарин натрия 500 мг, раствор для инъекций, 1 мл. | 300 | 2200 | 660000
7 | 33621240/2 | ցիանոկոբալամին b03ba01 | Ցիանկոբալամին 0.5 մգ/մլ, 1մլ լուծույթ ներարկման։ | Цианокобаламин 0,5 мг/мл, раствор для инъекций, 1 мл. | 500 | 40 | 20000
8 | 33621360/5 | գլիցերիլ եռնիտրատ (նիտրոգլիցերին) c01da02, c05ae01 | Գլիցերիլեռնիտրատ (նիտրոգլիցերին) 5մգ.5մլ լուծույթ ներարկման։ | Глицерилнитрат (нитроглицерин), 5 мг, раствор для инъекций, 5 мл. | 100 | 600 | 60000
9 | 33621643/2 | հականեխիչ (անտիսեպտիկ) հեղուկներ | Ֆորմալին 24% 1լ, լուծույթ արտաքին կիրառման: | Формалин 24% 1 л, раствор для наружного применения. | 40 | 4200 | 168000
10 | 33631170/2 | տետրացիկլին a01ab13, d06aa04, j01aa07, s01aa09, s02aa08, s03aa02 | Տետրացիկլին 10մգ/գ, 3գ ակնաքսուք: | Тетрациклин 10 мг/г, 3 г, глазная мазь. Таблетки ибупрофена 400 мг | 30 | 700 | 21000
11 | 33631290/1 | իբուպրոֆեն c01eb16, g02cc01, m01ae01, m02aa13 | Իբուպրոֆեն 400մգ դեղահատեր | Таблетки ибупрофена 200 мг | 10000 | 65 | 650000
12 | 33631290/2 | իբուպրոֆեն c01eb16, g02cc01, m01ae01, m02aa13 | Իբուպրոֆեն200մգ դեղահատեր | Таблетки ибупрофена 400 мг | 3000 | 11 | 33000
13 | 33631210/4 | դիկլոֆենակ d11ax18, m01ab05, m02aa15, s01bc03 | Դիկլոֆենակ դոնդող 100գ 2%-ոց անգույն կամ դեղնավուն հոմոգեն, իզոպրոպիլ սպիրտին բնորոշ հոտով, նախատեսված արտաքին օգտագործման համար | Желе диклофенака 100 г, 2%-ное, бесцветное или желтоватое, однородное, с характерным запахом изопропилового спирта, предназначенное для наружного применения. | 5 | 5000 | 25000
14 | 33641100/1 | օքսիտոցին h01bb02 | Օքսիտոցին լուծույթ ներարկման 5ՄՄ/մլ,1մլ | Раствор окситоцина для инъекций 5 мМ/мл, 1 мл | 300 | 1400 | 420000
15 | 3651131/1 | սուլֆամեթօքսազոլ + տրիմեթոպրիմ j01ee01, j01ee02, j01ee05, j01ee07 | սուլֆամեթօքսազոլ + տրիմեթոպրիմ 400մգ + 80մգ դեղահատեր | Таблетки сульфаметоксазола + триметоприма 400 мг + 80 мг | 1500 | 20 | 30000
16 | 33661122/1 | պարացետամոլ n02be01 | Պարիվա 100 մլ 1% լուծույթ | 1% раствор Парива 100 мл | 80 | 2900 | 232000
17 | 33661127/1 | մետամիզոլ (մետամիզոլի նատրիում) N02BB02 | Մետամիզոլ 50% 2 մլ լուծույթ ներարկման։ | 50% раствор для инъекций 2 мл | 4000 | 600 | 2400000
18 | 33671114/1 | ամինոֆիլին r03da05 | Ամինոֆիլին 150 մգ դեղահատեր։ | Таблетки аминофиллина 150 мг | 900 | 10 | 9000
19 | 33671139/1 | իպրատրոպիումի բրոմիդ (իպրատրոպիումի բրոմիդի մոնոհիդրատ), ֆենոտերոլ (ֆենոտերոլի հիդրոբրոմիդ) | Բերոդուալ լուծույթ 20մլ | Раствор Беродуала 20 мл | 10 | 2600 | 26000
20 | 33691133/1 | ներարկման ջուր v07ab | Ներարկման ջուր 3000մլ | Вода для инъекций 3000 мл | 170 | 1500 | 255000
21 | 33691176/6 | այլ դեղորայք | Պենտատրոպ աչքի կաթ 1% - 5մլ. | Глазное молочко Пентатроп 1% - 5 мл | 4 | 4000 | 16000
22 | 33691212/1 | դիոսմին, հեսպերիդին-C05CA53 | Դիոսմի , հեսպերիդին 450մգ+50 մգ դեղահետեր։ | Капельки диосмина, гесперидина 450 мг + 50 мг | 3000 | 90 | 270000
23 | 33691226/2 | տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ)-N02AX02 | Տրամադոլ 50մգ դեղահատեր | Трамадол 50 мг, таблетки | 500 | 210 | 105000