|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 33141110 | վիրակապեր | վիրակապ  Բարձր առաձգական փափուկ վիրակապ, ունի մշակված եզր, չի խանգարում շարժումներին, չի սահում և չի քանդվում։  Շնչող, մաշկի համար հարմար, հիպոալերգենային, լատեքսից ազատ:  Չափսը՝ առնվազն 10սմx4մ | հատ | 1 800 /մեկ հազար ութ հարյուր/ ՀՀ դրամ | 3 |
| 21 | 33141110 | Бинты/ повязка | повязка  Высокоэластичный мягкий бинт, имеет развитый край, не сковывает движений, не скатывается и не разваливается.  Дышащий, приятный для кожи, гипоаллергенный, не содержит латекса.  Размер не меньше 10смх4м. | шт | 1 800  / тысячи восемьсот/ драм РА | 3 |