|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 42121230 | վառելիքի պոմպեր | Վառելիքի նմուշառման պոմպ, որը նախատեսված է հեղուկների ապահով տեղափոխման/նմուշարկման համար։ Կարող է օգտագործվել դիզելի, բենզինի, կերոսինի և ջրի տեղափոխման նպատակով, ինչպես նաև ավիացիոն վառելիքի։ Նվազագույնը 3ՎՏ հզորությամբ, 1 Ամպեր հոսանքով և 3 Վոլտ Վոլտաժով աշխատող, մարտկոցով աշխատող պլաստիկե խողովակ։ Չափերը՝ ոչ պակաս 58 սմ, քաշը՝ առնվազն 206.3 գրամ։ Փաթեթավորման մեջ ներառված են նաև 2D մարտկոցներ։ | հատ | 10 000 /տաս հազար / ՀՀ դրամ | 1 |
| 62 | 42121230 | топливные насосы | Насос для отбора проб топлива, предназначенный для безопасной перекачки/отбора проб жидкостей. Его можно использовать для перевозки дизельного топлива, бензина, керосина и воды, а также авиационного топлива. Пластиковая трубка с питанием от батареек, минимальной мощностью 3 Вт, силой тока 1 А и напряжением 3 В. Размеры: не меньше 58 см, вес: не меньше 206,3 грамма. В комплект также входят 2D-батарейки. | шт | 10 000  / десять тысяч /  драм РА | 1 |