## Տեխ. բնութագրեր-arm+rus
Գիտական գործունեության կազմակերպման համար անհրաժեշտ սարքավորումներ, լաբորատոր պարագաներ և լաբորատոր ազդանյութեր
Оборудование, лабораторные принадлежности и лабораторные реагенты, необходимые для организации научной деятельности
Ծածկագիր/Код «ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/15-10-ԵՊԲՀ»
Հ/հ | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Գումար (ՀՀ դրամ) | Наименов | Технические характеристики | Ед измер
1 | 33791300 | Ռեագենտի թափանցիկ շիշ պտուտակավոր կափարիչով 1000մլ | Ռեագենտի թափանցիկ շիշ պտուտակավոր կափարիչով 1000մլ: Թափանցիկ ապակե շիշ 1000 մլ՝ սպիտակ նշագրված կետերով: Հարմար է ռեագենտներ պահելու համար: Ունի պտուտակային գլխարկ: Ավտոկլավվում է մինչև 121°C: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 | 3000 | Прозрачная бутылка для реагента с винтовой крышкой 1000 мл | Прозрачная бутылка для реагентов с винтовой крышкой, 1000 мл. Прозрачная стеклянная бутылка объёмом 1000 мл с белой маркировкой. Подходит для хранения реагентов. Имеет винтовую крышку. Можно автоклавировать при температуре до 121 °C. Изделие новое, не использованное. | шт
2 | 35121340 | Քրոմատոգրաֆիկ աշտարակ LC-MS TQ սարքի համար | Քրոմատոգրաֆիկ աշտարակ` նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող Agilent II Infinity 1290 մոդելի բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման համակարգին համակցված Agilent TQ MS մասս-սպեկտրոսկոպի համար: C18 ռեվերս ֆազային քրոմատոգրաֆիկ աշտարակ, չափսերը՝ 2,1 x 50 մմ, ներքին տրամագիծը՝ 2.1 մմ, մասնիկների չափսերը՝ 1,8 մկմ, մաքսիմալ ճնշման ապահովումը՝ 1200 բար: Ունի բարձր լուծաչափով բաժանման հնարավորություն: Ապահովում է օպտիմալ պիկերի ստացում՝ հիմնային, թթվային և չեզոք միացությունների համար՝ pH 2-ից 9-ի միջակայքում: Առավելագույն ջերմաստիճանը 40 օC՝ pH 6-9-ի պայմաններում և 60 օC՝ pH 2-6-ի պայմաններում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 720000 | Хроматографическая башня для прибора LC-MS TQ | Хроматографическая башня, разработанная для масс-спектрометра Agilent TQ MS в сочетании с системой высокоэффективной жидкостной хроматографии Agilent II Infinity 1290, имеющейся и эксплуатируемой в университете. Башня для реверс-фазовой хроматографии C18, размером 2,1 x 50 мм, внутренний диаметр 2,1 мм, размер частиц 1,8 мкм, максимальное поддерживаемое давление 1200 бар. Он обладает высоким разрешением разделения. Обеспечивает оптимальное улавливание пиков основных, кислых и нейтральных соединений в диапазоне pH от 2 до 9. Максимальная температура: 40°C при pH от 6 до 9 и 60°C при pH от 2 до 6. Изделие новое, неиспользованное. | шт
3 | 33141142 | Ներարկիչ, 3 մլ | Ներարկիչ, 3 մլ: Եռկոմպոնենտ մեկ անգամյա օգտագործման ներարկիչ, լատեքսազերծ, ապիրոգեն, "Լուեր-Լոք" տիպի ասեղի ամրացման տեղով, ծավալը 3 մլ, մանրէազերծ, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 400 | 16000 | Шприц, 3 мл | Шприц, 3 мл. Шприц трёхкомпонентный одноразовый, безлатексный, апирогенный, с иглой типа «Луэр-Лок», объёмом 3 мл, стерильный, в индивидуальной полимерной упаковке. Изделие новое, неиспользованное. | шт
4 | 33141211 | Ինդիկատորային թուղթ ունիվերսալ, pH 0-12 | Ինդիկատորային թուղթ ունիվերսալ, pH 0-12: Բարակ թղթե շերտեր հատուկ ներծծմամբ՝ նախատեսված հեղուկ միջավայրի թթվայնության մակարդակը որոշելու համար: 1 հատ տուփում 100 թղթիկ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 | 1680 | Индикаторная бумага универсальная, pH 0-12 | Индикаторная бумага универсальная, pH 0-12. Тонкие бумажные полоски со специальной абсорбцией, предназначенные для определения кислотности жидких сред. 1 коробка (100 полосок). Товар новый, не использованный. | шт
5 | 33791300 | Բաժանիչ ձագար, 250 մլ | Բաժանիչ ձագար, 250 մլ: Ապակյա իր, կոտրվող, թափանցիկ, քիմիապես դիմակայուն, ջերմակայուն ապակի: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 6 | 600 | Разделительная воронка, 250 мл | Разделительная воронка, 250 мл. Изделие из стекла, хрупкое, прозрачное, химически стойкое, термостойкое. Изделие новое, неиспользованное. | шт
6 | 33791300 | Վինկլերի սրվակ, 250 մլ | Վինկլերի սրվակ, 250 մլ: Ապակյա իր, կոտրվող, թափանցիկ, քիմիապես դիմակայուն, ջերմակայուն ապակի: Նախատեսված է ջրի նմուշների ինկուբացիայի համար՝ կենսաքիմիական թթվածնի սպառումը որոշելու համար: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 10 | 2000 | Флакон Винклера, 250 мл | Флакон Винклера, 250 мл. Стеклянная посуда, хрупкая, прозрачная, химически стойкая, термостойкая. Предназначена для инкубации проб воды для определения биохимической потребности в кислороде. Изделие новое, не использованное. | шт
7 | 33161120 | Աչքի մկրատ բժշկական | Աչքի մկրատ բժշկական: Վիրաբուժական գործիք, կոր սրածայր մկրատ, 115 մմ: Բժշկական գործիք է, որն օգտագործվում է ակնաբուժության մեջ: Մետաղական իր, պատրաստված է բժշկական պողպատից (չժանգոտվող պողպատ): Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 2000 | Ножницы глазные медицинские | Ножницы глазные медицинские. Хирургический инструмент, ножницы изогнутые, 115 мм. Медицинский инструмент, применяемый в офтальмологии. Металлическое изделие, изготовлено из медицинской стали (нержавеющей). Изделие новое, не использованное. | шт
8 | 33141110 | Բինտ, 7x14 սմ, ոչ ստերիլ | Բինտ՝ 7մ x 14սմ, ոչ ստերիլ, սպիտակ, առանց գունավոր և յուղոտ բծերի, առանց կարերի, կտրված եզրով շղարշյա իր: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 20 | 2000 | Бинт, 7х14 см, нестерильный | Бинт, 7х14 см, нестерильный, Белый, без цветных и масляных пятен, без швов, с обрезанным краем. Изделие новое, не использованное. | шт
9 | 33141115 | Բամբակ, 100 գ | Բժշկական բամբակ՝ 100գ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 15 | 2400 | Вата, 100 г | Вата, 100 г. Изделие новое, не использованное. | шт
10 | 33141129 | Դիմակալ | Դիմակ միանվագ՝ ռեզինե կապիչներով, վիրաբուժական, հիպոալերգիկ, եռաշերտ: Փաթեթավորումը՝ տուփով: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 500 | 3500 | Маска | Маска одноразаовая с резиновыми завязками, гипоаллергенная,трехслойная. Упаковка: В коробке. Изделие новое, не использованное. | шт
11 | 33141159 | Ձեռնոցներ միանգամյա S չափսի | Բժշկական ձեռնոց, առանց տալկի, S չափսի, փաթեթավորումը՝ տուփով: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | զույգ | 50 | 500 | Одноразовые перчатки, размер S | Одноразовые перчатки, размер S без талька, Упаковка: В коробке. Изделие новое, не использованное.. | пара
12 | 33141159 | Ձեռնոցներ միանգամյա M չափսի | Բժշկական ձեռնոց, առանց տալկի, M չափսի, փաթեթավորումը՝ տուփով: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | զույգ | 50 | 500 | Одноразовые перчатки, размер M | Перчатки медицинские без талька, размер M, Упаковка: В коробке. Товар новый, не использовался. | пара
13 | 33141159 | Ձեռնոցներ միանգամյա L չափսի | Բժշկական ձեռնոց, առանց տալկի, L չափսի, փաթեթավորումը՝ տուփով: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | զույգ | 50 | 1500 | Одноразовые перчатки, размер L | Перчатки медицинские без талька, размер, L Упаковка: В коробке. Товар новый, не использовался. | пара
14 | 33141159 | Ձեռնոցներ միանգամյա XL չափսի | Բժշկական ձեռնոց, առանց տալկի, XL չափսի, փաթեթավորումը՝ տուփով: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | զույգ | 50 | 1500 | Одноразовые перчатки, размерXL | Перчатки медицинские без талька, размер, XL Упаковка: В коробке. Товар новый, не использовался. | пара
15 | 33691162 | Հակագլուտամատային N-մեթիլ-D-ասպարտատ (NMDA) ընկալիչների հակամարմին | Մկան հակագլուտամատային N-մեթիլ-D-ասպարտատ (NMDA) ընկալիչների մոնոկլոնալ հակամարմին՝ նախատեսված վեսթերն բլոթի, իմունոցիտոքիմիայի, իմունոֆլյուորեսցենցիայի, հոսքային ցիտոմետրի համար: Ռեակտիվ է մկան, առնետի, մարդու նկատմամբ. հեղուկ, մեկ հատ սրվակի ծավալը՝ 100 մկգ, պահպանման պայմանները՝ -20 օC: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ի առկայություն: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 | 828000 | Антитела к рецептору N-метил-D-аспартата глутамата (NMDA) | Моноклональные антитела к мышиному рецептору N-метил-D-аспартата (NMDA) для вестерн-блота, иммуноцитохимии, иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Реагируют с мышами, крысами и людьми. Жидкость, объём на флакон: 100 мкг, условия хранения: -20 °C. Срок годности истек не менее чем на 2/3 от даты доставки. Изделие новое, не использованное.. | шт
16 | 33691162 | Բարձր մաքրության մրջնաթթու LC-MS TQ սարքի համար | Բարձր մաքրության մրջնաթթու՝ նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող Agilent II Infinity 1290 մոդելի բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման համակարգին համակցված Agilent TQ MS մասս-սպեկտրոսկոպի համար: 99%-անոց մրջնաթթվի լուծույթ է, ունի 98%-ից ավելի մաքրություն: 1 հատ շշում՝ 2.5 լ մրջնաթթու: Մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 | 180000 | Высокочистая муравьиная кислота для прибора LC-MS TQ | Высокочистая муравьиная кислота, предназначенная для использования с масс-спектрометром Agilent TQ MS в сочетании с системой высокоэффективной жидкостной хроматографии Agilent II Infinity 1290, имеющейся в наличии и эксплуатируемой в университете. Это 99% раствор муравьиной кислоты с чистотой более 98%. 1 флакон содержит 2,5 л муравьиной кислоты. Участник должен предоставить гарантийное письмо от производителя или его представителя при заключении договора. Изделие новое, не использованное.. | шт
17 | 33691162 | Գամա-ամինակարագաթթվի ստանդարտ LC-MS TQ սարքի համար | Գամա-ամինակարագաթթվի ստանդարտ՝ նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող Agilent II Infinity 1290 մոդելի բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման համակարգին համակցված Agilent TQ MS մասս-սպեկտրոսկոպով անալիզներ իրականացնելու և վալիդացնելու համար: Ունի 97%-ից ավելի մաքրություն: 1 հատ շշում՝ 100 գ գամա-ամինակարագաթթու: Մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 | 105000 | Стандарт гамма-аминомасляной кислоты для прибора LC-MS TQ | Стандартный раствор гамма-аминомасляной кислоты, предназначенный для проведения и валидации анализов с использованием масс-спектрометра Agilent TQ MS в сочетании с системой высокоэффективной жидкостной хроматографии Agilent II Infinity 1290, имеющейся и эксплуатируемой в университете. Имеет чистоту более 97%. 1 флакон содержит 100 г гамма-аминомасляной кислоты. Участник предоставляет гарантийное письмо от производителя или его представителя при заключении договора. Изделие новое, не использованное. | шт
18 | 33691162 | Գլուտամատի ստանդարտ LC-MS TQ սարքի համար | Գլուտամատի ստանդարտ՝ նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող Agilent II Infinity 1290 մոդելի բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման համակարգին համակցված Agilent TQ MS մասս-սպեկտրոսկոպով անալիզներ իրականացնելու և վալիդացնելու համար: Ունի 98%-ից ավելի մաքրություն: 1 հատ շշում՝ 10 գ գլուտամատ: Մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 3 | 234000 | Стандарт глутамата для прибора LC-MS TQ | Стандартный раствор глутамата, предназначенный для проведения и валидации анализов с использованием масс-спектрометра Agilent TQ MS в сочетании с системой высокоэффективной жидкостной хроматографии Agilent II Infinity 1290, имеющейся и эксплуатируемой в университете. Имеет чистоту более 98%. 1 флакон содержит 10 г глутамата. Участник предоставляет гарантийное письмо от производителя или его представителя при заключении договора. Изделие новое, не использованное. | шт
19 | 33691162 | Ստուգաչափման ստանդարտ լուծույթ LC-MS TQ սարքի համար | Ստուգաչափման ստանդարտ լուծույթ՝ նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող Agilent II Infinity 1290 մոդելի բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման համակարգին համակցված Agilent TQ MS մասս-սպեկտրոսկոպի համար, որն ապահովում է ESI տեսակի իոնիզացում: 1 հատ շշում՝ 100 մլ լուծույթ: Մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 195000 | Стандартный калибровочный раствор для прибора LC-MS TQ | Калибровочный стандартный раствор, предназначенный для масс-спектрометра Agilent TQ MS, работающего в сочетании с системой высокоэффективной жидкостной хроматографии Agilent II Infinity 1290, имеющейся и эксплуатируемой в университете, с ионизацией типа ESI. 1 флакон, 100 мл раствора. Участник предоставляет гарантийное письмо от производителя или его представителя при заключении договора. Изделие новое, не использованное.. | шт
20 | 33691162 | Մեթանոլ LC-MS TQ սարքի համար | Մեթանոլ՝ նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող Agilent II Infinity 1290 մոդելի բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման համակարգին համակցված Agilent TQ MS մասս-սպեկտրոսկոպով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Մաքուր օրգանական լուծիչ է, ծառայում է որպես շարժուն ֆազ: 1 հատ շշում՝ 1 լիտր մեթանոլ: Մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 | 108000 | Метанол для прибора LC-MS TQ | Метанол, предназначенный для исследований с использованием масс-спектрометра Agilent TQ MS в сочетании с системой высокоэффективной жидкостной хроматографии Agilent II Infinity 1290, имеющейся в наличии и эксплуатируемой в университете. Это чистый органический растворитель, служащий подвижной фазой. 1 флакон – 1 литр метанола. Участник предоставляет гарантийное письмо от производителя или его представителя при заключении договора. Изделие новое, не использованное. | шт
21 | 33691162 | Ուլտրամաքուր ջուր LC-MS TQ սարքի համար | Ուլտրամաքուր ջուր՝ նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող Agilent II Infinity 1290 մոդելի բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման համակարգին համակցված Agilent TQ MS մասս-սպեկտրոսկոպով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Ծառայում է որպես շարժուն ֆազ: 1 հատ շշում՝ 4 լիտր ջուր: Մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 5 | 300000 | Сверхчистая вода для прибора LC-MS TQ | Сверхчистая вода, предназначенная для исследований с использованием масс-спектрометра Agilent TQ MS в сочетании с системой высокоэффективной жидкостной хроматографии Agilent II Infinity 1290, имеющейся в наличии и эксплуатируемой в университете. Служит подвижной фазой. 1 бутылка – 4 литра воды. Участник предоставляет гарантийное письмо от производителя или его представителя при заключении договора. Изделие новое, не использованное.. | шт
22 | 33691162 | Ացետոնիտրիլ LC-MS TQ սարքի համար | Ացետոնիտրիլ՝ նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող Agilent II Infinity 1290 մոդելի բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման համակարգին համակցված Agilent TQ MS մասս-սպեկտրոսկոպով հետազոտություններ իրականացնելու համար: Մաքուր օրգանական լուծիչ է, ծառայում է որպես շարժուն ֆազ: 1 հատ շշում՝ 1 լիտր ացետոնիտրիլ: Մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 5 | 495000 | Ацетонитрил для прибора LC-MS TQ | Ацетонитрил предназначен для исследований с использованием масс-спектрометра Agilent TQ MS в сочетании с системой высокоэффективной жидкостной хроматографии Agilent II Infinity 1290, имеющейся в наличии и эксплуатируемой в университете. Ацетонитрил представляет собой чистый органический растворитель, используемый в качестве подвижной фазы. 1 флакон – 1 литр ацетонитрила. Участник предоставляет гарантийное письмо от производителя или его представителя при заключении договора. Изделие новое, не использованное.. | шт
23 | 33691162 | Գամա-ամինակարագաթթվի /d-6/ դեյտերիումացված ստանդարտ LC-MS TQ սարքի համար | Գամա-ամինակարագաթթվի /d-6/ դեյտերիումացված ստանդարտ՝ նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող Agilent II Infinity 1290 մոդելի բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման համակարգին համակցված Agilent TQ MS մասս-սպեկտրոսկոպի համար: Օգտագործվում է որպես ներքին ստանդարտ քրոմատագրում մասս-սպեկտրաչափության մեթոդով իրականացվող գամա-ամինակարագաթթվի անալիզի համար: Ունի 97% իզոտոպային մաքրություն: Մոլեկուլային զանգվածը՝ 109.16գ/մոլ: Մեկ հատ սրվակում պարունակվում է՝ 100 մգ ներքին ստանդարտ: Մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 614000 | Дейтерированный стандарт гамма-аминомасляной кислоты /d-6/ для прибора LC-MS TQ | Дейтерированный стандарт гамма-аминомасляной кислоты /d-6/, предназначенный для масс-спектрометра Agilent TQ MS, совмещенного с системой высокоэффективной жидкостной хроматографии Agilent II Infinity 1290, имеющейся и эксплуатируемой в университете. Используется в качестве внутреннего стандарта при анализе гамма-аминомасляной кислоты методом хромато-масс-спектрометрии. Имеет изотопную чистоту 97%. Молекулярная масса: 109,16 г/моль. Один флакон содержит 100 мг внутреннего стандарта. Участник предоставляет гарантийное письмо от производителя или его представителя при заключении договора. Изделие новое, не использованное.. | шт
24 | 33691162 | Գլուտամատի դեյտերիումացված /d-5/ ստանդարտ LC-MS TQ սարքի համար | Գլուտամատի դեյտերիումացված /d-5/ ստանդարտ՝ նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող Agilent II Infinity 1290 մոդելի բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման համակարգին համակցված Agilent TQ MS մասս-սպեկտրոսկոպի համար: Օգտագործվում է որպես ներքին ստանդարտ քրոմատագրում մասս-սպեկտրաչափության մեթոդով իրականացվող գլուտամինաթթվի անալիզի համար: Ունի 97% իզոտոպային մաքրություն: Մոլեկուլային զանգվածը՝ 152.16գ/մոլ: Մեկ հատ սրվակում՝ 100 մգ ներքին ստանդարտ: Մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 540000 | Дейтерированный глутамат /d-5/ Стандарт для прибора LC-MS TQ | Дейтерированный /d-5/ стандарт глутамата, предназначенный для использования с масс-спектрометром Agilent TQ MS в сочетании с системой высокоэффективной жидкостной хроматографии Agilent II Infinity 1290, имеющейся и эксплуатируемой в университете. Используется в качестве внутреннего стандарта при анализе глутаминовой кислоты методом хромато-масс-спектрометрии. Имеет изотопную чистоту 97%. Молекулярная масса: 152,16 г/моль. Один флакон содержит 100 мг внутреннего стандарта. Участник должен предоставить гарантийное письмо от производителя или его представителя при заключении договора. Изделие новое, не использованное. | шт
25 | 33691162 | Դրական ռեժիմի կատարողականության ստուգման ստանդարտ LC-MS TQ սարքի համար | Դրական ռեժիմի կատարողականության ստուգման ստանդարտ՝ նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող ESI իոնիզացիայով աշխատող Agilent II Infinity 1290 մոդելի բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման համակարգին համակցված Agilent TQ MS մասս-սպեկտրոսկոպի համար: Ռեզերպինի լուծույթ է, 5 նգ/մլ կոնցենտրացիայով: Մեկ հատ տուփում առկա է 5 սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակի պարունակությունը՝ 1 մլ: Մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 155000 | Стандарт для проверки производительности положительного режима для устройства LC-MS TQ | Стандарт для проверки производительности положительного режима, предназначенный для масс-спектроскопа Agilent TQ MS, соединенного с системой высокоэффективной жидкостной хроматографии модели Agilent II Infinity 1290, работающей с ионизацией ESI, имеющейся и эксплуатируемой в университете.Раствор резерпина с концентрацией 5 нг/мл. В одной упаковке содержится 5 ампул, содержимое каждой ампулы составляет 1 мл. Участник на этапе выполнения договора предоставляет гарантийное письмо на товар от производителя или его представителя. Изделие новое, не использованное.. | шт
26 | 33691162 | Բացասական ռեժիմի կատարողականության ստուգման ստանդարտ LC-MS TQ սարքի համար | Բացասական ռեժիմի կատարողականության ստուգման ստանդարտ՝ նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող ESI իոնիզացիայով աշխատող Agilent II Infinity 1290 մոդելի բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման համակարգին համակցված Agilent TQ MS մասս-սպեկտրոսկոպի համար: Քլորամֆենիկոլ լուծույթ է: Մեկ հատ տուփում առկա է 5 սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակի պարունակությունը՝ 1 մլ: Մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 270000 | Стандарт для проверки производительности отрицательного режима для устройства LC-MS TQ | Стандарт для проверки производительности отрицательного режима, предназначенный для масс-спектроскопа Agilent TQ MS, соединенного с системой высокоэффективной жидкостной хроматографии модели Agilent II Infinity 1290, работающей с ионизацией ESI, имеющейся и эксплуатируемой в университете. Это раствор хлорамфеникола. В одной упаковке содержится 5 ампул, содержимое каждой ампулы составляет 1 мл. Участник на этапе выполнения договора предоставляет гарантийное письмо на товар от производителя или его представителя. Изделие новое, не использованное. | шт
27 | 33691162 | Մարդու սթրես ինդուկցված ֆոսֆոսպիտակուց 1 (STIP1) սպիտակուց | Մարդու սթրես ինդուկցված ֆոսֆոսպիտակուց 1 (STIP1) սպիտակուց՝ ռեկոմբինանտ սպիտակուց է՝ սինթեզված E. coli կողմից, ամինաթթվային հաջորդականությունը՝ 543 ամինաթթու, մաքրությունը՝ > 95%, հեղուկ, կոնցենտրացիան՝ 1մգ/մլ: Մեկ հատ սրվակում՝ 100 մկգ սպիտակուց: Պահպանման պայմանները՝ -20 օC: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 510000 | Человеческий стресс-индуцированный фосфопротеин 1 (STIP1) белок | Человеческий стресс-индуцированный фосфопротеин 1 (STIP1) белок - рекомбинантный белок, синтезированный E. coli, аминокислотная последовательность - 543 аминокислоты, чистота > 95%, жидкий, концентрация 1 мг/мл. В одной ампуле 100 мкг белка. Условия хранения -20°C. Изделие новое, не использованное. | шт
28 | 33691162 | Մարդու կոլապսինի ռեակցիայի միջնորդ-սպիտակուց 1 (CRMP1) սպիտակուց | Մարդու կոլապսինի ռեակցիայի միջնորդ-սպիտակուց 1 (CRMP1)՝ ռեկոմբինանտ սպիտակուց է՝ սինթեզված E. coli կողմից, ամինաթթվային հաջորդականությունը՝ 572 ամինաթթու, մաքրությունը՝ > 95%, հեղուկ: Մեկ հատ սրվակում՝ 100 մկգ սպիտակուց: Պահպանման պայմանները՝ -20 օC: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 525000 | Человеческий белок-посредник коллапсиновой реакции 1 (CRMP1) | Человеческий белок-посредник коллапсиновой реакции 1 (CRMP1) - рекомбинантный белок, синтезированный E. coli, аминокислотная последовательность - 572 аминокислоты, чистота > 95%, жидкий. В одной ампуле 100 мкг белка. Условия хранения -20°C. Изделие новое, не использованное. | шт
29 | 33691162 | Մարդու լակտատ դեհիդրոգենազ A (LDHA) սպիտակուց | Մարդու լակտատ դեհիդրոգենազ A (LDHA) սպիտակուց՝ ռեկոմբինանտ սպիտակուց է՝ սինթեզված E. coli կողմից, ամինաթթվային հաջորդականությունը՝ 1-332 ամինաթթու, հեղուկ, կոնցենտրացիան՝ 0.5 մգ/մլ: Մեկ հատ սրվակի ծավալը՝ 100 մկգ: Պահպանման պայմաններ՝ -20 օC: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 550000 | Человеческая лактатдегидрогеназа A (LDHA) белок | Человеческая лактатдегидрогеназа A (LDHA) белок - рекомбинантный белок, синтезированный E. coli, аминокислотная последовательность 1-332 аминокислоты, жидкий, концентрация 0,5 мг/мл. Объем одной ампулы 100 мкг. Условия хранения -20°C. Изделие новое, не использованное. | шт
30 | 33691162 | Այծի երկրորդային հակաառնետի հակամարմին | Այծի հակաառնետ IgG1 գամմա շղթա երկրորդային հակամարմին կոնյուգացված պերօքսիդազի հետ՝ նախատեսված վեսթերն բլոթի, իմունահիստաքիմիական, կալորիմետրիկ չափման համար։ Ռեակտիվ է առնետի նկատմամբ։ Մեկ հատ սրվակի տարողությունը՝ 1մլ: Պահպանման պայմանները՝ 4 °C։ Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 | 400000 | Козье вторичное антикроличье антитело | Козье антикроличье IgG1 гамма-цепь вторичное антитело, конъюгированное с пероксидазой, предназначенное для вестерн-блота, иммуногистохимических, колориметрических измерений. Реактивно по отношению к кролику. Объем одной ампулы 1 мл. Условия хранения 4°C. Изделие новое, не использованное. | шт
31 | 33691162 | Այծի հակաճագար Cy3 երկրորդային հակամարմին | Այծի հակաճագար IgG (Cy3) նախապես մաքրված երկրորդային հակամարմին՝ նախատեսված վեսթերն բլոթի, իմունաֆլյուորեսցենցիայի, իմունահիստոքիմիայի անալիզի համար։ Ռեակտիվ է մկան նկատմամբ։ 1 հատ սրվակի պարունակությունը՝ 1մգ։ Պահպանման պայմանները՝ -20 °C։ Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 256000 | Козье антимышиное Cy3 вторичное антитело | Козье антимышиное IgG (Cy3) предварительно очищенное вторичное антитело, предназначенное для вестерн-блота, иммунофлуоресценции, иммуногистохимического анализа. Реактивно по отношению к мыши. Содержимое 1 ампулы - 1 мг. Условия хранения -20°C. Изделие новое, не использованное. | шт
32 | 33691162 | Ճագարի մոնոկլոնալ գլիցերալդեհիդ 3-ֆոսֆատ դեհիդրոգենազ (GAPDH) հակամարմին | Ճագարից ստացված գլիցերալդեհիդ 3-ֆոսֆատ դեհիդրոգենազ (GAPDH) մոնոկլոնալ հակամարմին՝ նախատեսված վեսթերն բլոթի, իմունաֆլյուորէսցենտային, իմունահիստաքիմիական, կալորիմետրիկ չափման անալիզի համար։ Ռեակտիվ է մարդու, մկան, առնետի նկատմամբ։ 1 հատ սրվակի պարունակությունը՝ 100 մկլ։ Պահպանման պայմանները՝ -20 °C մինչև -23 °C: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 292000 | Мышиное моноклональное антитело к глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназе (GAPDH) | Моноклональное антитело к глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназе (GAPDH), полученное от мыши, предназначенное для вестерн-блота, иммунофлуоресцентного, иммуногистохимического, колориметрического измерительного анализа. Реактивно по отношению к человеку, мыши, кролику. Содержимое 1 ампулы - 100 мкл. Условия хранения от -20°C до -23°C. Изделие новое, не использованное. | шт
33 | 33691162 | Օպերացիոն որակի և կատարողականի վավերացման (OQ/PV) սուլֆա ստանդարտ LC-MS TQ սարքի համար | Օպերացիոն որակի և կատարողականի վավերացման (OQ/PV) սուլֆա ստանդարտ՝ նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող Agilent II Infinity 1290 մոդելի բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման համակարգին համակցված Agilent TQ MS մասս-սպեկտրոսկոպ աշխատանքի որակի գնահատման համար: Օպերացիոն որակի և կատարողականի վավերացման (OQ/PV) սուլֆա ստանդարտը սուլֆանիլամիդային խառնուրդ է, պարունակում է սուլֆամեթիզոլ, սուլֆամեթազին, սուլֆաքլորոպիրիդազին, սուլֆադիմեթօքսին: Մեկ հատ տուփում առկա է 6 սրվակ, յուրաքանչյուր սրվակի պարունակությունը՝ 2 մլ: Մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 150000 | Стандарт сульфа для валидации операционного качества и производительности (OQ/PV) для устройства LC-MS TQ | Стандарт сульфа для валидации операционного качества и производительности (OQ/PV), предназначенный для оценки качества работы масс-спектроскопа Agilent TQ MS, соединенного с системой высокоэффективной жидкостной хроматографии модели Agilent II Infinity 1290, имеющейся и эксплуатируемой в университете. Стандарт сульфа для валидации операционного качества и производительности (OQ/PV) представляет собой сульфаниламидную смесь, содержащую сульфаметизол, сульфаметазин, сульфахлорпиридазин, сульфадиметоксин. В одной упаковке содержится 6 ампул, содержимое каждой ампулы составляет 2 мл. Участник на этапе выполнения договора предоставляет гарантийное письмо на товар от производителя или его представителя. Изделие новое, не использованное. | шт
34 | 33691162 | Հակա-GFAP հակամարմին | Հակա-GFAP հակամարմին: Ճագարից ստացված ռեկոմբինանտ հակամարմին՝ նախատեսված հոսքային ցիտոմետրիայի, վեսթերն բլոթի, իմունահիստաքիմիական (սառցային և պարաֆինային), իմունացիտաքիմիական, իմունաֆլյուորէսցենտային անալիզների իրականացման համար։ Ռեակտիվ է մկան, առնետի և մարդու նկատմամբ։ 1 հատ սրվակի պարունակությունը՝ 100 մկլ։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ի առկայություն: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 498998 | Анти-GFAP антитело | Анти-GFAP антитело. Рекомбинантное антитело, полученное от мыши, предназначенное для проведения проточной цитометрии, вестерн-блота, иммуногистохимических (замороженных и парафиновых), иммуноцитохимических, иммунофлуоресцентных анализов. Реактивно по отношению к мыши, кролику и человеку. Содержимое 1 ампулы - 100 мкл. На момент поставки наличие не менее 2/3 срока годности. Изделие новое, не использованное. | шт
35 | 33691162 | Պրոպանոլ-2 LC- MS/MS սարքի համար | Պրոպանոլ-2՝ նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող Agilent II Infinity 1290 մոդելի բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման համակարգին համակցված Agilent TQ MS մասս-սպեկտրոսկոպով իրականացվող անալիզների ժամանակ կիրառվող աշտարակների մաքրման համար: Ունի 99.9% մաքրություն: 1 հատ շշում՝ 4 լ լուծույթ: Մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 | 304000 | Пропанол-2 для устройства LC-MS/MS | Пропанол-2, предназначенный для очистки колонок, применяемых при проведении анализов масс-спектроскопом Agilent TQ MS, соединенным с системой высокоэффективной жидкостной хроматографии модели Agilent II Infinity 1290, имеющейся и эксплуатируемой в университете. Имеет чистоту 99,9%. В 1 флаконе 4 л раствора. Участник на этапе выполнения договора предоставляет гарантийное письмо на товар от производителя или его представителя. Изделие новое, не использованное. | шт
36 | 33691162 | Կենդանի բջջում ԱԵՖ-ի մակարդակի գնահատման հավաքածու Seahorse XFe96 սարքի համար | Կենդանի բջջում ԱԵՖ-ի մակարդակի գնահատման հավաքածու՝ նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող Seahorse XFe96 սարքի համար: Նախատեսված է բջիջների բիոէներգետիկան գնահատելու համար: Յուրաքանչյուր հավաքածու նախատեսված է վեց ամբողջական 96 տեղանոց պլանշետի համար: Յուրաքանչյուր փաթեթ պարունակում է մեկական օլիգոմիցին և ռոտենոն/անտիմիցին A: Մեկ հատ տուփում առկա է 6 փաթեթ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 450000 | Набор для оценки уровня АТФ в живой клетке для устройства Seahorse XFe96 | Набор для оценки уровня АТФ в живой клетке, предназначенный для устройства Seahorse XFe96, имеющегося и эксплуатируемого в университете. Предназначен для оценки биоэнергетики клеток. Каждый набор предназначен для шести полных 96-луночных планшетов. Каждый пакет содержит по одному олигомицину и ротенону/антимицину A. В одной коробке содержится 6 пакетов. Изделие новое, не использованное. | шт
37 | 33691162 | Կենդանի բջջում միտոսթրեսի առաջացման և գնահատման հավաքածու Seahorse XFe96 սարքի համար | Կենդանի բջջում միտոսթրեսի առաջացման և գնահատման հավաքածու` նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող Seahorse XFe96 սարքի համար: Նախատեսված է բջիջների միտոքոնդրիալ ֆունկցիայի գնահատման համար: Յուրաքանչյուր հավաքածու նախատեսված է վեց ամբողջական 96 տեղանոց պլանշետի համար: Յուրաքանչյուր փաթեթ պարունակում է մեկական օլիգոմիցին, եռֆտորմեթօքսի կարբոնիլցիանիդ ֆենհիդրազոն (FCCP) և ռոտենոն/անտիմիցին A: Մեկ հատ տուփում առկա է 6 փաթեթ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 547600 | Набор для создания и оценки митострессa в живой клетке для устройства Seahorse XFe96 | Набор для создания и оценки митострессa в живой клетке, предназначенный для устройства Seahorse XFe96, имеющегося и эксплуатируемого в университете. Предназначен для оценки митохондриальной функции клеток. Каждый набор предназначен для шести полных 96-луночных планшетов. Каждый пакет содержит по одному олигомицину, трифторметокси карбонилцианид фенилгидразону (FCCP) и ротенону/антимицину A. В одной коробке содержится 6 пакетов. Изделие новое, не использованное. | шт
38 | 33691162 | Կենդանի բջջում գլիկոլիզի մակարդակի գնահատման հավաքածու Seahorse XFe96 սարքի համար | Կենդանի բջջում գլիկոլիզի մակարդակի գնահատման հավաքածու` նախատեսված համալսարանում առկա և շահագործվող Seahorse XFe96 սարքի համար: Նախատեսված է բջիջներում գլիկոլիտիկ ակտիվությունը գնահատելու համար: Յուրաքանչյուր հավաքածու նախատեսված է վեց ամբողջական 96 տեղանոց պլանշետի համար: Յուրաքանչյուր փաթեթ պարունակում է մեկական 2-դեզօքսի-D-գլյուկոզ և ռոտենոն/անտիմիցին A: Մեկ հատ տուփում առկա է 6 փաթեթ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 720000 | Набор для оценки уровня гликолиза в живой клетке для устройства Seahorse XFe96 | Набор для оценки уровня гликолиза в живой клетке, предназначенный для устройства Seahorse XFe96, имеющегося и эксплуатируемого в университете. Предназначен для оценки гликолитической активности в клетках. Каждый набор предназначен для шести полных 96-луночных планшетов. Каждый пакет содержит по одной 2-дезокси-D-глюкозе и ротенону/антимицину A. В одной коробке содержится 6 пакетов. Изделие новое, не использованное. | шт
39 | 33691162 | Կենդանի բջջում գլիկոլիզի սթրես-թեստի հավաքածու Seahorse XFe96 սարքի համար | Կենդանի բջջում գլիկոլիզի սթրես-թեստի հավաքածու` նախատեսված hամալսարանում առկա և շահագործվող Seahorse XFe96 սարքի համար: Նախատեսված է բջիջների գլիկոլիտիկ ակտիվությունը գնահատելու համար: Յուրաքանչյուր հավաքածու նախատեսված է վեց ամբողջական 96 տեղանոց պլանշետի համար: Յուրաքանչյուր փաթեթում պարունակում է մեկական գլյուկոզ, 2-դեզօքսի-D-գլյուկոզ և ռոտենոն/անտիմիցին A: Մեկ հատ տուփում առկա է 6 փաթեթ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 162000 | Набор для стресс-теста гликолиза в живой клетке для устройства Seahorse XFe96 | Набор для стресс-теста гликолиза в живой клетке, предназначенный для устройства Seahorse XFe96, имеющегося и эксплуатируемого в университете. Предназначен для оценки гликолитической активности клеток. Каждый набор предназначен для шести полных 96-луночных планшетов. Каждый пакет содержит по одной глюкозе, 2-дезокси-D-глюкозе и ротенону/антимицину A. В одной коробке содержится 6 пакетов. Изделие новое, не использованное. | шт
40 | 33691162 | Լուծույթների հավաքածու Seahorse XFe96 սարքի համար | Լուծույթների հավաքածու՝ նախատեսված hամալսարանում առկա և շահագործվող Seahorse XFe96 սարքի համար: Հավաքածուն նախատեսված է բջիջների պահպանման և նյութափոխանակության ակտիվության չափման համար: Ներառում է ֆենոլից զուրկ 500 մլ տարողությամբ DMEM pH 7.4, 1 մոլյարանոց 100 մլ գլյուկոզի լուծույթ, 100 միլիմոլյարանոց 100 մլ պիրուվատի լուծույթ, 200 միլիմոլյարանոց 100 մլ գլյուտամինի լուծույթ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 162000 | Набор растворов для устройства Seahorse XFe96 | Набор растворов, предназначенный для устройства Seahorse XFe96, имеющегося и эксплуатируемого в университете. Набор предназначен для поддержания клеток и измерения активности метаболизма. Включает в себя: DMEM без фенола объемом 500 мл pH 7.4, 1 молярный раствор глюкозы 100 мл, 100 миллимолярный раствор пирувата 100 мл, 200 миллимолярный раствор глютамина 100 мл. Изделие новое, не использованное.. | шт
41 | 33691162 | Ստուգաչափման լուծույթ Seahorse XFe96 սարքի համար | Ստուգաչափման լուծույթ՝ նախատեսված hամալսարանում առկա և շահագործվող Seahorse XFe96 սարքի քարթրիջի ստուգաչափման համար: 1 հատ շշում՝ 500 մլ լուծույթ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 | 286000 | Калибровочный раствор для устройства Seahorse XFe96 | Калибровочный раствор, предназначенный для калибровки картриджа устройства Seahorse XFe96, имеющегося и эксплуатируемого в университете. В 1 флаконе 500 мл раствора. Изделие новое, не использованное. | шт
42 | 33691162 | Հակա-MAP-2 հակամարմին | Հակա-MAP-2 հակամարմին. մկան չկոնյուգացված մոնոկլոնալ հակամարմին է (HM-2 կլոն)՝ նախատեսված իմունահիստաքիմիայի, վեսթերն բլոթի համար: Ռեակտիվ է առնետի, հավի, մարդու, մկան, ցլի, լորի նկատմամբ: 1 հատ սրվակի պարունակությունը՝ 50 մկլ։ Պահպանում՝ -20 °C, խուսափել սառեցման/հալման ցիկլերից: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ի առկայություն: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 | 920000 | Анти-MAP-2 антитело | Анти-MAP-2 антитело. Мышиное неконъюгированное моноклональное антитело (клон HM-2), предназначенное для иммуногистохимии, вестерн-блота. Реактивно по отношению к кролику, курице, человеку, мыши, быку, крысе. Содержимое 1 ампулы - 50 мкл. Хранение при -20°C, избегать циклов замораживания/размораживания. На момент поставки наличие не менее 2/3 срока годности. Изделие новое, не использованное. | шт
43 | 33691162 | Հակա-սինապտոֆիզինի հակամարմին | Հակա-սինապտոֆիզինի հակամարմին. մկան մոնոկլոնալ չկոնյուգացված հակամարմին է (SY 38)՝ նախատեսված իմունահիստաքիմիայի, իմունացիտաքիմիայի, հոսքային ցիտոմետրիայի, վեսթերն բլոտի համար: Ռեակտիվ է ցլի, առնետի, թռչնի, ձկան, մկան, մարդու նկատմամբ: Հակամարմինը ռեակցիայի մեջ է մտնում ուղեղային և ողնաշարային նեյրոնների, նյարդամկանային պրեսինապսային վեզիկուլների հետ: 1 հատ սրվակի ծավալը՝ 100 մկլ: Պահպանում՝ -20 °C, խուսափել սառեցման/հալման ցիկլերից: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ի առկայություն: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 | 1000000 | Антитело к синаптофизину | Антитело к синаптофизину - мышиное моноклональное неконъюгированное антитело (SY 38), предназначенное для иммуногистохимии, иммуноцитохимии, проточной цитометрии, вестерн-блоттинга. Реактивно по отношению к крысам кролику, птице, рыбе, мыши, человеку. Антитело вступает в реакцию с мозговыми и спинномозговыми нейронами, пресинаптическими везикулами нервно-мышечных соединений. Объем 1 флакона: 100 мкл. Хранение: -20°C, избегать циклов замораживания/размораживания. На момент поставки наличие минимум 2/3 срока годности. Изделие новое, не использованное. | шт
44 | 33691162 | Հակա-PSD95 հակամարմին | Հակա-PSD95 հակամարմին. ճագարի չկոնյուգացված մոնոկլոնալ հակամարմին է (7E3 կլոն)՝ նախատեսված իմունացիտաքիմիայի, իմունաֆլյուորէսցենցիայի, վեսթերն բլոթի համար: Ռեակտիվ է առնետի, մարդու, մկան նկատմամբ: 1 հատ սրվակի պարունակությունը՝ 100 մկլ։ Պահպանման պայմաններ՝ -20 °C, խուսափել սառեցման/հալման ցիկլերից: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ի առկայություն: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 | 320000 | Антитело Anti-PSD95 | Антитело Anti-PSD95: неконъюгированное моноклональное кроличье антитело (клон 7E3), предназначенное для иммуноцитохимии, иммунофлуоресценции, вестерн-блоттинга. Реактивно в отношении крыс, человека, мышей. Содержимое 1 флакона: 100 мкл. Условия хранения: -20 °C, избегать циклов замораживания/оттаивания. На момент передачи срок годности должен составлять не менее 2/3 от общего. Изделие новое, не использованное. | шт
45 | 33691162 | Հակա-Նեյրոլիգին 1 հակամարմին | Հակա-Նեյրոլիգին 1 հակամարմին. մկան մոնոկլոնալ հակամարմին է (A-4 կլոն)՝ նախատեսված վեսթերն բլոթի, իմունոպրեցիպիտացիայի, իմունաֆլուորեսցենցիայի, իմունահիստաքիմիայի և իմունաֆերմենտային հետազոտությունների համար: Ռեակտիվ է առնետի, մարդու, մկան նկատմամբ: 1 հատ սրվակի պարունակությունը՝ 1 մլ։ Պահպանման պայմաններ՝ 4 °C, խուսափել սառցային պայմաններում պահելուց: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ի առկայություն: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 | 960000 | Антитело Anti-Нейролигин 1 | Антитело Anti-Нейролигин 1: мышиное моноклональное антитело (клон A-4), предназначенное для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и иммуноферментных анализов. Реактивно в отношении крыс, человека, мышей. Содержимое 1 флакона: 1 мл. Условия хранения: 4 °C, избегать хранения в условиях замораживания. На момент передачи срок годности должен составлять не менее 2/3 от общего. Изделие новое, не использованное. | шт
46 | 33691162 | Հակա-Նեյրեքսին հակամարմին | Հակա-Նեյրեքսին հակամարմին. ճագարի չկոնյուգացված պոլիկլոնալ հակամարմին է՝ նախատեսված իմունաֆլյուորէսցենցիայի և վեսթերն բլոթի համար: Ռեակտիվ է առնետի, մարդու, մկան նկատմամբ: 1 հատ սրվակի պարունակությունը՝ 200 մկլ։ Պահպանման պայմաններ՝ -20 °C, խուսափել սառեցման/հալման ցիկլերից: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ի առկայություն: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 | 920000 | Антитело Anti-Нейрексин | Антитело Anti-Нейрексин: неконъюгированное поликлональное кроличье антитело, предназначенное для иммунофлуоресценции и вестерн-блоттинга. Реактивно по отношению крыс, человека и мышей. Содержимое одного флакона — 200 мкл. Условия хранения: -20 °C. Избегайте циклов замораживания/оттаивания. На момент передачи срок годности должен составлять не менее 2/3 от общего. Изделие новое, не использованное. | шт
47 | 33691162 | Հակա-ՆյուՆ հակամարմին | Հակա-ՆյուՆ հակամարմին. մկան մոնոկլոնալ հակամարմին է (A60)՝ նախատեսված իմունահիստաքիմիայի, իմունաֆլյուորէսցենցիայի, իմունացիտաքիմիայի, հոսքային ցիտոմետրիայի, իմունապրեցիպիտացիայի, վեսթերն բլոթի համար: 1 հատ սրվակի ծավալը՝ 100 մկլ: Ռեակտիվ է առնետի, թռչնի, խոզի, հավի, սալամանդրի, մկան, աքիսի, մարդու նկատմամբ: Պահպանում՝ -20 °C, խուսափել սառեցման/հալման ցիկլերից: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ի առկայություն: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 | 920000 | Антитело Anti-NeuN | Антитело Anti-NeuN: мышиное моноклональное антитело (A60), предназначенное для иммуногистохимии, иммунофлуоресценции, иммуноцитохимии, проточной цитометрии, иммунопреципитации и вестерн-блоттинга. Объем одного флакона — 100 мкл. Оно реактивно в отношении крыс, птиц, свиней, кур, саламандр, мышей, хорьков и человека. Условия хранения: -20 °C. Избегайте циклов замораживания/оттаивания. На момент передачи срок годности должен составлять не менее 2/3 от общего. Изделие новое, не использованное. | шт
48 | 33691162 | Հակա դաբլ կորտին հակամարմին | Հակա դաբլ կորտին հակամարմին. ճագարից ստացված պոլիկլոնալ հակամարմին է՝ նախատեսված իմունաֆլուորէսցենցիայի համար: Ռեակտիվ է մկան և առնետի նկատմամբ: Հայտնաբերում է դաբլկորտին սպիտակուցի ընդհանուր էնդոգեն մակարդակը: 1 հատ սրվակի ծավալը՝ 100 մկլ: Պահպանման պայմաններ՝ -20 °C, խուսափել սառեցման/հալման ցիկլերից: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ի առկայություն: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 | 900000 | Антитело Anti-Дабл кортин | Антитело Anti-дабл кортин — это поликлональное антитело, полученное от кролика и предназначенное для иммунофлуоресценции. Реактивно по отношению мышей и крыс. Это антитело обнаруживает общий эндогенный уровень белка даблкортина. Объем одного флакона составляет 100 мкл. Условия хранения: -20 °C. Избегайте циклов замораживания/оттаивания. На момент передачи срок годности должен составлять не менее 2/3 от общего. Изделие новое, не использованное. | шт
49 | 33141211 | Հիդրոֆոբ մարկեր իմունահիստոլոգիական ներկման համար | Հիդրոֆոբ մարկեր իմունահիստոլոգիական ներկման համար՝ նախատեսված Կիրառվում է իմունահիստոքիմիայի, իմունաֆլուորեսցենցիայի, in situ հիբրիդացման համար: Հատուկ նշագրող գրիչ է, որը ստեղծում է թաղանթանման հիդրոֆոբ պատնեշ՝ առանց ազդելու փորձի արդյունքների վրա: Մարկերային թանաքն ունի օպտիմիզացված քիմիական բանաձև, դիմանում է էթանոլի ջրազրկման և հիդրատացիայի փուլերին, ինչպես նաև տեղում հիբրիդացման ընթացքում դենատուրացիայի համար անհրաժեշտ բարձր ջերմաստիճանային մշակմանը։ Օգտագործումների միջին քանակը՝ 500։ Պահպանում՝ սենյակային ջերմաստիճանում։ Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: | հատ | 3 | 105000 | Гидрофобный маркер для иммуногистологического окрашивания | Гидрофобный маркер предназначен для использования в иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и гибридизации in situ. Это специальная маркерная ручка, которая создает пленочный гидрофобный барьер, не влияя на результаты эксперимента. Чернила маркера имеют оптимизированную химическую формулу, устойчивую к этапам обезвоживания этанолом и регидратации, а также к высокотемпературной обработке, необходимой для денатурации во время гибридизации in situ. Среднее количество применений: 500. Условия хранения: комнатная температура. Изделие новое, не использованное.. | шт
50 | 38431360 | Մկների և առնետների ուլտրաձայնային վոկալիզացիաների վերլուծության համակարգ | Մկների և առնետների ուլտրաձայնային վոկալիզացիաների վերլուծության համակարգը նախատեսված է լաբորատոր առնետների և մկների ուլտրաձայնային վոկալիզացիաների գրանցման և վերլուծության համար՝ ապահովելով բարձր ճշգրտությամբ, շարունակական և չընդհատվող տվյալների ձայնագրում ու հետազոտական վերլուծություն։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրել կենդանու ձայնային հաղորդակցման վարքային և նյարդակենսաբանական մոդելները՝ օգտագործելով 15–125 կՀց տիրույթում գրանցվող բարձր հաճախականության ազդանշաններ։ Համակարգը ներառում է բարձր զգայունությամբ երկու խոսափող և չորս ալիքով ձայնագրման մոդուլ՝ օպտիմալ հարմարեցված լաբորատոր փորձերի պահանջներին։ Խոսափողերը՝ էլեկտրաստատիկ տիպի, տեղադրված են ալյումինե պաշտպանիչ պատյանում, ինչը պաշտպանում է էլեկտրամագնիսական խանգարումներից և մեխանիկական վնասվածքներից։ Դրանք ունեն ընդլայնված հաճախականության տիրույթ՝ 10-150 կՀց, ինչպես նաև բարձր ընկալունակություն և ցածր ինքնաաղմուկ՝ ապահովելով կենդանու արձակած ուլտրաձայնային ազդանշանների բարձր որակի գրանցում։ Երկու խոսափողերը կարող են գործել զուգակցված ձևով՝ որպես մեկ միասնական աղբյուր։ Սարքային հիմնական բլոկը ներառում է չորս նախաամպլիտուդա և կայուն բարձր լարման մատակարարիչ (180 Վ), անհրաժեշտ էլեկտրաստատիկ խոսափողերի աշխատանքի համար։ Միացման մուտքերը ապահովվում են մեկուսացված BNC տեսակի միակցիչներով, իսկ տվյալների ֆիլտրման համար նախատեսված է 8-րդ կարգի անալոգային անցումային ֆիլտր՝ 15 կՀց-ից ցածր և 125 կՀց-ից բարձր անցանկալի հաճախականությունների բացառմամբ։ Սարքը սնուցվում է 12 Վ ուղղակի հոսանքով։ Տվյալների ձեռքբերման մոդուլը` բարձր արագությամբ, բարձր ճշգրտությամբ անալոգայինից թվային անցման (ADC) համակարգ է՝ 16-բիթանոց փոխակերպիչով։ Այն ապահովում է մինչև 1.0 Մսն/վ ներմուծման և արտածման նմուշառման արագություն, ինչը բավարարում է ինչպես ձայնագրության, այնպես էլ իրական ժամանակում վերլուծության պահանջներին։ Համակարգը միանում է համակարգչին USB միջերեսով և կարող է ինտեգրվել այլ երրորդ կողմի սարքերում։ Հիմնական ծրագրային մոդուլը հնարավորություն է տալիս ուլտրաձայնային վոկալիզացիաների գրանցում, վերլուծություն և ըստ ցանկության՝ նաև ձայնի վերարտադրում։ Ծրագիրը համաժամացված է սարքային մասի հետ և ապահովում է հեշտ կարգավորումներ, ավտոմատ հայտնաբերում և գործարկում։ Այն թույլ է տալիս իրականացնել չորս ալիքով ձայնագրություն ավելի քան 7 օր անընդմեջ՝ առանց ընդհատումների։ Ծրագիրը աջակցում է .WAV ձայնային ֆայլերի ներմուծմանը այլ համակարգերից, ապահովում է ձեռք բերված տվյալների ձեռքով և ավտոմատ վերլուծություն, հաշվարկում է ավելի քան 15 կենսաակուստիկ պարամետրեր։ Վոկալիզացիան վերածվում է լսելի ձայնի՝ ժամանակի ընդլայնման տեխնոլոգիայով։ Հնարավոր է նաև ձայնային ազդանշանների ավտոմատ դասակարգում՝ ըստ հաճախականության, զանգերի հաշվարկ և հաշվետվությունների ստեղծում տարբեր փորձարարական փուլերի համար։ Ծրագիրը համապատասխանում է Windows® 10 և Windows® 11 համակարգերին։ Ձայների տարբերակման ծրագրային մոդուլը հնարավորություն է տալիս մկների կողմից արձակվող ուլտրաձայնային վոկալիզացիաների 15 տարբեր տեսակների ամբողջությամբ ավտոմատ ճանաչում և վերլուծություն։ Այն յուրաքանչյուր ձայնային ազդանշանի համար ապահովում է հետևյալ տեղեկությունները՝ v Սկիզբ, ավարտ, տևողություն v Հաճախականության մեկնարկ, ավարտ, նվազագույն, առավելագույն և միջին արժեքներ v Ուժգնության առավելագույն, միջին և համապատասխան հաճախականություններին համապատասխան արժեքներ v Հաճախականության փոփոխման արագություն v Ծրագիրը արդյունքները պահպանում է Excel և CSV ձևաչափերով՝ ներառելով թե՛ աղյուսակային, թե՛ գրաֆիկական ներկայացումներ։ Տվյալները ներկայացվում են երեք ֆայլային խմբերում. · Ամփոփ ֆայլ (ցույց է տալիս ուլտրաձայնային վոկալիզացիաների քանակն ու տոկոսը՝ ըստ յուրաքանչյուր կատեգորիայի) · Մանրամասն տվյալների ֆայլ (ցույց է տալիս բոլոր ճանաչված ազդանշաններն իրենց պարամետրերով) · Խմբային վերլուծության ամփոփ ֆայլ (ցույց է տալիս արդյունքները՝ ըստ կենդանիների յուրաքանչոյւր խմբի): Համակարգի հետ տրամադրվող լիցենզիաներն անժամկետ են, բոլոր թարմացումները անվճար՝ առնվազն 3 տարի: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 24 ամիս տեղադրում-գործարկումից հետո։ Տեղադրումն ու գործարկումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: | հատ | 1 | 18300000 | Система анализа ультразвуковых вокализации мышей и крыс | Система анализа ультразвуковых вокализаций мышей и крыс предназначена для записи и анализа ультразвуковых вокализаций лабораторных крыс и мышей, обеспечивая высокоточную, непрерывную и бесперебойную запись и исследовательский анализ данных. Система позволяет изучать поведенческие и нейробиологические модели голосовой коммуникации животных, используя высокочастотные сигналы, регистрируемые в диапазоне 15–125 кГц. Система включает в себя два высокочувствительных микрофона и четырехканальный модуль записи, оптимально адаптированные к требованиям лабораторных экспериментов. Микрофоны электростатического типа, размещены в алюминиевом защитном корпусе, что защищает их от электромагнитных помех и механических повреждений. Они имеют расширенный частотный диапазон 10-150 кГц, а также высокую чувствительность и низкий собственный шум, что обеспечивает высококачественную запись ультразвуковых сигналов, издаваемых животными. Два микрофона могут работать в сопряженном режиме как один единый источник. Основной аппаратный блок включает в себя четыре предусилителя и стабильный высоковольтный источник питания (180 В), необходимый для работы электростатических микрофонов. Входные разъемы обеспечиваются изолированными разъемами типа BNC, а для фильтрации данных предусмотрен аналоговый полосовой фильтр 8-го порядка, исключающий нежелательные частоты ниже 15 кГц и выше 125 кГц. Устройство питается от источника постоянного тока 12 В. Модуль сбора данных — это высокоскоростная, высокоточная система аналого-цифрового преобразования (АЦП) с 16-битным преобразователем. Она обеспечивает скорость дискретизации ввода и вывода до 1.0 Мвыб/с, что удовлетворяет требованиям как записи, так и анализа в реальном времени. Система подключается к компьютеру через USB-интерфейс и может быть интегрирована в другие сторонние устройства. Основной программный модуль позволяет осуществлять запись, анализ и, при желании, воспроизведение ультразвуковых вокализаций. Программа синхронизирована с аппаратной частью и обеспечивает легкие настройки, автоматическое обнаружение и запуск. Она позволяет выполнять четырехканальную запись более 7 дней подряд без перерывов. Программа поддерживает импорт аудиофайлов в формате .WAV из других систем, обеспечивает ручной и автоматический анализ полученных данных, рассчитывает более 15 биоакустических параметров. Вокализации преобразуются в слышимый звук с помощью технологии растяжения времени. Также возможна автоматическая классификация звуковых сигналов по частоте, подсчет вызовов и создание отчетов для различных экспериментальных этапов. Программа совместима с системами Windows® 10 и Windows® 11. Программный модуль распознавания звуков позволяет осуществлять полностью автоматическое распознавание и анализ 15 различных типов ультразвуковых вокализаций, издаваемых мышами. Он предоставляет следующую информацию для каждого звукового сигнала: Начало, конец, длительность Стартовая, конечная, минимальная, максимальная и средняя частоты Максимальная, средняя и соответствующие частотам значения интенсивности Скорость изменения частоты Программа сохраняет результаты в форматах Excel и CSV, включая как табличное, так и графическое представление. Данные представлены в трех группах файлов: .Сводный файл (показывает количество и процент ультразвуковых вокализаций по каждой категории) · Файл с подробными данными (содержит все распознанные вокализации с их параметрами) · Сводный файл группового анализа (отображает результаты по каждой группе животных) Лицензии, поставляемые с системой, бессрочные, все обновления бесплатны в течение не менее 3 лет. Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с момента монтажа и запуска системы. Монтаж и запускание системы осуществляется со стороны поставщика. | шт
51 | 38431360 | Խելացի խցիկ | Խելացի խցիկը (Smart Chamber) ունի ձայնամեկուսիչ, օդափոխվող և լուսային պայմաններով կառավարվող փակ միջավայր, որը նախատեսված է լաբորատոր կենդանիների (առնետ, մուկ և այլ տեսակներ) կողմից արձակվող ուլտրաձայնային վոկալիզացիաների ստանդարտացված և բարձր ճշգրտությամբ ուսումնասիրության համար։ Այս խցիկը թույլ է տալիս ապահովել կենդանու կենսունակությունն ու բարենպաստ պայմաններ ամբողջ փորձի ընթացքում՝ բացառելով արտաքին միջամտությունները, աղմուկն ու ռևերբերացիաները (ձայնային արձագանքներ)։ Խցիկի ներքին մակերեսը մշակված է հատուկ ձայնամեկուսիչ և հակառեֆլեկտիվ նյութերով, ինչը հնարավորություն է տալիս ստանալ մաքուր ու խաթարումներից զերծ ձայնագրություններ։ Խցիկը համալրված է ներկառուցված սպիտակ LED լուսավորությամբ, որն ունի մեղմ և լաբորատոր պայմաններին համարժեք լուսային հոսք՝ առանց աղմուկային խանգարումների։ Լուսավորությունը, ինչպես նաև օդափոխությունը, վերահսկվում են խցիկի առջևի հատվածում տեղադրված էլեկտրոնային պլանշետի միջոցով։ Խցիկի օդափոխության համակարգը ներկայացված է ուլտրացածր (<8 դԲ) աղմուկ ունեցող օդափոխիչով, որը տեղադրված է չափման խցիկից դուրս, իսկ օդը ներս է մատակարարվում խցիկի պատերին տեղադրված փոքր անցքերով։ Խցիկը հագեցած է դռան սենսորով, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել դռան բաց կամ փակ վիճակը, ինչպես նաև LDR (լուսային) սենսորով՝ լաբորատոր սենյակի լուսային պայմաններին համապատասխան խելացի խցիկի լուսավորությունը ավտոմատ կարգավորելու նպատակով։ Խելացի խցիկն ամբողջությամբ կառավարվում է առջևի հատվածում տեղադրված սենսորային պլանշետի միջոցով, որն ապահովում է օդափոխության, լուսավորության, տեսախցիկի դիրքի և IP հասցեի կարգավորումը, ինչպես նաև տվյալների իրական ժամանակում մոնիտորինգը։ Պլանշետը ցուցադրում է խցիկում տեղադրված ինտեգրված անլար IP տեսախցիկի տեսանյութը, որն աշխատում է ինչպես գունավոր, այնպես էլ ինֆրակարմիր ռեժիմով՝ թույլ կամ բացակայող լուսավորության պայմաններում։ Տեսախցիկի հորիզոնական (pan) և ուղղահայաց (tilt) ուղղությունները վերահսկվում են պլանշետից։ Տեսանյութը, բացի պլանշետում ցուցադրվելուց, հասանելի է նաև WiFi կապի միջոցով՝ արտաքին սարքերի՝ սմարթֆոնների, պլանշետների և համակարգիչների համար նախատեսված հավելվածի միջոցով։ Խելացի խցիկն ունի IP ռաութեր, որը կարող է սպասարկել մինչև 4 խցիկ, ներառյալ խցիկի հետ մատակարարվող ցանցային մալուխն ու էլեկտրամատակարարման սարքավորումը։ Հնարավոր է խցիկը համալրել նաև ցանցային վիդեո ձայնագրիչով, որը ներառում է մինչև 8 TB կոշտ սկավառակ, Synology ծրագրային ապահովում և IP տեսախցիկների ձայնագրման և դիտման լիցենզիա։ Խելացի խցիկում ներառված է սինխրոնացման ծրագրային ապահովում, որը թույլ է տալիս համակարգել և ճշգրիտ սինխրոնիզացնել տարբեր սարքերի աշխատանքը (օրինակ՝ տեսախցիկներ, ձայնագրման համակարգեր, սենսորներ և այլն) փորձերի ընթացքում։ Խցիկի արտաքին չափսերն են՝ 60 սմ (լայնություն) x 60 սմ (խորություն) x 81 սմ (բարձրություն) ± 5 %, ներքին չափսերը՝ 46 սմ (լ) x 47 սմ (խ) x 57 սմ (բ) ± 5 %։ Պատվիրատուն կարող է ընտրել խցիկի դռան բացման կողմը՝ ձախ կամ աջ։ Խելացի խցիկ (Smart Chamber) համակարգը հնարավոր է համալրել լրացուցիչ սենսորներով՝ ջերմաստիճանի, խոնավության և բարոմետրիկ ճնշման ցուցանիշների չափման նպատակով, ինչպես նաև մետաղական հիմնավորված վահանակով՝ էլեկտրամագնիսական դաշտի նվազեցման համար: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 24 ամիս տեղադրում-գործարկումից հետո։ Տեղադրումն ու գործարկումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: | հատ | 2 | 13840000 | Интеллектуальная камера (Smart Chamber) | Интеллектуальная камера (Smart Chamber) представляет собой звукоизолированную, вентилируемую и управляемую по освещению замкнутую среду, предназначенную для стандартизированного и высокоточного исследования ультразвуковых вокализаций, издаваемых лабораторными животными (крысами, мышами и другими видами). Эта камера позволяет поддерживать жизнеспособность животного и благоприятные условия на протяжении всего эксперимента, исключая внешние помехи, шум и реверберацию (звуковые отголоски). Внутренняя поверхность камеры обработана специальными звукоизоляционными и антирефлективными материалами, что позволяет получать чистые записи без искажений. Камера оснащена встроенной белой светодиодной подсветкой с мягким световым потоком, эквивалентным лабораторным условиям, без шумовых помех. Освещение, а также вентиляция, контролируются с помощью электронного планшета, расположенного на передней части камеры. Система вентиляции камеры представлена вентилятором со сверхнизким уровнем шума (<8 дБ), который расположен снаружи измерительной камеры, а воздух подается внутрь через небольшие отверстия, расположенные на стенках камеры. Камера оснащена датчиком двери, который позволяет контролировать открытое или закрытое состояние двери, а также датчиком LDR (освещенности) для автоматической регулировки освещения интеллектуальной камеры в соответствии с условиями освещения в лабораторном помещении. Интеллектуальная камера полностью управляется с помощью сенсорного планшета, расположенного на передней части, который обеспечивает настройку вентиляции, освещения, положения камеры и IP-адреса, а также мониторинг данных в реальном времени. Планшет отображает видео с интегрированной беспроводной IP-камеры, установленной в камере, которая работает как в цветном, так и в инфракрасном режиме при слабом или отсутствующем освещении. Горизонтальное (pan) и вертикальное (tilt) направления камеры контролируются с планшета. Видео, помимо отображения на планшете, также доступно через Wi-Fi соединение с помощью приложения, предназначенного для внешних устройств — смартфонов, планшетов и компьютеров. Интеллектуальная камера имеет IP-роутер, который может обслуживать до 4 камер, включая сетевой кабель и оборудование для электропитания, поставляемые с камерой. Камеру также можно укомплектовать сетевым видеорегистратором, который включает в себя жесткий диск до 8 ТБ, программное обеспечение Synology и лицензию на запись и просмотр IP-камер. В интеллектуальную камеру включено программное обеспечение для синхронизации, которое позволяет координировать и точно синхронизировать работу различных устройств (например, камер, систем записи, датчиков и т.д.) во время экспериментов. Внешние размеры камеры: 60 см (ширина) x 60 см (глубина) x 81 см (высота) ± 5%, внутренние размеры: 46 см (ш) x 47 см (г) x 57 см (в) ± 5%. Заказчик может выбрать сторону открытия двери камеры: левую или правую. Система интеллектуальной камеры (Smart Chamber) может быть дополнена дополнительными датчиками для измерения температуры, влажности и барометрического давления, а также металлическим заземленным экраном для снижения электромагнитного поля. Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с момента монтажа и запуска системы. Монтаж и запускание системы осуществляется со стороны поставщика. | шт
* | [6 empty] | *
1) Ապրանքը նոր է` չօգտագործված: | [6 empty] | 1)Изделие новое, не использованное..
2) Մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարումն իրականացվելու է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է հոկտեմբեր ամիսը: | [6 empty] | 2)Оплата товара будет произведена в 2025 году, при наличии соответствующих финансовых средств, путем перечисления безналичных денежных средств в драмах РА на расчетный счет Продавца, начиная с даты вступления в силу договора между сторонами. Передача денежных средств производится на основании акта сдачи-приема-передачи, в месяцы, указанные в графике платежей по договору (приложение N 3), в течение 5 рабочих дней.Начало действия графика платежей – октябрь. "
3) Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ներկայացնել ապրանքային նշանը և արտադրողի անվանումը, իսկ 50-րդ և 51-րդ չափաբաժինների համար նաև ապրանքի մոդելը: 1-ից 49-րդ չափաբաժինների համար ապրանքի մոդել ներկայացնել պետք չէ: | [6 empty] | 3) Для всех лотов обязательно указать торговую марку и наименование производителя, а лотов №50 и №51 — модель товара.
4) Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ արտադրող ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ արտադրողներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության: | [6 empty] | 4) В случае если участник указывает в заявке более одного товарного знака или производителя на один и тот же товар, при исполнении договора осуществляется единовременная и/или поэтапная поставка товара на всю партию, указанную в договоре. осуществляется только одной из торговых марок или производителей, указанных в договоре, по выбору поставщика.
5) Մասնակցի կողմից ապրանքի անվանումը, ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումն, իսկ 50-րդ և 51-րդ չափաբաժինների համար նաև ապրանքի մոդելը և տեխնիկական բնութագիրը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում, եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը որակվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում և հանդիսանում է տվյալ մասնակցի տվյալ հայտը մերժելու հիմք: | [6 empty] | 5) Наименование, товарный знак, наименование производителя товара, а для 50-го и 51-го лотов – модель товара и технические характеристики должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технического задания, установленным в приглашении. При этом, если оценочная комиссия зафиксирует несоответствие полного описания товара, предложенного участником в заявке, требованиям, установленным в приглашении, и они не будут устранены участником в установленном порядке, либо в результате устранения несоответствий возникнут иные несоответствия, то указанное обстоятельство квалифицируется как нарушение обязательства, принятого в рамках процедуры закупки, и является основанием для отклонения заявки данного участника.
6) Եթե առկա են հղումներ որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը: | [6 empty] | 6) Если имеются ссылки на какую-либо торговую марку, торговое наименование, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретного источника или производителя, применяется фраза «или эквивалент».
7) Ռուսերեն և հայերեն հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը: | [6 empty] | 7) В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, преимущественную силу имеет текст на армянском языке.
8) Մատակարարումն իրականացվում է Վաճառողի կողմից և իր միջոցներով՝ Գնորդի նշված` ք. Երևան, Կորյուն 2 հասցեով: | [6 empty] | 8) Доставка осуществляется Продавцом за свой счет и по указанному Покупателем адресу: г. Ереван, ул. Корюна 2.
9) Ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է`2025 թվականին, պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած` 1-49-րդ չափաբաժինների համար 60 օրացուցային, 50-րդ և 51-րդ չափաբաժինների համար՝ 90 օրացույցային օրվա ընթացքում: | [6 empty] | 9) Поставка товара будет осуществляться в 2025 году, начиная с даты вступления контракта в силу, в течение 60 календарных дней для лотов 1-49 и 90 календарных дней для лотов 50 и 51.
Հարգելի Գործընկեր
Հետագա շտկումներից խուսափելու համար, խնդրում եմ՝ Իրական շահառուների կայքէջի հղման և Դիմում-հայտարարության հավելվածները լրացնել և էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացնել կից ներկայացված ֆայլերի վրա, քանի որ (e-auction) Համակարգով ձևավորված հավելվածները կիսատ են արտահանվում:
Հարցերի դեպքում՝ հեռ.055 440787