ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2025 թվականի օգոստոսի 04-ի թիվ  2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15»

«Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար սարքերի, սարքավորումների, գործիքների և նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 01.08.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 04.08.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

1-ին չափաբաժնում Էլեկտրաչափիչ աքցանի հաստատուն և փոփոխական լարումները նշված են "600mB": Հնարավո՞ր է որ տեղի ունեցած լինի վրիպակ և "600mB"-ի փոխարեն պետք է լիներ "600B"։

Պարզաբանում N 1

1-ին չափաբաժնում Էլեկտրաչափիչ աքցանի հաստատուն և փոփոխական նշված  լարումներում  տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ՝ "600mB" փոխարեն պետք է նշված լինի  "600B"։ Հրավերում կկատարվեն համապատասխան փոփոխություններ։

Հարցադրում N 2

Ընդունելի՞ են արդյոք ավելի բարենպաստ պարամետրերով մոդելներ։ Օրինակ՝ լարման 600Վ սահմանաչափի դեպքում առաջարկվի 1000Վ սահմանաչափով մոդել Կամ Շուրթերի տրամագիծը սահմանված 30մմ-ի փոխարեն մատակարարվի 34մմ տրամագծով ապրանքատեսակ։

Պարզաբանում N 2

Պատվիրատուի կարիքների համար բավարար կհամարվեն հրավերով սահմանված տեխնիկակական պարամետրերին համապատասխան ապրանքները։

Հեռախոս՝ 060380040։

Էլեկոտրանային փոստ՝ Siranush.Harutyunyan@hven.am

«ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРИГЛАШЕНИЯ

### Настоящий текст объявления утвержден решением оценочной комиссии №  2  от                                     04 августа 2025 года и опубликовывается в соответствии со статьей

### 29 Закона РА "О закупках"

### Код процедуры ''ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15''

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ''ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15'', организованной с целью приобретения оборудования, устройств, инструментов и материалов для нужд ЗАО ''Высоковольтные электросети'', ниже представляет запрос, полученный 01.08.2025г. и предоставленных 04.08.2025г. по нему разъяснение относительно приглашения по тому же коду:

Запрос N 1

В первом лоте постоянное и переменное напряжение токовых клещей отображается как «600 мВ». Возможно, произошла ошибка, и вместо ''600 мВ'' должно было быть ''600 В''?

Разъяснение N 1

В 1-м лоте была допущена техническая ошибка в показаниях постоянного и переменного напряжения на токоизмерительных клещах: вместо «600мВ» должно быть указано «600В». Соответствующие изменения будут внесены в приглашение.

Запрос N 2

Допустимы ли модели с более выгодными параметрами? Например, при ограничении напряжения 600 В следует предложить модель с ограничением 1000 В. Или вместо указанного диаметра кромки 30 мм следует поставлять изделие диаметром 34 мм?

Разъяснение N 2

Продукция, соответствующая техническим параметрам, указанным в приглашении, будет считаться достаточной для нужд заказчика.

Телефон՝ 060380040։

Электронная почта՝ Siranush.Harutyunyan@hven.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ''ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15''