**ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՌԵԱԿՏԻՎՆԵՐ , ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**2026թ․**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | Մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\* |
|  | 33211310 | Տրոմբոպլաստինի որոշման տեստ | Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | թեստ | 1000 | Գ․ Ախուրյան, Ախուրյանի խճ․ 14 | Համաձայն պահանջի | Պայմանագիրը ուժի մեջ կմտնի 2026 թվականի հունվարից մինչև 30․12․2026թ |
|  | 33211420 | ԱԼՏախտորոշմանբժշկականհավաքածուներ | ԱԼՏ –ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | թեստ | 500 |  |  |  |
|  | 33211120 | գլյուկոզ G-col /գլյուկոզիորոշմանթեսթ-հավաքածու | Արյան մեջ գլյուկոզայի ախտորոշման թեստ ստրիպաին համակարգ` Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: 2\*100 | թեստ | 4000 |
|  | 33211130 | Խոլոստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուրխոլեստիրինիթեսթ –հավաքածու/ | Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CHOL`: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ պատվիրատուի պահանջի): Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | թեստ | 3000 |
|  | 33211140 | Բիլիռուբին Bilirubin /Ընդհանուր―ուղիղբիլիռուբինիորոշմանթեսթ-հավաքածու | Բիլիռուբինի (ընդհանուր) որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | թեստ | 1000 |
|  | 33211150 | Միզանյութ Urea-Col/Միզանյութիորոշմանթեսթ-հաավաքածու | Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու UREA` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզՈրակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | թեստ | 720 |  |  |  |
|  | 33211170 | Մեզի թեստ ստրիպ | Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ` ոչ պակաս քան 10 պարամետր, բիոքիմիական անալիզի համար: Մեզի մեջ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | թեստ | 1000 |
|  | 33211170 | Մեզի թեստ ստրիպ  CL-50 | Մեզի թեստ ստրիպ  CL-50ապարատի համար | թեստ | 600 |
|  | 33211160 | Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինիորոշմանթեսթ-հավաքածու | Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE`: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | թեստ | 2000 |
|  | 33211220 | Ցոլիկլոնանտի D Սուպեր / rh D ռեզուսհամակարգիանտիգենիորոշմանթեսթ | Ցոլիկլոն հակա: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք | շշիկ | 10 |
|  | 33211230 | ՌՊՌ-Կարբոն RPR CARBON /Սիֆիլիսիորոշմանթեսթ- հավաքածու/ | Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: | թեստ | 2000 |
|  | 33211240 | Ռ―մատոիդֆակտորԼատեքս Rematuoid factor-lex /Ռ―մատոիդայինֆակտորներիորոշմանթեսթ-հավաքածու/ | Ռ―մատոիդայինֆակտորներիորոշմանթեսթ- Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | թեստ | 600 |
|  | 33211250 | U-ռեակտիվպրոտեին-լատեքս C-Reactiv Protein-lex /C-ռեակտիվսպիտակուցիորոշմանթեսթ-հավաքածու/ | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` ։ Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | թեստ | 1000 |  |  |  |
|  | 33211320 | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-իհետազոտության թեսթ/ | ՄԻԱՎ(ՁԻԱՀ-իհետազոտության արագ /ռափեդ/թեսթ) | թեստ | 800 |
|  | 33211100 | Իմերսիոն յուղ | Իմերսիոն յուղ100մլ | մլ | 2 |
|  | 33211340 | Հավաքածու հեմոգլոբինի որոշման50 մլ | Հեմոգլոբին որոշման համար նախատեսված հավաքածու Hemoglobin` ։ Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | մլ | 50 |  |  |  |
|  | 33211190 | Ցոլիկլոն հակաA  արյանխումբըորոշողազդանյութեր (ռեագենտներ) | Ցոլիկլոն հակա:10մլ Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | շշիկ | 10 |
|  | 33211200 | Ցոլիկլոն հակա B  արյանխումբըորոշողազդանյութեր (ռեագենտներ) | Ցոլիկլոն հակա:10մլ Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | շշիկ | 10 |
|  | 33211430 | ASO-LEX 5մլ  լաբորատորազդանյութեր (ռեագենտներ) | ASO-LEX 5մլ  լաբորատորազդանյութեր (ռեագենտներ) | թեստ | 300 |
|  | 33211210 | Ցոլիկլոն հակա , C, արյանխումբըորոշողազդանյութեր (ռեագենտներ) | Ցոլիկլոն հակա:10մլ Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք | շշիկ | 3 |
|  | 332111410 | ԱՍԱՏախտորոշմանբժշկականհավաքածուներ | ԱՍԱՏ –ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | թեստ | 500 |
|  | 33211320 | ՀեպատիտԲ | Արյան ազդանյութեր :Արագ թեսթ տուփում | թեսթ | 1000 |  |  |  |
|  | 33211321 | ՀեպատիտՑ | Արյան ազդանյութեր Արագ թեսթ տուփում քանակը | թեսթ | 1000 |
|  | 33211290 | Կալիումի որոշման թեսթ-հավաքածու | Կալիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` | տուփ | 1 |
|  | 33211300 | Կալցիում+ /կալցիումի որոշման թեսթ-հավաքածու/ | Կալցիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Calcium` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ այլ անհրաժեշտ նյութեր): | տուփ | 1 |
|  | 33211370 | Ազատ թիրոքսին FT4 | Ազատ թիրոքսին FT4 | թեստ | 50 |
|  | 33211350 | Թիերոտրոպ հորմոն TSH | Թիերոտրոպ հորմոն TSH | թեստ | 75 |
|  | 33211340 | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին HBA1C | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին HBA1C | թեստ | 50 |
|  | 33691159 | Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ /բետտա-խոլ/ | LDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու LDL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ ։ Ցածր խտության լիպոպրոտեիդների /բետտա-խոլ/ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված ստանդարտ նյութերը: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ | տուփ | 1 |  |  |  |
|  | 33211470 | Տրոպոնին /տրոպոնինի որոշման թեսթ-հավաքածու /քանակական/ | Տրոպոնին /տրոպոնինի որոշման թեսթ-հավաքածու /քանակական/ | տուփ | 1 |
|  | 33211170 | Միզաթթվի թեստ հավաքածու | Միզաթթվի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Uric Acid` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։  Միզաթթվի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ | հատ | 480 |  |  |  |
|  | 33691162 | Սելպակ | Սելպակ (Cell pack), լուծիչ նախատեսված է ՝ XP-300 և XQ-320 արյան վերլուծիչների համար: Ֆորմատ` 10 Լիտր;Ստուգող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն:For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 24 |  |  |  |
|  | 33691162 | Լիզիսի հեղուկ /STROMATOLYSER-WH/ | Լիզիսի հեղուկ 3\*500մլ, նախատեսված է ՝ XP-300 և XQ-320 արյան վերլուծիչների համար ,  Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։ արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ | 4 |  |  |  |
|  | 39831100 | Լվացող հեղուկ /CELLCLEAN 50ML/ | Cellclean Լվացող հեղուկ 50մլ, նախատեսված է ՝ XP-300 և XQ-320 արյան վերլուծիչների համար։ Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։ արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լիտր | 3 |  |  |  |

**ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ: \*\*ապրանքի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`**

**ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,**

**բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,**

**գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը կամ դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետը, հանձնելու պահին դեղի մնացորդային պիտանիության ժամկետը սահմանվում է պատվիրատուի կողմից, բայց ոչ պակաս, քան 3 ամիս:**

**<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:**

|  |
| --- |
| **\* Պատվիրատուն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պատվիրել պայմանագրում նշված առավելագույն ընդհանուր**  **քանակից քիչ քանակ կամ էլ որոշ դեղեր**  **ընդհանրապես չպատվիրել՝ ելնելով գնման կարիքի բացակայությունից, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի**  **կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման:** |
|  |

**Химикаты** **Техническая характеристика**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | поставки | | |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | срок[[1]](#footnote-1)\*\*\* |
|  | 33211310 | Тест на определение тромбопластина |  | тест | 1000 | С. Ахурян, Ахурянское шоссе. 14 | По мере необходимости | С момента подписания договора до 30.12.2026 |
|  | 33211420 | ALT диагностические медицинские коллекции |  | тест | 500 |
|  | 33211120 | набор для определения глюкозы G-col /глюкозы |  | тест | 4000 |
|  | 33211130 | Холестерин ХОЛЕСТЕРИН /Тест на общий холестерин – набор/ |  | тест | 3000 |
|  | 33211140 | Билирубин Билирубин /Общий - набор для определения прямого билирубина |  | тест | 1000 |
|  | 33211150 | Тест-коллекция определения мочевины-Col/Urea |  | тест | 720 |
|  | 33211170 | Тест-полоска для мочи |  | тест | 1000 |
|  | 33211170 | Тест-полоска для мочи  КЛ-50 |  | тест | 600 |
|  | 33211160 | Набор для определения креатинина CREA-Col /креатина |  | тест | 2000 |
|  | 33211220 | Zoliclonant D Super / rh D тест на определение антигена резус-системы |  | тест | 10 |
|  | 33211230 | RPR CARBON /Набор для тестирования на сифилис/ |  | тест | 2000 |
|  | 33211240 | Ревматоидный фактор Латекс Рематуоидный фактор-лекс /Набор для определения ревматоидного фактора/ |  | тест | 600 |
|  | 33211250 | U-реактивный белок-латекс C-Reactiv Protein-lex /набор для определения C-реактивного белка/ |  | тест | 1000 |
|  | 33211320 | Тест на ВИЧ/СПИД/ |  | тест | 800 |
|  | 33211100 | Иммерсионное масло |  | тест | 2 |
|  | 33211340 | Набор для определения гемоглобина 50мл |  | мл | 50 |
|  | 33211190 | Зоциклон анти-А  реагенты для определения группы крови |  | тест | 10 |
|  | 33211200 | Зоциклон анти-В  реагенты для определения группы крови |  | бутылка | 10 |
|  | 33211430 | АСО-ЛЕКС 5мл  лабораторные реагенты |  | бутылка | 300 |
|  | 33211210 | Золиклон анти-С, реагенты для определения группы крови (реагенты) |  | тест | 3 |
|  | 332111410 | Диагностические медицинские коллекции ASAT |  | тест | 500 |
|  | 33211320 | Гепатит В |  | тест | 1000 |
|  | 33211321 | Гепатит С |  | тест | 1000 |
|  | 33211290 | Тестовый набор для определения калия |  | тест | 1 |
|  | 33211300 | Кальций++ /набор для определения кальция/ |  | тест | 1 |
|  | 33211370 | Свободный тироксин FT4 |  | тест | 50 |
|  | 33211350 | Тиреотропный гормон ТТГ |  | тест | 75 |
|  | 33211340 | Гликированный гемоглобин HBA1C |  | тест | 50 |
|  | 33691159 | Липопротеины низкой плотности /бета-хол/ |  | тест | 1 |  |  |  |
|  | 33211470 | Тропонин /Набор для определения тропонина /количественный/ |  | тест | 1 |  |  |  |
|  | 33211170 | Набор для анализа мочевой кислоты |  | тест | 480 |  |  |  |
|  | 33691162 | Сельпак |  | штук | 24 |  |  |  |
|  | 33691162 | Лизисная жидкость /STROMATOLYSER-WH/ |  | штук | 4 |
|  | 39831100 | Cobas c111 Моющая жидкость / /CELLCLEAN 50ML/ |  | штук | 3 |

|  |
| --- |
|  |

1. \*\*\* [↑](#footnote-ref-1)