ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2025 թվականի օգոստոսի 5-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  կարիքների համար գազաանալիզատորի, խոնավաչափի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1  Մասնակիցների կողմից ստացված հարցումները:

Փոփոխության նկարագրություն   Հրավերի 1-ին չափաբաժնով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրում կատարել հետևյալ մասնակի փոփոխությունը և լրացումը՝

Փոփոխության հիմնավորում	  Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:

Նշված «Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -400С-ից +500С, Էլեկտրամատակարարումը՝ մարտկոց (նվազագույնը 72 ժամ շարունակական աշխատանք), սարքը մատակարարվում է ստուգմամբ։ Չափման միավորները՝ ppm, % vol., % LEL, mg/m3: Տիպի հաստատման վկայագրի առկայություն» խմբագրել հետևյալ կերպ՝

«Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -20 0С-ից +500С, Էլեկտրամատակարարումը՝ մարտկոց (նվազագույնը 24 ժամ շարունակական աշխատանք), սարքը մատակարարվում է ստուգմամբ։ Չափման միավորները՝ % vol., % LEL: ՀՀ տիպի հաստատման վկայագրի առկայություն: Սարքին կից անհրաժեշտ են պոմպեր և զոնդեր»:

Փոփոխության նկարագրություն    Հրավերի և հայտարարության տեքստում հայտերի ներկայացման ժամկետը «12-րդ օրվա ժամը 1500ն (11.08.2025թ.)» խմբագրել «13-րդ օրվա ժամը 1500ն (18.08.2025թ)»:

Փոփոխության հիմնավորում                     Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

Հեռախոս՝ (+374 10) 20 04 91։

Էլեկոտրանային փոստ՝ sofya.arzumanyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ