**ՀԱՅՏ-ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

***ՀԲԿ- ԷԱՃԱՊՁԲ - 25/ 0108*** Ծածկագրով

,,ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,,ՓԲԸ

կարիքների համար

**Դեղորայքի , ԲՆԱ-ի, Լաբորատոր ախտորոշիչ նյութերի**

ձեռք բերման նպատակով

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | CPV  կոդեր | Ապրանքի Անվանում | | | Չափմ.  միավոր | Միավ.  գին | Քանակ |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա  Tilting mixer Shaker կամ Roll հեմատոլոգիական նմուշները խառնելու համար ճոճանակ խառնիչ | Խառնիչ կամ ռոլլեր:  Առավելագույն տարողությունը մինչև 3 կգ, ապահովվում է վերև-ներքև ճոճվող շարժումով, խառնման արագությունը մեղմ է և հաստատուն, ապահովելով նմուշների օպտիմալ թափահարումը, հարթակը պատված է ռետինե կամ սիլիկոնե սկուտեղով, ժամանակի թվային տեղադրում, 5-80 պտույտ րոպեում, հարթակի չափերը մոտավորապես 410մմx160մմx165մմ, տեղադրվող փորձանոթներրի քանակը 12-ից ոչ պակաս | Миксер или валик:  Максимальная вместимость до 3 кг, обеспечивается качательным движением вверх-вниз, плавное и постоянное перемешивание, обеспечивающее оптимальное встряхивание образцов, платформа покрыта резиновым или силиконовым поддоном, цифровая установка времени, 5-80 оборотов в минуту, размеры платформы приблизительно 400 мм x 260 мм x 165 мм, количество размещаемых пробирок — не менее 12. | հատ | 200000 | 1 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք Պլազմոտեք 6% 500մլ պլ. փաթեթ | Հիդրօքսիէթիլեն կրախմալ 6% 500մլ  լ-թ ներարկման պլ. փաթեթ | Плазмотек 6% 500мл пл. пакет | հատ | 4800 | 20 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/  **TSH** | Տուփում 24 թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար` գործարանային փաթեթավորմամբ: | Коробка из 24 тестов для анализатора Boditech Afias 3 в заводской упаковке. | հատ | 1936 | 1200 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Գլյուկոզայի փոշի 75 գ-ոց դոզավորված պակետներ հղիների մոտ գլյուկոզայի տոլերանտության որոշման համար | Глюкозный порошок 75 г дозированные пакетики для проведения теста на толерантность к глюкозе у беременных женщин | հատ | 300 | 200 |
|  | 33141121 | Կետգուտ | Կետգուտ կամ համարժեք թել վիրաբուժական  Չափսը /2/0 / , /0/ երկարությունը 75-90սմ, ասեղը ծակող 35-37 մմ | Хирургическая нить или эквивалентная нить, размер /2/0/, длина /0/ 75-90 см, прокол иглой 35-37 мм | հատ | 200 | 60 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/  **LDL cholesterol** | LDL cholesterol  Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված LDL-CHOLESTEROL ի որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1 x40 մլ+1 x14 մլ 227 թեսթ | Лабораторные реагенты / реагенты / холестерин ЛПНП  ест-набор для определения холестерина ЛПНП для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 (оригинальная продукция MINDRAY, данный товар рассматривается для бесперебойной работы оборудования) Формат: Не менее 1 x40 мл+1 x14 мл 227 тестов | հատ | 60000 | 2 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/  **HDL cholesterol** | HDL cholesterol  Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված բարձր խտության խոլեսթերինի որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x14 մլ: **227 թեսթ** | Лабораторные реагенты / реагенты / HDL cholesterol  Набор для определения холестерина высокой плотности для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 (оригинальная продукция MINDRAY, данный товар предназначен для бесперебойной работы оборудования) Формат: Не менее 1x40 мл + 1x14 мл: 227 тестов | հատ | 30000 | 2 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ  **Specific Proteins Calibrator** | Specific Proteins Calibrator  Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված սպեցիֆիկ սպիտակուցների կալիբրատոր C3; C4; CRP; IgA; IgG; IgM (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ պակաս 5x1 մլ: | Specific Proteins Calibrator  Специфический белковый калибратор для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 C3; C4; СРБ; IgA; IgG; IgM (оригинальный продукт MINDRAY, данный товар рассматривается для бесперебойной работы оборудования) Формат: Не менее 5х1 мл. | հատ | 54000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ  **Bilirubin Total** | Bilirubin Total  Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x20 մլ+ 1x20 մլ: **336 թեսթ** | Bilirubin Total  Тест-набор для определения общего билирубина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 (оригинальное производство MINDRAY, данный товар рассматривается для бесперебойной работы оборудования) Формат: Не менее 4х20 мл + 1х20 мл: 336 тестов | հատ | 12000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ  **Միզաթթու ավտոմոտ / Uric Acid /** | Միզաթթու ավտոմոտ // Uric Acid /  Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված Միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածու (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար Ոչ պակաս 4 **x40 մլ +** 2 **x 20 մլ** հավաքածու  **902 թեսթանոց** | Мочевая коцлота автомат//uric acid  Набор для определения мочевой кислоты для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 (оригинальный продукт MINDRAY, данный товар рассматривается как гарантия бесперебойной работы оборудования). Не менее 4 наборов по 40 мл + 2 набора по 20 мл.  902 тест-набора/ | հատ | 18000 | 1 |

***\*\* Ապրանքի մատակարարումը ք. Հրազդան, Մ.Բաղրամյան թաղ. Պուրակային 32 հասցեում***

***\*\*\** *Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված:***

***\*\*\*\*Ապրանքի մատակակարումը պատվերի շրջանակներում***

***\*\*\*\* Պատվիրատուի կողմից նմուշի պահանջի դեպքում մասնակցի կողմից պետք է այն պարտադիր ներկայացվի***

***\*\*\*\*\* Տեխնիկական բնութագրերում առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանման, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ արտադրողին կատարված հղումների հետ միասին հասկանալ «կամ համարժեքը» բառերը:***

|  |
| --- |
| ***Պիտանելիության ժամկետները համաձայն ՀՀ Կառավարության 02.05. 2013 թ. Թիվ 502.-Ն, 05 դեկտեմբեր 2024թ թիվ 1919- Ն որոշում***  ***Ա. 2.5 տարի և ավելի պիտանելության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանելության ժամկետ***  ***Բ. նյութերի տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ ԱՆ նախարարի 2010թ. 17-Ն հրաման***    ***Պատասխանատու անձ***  ***Կարինե Բագրատյան Անուշ Սահակյան*** |