| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախ. միջանցիկ ծածկագիր՝ ըստ ԳՄԱ դասա-կարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Միավոր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարում |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցե | Ենթակա քանակ | Ժամկետներ | Երաշխ. Ժամկետ |
| 13 | 30237112 | Սերվերի հոսանքի սնուցման բլոկ | Կարգը 80 plus silver Մուտքային Տվյալներ 100-240V փոփ. 50/60Hz 7.4A-3.7A Ելքային տվյալներ +12V / 36.0A +5V / 22.0A +3.3V / 22.0A +12VSB / 2.5A Հզորությունը 550W Պետք է լինի մոնոբլոկ առանց ռեզերվային հոսանքի սնուցման բլոկի Սերվերի հոսանքի սնուցման բլոկ համատեղելի Dell R420 (1RU չափսի) սերվերի հետ և լիովին փոխարինի գոյություն ունեցող DH550E-S0 REV 00F հոսանքի սնուցման բլոկին: | հատ |  |  | 2 | ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 26 | 2 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 60 օրվա ընթացքում /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ | 1 տարի |

| Номер предусмотренного приглашением лота | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Цена единицы/драмов РА | Общая цена/драмов РА | Общее количество | Выполнение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Подлежащее поставке количество товара | Срок | Гарантийный срок |
| 13 | 30237112 | Блок Питания Сервера | • Класс – 80 plus silver. Входные данные: • Напряжение переменная -- 100 - 240В 50/60Hz. Выходные данные: • +12V / 36.0A • +5V / 22.0A • +3.3V / 22.0A • +12VSB / 2.5A • Мощность -- 550W. Должен быть моноблоком, без блока резервного питание с совместимостью с сервером Dell R420 (Размер 1RU ) и полностью заменить Блока Питания DH550E-S0 REV 00F. | шт |  |  | 2 | Г. Ереван, ул. Г. Овсепяна 26 | 2 | В течении 60 дней с даты вступления настоящего договора я силу (если поставщик не согласен поставлавлять ранее | 1 год |