| Ապրանքի |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | Չ/Մ | քանակը |
| 1 | 31512420/7 | Լուսարձակ 100 Վտ | Սնուցման լարումը՝ AC85-265Վ, ցանցի հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, սպառվող հզորությունը՝ 100 Վտ, լուսային հոսքը՝ 9000 Լմ, գունափոխանցման գործակիցը՝ Ra>80, գունային ջերմաստիճանը՝ 4000 Կ, հզորության գործակիցը՝ PF 60-90, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP 65, աշխատունակության ժամը՝ առնվազն 50000 ժամ, չափսերը՝ առնվազն 236*55*206 մմ, քաշը՝ առնվազն 1.88 կգ, ջերմադիմացկունության աստիճանը՝ -200C/+500C, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 1095 օրացուցային օր | հատ | 5 |
| 2 | 31512420/8 | Լուսարձակ 150 Վտ | Սնուցման լարումը՝ AC85-265Վ, ցանցի հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, սպառվող հզորությունը՝ 150 Վտ, լուսային հոսքը՝ 13500 Լմ, գունափոխանցման գործակիցը՝ Ra>80, գունային ջերմաստիճանը՝ 4000 Կ, հզորության գործակիցը՝ PF 60-90, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP 65, աշխատունակության ժամը՝ առնվազն 50000 ժամ, չափսերը՝ առնվազն 295*67*265 մմ, քաշը՝ առնվազն 3.2 կգ, ջերմադիմացկունության աստիճանը՝ -200C/+500C, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 1095 օրացուցային օր | հատ | 10 |
| 3 | 31512420/9 | Լուսարձակ 200 Վտ | Սնուցման լարումը՝ AC85-265Վ, ցանցի հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, սպառվող հզորությունը՝ 200 Վտ, լուսային հոսքը՝ 24000 Լմ, գունափոխանցման գործակիցը՝ Ra>80, գունային ջերմաստիճանը՝ 6500 Կ, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP 65, աշխատունակության ժամը՝ առնվազն 50000 ժամ, չափսերը՝ առնվազն 330*76*273 մմ, քաշը՝ առնվազն 3.3 կգ, ջերմադիմացկունության աստիճանը՝ -450C/+500C, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 1095 օրացուցային օր | հատ | 10 |
| 4 | 44221140/1 | Դուռ (եվրո) | Պատրաստված է սպիտակ գույնի պրոֆիլներից, բռնակով, ծխնիներով, փականով և բանալիներով, փականի միջուկով, պրոֆիլների չափը՝ ա. շրջանակ՝ 6.2*4.2 սմ, բ. գոտի՝ 8.2*6.1*4.2 սմ, գ. դռան փեղկ՝ 8.5*6.1*10.5 սմ, դ. ցինկապատ մետաղական ներդիրներով, ե. դռան փեղկի ցինկապատ մետաղական ներդիր՝ ոչ պակաս 1.8 մմ հաստությամբ, զ. 8 մմ լամինացված «ԴՍՊ», է. երկտակ 4 մմ հաստության ապակիներից պատրաստված, հերմետիկ, 20 մմ-ոց ապակեփաթեթներով, տեղադրումով, դռների ամբողջ կողմերը ներարկելով փրփրապլաստով, երկաթե գամերով ամրացումով, արտաքին տեսքը համաձայնեցնել Գնորդի հետ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 365 օրացուցային օր | քմ | 20 |
| 5 | 44111414/2 | Ներկ, լատեքսային | Ներկ լատեքսային, լվացվող, արտաքին տեսքը՝ համասեռ մածուցիկ զանգված, սպիտակ գույնի, անփայլ, լվացվող, թաղանթի արտաքին տեսքը՝ չորանալուց հետո ներկը պետք է առաջացնի հարթ մակերեսով թաղանթ, օժտված բարձր ծածկողականությամբ, էկոլոգիապես մաքուր, առողջության համար անվտանգ, ջրակայուն ներկի ծածկունակությունը՝ 1 կգ լատեքսային ներկը ներկում է 10-12 քմ մակերես, փաթեթավորումը՝ պլաստիկ տարաներով, առավելագույնը 20 կգ տարաներով, 1 լիտրը պետք է կշռի 1.5 կգ (շեղումը՝ ± 100 գրամ) պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին ոչ պակաս 80 %, ՀՀ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պահանջներին համապատասխանության սերտիֆիկատ | կգ | 100 |
| 6 | 44111800/2 | Մեմբրան | Մեմբրան, ջրամեկուսիչ թաղանթ, էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ, կայուն կլիմայական փոփոխությունների նկատմամբ, ֆիզիկական վիճակը՝ չոր, պիտանելիության ժամկետը 12 ամիս, գործարանային փակ 10-20 կգ-ոց պարկերով | կգ | 100 |
| 7 | 44112140/2 | Լամինատ կահույքի | Լամինացված փայտատաշեղային սալ, հաստությունը՝ 18 մմ, երկարությունը՝ 3660 մմ, լայնությունը՝ 1830 մմ, E1 դասի, գույնը՝ նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, մատակարարումը՝ կտրատած վիճակում ըստ Գնորդի կողմից ներկայացրած չափսերի | քմ | 450 |
| 8 | 44117200/2 | ԴՎՊ, 170.5x210 սմ չափերով, 3 մմ հաստությամբ | ԴՎՊ, հաստությունը՝ 3 մմ, երկարությունը՝ 2100 մմ, լայնությունը՝ 1705 մմ, գույնը՝ նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, մատակարարումը՝ կտրատած վիճակում ըստ Գնորդի կողմից ներկայացրած չափսերի | հատ | 112 |
| 9 | 44423600/3 | Կահույքի մելամինե եզրաժապավեն | Մելամինե եզրաժապավեն փաթեթով, լայնությունը՝ 20 մմ, փաթեթը՝ 50 մետր, գույնը՝ նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ | հատ | 80 |
| 10 | 39151220/12 | Դարակի ուղորդիչ 400 մմ | Դարակի ուղորդիչ 400 մմ, պլաստմասե ռոլիկով | հատ | 200 |
| 11 | 39151220/13 | Դարակի ուղորդիչ 450 մմ | Դարակի ուղորդիչ 450 մմ, պլաստմասե ռոլիկով | հատ | 200 |
| 12 | 39151220/14 | Ծխնի կահույքի | Սովորական, չափսը բացված վիճակում՝ 10 սմ, քաշը` 65-70 գրամ | հատ | 600 |
| 13 | 44511260/11 | Հղկաթուղթ N 80 | Հղկաթուղթ N 80, 25 սմ լայնությամբ, կապույտ կամ դեղին գույնի, ռուլոններով | քմ | 10 |
| 14 | 31221241/10 | Պտուտակ 3.5x18մմ | Պտուտակ 3.5x18մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 7 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար | հատ | 1000 |
| 15 | 31221241/11 | Պտուտակ 3.5x50մմ | Պտուտակ 3.5x50մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 7 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար | հատ | 1000 |
| 16 | 31221241/12 | Պտուտակ 4x20մմ | Պտուտակ 4x20մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 8 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար | հատ | 1000 |
| 17 | 31221241/13 | Պտուտակ 4x30մմ | Պտուտակ 4x30մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 8 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար | հատ | 1000 |
| 18 | 31221241/14 | Պտուտակ 4x50մմ | Պտուտակ 4x50մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 8 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար | հատ | 1000 |
| 19 | 31221241/15 | Պտուտակ 4x60մմ | Պտուտակ 4x60մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 9 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար | հատ | 1000 |
| 20 | 31221241/16 | Պտուտակ 5x70մմ | Պտուտակ 5x70մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 10 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար | հատ | 1000 |
| 21 | 31221242/5 | Դյուբել 7մմ 1 | Դյուբել, պլաստմասե, 7 մմ, գույնը՝ մուգ կապույտ կամ սպիտակ | հատ | 1000 |
| 22 | 44191700/2 | Ամրան | Պողպատյա ամրան, ամրանի չափսերը՝ 14 մմ, մետաղի տեսակը՝ A500C, երկարությունը՝ 11-12 մետր | կգ | 2000 |
| 23 | 44831200/3 | Լցանյութ, ցերեզիտ 1 | Արտաքին տեսքը՝ փոշի, խոնավությունը՝ ոչ ավելի 2.5 %, մնացորդը՝ 1.25-1.5 ցանցով մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.05 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.2 ՄՊա, շաղախի կապակցման ժամանակը, սկիզբը՝ ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը՝ ոչ ուշ 180 րոպե, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 40 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 1 կգ տարաներով | կգ | 30 |
| 24 | 44171300/8 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ F47 տեսակի 1 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0.5 մմ հաստությամբ, F47 տեսակի | մետր | 1000 |
| 25 | 44171300/9 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ Ս21 տեսակի 1 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0.5 մմ հաստությամբ, Ս21 տեսակի | մետր | 300 |
| 26 | 44221250/2 | Հատակ (շեմ, порог) | Մետաղական հատակ (շեմ, порог), երկարությունը՝ 2.7 մետր, լայնությունը՝ 5 սմ, հաստությունը՝ 30-40 մմ, գույնը՝ նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ | հատ | 10 |
| 27 | 44111411/2 | Բարձրորակ էմալ, ակրիլային ներկ ջրով բացվող | Բարձրորակ էմալ, ակրիլային ներկ, ջրով բացվող, օգտագործվում է բարձր խոնավությամբ սենյակների, սանհանգույցների, խոհանոցների, նկուղների ներսում և դրսի պատերը ներկելու համար, որոնք պահանջում են խոնավ մաքրում, ներկված մակերեսները կարելի է լվանալ սպունգով, լաթով և այլ չհղկվող նյութերով, հարմար է ակրիլային կամ ալկիդային ներկերով նախկինում ներկված մակերեսների համար, նաև բետոնի, գազաբետոնի, գիպսաստվարաթղթի, աղյուսի, ծեփամածիկի, սվաղված մակերեսների համար, ձևավորում է «շնչող», լույսի դիմացկուն ծածկույթ, որը չի խանգարում օդափոխությանը, առանց հոտի, ունի լավ կպչունություն, ժամանակի ընթացքում չի դեղնում, սպիտակության աստիճանի բարձրացում, բարձր խոնավության դիմադրություն, փաթեթավորումը՝ 20 կգ տարաներով, անհրաժեշտության դեպքում մածուցիկությունը նվազեցնելու համար պետք է ջուր ավելացնել ոչ ավելի, քան 5 % ծավալով, պահպանման ժամկետը՝ 24 ամիս, ամուր փակ տարաներում, չոր սենյակներում՝ +5°C-ից +30°C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանում արտադրման ժամկետից, առաքման պահին՝ ոչ պակաս քան 20 ամիս, ներկերի սպառումը՝ 120-150 գ/մ կախված հիմքի ներծծողությունից, չորացման ժամանակը 1 ժամից ոչ ավել է +20 0C (±2°C) ջերմաստիճանի և 70 % հարաբերական խոնավության պայմաններում, պետք է հավաստագրված լինի հիվանդանոցներում, կլինիկաներում և բժշկական հաստատություններում օգտագործելու համար, հատուկ պահանջներ են դրված բժշկական հաստատությունների հարդարման մեթոդների վրա. այդ տարածքների պատերը պետք է ծածկված լինեն անվտանգ նյութերով, որոնք հեշտությամբ կարող են լվանալ և ախտահանվել, համապատասխանության պայմաներ՝ ГОСТ Р 51691-2008, СТО 05744283-062-2010, գույնը գործարանային՝ համաձայնեցված Գնորդի հետ | կգ | 700 |
| 28 | 31211221/4 | Էլեկտրական անջատիչ դրսի, 1 տեղ | Էլեկտրական անջատիչ դրսի, 1 տեղ, տիտան տեսակի, իր շրջանակով, անջատիչը և շրջանակը՝ առանձնացվող | հատ | 20 |
| 29 | 44411110/3 | Ծորակ մեկ տեղանոց լվացարանի վրայի | Ծորակ մեկ տեղանոց, քաշը՝ 600 գրամից ոչ պակաս, ծորակի պատի հաստությունը՝ 4 մմ-ից ոչ պակաս, միջուկը՝ բրոնզե, միջուկի ընդհանուր երկարությունը՝ առնվազն 40 մմ, միջնամասում միջուկի տրամագիծը՝ 22 մմ, պարուրակի հատվածը՝ 21 մմ, ջրի մուտքը փակող հատվածի տրամագիծը՝ 18 մմ, ամբողջական պտույտներով բացվող-փակվող, ծորակի երկարությունն առանց քթիկի՝ առնվազն 123 մմ, քթիկի երկարությունը՝ առնվազն 270 մմ | հատ | 50 |
| 30 | 44211610/14 | Անկյուն PPR-90-32մմ | PPR անկյուն 32 մմ տրամագծով խողովակների համար, 90 աստիճան | հատ | 30 |
| 31 | 44521230/6 | Խամութ (կլիպս) 50 մմ | Խամութ (կլիպս) 50 մմ | հատ | 10 |
| 32 | 44322200/9 | Էլեկտրական մալուխ 2*1.5մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 2*1.5մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 2500 |
| 33 | 44322220/6 | Էլեկտրական մալուխ 3*2.5մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 3*2.5մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 2000 |
| 34 | 31211221/5 | Էլեկտրական անջատիչ ներսի, 2 տեղ | Էլեկտրական անջատիչ ներսի, 2 տեղ, տիտան տեսակի, իր շրջանակով | հատ | 80 |
| 35 | 44141200/6 | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ մեկ տեղանոց տիտան տեսակի | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ մեկ տեղանոց, հորիզոնական և ուղղահայաց տեղադրման համար, տիտան տեսակի, գույնը՝ ցանկալի է բեժ | հատ | 100 |
| 36 | 44141200/7 | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ երկու տեղանոց տիտան տեսակի | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ երկու տեղանոց, հորիզոնական և ուղղահայաց տեղադրման համար, տիտան տեսակի, գույնը՝ ցանկալի է բեժ | հատ | 50 |
| 37 | 44521230/7 | Սկոբա N3 | Էլեկտրական լարի ամրակ N3, 1 տուփի մեջ 100 հատ | հատ | 20 |
| 38 | 44531191/17 | Պողպատյա անկյունակ | Պողպատյա անկյունակ, 100*100մմ, պատի հաստությունը՝ 10 մմ | մետր | 36 |
| 39 | 44171110/5 | PPR խաչուկ 32մմ | PPR 32 մմ տրամագծով խողովակների համար նախատեսված խաչուկ | հատ | 70 |
| 40 | 31211221/6 | Վակումային անջատիչով բջիջի և օդային անջատիչների լրակազմ | Լրակազմն իր մեջ ներառում է` 1. Թվով մեկ կոմպլեկտ բարձր լարման КСО-298 բջիջ, որն իր մեջ ներառում է` - BB/TEL տիպի վակումային անջատիչ` 1 հատ, - միկրոպրոցեսորային ռելեական պաշտպանություն` 1 հատ, - РВФЗ-10 տիպի բարձր լարման բաժանիչ` 1 հատ, - РВЗ-10 տիպի բարձր լարման բաժանիչ` 1 հատ, - ТОЛ-10 տիպի հոսանքային տրանսֆորմատորներ` 2 հատ, - մետաղական կարկաս: 2. Օդային անջատիչ CNC BA-79E 1600A, 3P, 415V (80kA)` 2 հատ: 3. Օդային անջատիչ CNC BA-79E 1000A, 3P, 415V (80kA)` 1 հատ: Նշված ապրանքները նախատեսված են ԵՊԲՀ էներգոկենտրոնից դեպի «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր սնող մալուխների միացման համար: Բարձր լարման КСО-298 բջիջը տեղադրվելու է ԵՊԲՀ էներգոկենտրոնում, հաջորդաբար միացնելով գործող 6կՎ լարման սեկցիային: 2-3 կետերում ներառված անջատիչները տեղադրվելու են «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրը սնող ենթակայանի 0.4կՎ սեկցիաներում, գործող անջատիչների փոխարեն, կատարելով ապամոնտաժման և մոնտաժման աշխատանքներ: | հատ | 1 |

Մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումներն իրականացվելու են ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվելու է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է սեպտեմբեր ամիսը:

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

| Н/Л | Сквозной код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕНЗ (CPV) | Наименование | Tехническая характеристика | Е/И | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31512420 | Прожектор 100 Вт | Напряжение питания: 85-265 В переменного тока, частота сети: 50-60 Гц, потребляемая мощность: 100 Вт, световой поток: 9000 Лм, коэффициент изменения цвета: Ra>80, цветовая температура: 4000 К, коэффициент мощности: PF 60-90, степень защиты: IP 65, время работы: не менее 50 000 часов, размеры: не менее 236*55*206 мм, вес: не менее 1,88 кг, степень термостойкости: -200 ° C / +500 ° C, гарантийный срок: не менее 1095 календарных дней со дня принятия товара | шт | 5 |
| 2 | 31512420 | Прожектор 150 Вт | Напряжение питания: 85-265 В переменного тока, частота сети: 50-60 Гц, потребляемая мощность: 150 Вт, световой поток: 13500 Лм, коэффициент изменения цвета: Ra>80, цветовая температура: 4000 К, коэффициент мощности: PF 60-90, степень защиты: IP 65, время работы: не менее 50 000 часов, размеры: не менее 295*67*265 мм, вес: не менее 3,2 кг, степень термостойкости: -200 ° C / +500 ° C, гарантийный срок: не менее 1095 календарных дней со дня принятия товара | шт | 10 |
| 3 | 31512420 | Прожектор 200 Вт | Напряжение питания: 85-265 В переменного тока, частота сети: 50-60 Гц, потребляемая мощность: 200 Вт, световой поток: 24000 Лм, коэффициент изменения цвета: Ra>80, цветовая температура: 6500 К, степень защиты: IP 65, время работы: не менее 50 000 часов, размеры: не менее 330*76*273 мм, вес: не менее 3,3 кг, степень термостойкости: -450 ° C / +500 ° c, гарантийный срок: не менее 1095 календарных дней со дня принятия товара | шт | 10 |
| 4 | 44221140 | Дверь (евро) | Изготовлен из профилей белого цвета, с ручкой, петлями, замком и ключями, сердечником клапана, размер профилей: a. рама: 6,2*4,2 см, б. ремень: 8.2*6.1*4.2 см, с. дверная створка: 8.5*6.1*10.5 см, д. с оцинкованными металлическими вставками, e. вставка из оцинкованного металла для дверной створки толщиной не менее 1,8 мм, ж. Ламинированный «ДСП толщиной 8 мм, з. изготовлен из двухслойного стекла толщиной 4 мм, герметичный, в стеклопакетах толщиной 20 мм, с монтажом, с пропиткой пенопластом всеь сторон двери, креплением железными заклепками, согласование внешнего вида с покупателем, гарантийный срок: не менее 365 календарных дней со дня принятия товара | квм | 20 |
| 5 | 44111414 | Краска латексная | Краска латексная, моющаяся, внешний вид: однородная вязкая масса, белого цвета, матовая, моющаяся, внешний вид пленки: после высыхания краска должна образовывать пленку с гладкой поверхностью, обладает высокой укрываемостью, экологически чистая, безопасная для здоровья, водостойкая. отклонение: ± 100 грамм) срок годности: не менее 80% на момент поставки, сертификат соответствия требованиям Национального института стандартов РА | кг | 100 |
| 6 | 44111800 | Мембрана | Мембрана, гидроизоляционная пленка, экологически чистая и безопасная, устойчивая к изменению климата, физическое состояние: сухая, срок годности 12 месяцев, заводская упаковка в пакеты по 10-20 кг | кг | 100 |
| 7 | 44112140 | Ламинат для мебели | Ламинированная древесно-стружечная плита, толщина 18 мм, длина 3660 мм, ширина 1830 мм, класс E1, цвет предварительно согласован с покупателем, поставляется в разрезанном виде в соответствии с размерами, указанными покупателем | квм | 450 |
| 8 | 44117200 | DVP, размеры 170,5x210 см, толщина 3 мм | DVP, толщина: 3 мм, длина: 2100 мм, ширина: 1705 мм, цвет: предварительно согласован с покупателем, поставляется нарезанным в соответствии с размерами, указанными покупателем | шт | 112 |
| 9 | 44423600 | Мебельная меламиновая ободочная лента | Меламиновая ободковая лента в упаковке, ширина 20 мм, упаковка 50 метров, цвет предварительно согласован с покупателем | шт | 80 |
| 10 | 39151220 | Направляющая полки 400 мм | Направляющая для полки 400 мм, в пластиковом рулоне | шт | 200 |
| 11 | 39151220 | Направляющая полки 450 мм | Направляющая для полки 450 мм, в пластиковом рулоне | шт | 200 |
| 12 | 39151220 | Петли для мебели | Обычный, размер в развернутом виде 10 см, вес 65-70 грамм | шт | 600 |
| 13 | 44511260 | Наждачная Бумага N 80 | Наждачная бумага N шириной 80, 25 см, синего или желтого цвета, в рулонах | квм | 10 |
| 14 | 31221241 | Винт 3.5x18 мм | Винт 3.5x18 мм, диаметр гайки 7 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров | шт | 1000 |
| 15 | 31221241 | Винт 3.5x50 мм | Винт 3.5x50 мм, диаметр гайки 7 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров | шт | 1000 |
| 16 | 31221241 | Винт 4x20 мм | Винт 4x20 мм, диаметр гайки 8 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров | шт | 1000 |
| 17 | 31221241 | Винт 4x30 мм | Винт 4x30 мм, диаметр гайки 8 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров | шт | 1000 |
| 18 | 31221241 | Винт 4x50 мм | Винт 4x50 мм, диаметр гайки 8 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров | шт | 1000 |
| 19 | 31221241 | Винт 4x60 мм | Винт 4x60 мм, диаметр гайки 9 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров | шт | 1000 |
| 20 | 31221241 | Винт 5x70 мм | Винт 5x70 мм, диаметр гайки 10 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров | шт | 1000 |
| 21 | 31221242 | Дубель 7 мм 1 | Дюбель, пластиковый, 7 мм, Цвет темно-синий или белый | шт | 1000 |
| 22 | 44191700 | Арматура | Стальная арматура, размер арматуры: 14 мм, Тип металла: A500C, длина: 11-12 метров | кг | 2000 |
| 23 | 44831200 | Наполнитель, Церезит 1 | Внешний вид: порошок, влажность: не более 2,5 %, остаток: 1,25-1,5 на сите: не более 0,05 %, прочность на склеивание: не менее 0,2 МПа, время склеивания раствора, начало: не ранее 15 минут, конец: не позднее 180 минут, прочность на сжатие: не менее 40 кгс / см2, упаковка: в контейнерах по 1 кг | кг | 30 |
| 24 | 44171300 | Гипсокартонный профиль f47 тип 1 | Гипсокартонный профиль толщиной не менее 0,5 мм, Тип F47 | метр | 1000 |
| 25 | 44171300 | Гипсокартонный профиль S21 тип 1 | Гипсокартонный профиль толщиной не менее 0,5 мм, Тип S21 | метр | 300 |
| 26 | 44221250 | Пол (порог) | Металлический пол (порог, порог), длина 2,7 метра, ширина 5 см, толщина 30-40 мм, цвет предварительно согласован с покупателем | шт | 10 |
| 27 | 44111411 | Высококачественная эмалевая акриловая краска, открывающаяся водой | Высококачественная эмаль, акриловая краска, водорастворимая, используется для окрашивания внутренних и наружных стен помещений с высокой влажностью, ванных комнат, кухонь, подвалов, требующих влажной уборки, окрашенные поверхности можно мыть губкой, тряпкой и другими неабразивными материалами, подходит для поверхностей, ранее окрашенных акриловыми или алкидными красками, также для бетона, газобетона, гипсокартона, кирпича, шпаклевки, штукатурки, формирует «дышащий», светостойкое покрытие, не препятствующее вентиляции, без запаха, обладает хорошей адгезией, не желтеет со временем, повышенная степень белизны, высокая влагостойкость, упаковка в контейнеры по 20 кг, при необходимости следует добавлять воду не более чем на 5% по объему для снижения вязкости, срок годности: 24 месяца, в плотно закрытых контейнерах, в сухих помещениях при температуре не ниже +5°C до +30°C с момента изготовления, не менее 20 месяцев при доставке, расход краски: 120-150 г/м в зависимости от впитывающей способности основы, время высыхания не более 1 часа при температуре 0°C (±2 ° C) и относительной влажности 70%, должен быть сертифицирован в больницах, для использования в клиниках и медицинских учреждениях, особые требования предъявляются к методам отделки медицинских учреждений. стены в этих помещениях должны быть покрыты безопасными материалами, которые можно легко мыть и дезинфицировать., условия соответствия: ГОСТ Р 51691-2008, СТО 05744283-062-2010, заводской цвет по согласованию с покупателем | кг | 700 |
| 28 | 31211221 | Розетка 1 место, снаружи 1 | Гнездо для внешнего крепления, 1 место | шт | 20 |
| 29 | 44411110 | Кран над одноместную раковину | Кран одноместный, вес не менее 600 граммов, толщина стенки крана не менее 4 мм, корпус изготовлен из бронзы, общая длина корпуса не менее 40 мм, Диаметр сердечника в середине 22 мм, сечение резьбы 21 мм, Диаметр секции, закрывающей доступ воды, 18 мм, открывается-закрывается на полных оборотах, длина крана без Носика не менее 123 мм, длина носика не менее 270 мм | шт | 50 |
| 30 | 44211610 | Угол PPR-90-32мм | Угол PPR для труб диаметром 32 мм, 90 градусов | шт | 30 |
| 31 | 44521230 | Зажимы (клипс) 50 мм | Зажимы (клипсы) 50 мм | шт | 10 |
| 32 | 44322200 | Кабель питания 2*1.5 мм2 | Разрез / диаметр 2*1.5 мм2, медь, многопроволочная, с двойным изоляционным слоем, разрез: лапша, со стяжками 100 м, метры отмечены | метр | 2500 |
| 33 | 44322220 | Кабель питания 3*2.5 мм2 | Разрез / диаметр 3*2.5 мм2, медь, многопроволочная, с двойным изоляционным слоем, разрез: лапша, со стяжками 100 м, метры отмечены | метр | 2000 |
| 34 | 31211221 | Электрический выключатель внутренний, 2-х местный | Электрический выключатель внутренний, 2-х местный, титанового типа, с собственной рамой | шт | 80 |
| 35 | 44141200 | Рама электрической розетки, одноместная, титанового типа | Рама электрической розетки, одноместная, для горизонтальной и вертикальной установки, титанового типа, цвет: желательно бежевый | шт | 100 |
| 36 | 44141200 | Рама электрической розетки, двухместная, титанового типа | Рама электрической розетки, двухместная, для горизонтальной и вертикальной установки, титанового типа, цвет: желательно бежевый | шт | 50 |
| 37 | 44521230 | Скоба N3 | Держатель для шнура питания N3, 1 шт. в упаковке по 100 шт | шт | 20 |
| 38 | 44531191 | Стальной угол | Стальной угол, 100*100 мм, толщина стенки: 10 мм | метр | 36 |
| 39 | 44171110 | Крестовина из полипропилена 32 мм | Крестовина из полипропилена для труб диаметром 32 мм | шт | 70 |
| 40 | 31211221 | Комплект ячейки с вакуумным выключателем и воздушных выключателей | Комплект включает: 1. Один комплект высоковольтная ячейка КСО-298, в который входят: - Вакуумный выключатель типа BB/TEL - 1 шт. - Микропроцессорная релейная защита - 1 шт. - Высоковольтный разъединитель типа РВФЗ-10 - 1 шт. - Высоковольтный разъединитель типа РВЗ-10 - 1 шт. - Трансформаторы тока типа ТОЛ-10 - 2 шт. - Металлический каркас. 2. Воздушный автоматический выключатель CNC BA-79E 1600A, 3P, 415V (80kA) - 2 шт. 3. Воздушный автоматический выключатель CNC BA-79E 1000A, 3P, 415V (80kA) - 1 шт. Указанные товары предназначены для подключения питающих кабелей от энергоцентра ЕГМУ (Ереванский государственный медицинский университет) к больничному комплексу «Гераци» № 1. Высоковольтная ячейка КСО-298 будет установлена в энергоцентре ЕГМУ и последовательно подключена к действующей секции 6 кВ. Выключатели, указанные в пунктах 2-3, будут установлены на секциях 0,4 кВ подстанции, питающей больничный комплекс «Гераци» № 1, взамен действующих выключателей, с выполнением демонтажных и монтажных работ. | шт | 1 |

Покупатель платит безналично в драмах РА, переводя денежные средства на расчетный счет продавца. Перевод денежных средств осуществляется на основании протокола приема-сдачи в течение месяцев, предусмотренных графиком платежей по договору (приложение № 3), в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 Декабря 2025 года. Начало графика платежей назначено на сентябрь месяц.

В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявления и/или приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается текст на армянском языке.