## Հայերեն
ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/61, Բժշկական նշանակության ապրանքներ և դեղորայք
Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
Եթե տեխնիկական բնութագրով այլ բան նախատեսված չէ, ապա ապրանքները մատակարարման պահին պետք է ունենան ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն (բացառությամբ դեղորայքի)։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը մինչև Պատվիրատուի դեղատուն իրականացնում է մատակարարը։
Դեղի պիտանիության ժամկետները դեղը գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն հետևյալը` ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ
Մասնակիցները դեղորայքի մասնակցության մասով պետք է բավարարեն ՀՀ Կառավարության 2013 թվականի մայիսի 2-ի N 502-Ն որոշման և Դեղերի մասին ՀՀ օրենքի պահանջներին։
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Գումար
1 | 41111100/504 | Մանրէազերծված թորած ջուր | Մանրէազերծված թորած ջուր, պլաստիկե փաթեթ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 500 | լիտր | 1500 | 750000
2 | 33191310/507 | Մեզի ստերիլ փորձանոթ | Գլանաձև պլաստմասե ստերիլ փորձանոթ, տրամագիծը 16-17մմ, երկարությունը 100 մմ, ծավալը 10-12 մլ, որը նախատեսված է UF-4000+UC-3500 վերլուծիչների համար։ Ֆորմատ` 1 հատ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: | 12000 | հատ | 140 | 1680000
3 | 33141211/560 | Կյուվետներ նախատեսված Humalayzer Junior սարքի համար | Կյուվետներ նախատեսված Humalayzer Junior սարքի համար, միանվագ օգտագործման, պատրաստված պոլիստերինից, օպտիկական մակերեսները թափանցելի 340-900 նմ ալիքի լույսի համար: | 100 | հատ | 200 | 20000
4 | 33141211/561 | Օդամուղ խողովակ մեծահասակի N7 | Պատրաստված բժշկական PVC-ից, սահուն, հարթ մակերեսով, կորացված եզրերով, սանացիոն անցքով: Չափսը 7։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 800 | 16000
5 | 24311530/503 | Ջրածնի պերօքսիդ 3% | Ջրածնի պերօքսիդի 3% ջրային լուծույթ՝ նախատեսված արտաքին օգտագործման համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 30 | լիտր | 1000 | 30000
6 | 33141136/536 | Պորտ-կաթետրային համակարգ 30մմx15մմ | Ստանդարտ մեկ լուսանցքանի տիտանե կամ կոմբինացված՝ պլաստիկ-տիտանե թեթև կորպուս։ Պորտի մարմնի սկավառակի չափը՝ 30․0 մմ ± 2․0 մմ, բարձրությունը՝ 15․0 մմ ± 1․0 մմ, զանգվածը՝ 10.0 գրամ ± 1․0 գրամ։ Սեպտումի տրամագիծը 11,0 մմ ± 1․0 մմ, նախնական լցման ծավալը՝ 0.5 մլ ± 0․1 մլ։ Ատրավմատիկ, երկարության նշումներով, 6Fr(±5%) տրամագծով, ռենտգենկոնտրաստ կաթետր։ Կաթետր-պորտ միացման փականով։ Հավաքակազմը պետք է ներառի պունկցիոն ասեղ, ճկուն J-աձև ծայրով ուղղորդիչ, լայնացուցիչ, բացվող թաղանթով ինտրադյուսեր, ենթամաշկային թունելավորման գործիք։ Ստերիլ, ապիրոգեն համակարգ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 80000 | 1600000
7 | 33141136/537 | Պորտ-կաթետրային համակարգ 25մմx11մմ | Ստանդարտ մեկ լուսանցքանի տիտանե կամ կոմբինացված՝ պլաստիկ-տիտանե թեթև կորպուս։ Պորտի մարմնի սկավառակի չափը՝ 25․0 մմ ± 2․0 մմ, բարձրությունը՝ 11․0 մմ ± 1․0 մմ, զանգվածը՝ 4.0 գրամ ± 1․0 գրամ։ Սեպտումի տրամագիծը 10,0 մմ ± 1․0 մմ, նախնական լցման ծավալը՝ 0.4 մլ ± 0․1 մլ։ Ատրավմատիկ, երկարության նշումներով, 6Fr (±5%) տրամագծով, ռենտգենկոնտրաստ կաթետր։ Կաթետր-պորտ միացման փականով։ Հավաքակազմը պետք է ներառի պունկցիոն ասեղ, ճկուն J-աձև ծայրով ուղղորդիչ, լայնացուցիչ, բացվող թաղանթով ինտրադյուսեր, ենթամաշկային թունելավորման գործիք։ Ստերիլ, ապիրոգեն համակարգ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 100000 | 2000000
8 | 33141136/538 | Պորտ-կաթետրային համակարգ 25մմx18մմ | Ստանդարտ մեկ լուսանցքանի տիտանե կամ կոմբինացված՝ պլաստիկ-տիտանե թեթև կորպուս։ Պորտի մարմնի սկավառակի չափը՝ 25․0 մմ ± 2․0 մմ x 18․0 մմ ± 2․0 մմ, բարձրությունը՝ 10․0 մմ ± 1․0 մմ, զանգվածը՝ 3.0 գրամ ± 0․5 գրամ։ Սեպտումի տրամագիծը 10,0 մմ ± 1․0 մմ, նախնական լցման ծավալը՝ 0.4 մլ ± 0․1 մլ։ Ատրավմատիկ, երկարության նշումներով, 6Fr (±5%) տրամագծով, ռենտգենկոնտրաստ կաթետր։ Կաթետր-պորտ միացման փականով։ Հավաքակազմը պետք է ներառի պունկցիոն ասեղ, ճկուն J-աձև ծայրով ուղղորդիչ, լայնացուցիչ, բացվող թաղանթով ինտրադյուսեր, ենթամաշկային թունելավորման գործիք։ Ստերիլ, ապիրոգեն համակարգ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 100000 | 500000
9 | 33141211/562 | Պղնձյա թիթեղներ Genesis սարքին համապատասխան | Խողովակների ստերիլ ամրակցման համար նախատեսված միանգամյա օգտագործման պղնձյա թիթեղներ Genesis սարքին համապատասխան: | 580 | հատ | 4000 | 2320000
10 | 38431710/505 | Միկրոպիպետ 100-1000 մկլ | Ավտոմատ բաժանավորիչ 100-1000մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121˚C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1.0%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±0.5 %; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.4%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.2%: Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: | 5 | հատ | 20000 | 100000
11 | 33141136/539 | Ն/ե Պերիֆերիկ կաթետր 22G | Պերիֆերիկ երակային կաթետր G-22, ատրավմատիկ ծայրով, ստերիլ, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված թևիկների վրա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 16000 | հատ | 50 | 800000
12 | 33191190/503 | Շարժական պատգարակային սայլակ | Շարժական պատգարակային սայլակ, գլխի մասը կարգավորվող։ Ընդհանուր կաղապարը չժանգոտվող պողպատից, երեսպատումը բարձրակարգ կաշվով, ախտահանվող։ Լայնությունը՝ նվազագույնը 65սմ, բարձրությունը՝ նվազագույնը 70սմ, երկարությունը՝ նվազագույնը 180սմ։ Բոլոր չորս անիվները պետք է լինեն կառավարվող և ունենան արգելակներ։ | 1 | հատ | 200000 | 200000
13 | 33141223/527 | Պլազմաֆերեզի համակարգ «Гемодженикс» սարքավորման համար 1 պարկանի | Պլազմաֆերեզի համակարգ «Гемодженикс» սարքավորման համար, որը ներառում է՝ 1․Փակ ստերիլ համակարգ, միակցումները նախապես գործարանային պայմաններում արված, 2.Ֆիստուլային ասեղ (16 G, թևերով ֆիքսացիայի համար)` գործարանային պայմաններում ստերիլ միացված համակարգին, 3.Հավելյալ գիծ՝ նմուշառման համար փոքր պարկով և վակուումային փորձանոթների միացման համար բռնակով, 4.Զանգակ (ծավալը ոչ պակաս, քան 275 մլ), 5.Պլազմայի հավաքման պարկ (պոլիմերային, ծավալը ոչ պակաս, քան 1000 մլ ), 6.Պլաստիկ ասեղ հակամակարդչի մատակարարման համար, 7.Պլաստիկ ասեղ ֆիզիոլոգիական լուծույթի մատակարարման համար, 8.Սեգմենտներ և ֆիքսատորներ արյան և հակամակարդիչի պոմպերի համար, 9.Բակտերիային ֆիլտր՝ հակամակարդչի մատակարարման գծում։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | լրակազմ | 20000 | 2000000
14 | 33141223/528 | Պլազմաֆերեզի համակարգ «Гемодженикс» սարքավորման համար եռապարկ | Պլազմաֆերեզի համակարգ «Гемодженикс» սարքավորման համար, որը ներառում է՝ 1․Փակ ստերիլ համակարգ, միակցումները նախապես գործարանային պայմաններում արված, 2.Ֆիստուլային ասեղ (16 G, թևերով ֆիքսացիայի համար)` գործարանային պայմաններում ստերիլ միացված համակարգին, 3.Հավելյալ գիծ՝ նմուշառման համար փոքր պարկով և վակուումային փորձանոթների միացման համար բռնակով, 4.Զանգակ (ծավալը ոչ պակաս, քան 275 մլ), 5.Պլազմայի հավաքման պարկեր 3 հատ (պոլիմերային, ծավալը ոչ պակաս, քան՝ 1-ին պարկ 1000 մլ, 2-րդ և 2-րդ պարկերը 600մլ ), 6.Պլաստիկ ասեղ հակամակարդչի մատակարարման համար, 7.Պլաստիկ ասեղ ֆիզիոլոգիական լուծույթի մատակարարման համար, 8.Սեգմենտներ և ֆիքսատորներ արյան և հակամակարդիչի պոմպերի համար, 9.Բակտերիային ֆիլտր՝ հակամակարդչի մատակարարման գծում։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50 | լրակազմ | 26000 | 1300000
15 | 33141144/514 | Ասեղ ներարկիչի համար 18G | Ներարկիչի ասեղ, ծածկույթով, ստերիլ, 18G։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6000 | հատ | 7 | 42000
16 | 33141211/563 | Երկարացման խողովակ MEDTRON CT2 սարքի համար | Բոլյուս-ինժեկտորի կոլբաների համակարգը նախատեսված է պացիենտի ն/ե պերիֆերիկ կաթետրին միացնելու համար, 1.5 մ (± 1%) երկարությամբ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 800 | հատ | 1400 | 1120000
17 | 15911100/501 | Սպիրտ բժշկական 96% 1լ | Լուծույթ արտաքին օգտագործման համար 96%, տարողությունը 1 լ ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 700 | հատ | 1145 | 801500
18 | 33661153/506 | Դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 1մգ/մլ, 5մլ | Դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 1մգ/մլ, 5մլ | 300 | հատ | 1000 | 300000
19 | 33631430/506 | Դեքսկետոպրոֆեն (դեքսկետոպրոֆենի տրոմետամոլ) սաշետ 25մգ | Դեքսկետոպրոֆեն (դեքսկետոպրոֆենի տրոմետամոլ), գրանուլներ ներքին ընդունման լուծույթի 25մգ; փաթեթիկներ | 1000 | հատ | 200 | 200000
20 | 33691731/504 | Դիոսմեկտիտ (սմեկտիտի դիօկտաէդրիկ) 3000մգ | Դիոսմեկտիտ (սմեկտիտի դիօկտաէդրիկ), դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի 3000մգ; փաթեթիկներ | 2100 | հատ | 200 | 420000
21 | 33661120/504 | Մորֆին (մորֆինի սուլֆատ) 20մգ/մլ; 20մլ | Մորֆին (մորֆինի սուլֆատ), լուծույթ ներքին ընդունման 20մգ/մլ; 20մլ ապակե սրվակ կաթոցիկով | 15 | հատ | 7000 | 105000
22 | 33621240/504 | Ցիանոկոբալամին 0,5մգ/մլ; 1մլ | Ցիանոկոբալամին, լուծույթ ե/մ և մ/մ ներարկման 0,5մգ/մլ; ամպուլներ 1մլ | 1000 | հատ | 40 | 40000
23 | 33691280/507 | Ցիսպլատին 100մգ | Ցիսպլատին, խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի 100մգ | 450 | հատ | 12000 | 5400000
24 | 33141165/505 | Ալբումին մարդու 20%, 100մլ | Ալբումին մարդու, լուծույթ կաթիլաներարկման 200մգ/մլ; 100մլ ապակե շշիկ | 150 | հատ | 40000 | 6000000
25 | 33661153/509 | Դեքսամեթազոն 4մգ/մլ, 1մլ | Դեքսամեթազոն, լուծույթ ներարկման համար 4մգ/մլ; 1մլ | 30000 | հատ | 70 | 2100000
26 | 33691133/502 | Ջուր ներարկման 2մլ | Ջուր ներարկման, լուծիչ հարմարսողական կիրառման, ամպուլներ 2մլ | 6000 | հատ | 30 | 180000
27 | 33621783/503 | Նորադրենալին տարտրատ 1մգ/մլ; 4մլ | Նորադրենալին տարտրատ, խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի 1մգ/մլ; ամպուլներ 4մլ | 200 | հատ | 3000 | 600000
28 | 33691730/502 | Երկաթ(III)-հիդրօքսիդի դեքստրանային համալիր 50մգ/մլ 2մլ | Երկաթ(III)-հիդրօքսիդի դեքստրանային համալիր, լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ 2մլ ամպուլներ | 200 | հատ | 800 | 160000
29 | 33651138/501 | Լևոֆլօքսացին 500մգ | Լևոֆլօքսացին, դեղահատեր թաղանթապատ 500մգ | 6000 | հատ | 400 | 2400000
30 | 33691420/584 | Աղեստամոքսային համակարգի վարակների հարուցիչների միաժամանակյա հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված Շիգելլա ցեղի բակտերիաների (Shigella spp.), էնտերոինվազից E. coli-ի (EIEC), Salmonella spp.-ի, թերմոֆիլ կամպիլոբակտերիաների (Campylobacter spp.), F տեսակի ադենովիրուսների (Adenovirus F) ԴՆԹ-ի, ինչպես նաև A խմբի ռոտավիրուսների (Rotavirus A), 2-րդ գենոտիպի նորովիրուսների (Norovirus 2) և աստրովիրուսների (Astrovirus) ՌՆԹ-ի՝ կլինկական նմուշներում միաժամանակյա հայտնաբերման և տարբերակման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։ Նախատեսված է առնվազն 55 նմուշների համար։ Հավաքածուն ադապտացված է CFX 96 և CFX Opus սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել CFX սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100% բոլոր հարուցիչների համար։ Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ։ Հավաքի զգայունությունը՝ առնվազն 500 հատ/մլ1; Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | լրակազմ | 210000 | 1050000
31 | 33691420/585 | Սուր շնչառական վարակների միաժամանակյա հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու | Ռեագենտների հավաքածու՝ շնչառական վարակների հարուցիչների հայտնաբերման և տարբերակման համար՝ ՊՇՌ մեթոդով՝ ֆլուորեսցենտ հիբրիդացման պրոբներով (ԳՖԼ-դետեկցիա) ամպլիֆիկացիայի արդյունքների գրանցմամբ։ Հայտնաբերվող թիրախներ՝ ՌՆԹ՝ ռեսպիրատոր-սինցիտյալ վիրուս (human Respiratory Syncytial virus — hRSV), ՌՆԹ՝ մետապնևմովիրուս (human Metapneumovirus — hMPV), ՌՆԹ՝ պարագրիպի 1–4 տիպի վիրուսներ (human Parainfluenza virus 1–4 — hPIV), ՌՆԹ՝ կորոնավիրուսներ (OC43, 229E, NL63, HKU1 ենթատեսակներ) (human Coronavirus — hCoV), ՌՆԹ՝ ռինովիրուսներ (human Rhinovirus — hRV), ԴՆԹ՝ ադենովիրուսներ B, C և E խմբերի (human Adenovirus — hAdV), ԴՆԹ՝ բոկավիրուս (human Bocavirus — hBoV): Սպեցիֆիկություն` 100% բոլոր թիրախ վիրուսների ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի համար: Զգայունություն` Ռեսպիրատոր-սինցիտյալ վիրուս, մետապնևմովիրուս, պարագրիպի 1–4 տիպ, բոկավիրուս, ռինովիրուսներ – ≥ 1×10³ գենոմային օրինակ/մլ, Կորոնավիրուսներ – ≥ 1×10⁴ գենոմային օրինակ/մլ, Ադենովիրուսներ – ≥ 5×10³ գենոմային օրինակ/մլ: Վերահսկիչներ` Նուկլեինաթթվի մաքրման արդյունավետության վերահսկիչ, ՊՇՌ-ի անցկացման վերահսկիչ: Կլինիկական նմուշներ` Քթի և ըմպանի խոռոչից վերցված քսուկներ, Խորխ կամ տրախեալ ասպիրատներ, բրոնխոալվեոլյար լվացում, Բրոնխների լվացման հեղուկներ, դիահերձման նյութ: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 55 հայտնաբերման համար, հավաքածույի ռեագենտների մի մասը արդեն լցված են պատրաստի ՊՇՌ փորձանոթներում։ Հավաքածուն պետք է նաև ներառի հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ ռեագենտներ` կԴՆԹ սինթեզման հավաք՝ Ռևերտ Տրանսկրիպցիակի մեթոդով, առնվազն 60 թեստի համար, մուկոլիզին, առնվազն 200 մլ: Հավաքածուն ադապտացված է CFX 96 և CFX Opus սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել CFX սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 7 | լրակազմ | 255000 | 1785000
32 | 33691411/548 | Քրոմոգեն ագար | Քրոմոգեն ագար: Candida սնկերի տարբերակման համար նախատեսված միջավայր, սպիտակ փոշի: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | կգ | 310000 | 620000
33 | 33691411/549 | Քրոմոգեն միջավայր | Քրոմոգեն միջավայր: Միզուղիների մանրէների տարբերակման համար նախատեսված միջավայր սպիտակ համասեռ փոշի: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | կգ | 150000 | 300000
34 | 33691160/592 | Ձվի էմուլսիա ՝աղային ագարի հավելում | Ձվի էմուլսիա՝ աղային ագարի հավելում (Egg yolk suspension emulsion), նախատեսված է որպես հավելում աղային ագարին ավելացնելու համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 42000 | 210000
35 | 33691400/584 | Լատեքս հավաքածու Е.coli О157-ի արագ նույնականացման համար | Լատեքս հավաքածու Е.coli О157-ի արագ նույնականացման համար: Արագ ագլյուտինացմամբ թեստ քարտեր Е.coli О157-ի արագ նույնականացման համար, կարող է օգտագործվել բակտերիալ կուլտուրայի նույնականացման համար ինչպես թասիկից այնպես էլ հեղուկ միջավայրից։ Տուփը պարունակում է 2.5 մլ Е.coli О157-ի լատեքս ռեագենտ որն իրենից ներկայացնում է կաթոցիչով տարա որը պարունակում է նապաստակի հակամարմիններով /Е.coli О157-ի նկատմամբ ակտիվ/ պատված լատեքսային մասիկներ։ Е.coli О157-ի լատեքս ստուգիչ 2.5 մլ բացասական ստուգիչ, կաթոցիչով տարա ոչ սպեցիֆիկ հակամարմիններով պատված լատեքս մասնիկներով։ 10 քարտ յուրաքանչյուրը 6 տեստ օղակով և 2 ձողաշարեր՝ յուրաքանչյուրը 25 միանգամյա օգտագործման խառնիչ ձողերով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 90000 | 180000
36 | 33691400/585 | Ստաֆ. լատեքս հավաքածու | Ստաֆ. լատեքս հավաքածու: Արագ ագլյուտինացմամբ թեստ քարտեր Staphylococcus aureus-ի արագ նույնականացման համար, կարող է օգտագործվել բակտերիալ կուլտուրայի նույնականացման համար։ Տուփը պարունակում է 2.5 մլ Staphylococcus aureus լատեքս ռեագենտ 2.5 մլ բացասական ստուգիչ 2.5 մլ, 10 քարտ յուրաքանչյուրը 6 տեստ օղակով և 2 ձողաշարեր՝ յուրաքանչյուրը 25 միանգամյա օգտագործման խառնիչ ձողերով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 80000 | 160000
37 | 33691400/586 | ՊՇՌ հավաքածու պնևմոցիստի Pneumocystis jirovecii (carinii) որոշման համար | Ռեագենտերի հավաքածու իրական ժամանակում (realtime) հիբրիդիզացիոն - ֆլուորեսցենտ գրանցմամբ Pneumocystis jirovecii (carinii) ԴՆԹ հատվածների ամպլիֆիկացիայի համար: Պարտադիր է որակի հավաստագրի առկայությունը։ | 2 | լրակազմ | 106800 | 213600
38 | 33691400/587 | ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի անջատման հավաքածու | ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի անջատման հավաքածու: Պարտադիր է որակի հավաստագրի առկայությունը։ | 1 | լրակազմ | 45000 | 45000
39 | 33691400/588 | Helicobacter pylori-ի հայտնաբերման ուրեազային արագ թեստ | Ուրեազային արագ թեստ՝ նախատեսված ստամոքսի լորձաթաղանթից վերցված բիոպսիայով Helicobacter pylori-ի հայտնաբերման համար։ Գունային ցուցիչը՝ chlorophenol red, արդյունքը կարդացվում է մինչև 24 ժամվա ընթացքում՝ դեղինից կարմիր կամ մանուշակագույն անցումով։ Թեստերի քանակը 1 տուփում՝ առնվազն 50 հատ։ Զգայունությունը ոչ պակաս 88%: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 60000 | 120000
40 | 33691162/690 | Քրոմոսոմ Synchro M հավաքածու | Քրոմոսոմ Synchro M հավաքածուն նախատեսված է ոսկրածուծի բջիջների բջջային ցիկլի սինխրոնիզացիայի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 66000 | 132000
41 | 33691400/589 | BSA (խոշոր եղջերավոր անասունի շճային ալբումին) | Խոշոր եղջերավոր անասունի շճային ալբումին, սպիտակուցի պարունակությունը 99% ոչ պակաս, բաց դեղին լիոֆիլիզացված փոշի, рН-6,5-7,5 (2% ջրային լուծույթում), 25գ տարայում: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | լրակազմ | 14000 | 42000
42 | 33141211/564 | Էլաստիկ սոսինձ | Էլաստիկ սոսինձ գրաֆիկական դիզայնի և արհեստագործական օգտագործման համար: Սոսնձում է թուղթ, ստվարաթուղթ, մածուկ տախտակ, պլաստիկ թաղանթ և այլ ճկուն նյութեր: Ոչ մշտական կամ մշտական ամրացման համար: Սոսնձված մասերը չեն դեֆորմացվում: Բնական կաուչուկի և օրգանական լուծիչների հիման վրա: Լաբորատորիայում օգտագործվում է ծածկապակին առարկայական ապակուն ամրացնելու համար: Առանց թթու: 125 գրամ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 10000 | 20000
43 | 33691411/550 | Էոզին մեթիլեն կապույտ ըստ Մայ-Գրունվալդի (չոր) | Էոզին մեթիլեն կապույտ ըստ Մայ-Գրունվալդի (չոր), փոշենման զանգված։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.1 | կգ | 170000 | 17000
44 | 33691420/586 | Սիդերոբլաստների և սիդերոցիտների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված սիդերոբլաստների և սիդերոցիտների ցիտոքիմիական հայտնաբերման համար:IVD, 100 թեստ։ | 1 | լրակազմ | 50000 | 50000
45 | 33691160/593 | ՀԵՊԱՏԻՏ B կորիզային հակածնի նկատմամբ հակամարմինների ԻՖԱ մեթոդով հայտնաբերման հավաքածու (HBc Ab) թեստ) | ՀԵՊԱՏԻՏ B կորիզային հակածնի նկատմամբ հակամարմինների ԻՖԱ մեթոդով հայտնաբերման հավաքածու (HBc Ab)։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 3360 | հատ | 120 | 403200
46 | 33691160/594 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD25 PE) | (CD25) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100։ Կլոն՝ 2A3: Նախատեսված in vitro ախտորոշման համար (IVD)։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 1 | հատ | 250000 | 250000
47 | 33691160/595 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD1a PE) | CD1a-PE, 100 թեստ։ CD1a առաջնային հակամարմին, նշված PE ներկով: Կլոն՝SK9, իզոտիպ՝ MouseIgG2b, κ։ Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Նախատեսված in vitro ախտորոշման համար (IVD)։ Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 50 թեստ, 1մլ սրվակում, 20մկլ/թեստ։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 1 | հատ | 270000 | 270000
48 | 33691160/596 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD58 FITC) | (CD58) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ FITC: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝1C3: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 250000 | 250000
49 | 33691160/597 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD34 Pacific Blue) | (CD34) Հոսքային ցիտոֆլյուրոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ Pacific blue: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար:Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ 581, Իզոտիպ՝ IgG1: | 2 | հատ | 180000 | 360000
50 | 33691160/598 | Մետոտրեքսատ II ռեագենտ (Architect 1000SR) | Մետոտրեքսատ II ռեագենտ՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 6 | հատ | 200000 | 1200000
51 | 33141223/529 | Ձեռքերի և ոտքերի կապիչների հավաքածու (ռեանիմացիոն) | Ձեռքերի և ոտքերի կապիչների հավաքածու (ռեանիմացիոն)։ Նպատակ․ Կապիչները նախատեսված են բժշկական անձնակազմի կողմից կիրառելու համար ռեանիմացիոն, ինտենսիվ թերապիայի և այլ բաժանմունքներում՝ կանխելու հիվանդի ինքնավնասումը կամ բժշկական սարքավորումների վնասումը, ինչպես նաև ապահովելու անվտանգ և վերահսկվող բուժում։ Կառուցվածք և նյութեր․ Նյութը՝ փափուկ, ոչ ալերգեն, օդաթափանց և հեշտ մաքրվող գործվածք (բամբակային, նեյլոնային կամ սինթետիկ խառնուրդ)՝ ներսի մասում փափուկ բարձիկով՝ մաշկի վնասումից խուսափելու համար։ Կցման մեխանիզմը՝ ամուր փեղկային (Velcro) կամ արագ բացվող փական, որը թույլ է տալիս արագ ամրացնել և հանել կապիչը արտակարգ իրավիճակներում։ Հաստատուն ամրացման ժապավեն՝ պատրաստված բարձր ամրության սինթետիկ լարից կամ ժապավենից, որը չի ձգվում և չի կտրում մաշկը։ Չմշակված եզրերի բացակայություն՝ մաշկի վնասման կանխարգելման համար։ Չափեր․ Ձեռքի կապիչ՝ 30–40 սմ (ամրացման ժապավեն՝ 50–100 սմ)։ Ոտքի կապիչ՝ 35–45 սմ (ամրացման ժապավեն՝ 60–120 սմ)։ Չափերը չափերը պետք է հնարավոր լինի հարմարեցնել հիվանդի ֆիզիկական տվյալներին։ Ֆունկցիոնալ պահանջներ․ Հեշտ և արագ կիրառման հնարավորություն մեկ բուժաշխատողի կողմից։ Հարմարեցվող ամրացում՝ տարբեր ծավալի ձեռքերի և ոտքերի համար։ Հեշտ ախտահանման և լվացման հնարավորություն՝ բժշկական հաստատություններում կիրառվող ստանդարտ մեթոդներով։ Բարձր դիմացկունություն բազմակի օգտագործման ժամանակ։ Անվտանգություն և հիգիենա․ Պետք է պատրաստված լինի բժշկական հաստատությունների համար նախատեսված նյութերից, որոնք չեն առաջացնում մաշկի գրգռում։ Չպետք է պարունակի լատեքս (latex-free)՝ ալերգիկ ռեակցիաներից խուսափելու համար։ Պետք է թույլ տա արյան շրջանառությունը, առանց սեղմման վնասի։ Հավաքածուն պետք է ներառի առնվազն 2 հատ ձեռքերի կապիչ, 2 հատ ոտքերի կապիչ։ | 5 | լրակազմ | 15000 | 75000
52 | 33161260/501 | Ռեանիմացիոն թասիկ | Ռեանիմացիոն թասիկ (պլաստիկ): Նյութը` Պոլիպրոպիլեն, բժշկական դասի: Չափերը` 22×18×9 սմ (±10%): Գույնը` Կապույտ, կիսաթափանցիկ: Կշիռը` Մոտ 150 գ (±10%): Հատկություններ. Հարթ ներսի մակերես, հեշտ ախտահանվող, դիմացկուն ախտահանիչ լուծույթների նկատմամբ, բազմակի օգտագործման: Նպատակը՝ Միզային կատետրի պարկի կամ ռեանիմացիոն զոնդի տարայի տակ տեղադրելու համար՝ հատակի հետ շփումից պաշտպանելու նպատակով։ | 10 | հատ | 2000 | 20000
53 | 33161260/502 | Ռեանիմացիոն պարագաների տարա | Ռեանիմացիոն պարագաների տարա (կափարիչով)։ Նյութը՝ Պոլիպրոպիլեն, սննդի և բժշկական օգտագործման համար անվտանգ։ Չափերը՝ 40×25×18 սմ (±5%)։ Գույնը՝ Թափանցիկ։ Կափարիչ՝ Պլաստիկ, կողային ամրացնող փականներով։ Կշիռը՝ 600–800 գ։ Հատկություններ․ Թափանցիկ պատեր՝ պարունակության տեսանելիության համար։ Ամուր և բազմակի օգտագործման։ Դիմացկուն ախտահանիչ նյութերի և ջերմաստիճանային տատանումների նկատմամբ։ Կափարիչը պետքո է ապահով ամրացվի՝ կանխելով փոշու և աղտոտման ներթափանցումը։ Նպատակ՝ Ռեանիմացիոն բաժանմունքի բժշկական պարագաների, գործիքների և օգտագործվող նյութերի մաքուր և անվտանգ պահպանման համար։ | 7 | հատ | 5000 | 35000

## Русский
YAK-EAChAPDzB-25/61, Медицинские изделия и лекарства
Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае предоставления финансовых средств после заключения настоящего Договора, со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора по 30 декабря 2025 года каждый раз в течение 3 рабочих дней с момента получения от Покупателя заказа на поставку Товара(ов), соответствующего количеству заказанного Покупателем Товара(ов), при этом срок поставки на первом этапе составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку Товара(ов) размещается Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем направления заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 Закона применяется к перечню товаров, не заказанных Покупателем в соответствии с договором и соглашением в период до 30 декабря данного года.
Товары, указанные в настоящем Приложении, должны иметь сертификат качества на момент поставки Покупателю в период исполнения Договора, если это применимо к данному Товару. Если это предусмотрено Договором, Продавец также обязан предоставить Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя Товара или его представителя.
Если иное не указано в технических характеристиках, срок годности товара должен быть не менее 1/2 от общего срока годности на момент поставки (за исключением лекарственных средств). Товар должен быть неиспользованным. Наличие заводской упаковки обязательно. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку товара в аптеке Заказчика.
Срок годности лекарственного препарата на момент поставки покупателю должен быть следующим: а. Для лекарственных препаратов со сроком годности 2,5 года и более остаточный срок годности должен составлять не менее 24 месяцев на момент поставки. б. Для лекарственных препаратов со сроком годности до 2,5 лет остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки.
Участники должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РА № 502-Н от 2 мая 2013 года и Закона РА «О лекарственных средствах» относительно участия в лекарственном обеспечении.
В случае возможности разного (дублирующего) толкования текстов объявления (или) приглашения, опубликованного на русском, армянском языках, за основу принимается армянский текст.
N | CPV | Наименование | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | Цена покупки единицы товара | Цена покупки
1 | 41111100/504 | Стерилизованная дистиллированная вода | Вода дистиллированная стерилизованная, пластиковая упаковка. Наличие сертификата качества. | 500 | л | 1500 | 750000
2 | 33191310/507 | Стерильная пробирка для анализа мочи | Пробирка цилиндрическая пластиковая стерильная диаметром 16-17 мм, длиной 100 мм, объемом 10-12 мл, предназначена для анализаторов UF-4000+UC-3500. Форма выпуска: 1 шт. Наличие товарного знака. | 12000 | штук | 140 | 1680000
3 | 33141211/560 | Кюветы для аппарата Хумалайзер Юниор | Кюветы для прибора Хумалайзер Юниор, одноразовые, изготовлены из полистирола, оптическая поверхность пропускает свет с длиной волны 340-900 нм. | 100 | штук | 200 | 20000
4 | 33141211/561 | Воздуховод для взрослых N7 | Изготовлены из медицинского ПВХ, гладкая, плоская поверхность, закругленные края, с отверстием для санации. Размер 7. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 800 | 16000
5 | 24311530/503 | Перекись водорода 3% | 3% водный раствор перекиси водорода, предназначен для наружного применения. Наличие сертификата качества. | 30 | л | 1000 | 30000
6 | 33141136/536 | Система порт-катетер 30ммx15мм | Стандартный однопросветный титановый или комбинированный пластиково-титановый облегченный корпус. Размер диска корпуса порта: 30,0 мм ± 2,0 мм, высота: 15,0 мм ± 1,0 мм, масса: 10,0 г ± 1,0 г. Диаметр перегородки: 11,0 мм ± 1,0 мм, объем предварительного заполнения: 0,5 мл ± 0,1 мл. Катетер атравматичный, с маркировкой длины, диаметром 6Fr (±5%), рентгеноконтрастный. Клапан соединения катетера с портом. В комплект должны входить пункционная игла, гибкий J-образный проводник, дилататор, интродьюсер со съемным интродьюсером, подкожный туннельный инструмент. Стерильная, апирогенная система. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 80000 | 1600000
7 | 33141136/537 | Система порт-катетер 25ммx11мм | Стандартный однопросветный титановый или комбинированный пластиково-титановый облегченный корпус. Размер диска корпуса порта: 25,0 мм ± 2,0 мм, высота: 11,0 мм ± 1,0 мм, масса: 4,0 г ± 1,0 г. Диаметр перегородки: 10,0 мм ± 1,0 мм, объем предварительного заполнения: 0,4 мл ± 0,1 мл. Катетер атравматичный, с маркировкой длины, диаметром 6Fr (±5%), рентгеноконтрастный. Клапан соединения катетера с портом. В комплект должны входить пункционная игла, гибкий J-образный проводник, дилататор, интродьюсер со съемным интродьюсером, инструмент для подкожного туннелирования. Стерильная, апирогенная система. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 100000 | 2000000
8 | 33141136/538 | Система порт-катетер 25ммx18мм | Стандартный однопросветный титановый или комбинированный титано-пластиковый облегченный корпус. Размер диска корпуса порта: 25,0 мм ± 2,0 мм x 18,0 мм ± 2,0 мм, высота: 10,0 мм ± 1,0 мм, масса: 3,0 г ± 0,5 г. Диаметр перегородки: 10,0 мм ± 1,0 мм, объём предварительного заполнения: 0,4 мл ± 0,1 мл. Катетер атравматичный, с маркировкой длины, диаметром 6Fr (±5%), рентгеноконтрастный. Клапан соединения катетера с портом. В комплект должны входить пункционная игла, гибкий J-образный проводник, дилататор, интродьюсер со съёмным интродьюсером, инструмент для подкожной туннелизации. Стерильная, апирогенная система. Наличие сертификата качества. | 5 | штук | 100000 | 500000
9 | 33141211/562 | Медные пластины, подходящие для устройства Genesis | Одноразовые медные пластины для стерильной фиксации пробирок, совместимые с Genesis. | 580 | штук | 4000 | 2320000
10 | 38431710/505 | Микропипетка 100-1000 мкл | Автоматический делитель 100–1000 мкл. Автоклавируется при 121 °C. Регулировка объема одной рукой. Регулируемая система снятия наконечника. Простая калибровка. Устойчив к ударам и ультрафиолетовому излучению. Цена деления: 1 мкл. Точность (процент погрешности): минимальный объем: не более ±1,5%; средний объем: не более ±1,0%; максимальный объем: не более ±0,5%. Прецизионность (коэффициент вариации): минимальный объем: не более ±0,5%; средний объем: не более ±0,4%; максимальный объем: не более ±0,2%. Изделие должно иметь сертификат CE IVD 98/79 EEC. Изделие должно иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 и ISO17025. | 5 | штук | 20000 | 100000
11 | 33141136/539 | Периферический катетер 22G | Катетер периферический венозный G-22, с атравматическим кончиком, стерильный, с гигиеническим инъекционным портом на рукавах. Наличие сертификата качества. При поставке каждой партии необходимо предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 16000 | штук | 50 | 800000
12 | 33191190/503 | Мобильная тележка для носилок | Носилки-каталки мобильные, с регулируемой головной частью. Каркас изготовлен из нержавеющей стали, обтянут высококачественной кожей, дезинфицируется. Ширина: не менее 65 см, высота: не менее 70 см, длина: не менее 180 см. Все четыре колеса должны быть управляемыми и иметь тормоза. | 1 | штук | 200000 | 200000
13 | 33141223/527 | Система плазмафереза для аппарата «Гемогеникс», 1 пакет | Система плазмафереза ​​для аппарата «Гемогенекс», в состав которой входят: 1. Закрытая стерильная система, соединения выполнены заранее на заводе, 2. Фистульная игла (16 G, с гильзами для фиксации), стерильно подключенная к системе на заводе, 3. Дополнительная магистраль с малым мешочком для забора проб и ручкой для присоединения вакуумных пробирок, 4. Колокол (объем не менее 275 мл), 5. Мешок для сбора плазмы (полимерный, объем не менее 1000 мл), 6. Пластиковая игла для подачи антикоагулянта, 7. Пластиковая игла для подачи физиологического раствора, 8. Сегменты и фиксаторы для насосов крови и антикоагулянта, 9. Бактериальный фильтр в магистрали подачи антикоагулянта. Наличие сертификата качества. | 100 | комплект | 20000 | 2000000
14 | 33141223/528 | Оборудование для трехкамерного плазмафереза «Гемогеникс» | Система плазмафереза ​​для аппарата «Гемогенекс», в состав которой входят: 1. Закрытая стерильная система, соединения выполнены заранее на заводе, 2. Фистульная игла (16 G, с гильзами для фиксации), стерильно подключенная к системе на заводе, 3. Дополнительная линия с малым пакетом для забора проб и ручкой для присоединения вакуумных пробирок, 4. Колокол (объем не менее 275 мл), 5. Пакеты для сбора плазмы 3 шт. (полимерные, объем не менее: 1-й пакет 1000 мл, 2-й и 3-й пакеты по 600 мл), 6. Пластиковая игла для подачи антикоагулянта, 7. Пластиковая игла для подачи физиологического раствора, 8. Сегменты и фиксаторы для насосов крови и антикоагулянта, 9. Бактериальный фильтр в линии подачи антикоагулянта. Наличие сертификата качества. | 50 | комплект | 26000 | 1300000
15 | 33141144/514 | Игла для шприца 18G | Игла шприцевая, с чехлом, стерильная, 18G. Наличие сертификата качества. | 6000 | штук | 7 | 42000
16 | 33141211/563 | Удлинительная трубка для аппарата MEDTRON CT2 | Система колб болюс-инъектора предназначена для подключения к внутривенному периферическому катетеру пациента длиной 1,5 м (±1%). Наличие сертификата качества. | 800 | штук | 1400 | 1120000
17 | 15911100/501 | Медицинский спирт 96% 1л | Раствор для наружного применения 96%, объём 1 л. Наличие сертификата качества. | 700 | штук | 1145 | 801500
18 | 33661153/506 | Глазные капли дексаметазон 1 мг/мл, 5 мл | Глазные капли дексаметазона 1 мг/мл, 5 мл | 300 | штук | 1000 | 300000
19 | 33631430/506 | Декскетопрофен (декскетопрофен трометамол) пакетик 25 мг | Декскетопрофен (декскетопрофена трометамол), гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 25 мг; пакетики | 1000 | штук | 200 | 200000
20 | 33691731/504 | Диосмектит (смектит диоктаэдрический) 3000 мг | Диосмектит (смектит диоктаэдрический), порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 3000 мг; пакетики | 2100 | штук | 200 | 420000
21 | 33661120/504 | Морфин (сульфат морфина) 20 мг/мл; 20 мл | Морфин (морфина сульфат), раствор для приема внутрь 20 мг/мл; стеклянный флакон 20 мл с пипеткой | 15 | штук | 7000 | 105000
22 | 33621240/504 | Цианокобаламин 0,5 мг/мл; 1 мл | Цианокобаламин, раствор для внутримышечных и внутримышечных инъекций 0,5 мг/мл; ампулы 1 мл | 1000 | штук | 40 | 40000
23 | 33691280/507 | Цисплатин 100 мг | Цисплатин, концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг | 450 | штук | 12000 | 5400000
24 | 33141165/505 | Альбумин человеческий 20%, 100 мл | Альбумин человеческий, раствор для инфузий 200 мг/мл; стеклянный флакон 100 мл | 150 | штук | 40000 | 6000000
25 | 33661153/509 | Дексаметазон 4 мг/мл, 1 мл | Дексаметазон, раствор для инъекций 4 мг/мл; 1 мл | 30000 | штук | 70 | 2100000
26 | 33691133/502 | Вода для инъекций 2 мл | Вода для инъекций, растворитель для приготовления раствора, ампулы 2 мл | 6000 | штук | 30 | 180000
27 | 33621783/503 | Норадреналина тартрат 1 мг/мл; 4 мл | Норадреналина тартрат, концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл; ампулы 4 мл | 200 | штук | 3000 | 600000
28 | 33691730/502 | «Комплекс декстрана гидроксида железа (III) 50 мг/мл 2 мл» | Комплекс гидроксида железа (III) с декстраном, раствор для инъекций 50 мг/мл, ампулы 2 мл. | 200 | штук | 800 | 160000
29 | 33651138/501 | Левофлоксацин 500 мг | Левофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг. | 6000 | штук | 400 | 2400000
30 | 33691420/584 | Набор для ПЦР-диагностики для одновременного выявления возбудителей желудочно-кишечных инфекций | Набор реагентов для одновременного выявления и дифференциации шигелл (Shigella spp.), энтеровируса E. coli (EIEC), сальмонелл (Salmonella spp.), кампилобактеров (Campylobacter spp.), ДНК аденовируса F, а также РНК ротавируса A, норовируса 2 и астровируса в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан минимум на 55 образцов. Набор совместим с приборами CFX 96 и CFX Opus. К набору должны прилагаться подробные инструкции по программированию и анализу результатов на приборах CFX. Набор обладает 100% специфичностью ко всем возбудителям. Набор должен содержать устройство для проверки эффективности выделения нуклеиновых кислот и устройство для проверки эффективности ПЦР. Чувствительность набора: не менее 500 ед./мл1; Поставщик должен провести программирование теста, обучение персонала всем этапам теста и анализ результатов. Наличие сертификата качества. | 5 | комплект | 210000 | 1050000
31 | 33691420/585 | Набор для ПЦР-диагностики острых респираторных инфекций | Набор реагентов для выявления и дифференциации респираторных патогенов методом ПЦР с флуоресцентной гибридизацией (FHP-детекция) с регистрацией результатов амплификации. Обнаруживаемые мишени: РНК: респираторно-синцитиальный вирус человека (hRSV), РНК: метапневмовирус человека (hMPV), РНК: вирус парагриппа человека 1–4 (hPIV), РНК: коронавирусы (подтипы OC43, 229E, NL63, HKU1) (коронавирус человека — hCoV), РНК: риновирусы (hRV), ДНК: аденовирусы групп B, C и E (аденовирус человека — hAdV), ДНК: бокавирус (бокавирус человека — hBoV). Специфичность: 100% для всех целевых вирусных РНК/ДНК. Чувствительность: респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, парагрипп 1–4 типов, бокавирус, риновирусы – ≥ 1×10³ геномных копий/мл, коронавирусы – ≥ 1×10⁴ геномных копий/мл, аденовирусы – ≥ 5×10³ геномных копий/мл. Контроли: контроль эффективности выделения нуклеиновых кислот, контроль проведения ПЦР. Клинические образцы: мазки из носоглотки, мокрота или аспираты трахеи, бронхоальвеолярный лаваж, промывные воды бронхов, аутопсийный материал. Набор рассчитан не менее чем на 55 определений, часть реагентов набора уже упакована в готовые ПЦР-пробирки. В комплект набора должны быть включены дополнительные реагенты, необходимые для проведения исследования: набор для синтеза кДНК методом обратной транскрипции (не менее 60 тестов), муколизин (не менее 200 мл). Набор адаптирован для работы с приборами CFX 96 и CFX Opus. При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов CFX, а также по анализу результатов с его помощью. Наличие сертификата качества. | 7 | комплект | 255000 | 1785000
32 | 33691411/548 | Хромогенный агар | Хромогенный агар: Среда для дифференциации грибов рода Candida, белый порошок. Наличие сертификата качества. | 2 | кг | 310000 | 620000
33 | 33691411/549 | Хромогенная среда | Хромогенная среда: Среда для дифференциации бактерий мочевыводящих путей, белый гомогенный порошок. Наличие сертификата качества. | 2 | кг | 150000 | 300000
34 | 33691160/592 | Добавка яичной эмульсии с солевым агаром | Эмульсия яично-желтковой суспензии: Добавка к солевому агару (Egg yolk suspension emotional), предназначена в качестве добавки к солевому агару. Наличие сертификата качества. | 5 | штук | 42000 | 210000
35 | 33691400/584 | Набор для латексной экспресс-диагностики E. coli O157 | Латексный набор для быстрой идентификации E. coli O157. Карты для экспресс-теста агглютинации E. coli O157 могут использоваться для идентификации бактериальных культур как из чашек Петри, так и из жидких питательных сред. В упаковке содержится 2,5 мл латексного реагента E. coli O157, представляющего собой флакон-капельницу с латексными частицами, покрытыми кроличьими антителами, активными против E. coli O157. Латексный контроль E. coli O157: 2,5 мл отрицательного контроля, флакон-капельница с латексными частицами, покрытыми неспецифическими антителами. 10 карт с 6 тестовыми кольцами и 2 наборами стержней, каждый из которых содержит 25 одноразовых палочек для перемешивания. Наличие сертификата качества. | 2 | комплект | 90000 | 180000
36 | 33691400/585 | Набор для латексной экспресс-диагностики Staph. | Сотрудник. Латексный набор: Карты для экспресс-теста агглютинации Staphylococcus aureus могут использоваться для идентификации бактериальных культур. В упаковке: 2,5 мл латексного реагента для определения золотистого стафилококка, 2,5 мл отрицательного контроля, 10 карточек с 6 тестовыми кольцами на каждой и 2 набора стержней по 25 одноразовых палочек для смешивания на каждом. Имеется сертификат качества. | 2 | комплект | 80000 | 160000
37 | 33691400/586 | Набор для ПЦР-диагностики Pneumocystis jirovecii (carinii) | Набор реагентов для гибридизационно-флуоресцентного обнаружения фрагментов ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) в режиме реального времени. Требуется сертификат качества. | 2 | комплект | 106800 | 213600
38 | 33691400/587 | Набор для выделения РНК/ДНК | Набор для выделения РНК/ДНК. Требуется сертификат качества. | 1 | комплект | 45000 | 45000
39 | 33691400/588 | Уреазный экспресс-тест для выявления Helicobacter pylori | Уреазный экспресс-тест предназначен для выявления Helicobacter pylori в биоптате слизистой оболочки желудка. Цветовой индикатор: хлорфеноловый красный, результат считывается в течение 24 часов, с переходом от желтого к красному или фиолетовому. Количество тестов в 1 упаковке: не менее 50 штук. Чувствительность не менее 88%. Наличие сертификата качества. | 2 | комплект | 60000 | 120000
40 | 33691162/690 | Набор для определения хромосом Synchro M | Набор Chromosome Synchro M предназначен для синхронизации клеточного цикла клеток костного мозга. Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 66000 | 132000
41 | 33691400/589 | БСА (бычий сывороточный альбумин) | Бычий сывороточный альбумин, содержание белка не менее 99%, лиофилизированный порошок светло-желтого цвета, pH 6,5-7,5 (в 2% водном растворе), во флаконе по 25 г. Наличие сертификата качества. | 3 | комплект | 14000 | 42000
42 | 33141211/564 | Эластичный клей | Эластичный клей для графического дизайна и творчества. Склеивает бумагу, картон, ДСП, пластиковую пленку и другие гибкие материалы. Для временной и постоянной фиксации. Склеенные детали не деформируются. На основе натурального каучука и органических растворителей. Используется в лаборатории для прикрепления покровного стекла к предметному стеклу. Не содержит кислот. 125 г. Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 10000 | 20000
43 | 33691411/550 | Эозин-метиленовый синий по Май-Грюнвальду (сухой) | Эозин-метиленовый синий по Май-Грюнвальду (сухой), порошок. Наличие сертификата качества. | 0.1 | կգ | 170000 | 17000
44 | 33691420/586 | Тест-набор для выявления сидеробластов и сидероцитов | Набор реагентов для цитохимического выявления сидеробластов и сидероцитов: IVD, 100 тестов. | 1 | комплект | 50000 | 50000
45 | 33691160/593 | Набор для иммуноферментного анализа на антитела к коровому антигену вируса гепатита B (HBc Ab) | Набор для определения антител к ядерному антигену вируса гепатита В (HBc Ab) методом ИФА. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества производителя, ISO9001. Единица измерения «Часть» эквивалентна единице измерения «Тест», цены указаны за 1 тест (1 определение). | 3360 | штук | 120 | 403200
46 | 33691160/594 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD25 PE) | (CD25) Реагент для использования с проточным цитофлуориметром. Цвет: ПЭ: предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в упаковке: 100. Клон: 2A3: предназначен для диагностики in vitro (IVD). Срок годности: не менее 3/4 (75%) срока годности с момента поставки. | 1 | штук | 250000 | 250000
47 | 33691160/595 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD1a PE) | CD1a-PE, 100 тестов. Первичные антитела к CD1a, маркированные красителем ПЭ. Клон: SK9, изотип: MouseIgG2b, κ. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Предназначен для диагностики in vitro (IVD). Количество тестов в упаковке: 50 тестов, флакон 1 мл, 20 мкл/тест. Срок годности: не менее 3/4 (75%) срока годности с даты выпуска. | 1 | штук | 270000 | 270000
48 | 33691160/596 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD58 FITC) | (CD58) Реагент для проточной цитометрии. Цвет: ФИТЦ. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в упаковке: 100. Клон: 1C3. Наличие сертификата качества. | 1 | штук | 250000 | 250000
49 | 33691160/597 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD34 Pacific Blue) | (CD34) Реагент для проточной цитометрии. Цвет: тихоокеанский синий. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в упаковке: 100. Срок годности: не менее 3/4 (75%) срока годности с даты выпуска. Клон: 581, изотип: IgG1. | 2 | штук | 180000 | 360000
50 | 33691160/598 | Реагент метотрексат II (Architect 1000SR) | Реагент метотрексата II для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Наличие товарного знака и международных сертификатов качества, выданных производителем. | 6 | штук | 200000 | 1200000
51 | 33141223/529 | Набор для жгута для рук и ног (для реанимации) | Комплект жгутов ручных и ножных (реанимационный). Назначение: Жгуты предназначены для использования медицинским персоналом в отделениях реанимации, интенсивной терапии и других для предотвращения самоповреждения пациента или повреждения медицинского оборудования, а также для обеспечения безопасного и контролируемого лечения. Структура и материалы: Материал: мягкая, гипоаллергенная, воздухопроницаемая и легко чистящаяся ткань (хлопок, нейлон или синтетическая смесь) с мягкой подушечкой с внутренней стороны, чтобы избежать повреждения кожи. Механизм крепления: прочный клапан (липучка) или быстросъемная застежка, что позволяет быстро застегивать и снимать жгут в экстренных ситуациях. Фиксированный крепежный ремень из высокопрочного синтетического шнура или ленты, который не растягивается и не режет кожу. Отсутствие необработанных краев для предотвращения повреждения кожи. Размеры: Ручной жгут: 30–40 см (крепежный ремень: 50–100 см). Ножной бандаж: 35–45 см (крепежный ремень: 60–120 см). Размеры должны подстраиваться под физические данные пациента. Функциональные требования: Простота и быстрота наложения одним медицинским работником. Регулируемая фиксация для разных размеров рук и ног. Легкость дезинфекции и стирки стандартными методами, применяемыми в медицинских учреждениях. Высокая прочность при многократном использовании. Безопасность и гигиена: Должны быть изготовлены из материалов, предназначенных для медицинских учреждений, не вызывающих раздражения кожи. Не должны содержать латекс (безлатексный) во избежание аллергических реакций. Должны обеспечивать циркуляцию крови, не вызывая компрессионного повреждения. В комплект должны входить как минимум 2 бинта для рук, 2 бинта для ног. | 5 | комплект | 15000 | 75000
52 | 33161260/501 | Реанимационный лоток | Поднос реанимационный (пластик): Материал: полипропилен медицинского назначения. Размеры: 22×18×9 см (±10%). Цвет: синий, полупрозрачный. Вес: около 150 г (±10%). Характеристики: гладкая внутренняя поверхность, легко дезинфицируется, устойчива к дезинфицирующим растворам, многоразового использования. Назначение: для размещения под мешком мочевого катетера или контейнером для реанимационного зонда для защиты от соприкосновения с полом. | 10 | штук | 2000 | 20000
53 | 33161260/502 | Реанимационный контейнер | Контейнер для реанимационных принадлежностей (с крышкой). Материал: полипропилен, безопасен для пищевых продуктов и медицинского применения. Размеры: 40×25×18 см (±5%). Цвет: прозрачный. Крышка: пластик, с боковыми застежками-клапанами. Вес: 600–800 г. Особенности: прозрачные стенки для обзора содержимого. Прочный и многоразовый. Устойчив к дезинфицирующим средствам и перепадам температур. Крышка должна быть надежно закрыта, предотвращая попадание пыли и загрязнений. Назначение: для чистого и безопасного хранения медицинских принадлежностей, инструментов и расходных материалов в отделении реанимации. | 7 | штук | 5000 | 35000