|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | |  |  | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | 31521560/501 | Արտաքին լուսավորման լամպեր | Արտաքին լուսավորման լամպեր   1. Լույսի աղբյուր - LEDs SMD2835 կամ համարժեք 2. Հզորությունը, Վտ – 50 3. Գունային ջերմաստիճան, K – 5000 4. Լույսի հոսքը, lm – 4800 5. Լույսի բաշխման անկյուն, ° - 60/120 6. Գույնի մատուցման ցուցիչ ՝ Ra – 70 7. Մուտքի հաճախականությունը, Հց – 50-60 8. Մուտքային լարում, V - AC 190-260 9. Էլեկտրաէներգիայի գործոնը - cos φ > 0,9 10. Տեղադրման բարձրությունը – 4-8 11. Մարմնի նյութը – Ալյումինե 12. Մարմնի գույնը - մուգ մոխրագույն 13. Դիֆուզիոն նյութ. – պոլիկարբոնատ 14. Պաշտպանության աստիճանը - IP65 15. Էներգաարդյունավետության դաս - A 16. Պաշտպանության դաս էլ. Ընթացիկ – I 17. Կլիմայական կատարում - У1 18. Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ° С - -40...+50 19. LED ծառայության ժամկետը, ժամերը – 30000 20. Երաշխիքային ժամանակաշրջանը - 2 տարի 21. Չափերը, մմ - 402x177x66   Քաշը - 1050 գրամ | Հատ |  |  | 15 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 15 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 25 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2025թ. |
| 2 | 31681700/501 | բաժանարար տուփ | Բաժանարար տուփ  Մոնտաժի տեսակը - Պատի և առաստաղի ամրակ  Երկարություն – 100մմ  Լայնություն – 100մմ  Խորություն – 50մմ  Կափարիչի ձևը - Խուլ կափարիչ  Նյութ – Պլաստիկ  Ձև - Քառակուսի  Կափարիչ – Անթափանցիկ  Մուտքերի քանակը – 6  Նվազագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը - -25 աստիճան  Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը - 40 աստիճան  IP պաշտպանության վարկանիշ – 55 | Հատ |  |  | 50 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 50 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 25 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2025թ. |
| 3 | 44322100/502 | մալուխ համակարգչի, UTP cable 6 level | CAT6 network FTP cable, FPC-6004-SO CAT6 UTP-FTP AWG24, solid cuprum, ներառյալ մալուխին համապատասխանող ցանցային կոնեկտորներ 200 հատ։ | մետր |  |  | 610 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 610 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 25 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2025թ. |