**Սույն գնման ընթացակարգը կազմակերպվում է**

**«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա**

**ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ և ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Նախահաշվային գին | ընդհանուր քանակը | Մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\* |
|  | 33141143 | Սկարիֆիկատոր | Սկարիֆիկատոր` մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստմասե, ստերիլ: Ունի բարակ ասեղ, որը պատված է պլաստմասե շապիկով (կափարիչով): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 17500 | 5000 | Շիրակի մարզ, քաղաք Արթիկ Բաղրամյան 2 | Համաձայն պատվերի | 2026 թվականին ապրանքը կմատակարարվի պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝1-ին փուլի համար /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/, մյուս փուլերի դեպքում՝յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
|  | 33141211 | Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեստ-երիզներ | Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ, համատեղելի Accu-Chek Performa շաքարաչափերի հետ, քանի որ ընկերության շաքարաչափերը Performa են : Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզների պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 9 ամիս: Մատակարարման պահին տուփի վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս քան 50 տոկոսի առկայություն։ | թեսթ | 360000 | 3000 |
|  | 31651200 | Թուղթ ԷԿԳ 30x80 | ԷԿԳ թուղթ: Չափսերը` 30մx80մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 9900 | 30 |
|  | 31651200 | Թուղթ ԷԿԳ 210x140 | ԷԿԳ թուղթ: Չափսերը`` 210մx140 մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 165000 | 150 |
|  | 33141129 | Դիմակ բժշկական | Դիմակ մեկանգամյա օգտագործման՝ ռեզինե կապիչներով շերտերի քանակը՝ ոչ պակաս, քան 3, վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 3250 | 500 |
|  | 33141218 | Վիրահատական սավան բացվածքով /ունիվերսալ/ | Վիրահատական սավան բացվածքով /ունիվերսալ/ /նախատեսված վերքի կամ մարմնի վնասված հատվածը առանձնացնելու համար/ | հատ | 30000 | 300 |
|  | 33691141 | Թթվածին բժշկական /մեծ/ | Թթվածին բժշկական /մեծ/  Բժշկական թթվածինը (Oxygen)  իրենից ներկայացնում է անհոտ և  անգույն գազ, որում թթվածնի  պարունակությունը կազմում է ոչ  պակաս 99,5%, ածխաթթու գազի  պարունակությունը՝ ոչ ավել 0,01%,  ջրի պարունակությունը՝ ոչ ավել  0,009%: Մատակարարումը  կատարվում է պողպատյա կապույտ  գույնի բալոններով, ճնշումը՝ ոչ  պակաս 150ՄՊա:: | հատ | 700000 | 200 |
|  | 33691141 | Թթվածին բժշկական /փոքր/ | Թթվածին բժշկական /փոքր/  Բժշկական թթվածինը (Oxygen)  իրենից ներկայացնում է անհոտ և  անգույն գազ, որում թթվածնի  պարունակությունը կազմում է ոչ  պակաս 99,5%, ածխաթթու գազի  պարունակությունը՝ ոչ ավել 0,01%,  ջրի պարունակությունը՝ ոչ ավել  0,009%: Մատակարարումը  կատարվում է պողպատյա կապույտ  գույնի բալոններով, ճնշումը՝ ոչ  պակաս 150ՄՊա:: | հատ | 50000 | 20 |
|  | 33141121 | Թել պոլիգլակտին 1 30 մմ, 75սմ /կտրող ասեղ/ | Թել պոլիգլակտին 1 30 մմ, 75սմ, /կտրող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 39000 | 5 |
|  | 33141121 | Թել պոլիգլակտին 1 30 մմ, 75սմ /ծակող ասեղ/ | Թել պոլիգլակտին 1 30 մմ, 75սմ, /ծակող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 39000 | 5 |
|  | 33141121 | Թել պոլիգլակտին 2/0 40 մմ, 75սմ /կտրող ասեղ/ | Թել պոլիգլակտին 2/0 40 մմ, 75սմ, /կտրող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 78000 | 10 |
|  | 33141121 | Թել պոլիգլակտին 2/0 40 մմ, 75սմ /ծակող ասեղ/ | Թել պոլիգլակտին 2/0 40 մմ, 75սմ, /ծակող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 153000 | 30 |
|  | 33141121 | Թել պոլիգլակտին 3/0 50 մմ, 75սմ /կտրող ասեղ/ | Թել պոլիգլակտին 3/0 50 մմ, 75սմ /կտրող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 96000 | 10 |
|  | 33141121 | Թել պոլիգլակտին 3/0 50 մմ, 75սմ /ծակող ասեղ/ | Թել պոլիգլակտին 3/0 50 մմ, 75սմ /ծակող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 288000 | 30 |
|  | 33141121 | Թել պոլիպրոպիլեն 0 40 մմ, 75սմ /կտրող ասեղ/ | Թել պոլիպրոպիլեն 0 40 մմ, 75սմ /կտրող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 21000 | 5 |
|  | 33141121 | Թել պոլիպրոպիլեն 0 40 մմ, 75սմ /ծակող ասեղ/ | Թել պոլիպրոպիլեն 0 40 մմ, 75սմ /ծակող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 14500 | 5 |
|  | 33141121 | Թել պոլիպրոպիլեն 1 20-30մմ 75-90սմ /կտրող ասեղ/ | Թել պոլիպրոպիլեն 1 20-30մմ 75-90սմ /կտրող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 60000 | 20 |
|  | 33141121 | Թել պոլիպրոպիլեն 1 20-30մմ 75-90սմ /ծակող ասեղ/ | Թել պոլիպրոպիլեն 1 20-30մմ 75-90սմ /ծակող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 60000 | 20 |
|  | 33141121 | Թել պոլիպրոպիլեն 2/0 20-30մմ 75-90սմ /կտրող ասեղ/ | Թել պոլիպրոպիլեն 2/0 20-30մմ 75-90սմ /կտրող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 60000 | 20 |
|  | 33141121 | Թել պոլիպրոպիլեն 2/0 20-30մմ 75-90սմ /ծակող ասեղ/ | Թել պոլիպրոպիլեն 2/0 20-30մմ 75-90սմ /ծակող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 60000 | 20 |
|  | 33141121 | Թել պոլիպրոպիլեն N 3/0 20-30մմ 75-90սմ /կտրող ասեղ/ | Թել պոլիպրոպիլեն N 3/0 20-30մմ 75-90սմ /կտրող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 60000 | 20 |
|  | 33141121 | Թել պոլիպրոպիլեն N 3/0 20-30մմ 75-90սմ /ծակող ասեղ/ | Թել պոլիպրոպիլեն N 3/0 20-30մմ 75-90սմ /ծակող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 60000 | 20 |
|  | 33141121 | Թել նեյլոն 2/0, 20-30մմ 75-90սմ /կտրող ասեղ/ | Թել նեյլոն 2/0, 20-30մմ 75-90սմ /կտրող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 160000 | 20 |
|  | 33141121 | Թել նեյլոն 2/0, 20-30մմ 75-90սմ /ծակող ասեղ/ | Թել նեյլոն 2/0, 20-30մմ 75-90սմ /ծակող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 60000 | 20 |
|  | 33141121 | Թել նեյլոն 3/0, 20-30մմ 75-90սմ /կտրող ասեղ/ | Թել նեյլոն 3/0, 20-30մմ 75-90սմ /կտրող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 160000 | 20 |
|  | 33141121 | Թել նեյլոն 3/0, 20-30մմ 75-90սմ /ծակող ասեղ/ | Թել նեյլոն 3/0, 20-30մմ 75-90սմ /ծակող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 60000 | 20 |
|  | 33141121 | Թել նեյլոն 4/0, 20-30մմ 75-90սմ /կտրող ասեղ/ | Թել նեյլոն 4/0, 20-30մմ 75-90սմ /կտրող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 120000 | 15 |
|  | 33141121 | Թել նեյլոն 4/0, 20-30մմ 75-90սմ /ծակող ասեղ/ | Թել նեյլոն 4/0, 20-30մմ 75-90սմ /ծակող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 15000 | 5 |
|  | 33141121 | Թել նեյլոն 5/0, 20-30մմ 75-90սմ /կտրող ասեղ/ | Թել նեյլոն 5/0, 20-30մմ 75-90սմ /կտրող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 120000 | 15 |
|  | 33141121 | Թել նեյլոն 5/0, 20-30մմ 75-90սմ /ծակող ասեղ/ | Թել նեյլոն 5/0, 20-30մմ 75-90սմ /ծակող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 15000 | 5 |
|  | 33141121 | Թել-MONO-x-PGCL-3/0 /պոլիգլեկապրոն մոնոֆիլամենտ/ 26մմ 75սմ /կտրող ասեղ/ | Թել-MONO-x-PGCL-3/0 /պոլիգլեկապրոն մոնոֆիլամենտ/ 26մմ 75սմ /կտրող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 70000 | 5 |
|  | 33141121 | Թել-MONO-x-PGCL-3/0 /պոլիգլեկապրոն մոնոֆիլամենտ/ 26մմ 75սմ /ծակող ասեղ/ | Թել-MONO-x-PGCL-3/0 /պոլիգլեկապրոն մոնոֆիլամենտ/ 26մմ 75սմ /ծակող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 70000 | 5 |
|  | 33141121 | Թել վիկրիլ N 1 26մմ 75սմ /կտրող ասեղ/ | Թել վիկրիլ N 1 26մմ 75սմ /կտրող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 39000 | 5 |
|  | 33141121 | Թել վիկրիլ N 1 26մմ 75սմ / ծակող ասեղ/ | Թել վիկրիլ N 1 26մմ 75սմ / ծակող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 39000 | 5 |
|  | 33141121 | Թել վիկրիլ N 2/0 26մմ 75սմ /կտրող ասեղ/ | Թել վիկրիլ N 2/0 26մմ 75սմ /կտրող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 78000 | 10 |
|  | 33141121 | Թել վիկրիլ N 2/0 26մմ 75սմ /ծակող ասեղ/ | Թել վիկրիլ N 2/0 26մմ 75սմ /ծակող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 510000 | 100 |
|  | 33141121 | Թել վիկրիլ N 3/0 40մմ 75 սմ /կտրող ասեղ/ | Թել վիկրիլ N 3/0 40մմ 75 սմ /կտրող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 78000 | 10 |
|  | 33141121 | Թել վիկրիլ N 3/0 40մմ 75 սմ /ծակող ասեղ/ | Թել վիկրիլ N 3/0 40մմ 75 սմ /ծակող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 780000 | 100 |
|  | 33141121 | Թել վիկրիլ N 4/0 40մմ 75սմ /կտրող ասեղ/ | Թել վիկրիլ N 4/0 40մմ 75սմ /կտրող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 78000 | 10 |
|  | 33141121 | Թել վիկրիլ N 4/0 40մմ 75սմ /ծակող ասեղ/ | Թել վիկրիլ N 4/0 40մմ 75սմ /ծակող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 78000 | 10 |
|  | 33141121 | Թել N 1 պոլէսթերի հիմքով , չներծծվող տեսակի, հյուսված, 37մմ 75սմ /ծակող ասեղ/ | Թել N 1 պոլէսթերի հիմքով , չներծծվող տեսակի, հյուսված, 37մմ 75սմ /ծակող ասեղ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ | 100000 | 10 |
|  | 33141211 | Կոմբինացված ջեռակ | Կոմբինացված ջեռակ ռետինե, 2լ  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 7800 | 4 |
|  | 33141178 | Դեղերի ներարկման համակարգեր | Դեղերի ներարկման համակարգ / Փոխներարկման ինֆուզիոն համակարգ.ֆիլտրով/ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 124000 | 4000 |
|  | 33141173 | Մեզընդունիչ | Մեզընդունիչ /միզահավաք պարկ կափարիչով/ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 98000 | 1000 |
|  | 33141183 | Նազոգաստրալ զոնդ | Նազոգաստրալ զոնդ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 2760 | 40 |
|  | 33141156 | Ձեռնոց ստերիլ N 7,5 | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով N 7,5 չափսի /աջ և ձախ/ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | զույգ | 176000 | 2000 |
|  | 33141156 | Ձեռնոց ստերիլ N 8 | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով N 8 չափսի/աջ և ձախ/ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | զույգ | 176000 | 2000 |
|  | 33141156 | Ձեռնոց ստերիլ N 8,5 | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով N 8,5 չափսի/աջ և ձախ/ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | զույգ | 44000 | 500 |
|  | 33141159 | Ձեռնոց ոչ ստերիլ M | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ M չափսի Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 115000 | 10000 |
|  | 33141159 | Ձեռնոց ոչ ստերիլ L | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ Լ չափսի Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 115000 | 10000 |
|  | 33141159 | Ձեռնոց ոչ ստերիլ S | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ S չափսի Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 46000 | 4000 |
|  | 33141201 | Բախիլ | Բախիլ բժշկական մեկանգամյա օգտագործման , պոլիէթիլենից։ Եզրերը հավաքված լինեն ռեզինով: | հատ | 11400 | 3000 |
|  | 33141157 | Նշտար N 11 | Նշտարի սայրեր N11` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման : Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 10000 | 500 |
|  | 33141157 | Նշտար N 15 | Նշտարի սայրեր N15` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման : Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 20000 | 1000 |
|  | 33141157 | Նշտար N 21 | Նշտարի սայրեր N21` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման : Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 20000 | 1000 |
|  | 33141157 | Նշտար N 13 | Նշտարի սայրեր N13` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման : Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 45000 | 1000 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 50,0 | Ներարկիչ ասեղով 50,0, եռակոմպոնենտ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք | հատ | 18000 | 300 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 20,0 | Ներարկիչ ասեղով 20,0, եռակոմպոնենտ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք | հատ | 64500 | 3000 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 10,0 | Ներարկիչ ասեղով 10,0, եռակոմպոնենտ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք | հատ | 132000 | 8000 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 5,0 | Ներարկիչ ասեղով 5,0, եռակոմպոնենտ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք | հատ | 157500 | 15000 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 3,0 | Ներարկիչ ասեղով 3,0, եռակոմպոնենտ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք | հատ | 157500 | 15000 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 2,0 | Ներարկիչ ասեղով 2,0, եռակոմպոնենտ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք | հատ | 52500 | 5000 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 1,0 | Ներարկիչ ասեղով 1,0, եռակոմպոնենտ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք | հատ | 5250 | 500 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ էնդոսկոպիայի համար | Ներարկիչ էնդոսկոպիայի համար` ոչ պակաս, քան 2,8մմ խողովակի համար, երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 230սմ, ասեղի չափսերը՝ ըստ պահանջի / երկարությունը՝ 4մմ, տրամագիծը՝ 1,0մմ կամ երկարությունը՝ 4մմ, տրամագիծը՝ 0,5մմ կամ երկարությունը՝ 5մմ, տրամագիծը՝ 0,7 մմ։ | հատ | 280000 | 20 |
|  | 33141136 | Կաթետեր ն/ե 18G | Կատետր ն/ե: Ասեղ 18G: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 9600 | 300 |
|  | 33141136 | Կաթետեր ն/ե 20G | Կատետր ն/ե: Ասեղ 20G: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 32000 | 1000 |
|  | 33141136 | Կաթետեր ն/ե 22G | Կատետր ն/ե: Ասեղ 22G: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 48000 | 1500 |
|  | 33141136 | Կաթետեր ն/ե 24G | Կատետր ն/ե: Ասեղ 24G: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 37000 | 1000 |
|  | 33141136 | Կաթետեր ն/ե 26G | Կատետր ն/ե: Ասեղ 26G: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 11600 | 200 |
|  | 33141136 | Կաթետեր արտածծման | Կատետր արտածման: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 6500 | 100 |
|  | 33141136 | Ֆոլե կաթետերներ | Ֆոլե կաթետերներ` ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` 16,18,20G /ըստ պահանջի/ : Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 56400 | 300 |
|  | 33141114 | Թանզիֆ / 5 մ/ | Բժշկական թանզիվ ՝ նախատեսված բժշկական նպատակների համար։ Չափսերը՝լայնությունը 90սմ, խտությունը՝ ոչ պակաս 36գ/մ2: Ներկայացնել 5մ-անոց փաթեթներով։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | մետր | 552000 | 8000 |
|  | 33141110 | Բինտ 7\*14 | Բինտ 7\*14 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 225000 | 3000 |
|  | 33141110 | Բինտ գիպսակապ 15\*270 | Բինտ գիպսակապ 15\*270 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 57000 | 200 |
|  | 33141110 | Բինտ գիպսակապ 10\*270 | Բինտ գիպսակապ 10\*270 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 15500 | 100 |
|  | 33141115 | Բամբակ բժշկական ոչ ստերիլ /100 գրամ./ | Բամբակ բժշկական ոչ ստերիլ, սպիտակ, փափուկ զանգված, արագ թրջվում է և լավ կլանում է հեղուկը, նախատեսված բժշկական նպատակների համար:1 տուփում պետք է լինի ոչ պակաս, քան 100 գրամ։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 37500 | 250 |
|  | 33141111 | Սպեղանի /սանտավիկ/ | Առաջին օգնության սպեղանի: Ունի կլանող բարձիկ և ամուր կպչուն հատված: Թույլ է տալիս մաշկին շնչել: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 210000 | 3000 |
|  | 33141112 | Լեյկոպլաստ /թղթե/ 5սմ\*500սմ | Լեյկոպլաստ /թղթե/ 5սմ\*500սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 90000 | 500 |
|  | 33141112 | Լեյկոպլաստ /կտորե/ 5սմ\*500սմ | Լեյկոպլաստ /կտորե/ 5սմ\*500սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 175000 | 700 |
|  | 33191310 | Փորձանոթ EDTA | Փորձանոթ EDTA  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 81000 | 6000 |
|  | 33191310 | Փորձանոթ Sodium Citrat-ով 3,2% | Փորձանոթ Sodium Citrat-ով 3,2%  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 81000 | 6000 |
|  | 33191310 | Փորձանոթ գելով | Փորձանոթ գելով  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 132000 | 6000 |
|  | 33141145 | Ողնուղեղային անզգայացման ասեղներ | Ողնուղեղային անզգայացման ասեղներ 25G  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 105000 | 300 |
|  | 33161220 | Շպատել փայտե | Շպատել փայտե  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 12000 | 3000 |
|  | 33791300 | Առարկայական ապակի | Առարկայական ապակի  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 2250 | 500 |
|  | 33791300 | Ծածկապակի | Ծածկապակի 24x42mm՝ լաբորատոր կիրառման համար  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 2500 | 1000 |
|  | 39541150 | Պոլիպրոպիլենային ցանց 30\*30սմ | Պոլիպրոպիլենային ցանց 30\*30սմ  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 70000 | 5 |
|  | 33141144 | Ասեղ վակուտայների համար | Ասեղ վակուտայների համար  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 60000 | 5000 |
|  | 33771200 | Քթի հեմոստատիկ չներծծվող սպունգե տամպոն100 \* 20 \* 15 մմ | Քթի հեմոստատիկ չներծծվող սպունգե տամպոն100 \* 20 \* 15 մմ  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 1080000 | 600 |
|  | 33771200 | Քթի հետվիրահատական սիլիկոնե ներդիր, խողովակով | Քթի հետվիրահատական սիլիկոնե ներդիրներ, խողովակով։ Ներդիրները պետք է լինեն ստերիլ փաթեթում։ 1 փաթեթում պետք է լինի 1 զույգ /աջ և ձախ /  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | զույգ | 1140000 | 300 |
|  | 33151200 | Թթվածնային բարձիկ /մեծ/ | Թթվածնային բարձիկ /մեծ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 30000 | 5 |
|  | 31512320 | Բակտերիոցիդ լամպ | Բակտերիոցիդ լամպ  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 75000 | 5 |
|  | 33111500 | Ինդիկատոր ժապավեն ավտոկլավի | Ինդիկատոր ժապավեն ավտոկլավի  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 40000 | 200 |
|  | 33111500 | Ինդիկատոր մանրէազերծվածության /ֆենոլֆտալեին/ | Ինդիկատոր մանրէազերծվածության /ֆենոլֆտալեին/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 40000 | 200 |
|  | 44611310 | սրածայր թափոնների տարա պլաստիկե /1լ/ | սրածայր թափոնների տարա պլաստիկե /1լ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 25000 | 100 |
|  | 44611310 | սրածայր թափոնների տարա պլաստիկե /5լ/ | սրածայր թափոնների տարա պլաստիկե /5լ/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 135000 | 300 |
|  | 33121180 | Արյան ճնշման չափիչ սարք /տոնոմետր/ | Տոնոմետր մեխանիկական:Մոդելը՝ A&D UA-100 կամ համարժեք B.Well MED-62/Այլ մոդելի տոնոմետրի հայտ չներկայացնել/ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 90000 | 15 |
|  | 33141211 | Գոգնոց պացիենտի համար | Գոգնոց պացիենտի համար | հատ | 5000 | 200 |
|  | 39221420 | Մաքրող խոզանակ /էնդոսկոպի համար/ | Մաքրող խոզանակ /էնդոսկոպի համար/  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 200000 | 200 |  |  |  |
|  | 39221420 | Խոզանակ ձեռքերի լվացման համար | Խոզանակ ձեռքերի լվացման համար  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 30000 | 50 |

**ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ**

**Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներին համապատասխան:**

**<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:**

**Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար:**

**Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է:**

**Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:**

**Մատակարարման վայրը՝ Շիրակի մարզ, ք․ Արթիկ Բաղրամյան 2**

**Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գարծարանային փաթեթավորմամբ:**

**Պատվիրատուն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պատվիրել պայմանագրում նշված առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ կամ էլ որոշ ապրանքներ ընդհանրապես չպատվիրել՝ ելնելով գնման կարիքի բացակայությունից, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:**

Процедура покупки организована

На основании части 6 статьи 15 Закона РА о закупках

**Техническая характеристика**

**медицинских инструментов и материалов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | ориентировочная цена | общий объем | поставки | | |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | срок[[1]](#footnote-1)\*\*\* |
|  | 33141143 | Скарификатор | Скарификатор | штук | 17500 | 5000 | Ширакский марз, г. Артик ул. Баграмяна 2 | Согласно заказу | В 2026 году поставка продукции будет осуществляться после заключения договора, при условии предоставления денежных средств, через 20 календарных дней со дня вступления в силу договора между сторонами, для 1-го этапа/при несогласии поставщика доставить раньше/, в случае остальных этапов, каждый раз после получения заказа от Заказчика в течение 3 рабочих дней |
|  | 33141211 | Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови | Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови совместимый с аппаратами Accu-Chek Performa | тест | 360000 | 3000 |
|  | 31651200 | Бумага ЭКГ 30х80 | Бумага ЭКГ 30х80 | штук | 9900 | 30 |
|  | 31651200 | Бумага ЭКГ 210х140 | Бумага ЭКГ 210х140 | штук | 165000 | 150 |
|  | 33141129 | Медицинская маска | Медицинская маска | штук | 3250 | 500 |
|  | 33141218 | Простыня хирургическая с отверстием /универсальная/ | Простыня хирургическая с отверстием /универсальная/ | штук | 30000 | 300 |
|  | 33691141 | Кислород медицинский /большой/ | Кислород медицинский /большой/ | штук | 700000 | 200 |
|  | 33691141 | Кислород медицинский /маленький/ | Кислород медицинский /маленький/ | штук | 50000 | 20 |
|  | 33141121 | Полиглактиновая нить 1 30 мм, 75см, /режущая игла / | Полиглактиновая нить 1 30 мм, 75см, /режущая игла / | каробка | 39000 | 5 |
|  | 33141121 | Полиглактиновая нить 1 30 мм, 75см, /игла для прокалывания / | Полиглактиновая нить 1 30 мм, 75см, /игла для прокалывания / | каробка | 39000 | 5 |
|  | 33141121 | Полиглактиновая нить 2/0 40 мм, 75см, /режущая игла / | Полиглактиновая нить 2/0 40 мм, 75см, /режущая игла / | каробка | 78000 | 10 |
|  | 33141121 | Полиглактиновая нить 2/0 40 мм, 75см, /игла для прокалывания / | Полиглактиновая нить 2/0 40 мм, 75см, /игла для прокалывания / | каробка | 153000 | 30 |
|  | 33141121 | Полиглактиновая нить 3/0 50 мм, 75см /режущая игла / | Полиглактиновая нить 3/0 50 мм, 75см /режущая игла / | каробка | 96000 | 10 |
|  | 33141121 | Полиглактиновая нить 3/0 50 мм, 75см /игла для прокалывания / | Полиглактиновая нить 3/0 50 мм, 75см /игла для прокалывания / | каробка | 288000 | 30 |
|  | 33141121 | Нить полипропиленовая 0 40 мм, 75см /режущая игла / | Нить полипропиленовая 0 40 мм, 75см /режущая игла / | каробка | 21000 | 5 |
|  | 33141121 | Нить полипропиленовая 0 40 мм, 75см /игла для прокалывания / | Нить полипропиленовая 0 40 мм, 75см /игла для прокалывания / | каробка | 14500 | 5 |
|  | 33141121 | Нить полипропиленовая 1 20-30 мм, 75-90см /режущая игла / | Нить полипропиленовая 1 20-30 мм, 75-90см /режущая игла / | каробка | 60000 | 20 |
|  | 33141121 | Нить полипропиленовая 1 20-30 мм, 75-90 см /игла для прокалывания / | Нить полипропиленовая 1 20-30 мм, 75-90 см /игла для прокалывания / | каробка | 60000 | 20 |
|  | 33141121 | Нить полипропиленовая 2/0 20-30мм, 75-90 см /режущая игла / | Нить полипропиленовая 2/0 20-30мм, 75-90 см /режущая игла / | каробка | 60000 | 20 |
|  | 33141121 | Нить полипропиленовая 2/0 20-30мм, 75-90см /игла для прокалывания / | Нить полипропиленовая 2/0 20-30мм, 75-90см /игла для прокалывания / | каробка | 60000 | 20 |
|  | 33141121 | Нить полипропиленовая N 3/0 20-30 мм 75-90см /режущая игла / | Нить полипропиленовая N 3/0 20-30 мм 75-90см /режущая игла / | каробка | 60000 | 20 |
|  | 33141121 | Нить полипропиленовая N 3/0 20-30 мм 75-90см /игла для прокалывания / | Нить полипропиленовая N 3/0 20-30 мм 75-90см /игла для прокалывания / | каробка | 60000 | 20 |
|  | 33141121 | Нить нейлоновая 2/0, 20-30мм 75-90 см /режущая игла / | Нить нейлоновая 2/0, 20-30мм 75-90 см /режущая игла / | каробка | 160000 | 20 |
|  | 33141121 | Нить нейлоновая 2/0, 20-30мм 75-90 см /игла для прокалывания / | Нить нейлоновая 2/0, 20-30мм 75-90 см /игла для прокалывания / | каробка | 60000 | 20 |
|  | 33141121 | Нить нейлоновая 3/0, 20-30 мм 75-90 см /режущая игла / | Нить нейлоновая 3/0, 20-30 мм 75-90 см /режущая игла / | каробка | 160000 | 20 |
|  | 33141121 | Нить нейлоновая 3/0, 20-30мм 75-90 см /игла для прокалывания / | Нить нейлоновая 3/0, 20-30мм 75-90 см /игла для прокалывания / | каробка | 60000 | 20 |
|  | 33141121 | Нить нейлоновая 4/0, 20-30мм 75-90 см /режущая игла / | Нить нейлоновая 4/0, 20-30мм 75-90 см /режущая игла / | каробка | 120000 | 15 |
|  | 33141121 | Нить нейлоновая 4/0, 20-30мм 75-90 см /игла для прокалывания / | Нить нейлоновая 4/0, 20-30мм 75-90 см /игла для прокалывания / | каробка | 15000 | 5 |
|  | 33141121 | Нить нейлоновая 5/0, 20-30 мм 75-90 см /режущая игла / | Нить нейлоновая 5/0, 20-30 мм 75-90 см /режущая игла / | каробка | 120000 | 15 |
|  | 33141121 | Нить нейлоновая 5/0, 20-30 мм 75-90 см /игла для прокалывания / | Нить нейлоновая 5/0, 20-30 мм 75-90 см /игла для прокалывания / | каробка | 15000 | 5 |
|  | 33141121 | Нить-MONO-x-PGCL-3/0 / полигликапроновая монофиламентная нить / 26мм 75см /режущая игла / | Нить-MONO-x-PGCL-3/0 / полигликапроновая монофиламентная нить / 26мм 75см /режущая игла / | каробка | 70000 | 5 |
|  | 33141121 | Нить -MONO-x-PGCL-3/0 / полигликапроновая монофиламентная нить / 26мм 75см /игла для прокалывания / | Нить -MONO-x-PGCL-3/0 / полигликапроновая монофиламентная нить / 26мм 75см /игла для прокалывания / | каробка | 70000 | 5 |
|  | 33141121 | Нить викрил N 1 26мм 75см / игла для прокалывания / | Нить викрил N 1 26мм 75см / игла для прокалывания / | каробка | 39000 | 5 |
|  | 33141121 | Нить викрил N 1 26мм 75см / режущая игла / | Нить викрил N 1 26мм 75см / режущая игла / | каробка | 39000 | 5 |
|  | 33141121 | Нить викрил N 2/0 26мм 75см /режущая игла / | Нить викрил N 2/0 26мм 75см /режущая игла / | каробка | 78000 | 10 |
|  | 33141121 | Нить викрил N 2/0 26мм 75см /игла для прокалывания / | Нить викрил N 2/0 26мм 75см /игла для прокалывания / | каробка | 510000 | 100 |
|  | 33141121 | Нить викрил N 3/0 40мм 75 см /режущая игла / | Нить викрил N 3/0 40мм 75 см /режущая игла / | каробка | 78000 | 10 |
|  | 33141121 | Нить викрил N 3/0 40мм 75 см /режущая игла / | Нить викрил N 3/0 40мм 75 см /режущая игла / | каробка | 780000 | 100 |
|  | 33141121 | Нить викрил N 4/0 45мм 75см /режущая игла / | Нить викрил N 4/0 45мм 75см /режущая игла / | каробка | 78000 | 10 |
|  | 33141121 | Нить викрил N 4/0 45мм 75см /игла для прокалывания / | Нить викрил N 4/0 45мм 75см /игла для прокалывания / | каробка | 78000 | 10 |
|  | 33141121 | Нить N 1 на основе полиэстера, плетеный  нерассасывающийся 37мм 75см /игла для прокалывания/ | Нить N 1 на основе полиэстера, плетеный  нерассасывающийся 37мм 75см /игла для прокалывания/ | каробка | 100000 | 10 |
|  | 33141211 | Комбинированный обогреватель | Комбинированный обогреватель | штук | 7800 | 4 |
|  | 33141178 | Системы для приема лекарств | Системы для приема лекарств | штук | 124000 | 4000 |
|  | 33141173 | Мочеприемник | Мочеприемник | штук | 98000 | 1000 |
|  | 33141183 | Назогастральный зонд | Назогастральный зонд | штук | 2760 | 40 |
|  | 33141156 | Перчатка стерильная N 7,5 | Перчатка стерильная N 7,5 | пара | 176000 | 2000 |
|  | 33141156 | Стерильная перчатка N 8 | Стерильная перчатка N 8 | пара | 176000 | 2000 |
|  | 33141156 | Стерильная перчатка N 8,5 | Стерильная перчатка N 8,5 | пара | 44000 | 500 |
|  | 33141159 | Перчатка нестерильная М | Перчатка нестерильная М | штук | 115000 | 10000 |
|  | 33141159 | Перчатка нестерильная L | Перчатка нестерильная L | штук | 115000 | 10000 |
|  | 33141159 | Перчатка нестерильная S | Перчатка нестерильная S | штук | 46000 | 4000 |
|  | 33141201 | Бахил | Бахил | штук | 11400 | 3000 |
|  | 33141157 | Скальпель N 11 | Скальпель N 11 | штук | 10000 | 500 |
|  | 33141157 | Скальпель N 15 | Скальпель N 15 | штук | 20000 | 1000 |
|  | 33141157 | Скальпель N 21 | Скальпель N 21 | штук | 20000 | 1000 |
|  | 33141157 | Скальпель N 13 | Скальпель N 13 | штук | 45000 | 1000 |
|  | 33141142 | Шприц с иглой 50,0 | Шприц с иглой 50,0 | штук | 18000 | 300 |
|  | 33141142 | Шприц с иглой 20,0 | Шприц с иглой 20,0 | штук | 64500 | 3000 |
|  | 33141142 | Шприц с иглой 10,0 | Шприц с иглой 10,0 | штук | 132000 | 8000 |
|  | 33141142 | Шприц с иглой 5.0 | Шприц с иглой 5.0 | штук | 157500 | 15000 |
|  | 33141142 | Шприц с иглой 3.0 | Шприц с иглой 3.0 | штук | 157500 | 15000 |
|  | 33141142 | Шприц с иглой 2.0 | Шприц с иглой 2.0 | штук | 52500 | 5000 |
|  | 33141142 | Шприц с иглой 1.0 | Шприц с иглой 1.0 | штук | 5250 | 500 |
|  | 33141142 | Инъектор для эндоскопии | Инъектор для эндоскопии  /Длина иглы 4мм или 5мм, диаметр иглы 1мм или 0,5мм или0,7мм /согласно заказу/ , для канала не менее 2,8мм, длина 230см | штук | 280000 | 20 |
|  | 33141136 | Катетеры н / э 18G | Катетеры н / э 18G | штук | 9600 | 300 |
|  | 33141136 | Катетеры н / э 20G | Катетеры н / э 20G | штук | 32000 | 1000 |
|  | 33141136 | Катетеры н / э 22G | Катетеры н / э 22G | штук | 48000 | 1500 |
|  | 33141136 | Катетеры 24G | Катетеры 24G | штук | 37000 | 1000 |
|  | 33141136 | Катетеры н / э 26G | Катетеры н / э 26G | штук | 11600 | 200 |
|  | 33141136 | Катетеры для экстракции | Катетеры для экстракции | штук | 6500 | 100 |
|  | 33141136 | Катетеры Фолея 16,18,20G | Катетеры Фолея 16,18,20G | штук | 56400 | 300 |
|  | 33141114 | Танзиф, 5 м | Танзиф, 5 м | метр | 552000 | 8000 |
|  | 33141110 | Бинт 7 \* 14 | Бинт 7 \* 14 | штук | 225000 | 3000 |
|  | 33141110 | Бинт гипсовый 15 \* 270 | Бинт гипсовый 15 \* 270 | штук | 57000 | 200 |
|  | 33141110 | Бинт гипсовый 10 \* 270 | Бинт гипсовый 10 \* 270 | штук | 15500 | 100 |
|  | 33141115 | Вата медицинская / нестерильная / | Вата медицинская / нестерильная / | штук | 37500 | 250 |
|  | 33141111 | Сантавик | Сантавик | штук | 210000 | 3000 |
|  | 33141112 | Лейкопластырь /бумажный/ 5սմ\*500см | Лейкопластырь /бумажный/ 5սմ\*500см | штук | 90000 | 500 |
|  | 33141112 | Лейкопластырь /тканевый/ 5սմ\*500см | Лейкопластырь /тканевый/ 5սմ\*500см | штук | 175000 | 700 |
|  | 33191310 | Пробирка EDTA | Пробирка EDTA | штук | 81000 | 6000 |
|  | 33191310 | Пробирка с Sodium Citrat 3,2% | Пробирка с Sodium Citrat 3,2% | штук | 81000 | 6000 |
|  | 33191310 | Пробирка с гелом | Пробирка с гелом | штук | 132000 | 6000 |
|  | 33141145 | Иглы для спинномозговой анестезии 25G | Иглы для спинномозговой анестезии 25G | штук | 105000 | 300 |
|  | 33161220 | Шпатель деревянный | Шпатель деревянный | штук | 12000 | 3000 |
|  | 33791300 | Предметное стекло | Предметное стекло | штук | 2250 | 500 |
|  | 33791300 | Стекло для покрития | Стекло для покрития | штук | 2500 | 1000 |
|  | 39541150 | Сетка полипропиленовая 30 \* 30 см. | Сетка полипропиленовая 30 \* 30 см. | штук | 70000 | 5 |
|  | 33141144 | игла для вакутай | игла для вакутай | штук | 60000 | 5000 |
|  | 33771200 | Тампон назальный кровоостанавливающий нерассасывающийся губчатый 100\*20\*15 мм | Тампон назальный кровоостанавливающий нерассасывающийся губчатый 100\*20\*15 мм | штук | 1080000 | 600 |
|  | 33771200 | Носовая послеоперационная силиконовая вставка с трубкой | Носовая послеоперационная силиконовая вставка с трубкой | пара | 1140000 | 300 |
|  | 33151200 | Кислородный мешок | Кислородный мешок | штук | 30000 | 5 |
|  | 31512320 | Бактериоцидная лампа | Бактериоцидная лампа | штук | 75000 | 5 |
|  | 33111500 | Лента индикаторная автоклавная | Лента индикаторная автоклавная | штук | 40000 | 200 |
|  | 33111500 | Индикатор стерилизации /фенолфталеин/ | Индикатор стерилизации /фенолфталеин/ | штук | 40000 | 200 |
|  | 44611310 | контейнер для отходов пластиковая /1л/ | контейнер для отходов пластиковая /1л/ | штук | 25000 | 100 |
|  | 44611310 | контейнер для отходов пластиковая /5л/ | контейнер для отходов пластиковая /5л/ | штук | 135000 | 300 |
|  | 33121180 | Тонометр | Тонометр | штук | 90000 | 15 |
|  | 33141218 | Фартук для пациента | Фартук для пациента | штук | 5000 | 200 |
|  | 39221420 | Щётка для чистки эндоскопа | Щётка для чистки эндоскопа | штук | 200000 | 200 |
|  | 39221420 | Щётка для мытья рук | Щётка для мытья рук | штук | 30000 | 50 |

В 2026 году поставка продукции будет осуществляться после заключения договора, при условии предоставления денежных средств, через 20 календарных дней со дня вступления в силу договора между сторонами, для 1-го этапа/при несогласии поставщика доставить раньше/, в случае остальных этапов, каждый раз после получения заказа от Заказчика в течение 3 рабочих дней

В системе электронных закупок определены единицы измерения порций, которые могут отличаться от единиц измерения, указанных в технической спецификации. Обратите внимание на единицы измерения, указанные в технической спецификации. Поэтому учтите, что расчет должен вестись поштучно.

Заказчик имеет право заказать часть лекарственных препаратов меньше максимального общего количества, указанного в договоре, либо вообще не заказывать некоторые лекарственные препараты исходя из отсутствия необходимости их приобретения, что не может привести к ненадлежащему исполнению обязательств сторон договора.

1. [↑](#footnote-ref-1)