|  | ԳՄԱ կոդ | Գնման առարկա | Չ/Մ | Տեխնիկական բնութագիր | Ընդհանուր քանակ | ժամանակացույց |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39714210/503 | Oդորակիչ, 9000 BTU | հատ | Շարժիչը՝ ինվերտորային Հզորությունը՝ առնվազն 9000- BTU Ռեժիմներ՝ ունենա տաքացման, հավացման ռեժիմներ: Միջին մակերեսը՝ առնվազն 30 ք․մ տարածքի համար նախատեսված: Ներքին բլոկի չափսերն են Բ/ Լ/ Խ/՝ առնվազն 25/70/17 սմ: Տեղադրումը, մոնտաժման աշխատանքները, անհրաժեշտ նյութերը և բաղկացուցիչ մասերը/խողովակներ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ/ ևս ապահովվում են մատակարարի կողմից: Երաշխիքը՝ նվազագույնը 3 տարի ժամկետ: Տեղադրվելու է ք․ Երևան, Մոսկովյան 1 մասնաշենքում | 3 | Մատակարարումն իրականացվում է 2025 թվականին՝ պայմանագիրը կնքելուց 21- օրացուցային օր հետո (բացառությամբ երբ Կատարողը համաձայնվում է պայմանագիրը կատարել ավելի սեղմ ժամկետներում): |
| 2 | 39714210/504 | Oդորակիչ, 9000 BTU | հատ | Շարժիչը՝ ինվերտորային Հզորությունը՝ առնվազն 9000- BTU Ռեժիմներ՝ ունենա տաքացման, հավացման ռեժիմներ: Միջին մակերեսը՝ առնվազն 30 ք․մ տարածքի համար նախատեսված: Ներքին բլոկի չափսերն են Բ/ Լ/ Խ/՝ առնվազն 25/70/17 սմ: Տեղադրումը ավտոաշտարակի միջոցով, մոնտաժման աշխատանքները, անհրաժեշտ նյութերը և բաղկացուցիչ մասերը/խողովակներ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ/ ևս ապահովվում են մատակարարի կողմից: Երաշխիքը՝ նվազագույնը 3 տարի ժամկետ: Տեղադրվելու է ք․ Երևան, Վ․Վաղարշյան 13ա մասնաշենքում | 2 |  |
| 3 | 30191400/501 | Փաստաթղթերի ոչնչացման սարքեր |  | Թուղթ մանրացնող սարք։ Կտրման ձևը․ խաչաձև (Cross-cut), անվտանգության մակարդակ․ P-5 (համապատասխանում է DIN 66399 ստանդարտին կամ ավելի բարձր գաղտնիություն), կտրման չափը նվազագույնը 5×32 մմ կտորներ, միաժամանակյա կտրման քանակ մինչև 16 թերթ A4 (80 գ/մ²), մանրացնում է թուղթ, սեղմակ, սկավառակներ (CD/DVD), պլաստիկ քարտեր (բանկային քարտեր և այլն)։ Աղբամանի տարողություն ոչ պակաս 30 լիտր։ Այլ հնարավորություններ Ինքնաշխատ մեկնարկ և կանգառ (Auto Start/Stop), հակադարձ (Reverse)՝ խցանումների դեպքում, գերտաքացման պաշտպանություն, թղթի խցանման դեպքում ավտոմատ հետ շրջում, հարմարավետ դուրս քաշվող աղբաման, աղբամանի լցվածության ցուցիչ։ Միջին արագությունը նվազագույնը 2 մ/րոպե, առնվազն շահագործման ժամանակը մինչև 30 րոպե անընդմեջ, բեռնող անցքի լայնությունը առնվազն 220մմ, աղմուկի մակարդակ մոտ 60դբ-ից ոչ ավել։ Չափսը ոչ ավել 38х58х30 սմ։ Երաշխիքը՝ նվազագույնը 1 տարի ժամկետ: | 10 |  |

|  | Код GMA | Предмет покупки | Кол-во/м | Технические характеристики | Общее количество | Расписание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39714210/503 | Кондиционер, блок 9000 БТЕ | шт | Двигатель: инверторный Мощность: не менее 9000 БТЕ Режимы: обогрев, охлаждение. Средняя площадь: рассчитан на площадь не менее 30 кв. м. Размеры внутреннего блока: Ш/Д/В: не менее 25/70/17 см. Установка, монтажные работы, необходимые материалы и комплектующие (трубы и другие необходимые аксессуары) также предоставляются поставщиком. Гарантия: не менее 3 лет. Установка по адресу: Ереван, ул. Московян, 1. | 3 | Поставка должна быть осуществлена ​​в 2025 году, через 21 календарный день после заключения договора (за исключением случаев, когда Подрядчик соглашается исполнить договор в более короткий срок). |
| 2 | 39714210/504 | Кондиционер, блок 9000 БТЕ | шт | Мощность: не менее 9000 БТЕ Режимы: обогрев, охлаждение. Средняя площадь: рассчитан на площадь не менее 30 кв. м. Размеры внутреннего блока: Ш/Д/В: не менее 25/70/17 см. Установка через вышку, сборочные работы, необходимые материалы и комплектующие (трубы и другие необходимые аксессуары) также предоставляются поставщиком. Гарантия: не менее 3 лет. Установка по адресу: Ереван, здание В. Вагаршяна 13а. | 2 |  |
| 3 | 30191400/501 | Уничтожители документов | шт | Уничтожитель бумаг. Способ резки: поперечная резка, уровень секретности: P-5 (соответствует стандарту DIN 66399 или выше), размер фрагментов не менее 5×32 мм, одновременная резка до 16 листов формата A4 (80 г/м²), уничтожает бумагу, скрепки, диски (CD/DVD), пластиковые карты (банковские карты и т.д.). Объём мусоросборника не менее 30 литров. Дополнительные функции: автоматический запуск и остановка (Auto Start/Stop), реверс (Reverse) при застревании бумаги, защита от перегрева, автоматический реверс при застревании бумаги, удобный выдвижной мусоросборник, индикатор заполнения мусоросборника. Средняя скорость не менее 2 м/мин, минимальное время непрерывной работы до 30 минут, ширина загрузочного отверстия не менее 220 мм, уровень шума не более 60 дБ. Габариты не более 38×58×30 см. Гарантия: не менее 1 года. | 10 |  |