Цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46, плотность при 150С от 800 до 850кг/м3, содержание серы не более 10мг/кг, температура воспламенения не ниже 550С, нагар в осадке 10% 0 , не более более 3%, вязкость при 400С от 2,0 до 4,5мм2/с, безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению Правительства РА 2004 г. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N1592 от 11 ноября.

Поставка по купонам, которые подлежат реализации в 2025 и 2026 годах. в течение первого триместра.