ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը\* | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետ\*\* |
|  | 33141110 | Վիրակապ 7մx14սմ /բինտ/ |  | Բինտ՝ ոչ ստերիլ: Չափսերը 7մх14սմ | հատ |  |  | 5000 | Տավուշի մարզ, ք.Բերդ, Ա. Մանուկյան,25 | 5000 | 2026թ-ի ընթացքում՝ յուրաքանչյուր անգամ պատվիրատուից պատվեր ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ գնորդի կողմից  պատվիրված քանակին և տեսակին համապատասխան: |
|  | 33141110 | Վիրակապ 5մx10սմ /բինտ/ |  | Բինտ՝ ոչ ստերիլ: Չափսերը 5մх10սմ | հատ |  |  | 2000 | 2000 |
|  | 33141110  33141110 | Գիպսակապ բժշկական 3մx10սմ |  | Գիպսակապ բժշկական 3մx10սմ ,ամրանալու ժամանակը՝ 2-4 րոպե, անհատական փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ | հատ |  |  | 500 | 500 |
|  | 33141110  33141110 | Գիպսակապ բժշկական 3մx15սմ |  | Գիպսակապ բժշկական 3մx15սմ, ամրանալու ժամանակը՝ 2-4 րոպե, անհատական փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ | հատ |  |  | 500 | 500 |
|  | 33141110 | Գիպսակապ բժշկական 3մx20սմ |  | Գիպսակապ մեծ 3մx20սմ, ամրանալու ժամանակը՝ 2-4 րոպե, անհատական փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ | հատ |  |  | 600 | 600 |
|  | 33141110 | Բինտ էլաստիկ 3մx12սմ |  | Բինտ էլաստիկ, ամրակով: Չափսերը 3մх12սմ | հատ |  |  | 300 | 300 |
|  | 33141112 | Սպեղանի կտորից 5սմx5մ |  | Լեյկոպլաստ: Կտորի հիմքով, հիպոալերգիկ: Չափսերը` 5սմx5մ | հատ |  |  | 400 | 400 |
|  | 33141112 | Սպեղանի կտորից 1.25սմx5մ |  | Լեյկոպլաստ: Կտորի հիմքով, հիպոալերգիկ: Չափսերը` 1.25սմx5մ | հատ |  |  | 200 | 200 |
|  | 33141112 | Սպեղանի կտորից 2,5սմx5մ |  | Լեյկոպլաստ: Կտորի հիմքով, հիպոալերգիկ: Չափսերը` 2,5սմx5մ | հատ |  |  | 400 | 400 |
|  | 33141112 | Սպեղանի թղթյա 2.5սմx5մ |  | Սպեղանի թղթյա Չափսերը` 2.5սմx5մ | հատ |  |  | 400 | 400 |
|  | 33141112 | Սպեղանի պոլիմերային հիմքով (կլյոնկա ) 2.5սմx5մ |  | Սպեղանի պոլիմերային հիմքով (կլյոնկա ) 2.5սմx5մ | հատ |  |  | 300 | 300 |
|  | 33141112 | Սպեղանի 19մմx72մմ (սանտավիկ) |  | Սպեղանի 19մմx72մմ | հատ |  |  | 10000 | 10000 |
|  | 33141114 | Թանզիվ 5մ /28-2գ/մ (մարլյա) |  | Բժշկական թանզիվ՝ նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Չափսերը՝ 1մ/ 28-2գ/մ 5 մետրանոց կտորներով: | մետր |  |  | 5000 | 5000 |
|  | 33141114 | Թանզիվ մանրէազերծ 10սմx10սմ (10 շերտ) |  | Թանզիվ մանրէազերծ չափսը՝ 10սմx10սմ (10 շերտ) | հատ |  |  | 200 | 200 |
|  | 33141215 | Բժշկական բամբակ 50գ |  | Բամբակ ոչ ստերիլ, սպիտակ, նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Մեկ տուփում պարունակող բամբակի ծավալը՝ 50գր: Պահպանման պայմանների ապահովում: | հատ |  |  | 400 | 400 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիգլակտին 2/0 90սմ, ծակող ասեղ - 30մմ - 35մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստությունը` 2/0: Թելի երկարություն` 90 սմ Ասեղի տեսակը` 1/2: Ասեղի տեսակը` ծակող, 30մմ- 35մմ | հատ |  |  | 204 | 204 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիգլակտին 2/0 90սմ, կտրող ասեղ - 25մմ-30մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստությունը` 2/0: Թելի երկարություն` 90 սմ Ասեղի տեսակը` 1/2: Ասեղի տեսակը` կտրող, 25մմ- 30մմ | հատ |  |  | 60 | 60 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիգլակտին 3/0 90սմ, ծակող ասեղ - 22մմ-27մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստությունը` 3/0: Թելի երկարություն` 90 սմ Ասեղի տեսակը` 1/2: Ասեղի տեսակը` ծակող, 22մմ- 27մմ | հատ |  |  | 96 | 96 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիգլակտին 3/0 90սմ, ծակող ասեղ - 70մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստությունը` 3/0: Թելի երկարություն` 90 սմ Ասեղի տեսակը` 1/2: Ասեղի տեսակը` ծակող, 70մմ | հատ |  |  | 48 | 48 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիգլակտին 3/0 90սմ, կտրող ասեղ - 25մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստությունը` 3/0: Թելի երկարություն` 90 սմ Ասեղի տեսակը` 1/2: Ասեղի տեսակը` կտրող, 25մմ | հատ |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիգլակտին 3/0 90սմ, կտրող ասեղ - 35մմ-40մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստությունը` 3/0: Թելի երկարություն` 90 սմ Ասեղի տեսակը` 1/2: Ասեղի տեսակը` կտրող, 35մմ-40մմ | հատ |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիգլակտին 1 90սմ, ծակող ասեղ - 40մմ-45մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստությունը` 1: Թելի երկարություն` 90 սմ Ասեղի տեսակը` 1/2: Ասեղի տեսակը` ծակող, 40մմ- 45մմ | հատ |  |  | 60 | 60 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիգլակտին 1 90սմ, ծակող ասեղ - 70մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստությունը` 1: Թելի երկարություն` 90 սմ Ասեղի տեսակը` 1/2: Ասեղի տեսակը` ծակող, 70մմ | հատ |  |  | 60 | 60 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիգլակտին 2 90սմ, ծակող ասեղ - 70մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստությունը` 2: Թելի երկարություն` 90 սմ Ասեղի տեսակը` 1/2: Ասեղի տեսակը` ծակող, 70մմ | հատ |  |  | 60 | 60 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիգլակտին 2 90սմ, ծակող ասեղ - 40մմ-45մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստությունը` 2: Թելի երկարություն` 90 սմ Ասեղի տեսակը` 1/2: Ասեղի տեսակը` ծակող, 40մմ-45մմ | հատ |  |  | 156 | 156 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիգլակտին 2 90սմ ծակող ասեղ - 40մմ (5 METRIC) |  | Կարելանյութ:Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստությունը` 2: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 90սմ: Ասեղի տեսակը` 1/2: Ասեղի տեսակը` ծակող: 40մմ (5 METRIC) | հատ |  |  | 276 | 276 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիգլակտին 1 90սմ ծակող ասեղ - 40մմ (4 METRIC) |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին:Թելի հաստությունը` 1: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 90սմ: Ասեղի տեսակը` 1/2: Ասեղի տեսակը` ծակող: 40մմ: (4 METRIC) | հատ |  |  | 180 | 180 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիգլակտին 2-0 90սմ ծակող ասեղ - 35մմ (3 METRIC) |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 2-0, Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 90 սմ: Ասեղի տեսակը 1/2: Ասեղի տեսակը` ծակող: 35մմ (3 METRIC) | հատ |  |  | 192 | 192 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիգլակտին 0 90սմ կտրող ասեղ - 40մմ (3.5 METRIC) |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստությունը` 0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 90 սմ: Ասեղի տեսակը` 1/2: Ասեղի տեսակը` կտրող: 40մմ (3.5 METRIC) | հատ |  |  | 144 | 144 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիպրոպիլեն 2/0 75սմ-90սմ ծակող ասեղ - 20մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն:Թելի հաստությունը` 2/0: Թելի երկարություն` 75-90 սմ: Ասեղի տեսակը` 1/2:Ասեղի տեսակը` ծակող, 20մմ, ատրավմատիկ | հատ |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիպրոպիլեն 2/0 75սմ-90սմ ծակող ասեղ - 30մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն:Թելի հաստությունը` 2/0: Թելի երկարություն` 75-90 սմ: Ասեղի տեսակը` 1/2:Ասեղի տեսակը` ծակող, 30մմ, ատրավմատիկ | հատ |  |  | 84 | 84 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիպրոպիլեն 2/0 75սմ-90սմ կտրող ասեղ - 20մմ-30մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն:Թելի հաստությունը` 2/0: Թելի երկարություն` 75-90 սմ: Ասեղի տեսակը` 1/2:Ասեղի տեսակը` կտրող, 20մմ- 30մմ, ատրավմատիկ | հատ |  |  | 156 | 156 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիպրոպիլեն 2/0 75սմ-90սմ կտրող ասեղ - 30մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն:Թելի հաստությունը` 2/0: Թելի երկարություն` 75-90 սմ: Ասեղի տեսակը` 1/2:Ասեղի տեսակը` կտրող, 30մմ, ատրավմատիկ | հատ |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիպրոպիլեն 3/0 75-90սմ ծակող ասեղ - 22մմ-27մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն:Թելի հաստությունը` 3/0: Թելի երկարություն`75- 90 սմ: Ասեղի տեսակը` 1/2:Ասեղի տեսակը` ծակող, 22մմ- 27մմ, ատրավմատիկ | հատ |  |  | 60 | 60 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիպրոպիլեն 3/0 75-90սմ կտրող ասեղ - 26մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն:Թելի հաստությունը` 3/0: Թելի երկարություն` 75-90 սմ: Ասեղի տեսակը` 1/2:Ասեղի տեսակը` կտրող, 26մմ, ատրավմատիկ | հատ |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիպրոպիլեն 4/0 75-90սմ ծակող ասեղ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն:Թելի հաստությունը` 4/0: Թելի երկարություն` 75-90 սմ: Ասեղի տեսակը` 1/2:Ասեղի տեսակը` ծակող, ատրավմատիկ | հատ |  |  | 24 | 24 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիպրոպիլեն 4/0 75-90սմ կտրող ասեղ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն:Թելի հաստությունը` 4/0: Թելի երկարություն` 75-90 սմ: Ասեղի տեսակը` 1/2:Ասեղի տեսակը` կտրող, ատրավմատիկ | հատ |  |  | 24 | 24 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիպրոպիլեն 5/0 75-90սմ ծակող ասեղ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն:Թելի հաստությունը` 5/0: Թելի երկարություն` 75-90 սմ: Ասեղի տեսակը` 1/2:Ասեղի տեսակը` ծակող, ատրավմատիկ | հատ |  |  | 24 | 24 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիպրոպիլեն 5/0 75-90սմ կտրող ասեղ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն:Թելի հաստությունը` 5/0: Թելի երկարություն` 75-90 սմ: Ասեղի տեսակը` 1/2:Ասեղի տեսակը` կտրող, ատրավմատիկ | հատ |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիդիօքսանոն 2/0 75-90սմ ծակող ասեղ 40մմ-45մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիդիօքսանոն:Թելի հաստությունը` 2/0: Թելի երկարություն` 75-90 սմ: Ասեղի տեսակը` 1/2:Ասեղի տեսակը` ծակող, 40մմ-45մմ ատրավմատիկ | հատ |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիդիօքսանոն 2/0 75-90սմ ծակող ասեղ 35մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիդիօքսանոն:Թելի հաստությունը` 2/0: Թելի երկարություն` 75-90 սմ: Ասեղի տեսակը` 1/2:Ասեղի տեսակը` ծակող, 35մմ ատրավմատիկ | հատ |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիդիօքսանոն 2/0 75-90սմ կտրող ասեղ 35մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիդիօքսանոն:Թելի հաստությունը` 2/0: Թելի երկարություն` 75-90 սմ: Ասեղի տեսակը` 1/2:Ասեղի տեսակը` կտրող, 35մմ ատրավմատիկ | հատ |  |  | 12 | 12 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիդիօքսանոն 3/0 75-90սմ ծակող ասեղ 35մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիդիօքսանոն:Թելի հաստությունը` 3/0: Թելի երկարություն` 75-90 սմ: Ասեղի տեսակը` 1/2:Ասեղի տեսակը` ծակող, 35մմ ատրավմատիկ | հատ |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիէսթեր չներծծվող 3/0 75-90սմ ծակող ասեղ 35մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիէսթեր: Թելի հաստությունը` 3/0, չներծծվող: Թելի երկարություն` 75 -90սմ: Ասեղը` ծակող 35մմ: | հատ |  |  | 48 | 48 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր պոլիէսթեր չներծծվող 2/0 75-90սմ ծակող ասեղ 35մմ |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիէսթեր: Թելի հաստությունը` 2/0, չներծծվող: Թելի երկարություն` 75 -90սմ: Ասեղը` ծակող 35մմ: | հատ |  |  | 48 | 48 |
|  | 33141211 | Բախիլ PE |  | Բախիլ՝ մեկանգամյա օգտագործման բժշկական հողաթափ: | հատ |  |  | 10000 | 10000 |
|  | 33141120 | Պորտի սեղմիչ (պորտակապ) |  | Պորտի սեղմիչ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Նախատեսված է նորածինների համար: | հատ |  |  | 150 |  | 150 |  |
|  | 33141100 | Արտածծման ծայրակ և խողովակ |  | Ստերիլ խողովակ նախատեսված վիրահատությունների համար, մեկ անգամյա օգտագործման` արտածծման վերահսկման հնարավորությամբ: | հատ |  |  | 50 | 50 |
|  | 33141131 | Ռետինե սեղմալար (ժգուտ) |  | Ռետինե սեղմալար (ժգուտ) երակային արյունահոսությունը կանգնեցնող լարան | հատ |  |  | 200 | 200 |
|  | 33141136 | Կատետեր երակային G -18 |  | Կատետեր երակային: Ասեղը՝ G -18, յուրաքանչյուրը առանձին ստերիլ փաթեթավորումով | հատ |  |  | 500 | 500 |
|  | 33141136 | Կատետեր երակային G -20 |  | Կատետեր երակային: Ասեղը՝ G -20, յուրաքանչյուրը առանձին ստերիլ փաթեթավորումով | հատ |  |  | 2000 | 2000 |
|  | 33141136 | Կատետեր երակային G -22 |  | Կատետեր երակային: Ասեղը՝ G -22, յուրաքանչյուրը առանձին ստերիլ փաթեթավորումով | հատ |  |  | 3000 | 3000 |
|  | 33141136 | Կատետեր երակային G -24 |  | Կատետեր երակային: Ասեղը՝ G -24, յուրաքանչյուրը առանձին ստերիլ փաթեթավորումով | հատ |  |  | 10000 | 10000 |
|  | 33141136 | Կատետեր երակային G -26 |  | Կատետեր երակային: Ասեղը՝ G -26, յուրաքանչյուրը առանձին ստերիլ փաթեթավորումով | հատ |  |  | 400 | 400 |
|  | 33141136 | Կատետր երակային թիթեռնիկ G - 23 |  | Կատետր երակային թիթեռնիկ: Ասեղը՝ G – 23, յուրաքանչյուրը առանձին ստերիլ փաթեթավորումով | հատ |  |  | 1000 | 1000 |
|  | 33141136 | Կատետր երակային թիթեռնիկ G - 24 |  | Կատետր երակային թիթեռնիկ: Ասեղը՝ G – 24, յուրաքանչյուրը առանձին ստերիլ փաթեթավորումով | հատ |  |  | 1000 | 1000 |
|  | 33141136 | Կատետեր միզային 2-ճյուղանի G - 16 |  | Կատետեր միզային երկճյուղ: Ասեղը՝ G – 16, յուրաքանչյուրը առանձին ստերիլ փաթեթավորումով | հատ |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 33141136 | Կատետեր միզային 2-ճյուղանի G - 18 |  | Կատետեր միզային երկճյուղ: Ասեղը՝ G – 18, յուրաքանչյուրը առանձին ստերիլ փաթեթավորումով | հատ |  |  | 70 | 70 |

***\** *Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:***

\**Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:*

\*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայացվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ[[1]](#footnote-1)\*

Драмов РА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя [[2]](#footnote-2)\*\* | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки | | |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | срок[[3]](#footnote-3)\*\*\* |
|  | 33141110 | Бинт 7 м х 14 см |  | Нестерильный бинт. Размеры 7 м х 14 см | штук |  |  | 5000 | Тавушский марз,г. Берд, А. Манукян 25 | 5000 | В течении 2026г., в соотвествии качеству и количеству заказа, в течении 5 рабочих дней по получению заказа. |
|  | 33141110 | Бинт 5 м х 10 см |  | Нестерильный бинт. Размеры 5 м х 10 см | штук |  |  | 2000 | 2000 |
|  | 33141110 | Гипсовый бинт медицинский 3м х10см |  | Гипсовый бинт медицинский 3м х10см см, время затвердевания: 2–4 минуты, индивидуально упакована и маркирована. | штук |  |  | 500 | 500 |
|  | 33141110 | Гипсовый бинт медицинский 3м х15см |  | Гипсовый бинт медицинский 3м х15см, время затвердевания: 2–4 минуты, индивидуально упакована и маркирована. | штук |  |  | 500 | 500 |
|  | 33141110 | Гипсовый бинт медицинский 3мx20см |  | Гипсовый бинт медицинский 3мx20см время затвердевания: 2–4 минуты, индивидуально упакована и маркирована. | штук |  |  | 600 | 600 |
|  | 33141110 | Бинт эластичный 3м x12см |  | Бинт эластичный 3мx12см с прикрепителем | штук |  |  | 300 | 300 |
|  | 33141112 | Лейкопластырь 5смx5м |  | Лейкопластырь на тканевой основе гипоаллергенный. Размеры: 5см х 5 м | штук |  |  | 400 | 400 |
|  | 33141112 | Лейкопластырь из ткани 1.25смx5м |  | Лейкопластырь на тканевой основе гипоаллергенный. Размеры: 1.25смx5м | штук |  |  | 200 | 200 |
|  | 33141112 | Лейкопластырь 2,5смx5м |  | Лейкопластырь на тканевой основе гипоаллергенный. Размеры: 2.5смx5м | штук |  |  | 400 | 400 |
|  | 33141112 | Лейкопластырь бумажный 2,5смx5м |  | Лейкопластырь на бумажной основе.Разм. 2.5смx5м | штук |  |  | 400 |  | 400 |
|  | 33141112 | Лейкопластырь из клиеонки 2,5смx5м |  | Лейкопластырь из клиеонки.Разм. 2.5смx5м | штук |  |  | 300 | 300 |
|  | 33141112 | Лейкопластырь 19ммx72мм (сантавик) |  | Лейкопластырь 19ммx72мм (сантавик) | штук |  |  | 10000 | 10000 |
|  | 33141114 | Марля 1м /28-2г/м 5м |  | Медицинская марля, предназначена для медицинских целей. Размеры: 1 м / 28-2г/ м, 5 метровые. | метр |  |  | 5000 | 5000 |
|  | 33141114 | Марля стерильный 10смх10см (10 слоев) |  | Медицинская марля, стерильный 10смх10см (10 слоев) | штук |  |  | 200 | 200 |
|  | 33141215 | Вата медицинский 50г |  | Нестерильный хлопок, белый, для медицинских целей. Объем хлопка, содержащегося в одной коробке, составляет 50 г. С обеспечением условий хранения. | штук |  |  | 400 | 400 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полиглактин 2/0 90см – колющая игла 30мм-35мм |  | Шовный материал. Материал: полиглактин: Толщина нити 2/0. Длина нити 90см. Тип иглы 1/2. Тип иглы – колющая. 30мм-35мм | штук |  |  | 204 | 204 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полиглактин 2/0 90см – режущая игла 25мм-30мм |  | Шовный материал. Материал: полиглактин: Толщина нити 2/0. Длина нити 90см. Тип иглы 1/2. Тип иглы – режущая. 25мм-30мм | штук |  |  | 60 | 60 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полиглактин 3/0 75см-90см – колющая игла 22мм-27мм |  | Шовный материал. Материал: полиглактин: Толщина нити 3/0. Длина нити 75см-90см. Тип иглы 1/2. Тип иглы – колющая. 22мм-27мм | штук |  |  | 96 | 96 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полиглактин 3/0 90см – колющая игла 70мм |  | Шовный материал. Материал: полиглактин: Толщина нити 3/0. Длина нити 90см. Тип иглы 1/2. Тип иглы – колющая. 70мм | штук |  |  | 48 | 48 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полиглактин 3/0 90см, режущая игла – 25мм |  | Шовный материал. Материал: полиглактин: Толщина нити 3/0. Длина нити 90см. Тип иглы 1/2. Тип иглы – режущая. 25мм | штук |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полиглактин / Викрил или эквивалент/ 3/0 90см, режущая игла – 35мм-40мм |  | Шовный материал. Материал: полиглактин: Толщина нити 3/0. Длина нити 90см. Тип иглы 1/2. Тип иглы – режущая. 35мм-40мм | штук |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полиглактин 1 90см – колющая игла 40мм-45мм |  | Шовный материал. Материал: полиглактин: Толщина нити 1. Длина нити 90см. Тип иглы 1/2. Тип иглы – колющая. 40мм-45мм | штук |  |  | 60 | 60 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полиглактин 1 90см – колющая игла 70мм |  | Шовный материал. Материал: полиглактин: Толщина нити 1. Длина нити 90см. Тип иглы 1/2. Тип иглы – колющая. 70мм | штук |  |  | 60 | 60 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полиглактин 2 90см – колющая игла 70мм |  | Шовный материал. Материал: полиглактин: Толщина нити 2. Длина нити 90см. Тип иглы 1/2. Тип иглы – колющая. 70мм | штук |  |  | 60 | 60 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полиглактин 2 90см – колющая игла 40мм-45мм |  | Шовный материал. Материал: полиглактин: Толщина нити 2. Длина нити 90см. Тип иглы 1/2. Тип иглы – колющая. 40мм-45мм | штук |  |  | 156 | 156 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полиглактин 2 90см – колющая игла 40мм (5 METRIC) |  | Шовный материал. Материал: полиглактин: Толщина нити 2. Длина нити 90см. Тип иглы 1/2. Тип иглы – колющая, игла -40мм (5 METRIC) | штук |  |  | 276 | 276 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полиглактин 1 90см – колющая игла 40мм (4 METRIC) |  | Шовный материал. Материал: полиглактин: Толщина нити 1. Длина нити 90см. Тип иглы 1/2. Тип иглы – колющая, игла -40мм (4 METRIC) | штук |  |  | 180 | 180 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полиглактин 2/0 90см – колющая игла 35мм (3 METRIC) |  | Шовный материал. Материал: полиглактин:Толщина нити 2/0. Длина нити 90см.Тип иглы 1/2.Тип иглы– колющая,игла 35мм(3METRIC) | штук |  |  | 192 |  | 192 |  |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полиглактин 1 90см режущая игла 40мм (3,5 METRIC) |  | Шовный материал Материал: полиглактин: Толщина нити 1.Длина нити не менее 90 см.Тип иглы 1/2. Тип иглы–резающая 40мм (3.5 METRIC) | штук |  |  | 144 | 144 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полипропилен 2/0 75см-90см колющая игла 20мм |  | Шовный материал.Тип: полипропилен. Длина нити 75см-90см. 2/0 Тип иглы 1/2.Тип иглы: колюща, 20мм, атравматическая | штук |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полипропилен 2/0 75см-90см колющая игла 30мм |  | Шовный материал.Тип: полипропилен. Длина нити 75см-90см. 2/0 Тип иглы 1/2.Тип иглы: колюща, 30мм, атравматическая | штук |  |  | 84 | 84 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полипропилен 2/0 75см-90см режущая игла 20мм-30мм |  | Шовный материал.Тип: полипропилен. Длина нити 75см-90см. 2/0 Тип иглы 1/2.Тип иглы: режущая, 20мм-30мм, атравматическая | штук |  |  | 156 | 156 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полипропилен 2/0 75см-90см режущая игла 30мм |  | Шовный материал.Тип: полипропилен. Длина нити 75см-90см. 2/0 Тип иглы 1/2.Тип иглы: режущая, 30мм, атравматическая | штук |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полипропилен 3/0 75см-90см колюшая игла 22мм-27мм |  | Шовный материал.Тип: полипропилен. Длина нити 75см-90см. 3/0 Тип иглы 1/2.Тип иглы: колющая, 22мм-27мм, атравматическая. | штук |  |  | 60 | 60 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полипропилен 3/0 75см-90см режущая игла 26мм |  | Шовный материал.Тип: полипропилен. Длина нити 75см-90см. 3/0 Тип иглы 1/2.Тип иглы: режущая, 26мм, атравматическая. | штук |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полипропилен 4/0 75см-90см колюшая игла |  | Шовный материал.Тип: полипропилен. Длина нити 75см-90см. 4/0 Тип иглы 1/2.Тип иглы: колющая, атравматическая. | штук |  |  | 24 | 24 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полипропилен 4/0 75см-90см режущая игла |  | Шовный материал.Тип: полипропилен. Длина нити 75см-90см. 4/0 Тип иглы 1/2.Тип иглы: режущая, атравматическая. | штук |  |  | 24 |  | 24 |  |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полипропилен 5/0 75см-90см колюшая игла |  | Шовный материал.Тип: полипропилен. Длина нити 75см-90см. 5/0 Тип иглы 1/2.Тип иглы: колющая атравматическая. | штук |  |  | 24 | 24 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полипропилен 5/0 75см-90см режущая игла |  | Шовный материал.Тип: полипропилен. Длина нити 75см-90см. 5/0 Тип иглы 1/2.Тип иглы: режущая, атравматическая. | штук |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полидиоксанон 2/0 75см-90см колющая игла 40мм-45мм |  | Шовный материал.Тип: полидиоксанон. Длина нити 75см-90см. 2/0 Тип иглы 1/2.Тип иглы: колющая, 40мм-45мм атравматическая. | штук |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полидиоксанон 2/0 75см-90см колющая игла 35мм |  | Шовный материал.Тип: полидиоксанон. Длина нити 75см-90см. 2/0 Тип иглы 1/2.Тип иглы: колющая, 35мм атравматическая. | штук |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полидиоксанон 2/0 75см-90см режущая игла 35мм |  | Шовный материал.Тип: полидиоксанон. Длина нити 75см-90см. 2/0 Тип иглы 1/2.Тип иглы: режущая, 35мм атравматическая. | штук |  |  | 12 | 12 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полидиоксанон 3/0 75см-90см колющая игла 35мм |  | Шовный материал.Тип: полидиоксанон. Длина нити 75см-90см. 3/0 Тип иглы 1/2.Тип иглы: колющая, 35мм атравматическая. | штук |  |  | 36 | 36 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полиэстер 3/0 75см-90см колющая игла 35мм |  | Шовный материал.Тип: полиэстер Длина нити 75см-90см,3/0 нерассасывающийся Тип иглы колющая 1/2. Игла 35мм. | штук |  |  | 48 | 48 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полиэстер 2/0 75см-90см колющая игла 35мм |  | Шовный материал.Тип: полиэстер Длина нити 75см-90см, 2/0 нерассасывающийся Тип иглы колющая 1/2. Игла 35мм. | штук |  |  | 48 | 48 |
|  | 33141211 | Бахила PE |  | Защитные чехлы, одноразовые, которые надеваются на обувь в гигиенических целях. | штук |  |  | 10000 | 10000 |
|  | 33141120 | Зажим для пуповины |  | **Зажим для пуповины** - предназначен для зажима пуповины сразу же после рождения ребенка методом накладывания на культю во время обрезания пуповины.предназначен для одноразового применения, он биологически безопасен и не травмотичен. Стерилизован оксидом этилена. | штук |  |  | 150 | 150 |
|  | 33141100 | Всасывающий наконечник и трубка |  | Стерильная трубка предназначена для операций, одноразового использования с вазможностью контроля всасывания. | штук |  |  | 50 | 50 |
|  | 33141131 | Резиновый жгут |  | Резиновый жгут | штук |  |  | 200 | 200 |
|  | 33141136 | Веновые катетеры: G -18 |  | Веновые катетеры: Игла G-18, каждая в отдельной стерильной упаковке | штук |  |  | 500 | 500 |
|  | 33141136 | Веновые катетеры G -20 |  | Веновые катетеры: Игла G-20, каждая в отдельной стерильной упаковке | штук |  |  | 2000 | 2000 |
|  | 33141136 | Веновые катетеры G -22 |  | Веновые катетеры: Игла G-22, каждая в отдельной стерильной упаковке | штук |  |  | 3000 |  | 3000 |  |
|  | 33141136 | Веновые катетерыG -24 |  | Веновые катетеры: Игла G-24, каждая в отдельной стерильной упаковке | штук |  |  | 10000 | 10000 |
|  | 33141136 | Веновые катетерыG -26 |  | Веновые катетеры: Игла G-26, каждая в отдельной стерильной упаковке | штук |  |  | 400 | 400 |
|  | 33141136 | Веновые катетеры бабочка G - 23 |  | Веновые катетеры бабочка: Веновые катетеры: Игла G-23, каждая в отдельной стерильной упаковке | штук |  |  | 1000 | 1000 |
|  | 33141136 | Веновые катетеры бабочка G - 24 |  | Веновые катетеры бабочка: Веновые катетеры: Игла G-24, каждая в отдельной стерильной упаковке | штук |  |  | 1000 | 1000 |
|  | 33141136 | Катетеры для катетеризации мочевого пузыря 2-х ходовые G - 16 |  | Катетеры для катетеризации мочевого пузыря 2-х ходовые . Игла: G – 16, каждая в отдельной стерильной упаковке | штук |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 33141136 | Катетеры для катетеризации мочевого пузыря 2-х ходовые G - 18 |  | Катетеры для катетеризации мочевого пузыря 2-х ходовые . Игла: G – 18, каждая в отдельной стерильной упаковке | штук |  |  | 70 | 70 |

\* Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции с срок годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент.

\* Срок доставки товара, а в случае поэтапной доставки срок доставки первого этапа, должен быть установлен не менее 20 календарных дней, который исчисляется в день выполнения условия исполнения прав и обязанностей сторон при условии по договору вступает в силу, если выбранный участник не согласен на поставку товара в более короткие сроки. Срок поставки не может превышать 25 декабря данного года.

\*\* Если по требованию отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, например, разные товарные знаки, товарные знаки, знаки,

удовлетворительные вносятся в данное приложение. Если в приглашении не указана информация о товаре, товарном знаке, торговом наименовании, бренде և продукте производителя,

предлагаемом участником, графа «Торговый знак, бренд - наименование производителя» удаляется. В случае, предусмотренном договором, Продавец также предоставляет Покупателю гарантийное

письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.

1. *\* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *\*\* Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение. Если приглашением не предусматривается представление информации относительно товарного знака, фирменного наименования, модели и производителя товара, то графа " товарный знак, модель и наименование производителя " исключается.*

   *В случае, предусмотренном договором, продавец также предоставляет покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *\*\*\* Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то в графе срок устанавливается в календарных днях, а его исчисление осуществляется со дня вступления в силу заключаемого между сторонами соглашения в случае предусмотрения финансовых средств.* [↑](#footnote-ref-3)