## հայ 25-19
Օդորակիչ
1 | 39714210 | Օդորակիչ | Հիմնական ռեժիմները՝ տաքացում սառեցում Հզորությունը սառեցման ռեժիմում 24000BTU, Հզորությունը ջեռուցման ռեժիմում` 25000BTU,Ծախսը սառեցման ռեժիմում` 2503Վտ/ժ,Ծախսը ջեռուցման ռեժիմում՝ 2282Վտ/ժ, Ապահովող մակերեսը՝ Մինչև 80 մ²,Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ Մինչև ( -15 C),Ինվերտորային շարժիչի առկայությունը պարտադիր է, Երաշխիքը 4 տարի։ Ներքին բլոկի չափերը (Լ*Բ*Խ) 103x33x25սմ,արտաքին բլոկի չափերը (Լ*Բ*Խ) 85x70x36սմ։ Մատակարարումը, տեղադրումը ներառվում է գնի մեջ, որը պետք է իրականացվի պայմանագիրը կնքելուց 5 օրվա ընթացքում։Տեղադրվում է երկրորդ հարկում, հոսանքի կաբելը՝ 30մետր, կցամսեր՝ պղնձյա խողովակներ 9մետր։ | հատ | 1 | 440000 | 440000
ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, ք.Եղեգնաձոր, Վայքի 1 Եղեգնաձորի պոլիկլինիկա ՓԲԸ
Ехегнадзор, Вайки 1, "Ехегнадзорская поликлиника"
Համաձայն պատվերի
|  | Согласно По заказу | Երաշխիք
360օր
360 дней

## ռուս 25-19
Кондиционер
1 | 39714210 | Кондиционер | Основные режимы: обогрев, охлаждение, Мощность в режиме охлаждения: 24000 БТЕ, Мощность в режиме обогрева: 25000 БТЕ, Потребление в режиме охлаждения: 2503 Вт/ч, Потребление в режиме обогрева: 2282 Вт/ч, Площадь покрытия: до 80 м², Рабочая температура: до (-15 °C), Требуется инверторный двигатель, Гарантия 4 года. Размеры внутреннего блока (Д*Ш*В): 103x33x25 см, размеры наружного блока (Д*Ш*В): 85x70x36 см. Доставка и установка включены в стоимость и должны быть выполнены в течение 5 дней с момента заключения договора. Установка на втором этаже, кабель питания: 30 метров, фитинги: медные трубы 9 метров. | шт. | 1 | 440000 | 440000
ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, ք.Եղեգնաձոր, Վայքի 1 Եղեգնաձորի պոլիկլինիկա ՓԲԸ
Ехегнадзор, Вайки 1, "Ехегнадзорская поликлиника"
Համաձայն պատվերի
|  | Согласно По заказу | Երաշխիք
360օր
360 дней