ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   26-06

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 4,0 մանժետով | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 2 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 4,5 մանժետով | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 3 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 5.0 մանժետով | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 4 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 5.5 մանժետով | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 5 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 6.0 մանժետով | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 6 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 6.5 մանժետով | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 7 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 7.0 մանժետով | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 8 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 7.5մանժետով | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 9 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 8.0 մանժետով | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 10 | 31651200 | Лента ЭКГ |  | 50* 50մ | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 11 | 31651200 | Лента ЭКГ |  | 60* 30մ | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 12 | 31651200 | Лента ЭКГ |  | 210*140*20 տեսանելի սանդղակով | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 13 | 31651200 | Лента ЭКГ |  | 20* 80մ /1.8մմ առանցքով/ | шт |  |  | 800 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 14 | 31651200 | Лента ЭКГ |  | 50* 30մ | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 15 | 31711160 | Электроды монитора ЭКГ |  | 50մմ մ/օ | шт |  |  | 20000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 16 | 33141212 | Кубок Эсмарха |  | 1.5լ | шт |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 17 | 33171500 | Эпидуральный набор |  | Эпидуральная игла, спинальная игла, эпидуральный катетер, эпидуральный фильтр, шприц для лори, адаптер для катетера | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 18 | 33141212 | Манжет |  | Нарукавник тонометра для взрослых М 22-32см | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 19 | 33141212 | Манжет |  | Нарукавник тонометра L 32 см-50 см | шт |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 20 | 33141212 | Трубка для подачи кислорода |  | Խողովակ – հիմնական մասը PVC նյութից պատրաստված երկար խողովակն է: Այս խողովակը բավականին ամուր է և միևնույն ժամանակ կոշտ, որը պաշտպանում է այն ոլորումներից, որոնք արգելափակում են թթվածնի մատակարարումը, ինչպես նաև մեխանիկական վնասվածքներից: - Քթային հատվածը – ամրացված են խողովակի արտաքին ծայրին ավելի մոտ, դրանք մտցվում են քթանցքների մեջ, դրանց միջոցով թթվածին է մատակարարվում: Պատրաստված են հատուկ նյութից – թերմոպլաստիկա, որի շնորհիվ քթանցքների տեղադրման ժամանակ , փոքր խողովակները փափկում են մարմնի ջերմաստիճանից . Ադապտեր-միակցիչ – դրվում է խողովակի սկզբում և ծառայում է իբրև միացնող էլեմենտ. Այս միակցիչի շնորհիվ թթվածնի քթային կանյուլան միանում է ցանկացած թթվածնի սարքավորումներին. | шт |  |  | 6000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 21 | 33141212 | Типис / разъем/ |  | T-type Extension set ինֆուզիոն գծեր ՝ Luer T-աձև ներարկման միակցիչով և սեղմակով, ինֆուզիոն գիծ է, որը դիմացկուն է թեքություններին, կոտրվածքներին և վնասվածքներին ՝ ինֆուզիոն պոմպերի և պոմպերի միջոցով հիվանդին ինֆուզիոն իրականացնելու համար, այսինքն ՝ ավելի բարձր ճնշման դեպքում ՝ մինչև 55 բար: | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 22 | 33111500 | Индикатор |  | Չորացնող պահարանների | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 23 | 33111500 | Индикатор |  | Ստերիլիզացիան որոշելու համար | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 24 | 39221420 | Шетка хирургическая |  | 5սմx7,5սմ չափսի խոզանակ,մանր և խիտ պլաստիկ մազիկներով` 1,5սմ երկարության, հետևի կողմինկցված սպունգ շատ բարձրորակի, 2,5սմ հաստությամբ, ստերիլ փաթեթ, փաթեթում պլաստիկ կոշտեղունգ մաքրիչ: Լատեքսազերծ, նախատեսված վիրաբուժական նպատակով ձեռքերի լվացման համար: | шт |  |  | 800 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 25 | 33141212 | Трубка для аппарата для наркоза в форме гофрированного картона |  | Պատրաստված է թափանցիկ պոլիէթիլենից ,դրսից ամրացված ճկման դիմացկուն, հարթ ներքին մակերեսովD =15/22մմ։երկ 120/150/160/180 սմ պացիենտի կողմից ներկառուցված Y միակցիչ՝22մ/15F միակցիչով և ապարատի կողմից միակցիչներ ՝22F միակցիչով | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 26 | 33141212 | Наконечники |  | հոգնայի մեծի , փոքրի | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 27 | 33141136 | Катетер венозный |  | 18G փականով | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 28 | 33141136 | Катетер венозный |  | 20G փականով | шт |  |  | 15000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 29 | 33141136 | Катетер венозный |  | 22G փականով | шт |  |  | 20000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 30 | 33141136 | Катетер венозный |  | 24G փականով | шт |  |  | 8000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 31 | 33141136 | Катетер Фолея |  | Fr 16 /երկճյուղանի/ | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 32 | 33141136 | Катетер Фолея |  | Fr 18 /երկճյուղանի/ | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 33 | 33141136 | Катетер Фолея |  | Fr 20 /երկճյուղանի/ | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 34 | 33141136 | Катетер Фолея |  | Fr 18 / եռաճյուղ / | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 35 | 33141136 | Катетер Фолея |  | Fr 20 / եռաճյուղ / | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 36 | 33141136 | Катетерная пункция |  | պունկցիայի համար IV CANNULA 14 G X2 1X45MM | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 37 | 33141136 | Катетер Нелатуне |  | Կատետր նելատունե 16G | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 38 | 33141136 | Центральный венозный катетер / дверь Sertofix 730/NG-18 |  | Тонкостенная игла20-22G с разрезом 7*50 или 100 мм толщиной 30 Вт, изолированный разрез, гладкая поверхность, несмываемая подкладка длиной 1 см ,эхогенные лазерные метки, нанесенные рисунками по всей длине иглы, скрытый под изолирующей оболочкой кабель для подключения к нейростимулятору, введение лекарств, длинная линия монтажа.Индивидуальная стерильная упаковка. | шт |  |  | 80 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 39 | 33141121 | Сшивающий материал шелк |  | N 2 | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 40 | 33141121 | Сшивающий материал шелк |  | 3/0 | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 41 | 33141121 | Сшивающий материал капрон |  | N 5 ծակող 35-40 մմ | шт |  |  | 800 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 42 | 33141121 | Сшивающий материал капрон |  | N 4 ծակող 35-40մմ | шт |  |  | 800 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 43 | 33141121 | Сшивающий материал капрон |  | N3 ծակող 35-45մմ | шт |  |  | 800 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 44 | 33141212 | ԿՏԳ ի Лента |  | Термобумага 210 мм X 25 м с ярко выраженными клетками | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 45 | 24451141 | Антисептический гель для гигиенической и хирургической обработки рук |  | Բաղադրությունը - դենատուրացված էթանոլ 60%-75%, իզոպրոպանոլի առկայության դեպքում՝ քանակը չգերազանցի 5%-ը, ինչպես նաև խոնավեցնող, հարթեցնող, փափկեցնող, պաշտպանիչ հավելումներ նախատեսված ձեռքերի մաշկի խնամքի համար: Այն իրենից ներկայացնում է հիպոալերգիկ, տիքսոտրոպիկ գել (մաշկի վրա վեր է ածվում հեղուկի`օժտված բարձր թափանցելիությամբ): Տոքսիկ չէ, չունի տեղային գրգռող, մաշկա-ռեզորբտիվ և գերզգայունացնող ազդեցություններ: Չպետք է պարունակի հոտավետ բաղադրիչներ: Հականեխիչ գելը պետք է նախատեսված լինի վիրաբույժների, բուժական անձնակազմի ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար՝ հաստատված ՀՀ Առողջապահության նախարարության մեթոդական հրահանգներով: Ախտահանիչ նյութը պետք է ունենա մանրէասպան ազդեցություն գրամբացասական և գրամդրական մանրէների, (այդ թվում ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչների, տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաների), վիրուսների (արտաընդերային հեպատիտներ, ՄԻԱՎ-վարակ), սնկերի (ներառյալ Կանդիդա ցեղի խմորասնկեր) նկատմամբ՝ ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով: Հակամանրէային երկարացված ազդեցությունը պահպանվի առնվազն 3 ժամվա ընթացքում: Փաթեթավորումը - 1 լ ծավալի պոլիէթիլենային տարա դիսպենսերով: Մատակարվող ապրանքի պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 3 տարի: Մատակարարման պահին ապրանքի ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Տարան դոզավորող պոմպով է` 1 սեղմումը 1,5մլ, մեկ հիգենիկ մշակումը ոչ ավել քան 3մլ- մինչև 30վրկ., մեկ վիրաբուժական մշակումը ոչ ավել քան -6մլ - մինչև 90վրկ. : Մշակումից հետո ձեռքերի լվացում չի պահանջում: 1լ նախատեսված է ոչ պակաս քան 333 հիգենիկ կամ 167 վիրաբուժական մշակման համար: Ունենա որակի հավաստագիր: ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, | литр |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 46 | 24451141 | Жидкость для дезинфекции рук |  | Հակաբակտերիալ միջոց ՝ալկոգել բաղադրությունը՝ ջուր ,Էթիլ սպիրտի պարունակությունը 75% ոչ պակաս լ-թ ,CAS հոտավորիչ,գլիցերին և այլ հավելանյութեր: | литр |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 47 | 33141212 | Кровоостанавливающая губка |  | MEDISPONGE®- ը վիրաբուժական հեմոստատիկ սպունգ է, որը պատրաստված է մաքուր, չեզոք ժելատինային նյութից `բացառապես խոզի ծագմամբ, տարբեր վիրաբուժական պրոցեդուրաներում օգտագործելու համար, որտեղ ավանդական հեմոստազը դժվար Է կամ ոչ պրակտիկ, և այլ չկլանող նյութերի օգտագործումն անցանկալի է: Առկա է տարբեր հարմարավետ չափերով ` երկակի ստերիլ բլիսթեր փաթեթավորմամբ կամ պարկերով (հատուկ չափերի համար 7սմ- 9սմ | шт |  |  | 800 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 48 | 33141159 | Перчатка нестерильная M |  | ոչ ստերիլ M առանց փոշու | шт |  |  | 100000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 49 | 33141159 | Перчатка нестерильная L |  | ոչ ստերիլ, լատեքս փոշեպատ նիտրիլային, չպատռվող | шт |  |  | 10000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 50 | 33141159 | Перчатка нестерильная M |  | ոչ ստերիլ, լատեքս փոշեպատ , չպատռվող նիտրիլային | шт |  |  | 400000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 51 | 33141159 | Перчатка нестерильная S |  | ոչ ստերիլ, լատեքս փոշեպատ ,չպատռվող , նիտրիլային | шт |  |  | 5000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 52 | 33141158 | Перчатки хирургические |  | 6.0 | пара |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 53 | 33141158 | Перчатки хирургические |  | 6.5 | пара |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 54 | 33141158 | Перчатки хирургические |  | 7.0 | пара |  |  | 5000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 55 | 33141158 | Перчатки хирургические |  | 7.5 | пара |  |  | 8000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 56 | 33141158 | Перчатки хирургические |  | 8.0 | пара |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 57 | 33141158 | Перчатки хирургические |  | 8.5 | пара |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 58 | 33141212 | Մեզընդունիչ |  | 2լ մ/օ խաչուկով | шт |  |  | 5000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 59 | 33141212 | Контейнер для мочи не стерилен |  | 60 մլ պլաստմասե կափարիչով | шт |  |  | 12000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 60 | 33141212 | Контейнер для мочи стерильный |  | Փաթեթավորված 60 -100 մլ | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 61 | 33141142 | Шприц |  | 2.0միանվագ օգտ. համար ասեղով 23G | шт |  |  | 50000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 62 | 33141142 | Шприц |  | 5.0 միանվագ օգտ. համար ասեղով 22G | шт |  |  | 80000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 63 | 33141142 | Шприц |  | 10.0 միանվագ օգտ. համար ասեղով 21G | шт |  |  | 30000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 64 | 33141142 | Шприц |  | 20.0 միանվագ օգտ 21G | шт |  |  | 10000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 65 | 33141142 | Шприц |  | 1,0 մլ ինսուլինայի 30G 8մմ | шт |  |  | 3000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 66 | 33141142 | Шприц |  | 1,0 հանվող ասեղով | шт |  |  | 3000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 67 | 33141142 | Шприц |  | 50/60 մլ մ/օ համար ստերիլ | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 68 | 33141142 | Шприц Джейн |  | Ներարկիչ 60 մլ ծավալով, որը պետք է ունենա հատուկ գլխիկ՝ առավել բարձր ճնշում գործադրելով լվացումներ կատարելու համար: Կաթետերային ծայրատով, մեկանգամյա օգտագործման, ստերիլ, երեք բաղկացուցիչ մասերով: Պիրոգեն չէ, տոքսիկ չէ: Օգտագործվում է ներմիզուկային մասնահատման ժամանակ, միզապարկի հեմոտամպոնադաների կամ լվացումների ժամանակ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 69 | 33141212 | Внутриглазное интракапсулярное кольцо |  | Կապսուլյար օղ, նյութը՝ պոլիմեթիլմետակրիլատ (PMMA):Կապսուլյար օղի չափսը բաց վիճակում՝ 12.00 մմ, սեղմված վիճակում՝ 10.00 մմ: Կապսուլյար օղը թափանցիկ է (անգույն): Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | шт |  |  | 60 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 70 | 33731120 | Мягкие интраокулярные линзы /Humanoptics//mwdel ASPIRA-aA/ |  | Ներակնային ոսպնյակներ հետին խցիկի մոնոֆոկալ, ասֆերային,մեկ կտոր, սալովի ակրիլ կապույտ լույսի պաշտպանիչով։ Ներակնային ոսպնյակի ընդհ․ տրամագիծը -12,5մմ։Ոսպնյակի օպտիկական մասի տրամագիծը- 6․00մմ։ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկ․ նյութը՝ առանց փայլի հիդրոֆիլային ակրիլ, ուլտրամանոջշակագույն կլանիչով։Ջրի պարուն․26% 36º C ։Օպտիկական մասի կառուցվածքը բիկոնվեքս առջևի մակերեսը ասֆերիկ առանց աբերրացիայի,հետին մակերեսը 360 աստ․ էպիթելի բջջային պատնեշով օպտիկական մասի Abbe-ի թիվը56։Հապտիկայի տեսակը C մոդիֆիկացիա | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 71 | 33731120 | Линзы акриловый |  | Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 12.5 մմ,Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 6,0 մմ, Օպտիկական մասի տեսակը՝ բիկոնվեքս, Հապտիկաների տեսակը՝ Մոդիֆիկացված C, Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 5 աստիճան, Ներակնային ոսպնյակի կառուցվածքը՝ մեկ կտոր, Պոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 0, Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ հիդրոֆիլ ասֆերիկ ակրիլ (25,5% ջրի պարունակությամբ), Ներակնային ոսպնյակի բեկման գործակիցը՝ չոր վիճակում 1,50/ խոնավ վիճակում 1,46; Օպտիկական A-կոնստանտը։ ոիլտրաձայնալին 118.0, օպտիկական 118․4, Ոսպնյակի դիոպտրների աճման կարգը՝ կես դիոպտրիայով -10.0-ից մինչև +30․0: Քարթրիջի օգտագործման տեսակը | шт |  |  | 350 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 72 | 33731120 | Клипсовые линзы |  | Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը` 8.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը` 5.50 մմ: Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների տեսակը` Iris claw: Ներակնային ոսպնյակի կառուցվածքը` մեկ կտոր: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ պոլիմեթիլմետակրիլատ (PMMA): Ներակնային ոսպնյակի A-կոնստանտը՝ 117.2: | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 73 | 33141212 | Висколон / Viscolon/ 2%-5мл | ### 584 | Հիդրոքսիպրոպիլմեթիլցել յուլոզայի լ-թ: Իզոտոնիկ, ստերիլ,ապիրոգեն 2.0% մեթիլցելյուլոզի վիսկոէլաստիկ ակնային լուծույթ շշիկի մեջ, 5.0 մլ տարողությամբ։ Յուրաքանչյուր 1մլ պարունակում է՝ հիդրօքսիպրոպիլ մեթիլ ցելյուլոզա (20 մգ), նատրիումի քլորիդ (NaCl) (4,9 մգ), նատրիումի ացետատի տրիհիդրատ (C,H,NaO,.3H, O) (3.9 մգ), նատրիումի ցիտրատի դիհիդրատ (C, H, Na, O,.2H, O) (1.7 մգ), կալիումի քլորիդ (KCI) (0.75 մգ), կալցիումի քլորիդ դիհիդրատ USP (CaCl, 2H,O) (0.48 մգ), մագնեզիումի քլորիդ հեքսահիդրատ (MgCl,.6H, O) (0.30 մգ)։ Մոլեկուլյար զանգվածը՝80,000 դալտոնից բարձր։ Մածուցիկությունը՝ 6000 ± 1000 mPa.s։ Օսմոլալությունը՝ 285± 15 mOsm / կգ ։ Ph`6.0- 7.8: Կիրառվում է աչքի առաջնային սեգմենտի վիր.ժամանակ։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 74 | 33141155 | Офтальмологический нож MVR20ASK |  | Միկրովիրաբուժական դանակի տեսակը: թեք նիզակաձեւ, տարատեսակը՝ անվտանգ (safety), շեղբի լայնությունը՝ 1.15 մմ (20G), շեղբը թեք, թեքությունը 45 աստիճան: Շեղբի նյութ`չժանգոտվող պողպատ (պարունակում է նիկել և քրոմ): Բռնակի նյութ`պոլիբութիլենտերեֆտալատ (PBT):1 տուփում 6 հատ: Նոր է, չօգտագործված: | шт |  |  | 70 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 75 | 33141155 | Офтальмологический нож кератом 2,4 мм |  | Միկրովիրաբուժական դանակի տեսակը՝ թեք երկսայր, տարատեսակը` անվտանգ(safety), շեղբի լայնությունը՝ 2,4 մմ, շեղբը թեք՝ թեքությունը 45 աստիճան։ Շեղբի նյութ`չժանգոտվող պողպատ (պարունակում է նիկել և քրոմ): Բռնակի նյութ`պոլիբութիլենտերեֆտալատ (PBT):1 տուփում 6 հատ: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: | шт |  |  | 40 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 76 | 33141155 | Офтальмологический нож кератом 3,0 мм |  | Միկրովիրաբուժական դանակի տեսակը՝ թեք երկսայր, տարատեսակը` անվտանգ(safety), շեղբի լայնությունը՝ 3,0 մմ, շեղբը թեք՝ թեքությունը 45 աստիճան։ Շեղբի նյութ`չժանգոտվող պողպատ (պարունակում է նիկել և քրոմ): Բռնակի նյութ`պոլիբութիլենտերեֆտալատ (PBT):1 տուփում 6 հատ: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: | шт |  |  | 70 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 77 | 33141110 | Глазная повязка |  | Աչք փակելու համար | шт |  |  | 600 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 78 | 33141110 | Бинты |  | Ակնաբուժական վիրակապ (աչք փակելու համար) | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 79 | 33141212 | Трифан синий /Tripan Blue/ 0.06%-1мл |  | Ակնավիրահատական ներկ /ներկող լուծույթ/ - Ներկող լուծույթի տեսակը՝ տրիֆան կապույտ կապսուլան ներկող լուծույթ: Ներկող լուծույթի կոնցենտրացիան` 0.6 գ/լ տրիպան կապույտ: Ներկող լուծույթի խտությունը՝ 1.000 - 1.005 գ/սմ3: Ներկող լուծույթի ծավալը շշիկում՝ 1 մլ: Օրիգինալ: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: | шт |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 80 | 33141212 | Простинья |  | Վիրահատական ծածկիչ՝հեղուկիհավաքման պարկով ակնաբուժական ։Ընդհանուր չափսը՝100 սմx80 սմ , կպչուն դաշտի չափսը ՝7 սմ x9 սմ ,պարկի չափսը ՝ 13 սմx17 սմ։Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը - + 5%: | шт |  |  | 550 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 81 | 33141212 | Кассетная система М/О с собственными трубами |  | Նախատեսված է Bauseh-lomb stellaris- ի համար որոկի հավաստագիր ISO 9001, ISO 13485 CE:։ ներաառված կասետային համակարգ իր խողովակներով ,ասեղի բանալի ,թեստավորման,կամ աերա էկրանի և վահանակի պաշտպանիչ թաղանթ․ | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |

По истечении крайнего срока исполнения контракта договор будет расторгнут в отношении нереализованных доз:

Настоящая процедура закупки объявляется в соответствии с требованиями части 6 статьи 15 Закона РА " О закупках:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար:

Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :

•	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

•	Ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված:Պիտանելիության ժամկետը`գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն  հետևյալը․

- ա․ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ

բ մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության