ABB Navigator 600 silica и запчасти

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

драмов РА

| Номер лота предусмотренного заявкой | CPV | Наименование и торговая марка | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество | поставка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Адрес | Количество | Время |
| 1 | 30237280 | Запчасти для колориметрического анализатора ABB Navigator 600 silica | ABB AW601155 набор запасных частей для аналитического прибора ABB Navigator 600 silica Товар должен быть новым и неиспользованным. Предоставить сертификат соответствия и гарантийный срок вместе с продуктом: | шт. | 4 | г. Ереван, Арин-Берд 3-й переулок, №3 | 4 | В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу условия об исполнении прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором |
| 2 | 42131180 | Запчасти для колориметрического анализатора ABB Navigator 600 silica | Соленоид для ABB Navigator 600 Silica AW600032 или W600034 3KDE990000L0041 Товар должен быть новым и неиспользованным. Предоставить сертификат соответствия и гарантийный срок вместе с продуктом: | шт. | 6 | г. Ереван, Арин-Берд 3-й переулок, №3 | 6 |  |
| 3 | 38411600 | Устройство измеряющее кремний() | Колориметрический анализатор ABB Navigator 600, Электропитание - 220 В/ 60 Гц Реакционный блок pre-heater Диапазон измерения (SiO2)- 0․․․5000ppb Размер экрана - 5,7" Габариты устройства - 638x271x182 мм Вес устройства - 15 кг. Поставляемая продукция должна быть новой и неиспользованной. Товар должен быть новым и неиспользованным. Предоставить сертификат соответствия и гарантийный срок вместе с продуктом: | шт. | 1 |  | 1 |  |
| 4 | 31711370 | Запчасти для колориметрического анализатора ABB Navigator 600 silica | Запчасти для ремонта реакционного блока анализатора ABB Navigator 600 silica AW601112 3KDE990000L0041 Товар должен быть новым и неиспользованным. Предоставить сертификат соответствия и гарантийный срок вместе с продуктом: | шт. | 1 |  | 1 |  |
| 5 | 30237280 | Запчасти для колориметрического анализатора ABB Navigator 600 silica | Оптический блок AW600091 для ABB Navigator 600 silica Товар должен быть новым и неиспользованным. Предоставить сертификат соответствия и гарантийный срок вместе с продуктом: | шт. | 1 | г. Ереван, Арин-Берд 3-й переулок, №3 | 1 | В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу условия об исполнении прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором |
| 6 | 31711250 | Запчасти для колориметрического анализатора ABB Navigator 600 silica | Трубы для годового технического обслуживания ABB Navigator 600 silica AW601176 Товар должен быть новым и неиспользованным. Предоставить сертификат соответствия и гарантийный срок вместе с продуктом: | шт. | 4 |  | 4 |  |
| 7 | 32261100 | Трансмитер | ABB AX400 Wall-/Pipe-mount Version Модель - AX466, Dual Input pH , питание - 85 to 265В пер. ток, 50/60 Гц, размеры - 96 мм x 96 мм x 162 мм . Товар должен быть новым и неиспользованным. Предоставить сертификат соответствия и гарантийный срок вместе с продуктом: | шт. | 2 |  | 2 |  |
| 8 | 32261100 | Трансмитер | ABB AX400 Wall-/Pipe-mount Version Модель AX411 или AWT420 Dual Input Conductivity питание - 85 to 265V AC 50/60 Hz, размеры - 96 мм x 96 мм x 162 мм Модель Товар должен быть новым и неиспользованным. Предоставить сертификат соответствия и гарантийный срок вместе с продуктом | шт. | 2 |  | 2 |  |
| 9 | 32261100 | Плата питания Трансмитера | Плата связи для AX 400 Transmitter (pH,conductivity) Модель 3KDE990000L0041 Товар должен быть новым и неиспользованным. Предоставить сертификат соответствия и гарантийный срок вместе с продуктом: | шт. | 4 |  | 4 |  |
| 10 | 38411600 | pH Электрод | pH Электрод для ABB AX400 4-wire, dual input transmitter. ABB pH 7660 | шт. | 2 |  | 2 | В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу условия об исполнении прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором |
| 11 | 33691160 | Реагент | Реагент AWR.К641/.50, разработанный для ABB Navigator 600 silica Модель 3KDE990000L0041 Товар должен быть новым и неиспользованным. Предоставить сертификат соответствия и гарантийный срок вместе с продуктом: | шт. | 4 |  | 4 |  |