ABB Navigator 600 silica  անալիզատոր և նրա պահեստամասեր

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ դրամ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | CPV | անվանումը և ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը | Չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | Մատակարարում |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 30237280 | ABB Navigator 600 silica սարքավորման պահեստամաս | ABB Navigator 600 silica-ի համար նախատեսված տարեկան սպասարկման պահեստամաս AW601155 Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ: | հատ | 4 | ք. Երևան, Արին-Բերդի 3-րդ նրբ., թիվ 3 | 4 | Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 90 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
| 2 | 42131180 | ABB Navigator 600 silica սարքավորման պահեստամաս | ABB Navigator 600 silica-ի համար նախատեսված սոլենոիդ փական AW600032/ կամ AW600034 3KDE990000L0041 չափաբերում/մաքրում/կյուվետ/ նմուշի ընտրման փական, ներառյալ կոլեկտորը: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ:) | հատ | 6 |  | 6 |  |
| 3 | 38411600 | Սիլիկա չափող սարքավորում | ABB Navigator 600 silica անալիզատոր, Սնուցումը- 220վ/ 60Հց Ռեակցիոն բլոկը-pre-heater հնարավորությամբ Չափման տիրույթը (SiO2)- 0․․․5000ppb Էկրանի չափսը - 5․7" Սարքի չափսերը - 638x271x182 mm Սարքի քաշը - 15կգ Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ: | հատ | 1 |  | 1 | Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 90 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
| 4 | 31711370 | ABB Navigator 600 silica սարքավորման պահեստամաս | ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված անալիզատորի ռեակցիոն բլոկի վերանորոգման պահեստամաս AW601112 3KDE990000L0041 Ռեակցիոն կոճ, կոլեկտոր և կափարիչ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ: | հատ | 1 | ք. Երևան, Արին-Բերդի 3-րդ նրբ., թիվ 3 | 1 |  |
| 5 | 30237280 | ABB Navigator 600 silica սարքավորման պահեստամաս/ օպտիկական բլոկ | ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված օպտիկական բլոկ AW600091 Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ: | հատ | 1 |  | 1 |  |
| 6 | 31711250 | ABB Navigator 600 silica սարքավորման պահեստամաս | ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված տարեկան սպասարկման խողովակներ AW601176 Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ: | հատ | 4 |  | 4 |  |
| 7 | 32261100 | Թրանսմիթեր | ABB AX400 սերիայի Wall-/Pipe-mount Version Մոդել- AX466, Dual Input pH, Սնուցումը - 85 to 265V AC 50/60 Hz, Չափսերը - 96մմ x 96մմ x 162մմ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ: | հատ | 2 |  | 2 | Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 90 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
| 8 | 32261100 | Թրանսմիթեր | ABB AX400 սերիայի Wall-/Pipe-mount Version Մոդել- AX411 կամ AWT420, Dual Input Conductivity , Սնուցումը - 85 to 265V AC 50/60 Hz, Չափսերը - 96մմ x 96մմ x 162մմ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) | հատ | 2 |  | 2 |  |
| 9 | 30237280 | Թրանսմիթերի սնուցման մեկուսատախտակ /պլատա | ABB AX400 Էլեկտրասնուցման մեկուսատախտակ (плата), պանելային ամրակապում, փոփոխական հոսանք (pH,conductivity) կոմունիկացիոն պլատա AX400/0246 3KDE990000L0041 Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ: | հատ | 4 |  | 4 |  |
| 10 | 38411600 | pH էլեկտրոդ | pH էլեկտրոդ նախատեսված ABB AX400 4-wire, dual input transmitter-ի համար ABB pH 7660 էլեկտրոդ ։ Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ: | հատ | 2 |  | 2 |  |
| 11 | 33691160 | Ռեագենտներ | Ռեագենտների լրակազմ AWR.K641/.50, նախատեսված ABB Navigator 600 silica -ի համար Մոդել՝ 3KDE990000L0041 Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ: | հատ | 4 |  | 4 |  |