ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   26-07

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33141212 | Тест на хеликобактер |  | Թեստի անունը ASAN Helicobacter Test օգտագործման տիպ in vitro diagnostic use only փաթեթի պարունակությունը թեստային սարք,պարունակում է թթու և pH ինդիկատոր | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 2 | 33141121 | Нейлоновая нить |  | Կարաթել սինթետիկ ոչ ներծծվող, պոլիամիդ N 10/0 շպատելանման 2x6.0 մմ(ասեղների չափը) տրամագիծը 0,15 մմ ասողը300 մակնիշի պողպատից ,կտրող ,ատրավմատիկ ,բարակ կորությունը 3/8 թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 30 սմ։ | шт |  |  | 240 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 3 | 33141121 | Нейлоновая нить |  | Վիրաբուժական ներծծվող կարաթել Պոլիգլեկապրոն 25,մոնոֆիլամենտ, սինթետիկ և ստերիլ ,որը պատրաստված է գլիկոլիդից և էպսիլոն-կապրոլակտոնից , առաձգական ուժըկորցնում է իմպլանտացիայից հետո 28 օրվա ընթացքում, և կարերի այս կլանումը հիմնականում ավարտվում է 91-ից 119 օրվա ընթացքում:Պոլիգլեկապրոն 25 3/0 90սմ կտրող 30մմ կամ համարժեք | шт |  |  | 240 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 4 | 33141121 | Нейлоновая нить |  | Պոլիդիոքսանոն մոնաթելային, սինթետիկ և ներծծվող կարթել ,պատրաստված է պոլիեսթերից: PDO կարի սկզբնական 50% ուժը մնում է 4 շաբաթ հետո, իսկ 25% մնում է 6 շաբաթ հետո: Կլանումը հիմնականում ավարտվում է 180-210 օրում:Պոլիդիոքսանոն 4/0 75 սմ ծակող 30մմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 240 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 5 | 33141121 | Впитывающий нить |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին N 1 , 75 սմ երկ կտրող 35- 40մմ կամ համարժեք | шт |  |  | 600 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 6 | 33141121 | Впитывающий нить |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին N1 75 սմ ծակող 40 -45 մմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 600 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 7 | 33141121 | Впитывающий нить |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Pոլիգլակտին 3/0 75 սմ ծակող 36-40 մմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 960 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 8 | 33141121 | Впитывающий нить |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 2/0 75 սմ ծակող 35-40մմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 1200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 9 | 33141121 | Впитывающий нить |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին N 0 75 սմ երկ ծակող 40- 45մմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 1200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 10 | 33141121 | Впитывающий нить |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 2/ 0 75 սմ կտրող 40մմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 1200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 11 | 33141121 | Впитывающий нить |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:պոլիգլակտին 5/0 75 սմ ծակող 36մմ կամ համարժեք | шт |  |  | 240 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 12 | 33141121 | Впитывающий нить |  | Վիրաբուժական կարաթել Պոլիեսթեր, ստերիլ, չներծծվող և հյուսված , ներկված կանաչ գույնով ,կազմված պոլիէթիլեն տերեֆտալատից: Այն պատրաստված է բարձր մոլեկուլային քաշի մանրաթելերից, փափկության համար պատված են սիլիկոնով: Պետք է համապատասխանի EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին՝ չներծծվող վիրաբուժական կարաթել:Պոլիեստեր 4/0 75 սմ երկ կտրող 36մմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 13 | 33141121 | Впитывающий нить |  | Վիրաբուժական կարաթել Պոլիեսթեր, ստերիլ, չներծծվող և հյուսված , ներկված կանաչ գույնով ,կազմված պոլիէթիլեն տերեֆտալատից: Այն պատրաստված է բարձր մոլեկուլային քաշի մանրաթելերից, փափկության համար պատված են սիլիկոնով: Պետք է համապատասխանի EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին՝ չներծծվող վիրաբուժական կարաթել:Պոլիեստեր 4/0 75 սմ երկ 36մմ կամ համարժեք:4.0 ծակող ասեղով | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 14 | 33141121 | Впитывающий нить |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 2/0 75 սմ կտրող 40մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 600 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 15 | 33141121 | Не впитывается нить |  | Վիրաբուժական կարաթել չներծծվող,մետաքսե 30- 35մմ կամ համարժեք ստերիլ, ծակող 0 չներծծվող վիր.կարաթել | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 16 | 33141121 | Не впитывается нить |  | Չներծծվող վիր.կարաթել ծակող 3/0 չներծծվող վիր.կարաթել 30- 40 մմ կամ համարժեք | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 17 | 33141121 | Не впитывается нить |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 4/0 ծակող 16մմ-ից մինչև 35մմ Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը: | шт |  |  | 800 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 18 | 33141121 | Не впитывается нить |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 4/0 կտրող 16մմ-ից մինչև 35մմ :Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը: | шт |  |  | 800 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 19 | 33141121 | Не впитывается нить |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 4/0 ծակող 16մմ-ից մինչև35մմ:Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը: | шт |  |  | 800 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 20 | 33141121 | Не впитывается нить |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 5/0 ծակող 16մմ-ից մինչև 40մմ Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը: | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 21 | 33141121 | Не впитывается нить |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 4/0 ծակող 16մմ-ից մինչև 26մմ երկասեղանի մոնաթել:Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը: | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 22 | 33141121 | Не впитывается нить |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 5/0 ծակող 16մմ-ից մինչև 26մմ երկասեղանի մոնաթել:Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 23 | 33141121 | Не впитывается нить |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 6 /0 ծակող 16մմ-ից մինչև 26մմ երկասեղանի մոնաթել:Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 24 | 33141121 | Не впитывается нить |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 7/0 ծակող 16մմ-ից մինչև 26մմ երկասեղանի մոնաթել:Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 25 | 33141121 | Не впитывается нить |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 10/0 ծակող 10մմ-ից մինչև 16մմ մոնաթել:Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 26 | 33141121 | Не впитывается нить |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 3/0 ծակող 10մմ-ից մինչև 26մմ մոնաթել:Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը; | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 27 | 33141121 | Не впитывается нить |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 2/0 ծակող 10մմ-ից մինչև 26մմ մոնաթել:Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 28 | 33141121 | Не впитывается нить |  | Վիրաբուժական կարաթել չներծծվող,մետաքսե 30- 35մմ, ստերիլ, ծակող 2 /0 | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 29 | 33141121 | Хирургическая нить |  | Վիրաբուժական կարթել Պոլիպրոպիլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու և չներծծվող վիրաբուժական կարաթելի համար EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջները բավարարելու համար:Պոլիպրոպիլեն 4/0 75 սմ երկ կտրող 30սմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 240 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 30 | 33141157 | Նշտարի շեղբ |  | №11 | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 31 | 33141157 | Նշտարի շեղբ |  | №15 | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 32 | 33141157 | Նշտարի շեղբ |  | №23 | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 33 | 33141157 | Նշտարի շեղբ |  | №21 | шт |  |  | 2500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 34 | 33141212 | Браслет для новорожденных |  | Թևկապ աղջիկների և տղաների համար | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 35 | 33141212 | Пульсоксиметр |  | Թթվածնի սարք օքսիմետր | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 36 | 33141212 | Презерватив |  | Պատնեշային բեղմնականխման միջոց չափսը M, L | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 37 | 33161220 | Шпатель |  | փայտե | шт |  |  | 50000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 38 | 33141145 | Спинномозговая игла |  | 25G ինտրադյուսերով 90մմ | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 39 | 33141145 | Спинномозговая игла |  | 25G ինտրադյուսերով 120 մմ | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 40 | 33141212 | Брюшной дренаж |  | Որովայնի համար 24G մ/օ ստերիլ ջրահեռացման խողովակ | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 41 | 33141212 | Брюшной дренаж |  | Որովայնի համար 22G մ/օ ստերիլ ջրահեռացման խողովակ | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 42 | 33141212 | Спираль |  | Ներարգանդային պարույր հակաբեղմնականխարգելիչ՝ սարք T-աձև, սարք պատրաստված ճկուն պոլիէթիլենից ,որի ուղղահայաց և հորիզոնական մասերի վրա կիրառված է պղնձե շերտ; | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 43 | 33141212 | Зажим для пупка |  | Պորտասեղմիչ մ/օ ստերիլ, նորածինների պորտը ֆիքսելու համար | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 44 | 38411200 | Термометр |  | Թվային ազդանշանային | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 45 | 30192200 | Ультразвуковое исследование. лента |  | 20մ*110մմ/ ULSTAR-1100S/ | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 46 | 33141160 | Ультразвуковое исследование.гель |  | ուլտրասոունդ գել | литр |  |  | 800 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 47 | 32351230 | Рентгеновская пленка |  | 30 * 40 * կանաչ ֆոնի վրա | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 48 | 32351230 | Рентгеновская пленка |  | 24 *30* կանաչ ֆոնի վրա | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 49 | 32351230 | Рентгеновская пленка |  | Ռենտգեն ապարատ Colenta HighCapX-ի համար նախատեսված ռենտգեն ժապավեն 20×25 սմ | шт |  |  | 1200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 50 | 32351230 | Рентгеновская пленка |  | Ռենտգեն ապարատ Colenta HighCapX-ի համար նախատեսված ռենտգեն ժապավեն 35×43 սմ | шт |  |  | 1200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 51 | 32351230 | Рентгеновская пленка |  | 18*24 կանաչ ֆոնի վրա | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 52 | 32351230 | Рентгеновская пленка |  | 13*18 կանաչ ֆոնի վրա | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 53 | 24931500 | Проявитель |  | Փոշեքիմիկատ ռենտգեն ժապավենի չոր 15լ, պլաստմասե տարայով | шт |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 54 | 24931510 | Фиксаж |  | Փոշեքիմիկատ ռենտգեն ժապավենի չոր15-22,5 լ-ի համար | шт |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 55 | 33141212 | Сульфат бария |  | Ռենտգեն հետազոտության համար փոշի լ-թ պատրաստելու համար ներքին ընդունման 100 գր | шт |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 56 | 39511130 | Простинья |  | Մ/օ բժշկական կտորե 58*70 մմ 20 գր | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 57 | 39511130 | Простинья |  | Վիրահատական սեղանի կտորե 2 մ երկ լայն 1մ | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 58 | 39511130 | Простинья |  | Թղթե 50 սմ* 50մ 1 ՍՖ շերտով | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 59 | 33141212 | Склеротерапевтическая игла для гастроскопии |  | գաստրոսկոպիայի համար՝ 170սմ 24G 2,85 աշխատանքային տրամագծով | шт |  |  | 30 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 60 | 33141112 | Сантавик |  | 5 * 5 կտորից բժշկական | шт |  |  | 4000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 61 | 33141112 | Сантавик бактерицид |  | 1,9 * 7,2 սանտավիկ | шт |  |  | 50000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 62 | 33141212 | Стерильная салфетка |  | Ստերիլ անձեռոցիկ 45*29 թանզիֆե | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 63 | 33141143 | Скарификатор |  | Պլաստմասե կաղապարով մ/օ | шт |  |  | 40000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 64 | 33121180 | Тонометр |  | Կոմպլեկտ ՝ստանդարտ մանժետ չափսը՝40- 51սմ,մանոմետր, ստետոսկոպ, տանձիկ,փական,հավաքածուն պահելու համար նախատեսված պարկ | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 65 | 33141212 | Назальный кровоостанавливающий нерассасывающийся губчатый тампон с нитью |  | 100*25*15 սպունգե տամպոն,թելով | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 66 | 33141212 | Послеоперационная силиконовая носовая вставка с трубкой |  | 68*24 / փաթեթի մեջ մեկ զույգ/ | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 67 | 33141212 | Электрод для холтеровского мониторирования |  | մ/օ 50 մմ չափով բարձր կպչունությամբ նախատեսված ԷՍԳ հաղորդագրությունն ավելի ճշգրիտ մոնիտորինգ կատարելու համար : | шт |  |  | 5000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 68 | 33691141 | Медицинский кислород |  | Բժշկական թթվածին բալոնով, 150 մթնոլորտային ճնշում, 6խմ ծավալով, թթվածնի պարունակությունը 95%-ից ոչ պակաս | шт |  |  | 8000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |

По истечении крайнего срока исполнения контракта договор будет расторгнут в отношении нереализованных доз:

Настоящая процедура закупки объявляется в соответствии с требованиями части 6 статьи 15 Закона РА " О закупках:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար:

Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :

•	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

•	Ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված:Պիտանելիության ժամկետը`գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն  հետևյալը․

- ա․ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ

բ մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության