ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   26-07

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33141212 | Հելիկոբակտեր թեստ |  | Թեստի անունը ASAN Helicobacter Test օգտագործման տիպ in vitro diagnostic use only փաթեթի պարունակությունը թեստային սարք,պարունակում է թթու և pH ինդիկատոր | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 2 | 33141121 | Թել նայլոն |  | Կարաթել սինթետիկ ոչ ներծծվող, պոլիամիդ N 10/0 շպատելանման 2x6.0 մմ(ասեղների չափը) տրամագիծը 0,15 մմ ասողը300 մակնիշի պողպատից ,կտրող ,ատրավմատիկ ,բարակ կորությունը 3/8 թելի երկարությունը ոչ պակաս քան 30 սմ։ | հատ |  |  | 240 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 3 | 33141121 | Թել նայլոն |  | Վիրաբուժական ներծծվող կարաթել Պոլիգլեկապրոն 25,մոնոֆիլամենտ, սինթետիկ և ստերիլ ,որը պատրաստված է գլիկոլիդից և էպսիլոն-կապրոլակտոնից , առաձգական ուժըկորցնում է իմպլանտացիայից հետո 28 օրվա ընթացքում, և կարերի այս կլանումը հիմնականում ավարտվում է 91-ից 119 օրվա ընթացքում:Պոլիգլեկապրոն 25 3/0 90սմ կտրող 30մմ կամ համարժեք | հատ |  |  | 240 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 4 | 33141121 | Թել նայլոն |  | Պոլիդիոքսանոն մոնաթելային, սինթետիկ և ներծծվող կարթել ,պատրաստված է պոլիեսթերից: PDO կարի սկզբնական 50% ուժը մնում է 4 շաբաթ հետո, իսկ 25% մնում է 6 շաբաթ հետո: Կլանումը հիմնականում ավարտվում է 180-210 օրում:Պոլիդիոքսանոն 4/0 75 սմ ծակող 30մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 240 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 5 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին N 1 , 75 սմ երկ կտրող 35- 40մմ կամ համարժեք | հատ |  |  | 600 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 6 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին N1 75 սմ ծակող 40 -45 մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 600 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 7 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Pոլիգլակտին 3/0 75 սմ ծակող 36-40 մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 960 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 8 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 2/0 75 սմ ծակող 35-40մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 1200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 9 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին N 0 75 սմ երկ ծակող 40- 45մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 1200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 10 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 2/ 0 75 սմ կտրող 40մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 1200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 11 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:պոլիգլակտին 5/0 75 սմ ծակող 36մմ կամ համարժեք | հատ |  |  | 240 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 12 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարաթել Պոլիեսթեր, ստերիլ, չներծծվող և հյուսված , ներկված կանաչ գույնով ,կազմված պոլիէթիլեն տերեֆտալատից: Այն պատրաստված է բարձր մոլեկուլային քաշի մանրաթելերից, փափկության համար պատված են սիլիկոնով: Պետք է համապատասխանի EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին՝ չներծծվող վիրաբուժական կարաթել:Պոլիեստեր 4/0 75 սմ երկ կտրող 36մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 13 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարաթել Պոլիեսթեր, ստերիլ, չներծծվող և հյուսված , ներկված կանաչ գույնով ,կազմված պոլիէթիլեն տերեֆտալատից: Այն պատրաստված է բարձր մոլեկուլային քաշի մանրաթելերից, փափկության համար պատված են սիլիկոնով: Պետք է համապատասխանի EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին՝ չներծծվող վիրաբուժական կարաթել:Պոլիեստեր 4/0 75 սմ երկ 36մմ կամ համարժեք:4.0 ծակող ասեղով | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 14 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարելաթել |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 2/0 75 սմ կտրող 40մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 600 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 15 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարաթել չներծծվող,մետաքսե 30- 35մմ կամ համարժեք ստերիլ, ծակող 0 չներծծվող վիր.կարաթել | հատ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 16 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | Չներծծվող վիր.կարաթել ծակող 3/0 չներծծվող վիր.կարաթել 30- 40 մմ կամ համարժեք | հատ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 17 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 4/0 ծակող 16մմ-ից մինչև 35մմ Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը: | հատ |  |  | 800 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 18 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 4/0 կտրող 16մմ-ից մինչև 35մմ :Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը: | հատ |  |  | 800 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 19 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 4/0 ծակող 16մմ-ից մինչև35մմ:Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը: | հատ |  |  | 800 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 20 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | - Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 5/0 ծակող 16մմ-ից մինչև 40մմ Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը: | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 21 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 4/0 ծակող 16մմ-ից մինչև 26մմ երկասեղանի մոնաթել:Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը: | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 22 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 5/0 ծակող 16մմ-ից մինչև 26մմ երկասեղանի մոնաթել:Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 23 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 6 /0 ծակող 16մմ-ից մինչև 26մմ երկասեղանի մոնաթել:Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 24 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 7/0 ծակող 16մմ-ից մինչև 26մմ երկասեղանի մոնաթել:Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 25 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 10/0 ծակող 10մմ-ից մինչև 16մմ մոնաթել:Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը | հատ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 26 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 3/0 ծակող 10մմ-ից մինչև 26մմ մոնաթել:Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը; | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 27 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարաթել պրոլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու համար, EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին բավարարող, 2/0 ծակող 10մմ-ից մինչև 26մմ մոնաթել:Պարտադիր է հավաստագրի առկայությունը | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 28 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարաթել չներծծվող,մետաքսե 30- 35մմ, ստերիլ, ծակող 2 /0 | հատ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 29 | 33141121 | Վիրահատական թել |  | Վիրաբուժական կարթել Պոլիպրոպիլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու և չներծծվող վիրաբուժական կարաթելի համար EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջները բավարարելու համար:Պոլիպրոպիլեն 4/0 75 սմ երկ կտրող 30սմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 240 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 30 | 33141157 | Նշտարի շեղբ |  | №11 | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 31 | 33141157 | Նշտարի շեղբ |  | №15 | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 32 | 33141157 | Նշտարի շեղբ |  | №23 | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 33 | 33141157 | Նշտարի շեղբ |  | №21 | հատ |  |  | 2500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 34 | 33141212 | Նորածինների ապարանջան |  | Թևկապ աղջիկների և տղաների համար | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 35 | 33141212 | Պուլսօքսիմետր |  | Թթվածնի սարք օքսիմետր | հատ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 36 | 33141212 | Պահպանակ |  | Պատնեշային բեղմնականխման միջոց չափսը M, L | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 37 | 33161220 | Շպատել |  | փայտե | հատ |  |  | 50000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 38 | 33141145 | Ողնուղեղային ասեղ |  | 25G ինտրադյուսերով 90մմ | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 39 | 33141145 | Ողնուղեղային ասեղ |  | 25G ինտրադյուսերով 120 մմ | հատ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 40 | 33141212 | Որովայնային դրենաժ |  | Որովայնի համար 24G մ/օ ստերիլ ջրահեռացման խողովակ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 41 | 33141212 | Որովայնային դրենաժ |  | Որովայնի համար 22G մ/օ ստերիլ ջրահեռացման խողովակ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 42 | 33141212 | Պարույր |  | Ներարգանդային պարույր հակաբեղմնականխարգելիչ՝ սարք T-աձև, սարք պատրաստված ճկուն պոլիէթիլենից ,որի ուղղահայաց և հորիզոնական մասերի վրա կիրառված է պղնձե շերտ; | հատ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 43 | 33141212 | Պորտասեղմիչ |  | Պորտասեղմիչ մ/օ ստերիլ, նորածինների պորտը ֆիքսելու համար | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 44 | 38411200 | Ջերմաչափ |  | Թվային ազդանշանային | հատ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 45 | 30192200 | ՈՒլտրաձայնային հետազ. ժապավեն |  | 20մ*110մմ/ ULSTAR-1100S/ | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 46 | 33141160 | Ուլտրաձայնային հետազ.գել |  | ուլտրասոունդ գել | լիտր |  |  | 800 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 47 | 32351230 | Ռենտգեն թաղանթ |  | 30 * 40 * կանաչ ֆոնի վրա | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 48 | 32351230 | Ռենտգեն թաղանթ |  | 24 *30* կանաչ ֆոնի վրա | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 49 | 32351230 | Ռենտգեն թաղանթ 0 |  | Ռենտգեն ապարատ Colenta HighCapX-ի համար նախատեսված ռենտգեն ժապավեն 20×25 սմ | հատ |  |  | 1200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 50 | 32351230 | Ռենտգեն թաղանթ 0 |  | Ռենտգեն ապարատ Colenta HighCapX-ի համար նախատեսված ռենտգեն ժապավեն 35×43 սմ | հատ |  |  | 1200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 51 | 32351230 | Ռենտգեն թաղանթ |  | 18*24 կանաչ ֆոնի վրա | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 52 | 32351230 | Ռենտգեն թաղանթ |  | 13*18 կանաչ ֆոնի վրա | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 53 | 24931500 | Երևակիչ |  | Փոշեքիմիկատ ռենտգեն ժապավենի չոր 15լ, պլաստմասե տարայով | տուփ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 54 | 24931510 | Ամրակիչ |  | ### Փոշեքիմիկատ ռենտգեն ժապավենի չոր15-22,5 լ-ի համար | տուփ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 55 | 33141212 | Բարիումի սուլֆատ |  | Ռենտգեն հետազոտության համար փոշի լ-թ պատրաստելու համար ներքին ընդունման 100 գր | հատ |  |  | 150 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 56 | 39511130 | Սավան |  | Մ/օ բժշկական կտորե 58*70 մմ 20 գր | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 57 | 39511130 | Սավան |  | Վիրահատական սեղանի կտորե 2 մ երկ լայն 1մ | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 58 | 39511130 | Սավան |  | Թղթե 50 սմ* 50մ 1 ՍՖ շերտով | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 59 | 33141212 | Սկլերոթերապիայի ասեղ գաստրոսկոպիայի համար |  | գաստրոսկոպիայի համար՝ 170սմ 24G 2,85 աշխատանքային տրամագծով | հատ |  |  | 30 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 60 | 33141112 | Սպեղանի |  | 5 * 5 կտորից բժշկական | հատ |  |  | 4000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 61 | 33141112 | Սպեղանի բակտերիցիդ |  | 1,9 * 7,2 սանտավիկ | հատ |  |  | 50000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 62 | 33141212 | Ստերիլ անձեռոցիկ |  | Ստերիլ անձեռոցիկ 45*29 թանզիֆե | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 63 | 33141143 | Սկարիֆիկատոր |  | Պլաստմասե կաղապարով մ/օ | հատ |  |  | 40000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 64 | 33121180 | Տոնոմետր |  | Կոմպլեկտ ՝ստանդարտ մանժետ չափսը՝40- 51սմ,մանոմետր, ստետոսկոպ, տանձիկ,փական,հավաքածուն պահելու համար նախատեսված պարկ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 65 | 33141212 | Քթի հեմոստատիկ չներծծվող սպունգե տամպոն թելով |  | 100*25*15 սպունգե տամպոն,թելով | հատ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 66 | 33141212 | Քթի հետվիրահատական սիլիկոնե ներդիր ,խողովակով |  | 68*24 / փաթեթի մեջ մեկ զույգ/ | հատ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 67 | 33141212 | Հոլտերի ապարատի էլեկտրոդ |  | մ/օ 50 մմ չափով բարձր կպչունությամբ նախատեսված ԷՍԳ հաղորդագրությունն ավելի ճշգրիտ մոնիտորինգ կատարելու համար : | հատ |  |  | 5000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 68 | 33691141 | Բժշկական թթվածին |  | Բժշկական թթվածին բալոնով, 150 մթնոլորտային ճնշում, 6խմ ծավալով, թթվածնի պարունակությունը 95%-ից ոչ պակաս | հատ |  |  | 8000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը

Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :

- • ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

- Ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված:Պիտանելիության ժամկետը`ապրանքը հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն:

- Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:    Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :