## Лист1
Հաստատեց՝ տնօրեն Հ․Գ․Գրիգորյան ------------------------
07․08․2025թ․
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
N |  | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Գումար
1 | 33141142/503 | Ներարկիչ ինսուլինային 1մլ 100ՄՄ | Ներարկիչ ինսուլինային 1մլ 100 ՄՄ, ապիրոգեն, ստերիլ, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ, հանվող ասեղով, ասեղ՝ 26G, որակյալ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 30000 | հատ | 20 | 600000
2 | 33141142/504 | Ներարկիչ 2մլ | Մեկանգամյա օգտագործման, ապիրոգեն, ստերիլ, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ, 2 մլ, 23G ասեղով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 30000 | հատ | 15 | 450000
3 | 33141142/506 | Ներարկիչ 5մլ | Մեկանգամյա օգտագործման, ապիրոգեն, ստերիլ, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ, 5 մլ, 22G ասեղով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 120000 | հատ | 20 | 2400000
4 | 33141142/507 | Ներարկիչ 5մլ, լուեր լոք | Մեկանգամյա օգտագործման, ապիրոգեն, ստերիլ, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ, 5 մլ, 22G ասեղով, լուեր լոք միացմամբ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 60000 | հատ | 25 | 1500000
5 | 33141142/508 | Ներարկիչ 10մլ | Մեկանգամյա օգտագործման, ապիրոգեն, ստերիլ, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ, 10 մլ, 21G ասեղով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 120000 | հատ | 20 | 2400000
6 | 33141142/509 | Ներարկիչ 10մլ, լուեր լոք | Մեկանգամյա օգտագործման, ապիրոգեն, ստերիլ, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ, 10 մլ, 21G ասեղով, լուեր լոք միացմամբ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 60000 | հատ | 25 | 1500000
7 | 33141142/511 | Ներարկիչ 20մլ | Մեկանգամյա օգտագործման, ապիրոգեն, ստերիլ, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ, 20 մլ, 21G ասեղով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 50000 | հատ | 25 | 1250000
8 | 33141142/512 | Ներարկիչ 50մլ | Մեկանգամյա օգտագործման, ապիրոգեն, ստերիլ, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ, 50 մլ, ասեղով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 30000 | հատ | 70 | 2100000
9 | 33141142/513 | Ժանեի ներարկիչ 60մլ | Ներարկիչ 60 մլ ծավալով, որը պետք է ունենա հատուկ գլխիկ՝ առավել բարձր ճնշում գործադրելով լվացումներ կատարելու համար: Կաթետրային ծայրատով, մեկանգամյա օգտագործման, ստերիլ, երեք բաղկացուցիչ մասերով: Ապիրոգեն, ոչ տոքսիկ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 110 | 110000
10 | 33141300/503 | Ձեռնոցներ բժշկական ոչ ստերիլ, առանց տալկի | Ձեռնոցներ բժշկական, միանվագ օգտագործման, նիտրիլից, ոչ ստերիլ, առանց տալկի, S,M,L, XL չափսերի՝ ըստ պահանջի, որակյալ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 600000 | հատ | 12 | 7200000
11 | 18421130/501 | Ձեռնոցներ բժշկական ստերիլ | Ձեռնոց լատեքսից, վիրաբուժական, 6.5; 7; 7.5; 8 չափսերի՝ ըստ պահանջի, ստերիլ, անատոմիական։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 20000 | զույգ | 80 | 1600000
12 | 33141211/565 | Արյան փոխներարկման համակարգ | Արյան փոխներարկման համակարգ ֆիլտրով և ասեղով, օդաթողով, ստերիլ, ապիրոգեն, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ, անհետք վերականգնվող առաձգականությամբ, որակյալ (որպեսզի օգտագործման ժամանակ արտահոսք չլինի) միացումը՝ լուեր լոք: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 15000 | հատ | 120 | 1800000
13 | 33141211/566 | Համակարգ հեղուկների ն/ե փոխներարկման համար | Հեղուկների ներերակային ներարկման համակարգ, միանվագ օգտագործման, հոսքի կարգավորիչով, ասեղի չափսը՝ 21G, ստերիլ, ապիրոգեն, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ, հաստ լատեքսով, անհետք վերականգնվող առաձգականությամբ որակյալ (որպեսզի օգտագործման ժամանակ արտահոսք չլինի): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 50000 | հատ | 70 | 3500000
14 | 33141211/567 | Համակարգ ինֆուզոմատի համար Y-աձև պորտով | Ունիվերսալ ինֆուզիոն համակարգ։ Խողովակի երկարությունը ոչ պակաս 180սմ, ստերիլ, ինյեկցիոն Y-աձև պորտ, սուր, թափանցիկ ծայրակալ, կաթոցիչային կամերայի ստորին հատվածը պետք է լինի էլաստիկ։ Համակարգը պետք է ներառի ինֆուզիոն ֆիլտր, օդային ֆիլտր, պտուտակային սեղմակ, հերմետիկ պտուտակային միացում։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 40000 | հատ | 150 | 6000000
15 | 33141211/568 | Փոխներարկիչի երկարացման խողովակ (Պերֆուզորի գիծ) | Փոխներարկիչի երկարացման խողովակ, երկարությունը առնվազն 150սմ, միացումը Լուեր-լոք տիպի, մանրէազերծ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15000 | հատ | 190 | 2850000
16 | 33141240/501 | Ներերակային կաթետրի եռուղի | Եռուղի 360 աստիճան, պլաստմասե կցորդ՝ մեկ մուտքային և երկու ելքային ծորակներով: Պետք է պատրաստված լինի թափանցիկ, ոչ տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6000 | հատ | 150 | 900000
17 | 33141115/501 | Բամբակ 100գ | Բարձր որակի բամբակ բժշկական 100%, հիգրոսկոպիկ, հիգիենիկ, ոչ մանրէազերծ, պոլիէթիլենային փակ անհատական փաթեթավորմամբ, 100գ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5000 | հատ | 210 | 1050000
18 | 33141133/502 | Բինտ ոչ ստերիլ 7սմ*7մ | Ոչ պակաս քան 32-36 գ/ք.մ. խտությամբ, որակյալ թանզիֆից, 7սմx7մ գլանափաթեթով, ոչ ստերիլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30000 | հատ | 80 | 2400000
19 | 33141133/503 | Բինտ ոչ ստերիլ 7սմx14մ | 32-36 գ/ք.մ. խտությամբ, որակյալ թանզիֆից 7սմx14մ գլանափաթեթով, ոչ ստերիլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2000 | հատ | 140 | 280000
20 | 33141112/502 | Սպեղանի կտորե գալարափաթեթով 2.5*500սմ | 2,5x500սմ, հատուկ հիպոալերգիկ կտորից: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10000 | հատ | 130 | 1300000
21 | 33141112/503 | Սպեղանի թղթե 2.5սմ*5մ | Թղթե սպեղանի 2.5սմ*5մ, հիպոալերգեն նյութից։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 100 | 100000
22 | 33141138/501 | Քթային կանյուլա մեծահասակի | Մեծահասակի քթային կանյուլա թթվածնային, պատրաստված փափուկ, ատրավմատիկ PVC-ից: Խողովակի ներքին լուսանցքը խոնավանալուց կամ տաքանալուց չպետք է փակվի: Ականջների վրայով ամրացվող: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 150 | 150000
23 | 33141138/502 | Քթային կանյուլա մանկական | Մանկական քթային կանյուլա թթվածնային, պատրաստված է փափուկ, ատրավմատիկ PVC-ից: Խողովակի ներքին լուսանցքը խոնավանալուց կամ տաքանալուց չպետք է փակվի: Ականջների վրայով ամրացվող։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 200 | հատ | 270 | 54000
24 | 33141136/540 | Ն/ե Պերիֆերիկ կաթետր 16G | Պերիֆերիկ երակային կաթետր G-16, ստերիլ, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված թևիկների վրա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 100 | հատ | 70 | 7000
25 | 33141136/541 | Ն/ե Պերիֆերիկ կաթետր 17G | Պերիֆերիկ երակային կաթետր G-17, ստերիլ, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված թևիկների վրա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 100 | հատ | 70 | 7000
26 | 33141136/542 | Ն/ե Պերիֆերիկ կաթետր 18G | Պերիֆերիկ երակային կաթետր G-18, ստերիլ, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված թևիկների վրա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 500 | հատ | 70 | 35000
27 | 33141136/551 | Ն/ե Պերիֆերիկ կաթետր 20G | Պերիֆերիկ երակային կաթետր G-20, ստերիլ, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված թևիկների վրա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 10000 | հատ | 50 | 500000
28 | 33141136/552 | Ն/ե Պերիֆերիկ կաթետր 22G | Պերիֆերիկ երակային կաթետր G-22, ատրավմատիկ ծայրով, ստերիլ, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված թևիկների վրա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 30000 | հատ | 50 | 1500000
29 | 33141136/553 | Ն/ե Պերիֆերիկ կաթետր 24G | Պերիֆերիկ երակային կաթետր G-24, ատրավմատիկ ծայրով, ստերիլ, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված թևիկների վրա, որակյալ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 25000 | հատ | 50 | 1250000
30 | 33141136/554 | Ն/ե կենտրոնական կաթետր 18G,7F | Կենտրոնական երակային կաթետր G-18, 7F, 20-30սմ, երկճյուղ, ատրավմատիկ ծայրով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 250 | հատ | 12000 | 3000000
31 | 33141136/555 | Կենտրոնական երակային կաթետր 6F, 19G | Կենտրոնական երակային կաթետր G-19, 6F, 20-30սմ, երկճյուղ, ատրավմատիկ ծայրով, ուղղորդիչով, ստերիլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50 | հատ | 10000 | 500000
32 | 33141136/556 | Կենտրոնական երակային կաթետր 5F | Կենտրոնական երակային կաթետր 5F, 20-30սմ, երկճյուղ, ատրավմատիկ ծայրով, ուղղորդիչով, ստերիլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50 | հատ | 10000 | 500000
33 | 33141136/557 | Կենտրոնական երակային կաթետր 4F | Կենտրոնական երակային կաթետր 4F, 20-30սմ, երկճյուղ, ատրավմատիկ ծայրով, ուղղորդիչով, ստերիլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50 | հատ | 10000 | 500000
34 | 33141136/558 | Կենտրոնական երակային կաթետր հեմոդիալիզի համար 11,5F կամ 12F, 15-16 սմ | Կենտրոնական երակային կաթետր հեմոդիալիզի համար 11,5F կամ 12F, 15-16 սմ, երկճյուղ, ուղղորդիչով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 15000 | 1500000
35 | 33141129/503 | Դիմակ բժշկական միանվագ օգտագործման | Դիմակ բժշկական միանվագ օգտագործման համար, եռաշերտ, ռետինե ականջակալներով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50000 | հատ | 10 | 500000
36 | 33141129/504 | Դիմակ KN95 | Դիմակ պաշտպանիչ KN95։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 200 | հատ | 120 | 24000
37 | 18311190/503 | Խալաթ միանվագ օգտագործման | Խալաթ միանվագ օգտագործման համար, ոչ ստերիլ, պատրաստված ոչ գործվածքային նյութից: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15000 | հատ | 160 | 2400000
38 | 33141219/501 | Գլխարկ բժշկական մեկանգամյա օգտագործման | Գլխարկ բժշկական մեկանգամյա օգտագործման, ոչ կտորային, պոլիպրոպիլենից, եզրերը հավաքված ռեզինով, ոչ ստերիլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10000 | հատ | 8 | 80000
39 | 33141211/569 | Վակուումային փորձանոթի ստերիլ ասեղ 21G | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգի ասեղ, ստերիլ, որակյալ, հոլդերով: Չափսը՝ 21Gx1, 1/2: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 60000 | հատ | 20 | 1200000
40 | 33191310/508 | Վակուումային փորձանոթ՝ EDTA-K3 պարունակող, 3մլ, 73-75մմ | Ստերիլ, պլաստիկ վակուումային փորձանոթ` պարունակող EDTA-K3: Տարողությունը` 3մլ, 73-75մմ: CE, ISO հավաստագրերի առկայություն: | 120000 | հատ | 20 | 2400000
41 | 33191310/509 | Վակուումային փորձանոթ՝ նատրիումի ցիտրատ պարունակող, 3,6մլ, 13x75մմ | Ստերիլ վակուումային պլաստիկ փորձանոթ՝ նատրիումի ցիտրատ պարունակող: Տարողությունը` 3.6մլ: CE, ISO հավաստագրերի առկայություն: | 50000 | հատ | 20 | 1000000
42 | 33191310/510 | Վակուումային փորձանոթ գելով 5մլ | Ստերիլ, պլաստիկ վակուումային փորձանոթ` GEL and Clot ակտիվատոր պարունակող / շիճուկի անջատման համար/: Տարողությունը՝ 5մլ։ CE, ISO հավաստագրերի առկայություն։ | 120000 | հատ | 30 | 3600000
43 | 33191310/511 | Վակուումային փորձանոթ առանց անտիկոագուլյանտի 5մլ | Ստերիլ վակուումային պլաստիկ փորձանոթ առանց անտիկոագուլյանտի: Տարողությունը՝ 5մլ: CE, ISO հավաստագրերի առկայություն։ | 25000 | հատ | 50 | 1250000
44 | 33191310/514 | Վակուումային պլաստիկ փորձանոթ՝ sodium heparin պարունակող, 2մլ, 13x75մմ | Ստերիլ վակուումային պլաստիկ փորձանոթ հեպարինով, 2մլ։ CE, ISO հավաստագրերի առկայություն։ | 2000 | հատ | 55 | 110000
45 | 33191310/515 | Վակուումային փորձանոթ նատրիում ֆտորիդով և կալիում օքսալատով | Վակուումային փորձանոթ նատրիում ֆտորիդով և կալիում օքսալատով։ Փորձանոթի ծավալը՝ 2 մլ, չափսերը՝ 13 x 75մմ։ Ֆիրմային նշանի, ISO 9001 և ISO 13485, CE սերտիֆիկատների առկայություն։ | 500 | հատ | 100 | 50000
46 | 33141144/515 | Ասեղ ներարկիչի համար 16G | Ներարկիչի ասեղ, ծածկույթով, ստերիլ, 16G։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 300 | հատ | 22 | 6600
47 | 33141144/516 | Ասեղ ներարկիչի համար 18G | Ներարկիչի ասեղ, ծածկույթով, ստերիլ, 18G։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30000 | հատ | 10 | 300000
48 | 33141144/517 | Ասեղ ներարկիչի համար 21G | Ներարկիչի ասեղ, ծածկույթով, ստերիլ, 21G։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50000 | հատ | 10 | 500000
49 | 33161220/502 | Շպատել | Շպատել փայտե, երկարությունը 150մմ (±5%), լայնությունը՝ 18մմ (±5%), ոչ ստերիլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4000 | հատ | 5 | 20000
50 | 33141410/501 | Ստերիլ կղանքի տարա գդալով | Կղանքի անալիզի տարա գդալով, մանրէազերծված, պոլիպրոպիլենային, տարողությունը 60մլ, մեկանգամյա օգտագործման համար, ոչ տոքսիկ, անհատական փաթեթավորված: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 500 | հատ | 60 | 30000
51 | 33141410/502 | Ստերիլ մեզի տարա 60մլ | Մեզի անալիզի տարա, մանրէազերծված, պոլիպրոպիլենային, տարողությունը 60մլ, մեկանգամյա օգտագործման համար, ոչ տոքսիկ: Անհատական փաթեթավորված: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 8000 | հատ | 50 | 400000
64663600
Ծանոթություն ** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: ***Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
2․ Ապրանքներին առաջադրված պայմաններն են Բոլոր հղումների դեպքում հասկանալ «կամ համարժեք» արտահայտությունը, համաձայն ՀՀ գնումների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջը: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է : Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը մինչև դեղատուն։
3․ Մատակարարման պահին պիտանիության ընդհանուր ժամկետի առնվազն 1/2-ի ապահովում, եթե այլ պայման նշված չէ տեխնիկական բնութագրում։
Ռուսերեն լեզվով հրապարակված նյութերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը

## Лист2
ЗАКУПКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2026 ГОД
Н |  | Нейминг | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | Цена покупки единицы товара | Деньги
1 | 33141142/503 | Инсулиновый шприц 1 мл 100 мм | Шприц инсулиновый 1 мл 100 мм, апирогенный, стерильный, полимерная индивидуальная упаковка, со съёмной иглой, игла: 26G, высокого качества. Наличие сертификата качества. Поставщик по требованию заказчика обязан предоставить сертификат, удостоверяющий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 30000 | шт. | 20 | 600000
2 | 33141142/504 | Шприц 2 мл | Одноразовый, апирогенный, стерильный, в индивидуальной полимерной упаковке, объёмом 2 мл, с иглой 23G. Наличие сертификата качества. Поставщик по требованию заказчика обязан предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 30000 | шт. | 15 | 450000
3 | 33141142/506 | Шприц 5 мл | Одноразовый, апирогенный, стерильный, в индивидуальной полимерной упаковке, объёмом 5 мл, с иглой 22G. Наличие сертификата качества. Поставщик обязуется по требованию заказчика предоставить сертификат, удостоверяющий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 120000 | шт. | 20 | 2400000
4 | 33141142/507 | Шприц 5 мл, люэровский замок | Одноразовый, апирогенный, стерильный, в индивидуальной полимерной упаковке, объёмом 5 мл, с иглой 22G, соединение типа «Луер-Лок». Наличие сертификата качества. Поставщик обязуется по требованию заказчика предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 60000 | шт. | 25 | 1500000
5 | 33141142/508 | Шприц 10 мл | Одноразовый, апирогенный, стерильный, в индивидуальной полимерной упаковке, объёмом 10 мл, с иглой 21G. Наличие сертификата качества. Поставщик по требованию заказчика обязан предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 120000 | шт. | 20 | 2400000
6 | 33141142/509 | Шприц 10 мл, люэровский замок | Одноразовый, апирогенный, стерильный, в индивидуальной полимерной упаковке, объёмом 10 мл, с иглой 21G, соединение типа «Луер-Лок». Наличие сертификата качества. Поставщик по требованию заказчика обязан предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 60000 | шт. | 25 | 1500000
7 | 33141142/511 | Шприц 20 мл | Одноразовый, апирогенный, стерильный, в индивидуальной полимерной упаковке, объёмом 20 мл, с иглой 21G. Наличие сертификата качества. Поставщик по требованию заказчика обязан предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 50000 | шт. | 25 | 1250000
8 | 33141142/512 | Шприц 50 мл | Одноразовый, апирогенный, стерильный, в индивидуальной полимерной упаковке, объёмом 50 мл, с иглой. Наличие сертификата качества. Поставщик по требованию заказчика обязан предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 30000 | шт. | 70 | 2100000
9 | 33141142/513 | Шприц Джейн 60 мл | Шприц объёмом 60 мл, имеющий специальную головку для промывания под высоким давлением. С наконечником-катетером, одноразовый, стерильный, трёхкомпонентный. Пирогенный, нетоксичный. Наличие сертификата качества. | 1000 | шт. | 110 | 110000
10 | 33141300/503 | Медицинские перчатки, нестерильные, без талька | Перчатки медицинские одноразовые, нитриловые, нестерильные, без талька, размеры S, M, L, XL, по запросу, высокого качества. Наличие сертификата качества. | 600000 | шт. | 12 | 7200000
11 | 18421130/501 | Медицинские стерильные перчатки | Перчатки латексные хирургические, размеры 6,5; 7; 7,5; 8, по запросу, стерильные, анатомические. Наличие сертификата качества. При поставке каждой партии необходимо предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, от лицензированного учреждения. | 20000 | пара | 80 | 1600000
12 | 33141211/565 | Система переливания крови | Система переливания крови с фильтром и иглой, с воздушной подушкой, стерильная, апирогенная, полимерная индивидуальная упаковка, восстанавливаемая эластичность без следов, высококачественное (исключая утечки при использовании) соединение: Luer Lock. Наличие сертификата качества. Поставщик обязуется по требованию заказчика предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 15000 | шт. | 120 | 1800000
13 | 33141211/566 | Система для внутривенного вливания жидкостей | Система для внутривенного введения жидкости, одноразовая, с регулятором расхода, размер иглы 21G, стерильная, апирогенная, в индивидуальной полимерной упаковке, плотный латекс с не оставляющим следов восстановлением эластичности, высокого качества (что исключает утечку во время использования). Наличие сертификата качества. Поставщик обязуется по требованию заказчика предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 50000 | шт. | 70 | 3500000
14 | 33141211/567 | Система для инфузомата с Y-портом | Универсальная инфузионная система. Длина трубки не менее 180 см, стерильная, инъекционный Y-образный порт, острый прозрачный кончик, нижняя часть капельницы должна быть эластичной. Система должна включать инфузионный фильтр, воздушный фильтр, винтовой зажим, герметичное винтовое соединение. Наличие сертификата качества. Поставщик по требованию заказчика обязан предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 40000 | шт. | 150 | 6000000
15 | 33141211/568 | Удлинительная трубка инжектора (линия Перфузор) | Удлинительная трубка для шприца, длина не менее 150 см, соединение типа Луер-Лок, стерильная. Наличие сертификата качества. | 15000 | шт. | 190 | 2850000
16 | 33141240/501 | Внутривенный катетер трехходовой | Пластиковый тройник 360° с одним входным и двумя выходными кранами. Должен быть изготовлен из прозрачного, нетоксичного поливинилхлорида. Наличие сертификата качества. | 6000 | шт. | 150 | 900000
17 | 33141115/501 | Хлопок 100 г | Вата медицинская высокого качества 100%, гигроскопичная, гигиеничная, нестерильная, в закрытой полиэтиленовой индивидуальной упаковке, 100 г. Наличие сертификата качества. | 5000 | шт. | 210 | 1050000
18 | 33141133/502 | Бинт нестерильный 7см*7м | Плотность не менее 32-36 г/м², изготовлена из высококачественной марли, рулон 7 см х 7 м, нестерильная. Наличие сертификата качества. | 30000 | шт. | 80 | 2400000
19 | 33141133/503 | Бинт нестерильный 7смх14м | Рулон высококачественной марли плотностью 32-36 г/м², размером 7 см х 14 м, нестерильный. Наличие сертификата качества. | 2000 | шт. | 140 | 280000
20 | 33141112/502 | Стеклоткань рулонная 2,5*500см | Размер 2,5х500 см, изготовлен из специальной гипоаллергенной ткани. Наличие сертификата качества. | 10000 | шт. | 130 | 1300000
21 | 33141112/503 | Стеклобумага 2,5см*5м | Бумажный пластырь 2,5см*5м, изготовлен из гипоаллергенного материала. Наличие сертификата качества. | 1000 | шт. | 100 | 100000
22 | 33141138/501 | Носовая канюля для взрослых | Назальная канюля для кислорода для взрослых, изготовлена из мягкого атравматичного ПВХ. Внутренний просвет трубки не должен закрываться под воздействием влаги или тепла. Крепится за уши. Наличие сертификата качества. | 1000 | шт. | 150 | 150000
23 | 33141138/502 | Носовая канюля для детей | Детская назальная канюля для кислорода, изготовлена из мягкого атравматичного ПВХ. Внутренний просвет трубки не должен закрываться при увлажнении или нагревании. Крепится за уши. Наличие сертификата качества. | 200 | шт. | 270 | 54000
24 | 33141136/540 | Периферический катетер 16G | Катетер венозный периферический G-16, стерильный, с атравматичным кончиком, с гигиеническим инъекционным портом на гильзах. Наличие сертификата качества. Поставщик по требованию заказчика обязан предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 100 | шт. | 70 | 7000
25 | 33141136/541 | Периферический катетер 17G | Катетер венозный периферический G-17, стерильный, с атравматичным кончиком, с гигиеническим инъекционным портом на гильзах. Наличие сертификата качества. Поставщик обязуется по требованию заказчика предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, от лицензированного учреждения. | 100 | шт. | 70 | 7000
26 | 33141136/542 | Периферический катетер 18G | Катетер венозный периферический G-18, стерильный, с атравматическим кончиком, с гигиеническим инъекционным портом на гильзах. Наличие сертификата качества. Поставщик по требованию заказчика обязан предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, от лицензированного учреждения. | 500 | шт. | 70 | 35000
27 | 33141136/551 | Периферический катетер 20G | Катетер венозный периферический G-20, стерильный, с атравматичным кончиком, с гигиеническим инъекционным портом на гильзах. Наличие сертификата качества. Поставщик по требованию заказчика обязан предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, от лицензированного учреждения. | 10000 | шт. | 50 | 500000
28 | 33141136/552 | Периферический катетер 22G | Катетер венозный периферический G-22, с атравматическим кончиком, стерильный, с гигиеническим инъекционным портом на гильзах. Наличие сертификата качества. Поставщик, по требованию заказчика, обязан предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 30000 | шт. | 50 | 1500000
29 | 33141136/553 | Периферический катетер 24G | Катетер венозный периферический G-24, с атравматическим кончиком, стерильный, с гигиеническим инъекционным портом на гильзах, высокого качества. Наличие сертификата качества. Поставщик обязуется по требованию заказчика предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 25000 | шт. | 50 | 1250000
30 | 33141136/554 | Внутривенный центральный катетер 18G,7F | Катетер центральный венозный G-18, 7F, 20-30 см, бифуркационный, с атравматическим кончиком. Наличие сертификата качества. | 250 | шт. | 12000 | 3000000
31 | 33141136/555 | Центральный венозный катетер 6F, 19G | Катетер центральный венозный G-19, 6F, 20-30 см, бифуркационный, атравматичный, с проводником, стерильный. Наличие сертификата качества. | 50 | шт. | 10000 | 500000
32 | 33141136/556 | Центральный венозный катетер 5F | Катетер центральный венозный 5F, 20-30 см, бифуркационный, атравматичный, с проводником, стерильный. Наличие сертификата качества. | 50 | шт. | 10000 | 500000
33 | 33141136/557 | Центральный венозный катетер 4F | Катетер центральный венозный 4F, 20-30 см, бифуркационный, атравматичный, с проводником, стерильный. Наличие сертификата качества. | 50 | шт. | 10000 | 500000
34 | 33141136/558 | Центральный венозный катетер для гемодиализа 11,5F или 12F, 15-16 см | Катетер центральный венозный для гемодиализа 11,5F или 12F, 15-16 см, бифуркационный, с направляющей. Наличие сертификата качества. | 100 | шт. | 15000 | 1500000
35 | 33141129/503 | Одноразовая медицинская маска | Маска медицинская одноразовая, трёхслойная, с резиновыми ушными петлями. Наличие сертификата качества. | 50000 | шт. | 10 | 500000
36 | 33141129/504 | Маска KN95 | Защитная маска КН95. Наличие сертификата качества. | 200 | шт. | 120 | 24000
37 | 18311190/503 | Одноразовый халат | Халат одноразовый, нестерильный, из нетканого материала. Наличие сертификата качества. | 15000 | шт. | 160 | 2400000
38 | 33141219/501 | Одноразовая медицинская шапочка | Шапочка медицинская одноразовая, нетканая, из полипропилена, края собраны резинкой, нестерильная. Наличие сертификата качества. | 10000 | шт. | 8 | 80000
39 | 33141211/569 | Игла для вакуумной пробирки стерильная 21G | Игла для вакуумной системы взятия крови, стерильная, высокого качества, с держателем. Размер: 21Gx1,1/2. Наличие сертификата качества. | 60000 | шт. | 20 | 1200000
40 | 33191310/508 | Вакуумная пробирка с ЭДТА-К3, 3 мл, 73-75 мм | Стерильная пластиковая вакуумная пробирка с ЭДТА-К3. Объём: 3 мл, длина 73-75 мм. Имеются сертификаты CE и ISO. | 120000 | шт. | 20 | 2400000
41 | 33191310/509 | Вакуумная пробирка с цитратом натрия, 3,6 мл, 13x75 мм | Стерильная вакуумная пластиковая пробирка с цитратом натрия. Объём: 3,6 мл. Имеются сертификаты CE и ISO. | 50000 | шт. | 20 | 1000000
42 | 33191310/510 | Вакуумная пробирка с гелем 5 мл | Стерильная пластиковая вакуумная пробирка с активатором GEL and Clot /для разделения сыворотки/. Объём: 5 мл. Имеются сертификаты CE и ISO. | 120000 | шт. | 30 | 3600000
43 | 33191310/511 | Вакуумная пробирка без антикоагулянта 5 мл | Стерильная вакуумная пластиковая пробирка без антикоагулянта. Объём: 5 мл. Наличие сертификатов CE, ISO. | 25000 | шт. | 50 | 1250000
44 | 33191310/514 | Пластиковая вакуумная пробирка с гепарином натрия, 2 мл, 13x75 мм | Стерильная вакуумная пластиковая пробирка с гепарином, 2 мл. Имеются сертификаты CE, ISO. | 2000 | шт. | 55 | 110000
45 | 33191310/515 | Вакуумная пробирка с фторидом натрия и оксалатом калия | Вакуумная пробирка с фторидом натрия и оксалатом калия. Объём пробирки: 2 мл, размеры: 13 x 75 мм. Товарная марка, сертификаты ISO 9001 и ISO 13485, CE имеются. | 500 | шт. | 100 | 50000
46 | 33141144/515 | Игла для шприца 16G | Игла шприцевая, с покрытием, стерильная, 16G. Наличие сертификата качества. | 300 | шт. | 22 | 6600
47 | 33141144/516 | Игла для шприца 18G | Игла шприцевая, с покрытием, стерильная, 18G. Наличие сертификата качества. | 30000 | шт. | 10 | 300000
48 | 33141144/517 | Игла для шприца 21G | Игла шприцевая, с покрытием, стерильная, 21G. Наличие сертификата качества. | 50000 | шт. | 10 | 500000
49 | 33161220/502 | Шпионить | Деревянная шпажка, длина 150 мм (±5%), ширина 18 мм (±5%), нестерильная. Должна быть новой, неиспользованной. Наличие сертификата качества. | 4000 | шт. | 5 | 20000
50 | 33141410/501 | Стерильный контейнер для кала с ложкой | Контейнер для анализа кала с ложкой, стерилизованный, полипропилен, объём 60 мл, одноразовый, нетоксичный, в индивидуальной упаковке. Наличие сертификата качества. Поставщик обязуется по требованию заказчика предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 500 | шт. | 60 | 30000
51 | 33141410/502 | Стерильный контейнер для мочи 60 мл | Контейнер для анализа мочи, стерилизованный, полипропиленовый, объёмом 60 мл, одноразовый, нетоксичный. Индивидуальная упаковка. Наличие сертификата качества. Поставщик обязуется по требованию заказчика предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 8000 | шт. | 50 | 400000
64663600
Знакомство ** Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в настоящее приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку. Если в приглашении не предусмотрено представление информации о товарном знаке, фирменном наименовании, модели и производителе предлагаемого участником товара, то графа «Товарный знак, торговая марка, модель и наименование производителя» удаляется. В случае, предусмотренном договором, Продавец также предоставляет Покупателю товар от производителя или гарантийное письмо или сертификат соответствия от представителя последнего. ***Сроки поставки: Поставка Товара/ов осуществляется Продавцом, в случае предоставления денежных средств после заключения настоящего Соглашения, с момента вступления в силу договора между сторонами до 30 декабря. , 2026 г., каждый раз заказ на поставку товара(ов) от Покупателя в течение 3 рабочих дней с момента получения, в зависимости от количества заказанного Покупателем товара(ов) и срока поставки первого этапа. заказ 20 календарных дней. Заказ на доставку товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 закона распространяется на перечень продукции, не заказанной покупателем в соответствии с договором и соглашением до 30 декабря данного года.
1. Условия, предъявляемые к продукции: Во всех ссылках понимать словосочетание «или эквивалент», как того требует статья 13, часть 5 Закона РА «О закупках». Товар должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна. Транспортировку и обработку товара осуществляет поставщик до аптеки.
2․ *Обеспечение не менее 1/2 общего срока годности на момент поставки, если иное не указано в технической спецификации.
В случае возможности разной (двойственной) интерпретации материалов, опубликованных на русском языке, за основу принимается армянский текст.