**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/06**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԱՊՐԱՆՔԻ | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը\* | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | |
|
|
|
|  | | **33141152** | ²ë»Õ áÕÝáõÕ»Õ³ÛÇÝ | Ողնուղեղային ասեղ ուղղորդիչով՝ 25G չափսի: | հատ | 150 | |
|  | | **33151200** | ´áµñáíÇ ë³ñù | ´áµñáíÇ ë³ñù՝թթվածնի խոնավացուցիչ | հատ | 5 | |
|  | | **33191650** | ¶ÉË³ñÏ µÅßÏ. Ù/û· | ¶ÉË³ñÏ µÅßÏ. Ù/û· | Ñ³ï | 8000 | |
|  | | **33191650** | Բախիլա | Բժշկական հողաթափ մ/օգ. | հատ | 5000 | |
|  | | **31651200** | ¾ê¶ Å³å³í»Ý | Չափսը` 210մմ\*140մմ, 20մ N1 | հատ | 50 | |
|  | | **31651200** | ¾ê¶ Å³å³í»Ý | Չափսը՝ 80\*20 | հատ | 100 | |
|  | | **33141211** | ¾ê¶ ¿É»Ïïñá¹ Ù/û· | ¾ê¶ ¿É»Ïïñá¹ Ù/û· | հատ | 5000 | |
|  | | **33141202** | ԷՍԳ կատարելու հավաքածու | ԷՍԳ կատարելու հավաքածու (4 էլեկտրոդ; կարմիր, դեղին, կանաչ ու սև, ռետինե տանձիկներ կրծքավանդակի տանումների համար (6 հատ), մալուխ) | հատ | 3 | |
|  | | **33141114** | Â³Ý½Çý µÅßÏ. | Բժշկական թանզիվ՝ նախատեսված բժշկական նպատակների համար Չափսը 5մ: | Ñ³ï | 3000 | |
|  | | **33141211** | էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով | էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով , չափսը # 6 | Ñ³ï | 20 | |
|  | | **33141211** | էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով | էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով, չափսը # 6.5 | Ñ³ï | 50 | |
|  | | **33141211** | էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով | էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով, չափսը # 7 | Ñ³ï | 50 | |
|  | | **33141211** | էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով | էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով, չափսը # 7.5 | Ñ³ï | 60 | |
|  | | **33141211** | էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով | էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով, չափսը # 8 | Ñ³ï | 20 | |
|  | | **33141211** | Գոֆրեային շնչական խողովակների հավաքածու անզգայացման սարքի | Գոֆրեային շնչական խողովակների հավաքածու անզգայացման սարքի: պատրաստված է թափանցիկ պլաստմասսայից, երկարությունը 180-185սմ, միացման չափսը 15/22, ճկուն է, սակայն չծալվող, ունի բիֆուրկացիոն կոննեկտորով միացած երկու խողովակ, անկյոինային կոննեկտոր՝ գազանալիզի պորտով: 3 լիտր պահեստային պարկ; | Ñ³ï | 10 | |
|  | | **33141136** | Î³ï»ïñ Ý/» G16 | Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Չափսերը` ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: ֆիրմային նշանի առկայությունը: | Ñ³ï | 500 | |
|  | | **33141136** | Î³ï»ïñ Ý/» G18 | Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Չափսերը` ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: ֆիրմային նշանի առկայությունը: | Ñ³ï | 500 | |
|  | | **33141136** | Î³ï»ïñ Ý/» G20 | Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Չափսերը` ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: ֆիրմային նշանի առկայությունը: | Ñ³ï | 5000 | |
|  | | **33141136** | Î³ï»ïñ Ý/» G22 | Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Չափսերը` ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: ֆիրմային նշանի առկայությունը: | Ñ³ï | 12000 | |
|  | | **33141136** | Î³ï»ïñ Ý/» G24 | Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Չափսերը` ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: ֆիրմային նշանի առկայությունը: | Ñ³ï | 6000 | |
|  | | **33141136** | Î³ï»ïñ Ý/» G26 | Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Չափսերը` ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից: Երկարությունը՝ 15մմ:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: ֆիրմային նշանի առկայությունը: | Ñ³ï | 1000 | |
|  | | **33141136** | Î³ï»ïñ Ý/» G26 | Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Չափսերը` ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից:Երկարությունը՝ 17մմ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: ֆիրմային նշանի առկայությունը: | Ñ³ï | 1000 | |
|  | | **33141136** | Կաթետր միզային երկճյուղ | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Չափսը G16 | Ñ³ï | 10 | |
|  | | **33141136** | Կաթետր միզային երկճյուղ | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Չափսը G18 | Ñ³ï | 10 | |
|  | | **33141136** | Կաթետր միզային միաճյուղ | Կատետր ֆոլի միաճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Չափսը G18 | Ñ³ï | 200 | |
|  | | **33141111** | ÎåãáÕ ëå»Õ³ÝÇ | Կպչող սպեղանի թղթե: Տեսակը` հիպոալերգիկ: Չափսերը` 3սմx5մ : | Ñ³ï | 1500 | |
|  | | **33141111** | ÎåãáÕ ëå»Õ³ÝÇ | Կպչող սպեղանի թղթե: Տեսակը` հիպոալերգիկ: Չափսերը` 5սմx5մ : | Ñ³ï | 1200 | |
|  | | **33141111** | ÎåãáÕ ëå»Õ³ÝÇ | Կպչող սպեղանի՝ կտորի: Տեսակը` հիպոալերգիկ: Չափսերը` 3սմx5մ : | Ñ³ï | 200 | |
|  | | **33141111** | ÎåãáÕ ëå»Õ³ÝÇ | Կպչող սպեղանի՝ կտորի: Տեսակը` հիպոալերգիկ: Չափսերը` 5սմx5մ : | Ñ³ï | 300 | |
|  | | **33141156** | Ò»éÝáó µÅßÏ. ëï»ñÇÉ | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով: Չափսը՝ 7: | Ñ³ï | 1000 | |
|  | | **33141156** | Ò»éÝáó µÅßÏ. ëï»ñÇÉ | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով: Չափսը՝ 7.5: | Ñ³ï | 3000 | |
|  | | **33141156** | Ò»éÝáó µÅßÏ. ëï»ñÇÉ | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով: Չափսը՝ 8: | Ñ³ï | 3000 | |
|  | | **33141156** | Ò»éÝáó µÅßÏ. ëï»ñÇÉ | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով: Չափսը՝ 8.5: | Ñ³ï | 500 | |
|  | | **33141159** | Ò»éÝáó µÅßÏ. áã ëï»ñÇÉ | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի: | զույգ | 70000 | |
|  | | **33141173** | Մեզի տոպրակ | Մեզընդունիչ պարկ կափարիչով: Ծավալը՝ 2000մլ : | Ñ³ï | 400 | |
|  | | **33141183** | Ü³½á·³ëïñ³É ½áÝ¹ | Զոնդ ստամոքսային՝ ծայրը կլոր, փակ և ոչ կոպիտ: Չափսը` 14: | Ñ³ï | 150 | |
|  | | **33141183** | Ü³½á·³ëïñ³É ½áÝ¹ | Զոնդ ստամոքսային՝ ծայրը կլոր, փակ և ոչ կոպիտ: Չափսը` 16: | Ñ³ï | 100 | |
|  | | **33141183** | Ü³½á·³ëïñ³É ½áÝ¹ Բլեկմոր | Զոնդ ստամոքսային Բլեկմոր: Չափսը` 18: | Ñ³ï | 20 | |
|  | | **33141142** | Ü»ñ³ñÏÇã ÇÝëáõÉÇÝ³ÛÇÝ | Ներարկիչ ինսուլինային 1մլ: Ասեղ՝ 30G 100միավ: | Ñ³ï | 20000 | |
|  | | **33141142** | Ü»ñ³ñÏÇã Ù/û· | Ներարկիչ մ/օգ 2մլ, ասեղ G23, Եռակոմպոնենտ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: | Ñ³ï | 5000 | |
|  | | **33141142** | Ü»ñ³ñÏÇã Ù/û· | Ներարկիչ մ/օգ 3մլ, ասեղ G23, Եռակոմպոնենտ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: | Ñ³ï | 25000 | |
|  | | **33141142** | Ü»ñ³ñÏÇã Ù/û· | Ներարկիչ մ/օգ 5մլ, ասեղ G22, Եռակոմպոնենտ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: | Ñ³ï | 30000 | |
|  | | **33141142** | Ü»ñ³ñÏÇã Ù/û· | Ներարկիչ մ/օգ 10մլ, ասեղ G21, Եռակոմպոնենտ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: | Ñ³ï | 25000 | |
|  | | **33141142** | Ü»ñ³ñÏÇã Ù/û· | Ներարկիչ մ/օգ 20մլ, ասեղ G18, Եռակոմպոնենտ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: | Ñ³ï | 10000 | |
|  | | **33141142** | Ü»ñ³ñÏÇã Ù/û· | Ներարկիչ մ/օգ 50մլ, ասեղ G18, Եռակոմպոնենտ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: | Ñ³ï | 200 | |
|  | | **33141142** | Ժանեյի Ü»ñ³ñÏÇã Ù/û· | Ժանեյի Ü»ñ³ñÏÇã Ù/û· 50մլ | հատ | 100 | |
|  | | **33141157** | Þ»Õµ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` G20: | Ñ³ï | 700 | |
|  | | **33141157** | Þ»Õµ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` G15: | Ñ³ï | 500 | |
|  | | **33141157** | Þ»Õµ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` G10: | Ñ³ï | 300 | |
|  | | **33141157** | Þ»Õµ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` G11: | Ñ³ï | 200 | |
|  | | **33141120** | äáñïÇ ë»ղÙÇã ³Ëï³Ñ³Ýí³Í | Պորտի սեղմիչ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Նախատեսված է նորածինների համար: | Ñ³ï | 200 | |
|  | | **38411200** | æ»ñÙ³ã³÷ | Ջերմաչափ- մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար, սնդիկային, չափման նվազագույն միջակայք` 32-42°C: Չափսը` L: | Ñ³ï | 100 | |
|  | | **33141178** | êÇëï»Ù³ Ý/Ñ | Փոխներարկման համակարգ: | Ñ³ï | 30000 | |
|  | | **33141143** | êÏ³ñÇýÇÏ³ïáñ | Սկարիֆիկատոր` մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստմասե, ստերիլ: Ունի բարակ ասեղ, որը պատված է պլաստմասե շապիկով (կափարիչով): Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 15000 | |
|  | | **33141211** | êåÇñáÙ»ïñÇ ËáÕáí³Ï/ Í³Ûñ³¹Çñ Ù/û· | êåÇñáÙ»ïñÇ ËáÕáí³Ï/ Í³Ûñ³¹Çñ Ù/û·: Երկարություն՝ 7սմ, արտաքին տրամագիծ՝ 3սմ, ներքին տրամագիծ՝ 2.8սմ: | Ñ³ï | 1000 | |
|  | | **33141211** | êåÇñáÙ»ïñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý ÃáõÕÃ | êåÇñáÙ»ïñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý ÃáõÕÃ: Չափսը՝  110մմ\*30մմ | հատ | 10 | |
|  | | **33141110** | Վիրակապ գիպսե | Վիրակապ գիպսե, չափսը՝ 270\*20 | Ñ³ï | 300 | |
|  | | **33141110** | Վիրակապ գիպսե | Վիրակապ գիպսե, չափսը՝ 270\*15 | Ñ³ï | 300 | |
|  | | **33121180** | îáÝáÙ»ïñ | Տոնոմետր մեխանիկական ֆանենդասկոպով: Ձեռքի մանժետը` մեծահասակների : | ïáõ÷ | 30 | |
|  | | **33141138** | øÃÇ ÃÃí³ÍÝ³ÛÇÝ Ï³ÝÛáõÉ³Ý»ñ մեծի | øÃÇ ÃÃí³ÍÝ³ÛÇÝ Ï³ÝÛáõÉ³Ý»ñ մեծի | հատ | 1200 | |
|  | | **33141138** | øÃÇ ÃÃí³ÍÝ³ÛÇÝ Ï³ÝÛáõÉ³Ý»ñ նորածնային | øÃÇ ÃÃí³ÍÝ³ÛÇÝ Ï³ÝÛáõÉ³Ý»ñ նորածնային | հատ | 50 | |
|  | | **33141211** | Թեստ հղիության | Թեստ հղիության | հատ | 200 | |
|  | | **33141211** | Անզգայացնող սարքի թթվածնային կոնտուրներ | Անզգայացնող սարքի թթվածնային կոնտուրներ՝ մեծահասակի | հատ | 20 | |
|  | | **33141211** | Արտածծման սարքի ծայրադիր | Արտածծման սարքի ծայրադիր՝ փափուկ, չափսը N12 | հատ | 10 | |
|  | | **33141211** | Արտածծման սարքի ծայրադիր | Արտածծման սարքի ծայրադիր՝ փափուկ, չափսը N14 | հատ | 10 | |
|  | | **33141211** | Արտածծման սարքի ծայրադիր | Արտածծման սարքի ծայրադիր՝ փափուկ, չափսը N16 | հատ | 10 | |
|  | | **33141211** | Արտածծման սարքի խողովակ | Արտածծման սարքի խողովակ | հատ | 40 | |
|  | | **33141136** | արտածծման կաթետեր նորածնային | արտածծման կաթետեր նորածնային | հատ | 50 | |
|  | | **33141136** | արտածծման կաթետեր | արտածծման կաթետեր CH/Fr 6 | հատ | 50 | |
|  | | **33141136** | արտածծման կաթետեր | արտածծման կաթետեր CH/Fr 8 | հատ | 50 | |
|  | | **33141211** | Բժշկական սավան մ/օգ | Բժշկական սավան մ/օգ : Չափսը 2մ\*80սմ | հատ | 500 | |
|  | | **33141211** | Էլեկտրական կուագուլացիոն դանակ | Էլեկտրական կուագուլացիոն դանակ երկար ծայրով | հատ | 20 | |
|  | | **33141211** | Էլեկտրական կուագուլացիոն դանակ | Էլեկտրական կուագուլացիոն դանակ | հատ | 60 | |
|  | | **33141211** | հեմոստատիկ ներծծվող սպունգ | հեմոստատիկ ներծծվող սպունգ 20 x 7 x 0,05 см | հատ | 10 | |
|  | | **33141184** | Դրենաժային համակարգ սիլիկոնային | Դրենաժային հ-գ սիլիկոնային CH15+2000մլ | հատ | 25 | |
|  | | **33141184** | Դրենաժային համակարգ սիլիկոնային | Դրենաժային հ-գ սիլիկոնային CH18+2000մլ | հատ | 50 | |
|  | | **33141184** | Դրենաժային համակարգ սիլիկոնային | Դրենաժային հ-գ սիլիկոնային CH21+2000մլ | հատ | 30 | |
|  | | **33141184** | կաթետեր -դրենաժ (վիրափող) | կաթետեր -դրենաժ 16F 70սմ | հատ | 30 | |
|  | | **33141184** | կաթետեր -դրենաժ (վիրափող) | կաթետեր -դրենաժ 18F 70սմ | հատ | 30 | |
|  | | **33141184** | կաթետեր -դրենաժ (վիրափող) | կաթետեր -դրենաժ 20F 70սմ | հատ | 30 | |
|  | | **33141184** | կաթետեր -դրենաժ (վիրափող) | կաթետեր -դրենաժ 22F 70սմ | հատ | 20 | |
|  | | **33141184** | կաթետեր -դրենաժ (վիրափող) | կաթետեր -դրենաժ 24F 70սմ | հատ | 20 | |
|  | | **33141182** | Դրենաժ T-աձև սիլիկոնե | Դրենաժ T-աձև սիլիկոնե CH12 | հատ | 2 | |
|  | | **33141182** | պլևրալ դրենաժ (վիրափող) | պլևրալ դրենաժ ստիլետով, բութ CH18 | հատ | 5 | |
|  | | **33141182** | պլևրալ դրենաժ (վիրափող) | պլևրալ դրենաժ ստիլետով, բութ CH 22 | հատ | 5 | |
|  | | **33141182** | պլևրալ դրենաժ (վիրափող) | պլևրալ դրենաժ ստիլետով, բութ CH 24 | հատ | 5 | |
|  | | **33141182** | պլևրալ դրենաժ (վիրափող) | պլևրալ դրենաժ ստիլետով, բութ CH 28 | հատ | 5 | |
|  | | **33141211** | Զտիչ՝ բակտերիո-վիրուսային | Պատրաստված է թափանցիկ պլաստմասսայից, միացան չափսը 15/15-22, զտիչը բակտերիո-վիրուսային, ֆիլտրացիայի աստիճանը 99.999 %, 24ժամ ԹԱՇ-ի համար, քաշը 20գրամից ոչ ավել, հոսքի դիմադրությունը 3.0 սմ, H2O (60լ/րոպեի դեպքում), մեռյալ տարածությունը ոչ ավել 32մլ | հատ | 30 | |
|  | | **33171500** | Կոմբինացված սպինալ-Էպիդուրալ անզգայացման հավաքածու | Ողնուղեղային ասեղ՝ 100/491/718 18G 80մմ, նշագծված, միացվող թևիկներով, սպինալ ասեղ 25G (մատիտ): | հատ | 2 | |
|  | | **33141211** | հայելի գինեկոլոգիական SIMS | հայելի գինեկոլոգիական SIMS, ստերիլ, հակաալերգիկ | հատ | 200 | |
|  | | **33141410** | անալիզի ստերիլ տարաներ կափարիչով | անալիզի ստերիլ տարաներ կափարիչով, ծավալը 100մլ | հատ | 16000 | |
|  | | **33141211** | Էյրի շպատել | Գինեկոլոգիական թիակ միանվագ օգտագործման՝ **Էյրի շպատել** | հատ | 700 | |
|  | | **33141211** | գինեկոլոգիական ցիտոլոգիական խոզանակ | գինեկոլոգիական ցիտոլոգիական խոզանակ | հատ | 700 | |
|  | | **33141211** | êáÝá·»É | Սոնոգրաֆիայի գել (ուլտրաձայնային գել): Մեկ տարայում պարունակող գելի ծավալը առավելագույնը 250մլ: | հատ | 400 | |
|  | | **33141145** | Ասեղ պերիֆերիկ նյարդերի անզգայացման G20 | Ասեղի երկարությունը 80մմ-100մմ, ասեղի կտրվածքը բութ, երկարացուցիչի երկարությունը մինչև 50սմ | հատ | 10 | |
|  | | **33141145** | Ասեղ պերիֆերիկ նյարդերի անզգայացման G22 | Ասեղի երկարությունը 80մմ-100մմսմ, ասեղի կտրվածքը բութ, երկարացուցիչի երկարությունը մինչև 50սմ | հատ | 10 | |
|  | | **33141211** | Կարդիոտոկոգրաֆի ժապավեն, չափսը` 152մմ\*90մմ | չափսը` 152մմ\*90մմ N1 | հատ | 20 | |
|  | | **33141178** | êÇëï»Ù³ Ý/Ñ ýÇÉïñáí | Փոխներարկման համակարգ ֆիլտրով: | հատ | 100 | |
|  | | **33141211** | Տրոակար էպիցիստոմա  14 Fr չափսի | Տրոակար էպիցիստոմա  14Fr չափսի, ցիստոստոմայի սուփրափյուբիկ պունկցիոն հավաքածու, որն իր մեջ ներառում է 2 ճյուղ  սիլիկոնե  կաթետեր, լատեքսային բալոնով /5.3մմ (±0.1մմ)/10մլ  ծավալով և համապասխան  մետաղական տրոակարով: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | |
|  | | **33141211** | Տրոակար էպիցիստոմա  16 Fr չափսի | Տրոակար էպիցիստոմա  16 Fr չափսի, ցիստոստոմայի սուփրափյուբիկ պունկցիոն հավաքածու, որն իր մեջ ներառում է 2 ճյուղ  սիլիկոնե  կաթետեր, լատեքսային բալոնով /5.3մմ (±0.1մմ)/10մլ  ծավալով և համապասխան  մետաղական տրոակարով: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 | |
|  | | **33141144** | վակուումային փորձանոթի ասեղ-թիթեռնիկ | Արյուն վերցնելու վակուումային փորձանոթի ասեղ-թիթեռնիկ 23G: Ֆորմատ՝ 100հատ տուփում: | հատ | 3000 | |
|  | | **33141211** | Գծային կտրող-կարող գործիք | Գծային կտրող-կարող գործիք | հատ | 1 | |
|  | | **33141144** | ասեղ 20G | ասեղ մ/օգ 20G | Ñ³ï | 1500 | |
|  | | **33141211** | սավան բժշկական | Չափսը՝ 70սմ\*200մ, կտրման տեղով, ոչ գործվածքային նյութից, գույնը՝ կապույտ | Ñ³ï | 20 | |
|  | | **33141110** | վիրակապ 7\*14 | վիրակապ 7\*14, ախտահանված | Ñ³ï | 5000 | |
|  | | **33141110** | վիրակապ 7\*14 | վիրակապ 7\*14, ոչ ախտահանված | Ñ³ï | 1000 | |
|  | | **33141115** | ´³Ùµ³Ï | Բամբակ ոչ ստերիլ, սպիտակ, նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Մեկ տուփում պարունակող բամբակի ծավալը ոչ պակաս քան 100գր: Պահպանման պայմանների ապահովվում: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Ñ³ï | 1000 | |
|  | | **33161220** | Þå³ï»É ÷³ÛïÛ³ | Շպատել փայտե` ոչ ստերիլ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 140մմ և ոչ ավել 160մմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 16մմ և ոչ ավել 20մմ: | Ñ³ï | 15000 | |
|  | | **33141183** | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 5 | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 5 | հատ | 20 | |
|  | | **33141183** | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 6 | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 6 | հատ | 50 | |
|  | | **33141183** | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 8 | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 8 | հատ | 50 | |
|  | | **33141183** | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 10 | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 10 | հատ | 5 | |
|  | | **33141211** | գծային կտրող-կարող գործիքի քարտրիջ, նախատեսված LMDQ-60 գործիքի համար | գծային կտրող-կարող գործիքի քարտրիջ, նախատեսված LMDQ-60 գործիքի համար։ Ամրակները TA տիտանից, քառաշարք, երկրորդ և երրորդ շարքերի միջև դանակի առկայություն, ամրակի բարձրությունը 3,8մմ, փակված վիճակում 1,5մմ։ Գծային կտրող-կարող գործիքի արտադրող ընկերությունից երաշխիքային նամակ մատակարարվելիք քարտրիջների համատեղելիության վերաբերյալ։ Մանրէազերծ գործարանային տուփով, մեկանգամյա օգտագործման։ Որակի միջազգային վկայականներ՝ EC (93/42EEC) կամ EU (2017/745) կամ FDA, ISO13485 | հատ | 15 | |
|  | | **33141211** | վակումային փորձանոթի ասեղի ադապտեր | վակումային փորձանոթի ասեղի ադապտեր | հատ | 100 | |
|  | | **33141211** | ձեռքերը լվանալու խոզանակ | ձեռքերը լվանալու խոզանակ | հատ | 500 | |
|  | | **33141118** | սպիրտային անձեռոցիկ | սպիրտային անձեռոցիկ, սպիրտի պարունակությունը 70% | հատ | 20000 | |
|  | | **33141144** | ասեղ ներարկիչի ՛՛Ստերիկան՛՛ | ասեղ ներարկիչի ՛՛Ստերիկան՛՛ G21,  1 տուփում 100հատ | տուփ | 2 | |
|  | | **33141182** | Պլևրալ խոռոչի դրենաժի համակարգ եռախցիկ | Պլևրալ խոռոչի դրենաժի համակարգ եռախցիկ, 1-ին խցիկը նախատեսված է պլևռալ հեղուկի կուտակման համար  ընդհանուր ծավալով 1900-2100մլ, աստիճանավոր գծանշումներով և թվագրումներով, 2-րդ խցիկը նախատեսված է  ասպիրացիայի վերահսկման համար և թույլ է տալիս կարգավորել բացասական ճնշումը ջրի մակարդակի բարձրության շնորհիվ, 3-րդ խցիկը որպես ստորջրյա փական, թույլ է տալիս  հայտնաբերել օդի արտահոսքը: | հատ | 4 | |
| **\* Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված:** | | | | | |  | | Ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ | աչքի կաթիլներ 2.5% - 10մլ |
| **Պարտադիր պայման է հանդիսանում մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը:** | | | | | |
| **\*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, արտադրողի (արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:** | | | | | |
| **\*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը):** | | | | | |
| **\* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:** | | | | | |
| **\*Մատակարարաման ժամկետը՝ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 30․12․2026թ․** | | | | | |
| **\*Ապրանքները կմատակարարվեն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։** | | | | | |
| **\*Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։** | | | | | |
| **\*Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Խանջյան 1բ, «Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-16։00։** | | | | | |
| **\*Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը:** | | | | | |
| **\*Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:** | | | | | |
| **\*\*Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)** | | | | | |
| **\* Դեղի պիտանիության ժամկետները դեղը գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն հետևյալը`** | | | | | |
| **ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,** | | | | | |
| **բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,** | | | | | |
| **\* Որակի սերտիֆիկատների առկայություն** | | | | | |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем |
|
|
|  | **33141152** | иголки для спинальной анестезии с направляющим | иголки для спинальной анестезии с направляющим, G25 | штука | 150 |
|  | **33151200** | устройство боброва | устройство боброва | штука | 5 |
|  | **33191650** | медицинская шапка одноразовая | медицинская шапка одноразовая | штука | 8000 |
|  | **33191650** | бахила медицинская одноразовая | бахила медицинская одноразовая | штука | 5000 |
|  | **31651200** | ЭСГ лента | размер 210мм\*140мм, 20м | штука | 50 |
|  | **31651200** | ЭСГ лента | размер 80мм\*20мм | штука | 100 |
|  | **33141211** | ЭСГ электроды одноразовые | ЭСГ электроды одноразовые | штука | 5000 |
|  | **33141202** | Комплект ЭКГ | Набор для проведения ЭКГ (4 электрода: красный, желтый, зеленый и черный, резиновые груши для грудных отведений (6 шт.), кабель) | штука | 3 |
|  | **33141114** | марля медицинская 5м | марля медицинская 5м | штука | 3000 |
|  | **33141211** | трубка интубационная с манжетом # 6 | трубка интубационная с манжетом # 6 | штука | 20 |
|  | **33141211** | трубка интубационная с манжетом # 6.5 | трубка интубационная с манжетом # 6.5 | штука | 50 |
|  | **33141211** | трубка интубационная с манжетом # 7 | трубка интубационная с манжетом # 7 | штука | 50 |
|  | **33141211** | трубка интубационная с манжетом # 7.5 | трубка интубационная с манжетом # 7.5 | штука | 60 |
|  | **33141211** | трубка интубационная с манжетом # 8 | трубка интубационная с манжетом # 8 | штука | 20 |
|  | **33141211** | гофрированная дыхательная трубка для анестезии | гофрированная дыхательная трубка для анестезии | штука | 10 |
|  | **33141136** | Катетер внутривенный 16 Fr | Катетер внутривенный 16 Fr | штука | 500 |
|  | **33141136** | Катетер внутривенный 18 Fr | Катетер внутривенный 18 Fr | штука | 500 |
|  | **33141136** | Катетер внутривенный 20 Fr | Катетер внутривенный 20 Fr | штука | 5000 |
|  | **33141136** | Катетер внутривенный 22 Fr | Катетер внутривенный 22 Fr | штука | 12000 |
|  | **33141136** | Катетер внутривенный 24 Fr | Катетер внутривенный 24 Fr | штука | 6000 |
|  | **33141136** | Катетер внутривенный 26 Fr | Катетер внутривенный 26 Fr | штука | 1000 |
|  | **33141136** | Катетер внутривенный 26 Fr | Катетер внутривенный 26 Fr | штука | 1000 |
|  | **33141136** | катетер фолея 2-х ходовой 16Fr; | катетер фолея 2-х ходовой 16Fr; | штука | 10 |
|  | **33141136** | катетер фолея 2-х ходовой 18Fr; | катетер фолея 2-х ходовой 18Fr; | штука | 10 |
|  | **33141136** | катетер фолея 1 ходовой G18; | катетер фолея 1 ходовой G18 | штука | 200 |
|  | **33141111** | медицинский пластырь из бумаги | медицинский пластырь из бумаги, гипоаллергенный 3см\*5м | штука | 1500 |
|  | **33141111** | медицинский пластырь из бумаги | медицинский пластырь из бумаги, гипоаллергенный 5см\*5м | штука | 1200 |
|  | **33141111** | медицинский пластырь из ткани | медицинский пластырь из ткани, гипоаллергенный 3см\*5м | штука | 200 |
|  | **33141111** | медицинский пластырь из ткани | медицинский пластырь из ткани, гипоаллергенный 5см\*5м | штука | 300 |
|  | **33141156** | перчатки стерильные с тальком N 7 | перчатки стерильные с тальком N 7 | штука | 1000 |
|  | **33141156** | перчатки стерильные с тальком N7.5 | перчатки стерильные с тальком N7.5 | штука | 3000 |
|  | **33141156** | перчатки стерильные с тальком N 8 | перчатки стерильные с тальком N 8 | штука | 3000 |
|  | **33141156** | перчатки стерильные с тальком N 8.5 | перчатки стерильные с тальком N 8.5 | штука | 500 |
|  | **33141159** | перчатки латексные не стерильные без талька | перчатки латексные не стерильные без талька | штука | 70000 |
|  | **33141173** | мочевой мешок 2000 мл | мочевой мешок 2000 мл | штука | 400 |
|  | **33141183** | желудочный зонд Fr 14 | желудочный зонд Fr 14 | штука | 150 |
|  | **33141183** | желудочный зонд Fr 16 | желудочный зонд Fr 16 | штука | 100 |
|  | **33141183** | желудочный зонд Блекмор Fr 18 | желудочный зонд Блекмор Fr 18 | штука | 20 |
|  | **33141142** | шприц инсулиновый | шприц инсулиновый 100.0 G30 | штука | 20000 |
|  | **33141142** | шприц одноразовый 2мл иголка G23 | шприц одноразовый 2мл иголка G23 | штука | 5000 |
|  | **33141142** | шприц одноразовый 3мл иголка G23 | шприц одноразовый 3мл иголка G23 | штука | 25000 |
|  | **33141142** | шприц одноразовый 5мл иголка G22 | шприц одноразовый 5мл иголка G22 | штука | 30000 |
|  | **33141142** | шприц одноразовый 10мл иголка G21 | шприц одноразовый 10мл иголка G21 | штука | 25000 |
|  | **33141142** | шприц одноразовый 20мл иголка G17 | шприц одноразовый 20мл иголка G17 | штука | 10000 |
|  | **33141142** | шприц одноразовый 50мл иголка G18 | шприц одноразовый 50мл иголка G18 | штука | 200 |
|  | **33141142** | шприц Жане 50мл | шприц Жане 50мл | штука | 100 |
|  | **33141157** | хирургическое лезвие стерильное одноразовое G20 | хирургическое лезвие стерильное одноразовое G20 | штука | 700 |
|  | **33141157** | хирургическое лезвие стерильное одноразовое G15 | хирургическое лезвие стерильное одноразовое G15 | штука | 500 |
|  | **33141157** | хирургическое лезвие стерильное одноразовое G10 | хирургическое лезвие стерильное одноразовое G10 | штука | 300 |
|  | **33141157** | хирургическое лезвие стерильное одноразовое G10 | хирургическое лезвие стерильное одноразовое G11 | штука | 200 |
|  | **33141120** | зажим для пуповины новорожденных | ажим для пуповины новорожденных, одноразовый, стерильный | штука | 200 |
|  | **38411200** | термометр для измерения температуры тела | термометр для измерения температуры тела | штука | 100 |
|  | **33141178** | Система для переливания крови | Система для переливания крови | штука | 30000 |
|  | **33141143** | скарификаторы для забора крови | скарификаторы для забора крови | штука | 15000 |
|  | **33141211** | трубка для спирометрии одноразовые | трубка для спирометрии одноразовые | штука | 1000 |
|  | **33141211** | бумага для спирометра | бумага для спирометра | штука | 10 |
|  | **33141110** | бинт гипсовый | бинт гипсовый, размер 7\*17 | штука | 300 |
|  | **33141110** | бинт гипсовый | бинт гипсовый, размер 7\*18 | штука | 300 |
|  | **33121180** | медицинский диагностический прибор для измерения внутриглазного давления (тонометр) | медицинский диагностический прибор для измерения внутриглазного давления (тонометр) | штука | 30 |
|  | **33141138** | канюля назальная кислородная | канюля назальная кислородная для взрослых | штука | 1200 |
|  | **33141138** | канюля назальная кислородная | канюля назальная кислородная для новорожденных | штука | 50 |
|  | **33141211** | тест беременности | тест беременности | штука | 200 |
|  | **33141211** | кислородные контуры наркозного аппарата для взрослых | кислородные контуры наркозного аппарата для взрослых | штука | 20 |
|  | **33141211** | наконечник сливного устройства-мягкий N12 | наконечник сливного устройства-мягкий N12 | штука | 10 |
|  | **33141211** | наконечник сливного устройства-мягкий N14 | наконечник сливного устройства-мягкий N14 | штука | 10 |
|  | **33141211** | наконечник сливного устройства-мягкий N16 | наконечник сливного устройства-мягкий N16 | штука | 10 |
|  | **33141211** | шланг сливного устройства- | шланг сливного устройства- | штука | 40 |
|  | **33141136** | катетер сливного устройства для новорожденных | катетер сливного устройства для новорожденных | штука | 50 |
|  | **33141136** | катетер сливного устройства для новорожденных | катетер сливного устройства для новорожденных | штука | 50 |
|  | **33141136** | катетер сливного устройства для новорожденных | катетер сливного устройства для новорожденных | штука | 50 |
|  | **33141211** | медицинские простыни одноразовые, размер 2м\*80см | медицинские простыни одноразовые, размер 2м\*80см | штука | 500 |
|  | **33141211** | электрокоагуляционный нож с длинным концом | электрокоагуляционный нож с длинным концом | штука | 20 |
|  | **33141211** | электрокоагуляционный нож | электрокоагуляционный нож | штука | 60 |
|  | **33141211** | Гемостатическая губка | Стерильная впитывающая желатиновая губка, нерастворимая в воде и обладающая гемостатическим эффектом 20 x 7 x 0,05 см | штука | 10 |
|  | **33141184** | силиконовые дренажные трубки CH15+2000մլ | силиконовые дренажные трубки CH15+2000մլ | штука | 25 |
|  | **33141184** | силиконовые дренажные трубки CH18+2000մլ | силиконовые дренажные трубки CH18+2000մլ | штука | 50 |
|  | **33141184** | силиконовые дренажные трубки CH21+2000մլ | силиконовые дренажные трубки CH21+2000մլ | штука | 30 |
|  | **33141184** | катетер дренажный 16F 70սմ | катетер дренажный 16F 70սմ | штука | 30 |
|  | **33141184** | катетер дренажный 18F 70սմ | катетер дренажный 18F 70սմ | штука | 30 |
|  | **33141184** | катетер дренажный 20F 70սմ | катетер дренажный 20F 70սմ | штука | 30 |
|  | **33141184** | катетер дренажный 22F 70սմ | катетер дренажный 22F 70սմ | штука | 20 |
|  | **33141184** | катетер дренажный 24F 70սմ | катетер дренажный 24F 70սմ | штука | 20 |
|  | **33141182** | дренаж силиконовый хирургический Т образные CH12 | дренаж силиконовый хирургический Т образные CH12 | штука | 2 |
|  | **33141182** | Дренаж торакальный на стилете 18CH | Дренаж торакальный на стилете 18CH | штука | 5 |
|  | **33141182** | Дренаж торакальный на стилете 22CH | Дренаж торакальный на стилете 22CH | штука | 5 |
|  | **33141182** | Дренаж торакальный на стилете 24CH | Дренаж торакальный на стилете 24CH | штука | 5 |
|  | **33141182** | Дренаж торакальный на стилете 28CH | Дренаж торакальный на стилете 28CH | штука | 5 |
|  | **33141211** | Фильтр дыхательный вирусобактериальный | Фильтр дыхательный вирусобактериальный | штука | 30 |
|  | **33171500** | Комбинированный набор для спинально-эпидуральной анестезии | Игла спинальная: 100/491/718 18G 80мм, маркированная, с соединительными втулками, игла спинальная 25G (карандаш) | штука | 2 |
|  | **33141211** | зеркало гинекологическое по симсу | зеркало гинекологическое по симсу | штука | 200 |
|  | **33141410** | тара для анализов 100 мл | тара для анализов 100 мл | штука | 16000 |
|  | **33141211** | шпатель Эйера | Шпатель цервикальный (**шпатель Эйера**) предназначен для взятия мазков со слизистой шейки матки и влагалища | штука | 700 |
|  | **33141211** | цитощетка гинекологическая | Цитощетка цервикальная | штука | 700 |
|  | **33141211** | Соногель | Соногель 250мл | штука | 400 |
|  | **33141145** | Игольная анестезия периферических нервов G20 | Длина иглы 5-8см, срез иглы тупой, длина удлинителя до 50см | штука | 10 |
|  | **33141145** | Игольная анестезия периферических нервов G22 | Длина иглы 5-8см, срез иглы тупой, длина удлинителя до 50см | штука | 10 |
|  | **33141211** | лента для кардиотокографа | лента для кардиотокографа 152мм\*90мм | штука | 20 |
|  | **33141178** | Система для переливания крови с фильтром | Система для переливания крови с фильтром | штука | 100 |
|  | **33141211** | Троакар эпицистома размер 14 Fr | Троакар эпицистомы, размер 14Fr, набор для прокола надлобковой цистостомы, который включает в себя 2 зубца силиконового катетера, латексный баллон /5,3 мм (±0,1 мм)/объемом 10 мл и соответствующий металлический троакар. Формат: ПК. Новый, неиспользованный. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | штука | 2 |
|  | **33141211** | Троакар эпицистома размер 16 Fr | Троакар эпицистомы, размер 16Fr, набор для прокола надлобковой цистостомы, который включает в себя 2 зубца силиконового катетера, латексный баллон /5,3 мм (±0,1 мм)/объемом 10 мл и соответствующий металлический троакар. Формат: ПК. Новый, неиспользованный. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | штука | 2 |
|  | **33141144** | вакуумная пробирка игла-бабочка | Игла-бабочка для вакуумной пробирки для забора крови 23Г. Формат: 100 штук в коробке | штука | 3000 |
|  | **33141211** | Линейный режущий инструмент | Линейный режущий инструмент | штука | 1 |
|  | **33141144** | иглы 20G | иглы 20G | штука | 1500 |
|  | **33141211** | простыня медицинские | Размер: 70см\*200м, есть места для вырезания, цвет: синий. | рулон | 20 |
|  | **33141110** | бинт | бинт 7\*14, стерильный | штука | 5000 |
|  | **33141110** | бинт | бинт 7\*14, не стерильный | штука | 1000 |
|  | **33141115** | медицинский хлопок | медицинский хлопок 100г | штука | 1000 |
|  | **33161220** | шпатель медицинский одноразовый | шпатель медицинский одноразовый | штука | 15000 |
|  | **33141183** | трубка для кормления, размер 5 | трубка для кормления, размер 5 | штука | 20 |
|  | **33141183** | трубка для кормления, размер 6 | трубка для кормления, размер 6 | штука | 50 |
|  | **33141183** | трубка для кормления, размер 8 | трубка для кормления, размер 8 | штука | 50 |
|  | **33141183** | трубка для кормления, размер 10 | трубка для кормления, размер 10 | штука | 5 |
|  | **33141211** | Картридж линейного режущего инструмента | Картридж линейного режущего инструмента, разработанный для инструмента LMDQ-60. Застежки изготовлены из титана ТА, четырехрядные, с ножом между вторым и третьим рядами, высота застежки 3,8 мм, в закрытом состоянии 1,5 мм. Гарантийное письмо от производителя линейного режущего инструмента относительно совместимости поставляемых картриджей. В стерильной заводской упаковке, для одноразового использования. Международные сертификаты качества: EC (93/42EEC) или EU (2017/745) или FDA, ISO13485 | штука | 15 |
|  | **33141211** | адаптер для иглы вакуумной пробирки | адаптер для иглы вакуумной пробирки | штука | 100 |
|  | **33141211** | щетка для мытья рук | щетка для мытья рук | штука | 500 |
|  | **33141118** | спиртовая салфетка | спиртовая салфетка, содержание спирта 70% | штука | 20000 |
|  | **33141144** | Игла-шприц | Игла-шприц «Стерикан» G21,  100 шт. в 1 коробке | штука | 2 |
|  | **33141182** | трехчастный дренаж | трехчастный дренаж | штука | 4 |

\* Если в течение срока действия договора Покупатель подал заявку на предмет закупки не на всю партию, то договор считается расторгнутым на непоставленную, оставшуюся партию предмета закупки.

\*средства должны соответствовать требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РА № 502-Н от 02.05.2013 г., и предлагаемые лекарственные средства должны быть включены в Государственный реестр лекарственных средств, зарегистрированных в РА (регистр) (необходимо представить только зарегистрированные товары).

\*Участник, занявший первое место, должен также предоставить информацию о предлагаемой торговой марке, производителе (наименовании организации-производителя) и стране происхождения.

\*Информация о товарном знаке и производителе (наименование организации-производителя) является обязательной для всех лотов.

\*Если выбранный участник торгов представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, фирменными наименованиями и моделями, то в настоящее приложение включаются те, которые оценены удовлетворительно.

\*Срок поставки: с даты вступления в силу договора по 30.12.2026 г.

\*Поставка товара будет осуществляться с даты вступления в силу договора, каждый раз в течение 5 рабочих дней с момента получения заказа от Покупателя, в соответствии с количеством и видом заказанного Покупателем товара, а на 1-м этапе через 20 календарных дней /если поставщик не согласится на более раннюю поставку/.

\*Заказ на поставку товара/товаров размещается Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (также путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).

\*Поставка осуществляется поставщиком по адресу: Республика Армения, Сюникская область, г. Сисиан, ул. Ханджяна 1б, ЗАО «Капанский медицинский центр» /аптека/, в рабочие дни и в рабочее время: 09:00-16:00.

\*При поставке каждой партии обязательным является соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии.

\*Все товары должны быть в новой, неиспользованной, заводской упаковке.

\*\*Примечание – Если в характеристиках закупаемых товаров содержится требование или ссылка на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производитель, за исключением случаев, когда без них невозможно описать закупаемый товар. В случае использования ссылок в описании характеристик следует читать слово «или эквивалент». Согласно (статья 13, пункт 5 Закона)

\* Сроки годности препарата на момент поставки лекарственного средства покупателю должен быть следующим:

а. препарат со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки,

б. препараа со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки,

\* Наличие сертификатов качества